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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VIÇOSO
ESTADO DE MINAS GERAIS
“Administração 2025/2028”


TERMO DE REFERÊNCIA 

Unidade responsável: Departamento Municipal de Água e Esgoto (DMAE)
                  Processo Administrativo: 065 / 2025
                  Pregão Eletrônico nº 013 / 2025 

1. OBJETO
1.1. [bookmark: _Hlk199921103]Contratação de empresa especializada para futuro e eventual fornecimento de material hidráulico, em atendimento as necessidades do Departamento Municipal de Água e Esgoto (DMAE), com inscrição em ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de acordo com o descritivo e quantitativo abaixo indicado: 
	
ITEM
	
DESCRIÇÃO
	
UNID.
	
QUANT.
	VALOR MÉDIO UNITÁRIO
	
TOTAL

	1
	Material Hidráulico - Abraçadeira tipo mangote L 32 mm (aço) – 35x40 mm
	Unid
	100
	25,80
	2.580,00

	2
	Material Hidráulico - Abraçadeira tipo mangote L 32 mm (aço) – 54x62 mm
	Unid
	100
	37,92
	3.792,00

	3
	Material Hidráulico - Abraçadeira tipo mangote L 32 mm (aço) – 61x69 mm
	Unid
	100
	36,61
	3.661,00

	4
	Material Hidráulico - Abraçadeira tipo mangote L 32 mm (aço) – 67x75 mm
	Unid
	100
	39,75
	3.975,00

	5
	Material Hidráulico - Adaptador de polietileno 1"
	Unid
	300
	2,58
	774,00

	6
	Material Hidráulico - Adaptador de polietileno 1/2"
	Unid
	200
	2,39
	478,00

	7
	Material Hidráulico - Adaptador de polietileno 2"
	Unid
	150
	11,87
	1.780,50

	8
	Material Hidráulico - Adaptador de polietileno 3/4"
	Unid
	200
	2,15
	430,00

	9
	Material Hidráulico - Adaptador PVC - 20 mm
	Unid
	300
	1,63
	489,00

	10
	Material Hidráulico - Adaptador PVC 25 mm
	Unid
	200
	1,96
	392,00

	11
	Material Hidráulico - Adaptador PVC - 32 mm
	Unid
	300
	3,50
	1.050,00

	12
	Material Hidráulico - Adaptador PVC 40 mm
	Unid
	200
	7,98
	1.596,00

	13
	Material Hidráulico - Adaptador PVC - 50 mm
	Unid
	200
	7,34
	1.468,00

	14
	Material Hidráulico - Adaptador PVC 60 mm
	Unid
	200
	18,85
	3.770,00

	15
	Material Hidráulico - Adesivo epóxi 100 g
	Unid
	30
	18,06
	541,80

	16
	Material Hidráulico - Adesivo plástico incolor para PVC frasco de 175 g
	Unid
	100
	22,70
	2.270,00

	17
	Material Hidráulico - Anel borracha 40 mm
	Unid
	50
	2,39
	119,50

	18
	Material Hidráulico - Anel borracha 75 mm
	Unid
	30
	3,84
	115,20

	19
	Material Hidráulico - Anel de borracha 50 mm
	Unid
	50
	2,57
	128,50

	20
	Material Hidráulico - Boia para caixa d'agua 1/2"
	Unid
	50
	14,93
	746,50

	21
	Material Hidráulico - Boia para caixa d'água 3/4
	Unid
	30
	15,08
	15,08

	22
	Material Hidráulico - Bucha de redução PVC curta 25 x 20 mm
	Unid
	200
	3,78
	3,78

	23
	Material Hidráulico - Bucha de redução PVC curta 32 x 25 mm
	Unid
	300
	2,09
	2,09

	24
	Material Hidráulico - Bucha de redução PVC curta 40 x 32 mm
	Unid
	300
	3,86
	3,86

	25
	Material Hidráulico - Bucha de redução PVC curta 50 x 40 mm
	Unid
	200
	5,47
	5,47

	26
	Material Hidráulico - Bucha de redução PVC curta 60 x 50 mm
	Unid
	150
	19,04
	19,04

	27
	Material Hidráulico - Bucha de redução PVC longa - 25 x 20 mm
	Unid
	200
	1,77
	1,77

	28
	Material Hidráulico - Bucha plástica para parafuso 10 mm
	Unid
	1000
	0,28
	0,28

	29
	Material Hidráulico - Bucha plástica para parafuso 12 mm
	Unid
	1000
	0,42
	0,42

	30
	Material Hidráulico - Bucha plástica para parafuso 5 mm
	Unid
	1000
	0,13
	0,13

	31
	Material Hidráulico - Bucha plástica para parafuso 6 mm
	Unid
	1000
	0,18
	0,18

	32
	Material Hidráulico - Bucha plástica para parafuso 8 mm
	Unid
	1000
	0,19
	0,19

	33
	Material Hidráulico - Bucha roscavel - 25 x 20 mm
	Unid
	400
	2,79
	2,79

	34
	Material Hidráulico - Bucha roscavel - 32 x 25 mm
	Unid
	400
	7,70
	7,70

	35
	Material Hidráulico - Bucha roscavel - 40 x 32 mm
	Unid
	400
	6,84
	6,84

	36
	Material Hidráulico - caixa d'agua plástica com tampa - 1000 L
	Unid
	30
	502,33
	502,33

	37
	Material Hidráulico - Caixa d'água plástica com tampa - 100 L
	Unid
	50
	284,73
	284,73

	38
	Material Hidráulico - caixa d'agua plástica com tampa -  250 L
	Unid
	50
	430,41
	430,41

	39
	Material Hidráulico - Caixa d'água plástica com tampa - 310 L
	Unid
	50
	433,12
	433,12

	40
	Material Hidráulico - Caixa d'agua plástica com tampa - 500 L
	Unid
	25
	474,43
	11.860,75

	41
	Material Hidráulico - Caixa de descarga branca 6 L
	Unid
	20
	70,86
	1.417,20

	42
	Material Hidráulico - Caixa de descarga branca 9 L
	Unid
	30
	74,69
	2.240,70

	43
	Material Hidráulico - Caixa de gordura 150 x 75 mm
	Unid
	20
	98,36
	1.967,20

	44
	Material Hidráulico - Caixa de gordura 172 x 50 mm
	Unid
	30
	103,10
	3.093,00

	45
	Material Hidráulico - Caixa sifonada 100 x 100 x 50 mm - grelha de alumínio
	Unid
	30
	41,25
	1.237,50

	46
	Material Hidráulico - Cano de PEAD 50 x 3 mm - rolo de 100 m.
	Rolo
	100
	2.144,66
	214.466,00

	47
	Material Hidráulico - Cap. PVC esgoto 100 mm
	Unid
	20
	10,42
	208,40

	48
	Material Hidráulico - Cap. PVC esgoto 150 mm
	Unid
	40
	44,81
	1.792,40

	49
	Material Hidráulico - Cap. PVC esgoto 40 mm
	Unid
	40
	3,41
	136,40

	50
	Material Hidráulico - Cap. PVC esgoto 50 mm
	Unid
	50
	6,42
	321,00

	51
	Material Hidráulico - Cap. PVC esgoto 75 mm
	Unid
	30
	13,52
	405,60

	52
	Material Hidráulico - Cap. PVC roscavel 20 mm
	Unid
	50
	2,62
	131,00

	53
	Material Hidráulico - Cap. PVC roscavel 25 mm
	Unid
	50
	4,27
	213,50

	54
	Material Hidráulico - Conecção de PEAD 50 mm 
	Unid
	200
	122,82
	24.564,00

	55
	Material Hidráulico - Curva de esgoto longa 90° - 100 mm
	Unid
	300
	76,67
	23.001,00

	56
	Material Hidráulico - curva de esgoto longa 90° - 40 mm
	Unid
	300
	12,60
	3.780,00

	57
	Material Hidráulico - Curva de esgoto longa 90° - 50 mm
	Unid
	300
	20,99
	6.297,00

	58
	Material Hidráulico - curva de esgoto longa 90° - 75 mm
	Unid
	300
	57,50
	17.250,00

	59
	Material Hidráulico - Engate PVC NBR 15491 - 30 cm rabicho
	Unid
	25
	8,41
	210,25

	60
	Material Hidráulico - Engate PVC NBR 15491 - 40 cm rabicho
	Unid
	40
	8,85
	354,00

	61
	Material Hidráulico - Engate PVC NBR 15491 - 50 cm rabicho
	Unid
	25
	9,70
	242,50

	62
	Material Hidráulico - Engate rápido para mangueira 20 mm
	Unid
	25
	6,43
	160,75

	63
	Material Hidráulico - Engate rápido para mangueira 25 mm
	Unid
	25
	7,13
	178,25

	64
	Material Hidráulico - Flange de PVC marrom - 20 mm
	Unid
	80
	13,24
	1.059,20

	65
	Material Hidráulico - Flange de PVC marrom - 25 mm
	Unid
	80
	13,63
	1.090,40

	66
	Material Hidráulico - Flange de PVC marrom - 32 mm
	Unid
	80
	22,93
	1.834,40

	67
	Material Hidráulico - Flange de PVC marrom - 40 mm
	Unid
	80
	27,98
	2.238,40

	68
	Material Hidráulico - Flange de PVC marrom - 50 mm
	Unid
	80
	27,00
	2.160,00

	69
	Material Hidráulico - Flange de PVC marrom - 60 mm
	Unid
	80
	56,73
	4.538,40

	70
	Material Hidráulico - Joelho azul de 25 mm
	Unid
	30
	8,62
	258,60

	71
	Material Hidráulico - Joelho azul de 25 x 20 mm
	Unid
	40
	8,08
	323,20

	72
	Material Hidráulico - Joelho azul de cola e rosca 1/2"
	Unid
	80
	5,33
	426,40

	73
	Material Hidráulico - Joelho c/ rosca de polietileno 1"
	Unid
	100
	3,66
	366,00

	74
	Material Hidráulico - Joelho c/ rosca de polietileno 1" 1/2"
	Unid
	100
	11,36
	1.136,00

	75
	Material Hidráulico - Joelho c/ rosca de polietileno 2"
	Unid
	80
	17,94
	1.435,20

	76
	Material Hidráulico - Joelho c/ rosca de polietileno 3/4"
	Unid
	60
	2,20
	132,00

	77
	Material Hidráulico - Joelho Duplo de polietileno - 1/2
	Unid
	100
	2,01
	201,00

	78
	Material Hidráulico - Joelho Duplo de polietileno 3/4"
	Unid
	60
	2,33
	139,80

	79
	Material Hidráulico - Joelho esgoto 45° - 100 mm - NBR 5688
	Unid
	250
	10,73
	2.682,50

	80
	Material Hidráulico - Joelho esgoto 45° - 150 mm - NBR 5688
	Unid
	200
	65,70
	13.140,00

	81
	Material Hidráulico - Joelho esgoto 45° - 200 mm - NBR 5688
	Unid
	100
	147,72
	14.772,00

	82
	Material Hidráulico - Joelho esgoto 45° - 40 mm - NBR 5688
	Unid
	100
	3,37
	337,00

	83
	Material Hidráulico - Joelho esgoto 45° - 50 mm - NBR 5688
	Unid
	100
	4,94
	494,00

	84
	Material Hidráulico - Joelho esgoto 45° - 75 mm - NBR 5688
	Unid
	100
	10,18
	1.018,00

	85
	Material Hidráulico - Joelho esgoto 90° - 100 mm - NBR 5687
	Unid
	400
	8,75
	3.500,00

	86
	Material Hidráulico - Joelho esgoto 90° - 150 mm - NBR 5777
	Unid
	300
	65,89
	19.767,00

	87
	Material Hidráulico - Joelho esgoto 90° - 200 mm - NBR 5688
	Unid
	200
	193,74
	38.748,00

	88
	Material Hidráulico - Joelho esgoto 90° - 40 mm - NBR 5778
	Unid
	150
	2,43
	364,50

	89
	Material Hidráulico - Joelho esgoto 90° - 50 mm - NBR 5688
	Unid
	150
	3,76
	564,00

	90
	Material Hidráulico - Joelho esgoto 90° - 75 mm - NBR 5779
	Unid
	100
	8,39
	839,00

	91
	Material Hidráulico - Joelho PVC roscavel - 20 mm
	Unid
	100
	3,38
	338,00

	92
	Material Hidráulico - Joelho PVC roscavel 25 mm
	Unid
	50
	4,86
	243,00

	93
	Material Hidráulico - Joelho soldável 90° - 20 mm
	Unid
	400
	1,81
	724,00

	94
	Material Hidráulico - Joelho soldável 90° - 25 mm
	Unid
	200
	1,70
	340,00

	95
	Material Hidráulico - Joelho soldável 90° - 32 mm
	Unid
	250
	5,17
	1.292,50

	96
	Material Hidráulico - Joelho soldável 90° - 40 mm
	Unid
	150
	7,09
	1.063,50

	97
	Material Hidráulico - Joelho soldável 90° - 50 mm
	Unid
	150
	9,22
	1.383,00

	98
	Material Hidráulico - Joelho soldável 90° - 60 mm
	Unid
	150
	34,92
	5.238,00

	99
	Material Hidráulico - Junção simples (Y) - 100 x 100 mm
	Unid
	200
	28,97
	5.794,00

	100
	Material Hidráulico - Junção simples (Y) 100 x 50 mm
	Unid
	50
	24,55
	1.227,50

	101
	Material Hidráulico - Junção simples (Y) - 100 x 75 mm
	Unid
	40
	28,51
	1.140,40

	102
	Material Hidráulico - Junção simples (Y) - 40 x 40 mm
	Unid
	50
	5,74
	287,00

	103
	Material Hidráulico - Junção simples (Y) - 50 x 50 mm
	Unid
	60
	11,72
	703,20

	104
	Material Hidráulico - Junção simples (Y) - 75 x 75 mm
	Unid
	40
	33,86
	1.354,40

	405
	Material Hidráulico - Luva cola e rosca 20 mm
	Unid
	400
	2,97
	1.188,00

	106
	Material Hidráulico - Luva cola e rosca 25 mm
	Unid
	200
	3,43
	686,00

	107
	Material Hidráulico - Luva cola e rosca 32 mm
	Unid
	300
	7,58
	2.274,00

	108
	Material Hidráulico - Luva cola e rosca 50 mm
	Unid
	200
	23,99
	4.798,00

	109
	Material Hidráulico - Luva de correr - 20 mm, PVC, NBR 5548
	Unid
	400
	13,05
	5.220,00

	110
	Material Hidráulico - Luva de correr - 25 mm, PVC, NBR 5548
	Unid
	100
	13,60
	1.360,00

	111
	Material Hidráulico - Luva de correr - 32 mm, PVC, NBR 5548
	Unid
	400
	28,42
	11.368,00

	112
	Material Hidráulico - Luva de correr - 50 mm, PVC, NBR 5548
	Unid
	200
	40,93
	8.186,00

	113
	Material Hidráulico - Luva de correr - 60 mm, PVC, NBR 5548
	Unid
	150
	55,44
	8.316,00

	114
	Material Hidráulico - Luva de esgoto 100 mm
	Unid
	300
	13,77
	4.131,00

	115
	Material Hidráulico - Luva de esgoto 40 mm
	Unid
	100
	2,64
	264,00

	116
	Material Hidráulico - Luva de esgoto 50 mm
	Unid
	150
	6,81
	1.021,50

	117
	Material Hidráulico - Luva de esgoto 75 mm
	Unid
	100
	7,14
	714,00

	118
	Material Hidráulico - Luva de PVC de correr c/ borracha 100 mm
	Unid
	300
	26,34
	7.902,00

	119
	Material Hidráulico - Luva de PVC de correr c/ borracha 150 mm
	Unid
	80
	89,00
	7.120,00

	120
	Material Hidráulico - Luva roscavel 25 mm
	Unid
	100
	5,62
	562,00

	121
	Material Hidráulico - Luva roscavel 25 x 20 mm
	Unid
	50
	4,49
	224,50

	122
	Material Hidráulico - Luva soldável de 20 mm
	Unid
	500
	1,32
	660,00

	123
	Material Hidráulico - Luva soldável de 25 mm
	Unid
	400
	1,68
	672,00

	124
	Material Hidráulico - Luva soldável de 32 mm
	Unid
	500
	3,57
	1.785,00

	125
	Material Hidráulico - Luva Soldável de 50 mm
	Unid
	150
	5,57
	835,50

	126
	Material Hidráulico - Luva soldável de 60 mm
	Unid
	150
	18,89
	2.833,50

	127
	Material Hidráulico - Mangueira cristal de silicone 1/4
	M
	300
	2,70
	810,00

	128
	Material Hidráulico - Mangueira de incêndio Tipo 1 (1.1/2”, 30 metros)
	Unid
	2
	1.429,14
	2.858,28

	129
	Material Hidráulico - Mangueira de incêndio Tipo 1 (2.1/2”, 30 metros)
	Unid
	2
	2.783,48
	5.566,96

	130
	Material Hidráulico - Mangueira de polietileno 1/2 - rolo com 100 metros (selo amarelo) 
	Rolo
	300
	238,80
	71.640,00

	131
	Material Hidráulico - Mangueira de polietileno 1" - rolo com 100 metros (selo amarelo)
	Rolo
	600
	570,86
	342.516,00

	132
	Material Hidráulico - Mangueira de polietileno 2" - rolo com 100 metros (selo amarelo)
	Rolo
	250
	909,20
	227.300,00

	133
	Material Hidráulico - Mangueira de polietileno 3/4 - rolo com 100 metros (selo vermelho)
	Rolo
	200
	411,15
	82.230,00

	134
	Material Hidráulico - Mangueira de polietileno de 1.1/2" rolo com 100 m – (Selo amarelo).
	Rolo
	200
	750,00
	150.000,00

	135
	Material Hidráulico - Mangueira de polietileno de 1/2" rolo com 100 m (selo vermelho)
	Rolo
	500
	283,27
	141.635,00

	136
	Material Hidráulico - Mangueira de polietileno de 1" rolo de 100 m (selo vermelho).
	Rolo
	500
	549,72
	274.860,00

	137
	Material Hidráulico - Mangueira de polietileno de 3/4" rolo com 100 m (selo amarelo).
	Rolo
	300
	494,25
	148.275,00

	138
	Material Hidráulico - mangueira para jardim 20 mm
	M
	100
	5,28
	528,00

	139
	Material Hidráulico - Mangueira para jardim de silicone 20 mm
	M
	200
	5,20
	1.040,00

	140
	Material Hidráulico - Nipel rocável 3/4
	Unid
	50
	2,50
	125,00

	141
	Material Hidráulico - Nipel roscavel de 1/2"
	Unid
	100
	1,91
	191,00

	142
	Material Hidráulico - Ralo quadro 100 mm saída lateral
	Unid
	30
	17,04
	511,20

	143
	Material Hidráulico - Registro de gaveta de 100 mm (ferro fundido)
	Unid
	10
	2.901,08
	29.010,80

	144
	Registro PEAD 50 mm
	Unid
	100
	334,09
	33.409,00

	145
	Material Hidráulico - Registro PVC rosca externa 1/2
	Unid
	300
	18,97
	5.691,00

	146
	Material Hidráulico - Registro PVC rosca externa 3/4
	Unid
	200
	26,58
	5.316,00

	147
	Material Hidráulico - Registro PVC rosca interna 1/2
	Unid
	300
	12,47
	3.741,00

	148
	Material Hidráulico - Registro PVC soldável - 20 mm
	Unid
	300
	8,69
	2.607,00

	149
	Material Hidráulico - Registro PVC soldável - 25 m
	Unid
	300
	10,19
	3.057,00

	150
	Material Hidráulico - Registro PVC soldável - 32 mm
	Unid
	300
	21,45
	6.435,00

	151
	Material Hidráulico - Registro PVC soldável - 50 mm
	Unid
	200
	33,91
	6.782,00

	152
	Material Hidráulico - Registro PVC soldável - 60 mm
	Unid
	200
	67,52
	13.504,00

	153
	Material Hidráulico - Sifão extensível universal 3 em 1 PVC
	Unid
	100
	26,95
	2.695,00

	154
	Material Hidráulico - Tee azul - 20 mm x 1/2"
	Unid
	100
	11,35
	1.135,00

	155
	Material Hidráulico - Tee azul - 25 mm x 1/2"
	Unid
	100
	8,36
	836,00

	156
	Material Hidráulico - Tee azul - 25 mm x 3/4"
	Unid
	60
	11,11
	666,60

	157
	Material Hidráulico - Tee esgoto 100 x 100 mm
	Unid
	250
	16,25
	4.062,50

	158
	Material Hidráulico - Tee esgoto 100 x 50 mm
	Unid
	80
	16,41
	1.312,80

	159
	Material Hidráulico - Tee esgoto 100 x 75 mm
	Unid
	50
	29,39
	1.469,50

	160
	Material Hidráulico - Tee esgoto 150 x 100 mm
	Unid
	200
	56,95
	11.390,00

	161
	Material Hidráulico - Tee esgoto 40 x 40 mm
	Unid
	80
	4,13
	330,40

	162
	Material Hidráulico - Tee esgoto 50 x 50 mm
	Unid
	100
	7,89
	789,00

	163
	Material Hidráulico - Tee esgoto 75 x 50 mm
	Unid
	80
	21,53
	1.722,40

	164
	Material Hidráulico - Tee esgoto 75 x 75 mm
	Unid
	100
	16,06
	1.606,00

	165
	Material Hidráulico - Tee misto 20 x 20 mm
	Unid
	60
	6,11
	366,60

	166
	Material Hidráulico - Tee misto 25 x 20 mm
	Unid
	60
	6,09
	365,40

	167
	Material Hidráulico - Tee misto 25 x 25 mm
	Unid
	60
	6,14
	368,40

	168
	Material Hidráulico - Tee polietileno 1"
	Unid
	100
	8,25
	825,00

	169
	Material Hidráulico -Tee polietileno 1 1/2"
	Unid
	50
	15,48
	774,00

	170
	Material Hidráulico - Tee polietileno 1/2"
	Unid
	100
	2,24
	224,00

	171
	Material Hidráulico -Tee polietileno 2"
	Unid
	50
	21,92
	1.096,00

	172
	Material Hidráulico - Tee polietileno 3/4"
	Unid
	100
	3,15
	315,00

	173
	Material Hidráulico -Tee polietileno triplo 1/2"
	Unid
	30
	2,73
	81,90

	174
	Material Hidráulico - Tee polietileno triplo 3/4"
	Unid
	50
	2,98
	149,00

	175
	Material Hidráulico - Tee roscável 20 mm
	Unid
	30
	6,13
	183,90

	176
	Material Hidráulico - Tee roscável 25 mm
	Unid
	50
	6,64
	332,00

	177
	Material Hidráulico - Tee soldável - 20 mm - PVC marrom - NBR 5648
	Unid
	300
	1,55
	465,00

	178
	Material Hidráulico - Tee soldável 25 mm PVC marrom NBR 5648
	Unid
	300
	2,05
	615,00

	179
	Material Hidráulico - Tee soldável 32 mm PVC marrom NBR 5648
	Unid
	400
	5,95
	2.380,00

	180
	Material Hidráulico - Tee soldável 50 x 25 mm PVC marrom NBR 5648
	Unid
	150
	12,63
	1.894,50

	181
	Material Hidráulico - torneira de lavatório cromada
	Unid
	80
	56,04
	4.483,20

	182
	Material Hidráulico - Tubo de PVC de 25 mm x 6 m marrom NBR 5648
	Unid
	600
	32,29
	19.374,00

	183
	Material Hidráulico -Tubo de PVC de 32 mm x 6 m marrom NBR 5648
	Unid
	600
	64,40
	38.640,00

	184
	Material Hidráulico - Tubo de PVC de 40 mm x 6 m - marron - NBR 5648
	Unid
	400
	88,36
	35.344,00

	185
	Material Hidráulico - Tubo de PVC de 50 mm x 6 m marrom NBR 5648
	Unid
	400
	114,45
	45.780,00

	186
	Material Hidráulico - Tubo de PVC de 60 mm x 6m marrom NBR 5648
	Unid
	400
	183,66
	73.464,00

	187
	Material Hidráulico - Tubo de PVC de 75 mm x 6 m marrom NBR 5648
	Unid
	300
	306,29
	91.887,00

	188
	Material Hidráulico - Tubo de PVC p/ esgoto de 100 mm x 6 m NBR 5688
	Unid
	700
	107,83
	75.481,00

	189
	Material Hidráulico - Tubo de PVC p/ esgoto de 150 mm x 6 m NBR 5688
	Unid
	700
	337,90
	236.530,00

	190
	Material Hidráulico - Tubo de PVC p/ esgoto de 200 mm x 6 m NBR 5688
	Unid
	150
	643,27
	96.490,50

	191
	Material Hidráulico - Tubo de PVC p/ esgoto de 50 mm x 6 m NBR 5688
	Unid
	100
	68,20
	6.820,00

	192
	Material Hidráulico - Tubo de PVC p/ esgoto de 75 mm x 6 m NBR 5688
	Unid
	100
	106,98
	10.698,00

	193
	Material Hidráulico - Tubo de PVC p/ esgoto e 40 mm x 6 m NBR 5688
	Unid
	120
	45,06
	5.407,20

	194
	Material Hidráulico - União de cola de PVC de 20 mm
	Unid
	200
	12,77
	2.554,00

	195
	Material Hidráulico - União de cola de PVC de 25 mm
	Unid
	100
	14,05
	1.405,00

	196
	Material Hidráulico - União emenda mangueira de polietileno 1"
	Unid
	400
	2,99
	1.196,00

	197
	Material Hidráulico - União emenda mangueira de polietileno 1" x 3/4"
	Unid
	200
	4,73
	946,00

	198
	Material Hidráulico - União emenda mangueira de polietileno 2"
	Unid
	150
	7,15
	1.072,50

	199
	Material Hidráulico - União emenda mangueira de polietileno 3/4"
	Unid
	200
	1,77
	354,00

	200
	Material Hidráulico - União emenda mangueira de polietileno 3/4" x 1/2"
	Unid
	100
	1,74
	174,00

	201
	Material Hidráulico - União emenda mangueira polietileno 1/2"
	Unid
	400
	1,35
	540,00

	202
	Material Hidráulico - Válvula de PVC para lavatório
	Unid
	80
	8,57
	685,60

	203
	Material Hidráulico - Válvula de PVC para pia
	Unid
	80
	8,87
	709,60

	204
	Material Hidráulico - Válvula de PVC para tanque
	Unid
	80
	9,40
	752,00

	205
	Material Hidráulico - Válvula de retenção de ferro fundido 60 mm
	Unid
	10
	567,15
	5.671,50

	206
	Material Hidráulico - Válvula de retenção de ferro fundido p/ fundo de poço de (85 mm).C
	Unid
	4
	243,26
	973,04

	207
	Material Hidráulico - Veda rosca de 9 mm x 10 m
	Unid
	50
	5,25
	262,50

	208
	Material Hidráulico - Veda rosca de 9 mm x 50 m
	Unid
	100
	17,45
	1.745,00

	
	TOTAL
	
	
	
	2.997.941,98



1.2. Os itens objeto deste termo de referência é caracterizado como comum.
1.3. O presente processo apresenta Estudo Técnico Preliminar. O mesmo encontra-se anexo a este        Termo de Referência, juntamente com o levantamento de mercado.
1.4. O objeto contratado terá vigência até 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período conforme art. 84 da Lei Federal nº 14.133/21, também, há possibilidade de gerar contrato, conforme previsão no art. 107, podendo ser prorrogada sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, desde que haja interesse da Administração e comprovada a vantajosidade.
1.5. Não foi elaborado o Plano de Contratações Anual-PCA, porém, a previsão para esta contratação, baseia-se no Orçamento-Programa vigente.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 
2.1 -  A necessidade dessa contratação decorre da importância de uma infraestrutura hidráulica e de saneamento em perfeito funcionamento, na cidade e nos bairros atendidos pelo DMAE. Neste sentido, manutenções preventivas e corretivas são indispensáveis para evitar vazamentos, entupimentos e danos que possam comprometer edificações públicas, ruas, espaços urbanos e rurais. Eventuais emergências exigem uma pronta resposta do Departamento Municipal, que deve contar com os materiais adequados para este fins, para garantir reparos rápidos e eficazes, evitando desperdícios de água, e muitas vezes, a falta de água para a população em virtude de interrupções no abastecimento. Além disso, também sempre há novas ligações de água e saneamento a ser realizado pelo Departamento na cidade e também nos bairros do Município, que demandam o uso de diversos produtos aqui relacionados para um perfeito trabalho do Departamento.
3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 
3.1 - Justifica esta contratação o perfeito funcionamento da infraestrutura hidráulica da cidade. Manutenções preventivas e corretivas são indispensáveis para evitar vazamentos, entupimentos e danos que possam comprometer edificações públicas, ruas e espaços urbanos. Além disso, eventuais emergências exigem uma pronta resposta da administração municipal, que deve contar com os materiais adequados para garantir reparos rápidos e eficazes. A realização do registro de preços permite que a Prefeitura adquira os itens conforme a necessidade e disponibilidade orçamentária, evitando estoques desnecessários e otimizando a gestão dos recursos públicos. A escolha do pregão como modalidade licitatória é respaldada pela sua eficiência em promover a obtenção de propostas vantajosas para a administração pública. A competição entre os fornecedores contribui para a obtenção de preços mais competitivos e a seleção de produtos de qualidade, resultando em economia de recursos e melhor aproveitamento dos recursos públicos.

4.  EXECUÇÃO DO OBJETO 
4.1. Local e horário da Entrega/Execução:
	Os produtos deverão ser entregues no Almoxarifado da Prefeitura Municipal, sendo seu funcionamento nos seguintes horários: manhã: das 07:00 horas ás 11:00 horas e á tarde: das 12:00 horas ás 16:00 horas.

4.2. Condições de execução
4.2.1 - O fornecimento será de forma parcelada conforme dispuser a Autorização de Fornecimento – AF, expedida pelo Setor de Compras da Prefeitura Municipal. 
4.2.2 - O prazo de entrega será de no máximo 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da AF (Autorização do Fornecimento). 
 4.2.3 - O produto fornecido em desacordo com a proposta não será aceito e deverá o fornecedor substituí-lo no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
4.2.4 - O prazo de vigência do registro de preços será de 12 (doze) meses a partir da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, com possibilidade de prorrogação por mais 12 (doze) meses.
4.2.5 - Não será admitida a subcontratação do objeto.
4.2.6 - O prazo para o pagamento a ser efetuado será de até 10 (dez) dias úteis, após a realização da entrega dos produtos, com apresentação de Nota Fiscal e o aceite definitivo do fiscal de contrato, observado as demais condições.

5 - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 
5.1. - Os materiais (produtos) deverão seguir as normas ou regulamentações dos órgãos responsáveis como o INMETRO, ABNT, ou no que couber e deverá estar dentro da garantia mínima conforme orientação do fabricante. 
6 - Critérios de Seleção do Fornecedor
6.1 – Documentação exigida
[bookmark: _Hlk196804206]6.1.1 - A modalidade de licitação adotada será a de PREGÃO ELETRÔNICO, utilizando o sistema de lances aberto e, terá como critério de julgamento o MENOR PREÇO POR ITEM.
6.1.2 - Condições prévias ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar:
6.1.3 - O Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
a) Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica – TCU;
https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ 
b) Cadastro de empresas inidôneas do Tribunal de Contas da União, do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União;
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=704144:3:903475405890::NO:3,4,6 
https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?ordenarPor=nomeSancionado&direcao=asc 
c) Cadastro Nacional de Condenações civis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça.
https://cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php?validar=form
d) Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF como impedidas ou suspensas; https://www3.comprasnet.gov.br/sicaf-web/index.jsf 
6.1.4 - A consulta aos cadastros será realizada em nome da pessoa jurídica licitante e de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
6.1.5 - Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
6.1.6 - A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
6.1.7 - O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.
[bookmark: _Hlk170993287]6.1.8 - Constatada a existência de sanção, o Agente de Contratação reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.
6.1.9 – O licitante deverá encaminhar os documentos de habilitação conforme especificado nos níveis:

Nível I – Credenciamento:
· Inscrição Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
· CPF e RG do(s) dirigente(es), sócio(s).

Nível II – Habilitação Jurídica:
· Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e alterações em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por ações, acompanhado do documento de eleição de seus administradores:
a) Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
b) Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor; 
c) Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
d) Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.
e) Sociedades estrangeiras que não funcionem no país devem apresentar documentos de habilitação equivalentes, na forma de regulamento emitido pelo Poder Executivo Federal, inicialmente em tradução livre.
f) Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
g) Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz.
h) Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.
· Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

Nível III – Regularidade Fiscal Federal e Trabalhista:
· Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN:
Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, através da Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND), expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa;
· Comprovante de Regularidade do FGTS:	
Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, comprovada através de apresentação de certidão fornecida pela Caixa Econômica Federal;
· Comprovante de Regularidade perante a Justiça do Trabalho:	
Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, através de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, de acordo com a Lei nº 12.440/2011 e Resolução Administrativa nº 1.470/2011 do TST.

Nível IV – Regularidade Fiscal Estadual e Municipal:
·  Comprovante de Regularidade com a Fazenda Estadual, comprovada através de Certidão de Regularidade Fiscal – CRF, emitida pela Secretaria da Fazenda do domicílio ou sede da licitante. 
·  Comprovante de Regularidade com a Fazenda Municipal;
·  Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual/Distrital e Municipal/Distrital relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
· O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.
· As Microempresas, as Empresas de Pequeno Porte e o Microempreendedor Individual (MEI) deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, mesmo que apresente alguma restrição, sendo a comprovação efetiva exigível somente para efeito de contratação, nos termos dos art. 42 e 43 da LC 123, de 2006 e art. 4º do Decreto Federal 8.538, de 2015. 

Nível V – Qualificação Econômico-Financeira 
· [bookmark: _Hlk173740716]Comprovante de Regularidade de Pedido de Falência e Concordata expedida pelo Cartório distribuidor da sede da pessoa jurídica com data de emissão de até 90 (noventa) dias antes da abertura da sessão;
· Certidão Negativa de Falência referente aos processos distribuídos pelo Pje (processos judiciais eletrônicos) da sede ou domicílio da licitante, sendo que esta somente é exigível quando a certidão negativa de Falência da sede ou do domicílio da licitante contiver a ressalva expressa de que não abrange os processos judiciais eletrônicos;
· Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física (se admitida a sua participação na licitação) ou de sociedade simples; 
· Comprovação da boa situação financeira da licitante através do cumprimento dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, nos valores indicados:

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
LG = ---------------------------------------------------------- igual ou superior a 1
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Ativo Total
SG = ---------------------------------------------------------- igual ou superior a 1
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Ativo Circulante
LC = --------------------------------------- igual ou superior a 1
Passivo Circulante
· [bookmark: _Hlk173740797]Para fins de comprovação de Patrimônio Líquido e dos índices contábeis, o licitante deverá apresentar Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis dos últimos 02 (dois) exercícios sociais, exigíveis e apresentados na forma da lei, salvo quando a licitante tiver sido constituída há menos de 02 (dois) anos, hipótese na qual tais documentos limitar-se-ão ao último exercício financeiro.
· Os balanços e demonstrações devem conter os registros ou autenticação no órgão competente e estar devidamente assinados pelo administrador da empresa e pelo profissional habilitado junto ao Conselho Regional de Contabilidade – CRC, e vir acompanhados dos termos de abertura e de encerramento.
· As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura, conforme art. 65, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021.
· Caso o exercício financeiro anterior ao da licitação esteja encerrado há mais de 03 (três) meses da data deste Termo de Referência, o Balanço Patrimonial poderá ser atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).
· O atendimento dos índices econômicos previstos neste item poderá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil da licitante.

7 - Recebimento
7.1 – Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
7.2 – Os produtos serão recebidos definitivamente após a verificação da qualidade e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.
7.3 – Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
7.4 – O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do serviço.
7.5 – O aceite do objeto, não exclui a responsabilidade da Contratada por vícios de qualidade ou técnicos, aparentes ou ocultos ou por desacordo com as especificações estabelecidas neste Termo de Referência, verificadas posteriormente.
7.6 - Deverão ser respeitadas as restrições de horários de atendimento da Contratante.

8. – Preposto 
8.1 - A Contratada designará formalmente um preposto da empresa, antes do início da execução do serviço, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado.

9. – DA SUBCONTRATAÇÃO (art. 122, § 2º da Lei 14.133, de 1º de abril de 2021)
9.1 – Não é admitida a subcontratação do objeto contratual;
9.2 - Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução do contrato, salvo com prévia e expressa autorização do Município.

10. – MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 
10.1 - O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
10.2 - Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

11. – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
11.1 – A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato, ou pelos respectivos substitutos conforme previsto no art. 117 da Lei Federal nº 14.133/2021.
11.2 – O fiscal do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.
11.3 – Durante a execução do objeto, fase do recebimento provisório, o fiscal designado deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à contratada a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.
11.4 – Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à contratada de acordo com as regras previstas no ato convocatório.
11. 5 – Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.
11.6 – No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.
11.7 – O fiscal do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.
11.8 - Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.

12. – DO PAGAMENTO  
12.1 - O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis, após a realização da entrega dos produtos, com apresentação de Nota Fiscal e o aceite definitivo do fiscal de contrato, contados a partir da finalização da liquidação da despesa, mediante apresentação de Nota Fiscal, cujo encargos fiscais, previdenciários e tributários é de responsabilidade do contratado.
12.2. – A nota fiscal deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, sob pena de serem retidos os pagamentos.
12.3 – Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao PNCP para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.
12.4 –Em caso de irregularidade fiscal o pagamento não será realizado.
12.5 – Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
12.6 - Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

13. – Forma de pagamento
13.1. -  O recebimento será através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
13.2. - Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
13.3. -  - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

14. – DA POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 
14.1. - O objeto contratado terá vigência até 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período conforme art. 84 da Lei Federal nº 14.133/21, também, há possibilidade de gerar contrato, conforme previsão no art. 107, podendo ser prorrogada sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, desde que haja interesse da Administração e comprovada a vantajosidade.

15. – REAJUSTE 
15.1. – Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.  
15.2 - Em caso de prorrogação do contrato, será reajustado a contratação aplicando-se o INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor – IBGE pelo período acumulado.

16. -  ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
16.1 - O valor máximo aceitável da contratação será de R$ 2.997.941,98 (dois milhões, novecentos e noventa e sete mil, novecentos e quarenta e um reais e noventa e oito centavos), conforme custos unitários apostos em anexo. 

17. – DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA PESQUISA DE PREÇOS
17.1 – Para obtenção do valor máximo aceitável foi utilizado a média de valor, gerada através de cotações de preços com as seguintes empresas: São Lucas Agropecuária - ME, portadora do CNPJ Nº 04.257.158/0001-00; José Benedito do Nascimento, portadora do CNPJ Nº 23.628.832/0001-52, Barrakão da Construção, portadora do CNPJ Nº 58.325.436/0001-30, e 3 Polos Materiais Elétricos E Hidráulicos Ltda, portadora do CNPJ Nº 57.392.071/0001-02. Utilizou-se também a Ata de Registro de Preços, Processo 010/2024, Pregão Presencial nº 01/2024 do Município de Dom Viçoso.

18.   - ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
18.1 - As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados na Lei Orçamentária Anual.
18.2 – Eventual dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

19.  – DAS SANÇÕES 
19.1 – São aplicáveis as seguintes penalidades:
a) Advertência;
b) Multa;
c) Impedimento de Licitar e Contratar com a Administração Direta e Indireta do Município de Dom Viçoso, pelo prazo de até 03 (três) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 03 (três) e máximo de 06 (seis) anos.
19.2 – As sanções de impedimento de licitar e contratar com o Município e a Declaração de Inidoneidade poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa.
19.3 –A penalidade de advertência será aplicada nas seguintes hipóteses:
a) descumprimento, de pequena relevância, de obrigação legal ou infração à Lei quando não se justificar aplicação de sanção mais grave, tais como, o atraso na entrega de produto, serviços e etapas de obras, e situações de natureza correlatas, independentemente da aplicação da multa;
b) inexecução parcial de obrigação contratual principal ou acessória de pequena relevância, e situações de natureza correlatas, a critério da Administração Pública, quando não se justificar aplicação de sanção mais grave.
19.4 – A penalidade de multa será aplicada de acordo com as seguintes regras:
I – multa moratória de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso na entrega de bem ou execução de serviços, até o limite de 9,9% (nove vírgula nove por cento), correspondente a até 30 (trinta) dias de atraso, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, excluída, quando for o caso, a parcela correspondente aos impostos destacados no documento fiscal;
II – multa administrativa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação ou do valor da contratação direta em caso de recusa do licitante ou futuro contratado em assinar a Ata de Registro de Preços ou contrato, ou recusar-se a aceitar ou retirar o instrumento equivalente;
III – multa administrativa de 3% (três por cento) sobre o valor de referência para a licitação ou para a contratação direta, na hipótese de o licitante ou futuro contratado retardar injustificadamente o procedimento de contratação ou descumprir preceito normativo ou as obrigações assumidas, tais como:
a) deixar de entregar documentação exigida para o certame licitatório;
b) desistir da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Administração;
c) tumultuar a sessão pública da licitação;
d) descumprir requisitos de habilitação na modalidade pregão, a despeito da declaração em sentido contrário;
e) propor recursos manifestamente protelatórios em sede de contratação direta ou de licitação;
f) deixar de providenciar o cadastramento da empresa vencedora da licitação ou da contratação direta junto ao cadastro de fornecedores do Município, dentro do prazo concedido pela Administração Pública, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo respectivo órgão ou entidade da Administração Pública Municipal;
g) deixar de regularizar os documentos fiscais no prazo concedido, na hipótese de o licitante ou contratado enquadrar-se como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e suas alterações;
h) propor impugnações ou pedidos de esclarecimentos repetitivos e que já tenham sido respondidos, tumultuando a abertura do processo licitatório; e
i) outras situações de natureza correlatas.
IV – multa administrativa de 3% (três por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação ou do valor da contratação direta, quando houver o descumprimento das normas jurídicas atinentes ou das obrigações assumidas, tais como:
a) deixar de manter as condições de habilitação durante o prazo do contrato;
b) permanecer inadimplente após a aplicação de advertência;
c) deixar de regularizar, no prazo definido pela Administração Pública Municipal, os documentos exigidos na legislação para fins de liquidação e pagamento da despesa;
d) deixar de complementar o valor da garantia recolhida após solicitação do contratante;
e) não devolver os valores pagos indevidamente pelo contratante;
f) manter funcionário sem qualificação para a execução do objeto do contrato;
g) utilizar as dependências do contratante para fins diversos do objeto do contrato;
h) tolerar, no cumprimento do contrato, situação apta a gerar ou causar dano físico, lesão corporal ou consequências letais a qualquer pessoa;
i) deixar de fornecer Equipamento de Proteção Individual – EPI ou uniformes, quando exigido, aos seus empregados ou omitir-se em fiscalizar sua utilização, na hipótese de contratação de serviços de mão de obra;
j) deixar de substituir empregado cujo comportamento for incompatível com o interesse público, em especial quando solicitado pelo órgão contratante;
k) deixar de repor funcionários faltosos; 
l) deixar de controlar a presença de empregados, na hipótese de contratação de serviços de mão de obra;
m) deixar de observar a legislação pertinente aplicável ao seu ramo de atividade;
n) deixar de efetuar o pagamento de salários, vale-transporte, vale-refeição, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como deixar de arcar com quaisquer outras despesas relacionadas à execução do contrato nas datas avençadas;
o) deixar de apresentar, quando solicitado, documentação fiscal, trabalhista e previdenciária devidamente regularizada;
p) outras situações de natureza correlata.
V – multa administrativa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação ou do valor da contratação direta, na hipótese de o contratado entregar o objeto contratual em desacordo com as especificações, condições e qualidade contratadas e/ou com vício, irregularidade ou defeito oculto que o tornem impróprio para o fim a que se destina;
VI – multa administrativa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato ou da Ata de Registro de Preços, quando o contratado ou fornecedor registrado der causa, respectivamente, à rescisão do contrato ou ao cancelamento da Ata de Registro de Preços.
19.5 – A aplicação das multas não exclui a obrigação de reparação integral de eventual dano causado ao órgão contratante.
19.6 – A sanção de impedimento de licitar e contratar, será aplicada quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave e nos seguintes casos, quando:
a) der causa à inexecução parcial do contrato, que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
b) der causa à inexecução total do contrato;
c) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
d) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
e) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
f) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
g) outras situações de natureza correlatas.
19.7 – A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, será aplicada àquele que:
a) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
b) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
c) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
d) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
e) praticar ato lesivo previsto no artigo 5º da Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013;
f) outras situações de natureza correlata.
19.8  – A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada.
19.9. -  - As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Contratante, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e cobrados judicialmente.

Dom Viçoso, 17 de Julho de 2025.



___________________________
Virgílio Aparecido Alan Moreira
                                                Departamento Municipal de Água e Esgoto (DMAE)

Aprovado:
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Francisco Divino Gomes Camargo
Prefeito Municipal
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