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TERMO DE REFERÊNCIA – PREGÃO ELETRÔNICO MENOR VALOR UNITÁRIO



	
Unidade Administrativa de Origem:

	
Secretaria Municipal Obras e Serviços Públicos

	
Titular do Cargo:

	
Danielle P. Ferreira Marques Peloso

	
Descrição Resumida do Objeto:

	Aquisição e instalação de 01 (um) totem para ambientes externos do tipo bebedouro, com sistema de refrigeração de água e reservatório com capacidade mínima de 20 litros, equipados com dispenser de água natural e gelada.

	
Modalidade:

	
Pregão Eletrônico – Menor Valor Unitário

	
Período de Vigência:

	
12 (doze) meses para fins de garantia

	
Legislação Aplicável:

	
Lei nº 14.133/2021 



	
1. OBJETIVO DA AQUISIÇÃO


	Aquisição e instalação de 01 (um) totem para ambientes externos do tipo bebedouro, com sistema de refrigeração de água e reservatório com capacidade mínima de 20 litros, equipados com dispenser de água natural e gelada, conforme especificações técnicas a serem detalhadas no Termo de Referência.

	
2. OBJETO DA CONTRATAÇÃO


	Aquisição e instalação de 01 (um) totem para ambientes externos do tipo bebedouro, com sistema de refrigeração de água e reservatório com capacidade mínima de 20 litros, equipados com dispenser de água natural e gelada, conforme especificações técnicas a serem detalhadas no Termo de Referência.
	Item
	Descrição
	Unidade
	Quantidade
	Valor Médio Unitário
	Valor Médio
Total

	
1

	BEBEDOURO TOTEM PARA AMBIENTE EXTERNO, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:
Materiais e Estrutura:
• Estrutura Principal: Fabricado em aço inoxidável tipo 304 (ou material anticorrosivo equivalente), com espessura adequada para garantir alta durabilidade e resistência a intempéries climáticas e atos de vandalismo.
• Acabamento: Formas arredondadas, sem arestas e com design ergonômico, para evitar cortes e proporcionar maior segurança aos usuários.
• Dimensões Mínimas: 1500 x 400 x 300 mm, garantindo espaço suficiente para os diferentes tipos de usuários.
• Peso e Fixação: Estrutura de fixação interna segura, utilizando parabolts ou sistemas similares, garantindo estabilidade e resistência em ambientes externos, além de ser anti-vandalismo.

Sistema de Dispensação de Água:
• Dispensador de Água: Possuir dispenser para apoiar copos e garrafas, com dispensação de água, com protetor integral de capô e design que previne contaminação cruzada, depósitos aéreos e adulteração. Abertura projetada para escoamento eficiente da água não consumida, direcionando-a ao sistema de drenagem.
• Fluxo de Água: Laminar e limpo, minimizando respingos e garantindo usabilidade otimizada. 
• Temperatura da Água: O bebedouro deve possuir um reservatório refrigerado de no mínimo 20 litros, com termostato regulável e sistema blindado contra vazamentos, fabricado em inox 304 (ou material
antibactericida e anticorrosivo equivalente), com solda sanitária.

Acessibilidade e Segurança:
• Botões de Acionamento: Botões IP68 - 12V, com iluminação em LED, garantindo fácil usabilidade, durabilidade e segurança, prevenindo choques elétricos.

Sistema Elétrico e Hidráulico:
• Conexões Hidráulicas: Utilização de mangueiras atóxicas, adequadas para o fornecimento de água potável e de fácil manutenção.
• Sistema Elétrico: Sistema de alimentação de energia 12V, adequado para alimentar os botões e válvulas, garantindo maior segurança elétrica aos usuários. Todos os componentes elétricos devem ser dimensionados de
acordo com as normas de segurança vigentes.
• A voltagem do equipamento deverá ser de 220V.
• Iluminação para uso noturno.

Filtro e Purificação de Água:
• Filtro de Purificação: Filtro tipo C, fácil de substituir, garantindo que a água fornecida seja de alta qualidade para consumo humano.
• Fornecimento de 01 (um) refil do Filtro Tipo C, para substituição dentro do período de garantia, com instalação.
• O filtro deverá obrigatoriamente ser parte integrante do totem e incluso na certificação, garantindo à segurança a filtragem e qualidade da água fornecida.

Certificação e Garantia:
• Certificação: O bebedouro deve ser certificado conforme a Portaria Inmetro nº 102/2022, assegurando a conformidade com as normas nacionais de qualidade e segurança, para equipamentos com refrigeração e melhoria de água para consumo humano.
• Garantia: Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação, com cobertura para serviços de manutenção e suporte técnico durante o período de garantia.
Personalização e Layout:
• Personalização Visual: Adesivo vinil de alta resistência, personalizado conforme o layout definido pela Prefeitura de Coqueiral, garantindo que o bebedouro tenha a identidade visual desejada.

Transporte e Instalação:
• Transporte e Instalação: O fornecimento incluirá o transporte até o local de instalação e os serviços e materiais necessários para a instalação completa do bebedouro, garantindo pleno funcionamento.
	UND
	
1

	R$ 11.539,00
	R$ 11.539,00

	TOTAL MÉDIA GERAL 3 ORÇAMENTOS
	R$ 11.539,00




Da média de preços

	Empresa 
	Valor Médio Unitário
	Valor Médio
Total

	S & C INTEGRADIS, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 51.501.874/0001-63
	R$ 11.727,00
	R$ 11.727,00

	PRO COMMERCE LTDA CNPJ: 41.766.420/0001-60

	R$ 10.790,00
	R$ 10.790,00

	ICEHOT SOLUCOES EM HIDRATACAO LTDA CNPJ: 28.818.652/0001-57
	R$ 12.100,00
	R$ 12.100,00






	
3. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E OS PLANOS ESTRATÉGICOS DO ÓRGÃO


	
A necessidade da presente contratação encontra respaldo no Plano Plurianual 2026/2029, Programa 0501 - VIAS E LOGRADOUROS URBANOS, detalhado no Planejamento Estratégico da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos que tem como objetivo: MANUTENÇAO DO URBANISMO DA CIDADE



	
4. JUSTIFICATIVA E NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO


	A presente contratação tem por finalidade disponibilizar água potável refrigerada à população em espaço público de grande circulação, especificamente na Praça Sete de Setembro, proporcionando melhores condições de conforto, saúde, bem-estar e qualidade de vida aos munícipes e visitantes. A Praça Sete de Setembro constitui espaço público de uso coletivo, com circulação diária de munícipes e realização periódica de eventos culturais, esportivos, cívicos, institucionais e recreativos, tornando necessária a disponibilização de equipamento público destinado ao fornecimento gratuito de água potável refrigerada.
Atualmente, o local não dispõe de equipamento adequado para o fornecimento contínuo de água potável refrigerada, o que evidencia a necessidade de instalação de um bebedouro tipo totem para ambiente externo, especialmente diante da exposição dos usuários às condições climáticas e da intensa utilização da praça pela população. O equipamento proporcionará acesso seguro e permanente à água potável, atendendo a pessoas de todas as idades, inclusive pessoas com deficiência, em conformidade com as normas de acessibilidade.
Dessa forma, a contratação mostra-se necessária para atender ao interesse público, promovendo a saúde, incentivando hábitos saudáveis de hidratação, reduzindo a utilização de recipientes descartáveis e valorizando a infraestrutura urbana do Município. Além disso, a solução proporcionará equipamento resistente às intempéries e ao uso contínuo, observando critérios de qualidade, segurança, durabilidade, acessibilidade e sustentabilidade.



	
5. ESTIMATIVA DA DEMANDA


	
A demanda foi identificada pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos em razão da necessidade de disponibilização de água potável refrigerada em espaço público de grande circulação de pessoas, especificamente na Praça Sete de Setembro, proporcionando maior conforto, bem-estar e qualidade de vida à população.

Após análise das características do local, da quantidade de usuários estimada e da finalidade pretendida, verificou-se que a instalação de 01 (um) bebedouro tipo totem para ambiente externo é suficiente para atender à necessidade atualmente identificada pela Administração Municipal.

O quantitativo foi definido considerando a existência de apenas um ponto de instalação previsto nesta contratação, bem como a capacidade operacional do equipamento, que contará com reservatório refrigerado de, no mínimo, 20 litros, sistema de fornecimento de água natural e gelada, acessibilidade para pessoas com deficiência e estrutura adequada para uso em áreas externas.



	
6. LOCAL E PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO


		6.1-Prazo de Entrega:
	30 (trinta) dias a contar do recebimento da Autorização de Fornecimento encaminhada pelo Setor de Compras.

	6.2. Local e horário da entrega:
	O equipamentos a ser adquirido deverá ser entregues e instalados na Praça Sete de Setembro no local a ser definido pela Secretaria. Horário 7hr às 16 hr



O fornecimento poderá ser rejeitado, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigido imediatamente pela empresa contratada.


	
7. ADJUDICAÇÃO DO ITEM


	
Na ausência de recursos, ou após a análise e decisão dos recursos, com a devida verificação da regularidade dos atos praticados, a autoridade competente realizará a adjudicação do objeto e a homologação do procedimento licitatório.




	
8. RESULTADOS E BENEFÍCIOS A SEREM ALCANÇADOS


	Com a contratação, espera-se alcançar os seguintes resultados:
•	Disponibilização permanente de água potável refrigerada à população; 
•	Melhoria das condições de conforto e bem-estar dos usuários dos espaços públicos; 
•	Promoção da saúde pública por meio do incentivo à hidratação adequada; 
•	Atendimento aos requisitos de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida; 
•	Redução do consumo de recipientes descartáveis; 
•	Disponibilização de equipamento resistente às condições climáticas e ao uso intenso; 
•	Redução de custos futuros com manutenção decorrente da utilização de equipamento de maior durabilidade; 
•	Valorização dos espaços públicos municipais.



	
9. REQUISITOS DE CAPACITAÇÃO


	
Não faz parte do escopo da contratação a realização de capacitação técnica relacionada à utilização dos materiais fornecidos.
Todavia, a contratada deve prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratante acerca do funcionamento ou de características técnicas do objeto.




	
10. REQUISITOS LEGAIS


	
- Quanto aos requisitos legais, a contratada deverá arcar com todas as despesas com salários, encargos sociais e trabalhistas, seguros, impostos, taxas e contribuições, despesas administrativas e demais insumos necessários à perfeita execução do objeto.
- A contratada assumirá integral responsabilidade por danos ou prejuízos pessoais ou materiais que causar ao contratante ou a terceiros por si ou por seus sucessores e representantes, no fornecimento dos materiais, isentando o contratante de toda e qualquer reclamação decorrente dos mesmos.
- A contratação deverá responder integralmente por quaisquer perdas ou danos causados em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus profissionais em razão da execução do(s) serviço(s) contratado(s), independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeito. A contratada deverá cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e obedeçam rigorosamente às normas e aos procedimentos estabelecidos.
- A contratada deverá manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer assunto de que tornar conhecimento em razão da execução do objeto do contrato, respeitando todos os critérios de sigilo, segurança e inviolabilidade, aplicáveis aos dados, informações, regras de negócio, documentos, entre outros. A contratada deverá manter seus profissionais adequadamente trajados e identificados com uso permanente de crachá, com foto e nome visível. 
- Quanto aos requisitos sociais, ambientes e culturais, os materiais e equipamentos utilizados no fornecimento devem observar os critérios de sustentabilidade de acordo com o Guia Nacional de Contratações Sustentáveis. Os resíduos com logística reversa obrigatória, gerados no fornecimento dos materiais, devem obedecer às normas técnicas de saúde, de higiene e de segurança do trabalho, de acordo com as normas aplicáveis. Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários para o fornecimento e fiscalizar o uso.





	
11. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA


	
A licitante deverá comprovar aptidão para o fornecimento e instalação do objeto por meio da apresentação de, no mínimo, 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove o fornecimento de equipamento compatível em características, complexidade e finalidade com o objeto desta contratação.

Serão considerados compatíveis os atestados que demonstrem experiência no fornecimento e/ou instalação de bebedouros, purificadores de água, totens de hidratação, equipamentos de refrigeração de água ou equipamentos similares destinados ao consumo humano.

A comprovação poderá ser realizada mediante apresentação de atestado, declaração, certidão ou documento equivalente emitido pelo contratante.

A empresa deverá apresentar catálogo, ficha técnica ou documento oficial do fabricante contendo as especificações do equipamento ofertado, possibilitando a verificação do atendimento integral às exigências constantes do Termo de Referência.

O equipamento ofertado deverá possuir certificação vigente emitida por organismo acreditado pelo Inmetro, em conformidade com a Portaria Inmetro nº 102/2022, ou norma que venha a substituí-la, quando aplicável.

A Administração poderá promover diligências para verificação da autenticidade dos documentos apresentados, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.



	
12. OUTROS REQUISITOS APLICÁVEIS


	
Na aplicação das regras definidas neste Termo de Referência serão observadas os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento do objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei n° 4.657, de 04 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).              

Na análise jurídica quanto a legalidade dos atos da contratação, caberá ao Setor Jurídico do Município, realizar controle prévio de legalidade, com emissão de parecer jurídico conforme critérios objetivos previamente definidos nos atos de regulamentação e padronização de atos, que serão levados em consideração na análise jurídica, nos termos do art. 53 da lei n° 14.133/21.

Quanto ao exercício da fiscalização orçamentária, financeira, patrimonial, funcional, quanto à economicidade, eficácia e eficiência, caberá à Controladoria-Geral do Município o exercício de controle preventivo por meio de regulamentações com objetivo de garantir a segurança jurídica nas contratações com avaliação dos resultados alcançados, e ainda promover auditoria de regularidade patrimonial a qualquer tempo.              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         



	
13. DEVERES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE


	
A contratante deverá observar os atos de regulamentação da lei nº 14.133/2021, no tocante a todas as etapas do processo de compra, desde o planejamento (que deve incluir o Estudo Técnico Preliminar) até a etapa de execução, gestão e fiscalização da execução do objeto de forma eficiente e eficaz, fazendo análise dos resultados alcançados, e ainda:

- Expedir a ordem de fornecimento ou de serviço, conforme o caso, acompanhada de cópia da nota de empenho;
- Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pelo contratado para a fiel execução do objeto;
- Por meio do fiscal do contrato solicitar o reparo, a correção, a remoção, a reconstrução ou a substituição do objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;
- Permitir acesso dos empregados do contratado ao local de fornecimento do material - Impedir que terceiros estranhos ao contrato forneçam o objeto licitado ou prestem o fornecimento, ressalvados os casos de subcontratação admitidos no edital e no contrato;
- Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto do contrato;
- Efetuar pagamento no prazo previsto do contrato;
- Tomar medidas de segurança e proteção dos produtos fornecidos, capacitando os usuários para obedecer às normas do fabricante;
- Observar e fazer cumprir fielmente o que estabelece este Termo de Referência, em particular no que se refere aos níveis mínimos de serviço especificados;
- Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela contratada, de acordo com as cláusulas contratuais avançadas;
- Indicar o Fiscal do Contrato, para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
- Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da contratada, por intermédio de servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;
- Dirimir as dúvidas que surgem no curso do fornecimento por intermédio do Gestor ou fiscal do Contrato designados para tanto;
- Garantir apoio do órgão de assessoramento jurídico e do controle interno aos gestores e fiscais de contrato;
- Realizar, no momento da licitação, se for necessário diligências com o licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar para fins de comprovação de atendimento das especificações técnicas, exigindo, no caso do fornecimento de bens, a descrição e sua proposta da marca e modelo dos bens ofertados;
- Notificar a contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, fixando prazo para que seja substituído, reparado ou corrigido, certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;
- Aplicar à contratada as sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis, comunicando ao órgão gerenciador do contrato, quando aplicável, assegurando à contratada a ampla defesa e o contraditório;
- Liquidar o empenho e efetuar o pagamento à contratada, dentro dos prazos preestabelecidos em contrato;
- Comunicar a CONTRATADA todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o fornecimento.

    A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.


	
14. DEVERES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA


	Entre os deveres da Contratada estão o fornecimento e instalação do bebedouro totem conforme as especificações deste Termo de Referência, assumindo integral responsabilidade pela qualidade, entrega e conformidade dos materiais e da prestação do serviço.
- Fornecer os itens conforme descrito no contrato, dentro das disposições contidas no Termo de Referência.
- Arcar com todas as despesas de tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e para fiscais), leis sociais, administração, materiais e instrumental, qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não especificada, com relação ao fornecimento, objeto do Contrato.
- Arcar, exclusivamente, com todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, social, trabalhista e tributária, com relação à execução do objeto deste contrato.
- Arcar com todos os ônus e obrigações concernentes a danos e prejuízos que tenha causado ao Município de Coqueiral/MG e/ou a terceiros, em decorrência do fornecimento contratado, respondendo por si, seus empregados e preposto.
- Responsabilizar-se por recolhimentos indevidos ou pela omissão total ou parcial nos recolhimentos de tributos, que incidam ou venham a incidir sobre o fornecimento contratado.
- Fornecer o objeto diretamente, sendo expressamente vedada a subcontratação total ou parcial do seu objeto, sem prévia anuência e aceitação do contratante, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação.
- Participar à fiscalização a ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou impedir a conclusão do fornecimento em partes ou no todo, comunicando por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contados da sua ocorrência.
- Responsabilizar-se integralmente, pelos pagamentos referentes ao fornecimento por terceiros, não cabendo ao CONTRATANTE, qualquer obrigação sobre eventuais débitos contraídos junto aos mesmos.
- Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o Município de Coqueiral/MG;
- Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho do fornecimento ou em conexão com eles, ainda que ocorrido em dependência do Município de Coqueiral;
- Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionadas o processo licitatório e/ou respectivo contrato;
- Assumir a responsabilidade pelos tributos (impostos gerais e ISS a ser recolhido aos cofres de Coqueiral), taxas, emolumentos, contribuições fiscais e para fiscais, fornecimento de mão de obra, leis sociais, administração e qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não especificada neste contrato.
- A inadimplência da contratada, com referência aos encargos estabelecidos na condição anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do Município de Coqueiral, nem poderá onerar o objeto da contratação em questão, razão pela qual a contratada renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o Município de Coqueiral/MG.
- Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições exigidas para a habilitação na licitação ou para a qualificação na contratação direta.
-Obrigação de o contratado cumprir as exigências de reserva de cargos previstas em lei, bem  como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz.




	
15. SANÇÕES


	
As sanções administrativas devem ser descritas de forma a possibilitar sua real aplicação, afim de evitar falhas por parte dos prestadores, e garantir o sucesso do fornecimento. Este Termo de Referência está prevendo as sanções a serem aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas, remetendo-as aos artigos 156 ao 163 da Lei nº 14.133/2021, que são as seguintes sanções:

- Advertência;
- Multa;
- Impedimento de licitar e contratar;
- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

As sanções que não forem claramente expressas no edital e no contrato, ou que gerem dúvida de entendimento, não poderão ser aplicadas, permitindo ao fornecedor faltoso se esquivar das penalidades cabíveis.



	
16. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FONTE DE RECURSOS 


	
	Dotação
	Reduzido
	Fonte de Recurso

	02.09. 15.452.0501.2.057 4490.52.00
	603
	1.500.99






	
17. ROTINAS DE EXECUÇÃO DO OBJETO  


	
Após a assinatura do contrato, será informado à empresa fornecedora dos materiais o alinhamento com o objetivo de nivelar os entendimentos acerca das condições estabelecidas neste Termo de Referência, Edital e seus anexos, e esclarecer possíveis dúvidas acerca da execução do objeto.

A contratada apresentará o Preposto da empresa, por meio de ato próprio que deverá conter no mínimo o nome completo e CPF do funcionário da empresa designado para acompanhar a execução do objeto e atuar como interlocutor principal junto à contratante, incumbido de receber, diligenciar, encaminhar e responder as principais questões técnicas, legais e administrativas referentes ao andamento da execução do objeto, bem como a apresentação das declarações/certificados do fabricante, comprovando que o produto ofertado possui a garantia solicitada neste termo de referência. 




	
18.  VIGENCIA DO CONTRATO


	
O prazo de vigência será de 12 (doze) meses para fins de garantia do equipamento




	
19. PAGAMENTO  


	
Por fim, se estiver tudo certo com as fases anteriores, a Administração pode fazer o pagamento, repassando o valor ao fornecedor em até 30 (trinta) dias após a emissão da nota fiscal. O pagamento constitui-se no último estágio do processo de execução da despesa e caracteriza-se pela emissão de ordem de pagamento ou crédito a favor de credor, somente podendo ser efetuado após regular liquidação da despesa. 




	
20. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO  


	
A fiscalização da contratação decorrente deste processo licitatório será exercida pela Administração Municipal, nos termos do art. 117 da Lei nº 14.133/2021, por meio de servidor formalmente designado, que acompanhará e fiscalizará o fornecimento e prestação de serviço da respectiva Ordem de Fornecimento.

O fiscal da contratação do presente objeto será o servidor Guilherme Moreira Camilo CPF nº 093.***.***-19, a quem competirá acompanhar, conferir e atestar o recebimento dos materiais, bem como registrar em relatório próprio todas as ocorrências relacionadas ao fornecimento do objeto, indicando eventuais falhas, irregularidades ou desconformidades verificadas durante a execução da contratação.

Compete ainda ao fiscal da contratação comunicar à autoridade competente quaisquer irregularidades constatadas, solicitar a adoção das providências necessárias à correção das falhas, bem como acompanhar o cumprimento dos prazos, das quantidades e da qualidade dos materiais fornecidos.

A fiscalização exercida pela Administração não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade decorrente do fornecimento do objeto, nem implica corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes.



	
21. QUANTIDADE MINIMA DOS MATERIAIS 


	A contratação contempla o fornecimento de 01 (uma) unidade de bebedouro tipo totem para instalação na Praça Sete de Setembro.

	ITEM
	UNDIDADE
	QUANTIDADE

	1
	UND
	1


 



	
22. MECANISMOS FORMAIS DE COMUNICAÇÃO 


	São definidos como mecanismos formais de comunicação, entre a contratante e a contratada, os seguintes:

- Ordem de Fornecimento;
- Ofício;
- E-mails.




	
23. MANUTENÇÃO DE SIGILO E NORMAS DE SEGURANÇA


	
A contratada deverá manter sigilo absoluto sobre quaisquer dados e informações contidos em quaisquer documentos e mídias, incluindo os equipamentos e seus meios de armazenamento, de que venha a ter conhecimento durante o fornecimento, não podendo, sob qualquer pretexto, divulgar, reproduzir ou utilizar, sob pena de lei, independentemente da classificação de sigilo conferida pelo contratante a tais documentos.




	
24. MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO 


	
A contratação será realizada por meio de Pregão Eletrônico menor por item, nos termos da Lei nº 14.133/2021, observadas as condições, limites e responsabilidades estabelecidas na legislação vigente.



	
25. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 


	Para a formalização do contrato decorrente do processo licitatório, a empresa contratada deverá comprovar a manutenção das condições de habilitação jurídica, fiscal, trabalhista e econômico-financeira exigidas no certame originário, nos termos do art. 62 da Lei nº 14.133/2021.



	
26. GARANTIA


	
Os equipamentos fornecidos deverão ser novos, de primeiro uso, e possuir garantia mínima de 12 (doze) meses, contada a partir da data de recebimento definitivo pela Administração, contra defeitos de fabricação, funcionamento ou desempenho inferior ao especificado.

Durante o período de garantia, a contratada deverá responsabilizar-se pela substituição, reparo ou troca dos equipamentos que apresentarem falhas, defeitos ou irregularidades de funcionamento, sem qualquer ônus adicional para a Administração Pública, incluindo custos de transporte, mão de obra e demais despesas necessárias para a solução do problema.

Caso seja constatado defeito que comprometa o funcionamento do equipamento, A contratada deverá iniciar o atendimento em até 72 horas após a abertura do chamado, podendo ocorrer por meio de reparo técnico ou substituição por outro equipamento de características iguais ou superiores.

Os equipamentos substituídos ou reparados durante o período de garantia deverão manter as mesmas condições e prazos originalmente estabelecidos, assegurando à Administração a plena utilização dos bens adquiridos.

A garantia exigida tem por finalidade assegurar a qualidade, durabilidade e confiabilidade dos equipamentos adquiridos, garantindo o adequado atendimento das necessidades da Administração Municipal.




	
27. CONSIDERAÇÕES FINAIS 


	
O presente Termo de Referência foi elaborado em conformidade com a Lei nº 14.133/2021, com base no Documento de Formalização da Demanda – DFD e no Estudo Técnico Preliminar – ETP, que integram o processo administrativo e fundamentam a necessidade, a solução adotada e os quantitativos definidos.

Compete ao órgão de assessoramento jurídico e ao controle interno a análise da legalidade dos atos praticados no processo, nos termos dos arts. 53 e 169 da Lei nº 14.133/2021.

Coqueiral, 20 de julho de 2026.



DANIELLE P. FERREIRA MARQUES PELOSO
Secretária Municipal de Obras de Serviços Públicos

GUILHERME MOREIRA CAMILO
Fiscal de Contrato


AUTORIDADE COMPETENTE:

RENATO OLIVEIRA MARQUES
Prefeito Municipal
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