## PO REV00 (2)
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
PLANILHA DE SERVIÇOS / CUSTO ESTIMADO
OBRA: |  | COMPLEXO ESPORTIVO MELÃOLINHO |  | REFERÊNCIAS: |  | SINAPI MG | 2024-12-01 | NÃO DESONERADO
ENDEREÇO |  | AVENIDA RUTH DE CARVALHO, 700 - JARDIM SION |  |  |  | SETOP | 2024-10-01 | NÃO DESONERADO
DATA BASE: |  | 2025-01-27 |  | REV.: | 0 | ORSE | 2024-11-01 | NÃO DESONERADO
PRAZO EXECUÇÃO: |  | 240 DIAS |  |  |  | SICRO | 2024-10-01 | NÃO DESONERADO
[6 empty] | SUDECAP | 2024-10-01 | NÃO DESONERADO
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DISCRIMAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | TOTAL | OBSERVAÇÕES
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SINAPI-I | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 2.88 | 442.5 | 541.9477 | 1560.8094
1.2 | setop | ED-16350 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | mês | 8 | 801.89 | 982.1072 | 7856.8578
1.3 | setop | ED-50137 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | un | 1 | 1487.24 | 1821.4832 | 1821.4832
1.4 | setop | ED-50150 | LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA | un | 1 | 461.59 | 565.328 | 565.328
1.5 | setop | ED-50151 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | un | 1 | 1106.16 | 1354.759 | 1354.759
1.6 | setop | ED-50155 | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | mês | 16 | 900 | 1102.2665 | 17636.2645
1.7 | setop | ED-50276 | LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ACIMA DE CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO | un | 85 | 36.28 | 44.4336 | 3776.855
1.8 | setop | ED-17989 | LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO | m | 237 | 48.53 | 59.4367 | 14086.4886
1.7 |  |  | DEMOLIÇÃO
1.7.1 | SINAPI | 104790 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 110 | 114.34 | 140.0368 | 15404.0523
1.7.2 | SINAPI | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 176 | 9.55 | 11.6963 | 2058.544
1.7.3 | SINAPI | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1760 | 3.01 | 3.6865 | 6488.1857
1.7.4 | SUDECAP | 02.29.01 | CAÇAMBA 5m³ | VG | 36 | 400 | 489.8962 | 17636.2645
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 23025.2455
2.1 | SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 330 | 56.97 | 69.7735 | 23025.2455
3 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 45266.9173
3.1.1 | SINAPI | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 | M2 | 4613 | 1.86 | 2.278 | 10508.4947
3.1.2 | SINAPI | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | M2 | 1250 | 0.69 | 0.84507 | 1056.3388
3.1.3 | SINAPI | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 701.625 | 9.12 | 11.1696 | 7836.8946
3.1.4 | SINAPI | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 7016.25 | 3.01 | 3.6865 | 25865.1893
4 |  |  | INFRAESTRUTURA - ARQUIBANCADA |  |  |  |  | 28530.0638
4.1 |  |  | SAPATAS, BLOCOS, VIGAS BALDRAMES, VIGAS DE EQUILÍBRIO E PILARES
4.1.1 | SINAPI | 96617 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | M2 | 36.65 | 20.8 | 25.4746 | 933.6442
4.1.2 | SINAPI | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 162 | 16.54 | 20.2572 | 3281.6679
4.1.3 | SINAPI | 104917 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 72 | 15.25 | 18.6773 | 1344.7652
4.1.4 | SINAPI | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 266 | 14.07 | 17.2321 | 4583.7386
4.1.5 | SINAPI | 104919 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 85 | 12.53 | 15.346 | 1304.41
4.1.6 | SINAPI | 96558 | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 3.7 | 859.6 | 1052.787 | 3895.3119
4.1.7 | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 8.2 | 824.86 | 1010.2395 | 8283.9641
4.2 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
4.2.1 | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 96.9 | 41.31 | 50.594 | 4902.5619
5 |  |  | SUPERESTRUTURA - ARQUIBANCADA |  |  |  |  | 40393.1795
5.1 |  |  | LAJES
5.1.1 | setop | ED-50255 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM ENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA DE 200KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VÃO LIVRE MÁXIMO DE 3M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK DE 20MPA, EXCLUSIVE TELA ARMADA E CIMBRAMENTO | m2 | 104 | 124.2 | 152.1128 | 15819.7292
5.2 |  |  | VIGAS
5.2.1 | SINAPI | 92448 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 38.27 | 181.99 | 222.8905 | 8530.0209
5.2.2 | SINAPI | 103675 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 3.25 | 742.24 | 909.0515 | 2954.4172
5.2.3 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 13 | 13.89 | 17.0116 | 221.1514
5.2.4 | SINAPI | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 49 | 13.02 | 15.9461 | 781.36
5.2.5 | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 122 | 12.16 | 14.8928 | 1816.9272
5.3 |  |  | PILARES
5.3.1 | SINAPI | 92419 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 17.8 | 87.27 | 106.8831 | 1902.5194
5.3.2 | SINAPI | 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 0.9 | 740.79 | 907.2756 | 816.548
5.3.3 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 58 | 13.89 | 17.0116 | 986.6755
5.3.4 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 64 | 10.83 | 13.2639 | 848.8922
5.4 |  |  | VEDAÇÃO
5.4.1 | setop | ED-48192 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m2 | 68.2 | 68.42 | 83.7968 | 5714.9384
6 |  |  | REVESTIMENTOS EXTERNOS |  |  |  |  | 828511.7369
6.1 |  |  | PISO DE CONCRETO - Piso da Quadra
6.1.1 | setop | RO-00345 | Base ou sub-base de brita graduada simples com brita comercial - Compactado na energia modificada (Execução, incluído fornecimento e carga da brita, exclui o transporte) | m3 | 36 | 180.72 | 221.3351 | 7968.0643
6.1.2 | SINAPI-I | 3777 | LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA | M2 | 360 | 1.45 | 1.7759 | 639.3146
6.1.3 | setop | ED-9320 | PISO EM CONCRETO USINADO CONVENCIONAL COM DE FCK 15MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-138, ACABAMENTO POLÍDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 10CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO | m2 | 360 | 134.13 | 164.2745 | 59138.8038
6.1.4 | setop | RO-00488 | Serragem de juntas em pavimento de concreto, limpeza e enchimento com selante a frio(Execução, incluindo fornecimento e transporte dos materiais) | m | 165 | 19.78 | 24.2254 | 3997.1859
6.2 |  |  | PISO DE CONCRETO - Piso do Parque
6.2.1 | setop | ED-9837 | APLICAÇÃO DE CAMADA E REGULARIZAÇÃO EM COLCHÃO DE AREIA PARA PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, EXCLUSIVE COMPACTAÇÃO | m3 | 24.93 | 226.72 | 277.6732 | 6922.3925
6.2.2 | ORSE | 7675/ORSE | Piso de borracha reciclada, granulada, tipo"S", da marca HAIAH ou similar, fornecimento e instalação, exclusive lastro de brita e areia | M2 | 249.3 | 259 | 317.2078 | 79079.9075
6.3 |  |  | PAVIMENTO INTERTRAVADO
6.3.1 | setop | RO-00345 | Base ou sub-base de brita graduada simples com brita comercial - Compactado na energia modificada (Execução, incluído fornecimento e carga da brita, exclui o transporte) | m3 | 110.4 | 180.72 | 221.3351 | 24435.3971 | Área 1 - piso interno da circulação e piso da acadmia do 2° plato
6.3.2 | SINAPI | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 1104 | 80.09 | 98.0895 | 108290.7789 | Área 1 - piso interno da circulação e piso da acadmia do 2° plato
6.3.3 | setop | RO-00345 | Base ou sub-base de brita graduada simples com brita comercial - Compactado na energia modificada (Execução, incluído fornecimento e carga da brita, exclui o transporte) | m3 | 55.78 | 180.72 | 221.3351 | 12346.0729 | Área 2 - piso da pista de corrida
6.3.4 | SINAPI | 93679 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 557.8 | 88.8 | 108.757 | 60664.6346 | Área 2 - piso da pista de corrida
6.3.5 | setop | ED-51135 | GUIA DE CORDÃO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, 10X10CM (ALTURA X LARGURA), INCLUSIVE UMA (1) FIADA DE BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | m | 798 | 48.81 | 59.7796 | 47704.1113
6.4 |  |  | PAVIMENTO ASFÁLTICO
6.4.5 | setop | RO-00336 | Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura na pista de solo bica corrida (30% - 70%), com material de jazida e bica corrida produzida - Compactado na energia modificada (Execução, incluindo escavação e carga do material de jazida, fornecimento e carga da bica corrida, exclui o transporte) | m3 | 193.95 | 70.06 | 85.8053 | 16641.9429
6.4.6 | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 32.325 | 1908.89 | 2337.8951 | 75572.4578
6.4.7 | SICRO | 4011354 | Pintura de ligação - emulsão com polímero | m² | 646.5 | 0.27 | 0.33068 | 213.7846
6.4.8 | setop | RO-00387 | Imprimação com asfalto diluído (Execução, exclui fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra) | m2 | 646.5 | 0.37 | 0.45315 | 292.9641
6.4.9 | SINAPI | 102332 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 750.8063 | 1.83 | 2.2413 | 1682.7636
6.5 |  |  | GRAMADO
6.5.1 | SINAPI | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | M2 | 452 | 18.77 | 22.9884 | 10390.7481 | Paisagismo
6.6 |  |  | CAMPO DE FUTEBOL
6.6.1 | ORSE | 02656/ORSE | LASTRO DE BRITA 1 | M3 | 137.2 | 187.36 | 229.4674 | 31482.9268
6.6.2 | ORSE | 10179/ORSE | LASTRO DE BRITA 0 | M3 | 68.6 | 210.9 | 258.2978 | 17719.2284
6.6.3 | ORSE | 04908/ORSE | LASTRO DE PÓ DE PEDRA | M3 | 68.6 | 172.49 | 211.2555 | 14492.1276
6.6.4 | COMPOSIÇÃO | PMV-136 | INSTALAÇÃO DE MANTA DRENANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M2 | 1372 | 56.42 | 69.0999 | 94805.0133
6.6.5 | ORSE | 10042/ORSE | Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada | M2 | 1372 | 61.9 | 75.8114 | 104013.2989
6.7 |  |  | ARQUIBANCADA - PISO
6.7.1 | setop | ED-50568 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | m2 | 220 | 43.93 | 53.8029 | 11836.6279
6.8 |  |  | TALUDE JUNTO A ACADEMIA
6.8.1 | SINAPI | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | M2 | 1602 | 0.69 | 0.84507 | 1353.8037
6.8.2 | SINAPI | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | M2 | 1602 | 18.77 | 22.9884 | 36827.3861
7 |  |  | ALVENARIA |  |  |  |  | 17724.4458
7.1 | SUDECAP | 07.38.02 | MURO DE DIVISA, BLOCO DE CONCRETO APARENTE ESP= 15 CM, H= 2,50 M | M | 40 | 361.8 | 443.1111 | 17724.4458
8 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 155298.9405
8.1 |  |  | ÁGUA FRIA
8.1.1 | SICRO | 7107374 | Fornecimento e instalação de reservatório metálico tipo taça de 5.000 litros pintura interna e externa com escada de acesso e base de concreto armado - areia e brita comerciais | un | 1 | 16919.35 | 20721.8146 | 20721.8146
8.1.2 | setop | ED-49905 | CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (30X30X30CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | un | 9 | 245.49 | 300.6616 | 2705.9541
8.1.3 | setop | ED-50019 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES | m | 355 | 22.91 | 28.0588 | 9960.8764
8.2 |  |  | DRENOS DO CAMPO
8.2.1 | SINAPI | 102991 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | M | 58 | 80.84 | 99.008 | 5742.4657 | Fundo do campo
8.2.2 | setop | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | m3 | 36.4 | 69.65 | 85.3032 | 3105.0358 | Laterais do campo
8.2.3 | SINAPI | 101619 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | 2.73 | 315.15 | 385.977 | 1053.7172 | Laterais do campo
8.2.4 | SINAPI | 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | M2 | 91 | 20.01 | 24.5071 | 2230.1424 | Laterais do campo
8.2.5 | setop | ED-9317 | PISO EM CONCRETO PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA COM FCK DE 10MPA, SEM ARMAÇÃO, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 5CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO | m2 | 91 | 56.29 | 68.9406 | 6273.5989 | Laterais do campo
8.2.6 | setop | ED-48192 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m2 | 78 | 68.42 | 83.7968 | 6536.1466 | Laterais do campo
8.2.7 | setop | ED-50762 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM PAREDE, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | m2 | 78 | 32.79 | 40.1592 | 3132.421 | Laterais do campo
8.2.8 | SUDECAP | 80.40.25 | GRELHA DE CONCRETO 0,99 x 0,44 x 0,10M | UN | 132 | 181.5 | 222.2904 | 29342.335 | Laterais do campo
8.3 |  |  | DRENAGEM DO PARQUE
8.3.1 | setop | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | m3 | 33.6 | 69.65 | 85.3032 | 2866.1869
8.3.2 | SINAPI | 101619 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | 2.52 | 315.15 | 385.977 | 972.662
8.3.3 | SINAPI | 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | M2 | 84 | 20.01 | 24.5071 | 2058.593
8.3.4 | setop | ED-9317 | PISO EM CONCRETO PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA COM FCK DE 10MPA, SEM ARMAÇÃO, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 5CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO | m2 | 84 | 56.29 | 68.9406 | 5791.0144
8.3.5 | setop | ED-48192 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m2 | 72 | 68.42 | 83.7968 | 6033.3661
8.3.6 | setop | ED-50762 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM PAREDE, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | m2 | 72 | 32.79 | 40.1592 | 2891.4656
8.3.7 | SUDECAP | 80.40.25 | GRELHA DE CONCRETO 0,99 x 0,44 x 0,10M | UN | 122 | 181.5 | 222.2904 | 27119.4308
8.3.8 | setop | ED-49931 | CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (100X100X50CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | un | 3 | 1543.95 | 1890.9382 | 5672.8147
8.3.9 | SINAPI | 102991 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | M | 112 | 80.84 | 99.008 | 11088.8993 | Drenagem do talude para academia
9 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 440946.7972
9.1 |  |  | PORTAS
9.1.1 | SUDECAP | 13.31.12 | PORTÃO COM TUBOS E TELAS DE AÇO, 1 FOLHA - SOLDADO EM ESTRUTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 16.8 | 298.66 | 365.781 | 6145.1212 | Portão de 1,0 x 2,10m. 6und no cmapo de futebol e 2 und na quadra de vôlei
9.1.2 | setop | ed-50985 | PORTÃO EM CHAPA DE AÇO, TIPO DIAMANTE, ESP. 1,20MM (MSG-18), COM REQUADRO EM CANTONEIRA DE AÇO 1.1/4¿X1/8¿, EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA | m2 | 1.02 | 512.39 | 627.5448 | 640.0957 | Portão de 1,0 x 2,10m. 6und no cmapo de futebol e 2 und na quadra de vôlei
9.2 |  |  | CORRIMÃO, GUARDA CORPO E ALAMBRADO
9.2.1 | SUDECAP | 13.38.28 | GRADIL NYLOFOR H=1.53 M INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE | M | 327 | 275.65 | 337.5997 | 110395.1159 | Ao redor do parque + arquibancada
9.2.2 | setop | ED-50922 | ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), ALTURA 6M, EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2") | m | 157.2 | 832.58 | 1019.6945 | 160295.9782 | Campo de futebol
9.2.3 | setop | ED-50922 | ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), ALTURA 6M, EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2") | m | 78 | 832.58 | 1019.6945 | 79536.1724 | Quadra de vôlei
9.2.4 | setop | ED-32001 | CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 1.1/2", ESP. 3MM, FIXADO EM PISO COM MONTANTE VERTICAL, DIÂMETRO 1.1/2", INCLUSIVE SUPORTE PARA CORRIMÃO EM BARRA CHATA (1"X1/2"), EXCLUSIVE PINTURA | m | 6 | 313.75 | 384.2624 | 2305.5742
9.2.5 | setop | ED-50409 | MURETA DE TIJOLO COMUM ESP. = 15CM, H = 105 CM, A REVESTIR | m | 94.32 | 358.25 | 438.7633 | 41384.1559 | Campo de futebol. Quantitativo ajustado para altura de 60cm
9.2.6 | setop | ED-50409 | MURETA DE TIJOLO COMUM ESP. = 15CM, H = 105 CM, A REVESTIR | m | 46.8 | 358.25 | 438.7633 | 20534.1232 | Quadra de vôlei. Quantitativo ajustado para altura de 60cm
9.3 |  |  | OUTROS
9.3.1 | SUDECAP | 76.20.01 | BANCO PRE-MOLDADO DE CONCRETO 45X150X45CM | UN | 29 | 366 | 448.2551 | 12999.3966
9.3.2 | setop | ED-49570 | TRAVE DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL COM REDE, EM TUBO DE AÇO, DIÂMETRO DE 3", COMPRIMENTO 732CM, ALTURA 244CM, INCLUSIVE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA | un | 1 | 3359.9 | 4115.0059 | 4115.0059
9.3.3 | setop | ED-49572 | POSTE DE VÔLEI OU PETECA OFICIAL (PAR) COM REDE, EM TUBO DE AÇO, DIÂMETRO DE 3", TIPO TELESCÓPICO, INCLUSIVE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA | un | 1 | 1109.07 | 1358.323 | 1358.323
9.3.4 | SUDECAP | 18.02.17 | REDE DE PETECA COM MASTROS DE TUBOS F.G. D=76MM | CJ | 1 | 1010.61 | 1237.7351 | 1237.7351
10 |  |  | PINTURAS |  |  |  |  | 25354.2832
10.1 |  |  | PINTURA DE PISO
10.1.1 | setop | ED-50460 | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM FAIXA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA, DUAS (2) DEMÃOS, FAIXA COM LARGURA DE 5 CM | m | 163.5 | 3.86 | 4.7275 | 772.946 | Pintura quadra de vôlei
10.1.2 | setop | ED-50461 | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM QUADRAS ESPORTIVA, DUAS (2) DEMÃOS | m2 | 162 | 12.58 | 15.4072 | 2495.9723 | Pintura quadra de vôlei
10.1.3 | setop | ED-50460 | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM FAIXA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA, DUAS (2) DEMÃOS, FAIXA COM LARGURA DE 5 CM | m | 454 | 3.86 | 4.7275 | 2146.2844 | Pintura de faixa no campo. Espessura de 10cm
10.1.4 | setop | ED-50490 | PINTURA EPÓXI EM FAIXAS DE DEMARCAÇÃO DE PISO, DUAS (2) DEMÃOS, FAIXA COM LARGURA DE 5 CM | m | 124.7 | 20.04 | 24.5438 | 3060.612
10.1.5 | setop | ED-50518 | PINTURA PARA SINALIZAÇÃO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS SOBRE PAVIMENTAÇÃO URBANA | U | 2 | 286.65 | 351.0719 | 702.1438
10.2 |  |  | PINTURA DA ARQUIBANCADA
10.2.1 | SINAPI | 96135 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | M2 | 108 | 30.11 | 36.8769 | 3982.7094
10.2.2 | SINAPI | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | M2 | 108 | 5.29 | 6.4789 | 699.7188
10.2.3 | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 108 | 13.11 | 16.0563 | 1734.0857
10.2.4 | SINAPI | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 108 | 6.97 | 8.5364 | 921.9357
10.2.5 | SINAPI | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 108 | 41.19 | 50.4471 | 5448.283
10.2.6 | setop | ED-50459 | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS | m2 | 220 | 12.58 | 15.4072 | 3389.592
11 |  |  | LIMPEZA E ENTREGA DE OBRA |  |  |  |  | 15742.7543
11.1 | setop | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m2 | 780 | 7.58 | 9.2835 | 7241.1562
11.2 | SICRO | 3806402 | Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão | m² | 3005 | 2.31 | 2.8292 | 8501.598
[7 empty] | TOTAL | 1711040.2559

## BDI MC (hidden)
[5 empty] | MÉTODO | NÃO DESONERADO
|  | ESTADO DE MINAS GERAIS |  |  | TCU 2622_2013 | 1° QUARTIL
Planilha de Orçamento
[5 empty] | COMPOSIÇÃO | FONTE | ESCOLHA | NÃO DESONERADO | DESONERADO | OBSERVAÇÃO
| 1.0 | CUSTOS INDIRETOS |  | 5.36% | Administração Central | TCU 2622_2013 | 1° QUARTIL | 3% | 3%
| 1.1 AC | Administração Central | AC | 3% | Seguros + Garantia | TCU 2622_2013 | 1° QUARTIL | 0.8% | 0.8%
| 1.2 S + G | Seguros + Garantia | S + G | 0.8% | Riscos | TCU 2622_2013 | 1° QUARTIL | 0.97% | 0.97%
| 1.3 R | Riscos | R | 0.97% | Despesas Financeiras | TCU 2622_2013 | 1° QUARTIL | 0.59% | 0.59%
| 1.5 DF | Despesas Financeiras | DF | 0.59% | Lucro | TCU 2622_2013 | 1° QUARTIL | 6.16% | 6.16%
[5 empty] | ISS | LEI 4021 - Art 7° II |  | 5% | 5% | Tabela I - item 7
| 2.0 | TRIBUTOS |  | 8.65% | PIS |  |  | 0.65%
| 2.3 I | ISS, PIS, COFINS | I | 8.65% | COFINS |  |  | 3%
| 2.4 I | CPRB - Contribuição previdenciaria sobre receita bruta | I | 0% | CPRB |  |  | 0% | 2%
| 3.0 | LUCRO |  | 6.16%
| 3.1 L | Lucro | L | 6.16%
| 4.0 | TAXA TOTAL DE BDI |  | 22.47%
Segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU, o cálculo do BDI deve ser feito da seguinte maneira:
AC → Administração Central
S → Seguro
R → Riscos
G → Garantia
DF → Despesas Financeiras
L → Taxa de Lucro/Remuneração
I → Incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS)
CPRB → Contribuição Previdenciária sobre Renda Bruta
Decreto-Lei nº 406 de 31/12/1968 - De competência de cada Município - normalmente variando de 2,00% a 5,00%. Solicitar informação na Secretaria Municipal de Fazenda da alíquota decretada pelo Município.
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
COFINS - CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (FEDERAL) |  | Lei 9.718 de 27/11/1998 - alíquota de 3% sobre o Faturamento da empresa, considerando Lucro Presumido.
PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (FEDERAL) |  | Decreto-Lei nº 2.445 de 29/06/1988 e nº 2.449 de 21/07/1988. Alíquota de 0,65% sobre a receita operacional bruta da empresa, considerando Lucro Presumido.
CPRB - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA |  | (Lei N° 12.844/2013)
Note on J12: prefeitura: Mudei. Falaram que é 5%. Mas olhei na Lei e é 3%.

## Revestimento (hidden)
ITEM | DESCRIÇÃO | LARGURA - x | COMPRIMENTO - y | ÁREA (m²) | PERÍMETRO (m) | ALTURA-1 | ALTURA-2 | ÁREA LATERAL -1 (M2) | ÁREA LATERAL - 2 (M2) | RODAPÉ (M2) | PAREDE - 1 | PAREDE - 2 | PISO | RODAPÉ | TETO | TOTAL | PISOS | ESPECIFICAÇÕES | BLOCO ÚNICO | UND | ABRIGO INSTITUCIONAL | QNT. | UND
1 | BLOCO ÚNICO |  |  | 159.65 | 171.7 |  |  | 104.19 |  | 43.1 | [9 empty] | PAREDE
1.1 | Sala de Material Esportivo | 3 | 4 | 12 | 14 | 2.8 |  | 39.2 |  | 14 | 1 |  | B | aa | I | 1 | A |  | 104.19 | 1 | Tinta Acrílica, Fosco, cor Sálvia (Coral), sobre massa corrida | 104.19 | M2
1.2 | DML | 1.85 | 3 | 5.55 | 9.7 | 1.1 | 1.7 | 10.67 | 16.49 | 9.7 | 1 | 2 | B |  | I | I | aa |  | 16.49 | 2 | Cerâmica PEI-3, cor branca, altura 1,70m | 16.49 | M2
1.3 | Sala Técnica | 3 | 4 | 12 | 14 | 2.8 |  | 39.2 |  | 14 | 1 |  | B | aa | I |  |  |  | 0 | 3 | Cimentado Natado, traço 1:3 (Cimento:Areia), Esp = 3,0cm Acabamento Queimado
1.4 | Hall | 1.2 | 3 | 3.6 | 5.4 | 2.8 |  | 15.12 |  | 5.4 | 1 |  | B | aa | I |  |  |  |  | PISOS
1.5 | Arquibancada - Piso | 5.15 | 20 | 103 | 50.3 | [7 empty] | A | [5 empty] | 126.5 | A | Cimentado Natado, traço 1:3 (Cimento:Areia), Esp = 3,0cm Acabamento Queimado | 126.5 | M2
1.6 | Arquibancada - Espelho | 0.45 | 20 | 9 | 40.9 | [7 empty] | A | [5 empty] | 33.15 | B | Granilite Polido e resinado, cor cinza, espessura = 8mm, junta de alumínio | 33.15 | M2
1.7 | Escada - Esquerda - Piso | 3.85 | 1.45 | 5.5825 | 10.6 | [7 empty] | A | [5 empty] | 0 | C | Pedra são tomé (Existente) | 0 | M2
1.8 | Escada - Esquerda - Espelho | 0.15 | 1.45 | 0.2175 | 3.2 | [7 empty] | A |  |  | PAREDE | PISO
1.9 | Escada - Esquerda - Patamar Superior | 1 | 1.45 | 1.45 | 4.9 | [7 empty] | A |  |  | TETO | RODAPÉ |  |  | TETOS
1.10 | Escada - Direita - Piso | 3.85 | 1.45 | 5.5825 | 10.6 | [7 empty] | A | [5 empty] | 33.15 | I | Tinta Acrílica, Fosco, cor branco Neve | 33.15 | M2
1.11 | Escada - Direita - Espelho | 0.15 | 1.45 | 0.2175 | 3.2 | [7 empty] | A | [6 empty] | RODAPÉ
1.12 | Escada - Direita - Patamar Superior | 1 | 1.45 | 1.45 | 4.9 | [7 empty] | A | [5 empty] | 33.4 | aa | Granilite Polido e resinado cor cinza, altura = 7cm | 33.4 | M
Note on L1: prefeitura: Pintura
Note on M1: prefeitura: Cerâmica

## Alvenaria (hidden)
ITEM | DESCRIÇÃO | Comprimento (m) | Altura (m) | Área Total (m2)
1 | Alvenaria de vedação - Cerâmico
1.1 | Eixo x - Fundos | 11.7 | 2.8 | 32.76
1.2 | Eixo x - Frontal | 11.7 | 2.8 | 32.76
1.3 | Eixo y - Sala Técnica | 3 | 2.8 | 8.4
1.4 | Eixo y - Material Esportivo | 3 | 2.8 | 8.4
1.5 | Eixo y - DML | 6 | 2.8 | 16.8
1.6 | Telhado - Lateral Esq. - Triangulo | 3.4 | 1.14 | 1.938
1.7 | Telhado - Lateral Dir. - Triangulo | 3.4 | 1.14 | 1.938
1.8 | Telhado - Lateral Esq. | 3.4 | 0.46 | 1.564
1.9 | Telhado - Lateral Dir. | 3.4 | 0.46 | 1.564
1.10 | Telhado - Fundos | 11.7 | 1.6 | 18.72
TOTAL |  |  |  | 124.844
ITEM | DESCRIÇÃO | Comprimento (m) | Altura (m) | Área Total (m2)
1 | Alvenaria de vedação - Bloco de Concreto
1.1 | Eixo x - Fundos de Arquibancada | 5.65 | 1.8 | 10.17
1.2 | Eixo x - Fundos de Arquibancada | 5.65 | 1.8 | 10.17
1.3 | Eixo y - Lateral arquibancada |  |  | 11.82
TOTAL |  |  |  | 32.16

## Esquadrias (hidden)
ITEM | DESCRIÇÃO | P1 | P2 | J1 | J2
1 | BLOCO ÚNICO |  |  |  |  | PORTAS | DESCRIÇÃO | LARGURA | ALTURA | ÁREA UNITÁRIA | QUANTIDADE | ÁREA TOTAL | Verga/Contra Vergas < 1,5m | Verga/Contra Verga > 1,5m
1.1 | Sala de Material Esportivo | 1 |  | 1 |  | P1 | Chapa galvanizada de giro, tipo lambri, pintada em esmalte sintético fosco cor branco | 0.8 | 2.1 | 1.68 | 2 | 3.36 | 2.4
1.2 | DML |  | 1 |  | 1 | P2 | Chapa galvanizada de giro, tipo veneziana, pintada em esmalte sintético fosco cor branco | 0.8 | 2.1 | 1.68 | 1 | 1.68 | 1.2
1.3 | Sala Técnica | 1 |  | 1
1.4 | Hall
1.5 | Arquibancada - Piso
1.6 | Arquibancada - Espelho
1.7 | Escada - Esquerda - Piso
1.8 | Escada - Esquerda - Espelho |  |  |  |  | Total P (m) |  |  |  |  | 3 | 5.04 | 3.6 | 0
1.9 | Escada - Esquerda - Patamar Superior |  |  |  |  | JANELAS | DESCRIÇÃO | LARGURA | ALTURA | ÁREA UNITÁRIA | QUANTIDADE | ÁREA TOTAL | Verga/Contra Vergas < 1,5m | Verga/Contra Verga > 1,5m
1.10 | Escada - Direita - Piso |  |  |  |  | J1 | Metalon de correr, pintado em esmalte sintético fosco cor branco | 2 | 1.5 | 3 | 2 | 6 |  | 4.8
1.11 | Escada - Direita - Espelho |  |  |  |  | J2 | Metalon tipo maxim-ar, pintado em esmalte sintético fosco cor branco | 1.5 | 0.8 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.9
1.12 | Escada - Direita - Patamar Superior
[6 empty] | Total J (m) |  |  |  |  | 3 | 7.2 | 1.9 | 4.8
[6 empty] | JANELAS | DESCRIÇÃO | LARGURA | ALTURA | ÁREA | QUANTIDADE | ÁREA TOTAL | Peitoril < 1,5m | Peitoril > 1,5m
[13 empty] | Granito Cinza Andorinha | Granito Cinza Andorinha
[6 empty] | J1 | Metalon de correr, pimtado em esmalte sintético fosco cor branco | 2 | 1.5 | 3 | 2 | 6 |  | 4
[6 empty] | J2 | Metalon tipo maxim-ar, pimtado em esmalte sintético fosco cor branco | 1.5 | 0.8 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.5
[6 empty] | Total (m) |  |  |  |  | 3 | 7.2 | 1.5 | 4
TOTAL |  | 2 | 1 | 2 | 1

## Fachada (hidden)
FACHADA | DESCRIÇÃO | Comprimento (m) | Altura (m) | Área (m2) | Desconto (Jan/Por/Outros) | PAREDE | Total | BLOCO ÚNICO | UND | ABRIGO INSTITUCIONAL | QNT. | UND | FACHADA - DESCONTOS | DESCRIÇÃO | Esquadrias | Qnt. | Largura | Altura | Área (m2) | Área Descontada | Para pintura ou emassamento de paredes e tetos, o critério é o seguinte:
Vista 1 | Arquibancada |  |  | 5.91 | 0 | 1 | 5.91 |  | PAREDE |  |  |  | Vista 1 | Arquibancada | NADA | 0 |  |  |  |  | Pela área, não descontar vãos até 2 m². Para vãos superiores a 2 m², descontar apenas o que exceder, em cada vão, a essa área.
Vista 1 | Bloco Anexo |  |  | 12.8 |  | 1 | 12.8 | 102.11 | 1 | Tinta acrilica fosca cor branco | 102.11 | m² | Vista 1 | Bloco Anexo | NADA | 0
Vista 2 | Bloco Anexo | 11.7 | 2.86 | 33.462 | 0 | 1 | 33.462 | [5 empty] | Vista 2 | Bloco Anexo | NADA | 0
Vista 3 | Bloco Anexo | 11.7 | 2.84 | 33.228 | 2 | 1 | 31.228 | [5 empty] | Vista 3 | Sala Técnica | J1 | 1 | 2 | 1.5 | 3 | 1
Vista 4 | Arquibancada |  |  | 5.91 | 0 | 1 | 5.91 | [5 empty] | Vista 3 | DML | J2 | 1 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | 0
Vista 4 | Bloco Anexo |  |  | 12.8 |  | 1 | 12.8 | [5 empty] | Vista 3 | Material Esportivo | J1 | 1 | 2 | 1.5 | 3 | 1
BLOCO ÚNICO |  |  |  | 104.11 |  |  | 102.11 | [5 empty] | Vista 1 -> 4 | Arquibancada | NADA | 0
[13 empty] | Vista 1 -> 4 | Bloco Anexo | NADA | 0

## TCU 2622_2013 (hidden)
TIPOS DE OBRA |  | BDI POR TIPO DE OBRA
| 1° QUARTIL | MÉDIO | 3° QUARTIL
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 20.34% | 22.12% | 25%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | 19.6% | 20.97% | 24.23%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO, E CONSTRUÇÕES CORRELATAS | 20.76% | 24.18% | 26.44%
CONSTRUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 24% | 25.84% | 27.86%
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS | 22.8% | 27.48% | 30.95%
TIPOS DE OBRA |  | BDI
| 1° QUARTIL | MÉDIO | 3° QUARTIL
MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | 11.1% | 14.02% | 16.8%
TIPOS DE OBRA |  | ADMINISTAÇÃO CENTRAL |  |  | SEGURO + GARANTIA |  |  | RISCO |  |  | DESPESA FINANCEIRA |  |  | LUCRO
| 1° QUARTIL | MÉDIO | 3° QUARTIL | 1° QUARTIL | MÉDIO | 3° QUARTIL | 1° QUARTIL | MÉDIO | 3° QUARTIL | 1° QUARTIL | MÉDIO | 3° QUARTIL | 1° QUARTIL | MÉDIO | 3° QUARTIL
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 3% | 4% | 5.5% | 0.8% | 0.8% | 1% | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 6.16% | 7.4% | 8.96%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | 3.8% | 4.01% | 4.67% | 0.32% | 0.4% | 0.74% | 0.5% | 0.56% | 0.97% | 1.02% | 1.11% | 1.21% | 6.64% | 7.3% | 8.69%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO, E CONSTRUÇÕES CORRELATAS | 3.43% | 4.93% | 6.71% | 0.28% | 0.49% | 0.75% | 1% | 1.39% | 1.74% | 0.94% | 0.99% | 1.17% | 6.74% | 8.04% | 9.4%
CONSTRUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 5.29% | 5.92% | 7.93% | 0.25% | 0.51% | 0.56% | 1% | 1.48% | 1.97% | 1.01% | 1.07% | 1.11% | 8% | 8.31% | 9.51%
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS | 4% | 5.52% | 7.85% | 0.81% | 1.22% | 1.99% | 1.46% | 2.32% | 3.16% | 0.94% | 1.02% | 1.33% | 7.14% | 8.4% | 10.43%
TIPOS DE OBRA | MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
| 1° QUARTIL | MÉDIO | 3° QUARTIL
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 1.5% | 3.45% | 4.49%
SEGURO + GARANTIA | 0.3% | 0.48% | 0.82%
RISCO | 0.56% | 0.85% | 0.89%
DESPESA FINANCEIRA | 0.85% | 0.85% | 1.11%
LUCRO | 3.5% | 5.11% | 6.22%
NÃO DESONERADO | 1° QUARTIL
DESONERADO | MÉDIO
3° QUARTIL

## Tributos (hidden)
| TRIBUTOS FEDERAIS | COM MATERIAL
|  | L. Presumido | L. Real
| PIS - Programa de Integração Social | 0.65% | 1.65%
| COFINS - Financiamento da Seguridade Social | 3% | 7.6%
NA | IRPJ - Imposto de Renda de Pessoa Jurídica | 1.2% | **
NA | CSLL - Contribuição Social Para Lucro Líquido | 1.08% | **
| CPRB - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta | 2%
**Aplicar aliquotas de 15% e 9%, respectivamente, sobre o valor da taxa de lucro considerado no BDI
>CPRB - Lei 12844/2013: Usamos a Não Desonerada logo CPRB = 0%
> No caso de execução de obras públicas, aplica-se o regime cumulativo de apuração de PIS e Cofins, cujas alíquotas máximas são de, respectivamente, 0,65% e 3%, incidentes sobre o preço de venda da obra.
5 – Qual deve ser a alíquota de ISS a ser utilizada na composição do BDI?
Resposta: A alíquota de ISS a ser observada é a estabelecida pelo Município em que a obra é executada. O art. 88 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, com a redação dada pela Emenda Constitucional n.º 37/2002, fixou a alíquota mínima do ISS em 2% (dois por cento), ao passo que a alíquota máxima foi fixada em 5% (cinco por cento) pelo art. 8º, II, da LC n.º 116/2003. Os municípios gozam de autonomia para fixar as alíquotas do ISS, desde que respeitados esses limites.
6 – Como compor o BDI em obras beneficiadas pela desoneração da folha de pagamento?
Resposta: A Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) refere-se à nova sistemática de recolhimento da contribuição previdenciária criada pela União para desonerar a folha de salários de diversas atividades econômicas, em substituição à contribuição previdenciária sobre a folha de pagamentos. Objetiva-se fomentar os investimentos produtivos e dinamizar o nível de atividade em setores relevantes da economia nacional.
Com essas medidas, somente aplicáveis às obras desoneradas, a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, que era de 20% sobre a folha de pagamento, foi substituída pelo percentual de 2% aplicado sobre o valor da receita bruta (compreende a receita decorrente da venda de bens nas operações de conta própria, a receita decorrente da prestação de serviços e o resultado auferido nas operações de conta alheia, excluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos)
Usada>> | Sem desoneração (não desonerada): considera a contribuição de 20% ao INSS;
Com desoneração (desonerada): sem contribuição ao INSS.
A desoneração da folha de pagamento é uma forma de substituição da contribuição previdenciária da empresa por um tributo que incide sobre a receita bruta. É o CPRB.
A CPRB pode reduzir a carga tributária, especialmente para aquelas empresas que possuem volume alto de mão de obra.
Ao que parece a CPRB vai acabar em 2021. Ver noticias.
8 – Quais os cuidados com as taxas de PIS e Cofins a serem utilizadas no BDI?
Resposta: No caso de execução de obras públicas, aplica-se o regime cumulativo de apuração de PIS e Cofins, cujas alíquotas máximas são de, respectivamente, 0,65% e 3%, incidentes sobre o preço de venda da obra. O setor de construção civil pode optar pelo Simples Nacional, que é um regime compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos aplicável às microempresas e empresas de pequeno porte, previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. Nesse caso, existem diversas alíquotas diferenciadas de PIS e Cofins aplicáveis às construtoras, que vão depender do seu faturamento anual.
A Administração deve adotar as alíquotas máximas dos citados tributos em sua composição de BDI
9 – A administração pública pode incluir o IRPJ e a CSLL na composição do BDI? E as empresas licitantes?
Resposta: Existem basicamente três motivos pelos quais tais tributos não devem compor o BDI da obra:
1 | O IRPJ e CSLL são tributos de natureza direta e personalíssima, isto é, oneram pessoalmente o contratado e não podem ser transferidos para terceiros.
2 | IRPJ e CSLL são tributos da empresa, e não da obra, não podendo compor a formação de preço de venda do empreendimento. A empresa inclusive pode apurar prejuízo no exercício fiscal, deixando de pagar imposto de renda, caso seja tributada com base no lucro real. Se os tributos forem incluídos no BDI, haveria um pagamento indevido pelo contratante.
3 | Tais tributos são influenciados por eventos não operacionais da contratada, que não têm nenhuma relação com a atividade de construção civil, por exemplo, a amortização de ágio pago em um investimento ou lucros decorrentes da venda de um ativo imobilizado.
Por isso, é vedado pelo Decreto 7.983/2013 discriminar os citados tributos na composição do BDI do orçamento-base da licitação. No mesmo sentido, a jurisprudência do TCU, consolidada na Súmula 254/2010, considera que tais rubricas não devem compor a taxa de BDI da Administração.
TCU 2014 | Sobre planilhas orçamentárias de obras públicas, em publicação de 2014, o TCU orienta que ao orçar edificações, rodovias, ferrovias, sistemas de saneamento, obras de infraestrutura urbana e outras tipologias de obras desoneradas, deve-se obrigatoriamente utilizar o percentual de encargos sociais considerando a desoneração da folha de pagamento.
Lei 13.161/2015 | Torna Facultativo o uso da planilha desonerada.
| TRIBUTOS MUNICIPAL | Mínimo | Máximo
| ISS - Imposto sobre Serviços | 2% | 5%
*Cada município estabelece uma aliquota que vai de 2% a 5% sobre a despesa de mão de obra no local de execução da obra.
*Segundo a Lei 4021 de varginha MG ISS = 3%
É importante salientar que o demonstrativo da composição analítica da taxa de
Benefício e Despesas Indiretas utilizada no orçamento-base da licitação
também deve constar da documentação do processo licitatório.