## Planilha UR
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – MODELO POR UNIDADE DE REFERÊNCIA (UR)
MANUTENÇÃO CORRETIVA, EXPANSÃO/OBRAS, MODERNIZAÇÃO E SERVIÇOS ESPECIAIS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
OBS: A UR-DISP deve ser orçada por composição mensal própria e não remunera materiais aplicados ou intervenções que possuam UR específica. |  |  | VALOR BASE DA "UR" | 6816.25
O licitante deverá alterar apenas o "Valor Base da UR", no campo amarelo.
Item | Descrição da UR / Serviço | Coeficiente UR | Unidade de Medição | Preço Unitário (R$)
1 | MANUTENÇÃO NO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - POR PONTO EXISTENTE
1.1 UR-DISP | DISPONIBILIDADE DE DUAS EQUIPES OPERACIONAIS MENSAL MÍNIMA PARA MANUTENÇÃO DE ESTRUTURA BÁSICA DE PRONTIDÃO PARA ATENDIMENTO DAS ORDENS DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 14.0971 | UR | 96089.093
1.2 | MANUTENÇÃO CORRETIVA POR PONTO DEFEITUOSO COM LUMINÁRIA LED, QUANDO ADOTADO CONTROLE POR PONTO E NÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTE ESPECÍFICO. | 0.04657 | UR | 317.4299
2 | REDE DE DISTRIBUIÇÃO URBANA (RDU), MÉDIA TENSÃO (MT), BAIXA TENSÃO (BT) TRIFÁSICA
2.1 | FORNECER E INSTALAR POSTE DE RDU TRIFÁSICA COM VÃO DE MT E BT
2.1.1 | MT PROTEGIDA 50MM², BT ISOLADA 70MM² ,SEM IP | 1.5502 | UR | 10566.5508
2.1.2 | MT PROTEGIDA 50MM², BT ISOLADA 120MM² ,SEM IP | 1.842 | UR | 12555.3136
2.2 | FORNECER E INSTALAR POSTE DE RDU TRIFÁSICA COM VÃO DE MT, BT E TRANSFORMADOR
2.2.1 | MT PROTEGIDA 50MM², BT ISOLADA 70MM² ,TRANSFORMADOR 45KVA ,SEM IP | 6.178 | UR | 42111.0886
2.2.2 | MT PROTEGIDA 50MM², BT ISOLADA 120MM², TRANSFORMADOR 75 KVA ,SEM IP | 7.1443 | UR | 48697.661
2.2.3 | MT PROTEGIDA 50MM², BT ISOLADA 120MM², TRANSFORMADOR 150 KVA ,SEM IP | 8.7367 | UR | 59551.6947
2.2.4 | MT PROTEGIDA 50MM², BT ISOLADA 120MM², TRANSFORMADOR 300 KVA ,SEM IP | 11.5561 | UR | 78769.4759
2.3 | FORNECER E INSTALAR POSTE DE RDU TRIFÁSICA COM VÃO DE BT
2.3.1 | BT ISOLADA ATÉ 35MM² ,SEM IP | 1.009 | UR | 6877.4168
2.3.2 | BT ISOLADA ATÉ 70MM² ,SEM IP | 1 | UR | 6816.25
2.3.3 | BT ISOLADA ATÉ120MM² ,SEM IP | 1.2918 | UR | 8805.0129
2.4 | FORNECER E INTERCALAR POSTE DE RDU TRIFÁSICA MT, BT E TRANSFORMADOR
2.4.1 | MT , BT ISOLADA 70MM² E TRANSFORMADOR 45 KVA ,SEM IP | 5.3072 | UR | 36175.4768
2.4.2 | MT , BT ISOLADA 120MM² E TRANSFORMADOR 75 KVA ,SEM IP | 5.9806 | UR | 40765.5923
2.4.3 | MT PROTEGIDA , BT, SEM TRANSFORMADOR ,SEM IP | 1.6992 | UR | 11582.3089
2.4.4 | MT CONVENCIONAL, BT, SEM TRANSFORMADOR ,SEM IP | 2.5675 | UR | 17500.4159
2.5 | POSTE DE RDU TRIFÁSICA MT,BT, IP EXISTENTE - FORNECER E INSTALAR TRANSFORMADOR
2.5.1 | MT, BT ISOLADA E IP EXIST - INSTALAR TRANSFORMADOR 45 KVA | 3.6096 | UR | 24604.236
2.5.2 | MT, BT ISOLADA E IP EXIST - INSTALAR TRANSFORMADOR 75 KVA | 4.2838 | UR | 29199.2194
2.6 | POSTE DE RDU TRIFÁSICA MT,BT, IP EXISTENTE - FORNECER E INSTALAR BT ISOLADA, EMENDAS E CONEXÕES
2.6.1 | MT EXIST - TROCAR/INSTALAR VÃO BT ISOLADA ATÉ 35MM² | 0.53699 | UR | 3660.225
2.6.2 | MT EXIST - TROCAR/INSTALAR VÃO BT ISOLADA ATÉ 70MM² | 0.53817 | UR | 3668.3175
2.6.3 | MT EXIST - TROCAR/INSTALAR VÃO BT ISOLADA ATÉ 120MM² | 0.81482 | UR | 5553.9944
2.7 | REDE DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICA AÉREA URBANA - FORNECER E INSTALAR - DIVERSOS
2.7.1 | SUBSTITUIÇÃO RETIRAR+INST DE POSTE EM REDE URBANA | 1.8542 | UR | 12638.9776
2.7.2 | POSTE RDU EXIST DERIVA MT PROTEGIDA 50MM² COM CHAVE E/OU PARA-RAIO | 1.3268 | UR | 9044.003
2.7.3 | POSTE RDU COM BT E IP EXISTENTE EQUIPAR MT PROTEGIDA 50MM, SEM TROCA DE POSTE | 0.83517 | UR | 5692.7247
2.7.4 | INSTALAR JOGO DE PARA-RAIOS EM ESTRUTURA TRIFÁSICA EXISTENTE | 0.33981 | UR | 2316.2476
2.7.5 | MODIFICAR ESTRUTURA TRIFÁSICA EM POSTE EXISTENTE PROTEGIDA OU CONVENCIONAL | 1.3162 | UR | 8971.6187
2.7.6 | INSTALAR JOGO DE CHAVE FUSÍVEL EM ESTRUTURA TRIFÁSICA EXISTENTE | 0.6879 | UR | 4688.8938
2.7.7 | INSTALAR JOGO DE CHAVE FACA EM ESTRUTURA TRIFÁSICA EXISTENTE | 1.7443 | UR | 11889.525
3 | REDE DE DISTRIBUIÇÃO URBANA (RDU), MÉDIA TENSÃO (MT), BAIXA TENSÃO (BT) MONOFÁSICA
3.1 | FORNECER E INSTALAR POSTE DE RDU MONOFÁSICA COM VÃO DE MT E BT
3.1.1 | MT PROTEGIDA 50MM², BT ISOLADA 70MM² ,SEM IP | 1.3695 | UR | 9335.1463
3.2 | FORNECER E INSTALAR POSTE DE RDU MONOFÁSICA COM VÃO DE MT, BT E TRANSFORMADOR
3.2.1 | MT PROTEGIDA 50MM², BT ISOLADA 70MM², TRANSFORMADOR 37,5 KVA ,SEM IP | 4.33 | UR | 29514.5654
3.3 | FORNECER E INSTALAR POSTE DE RDU MONOFÁSICA COM VÃO DE BT
3.3.1 | BT ISOLADA ATÉ 70MM² ,SEM IP | 0.97181 | UR | 6624.0843
3.4 | FORNECER E INTERCARLAR POSTE DE RDU MONOFÁSICA MT, BT E TRANSFORMADOR
3.4.1 | MT , BT ISOLADA 70MM² E TRANSFORMADOR 37,5 KVA ,SEM IP | 3.7127 | UR | 25306.8766
3.4.2 | MT PROTEGIDA , BT, SEM TRANSFORMADOR ,SEM IP | 1.1606 | UR | 7910.829
3.4.3 | MT CONVENCIONAL, BT, SEM TRANSFORMADOR ,SEM IP | 1.3942 | UR | 9503.1341
3.5 | POSTE DE RDU MONOFÁSICA MT,BT, IP EXISTENTE - FORNECER E INSTALAR BT ISOLADA
3.5.1 | MT, BT ISOLADA E IP EXIST - INSTALAR TRANSFORMADOR ATÉ 37,5 KVA | 2.9018 | UR | 19779.712
3.6 | POSTE DE RDU MONOFÁSICA MT,BT, IP EXISTENTE - FORNECER E INSTALAR BT ISOLADA
3.6.1 | MT EXIST - TROCAR/INSTALAR VÃO BT ISOLADA ATÉ 35MM² | 0.47458 | UR | 3234.8708
3.6.2 | MT EXIST - TROCAR/INSTALAR VÃO BT ISOLADA ATÉ 70MM² | 0.49913 | UR | 3402.1988
3.7 | REDE DE DISTRIBUIÇÃO MONOFÁSICA AÉREA URBANA - FORNECER E INSTALAR - DIVERSOS
3.7.1 | SUBSTITUIÇÃO RETIRAR+INST DE POSTE EM REDE URBANA E/OU RURAL MONOFÁSICO | 1.1647 | UR | 7938.7917
3.7.2 | DERIVAÇÃO MT PROTEGIDA 50MM² COM CHAVE E/OU PARA-RAIO | 0.78246 | UR | 5333.4551
3.7.3 | POSTE RDU COM BT E IP EXISTENTE EQUIPAR MT PROTEGIDA 50MM, SEM TROCA DE POSTE | 0.68548 | UR | 4672.4224
3.7.4 | INSTALAR JOGO DE PARA-RAIOS EM ESTRUTURA MONOFÁSICA EXISTENTE | 0.25149 | UR | 1714.203
3.7.5 | MODIFICAR ESTRUTURA MONOFÁSICA EM POSTE EXISTENTE PROTEGIDA OU CONVENCIONAL | 0.87005 | UR | 5930.5073
3.7.6 | INSTALAR JOGO DE CHAVE FUSÍVEL EM ESTRUTURA MONOFÁSICA EXISTENTE | 0.42296 | UR | 2883.0338
3.8 | REDE DE DISTRIBUIÇÃO AÉREA URBANA - FORNECER E INSTALAR - DIVERSOS
3.8.1 | CAVA EM ROCHA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MDO E CONCRETAGEM | 0.98967 | UR | 6745.8328
3.8.2 | APRUMAR/GIRAR POSTE POR NECESSIDADE DE PROJETO, MATERIAIS, EQUIPTOS E MDO | 0.21515 | UR | 1466.4854
3.8.3 | RETIRAR POSTE SEM SUBSTITUIÇÃO, EQUIPTOS,MÃO DE OBRA E DEVOLUÇÃO | 0.3012 | UR | 2053.0795
3.8.4 | INSTALAR AFASTAMENTO DE MT E BT EM POSTE EXISTENTE S/REM S/SUBST | 0.57772 | UR | 3937.9098
3.8.5 | INSTALAR AFASTAMENTO DE BT EM POSTE EXISTENTE S/REM S/SUBST | 0.29195 | UR | 1989.983
3.8.6 | INSTALAR 1 AFASTADOR DE BT EM POSTE PROJETADO | 0.28906 | UR | 1970.2871
3.8.7 | INSTALAR 1 BRAÇO TIPO "J " EM BT EM POSTE PROJETADO | 0.27974 | UR | 1906.8045
3.8.8 | PINTURA NO POSTE ATÉ 1,5 METROS. | 0.0021515 | UR | 14.6649
3.8.9 | PODA EM ÁRVORE (UNIDADE) | 0.043029 | UR | 293.2971
4 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LED
4.1 | FORNECER E INSTALAR POSTE E ACESSÓRIOS
4.1.1 | ILUM LED POSTE RC11,5 SEM IP | 1.6845 | UR | 11481.8498
4.1.2 | ILUM LED POSTE RC13,5 SEM IP | 1.9932 | UR | 13586.0491
4.1.3 | ILUM LED PRACA POSTE AÇO 4,5M SEM IP | 0.97086 | UR | 6617.6352
4.1.4 | ILUM LED PRACA POSTE AÇO 6,5M SEM IP | 1.0962 | UR | 7471.9666
4.1.5 | ILUM LED PRACA POSTE AÇO 8,5M SEM IP | 1.1905 | UR | 8114.4612
4.1.6 | ILUM LED PRACA POSTE AÇO 11M SEM IP | 2.3689 | UR | 16146.9392
4.1.7 | ILUM LED PRACA POSTE AÇO 13M SEM IP | 2.5446 | UR | 17344.9154
4.2 | FORNECER E INSTALAR, LUMINÁRIA, 7P,DRIVER, CONEXÕES E RELÉ - COMPLETA
4.2.1 | LUMINÁRIA LED 65W - FLUXO LUMINOSO - 11.050 LM - PHILIPS OU EQUIVALENTE TÉCNICO | 0.225 | UR | 1533.6482
4.2.2 | LUMINÁRIA LED 50W - FLUXO LUMINOSO - 8.500 LM - PHILIPS OU EQUIVALENTE TÉCNICO | 0.21876 | UR | 1491.1563
4.2.3 | LUMINÁRIA LED 100W - FLUXO LUMINOSO - 18.000 LM - PHILIPS OU EQUIVALENTE TÉCNICO | 0.24049 | UR | 1639.2615
4.2.4 | LUMINÁRIA LED 150W - FLUXO LUMINOSO - 26.250 LM - PHILIPS OU EQUIVALENTE TÉCNICO | 0.29425 | UR | 2005.7148
4.2.5 | LUMINÁRIA ORNAMENTAL TIPO CATENÁRIA, POTÊNCIA MÁXIMA DE 65 W, FLUXO LUMINOSO 11000 Lm. | 0.95221 | UR | 6490.5341
4.2.6 | LUMINÁRIA LED ORNAMENTAL 100W - FLUXO LUMINOSO - 16.000 lm | 0.24049 | UR | 1639.2615
4.2.7 | LUMINÁRIA LED SOLAR 100W - FLUXO LUMINOSO - 17.500 lm | 0.12248 | UR | 834.8795
4.2.8 | REFLETOR/PROJETOR LED 50W - FLUXO LUMINOSO - 7.000 lm | 0.32622 | UR | 2223.5898
4.2.9 | REFLETOR/PROJETOR LED 100W - FLUXO LUMINOSO - 14.000 lm | 0.2436 | UR | 1660.4389
4.2.10 | REFLETOR/PROJETOR LED 200W - FLUXO LUMINOSO - 28.000 lm | 0.26732 | UR | 1822.1271
4.2.11 | REFLETOR/PROJETOR LED 300W - FLUXO LUMINOSO - 42.000 lm | 0.10993 | UR | 749.2982
4.2.12 | ENCAMINHAR LUMINÁRIA LED DEFEITUOSA PARA REPARO NA FABRICANTE | 0.055145 | UR | 375.881
4.3 | FORNECER E INSTALAR BRAÇO PARA LUMINÁRIA, PARAFUSOS, CINTAS, ATERRAMENTO COMPLETO
4.3.1 | BRAÇO PARA IP TIPO CURTO | 0.082358 | UR | 561.3705
4.3.2 | BRAÇO PARA IP TIPO MÉDIO | 0.13496 | UR | 919.923
4.3.3 | SUPORTE PÉTALA PARA 01 LUMINÁRIA | 0.090705 | UR | 618.267
4.3.4 | SUPORTE PÉTALA PARA 02 LUMINÁRIAS | 0.10913 | UR | 743.88
5 | MEDIÇÃO DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO (BT)
5.1 | FORNECER E INSTALAR, PADRÃO, BIFÁSICO, COMPLETO, PONTALETE OU LENTE
5.1.1 | PADRÃO BIFÁSICO 1-5KVA - 2X40A | 0.8981 | UR | 6121.677
5.1.2 | PADRÃO BIFÁSICO 1-10KVA - 2X63A | 1.1066 | UR | 7542.9564
5.1.3 | PADRÃO BIFÁSICO 1-15KVA - 2X80A | 1.0651 | UR | 7259.8808
5.2 | FORNECER E INSTALAR, PADRÃO, TRIFÁSICO, COMPLETO, PONTALETE OU LENTE
5.2.1 | PADRÃO TRIFÁSICO 3- 45KVA - 3x63A | 1.2536 | UR | 8544.9946
5.2.2 | PADRÃO TRIFÁSICO 3- 45KVA - 3x125A | 1.6257 | UR | 11081.2337
5.2.3 | PADRÃO TRIFÁSICO 3- 75KVA - 3X200A | 2.9456 | UR | 20077.74
6 | INTERLIGAÇÃO DE OBRAS - RECURSOS DE REDUÇÃO - CHI - A CRITÉRIO DA CONTRATANTE
6.1 | UTILIZAÇÃO DE GERADOR DA CONTRATADA - POR UTILIZAÇÃO DO RECURSO E POR HORA
6.1.1 | GERADOR COM POTÊNCIA DE 5 A 20 KVA - VARIAVEL - POR HORA DE UTILIZAÇÃO | 0.48366 | UR | 3296.7598
6.1.2 | GERADOR COM POTÊNCIA DE ATÉ 100 A 180 KVA - VARIAVEL - POR HORA DE UTILIZAÇÃO | 1.0966 | UR | 7474.9745
6.2 | UTILIZAÇÃO DE EQUIPE ADICIONAL DE APOIO - CONTRATADA
6.2.1 | CONTRATAÇÃO DE EQUIPE PESADA COM VEICULO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS - POR HORA TRABALHADA | 0.21515 | UR | 1466.4854
6.2.2 | CONTRATAÇÃO DE EQUIPE LINHA VIVA COM VEICULO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS - POR HORA TRABALHADA | 0.50496 | UR | 3441.9065
6.3 | UTILIZAÇÃO DE MÉTODO NÃO DESTRUTIVO (MND)
6.3.1 | UTILIZAÇÃO DE MÉTODO NÃO DESTRUTIVO (MND) - POR METRO LINEAR | 0.043029 | UR | 293.2971
Note on E10: ====== ID#AAAB-Rtx2B0 Suprimentos Pref Varginha (2026-06-24 20:33:03) Se realizar a conta somente com os dígitos que é mostrado na tela, a conta não bate. Para evitarmos questionamentos, ideal truncarmos a célula para desconsiderar os milésimos da numeração do coeficiente. ------ ID#AAAB-TFpXBQ SEPLA Varginha (2026-06-25 11:19:27) Essa variação ocorre devido às diversas casas decimais. Se você clicar em cima do valor da UR irá observar isso. Isso não pode ser alterado, pois é o valor gerado pela composição. Essa planilha poderá ser encaminhada para empresa para preencher apenas o campo em amarelo. Irei colocar essa informação na planilha