## PO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
Local: RUA RUBENS MARIANO PACHECO, Nº 61, BAIRRO REALENGO, DIVINÓPOLIS-MG
Projeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA REFORMA DO TELHADO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE PREVENÇÃO E SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO NA ESCOLA DONA MARIA ROSA NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG.
Responsável Técnico: LETÍCIA BOTELHO DA MATA |  |  |  |  | REFERÊNCIAS DE PREÇOS: | Planilha Referência |  | Data Base | O regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração.
Nº CREA-MG: 254264 | [5 empty] | SEEMG
PREÇO: | Não Desonerado
BDI: | 24.43%
0
Data: 23/06/2026
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. PREVISTA | PREÇO ( R$ ) |  | PREÇO ( R$ ) |  | PESO (%)
[6 empty] | SEM BDI |  | COM BDI
[6 empty] | UNITÁRIO | TOTAL | UNITÁRIO | TOTAL
1 | 10000 |  | INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
1.1 | 10001 | SEEMG | LOCAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA: EXECUÇÃO DE GABARITO | M | 20.25 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
1.2 | 10002 | SEEMG | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50M) - GOVERNO DO ESTADO - (AMPLIAÇÃO E / OU REFORMA ACIMA DE R$ 30.000,00) | UND | 1 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
1.3 | 10003 | SEEMG | BARRACÃO EM MADEIRA, PISO CIMENTADO E COBERTURA EM TELHAS DE FIBROCIMENTO ONDULADA | M² | 15 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
1.4 | 10004 | SEEMG | TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA, TIPO TRAPEZOIDAL, ESP. 0,5MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (300X220)CM, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE PONTALETE E FIXAÇÃO | M² | 112.44 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
2 | 20000 |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
2.1 | 20001 | SEEMG | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES, MANUAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M³ | 0.31 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
2.2 | 20002 | SEEMG | DEMOLIÇÃO DE COBERTURA DE TELHA CERÂMICA COM REAPROVEITAMENTO | M² | 263.19 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
2.3 | 20003 | SEEMG | DEMOLIÇÃO DE COBERTURA DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO SEM REAPROVEITAMENTO | M² | 20 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
2.4 | 20004 | SEEMG | DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO DE TELHA CERÂMICA SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE TRANSPORTE E EMPILHAMENTO | M² | 243.75 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
2.5 | 20005 | SEEMG | DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, PLÁSTICA OU METÁLICA COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE TRANSPORTE E EMPILHAMENTO | M² | 20 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
3 | 30000 |  | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
3.1 | 30001 | SEEMG | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE EM ATÉ 2,00M | M³ | 1.24 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
3.2 | 30002 | SEEMG | ESCAVAÇÃO MANUAL EM CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA COM PROFUNDIDADE EM ATÉ 2,00M | M³ | 3.79 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
3.3 | 30003 | SEEMG | REATERRO MANUAL DE VALA APILOADO | M³ | 1.24 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
4 | 40000 |  | SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
4.1 | 40001 | SEEMG | ARMADURA DE AÇO, CA 50, CORTE E DOBRA NO CANTEIRO | KG | 202 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
4.2 | 40002 | SEEMG | FÔRMA DE MADEIRA PARA FUNDAÇÃO, COM TÁBUAS E SARRAFOS, 3 APROVEITAMENTOS E DESFORMA | M² | 17.3 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
4.3 | 40003 | SEEMG | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÃO (INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE, LANÇAMENTO, FORMA E DESFORMA) | M³ | 0.22 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
4.4 | 40004 | SEEMG | CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO NO LOCAL, CONTROLE "A", CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO, BRITA 1, FCK=20 MPA E LANÇAMENTO EM FUNDAÇÃO | M³ | 3.57 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
4.5 | 40005 | SEEMG | EXECUÇÃO DE ESTACA BROCA C/ TRADO MANUAL DE 30 CM DE DIÂMETRO COMPLETA | M | 56 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
4.6 | 40006 | SEEMG | IMPERMEABILIZAÇÕES DE SAPATAS EM CONCRETO OU ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM APLICAÇÃO DE TINTA BETUMINOSA | M² | 27.24 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
5 | 50000 |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
5.1 | 50001 | SEEMG | ARMADURA DE AÇO P/ VIGAS E PILARES CA-50, CORTE E DOBRA NO CANTEIRO | KG | 332 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
5.2 | 50002 | SEEMG | FORNECIMENTO, TRANSPORTE, EXECUÇÃO DE FÔRMA DE CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=12MM, 3 APROVEITAMENTOS, INCLUSIVE DESFORMA PARA VIGAS, PILARES E LAJES MACIÇAS. | M² | 106.65 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
5.3 | 50003 | SEEMG | CONCRETO ARMADO (INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE, LANÇAMENTO, FORMA E DESFORMA) | M³ | 0.19 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
5.4 | 50004 | SEEMG | CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO NO LOCAL, CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO, BRITA 1 E 2, FCK 25 MPA E LANÇAMENTO EM ESTRUTURA | M³ | 8.7 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
5.5 | 50005 | SEEMG | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM ENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK DE 20MPA, E=12CM (CAPEAMENTO 5 CM) SOBRECARGA MÍNIMA 100 KGF / M² | M² | 20.25 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
5.6 | 50006 | SEEMG | VERGAS OU CONTRAVERGAS RETAS EM CONCRETO ARMADO FCK 20 MPA | M³ | 0.03 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
6 | 60000 |  | ALVENARIA |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
6.1 | 60001 | SEEMG | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO 14X19X39CM, ESPESSURA DA PAREDE 14CM, JUNTAS DE 10MM COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:2:8 | M² | 48.51 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
7 | 70000 |  | COBERTURA E FORRO |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
7.1 | 70101 | SEEMG | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCAÇÃO DE TELHAS, TIPO:CERÂMICA TIPO PLAN, INCLINAÇÃO 35% (M²=ÁREA DE PROJEÇÃO DO TELHADO X 1,08) | M² | 335.72 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
7.2 | 70201 | SEEMG | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCAÇÃO DE CUMEEIRA E ESPIGÃO: PARA TELHA CERÂMICA REFERÊNCIA 3 UNIDADES / M | M | 44.54 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
7.3 | 70301 | SEEMG | INSTALAÇÃO DE CALHAS E RUFOS: CALHA DE CHAPA GALVANIZADA, Nº 24 DESENVOLVIMENTO 33 CM | M | 88.91 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
7.4 | 70302 | SEEMG | RUFO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24, DESENVOLVIMENTO 25CM | M | 14 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
7.5 | 70304 | SEEMG | CONDUTOR DE ÁGUA (TUBO DE PVC BRANCO, COM CONEXÕES, PONTA BOLSA E VIROLA, DIÂMETRO DA SEÇÃO 75MM) | M | 34.65 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
7.6 | 70306 | SEEMG | ESTRUTURA DE MADEIRA TESOURADA P/ TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, VÃO DE ATÉ 7,00M | M² | 310.85 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
8 | 80000 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
8.1 | 80101 | SEEMG | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DA REDE DE ÁGUA FRIA EM TUBO EM PVC: TUBO PVC SOLDÁVEL 40MM (COM CONEXÕES), INCLUINDO SERVIÇOS DE RASGO E ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA COM ARGAMASSA PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO | M | 68 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
8.2 | 80103 | SEEMG | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO D´ÁGUA (OBS QUANDO A INSTALAÇÃO FOR ENTERRADA USAR A DO TIPO CISTERNA): EM FIBRA DE VIDRO CILÍNDRICO COM TAMPA, CAPACIDADE 10.000 LITROS | UND | 1 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
9 | 90000 |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
9.1 | 90101 | SEEMG | LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA COM 1 LÂMPADAS DE 20W OU 16W, TIPO CALHA DE SOBREPOR | UND | 1 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
9.2 | 90102 | SEEMG | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INTERRUPTOR E TOMADAS, INCLUSIVE PLACA: 01 TECLA SIMPLES 10A - 250V | UND | 1 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
9.3 | 90104 | SEEMG | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO: MONOPOLAR DIN DE 10 A 32 A | UND | 1 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
9.4 | 90105 | SEEMG | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO: BIPOLAR DIN DE 15 A 35 A | UND | 1 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
9.5 | 90106 | SEEMG | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO: TRIPOLAR DIN DE 63A | UND | 1 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
9.6 | 90108 | SEEMG | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE CABOS: ISOLADO DE PVC SEÇÃO 1,5 MM2 | M | 5.75 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
9.7 | 90109 | SEEMG | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE CABOS: ISOLADO DE PVC SEÇÃO 4,0 MM2 | M | 92.14 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
9.8 | 90111 | SEEMG | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANGUEIRA PVC FLEXÍVEL CORRUGADO: DIÂMETRO 25MM (3/4") | M | 3.5 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
9.9 | 90113 | SEEMG | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO LEVE E MÉDIO COM CONEXÕES: DIÂMETRO 20MM (3/4") | M | 125.94 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
9.10 | 90201 | SEEMG | CAIXA OCTOGONAL P/ TETO (LAJE MACIÇA OU PRÉ FABRICADA) | UND | 1 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
9.11 | 90203 | SEEMG | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC PARA 4 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA, EXCLUSIVE BARRAMENTO DE FASE | UND | 1 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
10 | 100000 |  | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
10.1 | 100101 | SEEMG | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE: PORTA METÁLICA, TIPO DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHA, EM CHAPA GALVANIZADA LAMBRIL, MODELO QUADRADO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE FECHADURA, TARGETA E DOBRADIÇA | M² | 1.89 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
11 | 110000 |  | FERRAGENS |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
11.1 | 110101 | SEEMG | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE: FECHADURAS PARA PORTA EXTERNA | UND | 1 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
11.2 | 110102 | SEEMG | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE: DOBRADIÇA DE FERRO, MEDIDAS (3.1/2"X3"), TIPO PINO SOLTO COM BOLA, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | UND | 3 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
11.3 | 110201 | SEEMG | OUTROS: (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO): CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D = 1 1/2"- FIXADO EM ALVENARIA | M | 40.03 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
11.4 | 110202 | SEEMG | OUTROS: (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO): CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D = 1 1/2" - FIXADO EM PISO | M | 21.6 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
11.5 | 110203 | SEEMG | OUTROS: (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO): GUARDA-CORPO EXTERNO H=1,30 EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO D=2". | M | 81.63 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
11.6 | 110204 | SEEMG | OUTROS: (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO): GUARDA-CORPO EXTERNO H=1,30M EM AÇO GALVANIZADO D = 2" E CORRIMÃO DUPLO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE D=1 1/2" | M | 95.35 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
12 | 120000 |  | REVESTIMENTO |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
12.1 | 120101 | SEEMG | EXECUÇÃO DE: REBOCO COM ARGAMASSA 1:2:8 CIMENTO, CAL E AREIA | M² | 97.02 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
12.2 | 120102 | SEEMG | EXECUÇÃO DE: REBOCO CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, A COLHER | M² | 97.02 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
13 | 130000 |  | PISOS E RODAPÉS |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
13.1 | 130101 | SEEMG | PISO EM CONCRETO FCK MÍNIMO DE 13,5 MPA, CONTROLE TIPO "C", INCLUINDO PREPARO DE CAIXA E=8CM, REVESTIMENTO RÚSTICO | M² | 44.88 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
13.2 | 130201 | SEEMG | CONTRA- PISO E REGULARIZAÇÃO: LASTRO DE CONCRETO (CONTRAPISO) NÃO ESTRUTURAL IMPERMEABILIZADO, E=6 CM | M² | 24.63 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
13.3 | 130202 | SEEMG | REGULARIZAÇÃO SARRAFEADA DE BASE PARA REVESTIMENTO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3, E=3CM | M² | 24.63 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
14 | 140000 |  | PINTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
14.1 | 140101 | SEEMG | TINTA ACRÍLICA EM PAREDE, SEM EMASSAMENTO (DUAS DEMÃOS) | M² | 97.02 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
14.2 | 140102 | SEEMG | EMASSAMENTO DE PAREDE INTERNA OU EXTERNA COM MASSA CORRIDA COM DUAS DEMÃOS, P/ PINTURA ÓLEO | M² | 97.02 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
15 | 150000 |  | DIVERSOS |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
15.1 | 150100 | SEEMG | CASA DE GÁS EM ALVENARIA INCLUSIVE 2 BOTIJÕES DE GÁS 45 KG (INCLUSIVE CILINDRO CHEIO) | UND | 1 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
15.2 | 150102 | SEEMG | LAUDO DE VISTORIA E ART COM EXECUÇÃO DE TESTE DE ESTANQUEIDADE DE GÁS COM EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO (PARA RENOVAÇÃO DE AVCB) | UND | 1 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
16 | 160000 |  | LIMPEZA |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
16.1 | 160101 | SEEMG | LIMPEZA GERAL DA EDIFICAÇÃO | M² | 331.1 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
16.2 | 160201 | SEEMG | TRANSPORTE E CARGA MANUAL DE MATERIAL A GRANEL (OU DEMOLIÇÃO) EM CAÇAMBA | M³ | 5.03 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
17 | 170000 |  | DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
17.1 | 170102 | SEEMG | ABRIGO EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE SOBREPOR, PINTADO DE VERMELHO NAS DIMENSÕES (90X60X17)CM COM UMA PORTA COM VIDRO TRANSPARENTE COM A INSCRIÇÃO "INCÊNDIO", INCLUINDO SUPORTE BASCULANTE PARA MANGUEIRA, MANGUEIRA TIPO 2 (1 1/2" 1370KPA) COMPRIMENTO 15M, REGISTRO GLOBO E ACESSÓRIOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 5 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
17.2 | 170103 | SEEMG | ABRIGO EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE SOBREPOR, PINTADO DE VERMELHO NAS DIMENSÕES (75X30X25)CM COM UMA PORTA COM VIDRO TRANSPARENTE COM A INSCRIÇÃO "INCÊNDIO", PARA EXTINTOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE EXTINTOR | UND | 4 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
17.3 | 170104 | SEEMG | ESGUICHO TIPO AGULHETA, COM ENGATE RÁPIDO, DIÂMETRO 38MM 1 1/2" | UND | 5 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
17.4 | 170105 | SEEMG | VÁLVULA GLOBO ANGULAR DE 45° EM BRONZE OU LATÃO, DIÂMETRO 63MM (2 1/2") | UND | 5 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
17.5 | 170106 | SEEMG | ADAPTADOR DE ENGATE RÁPIDO EM LATÃO DE 2 1/2´ X 1 1/2´ | UND | 5 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
17.6 | 170107 | SEEMG | CHAVE DUPLA PARA CONEXÃO DE ENGATE RÁPIDO | UND | 5 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
17.7 | 170108 | SEEMG | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL OU HORIZONTAL EM BRONZE, DN= 2 1/2´ | UND | 2 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
17.8 | 170109 | SEEMG | MANGUEIRA COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO, TIPO 2 (1370KPA) DN= 1 1/2´ (38 MM) 15,00M | UND | 5 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
17.9 | 170201 | SEEMG | LUMINÁRIA AUTÔNOMA DE EMERGÊNCIA - LED | UND | 38 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
17.10 | 170202 | SEEMG | CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO COMPLETA PARA 8 LAÇOS, 220 V/12 V | UND | 1 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
17.11 | 170203 | SEEMG | ACIONADOR MANUAL QUEBRA-VIDRO ENDEREÇÁVEL | UND | 5 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
17.12 | 170204 | SEEMG | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA, TIPO LED COM DOIS FARÓIS, POTÊNCIA TOTAL DE 8W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
17.13 | 170205 | SEEMG | SIRENE DE INCÊNDIO ELETRÔNICA PINTADA EM EPÓXI, COM 105DB À UM METRO E CONSUMO DE 12 OU 24 VCC | UND | 5 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
17.14 | 170206 | SEEMG | CABO BLINDADO PARA ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO 4 X 1,5MM2 | M | 102.9 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
17.15 | 170301 | SEEMG | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE ORIENTAÇÃO, SALVAMENTO E EQUIPAMENTOS - 380 X 190 MM | UND | 86 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
17.16 | 170302 | SEEMG | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE ALERTA (TRIANGULAR) BASE DE 300 MM | UND | 1 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
17.17 | 170303 | SEEMG | PLACA DE SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 30 X 40 CM, TIPO M1 | UND | 2 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
17.18 | 170304 | SEEMG | TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, DN= 1´, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 20 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
17.19 | 170305 | SEEMG | REGISTRO DE GAVETA ACABAMENTO BRUTO DIÂMETRO 65 MM (2 1/2") | UND | 3 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
17.20 | 170401 | SEEMG | CONJUNTO ELEVATÓRIO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) DE 3 CV | UND | 1 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
17.21 | 170402 | SEEMG | QUADRO DE COMANDO PARA UMA BOMBA DE POTÊNCIA 3,0CV TRIFÁSICA, EM PARTIDA DIRETA COM ACIONAMENTO MANUAL/ AUTOMÁTICO E DETECÇÃO DE FALTA DE FASE | UND | 1 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
17.22 | 170403 | SEEMG | PRESSOSTATO TIPO TELEMECANIQUE MODELO XML B004 A2S11, COM ESCALA DE 3 A 58 PSI | UND | 1 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
17.23 | 170404 | SEEMG | CILINDRO DE PRESSÃO OU MOLA PNEUMÁTICA DE DIÂMETRO 150MM, COMPRIMENTO 1,20M COM GARRAS PARA FIXAÇÃO NA PAREDE | UND | 1 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
17.24 | 170405 | SEEMG | HIDRANTE DE RECALQUE COMPLETO EM CAIXA DE ALVENARIA | UND | 1 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
17.25 | 170406 | SEEMG | MANÔMETRO WILLY, MOD. 2 1/2", ESCALA DE LEITURA DE 0 A 100 PSI | UND | 1 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
18 | 180000 |  | OUTROS |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
18.1 | 180001 | SEEMG | ELETRODUTO CORRUGADO DE PVC NORMAL, DN 25MM (3/4"), INSTALADO EM LAJE REF 91844 | UND | 2.25 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
18.2 | 180002 | SEEMG | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024 | M² | 18 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
18.3 | 180003 | SEEMG | ESCADA MARINHEIRO COM GRADIL PROTETOR - D = 3/4" | M | 9 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
18.4 | 180004 | SEEMG | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M | 141.9 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
18.5 | 180005 | SEEMG | FURO EM CONCRETO, PARA ELEMENTO ESTRUTURAL DE LAJE, COM DIÂMETRO MAIORES QUE 56MM (2.1/4") E MENORES QUE 82MM(3.1/4"), EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE ANDAIME OU PLATAFORMA | M | 0.65 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
18.6 | 180006 | SEEMG | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. | KG | 11 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
18.7 | 180007 | SEEMG | AÇO CA-60 D = 5 MM (EXCETO LAJES) | KG | 20 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
18.8 | 180008 | SEEMG | ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60, SOLDADA TIPO Q 75, DIÂMETRO Ø3,8MM, TRAMA COM DIMENSÃO (150X150)MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR, EXCLUSIVE CONCRETO | M² | 20.25 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
18.9 | 180009 | SEEMG | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 99 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
18.10 | 180010 | SEEMG | REGISTRO TIPO GLOBO, DN 1" (25 MM), PN16, EM LATAO COM VOLANTE, EXTREMIDADES ROSCADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
19 |  |  | CONTRAPARTIDA ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
19.1 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 37.33 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
19.2 | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 206.27 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
VALOR TOTAL | [5 empty] | S/BDI | 0 | C/ BDI | 0 | #DIV/0!

## BM-01 (hidden)
PLANILHA BOLETIM DE MEDIÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
LOGO EMPRESA
|  |  |  | CONTRATADA: | [9 empty] | BM Nº.: | 1
Projeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA REFORMA DO TELHADO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE PREVENÇÃO E SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO NA ESCOLA DONA MARIA ROSA NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG. |  |  |  | FULANO ENGENHARIA LTDA | [10 empty] | Periodo de medição: 00/00/0000 à 00/00/0000
PREÇO: | Não Desonerado
|  |  |  | PRAZO: | Nº CONTRATO: | PL: | INÍCIO: | [7 empty] | PREVISÃO DE TERMINO: |  | DATA MEDIÇÃO:
Local: RUA RUBENS MARIANO PACHECO, Nº 61, BAIRRO REALENGO, DIVINÓPOLIS-MG |  |  |  | #REF! | 000/2023 | 000/2023 | 00/00/0000 | [7 empty] | 00/00/0000 |  | 2026-06-23
BOLETIM DE MEDIÇÃO 1
ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. PREVISTA | CONTRATADO |  | MEDIÇÃO NO PERÍODO 1 |  | MEDIÇÃO NO PERÍODO 2 |  | MEDIÇÃO NO PERÍODO 3 |  | ACUMULADO |  | SALDO
[6 empty] | #NAME? |  | #NAME? |  | #NAME? |  | #NAME? |  | 0 |  | 0 |  | TRUE
[6 empty] | UNITÁRIO | TOTAL | QUANTIDADE | TOTAL | QUANTIDADE | TOTAL | QUANTIDADE | TOTAL | UNITÁRIO | TOTAL | UNITÁRIO | TOTAL
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | TRUE
2.1 | 20001 | SEEMG | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES, MANUAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M³ | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | TRUE
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? |  | #NAME? |  | #NAME? |  | #NAME? |  | 0 |  | 0 | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 |  |  |  | #VALUE!
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 |  |  |  | #VALUE!
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 |  |  |  | #VALUE!
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 |  |  |  | #VALUE!
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? |  | #NAME? |  | #NAME? |  | #NAME? |  | 0 |  | 0 | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 |  |  |  | #VALUE!
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 |  |  |  | #VALUE!
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? |  | #NAME? |  | #NAME? |  | #NAME? |  | 0 |  | 0 | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? |  | #NAME? |  | #NAME? |  | #NAME? |  | 0 |  | 0 | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 |  |  |  | #VALUE!
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 |  |  |  | #VALUE!
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 |  |  |  | #VALUE!
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 |  |  |  | #VALUE!
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 |  |  |  | #VALUE!
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 |  |  |  | #VALUE!
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 |  |  |  | #VALUE!
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 |  |  |  | #VALUE!
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 |  |  |  | #VALUE!
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 |  |  |  | #VALUE!
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 |  |  |  | #VALUE!
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 |  |  |  | #VALUE!
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 |  |  |  | #VALUE!
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 |  |  |  | #VALUE!
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 |  |  |  | #VALUE!
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 |  |  |  | #VALUE!
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 |  |  |  | #VALUE!
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? |  | #NAME? |  | #NAME? |  | #NAME? |  | 0 |  | 0 | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 |  |  |  | #VALUE!
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 |  |  |  | #VALUE!
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 |  |  |  | #VALUE!
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 |  |  |  | #VALUE!
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 |  |  |  | #VALUE!
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 |  |  |  | #VALUE!
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 |  |  |  | #VALUE!
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 |  |  |  | #VALUE!
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 |  |  |  | #VALUE!
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 |  |  |  | #VALUE!
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 |  |  |  | #VALUE!
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 |  |  |  | #VALUE!
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 |  |  |  | #VALUE!
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? |  | #NAME? |  | #NAME? |  | #NAME? |  | 0 |  | 0 | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 |  |  |  | #VALUE!
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? |  | #NAME? |  | #NAME? |  | #NAME? |  | 0 |  | 0 | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 |  |  |  | #VALUE!
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 |  |  |  | #VALUE!
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 |  |  |  | #VALUE!
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? |  | #NAME? |  | #NAME? |  | #NAME? |  | 0 |  | 0 | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 |  |  |  | #VALUE!
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 |  |  |  | #VALUE!
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? |  | #NAME? |  | #NAME? |  | #NAME? |  | 0 |  | 0 | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 |  |  |  | #VALUE!
VALOR TOTAL | [5 empty] | S/BDI | #NAME? | C/ BDI | #NAME? |  | #NAME? |  | #NAME? |  | 0 |  | 0 | #NAME?
#NAME?

## MC-01 (hidden)
MEMÓRIA DE CÁLCULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
LOGO EMPRESA
[8 empty] | CONTRATADA: | [8 empty] | BM Nº.: | 1
Projeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA REFORMA DO TELHADO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE PREVENÇÃO E SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO NA ESCOLA DONA MARIA ROSA NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG. | [7 empty] | FULANO ENGENHARIA LTDA | [9 empty] | Periodo de medição: 00/00/0000 à 00/00/0000
PREÇO:
[8 empty] | PRAZO: | Nº CONTRATO | PL: | INÍCIO: | [6 empty] | PREVISÃO DE TERMINO: |  | DATA MEDIÇÃO:
Local: RUA RUBENS MARIANO PACHECO, Nº 61, BAIRRO REALENGO, DIVINÓPOLIS-MG | [7 empty] | #REF! | 000/2023 | 000/2023 | 00/00/0000 | [6 empty] | 00/00/0000 |  | 2026-06-23
MEMÓRIA DE CÁLCULO - BM 1
Item | Descrição | Unid. | Quant. Prevista | BM 01 | BM 02 | BM 03 | N° | Peso Linear (kg/m) | Dias | Horas | Coef. | Perimetro do círculo (m) | Comp. (m) | Largura (m) | Altura (m) | Descontos | Peso (Kg) | Area (m²) | Volume (m³) | Locais e Cálculo Detalhado
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES, MANUAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M³ | 0.31
#NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?

## QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
ANÁLISE DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA EMPRESA
MODALIDADE: |  | PROCESSO LICITÁTORIO:
OBJETO.........: | Projeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA REFORMA DO TELHADO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE PREVENÇÃO E SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO NA ESCOLA DONA MARIA ROSA NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG.
MENOR PREÇO:
EXIGÊNCIAS DO EDITAL (QUALIFICAÇÃO TÉCNICA):
01 | Registro ou inscrição da Empresa na Entidade Profissional Competente
02 | Registro ou inscrição do Responsável Técnico na Entidade Profissional Competente
03 | Comprovação de vínculo do Responsável Técnico com a Empresa através da Certidão de Registro
04 | Comprovação por atestados emitidos por pessoa jurídica do direito úblico ou privado, registrados junto à entidade profissional competente em nome do responsavel técnico
05 | Comprovação de Capacidade Operacional da Empresa
06 | Declaração do RT autorizando inclusão de Nome e Acervo no Certame Licitatório
07 | Declaração de Conhecimento das condições do local de execução do objeto ou Atestado de Visita Técnica
ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO:
EMPRESA: |  |  | SITUAÇÃO: | HABILITADA
01 | Registro da Empresa no CREA:
Certidão de Registro e Quitação:
Data:
Validade:
02 | Registro do Responsável Técnico no CREA:
Responsável Técnico:
Certidão de Registro e Quitação:
Data:
Validade:
Responsável Técnico:
Certidão de Registro e Quitação:
Data:
Validade:
Validade:
03 | Vínculo do RT com a Empresa:
04 | Capacidade Técnica do RT:
04.1 | CAT /ART:
Contratante:
Atividade:
04.2 | CAT /ART:
Contratante:
Atividade:
05 | Capacidade Operacional da Empresa:
05.1 | Atividade:
Contratante:
05.2 | Atividade:
Contratante:
06 | Declaração do RT autorizando a inclusão do Nome e Acervo:
07 | Declaração de Conhecimento das condições do local de execução do objeto ou Atestado de Visita Técnica

## ANÁLISE PROPOSTA - PREÇOS (hidden)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
Local: RUA RUBENS MARIANO PACHECO, Nº 61, BAIRRO REALENGO, DIVINÓPOLIS-MG
Projeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA REFORMA DO TELHADO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE PREVENÇÃO E SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO NA ESCOLA DONA MARIA ROSA NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG.
Responsável Técnico: LETÍCIA BOTELHO DA MATA | [13 empty] | NÃO OK
Nº CREA-MG: 254264 | [13 empty] | OK
PREÇO: | Não Desonerado
BDI: | 24.63%
Análise de Preços da Licitação
Data: 23/06/2026 | [10 empty] | NOME DA EMPRESA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [10 empty] | Preço (R$)
ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. PREVISTA | PREÇO ( R$ ) |  | PREÇO ( R$ ) |  | PESO (%) | com BDI
[6 empty] | SEM BDI |  | COM BDI |  |  | #NAME? |  |  | #NAME?
[6 empty] | UNITÁRIO | TOTAL | UNITÁRIO | TOTAL |  | Qnt. | Unitário | Total
2 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  | 0 |  | 0 | #NAME? |  |  | 0 | OK
2.1 | 20001 | SEEMG | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES, MANUAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M³ | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | 0.31 |  | 0 | OK
#NAME? |  |  | #NAME? |  |  |  | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? |  |  | #NAME? | OK
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME?
#NAME? |  |  | #NAME? |  |  |  | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? |  |  | #NAME? | OK
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME?
#NAME? |  |  | #NAME? |  |  |  | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? |  |  | #NAME? | OK
#NAME? |  |  | #NAME? |  |  |  | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? |  |  | #NAME? | OK
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME?
#NAME? |  |  | #NAME? |  |  |  | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? |  |  | #NAME? | OK
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME?
#NAME? |  |  | #NAME? |  |  |  | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? |  |  | #NAME? | OK
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME?
#NAME? |  |  | #NAME? |  |  |  | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? |  |  | #NAME? | OK
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME?
#NAME? |  |  | #NAME? |  |  |  | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? |  |  | #NAME? | OK
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME?
#NAME? |  |  | #NAME? |  |  |  | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? |  |  | #NAME? | OK
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME?
VALOR TOTAL | [5 empty] | S/BDI | #NAME? | C/ BDI | #NAME? | #NAME? | com BDI |  | #NAME? | OK

## ANÁLISE PROPOSTA - RELATÓRIO (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
ANÁLISE PROPOSTAS DE PREÇOS LICITANTES
P.L Nº ...........:
MODALIDADE:
Nº.................:
OBJETO.........: | Projeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA REFORMA DO TELHADO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE PREVENÇÃO E SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO NA ESCOLA DONA MARIA ROSA NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG.
VR. REF.........: | 0
No que tange a fase de Propostas de Preços apresentadas pelas empresas Licitantes, no processo licitatório supracitado, foi analisando primeiramente os valores globais de todas as empresas, conforme quadro abaixo, para definição da empresa vencedora e posterior análise dos valores unitários de serviços constantes na proposta, somente da de menor valor global. No quadro abaixo relacionamos todas as empresas e ordenadas do menor valor para a de maior global e consequentemente sua classificação. De acordo com a classificação foi analisada a planilha orçamentária de custos unitários dos serviços da empresa melhor classificada.
| LICITANTE | VALOR DA PROPOSTA | DESCONTO (%)
1
2
3
4
5
6
Analisando os valores apresentados obtivemos dados como: Média de desconto, média aritmética de valores da propostas e definição de preço inexequível conforme LEI 8666/93. Abaixo apresentamos os valores obtidos.
| Média de desconto |  | #DIV/0!
| Média aritmética Propostas |  | #DIV/0!
| Preço exequível acima de 70% da média |  | #DIV/0!
Aritmética
Após análise da planilha orçamentária apresentada no processo licitatório declaramos que não foi detectado valores inexequiveis, portanto a empresa abaixo relacionada apresentou a melhor proposta de preços. Não houveram alterações no Cronograma, ficando as porcentagens conforme a planilha de referência. As planilhas apresentadas pela empresa referente ao valor do BDI atende ao Edital.
EMPRESA VENCEDORA....: |  | 0
VALOR DA PROPOSTA....: |  | 0
2026-06-23
Rafael Apipe Silveira
Engenheiro Civil
Secretaria Municipal de Educação - SEMED
Prefeitura Municipal de Divinópolis