

            PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO
      ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES. 
1. OBJETO
1.1 - O presente projeto tem como principal objetivo a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos do Hospital Raymundo Campos.
1.2 – Especificação do Objeto:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES
	ITEM
	QUANTIDADE

	MANUTENÇÃO E REPARO EM CARRINHO DE ANESTESIA
Substituição de placa de controle do suporte ventilatório. Remoção de oxidação em placa de circuito.
Substituição do circuito de ventilação. Emissão de certificado de calibração Conferência dos parâmetros Substituir Kit Preventivo
	01

	MANUTENÇÃO DE BISTURI ELETRONICO MARCA DELTRONIX
Substituição dos reguladores de tensão, Substituição da placa de potência, Execução de serviço de
Preventiva Aquisição de 3 Cabos de Placa Execução de serviço de pintura. Conferência dos parâmetros. Emissão de certificado de calibração Ajustes finais

	01

	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BISTURI DELTRONIX
Manutenção em caneta. Manutenção em circuito de potência Emissão de certificado de segurança elétrica. Conferência dos parâmetros. Emissão de certificado de calibração Ajustes finais

	01

	MANUTENÇÃO DE CAMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINA
Substituição da fonte inversora, substituição dos sensores, Substituir peças Danificadas Serviço de
Preventiva.  Conferência dos parâmetros. Emissão de certificado de calibração Ajustes finais

	01


 A periodicidade dos serviços será anual.
2. JUSTIFICATIVA
A contratação de empresa especializada para manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos de médicos hospitalares do Hospital Raymundo Campos é um serviço essencial ao Município, já que é o único Hospital que atende os usuários do SUS e que a sua inoperância comprometerá a oferta dos serviços de saúde prestados à população de Ouro Branco.
A Manutenção preventiva, objetiva o aumento da confiabilidade dos equipamentos e compreenderá em limpeza, lubrificação, substituição de peças, correção de vazamentos de ar e água, testes, recargas, calibração, bem como pintura, quando necessário, tendo sua periodicidade indicada pelo fabricante e na ausência desta especificação, será mensal; durante a vigência do contrato, conforme programação a ser estabelecida pelo Secretário de Saúde. 
                    A Manutenção Corretiva objetiva a solução de defeitos presentes, sempre que necessário. Os serviços de manutenção corretiva são procedimentos de substituição de peças e reparos/consertos necessários a sanar defeitos/falhas dos equipamentos que possam acarretar ou tenham acarretado a danificação ou interrupção/suspensão do funcionamento dos mesmos.

3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
Os serviços deverão ser executados nos equipamentos do Hospital Raymundo Campos, relacionados e especificados no item 1.2.
3.1- Os serviços de manutenção preventiva e corretiva deverão se executados de acordo com o problema identificado devendo o mesmo ser solucionado por completo, sem pendências para o perfeito funcionamento dos equipamentos;
3.2- A empresa deverá fornecer laudos da manutenção realizada conforme a necessidade da contratante e conforme previsto na legislação em vigor;
3.3 - A manutenção nos equipamentos hospitalares constará de laudo, teste e ajuste de todos os equipamentos.
Nos equipamentos médicos constará de verificação de funcionamento. 
Todos os materiais de consumo e peças necessários à execução dos serviços de manutenção preventiva serão fornecidos pela CONTRATADA. 
As peças utilizadas em substituição serão do mesmo fabricante das genuínas e sem uso. Excepcionalmente admitir-se-á a utilização de peças similares às existentes, ouvida previamente a fiscalização da CONTRATANTE. 
A empresa contratada deverá incluir na manutenção a reposição de peças novas e originais com preços praticados de balcão da empresa, os quais deverão ser compatíveis com a realidade do mercado local. 
Caso haja necessidade de substituição de peças ou componentes, a contratada deverá comprovar ao fiscal do contrato, por meio de relatório técnico a necessidade da(s) substituição(ões) e o valor da(s) peça(s) a ser(em) substituídas(s). A substituição apenas ocorrerá mediante autorização prévia da Coordenação do Bloco Cirurgico do HRC. 
Caso seja necessário realizar os serviços de manutenção corretiva em oficinas próprias, a remoção dos equipamentos ou parte desses só poderá ser feita mediante Termo de Cautela assinado por servidor da unidade e pelo técnico da empresa. Nesse caso, as partes e/ou equipamentos removidos deverão ser devolvidos à respectiva unidade e a CONTRATADA deverá montar o equipamento e deixá-lo em condições normais de funcionamento, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas. 
Despesas de transporte, seguro e embalagem ficarão por conta da CONTRATADA. 

3.6 -  O processo licitário será por item.

4. FISCALIZAÇÃO
A fiscalização dos serviços será exercida pela Secretaria Municipal de Saúde.
5. LOCAL PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
5.1 – Para efeito de realização dos serviços, os equipamentos hospitalares encontram instalados seguinte estabelecimento: 
Hospital Raymundo Campos
Endereço: Rua Alto do Cruzeiro s/n – Centro – Ouro Branco (MG)
6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

6.1- Fornecer relatório completo de manutenção e testes efetuados, todas as vezes que realizar qualquer serviço seja ele preventivo ou corretivo;
6.2- Oferecer garantia de no mínimo 03(três) meses para os serviços de manutenção preventiva e corretiva.

6.3- Executar os serviços de acordo com os horários e dias acertados com a Coordenação de Enfermagem do Hospital Raymundo Campos, com prévio agendamento.

6.4- Executar os serviços com qualidade podendo os mesmos ser rejeitados em parte ou no todo pela contratante;

6.5- Executar os serviços somente mediante acompanhamento de profissional do Município, sendo vetada a execução de qualquer serviço sem o devido acompanhamento e ciência do Município;

6.6- Responsabilizar-se por todas as despesas de seus funcionários quando da execução dos serviços;

6.7- Responsabilizar-se pelas ferramentas, instrumentos, EPI’s e EPC’s, entre outros, necessários à execução dos serviços;

6.8- Responsabilizar-se por todo e qualquer prejuízo causado ao Município, em caso de falhas na prestação dos serviços;

6.9- Disponibilizar ramais telefônicos para a solicitação dos atendimentos;


6.10- Responsabilizar-se integralmente pela remoção de parte o todo equipamento para efeito de execução dos serviços ora contratados, caso haja necessidade, sem custo adicional à prestação dos serviços;

6.11- Somente executar os serviços previamente autorizados;

6.12- Garantir o pleno funcionamento do equipamento revisado, observado os prazos de garantia dos serviços prestados;

6.13- Notificar por escrito a contratante, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constadas nos equipamentos, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;

6.14- Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do Hospital Raymundo Campos;

6.15- Oferecer em caso de necessidades, treinamento básico aos profissionais do Hospital Raymundo Campos;

6.16- Atender prontamente todos os chamados que se fizerem necessários, decorrente de quaisquer observações estranhas ao funcionamento. Estes chamados deverão ser atendidos no prazo Maximo de 24 horas;

6.17- Responsabilizar-se pelas condições de segurança, higiene e medicina do trabalho em conformidade com a legislação vigente;

6.18- Responsabilizar-se por todos os encargos na eventual ocorrência de acidentes, que possam ser vítimas seus empregados;

6.19- Informar com antecedência a necessidade de aquisição de insumos e peças necessárias à realização dos serviços, salvo nos casos de manutenção corretiva, principalmente nos casos de atendimento emergencial;

7 - DO PREÇO, VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
7.1 - O CONTRATANTE pagará mensalmente ao CONTRATADO pelos serviços efetivamente prestados, conformes valores constantes da tabela de preços a ser definida no certame.
7.2 - O Saldo de Contrato, não implica em nenhuma previsão de crédito em favor do CONTRATADO, que somente fará jus aos valores correspondentes aos serviços previamente encaminhados e autorizados pelo CONTRATANTE, e efetivamente prestados.
7.3 - O CONTRATANTE poderá suprimir ou acrescer o objeto contratado em até 25% (vinte e cinco por cento) de seu valor inicial atualizado, a seu critério exclusivo.
7.4 - As despesas decorrentes das futuras contratações previstas neste, correrão por conta da dotação orçamentária consignada no orçamento vigente, bem como no orçamento futuro. 
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7.5 - O prazo para a manutenção dos equipamentos, será definido e agendado pela coordenação do Bloco Cirúrgico do HRC, no prazo máximo de 30 dias corridos após a assinatura do contrato ou emissão de empenho. 
8 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
8.1 - Designar, perante o CONTRATADO, mediante documento hábil, servidor autorizado a solicitar, acompanhar, supervisionar, e fiscalizar os procedimentos e a execução dos serviços de saúde.
8.2 - Periodicamente vistoriar as instalações do CONTRATADO, para verificar se persistem as mesmas condições técnicas básicas comprovadas na ocasião da assinatura do Contrato.
8.3 - Exercer o controle e avaliação dos serviços prestados, autorizando os procedimentos a serem realizados.
8.4 - Fazer o encaminhamento dos usuários do SUS ao estabelecimento do CONTRATADO.
8.5 - Pagar, em até 15 dias, contados a partir da entrada da nota fiscal à contabilidade do Município, as faturas/notas fiscais apresentadas pelo CONTRATADO, correspondente aos serviços efetivamente prestados.
8.6 - Prestar todas as informações necessárias, com clareza, ao CONTRATADO, para a execução dos serviços.
8.7 - Esclarecer os pacientes do SUS sobre seus direitos e prestar todas as informações necessárias, pertinentes aos serviços ofertados pelo CONTRATADO.
8.8 - Monitorar o funcionamento do estabelecimento de saúde do CONTRATADO, notificando o CONTRATADO, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou irregularidades encontradas.
8.9 - Providenciar a publicação do extrato deste.
9 - DO CONTROLE, AVALIAÇÃO, VISTORIA E FISCALIZAÇÃO
9.1 - A execução do presente Contrato será avaliada pelo CONTRATANTE, mediante procedimentos de supervisão indireta ou local, observando: 
9.1.1 - Sob critérios definidos em normatização complementar, poderá, em casos específicos, ser realizada auditoria.
9.1.2 - Periodicamente, o CONTRATANTE vistoriará as instalações do CONTRATADO para verificar se persistem as mesmas condições técnicas básicas do mesmo, comprovadas por ocasião da assinatura deste Contrato.
9.1.3 - A fiscalização exercida pelo CONTRATANTE, sobre serviços ora contratados, não eximirá o CONTRATADO da sua plena responsabilidade perante o CONTRATANTE ou para com os pacientes e terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução deste Contrato.
9.1.4 - O CONTRATADO facilitará ao CONTRATANTE o acompanhamento e a fiscalização permanente dos serviços e prestará todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelos servidores do CONTRATANTE designados para tal fim.
10 - DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÕES
10.1 - O objeto a ser contratado terá vigência de imediata, 
Atenciosamente,


Fabiano Madson Peixoto
Gerente Financeiro


	
	


Ouro Branco, 24 de março de 2023.
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