Memorial Descritivo Resumido dos Serviços de Construção de Muro de Arrimo e Rede de Drenagem de Água Pluvial na Rua Isaura Cardoso Garcia

1. Introdução

O presente memorial descritivo tem como objetivo apresentar de forma resumida os serviços necessários para a construção de um muro de arrimo e a instalação de uma rede de drenagem de água pluvial na Rua Isaura Cardoso Garcia.

2. Objetivo

Os serviços visam estabilizar o terreno, prevenir deslizamentos e erosões, além de assegurar a adequada drenagem das águas pluviais, contribuindo para a segurança e a conservação da via e das propriedades adjacentes.

3. Serviços de Construção do Muro de Arrimo

3.1 Levantamento Topográfico

Realização de um levantamento topográfico detalhado para determinar as características do terreno e planejar a localização exata do muro de arrimo.

3.2 Escavação e Fundação

Escavação da área destinada ao muro de arrimo.

Preparação e execução das fundações de concreto armado, garantindo a estabilidade e segurança da estrutura.

3.3 Construção do Muro

Utilização de blocos de concreto ou pedras, conforme projeto estrutural.

Aplicação de argamassa para a união dos blocos/pedras e concretagem das camadas, se necessário.

Inserção de drenos atrás do muro para facilitar a saída de água e reduzir a pressão hidrostática.

3.4 Acabamento e Proteção

Aplicação de revestimento impermeabilizante na face do muro voltada para o solo.

Realização do acabamento final, que pode incluir pintura ou aplicação de revestimento decorativo, conforme especificações.

4. Serviços de Instalação da Rede de Drenagem de Água Pluvial

4.1 Planejamento e Projeto

Desenvolvimento de um projeto de drenagem considerando o volume de água pluvial e as características do terreno.

4.2 Escavação de Valas

Escavação das valas para a instalação das tubulações de drenagem.

4.3 Instalação de Tubulações

Colocação de tubos de PVC, concreto ou outro material adequado, conforme especificações do projeto.

Conexão das tubulações aos poços de visita e bocas de lobo.

4.4 Construção de Poços de Visita e Bocas de Lobo

Execução de poços de visita em pontos estratégicos para permitir a inspeção e manutenção do sistema.

Construção de bocas de lobo para a captação da água pluvial da superfície.

4.5 Reaterro e Compactação

Reaterro das valas com solo compactado, garantindo a integridade e durabilidade do sistema de drenagem.

4.6 Teste e Inspeção

Realização de testes de funcionamento da rede de drenagem.

Inspeção final para assegurar que todos os componentes estão operando corretamente.

5. Considerações Finais

A execução dos serviços descritos deve seguir rigorosamente as normas técnicas vigentes, garantindo a qualidade, segurança e durabilidade das obras. É fundamental que todas as etapas sejam acompanhadas por profissionais qualificados, desde o planejamento até a conclusão dos trabalhos.