# MEMORIAL DESCRITIVO
PORTAL DE ENTRADA DO MUNICÍPIO DE CÓRREGO DANTA – MG

Responsável Técnico: Fernando Crescêncio Bernardes – CREA/MG 278403/D

## 1. OBJETO

O presente Memorial Descritivo estabelece as condições técnicas para execução da obra de construção do Portal de Entrada do Município de Córrego Danta/MG, conforme projetos e planilha orçamentária.

## 2. SERVIÇOS PRELIMINARES

Instalação de placa de obra, locação, mobilização de equipamentos, container e instalações provisórias.

## 3. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

Demolição e remoção dos elementos existentes previstos em projeto, incluindo transporte e destinação adequada dos resíduos.

## 4. INFRAESTRUTURA E ESTRUTURA

Execução de escavações, fundações, formas, armações, concretagem de blocos, vigas, pilares e demais elementos estruturais.

## 5. ALVENARIAS

Execução das alvenarias de vedação em blocos cerâmicos conforme projeto.

## 6. COBERTURA

Estrutura metálica, telhas cerâmicas, cumeeiras, calhas e condutores pluviais.

## 7. REVESTIMENTOS

Chapisco, emboço, reboco e revestimentos decorativos previstos em projeto.

## 8. PISOS E URBANIZAÇÃO

Execução de pisos, passeios, meios-fios, concreto e demais serviços externos.

## 9. ESQUADRIAS E VIDROS

Instalação de esquadrias metálicas, painéis de vidro e elementos decorativos.

## 10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Infraestrutura elétrica, iluminação decorativa e demais componentes previstos em projeto.

## 11. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Tubulações, conexões e pontos hidráulicos necessários à obra.

## 12. PINTURA

Aplicação de seladores, massas, tintas e vernizes conforme especificações.

## 13. PAISAGISMO

Plantio de grama, palmeiras e espécies ornamentais previstas.

## 14. LIMPEZA FINAL

Limpeza geral da obra, testes e entrega definitiva.