AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2023

Processo Administrativo n.°0103/2023

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ DO MATO DENTRO - MINAS GERAIS, por meio do Departamento de Compras e Licitações sediada na Rua Principal, n.71, Centro, CEP: 35820-000, Itambé do Mato Dentro/MG, realizará Dispensa de Licitação, com critério de julgamento MENOR PREÇO GLOBAL, na hipótese do art. 75, inciso II, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, do Decreto Municipal nº 017/2023 e demais legislação aplicável.

RECEBIMENTO DA PROPOSTA DE PREÇO:

INICIO: Do dia 13/12/2023.

FIM: Até dia 18/12/2023 as 23h59min. (horário de Brasília)

Site: www.itambedomatodentro.mg.gov.br

- DO OBJETO:

  - O objeto da presente dispensa é a Contratação de empresa para assentamento de piso de granito sobre piso cerâmico na unidade de Saúde Básica Otaviano de Oliveira, Secretaria de Saúde Municipal e Prédio da Prefeitura Municipal no município de Itambé do Mato Dentro, conforme planilhas orçamentárias, memorias de cálculo e termo de referência.

  - A contratação será por menor preço global, conforme itens constantes na tabela,

| Item | Código Ref. | Descrição | Quant. | Unidade | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CP – 001 | Assentamento de piso em granito sobre piso cerâmico para ambientes internos, inclusive rodapé h=10cm e remoção de piso cerâmico “oco” em pontos necessários de forma manual. Para Unidade Básica de Saúde Otaviano de Oliveira. | 374,42 | M2 | 51,18 | 19.162,82 |
| 2 | CP – 001 | Assentamento de piso em granito sobre piso cerâmico para ambientes internos, inclusive rodapé h=10cm e remoção de piso cerâmico “oco” em pontos necessários de forma manual. Para anexo à Unidade Básica de Saúde Otaviano de Oliveira (Secretaria de Saúde). | 324,97 | M2 | 51,18 | 16.631,97 |
| 3 | CP- 001 | Assentamento de piso em granito sobre piso cerâmico para ambientes internos, inclusive rodapé h=10cm e remoção de piso cerâmico “oco” em pontos necessários de forma manual. Para Prefeitura Municipal. | 352,54 | M2 | 51,18 | 18.042,99 |
| Valor Total (R$) |  |  |  |  |  | 53.837,78 |

- PARTICIPAÇÃO NA DISPENSA:

2.1	Poderão participar desta Dispensa de Licitação, pessoas jurídicas, regularmente estabelecidas no país que atenda às condições exigidas neste aviso e seus anexos, devendo pertencer ao ramo da atividade pertinente e compatível com o objeto pretendido.

  - Não poderão participar desta Dispensa de Licitação os interessados:

- Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

- Que não atendam às condições deste edital;

- Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

- Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 14º da Lei n° 14.133/21.

- DO ENVIO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS:

  - A presente DISPENSA DE LICITAÇÃO ficará ABERTA POR UM PERÍODO MÍNIMO DE 3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS, a partir da data da divulgação no site, para envio das propostas de preços e documentação de habilitação, a serem encaminhados através do sitio oficial do Município de Itambé do Mato Dentro/MG.

  - Os interessados deverão inserir a proposta de preços no site oficial do Município, conforme passo a passo a seguir:

- Acesse o site oficial do Município conforme link a seguir: https://www.itambedomatodentro.mg.gov.br/portal/editais/0/4/1007

- Após acessar o site conforme link acima, clica no menu envio de arquivos:

- Para envio dos documentos é necessário está logado, dessa forma clique no local designado é faça seu login.

- Caso já tenha cadastro em nosso site, será necessário somente informar seu CPF, CNPJ ou e-mail e senha, preencher o captcha e clicar em entrar:

- Caso não tenha cadastro entrar no menu CADASTRO e seguir o passo a passo:

- Depois de feito o cadastro, somente fazer login e clicar no menu: ENVIO DE ARQUIVOS

- Depois de clicar no menu arquivo, o arquivo da proposta deverá ser inseridos no menu a seguir:

OBSERVAÇÃO: PARA MELHOR INSERÇÃO DOS ARQUIVOS NO SITE, FAVOR SELECIONAR TODOS OS DOCUMENTOS DE UMA ÚNICA VEZ.

- Caso tenha alguma observação a ser encaminhada, favor digital no espaço mensagem, logo a seguir click em NÃO SOU UM ROBÔ, e a segui clicar em ENVIAR ARQUIVO.

- Pronto, seu arquivo foi enviado.

Observação: O cadastro acima não é necessário para a retirada do edital, o edital fica disponível para baixar no menu ARQUIVO. O cadastro é necessário somente para o envio dos arquivos, uma vez que o cadastro é necessário para que possamos ter acesso aos dados do interessado.

Em caso de duvidas o setor de compras e licitações fica a disposição pelo telefone (31) 3836-5120, (31) 3836-5121.

  - A Proposta de preço deverá ser apresentada conforme modelo constante no Anexo II deste Edital.

    - Na proposta escrita, deverá conter:

- Data e assinatura do representante legal da proponente; (caso a proposta identificada seja assinada por pessoa diferente da (s) constante (s) no Contrato Social, deverá ser anexada procuração conferindo poderes para o ato).

- Razão social, CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica;

- Endereço completo;

- A descrição detalhada do objeto, em conformidade com as especificações constantes no Termo de referência;

- Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de abertura da sessão pública da Dispensa, no silêncio assim será considerado;

- Preço unitário e total com até 02 (duas) casas decimais, já incluídas todas as despesas com transportes, imposto, taxas, seguros, bem como ônus decorrentes de contratação de pessoal, leis trabalhistas, da Previdência Social, encargos fiscais, comerciais, inclusive descarga dos equipamentos, e outras que direta ou indiretamente incidirem sobre a contratada;

- Dados bancários em nome da Pessoa Jurídica.

  - As propostas de preço que não estiverem em consonância com as exigências deste Edital serão desconsideradas julgando-se pela desclassificação.

  - Os preços ofertados não poderão exceder os valores unitários, constantes neste Edital, devendo obedecer ao valor estipulado pela administração.

  - Encerrada a fase de propostas, será verificada a conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação do objeto e à compatibilidade do preço em relação ao estipulado para a contratação.

  - No caso de o preço da proposta vencedora estar acima do estimado pela Administração, poderá haver a negociação de condições mais vantajosas.

    - Neste caso, será encaminhada contraproposta ao fornecedor que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida a melhor proposta com preço compatível ao estimado pela Administração.

    - A negociação poderá ser feita com os demais fornecedores classificados, respeitada a ordem de classificação, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido para a contratação.

    - Em qualquer caso, concluída a negociação, o resultado será registrado na ata do procedimento da dispensa física.

  - O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

- DA HABILITAÇÃO:

  - Como documentos de habilitação os interessados deverão enviar as seguintes documentações:

    - Exigências de habilitação:

      - Documentos relativos à habilitação jurídica:

- Certificado de Condição de Microempreendedor Individual, quando couber;

- Registro comercial, no caso de empresa individual e comprovação de pertinência entre o ramo de atividade e o serviço licitado;

- Ato constitutivo, estatuto social, contrato social ou sua consolidação e posteriores alterações contratuais, devidamente registradas na junta comercial e em vigor e, no caso de sociedade por ações, acompanhado da Ata de eleição e sua atual administração, registrados e publicados, e comprovação de pertinência entre o ramo de atividade e o objeto licitado;

- Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

- Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

OBSERVAÇÃO: Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

      - Documento do representante legal da empresa:

- Documento com CPF e Identidade do(s) Sócio(s) Administrador(es), conforme contrato social.

      - Documentos relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:

- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

- Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional na forma da Portaria Conjunta nº 1.751 de 02/10/2014, e com vigência na data da abertura da sessão pública;

- Certidão que prove a regularidade para com a Fazenda Estadual da Jurisdição fiscal do estabelecimento licitante, com vigência na data da abertura da sessão pública;

- Certidão que prove a regularidade para com a Fazenda Municipal da Jurisdição fiscal do estabelecimento licitante, com vigência na data da abertura da sessão pública;

- Certidão que prove a regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), com vigência na data da abertura da sessão pública;

- Certidão que prove inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT (Lei nº 12.440/11, que modificou o Decreto-Lei 5.452/43), com vigência na data da abertura da sessão pública.

OBSERVAÇÃO: As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

      - Documento referente à Qualificação Econômico-financeira:

- Certidão negativa de falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. Caso o documento não declare sua validade somente será aceito documento expedido no máximo 90 (NOVENTA) dias antes da data do recebimento dos envelopes.

      - Declarações:

          - Declaração conjunta (Modelo abaixo).

DECLARAÇÃO CONJUNTA

A Empresa -----	, com inscrição no CNPJ n.º --------	, sediada na--------, por intermédio de seu representante legal o Sr(a). ------------------, portador(a) da Carteira de Identidade nº ------------------ e do CPF no --------------------, DECLARAMOS , sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

- que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

- que não possui entre seus sócios e nem em seu quadro de funcionários, pessoas com qualquer vínculo empregatício com o Município de Itambé do Mato Dentro/MG;

- que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital Aviso de Contratação Direta e seus anexos;

- que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição.

(Local e data)

_________________________________________________

(Representante Legal e Assinatura, Razão Social e CNPJ)

  - Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste edital de Aviso de Contratação Direta e já apresentados, o fornecedor será convocado a encaminhá-los, após solicitação da Administração, sob pena de inabilitação.

  - Serão analisados pela Comissão de Contratação somente os documentos de habilitação do fornecedor com a proposta classificada em primeiro lugar.

4.4	Caso o fornecedor classificado em primeiro lugar seja inabilitado, será analisado os documentos do fornecedor classificados subsequentemente conforme classificação.

- DA ANALISE DA PROPOSTA E HABILITAÇÃO:

  - Da análise da proposta:

    - Encerrado o prazo para envio da proposta, o órgão ou entidade realizará a verificação da conformidade das propostas recebidas, quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao estipulado para a contratação, ordenando ordem de classificação.

    - Definido o resultado do julgamento, quando a proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço estimado pela administração para a contratação, o órgão ou a entidade poderá negociar condições mais vantajosas.

    - Concluída a negociação, se houver, o resultado será registrado na ata do procedimento, devendo esta ser anexada aos autos do processo de contratação.

    - A negociação poderá ser feita com os demais fornecedores classificados, respeitada a ordem de classificação, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido para a contratação, observado o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 9º da Lei 14.133.

    - Definida a proposta vencedora, o órgão ou a entidade deverá solicitar, o envio da proposta, adequada conforme negociação, e, se necessário, de documentos complementares.

    - No caso de contratação em que o procedimento exija apresentação de planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários ou de custos e formação de preços, esta deverá ser encaminhada com os respectivos valores readequados à negociação.

  - Do empate:

    - Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:

- Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação, o prazo para envio de nova proposta será designado pela Comissão de contratação;

- Será observado o seguinte critério de desempate:

- Fornecedor Local;

- Fornecedor cuja sede seja mais próxima do município;

- Mantendo assim as propostas empatadas, a classificação será por ordem de sorteio.

  - Habilitação:

    - Para a habilitação do fornecedor mais bem classificado serão exigidas, exclusivamente, as condições de que dispõe no item 4 deste aviso.

    - Os documentos necessários à habilitação deverão ser enviados no prazo de 02 (dois) dias úteis, via e-mail compradireta@itambedomatodentro.mg.gov.br ou protocolado no setor de licitação, com sede a Rua Principal, 71, Centro, CEP 35.820-000.

    - Constatado o atendimento às exigências estabelecidas no item 4, o fornecedor será habilitado.

    - Na hipótese de o fornecedor não atender às exigências para a habilitação, o órgão ou entidade examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda às especificações do objeto e as condições de habilitação.

  - Procedimento fracassado ou deserto:

    - No caso do procedimento restar fracassado, o órgão ou entidade poderá:

- republicar o procedimento;

- fixar prazo para que os fornecedores interessados possam adequar as suas propostas ou sua situação no que se refere à habilitação; ou

- valer-se, para a contratação, de proposta obtida na pesquisa de preços que serviu de base ao procedimento, se houver, privilegiando-se os menores preços, sempre que possível, e desde que atendidas às condições de habilitação exigidas.

  - O disposto nos incisos a) e c) caput poderá ser utilizado nas hipóteses de o procedimento restar deserto.

- DA CONTRATAÇÃO:

  - Após a homologação e adjudicação, caso se conclua pela contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

  - O adjudicatário terá o prazo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Aviso de Contratação Direta.

  - O prazo previsto para assinatura do contrato ou aceitação da nota de empenho ou instrumento equivalente poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

  - Poderá o Município revogar o presente instrumento, no todo ou em parte, por conveniência administrativa e interesse público, decorrente de fato superveniente, devidamente justificado.

  - O Município deverá anular o presente instrumento, no todo ou em parte, sempre que acontecer ilegalidade, de ofício ou por provocação.

  - A anulação do procedimento de Dispensa, não gera direito à indenização, ressalvada o disposto no parágrafo único do art. 71 da Lei nº 14.133/21.

  - Após a fase de classificação das propostas, não cabe desistência da mesma, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Município.

  - Integram este edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

Anexo 1: Termo de Referência.

Apêndice do Anexo 1: Estudo Técnico Preliminar.

Anexo 2: Modelo de Proposta Comercial.

Anexo 3: Minuta de Contrato.

Itambé do mato Dentro, 12 de Dezembro de 2023.

Ariane de Oliveira Salles

Secretária Municipal de Educação

ANEXO 1

TERMO DE REFERÊNCIA

- CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO:

  - Contratação de empresa para assentamento de piso de granito sobre piso cerâmico na unidade de Saúde Básica Otaviano de Oliveira, Secretaria de Saúde Municipal e Prédio da Prefeitura Municipal no município de Itambé do Mato Dentro, conforme planilhas orçamentárias, memorias de cálculo e termo de referência.

| Item | Código Ref. | Descrição | Quant. | Unidade | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CP – 001 | Assentamento de piso em granito sobre piso cerâmico para ambientes internos, inclusive rodapé h=10cm e remoção de piso cerâmico “oco” em pontos necessários de forma manual. Para Unidade Básica de Saúde Otaviano de Oliveira. | 374,42 | M2 | 51,18 | 19.162,82 |
| 2 | CP – 001 | Assentamento de piso em granito sobre piso cerâmico para ambientes internos, inclusive rodapé h=10cm e remoção de piso cerâmico “oco” em pontos necessários de forma manual. Para anexo à Unidade Básica de Saúde Otaviano de Oliveira (Clínica). | 324,97 | M2 | 51,18 | 16.631,97 |
| 3 | CP- 001 | Assentamento de piso em granito sobre piso cerâmico para ambientes internos, inclusive rodapé h=10cm e remoção de piso cerâmico “oco” em pontos necessários de forma manual. Para Prefeitura Municipal. | 352,54 | M2 | 51,18 | 18.042,99 |
| Valor Total (R$) |  |  |  |  |  | 53.837,78 |

  - O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto Federal nº 10.818, de 27 de setembro de 2021.

  - Os bens, objeto, serviços desta contratação são caracterizados como comuns, por possuir padrões de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado.

  - O prazo de duração do Contrato será até 30/06/2024, podendo ser prorrogado, mediante termo aditivo, por iguais e sucessivos períodos, até o limite máximo legal, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

  - O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

- JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

  - A prefeitura municipal de Itambé o Mato Dentro em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Administração realizaram levantamento das condições dos prédios públicos e notou que a Unidade Básica de Saúde Otaviano de Oliveira, a Clínica Municipal e a Prefeitura municipal carece de substituição dos pisos pois seu estágio atual de conservação é ruim. Portanto sendo o local citado ponto de atendimento de diversos usuários diariamente e considerando que a situação atual do piso proporciona riscos a acidentes e ainda torna o ambiente desconfortável e com aparência de sujo devido suas manchas impregnadas por boa parte, conforme pode ser observado no relatório fotográfico.

  - Sabendo que os locais citados não podem ser fechados para reforma, a solução mais ágil e eficiente é a instalação de um piso de granito sobre o piso existente. Sendo granito piso de alta durabilidade e resistência será a melhor opção para solucionar o problema apresentado. Descrito as causas a Administração Municipal por meio das secretarias municipais citadas anteriormente resolvem em realizar contratação de empresa especializada e assentamento de piso de granito sobre piso cerâmico, uma vez que, a administração municipal não possuí em seu quadro de funcionários profissionais capacitados em quantidade para realizar tal serviço em curto espaço de tempo.

- DA EXECUÇÃO DO OBJETO:

  - A Contratada deverá executar o serviço utilizando-se dos equipamentos e ferramentas necessárias à perfeita execução contratual, conforme disposto neste Termo de Referência.

  - Os serviços serão executados conforme ordem das Secretarias Requisitantes seguindo os princípios básicos para sua execução com excelência e qualidade.

  - Todos os serviços a serem executados serão informados pela Secretaria Municipal de Administração e Secretaria Municipal de Saúde, sendo as despesas oriundas do deslocamento até o local de execução do serviço de inteira responsabilidade da Contratada.

  - A contratada deverá fazer o assentamento do piso de granito sobre piso cerâmico seguindo estritamente as etapas descritas a seguir:

    - Primeiramente a contratada deverá averiguar todo piso existente afim de identificar as peças cerâmicas que estão “ocas”, e podem danificar o piso novo a ser instalado, essas peças deverão ser marcadas com um X com tinta vermelha para verificação da equipe de fiscalização.

    - Após a verificação da equipe de fiscalização a contratada deverá iniciar a remoção de todas as peças cerâmicas danificadas e a demolição do rodapé cerâmico existente. O entulho gerado será transportado em carrinho de mão ou baldes até a parte externa do local da obra para posterior remoção da prefeitura municipal.

    - Após a retirada do piso é momento para realizar a paginação, delimitando o local de todas as peças e dimensões a fim de evitar piso fora do esquadro, toda paginação deve evitar cortes de peças que ficarão aparentes, ou seja, colocar os cortes em piso que fique escondidos em armários, camas, aparelhos, mesas.

    - Após essa etapa a contratada deverá verificar a necessidade da remoção da folha da porta do cômodo de trabalho, uma vez que, como peças de granito possuem 20 mm de espessura, não será mais possível utilizar as portas com a altura atual, essas serão removidas e depositadas em local a ser determinado pela contratante.

    - Após a remoção das folhas de portas deverá iniciar a limpeza do piso cerâmico afim de retirar toda poeira e oleosidade existente, a limpeza deverá ser feita com ácido clorídrico, vendido com nome de ácido muriático. É importante não utilizar detergente nessa etapa pois esse pode criar uma barreira de fixação do piso antigo com novo a ser instalado.

    - O próximo passo e mais importante para garantira a qualidade dos trabalhos é secar o piso com rodo, pano de algodão seco e limpo, evitando que fique quaisquer restos de produto sobre o piso que será aplicado a argamassa.

    - Após toda preparação e limpeza do piso existente é hora de assentar as peças de granito, que deverá possuir as dimensões de 90x90cm, será assentada seguindo estritamente a paginação determinada.

    - Para assentamento das peças deverá ser utilizada argamassa própria assentamento piso sobre piso. A aplicação deverá seguir estritamente as informações do fabricante, devendo realizar a aplicação em duas camadas, aplicando a argamassa no piso existente e na peça a ser assentada, sempre em cordões paralelos e com o emprego da técnica de arraste.

    - Após procedimento deverá ser colocados os espaçadores e cunhas para garantir a junta adequada da peça, esses deveram possuir dimensões idênticas a determinada pelo fornecedor do granito, que deverão ser entre 0,5 e 02mm.

    - Após deverá ser instalados as peças de rodapé seguindo todo perímetro do ambiente com altura de 10 cm, as técnicas construtivas para assentamento do rodapé deverá seguir o processo de assentamento do piso, mas essa com argamassa AC II.

    - Finalizando a etapa de assentamento deverá ser executado o rejunte das peças de granito com massa acrílica que darão um acabamento fino ao serviço executado.

    - Após essa etapa o serviço estará finalizado e será considerado recebido após análise da equipe de fiscalização.

  - Para a realização dos serviços a contratada deverá dispor de mão de obra para trabalho noturno uma vez que, no período diurno a execução dos serviços poderá atrapalhar as atividades dos prédios públicos.

  - Todas os serviços a serem realizados deverão seguir uma sequência de trabalho, que não impossibilite os trabalhos das unidades, para tanto, a contratada deverá apresentar um cronograma de assentamento e produtividade de sua equipe para verificação e aprovação da secretaria municipal competente.

  - A contratada deverá dispor de todos os equipamentos de proteção individual e de equipe seguindo as normativas vigentes.

  - Toda área de serviços deverá ser isolada com tapumes de madeirite que serão fornecidos pela contratante e instalados pela contratada.

  - A Contratada deve dispor de graniteiros qualificados, ajudantes para auxiliá-lo durante a jornada de trabalho no local da obra e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários à perfeita execução contratuais, conforme disposto neste Termo de Referência.

  - Os serviços deverão ser executados a pedido da Secretaria Municipal de Transportes, Obras Públicas, Infraestrutura e Agricultura, sendo de segunda a sábado, em horário a ser determinado pela secretaria municipal de saúde, que poderá solicitar a execução dos serviços no horário noturno.

  - Sustentabilidade e Proteção Ambiental:

    - A contratada deverá executar os serviços cumprindo todas as normas legais relativas à sustentabilidade e proteção ambiental, quer sejam federais, estaduais ou municipais, responsabilizando-se a mesma por quaisquer penalidades decorrentes de sua inobservância.

- PROCEDIMENTOS DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:

  - A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

    - A gestão e fiscalização deste contrato ou instrumento equivalente oriundo desta contratação terão como responsáveis:

      - GESTOR DO CONTRATO: Alexsandra Maria Chaves - Secretária Municipal de Saúde e Luana Elizabeth Souza Pena - Secretária Municipal de Administração

      - FISCAL DO CONTRATO: Genésio Oliveira Duarte - Engenheiro Civil / CREA/MG N° 279.416/D.

  - O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

  - As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

  - O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

  - Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

  - Compete ao Gestor do Contrato exercer as atribuições previstas no Artigo 21 do Decreto Municipal nº 012/2023

  - Compete aos Fiscal(is) do Contrato exercer as atribuições previstas no Artigos 22, 23 e 24 do Decreto Municipal nº 012/2023.

  - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do fornecedor/prestador de serviços, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 da Lei Nº 14.133, de 2021.

- CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO:

  - Recebimento do Objeto:

    - Concluído os serviços, objeto do contrato, será efetuado o seu recebimento provisório, dentro do prazo máximo de quinze dias, após inspeção e se reconhecido o integral cumprimento das obrigações contratuais e fiel observância das especificações, projetos e detalhes técnicos pertinentes.

    - A Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Administração rejeitará no todo ou em parte, serviços em desacordo com o contrato, podendo, entretanto, recebê-lo, com o abatimento de preço que couber desde que lhe convenha.

  - O recebimento definitivo dos serviços será formalizado mediante termo assinado pelas partes, após o decurso de prazo não superior a trinta dias, para observações e vistorias, que comprovem a adequação do objeto aos termos contratuais.

  - Liquidação:

    - Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período.

    - O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

    - Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- o prazo de validade;

- a data da emissão;

- os dados do contrato e do órgão contratante;

- o período respectivo de execução do contrato;

- o valor a pagar; e

- eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

    - Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;

    - A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado das comprovações da regularidade fiscal e trabalhista a seguir:

- Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional;

- Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual;

- Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal;

- Certidão de Regularidade do FGTS – CRF;

- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.

    - A Administração deverá: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, que implique proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

    - Constatando-se, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

    - Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

    - Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

    - Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao Município.

  - Prazo de pagamento:

  - O pagamento será efetuado de acordo com os serviços executados, mediante emissão de Nota Fiscal pelo LICITANTE, em inteira conformidade com as exigências legais e contratuais, com destaque, quando exigíveis, das retenções tributárias e/ou previdenciárias, devidamente certificada pelo setor competente deste MUNICÍPIO, onde deverão constar os dados bancários referidos na proposta e a tramitação do Processo para instrução e liquidação, no prazo de até 30 (trinta) dias.

  - A Nota Fiscal deverá ser encaminhada ao Setor de Compras, para procedimentos de praxe.

  - O pagamento será efetuado pela Tesouraria do Município de Itambé do Mato Dentro, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data de apresentação da Nota Fiscal, desde que o documento de cobrança esteja em condições de liquidação e pagamento.

  - No caso de incorreção, a Nota Fiscal será devolvida e o prazo para pagamento contar-se-á da data de sua reapresentação.

  - Nenhum pagamento será efetuado ao CONTRATADO enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária (quando for o caso).

  - Forma de pagamento:

    - O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

    - Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

    - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

    - Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

    - O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

- ADEQUAÇÃO ORÇAMENTARIA:

  - As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Municipal.

  - A contratação será atendida pela seguinte dotação:

  - A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

- OBRIGAÇÃO DAS PARTES:

  - São obrigações do Contratante:

    - Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus serviços de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de Referência;

    - Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

    - Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

    - Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

    - Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato;

    - Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

    - Fornecer local para guarda de materiais próximo ao local de trabalho.

    - Fornecer todo material necessário a perfeita execução do contrato, como argamassa, piso, espaçadores, rejunte, ácido para limpeza.

  - São obrigações do Contratada:

    - Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;

    - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo máximo de 03 (três) dias os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados, a critério da Administração;

    - Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, ao Município ou a terceiros;

    - Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, de conformidade com as normas e determinações em vigor;

    - Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração;

    - Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;

    - Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;

    - Não permitir a utilização do trabalho do menor;

    - Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

    - Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;

    - Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei Nº 8.666, de 1993.

    - Emitir Nota Fiscal a cada entrega, que deverá ser entregue à unidade requisitante, para procedimentos de praxe, devendo constar os dados bancários da empresa e considerar como razão social da Prefeitura: Município de Itambé do Mato Dentro.

    - Executar os serviços conformes normas vigentes.

    - A fiscalização da Secretaria de Obras poderá determinar à contratada o reforço de equipamento ou substituição de unidades, caso venha a constatar serem os mesmos insuficientes ou impróprios para dar aos serviços o andamento previsto.

    - Instalar e manusear todos os materiais fornecidos pela contratante.

    - Dispor de disponibilidade de trabalho noturno.

    - A contratada deverá remover todos os equipamentos, móveis, armários, camas, macas, todo móvel ou objeto que seja necessário para a perfeita execução dos trabalhos.

    - A contratada deverá seguir estritamente as orientações desse termo de referência e equipe de fiscalização da contratante.

    - A contratada deverá transportar os materiais do local de armazenamento até local de trabalho.

    - Executar os serviços conforme especificados no item 3.

- INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

  - Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

- der causa à inexecução parcial do contrato;

- der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

- der causa à inexecução total do contrato;

- ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

- apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

- praticar ato fraudulento na execução do contrato;

- comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

- praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

  - Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

    - Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

    - Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

    - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

  - Multa:

    - moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

    - moratória de 05% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de 30.% (trinta por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.

    - o atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

    - compensatória de 5 % (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto.

  - A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

  - Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, § 7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

    - Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)

    - Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

    - Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

  - A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

  - Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

- a natureza e a gravidade da infração cometida;

- as peculiaridades do caso concreto;

- as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

- os danos que dela provierem para o Contratante;

- a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

  - Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

  - A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

  - O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021).

  - As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

  - Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante.

- FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR:

  - Forma de seleção e critério de julgamento da proposta:

    - O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de DISPENSA DE LICITAÇÃO, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO GLOBAL.

  - Exigências de habilitação:

    - Documentos relativos à habilitação jurídica:

- Certificado de Condição de Microempreendedor Individual, quando couber;

- Registro comercial, no caso de empresa individual e comprovação de pertinência entre o ramo de atividade e o serviço licitado;

- Ato constitutivo, estatuto social, contrato social ou sua consolidação e posteriores alterações contratuais, devidamente registradas na junta comercial e em vigor e, no caso de sociedade por ações, acompanhado da Ata de eleição e sua atual administração, registrados e publicados, e comprovação de pertinência entre o ramo de atividade e o objeto licitado;

- Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

- Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

OBSERVAÇÃO: Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

    - Documento do representante legal da empresa:

- Documento com CPF e Identidade do(s) Sócio(s) Administrador(es), conforme contrato social.

    - Documentos relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:

- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

- Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional na forma da Portaria Conjunta nº 1.751 de 02/10/2014, e com vigência na data da abertura da sessão pública;

- Certidão que prove a regularidade para com a Fazenda Estadual da Jurisdição fiscal do estabelecimento licitante, com vigência na data da abertura da sessão pública;

- Certidão que prove a regularidade para com a Fazenda Municipal da Jurisdição fiscal do estabelecimento licitante, com vigência na data da abertura da sessão pública;

- Certidão que prove a regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), com vigência na data da abertura da sessão pública;

- Certidão que prove inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT (Lei nº 12.440/11, que modificou o Decreto-Lei 5.452/43), com vigência na data da abertura da sessão pública.

OBSERVAÇÃO: As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

    - Documento referente à Qualificação Econômico-financeira:

- Certidão negativa de falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. Caso o documento não declare sua validade somente será aceito documento expedido no máximo 90 (NOVENTA) dias antes da data do recebimento dos envelopes.

    - Declarações:

          - Declaração conjunta (Modelo abaixo).

DECLARAÇÃO CONJUNTA

A Empresa -----	, com inscrição no CNPJ n.º --------	, sediada na--------, por intermédio de seu representante legal o Sr(a). ------------------, portador(a) da Carteira de Identidade nº ------------------ e do CPF no --------------------, DECLARAMOS , sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

- que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

- que não possui entre seus sócios e nem em seu quadro de funcionários, pessoas com qualquer vínculo empregatício com o Município de Itambé do Mato Dentro/MG;

- que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital Aviso de Contratação Direta e seus anexos;

- que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição.

(Local e data)

_________________________________________________

(Representante Legal e Assinatura, Razão Social e CNPJ)

- ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO:

10.1	O valor total estimado para a contratação é de R$ 53.837,78 (Cinquenta e três mil oitocentos e trinta e sete reais e setenta e oito centavos), distribuídos das seguintes formas:

Alexsandra Maria Chaves

Secretária Municipal de Saúde

Luana Elizabeth Souza Pena

Secretária Municipal de Administração

APÊNDICE DO ANEXO 1

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

OBJETO: Contratação de empresa para assentamento de piso de granito sobre piso cerâmico na unidade de Saúde Básica Otaviano de Oliveira, Secretaria de Saúde Municipal e Prédio da Prefeitura Municipal no município de Itambé do Mato Dentro, conforme planilhas orçamentárias, memorias de cálculo e termo de referência.

- INTRODUÇÃO:

A Lei 14.133/2021, determina que o Projeto Básico, instrumento que contempla o conjunto de elementos necessários para caracterizar a Obra ou Serviço ou complexo de Obras ou Serviços objeto da contratação, seja elaborado com base nas indicações constantes do Estudo Técnico Preliminar. Tal documento deve ser capaz de assegurar a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, bem como possibilitar a avaliação do custo da obra, explicitar os métodos que serão utilizados para a execução do objeto e, ainda, fornecer outros elementos básicos de planejamento para correta execução do contrato advindo do pretenso certame.

O presente Estudo Técnico é feito no sentido de estabelecer as diretrizes gerais para a Contratação de empresa para assentamento de piso de granito sobre piso cerâmico na unidade de Saúde Básica Otaviano de Oliveira, Clínica de Saúde Municipal e Prédio da Prefeitura Municipal no município de Itambé do Mato Dentro, conforme planilhas orçamentárias, memorias de cálculo e termo de referência. O objetivo principal deste estudo é, portanto, tornar a licitação do objeto demandado pelo órgão executável nos moldes da legislação em vigor e atender a necessidade de realização de licitações sustentáveis, como forma de implementação de contratos administrativos com obrigações que atendam e respeitem o desenvolvimento sustentável de matéria ambiental, econômico, social e cultural.

- ÁREA REQUISITANTE:

| Área Requisitante | Função | Responsável |
| --- | --- | --- |
| Secretária Municipal de Saúde | Secretária Municipal | Alexsandra Maria Chaves |
| Secretária Municipal de Administração | Secretária Municipal | Luana Elizabeth Souza Pena |

- DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE:

A prefeitura municipal de Itambé o Mato Dentro em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Administração realizaram levantamento das condições dos prédios públicos e notou que a Unidade Básica de Saúde Otaviano de Oliveira, a Clínica Municipal e a Prefeitura municipal carece de substituição dos pisos pois seu estágio atual de conservação é ruim. Portanto sendo o local citado ponto de atendimento de diversos usuários diariamente e considerando que a situação atual do piso proporciona riscos a acidentes e ainda torna o ambiente desconfortável e com aparência de sujo devido suas manchas impregnadas por boa parte, conforme pode ser observado no relatório fotográfico.

Sabendo que os locais citados não podem ser fechados para reforma, a solução mais ágil e eficiente é a instalação de um piso de granito sobre o piso existente. Sendo granito piso de alta durabilidade e resistência será a melhor opção para solucionar o problema apresentado. Descrito as causas a Administração Municipal por meio das secretarias municipais citadas anteriormente resolvem em realizar contratação de empresa especializada e assentamento de piso de granito sobre piso cerâmico, uma vez que, a administração municipal não possuí em seu quadro de funcionários profissionais capacitados em quantidade para realizar tal serviço em curto espaço de tempo.

- REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:

A contratação dar-se-á por meio de dispensa de licitação.

A Contratada deverá executar o serviço utilizando-se de mão de obra e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários à perfeita execução contratual, conforme disposto neste Estudo Técnico Preliminar e documentos anexos.

- ESTIMATIVA DE QUANTIDADES:

Os quantitativos dos serviços correlacionado ao Objeto a ser pleiteado foram obtidos através de estudo de demanda da prefeitura municipal, a quantidade foi determinada em metros quadrados e seu local de aplicação pode ser visualizada na tabela abaixo, já a composição do item está no anexo II.

| Item | Código Ref. | Descrição | Quant. | Unidade | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CP – 001 | Assentamento de piso em granito sobre piso cerâmico para ambientes internos, inclusive rodapé h=10cm e remoção de piso cerâmico “oco” em pontos necessários de forma manual. Para Unidade Básica de Saúde Otaviano de Oliveira. | 374,42 | M2 | 51,18 | 19.162,82 |
| 2 | CP – 001 | Assentamento de piso em granito sobre piso cerâmico para ambientes internos, inclusive rodapé h=10cm e remoção de piso cerâmico “oco” em pontos necessários de forma manual. Para anexo à Unidade Básica de Saúde Otaviano de Oliveira (Secretaria de Saúde). | 324,97 | M2 | 51,18 | 16.631,97 |
| 3 | CP- 001 | Assentamento de piso em granito sobre piso cerâmico para ambientes internos, inclusive rodapé h=10cm e remoção de piso cerâmico “oco” em pontos necessários de forma manual. Para Prefeitura Municipal | 352,54 | M2 | 51,18 | 18.042,99 |
| Valor Total (R$) |  |  |  |  |  | 53.837,78 |

- LEVANTAMENTO DE MERCADO:

Nos termos do Decreto n.º 7.983/2013, assim como nas leis de diretrizes orçamentárias vigentes, é obrigatória à utilização do sistema SINAPI/SICOR na elaboração de orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, tal composição será nossa referência de preço máximo de mercado a ser desembolsado para o contratante.

- ESTIMATIVA DE VALOR:

Os valores estimados estão compatíveis com os quantitativos levantados dos projetos de arquitetura e engenharia e baseiam no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, conforme aplicabilidade do Decreto Nº 7.983/2013. Os demais, minoria, devido ausência no sistema de referência preferencial, foram obtidos por meio de Planilha SINAPI, Composições de Preços e Mercado Local.

O Valor Estimado para Contratação é de R$ 53.837,78 (Cinquenta e três mil oitocentos e trinta e sete reais e setenta e oito centavos).

- DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO:

O objetivo específico deste estudo é subsidiar e orientar quanto à Contratação de empresa para assentamento de piso de granito sobre piso cerâmico na unidade de Saúde Básica Otaviano de Oliveira, Clinica de Saúde Municipal e Prédio da Prefeitura Municipal no município de Itambé do Mato Dentro, conforme planilhas orçamentárias, memorias de cálculo e termo de referência, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Administração, com fornecimento, mão-de-obra e equipamentos necessários à execução, a fim de atender o objeto desta contratação.

Com isso, todas as indicações deste estudo apontam para uma solução efetiva que permitirá à Administração Pública Municipal obter os resultados esperados de melhor qualidade e com maior celeridade, flexibilidade e com preços vantajosos, possibilitando a adoção das melhores práticas de gestão dos serviços.

- JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DO OBJETO:

A adjudicação por preço global se deve ao fato de todas as atividades a serem executadas estarem intrinsecamente relacionadas. A execução dos serviços por mais de uma empresa acarretaria elevado custo de administração em uma complexa rede de coordenação entre os projetos e os executantes, certamente, comprometeria a qualidade e efetividade dos resultados para o Município.

Além disso poderia haver comprometimento da qualidade e garantia visto complementaridades das atividades executada por empresas diferentes.

Outro ponto de atenção recai ao fato de que é não haveria um aproveitamento de mercado, haja vista que as concorrentes seriam do mesmo nicho empresarial. Logo opta-se pelo não parcelamento do objeto.

- IMPACTOS AMBIENTAIS:

Impactos ambientais são as alterações no ambiente causadas pelas ações humanas. Os impactos ambientais podem ser considerados positivos e negativos. Os impactos negativos ocorrem quando as alterações causadas geram risco ao ser humano ou para os recursos naturais encontrados no espaço. Por outro lado, os impactos são considerados positivos quando as alterações resultam em melhorias ao meio ambiente.

A presente contratação visa gerar impactos ambientais positivos, uma vez que haverá previsão da responsabilidade ambiental da futura contratada, que todo o material e equipamento a ser fornecido deverá considerar a composição, características ou componentes sustentáveis, atendendo, dessa forma, o disposto na Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, Capítulo III, artigo 5.º, I, II, III e § 1º, exceto aqueles em que não se aplica a referida norma.

A Contratada deverá, ainda, respeitar as Normas Brasileiras (NBR) publicadas pela ABNT sobre resíduos sólidos.

É obrigação da Contratada o cumprimento integral de todas as normas legais relativas à proteção ambiental, quer sejam federais, estaduais ou municipais, responsabilizando-se a mesma por quaisquer penalidades decorrentes de sua inobservância.

- RESULTADOS PRETENDIDOS:

A execução da obra resultará em melhoria para todos os usuários, proporcionando benefícios físicos e impactos socioeconômicos positivos, como:

  - Garantir atendimento de qualidade;

  - Garantir Vida útil a prédio público;

  - Garantir conforto aos usuários;

  - Garantir comodidade aos usuários;

  - Garantir Segurança aos usuários;

  - Ampliar capacidade de atendimento;

  - Melhorar condições de atendimento;

  - Proporcionar melhor qualidade de trabalho;

  - Criar ambiente de trabalho Harmônico;

  - Melhorar condições dos trabalhadores do local;

  - Valorização Profissional;

  - Melhor qualidade de vida para os trabalhadores;

  - Melhorar aparência da Unidade de Saúde;

  - Evitar proliferação de bactérias;

- DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE:

Com base nas informações levantadas ao longo deste estudo preliminar, evidenciaram que a contratação se mostra possível tecnicamente e fundamentadamente necessária. Diante do exposto, declara-se ser viável a contratação pretendida.

Sem mais para o momento é o que nos cabe concluir

Alexsandra Maria Chaves

Secretária Municipal de Saúde

Luana Elizabeth Souza Pena

Secretária Municipal de Administração

ANEXO 2

PROPOSTA COMERCIAL

AVISO DE DISPENSA Nº 043/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSENTAMENTO DE PISO DE GRANITO SOBRE PISO CERÂMICO NA UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA OTAVIANO DE OLIVEIRA, SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL E PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE ITAMBÉ DO MATO DENTRO, CONFORME PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, MEMORIAS DE CÁLCULO E TERMO DE REFERÊNCIA.

DADOS A CONSTAR NA PROPOSTA PREENCHIMENTO PELO PROPONENTE DADOS DA EMPRESA Razão Social: CNPJ: Endereço: Telefone: E-mail da empresa: Dados Bancários: Banco Agência Conta DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL Nome Completo: Identidade: CPF: Telefone: Endereço:

| Item | Código Ref. | Descrição | Quant. | Unidade | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CP – 001 | Assentamento de piso em granito sobre piso cerâmico para ambientes internos, inclusive rodapé h=10cm e remoção de piso cerâmico “oco” em pontos necessários de forma manual. Para Unidade Básica de Saúde Otaviano de Oliveira. | 374,42 | M2 |  |  |
| 2 | CP – 001 | Assentamento de piso em granito sobre piso cerâmico para ambientes internos, inclusive rodapé h=10cm e remoção de piso cerâmico “oco” em pontos necessários de forma manual. Para anexo à Unidade Básica de Saúde Otaviano de Oliveira (Secretaria de Saúde). | 324,97 | M2 |  |  |
| 3 | CP- 001 | Assentamento de piso em granito sobre piso cerâmico para ambientes internos, inclusive rodapé h=10cm e remoção de piso cerâmico “oco” em pontos necessários de forma manual. Para Prefeitura Municipal. | 352,54 | M2 |  |  |

Valor total:

Valor total por extenso:

Validade do orçamento: 60 dias

Nos valores orçados devem estar incluídas todas as despesas com tributos, impostos, contribuições, encargos trabalhistas e financeiros, despesas com funcionários e todos os demais custos de responsabilidade da empresa.

Declaro que o presente orçamento foi elaborado considerando as condições e requisitos constantes da Solicitação de Orçamento encaminhada pela Prefeitura Municipal de Itambé do Mato Dentro.

Local e data:

_______________________________________________________

Carimbo da empresa e Assinatura do Representante Legal

ANEXO 3

MINUTA DE CONTRATO.

CONTRATO Nº _____/____ DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ITAMBÉ DO MATO DENTRO E ..........

Processo 103/2023, Aviso de Dispensa nº 043/2023

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ITAMBÉ DO MATO DENTRO (MG), pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ n.18.299.537/0001-60, com edifício-sede da Prefeitura localizada na Rua Principal, n.71, Centro, CEP: 35820-000- Itambé do Mato Dentro – MG, neste instrumento representada pela Prefeita Municipal, Sra. Cleidileny Aparecida Chaves, brasileira, solteira, portadora da Carteira de Identidade n. MG-16.904.641 e CPF n. 103.562.686-16, residente e domiciliada em Itambé do Mato Dentro- MG.

CONTRATADA: XXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ nº XXXXXXXXX, com sede à XXXXXXXXXXXXXX, neste instrumento representado pelo Sr.(a) XXXXXXX, portador(a) do CPF nº XXXXXXXXX e documento de identidade nº XXXXXXXX, residente e domiciliado à XXXXXXXXXXXXXXXX.

As partes acima qualificadas resolvem celebrar o presente contrato, nos termos das cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

  - O objeto deste contrato é a Contratação de empresa para assentamento de piso de granito sobre piso cerâmico na unidade de Saúde Básica Otaviano de Oliveira, Secretaria de Saúde Municipal e Prédio da Prefeitura Municipal no município de Itambé do Mato Dentro, conforme planilhas orçamentárias, memorias de cálculo e termo de referência.

  - Objeto da contratação:

| Item | Código Ref. | Descrição | Quant. | Unidade | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CP – 001 | Assentamento de piso em granito sobre piso cerâmico para ambientes internos, inclusive rodapé h=10cm e remoção de piso cerâmico “oco” em pontos necessários de forma manual. Para Unidade Básica de Saúde Otaviano de Oliveira. | 374,42 | M2 |  |  |
| 2 | CP – 001 | Assentamento de piso em granito sobre piso cerâmico para ambientes internos, inclusive rodapé h=10cm e remoção de piso cerâmico “oco” em pontos necessários de forma manual. Para anexo à Unidade Básica de Saúde Otaviano de Oliveira (Secretaria de Saúde). | 324,97 | M2 |  |  |
| 3 | CP- 001 | Assentamento de piso em granito sobre piso cerâmico para ambientes internos, inclusive rodapé h=10cm e remoção de piso cerâmico “oco” em pontos necessários de forma manual. Para Prefeitura Municipal. | 352,54 | M2 |  |  |

  - Vinculam está contratação, independentemente de transcrição:

    - Aviso de Dispensa

    - O Termo de Referência;

    - O Estudo Técnico Preliminar;

    - A Proposta da contratada.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PRAZO:

2.1 - O prazo de vigência do presente instrumento será até 30/06/2024.

CLÁUSULA TERCEIRA – VALOR DO CONTRATO

3.1    Dão-se ao presente contrato o valor de R$ XXXXXXXXXXXXXX. Para efeito de pagamento o preço é o previsto no item 1.2.

  - No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CLAUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO OBJETO:

  - A Contratada deverá executar o serviço utilizando-se dos equipamentos e ferramentas necessárias à perfeita execução contratual, conforme disposto neste Termo de Referência.

  - Os serviços serão executados conforme ordem das Secretarias Requisitantes seguindo os princípios básicos para sua execução com excelência e qualidade.

  - Todos os serviços a serem executados serão informados pela Secretaria Municipal de Administração e Secretaria Municipal de Saúde, sendo as despesas oriundas do deslocamento até o local de execução do serviço de inteira responsabilidade da Contratada.

  - A contratada deverá fazer o assentamento do piso de granito sobre piso cerâmico seguindo estritamente as etapas descritas a seguir:

    - Primeiramente a contratada deverá averiguar todo piso existente afim de identificar as peças cerâmicas que estão “ocas”, e podem danificar o piso novo a ser instalado, essas peças deverão ser marcadas com um X com tinta vermelha para verificação da equipe de fiscalização.

    - Após a verificação da equipe de fiscalização a contratada deverá iniciar a remoção de todas as peças cerâmicas danificadas e a demolição do rodapé cerâmico existente. O entulho gerado será transportado em carrinho de mão ou baldes até a parte externa do local da obra para posterior remoção da prefeitura municipal.

    - Após a retirada do piso é momento para realizar a paginação, delimitando o local de todas as peças e dimensões a fim de evitar piso fora do esquadro, toda paginação deve evitar cortes de peças que ficarão aparentes, ou seja, colocar os cortes em piso que fique escondidos em armários, camas, aparelhos, mesas.

    - Após essa etapa a contratada deverá verificar a necessidade da remoção da folha da porta do cômodo de trabalho, uma vez que, como peças de granito possuem 20 mm de espessura, não será mais possível utilizar as portas com a altura atual, essas serão removidas e depositadas em local a ser determinado pela contratante.

    - Após a remoção das folhas de portas deverá iniciar a limpeza do piso cerâmico afim de retirar toda poeira e oleosidade existente, a limpeza deverá ser feita com ácido clorídrico, vendido com nome de ácido muriático. É importante não utilizar detergente nessa etapa pois esse pode criar uma barreira de fixação do piso antigo com novo a ser instalado.

    - O próximo passo e mais importante para garantira a qualidade dos trabalhos é secar o piso com rodo, pano de algodão seco e limpo, evitando que fique quaisquer restos de produto sobre o piso que será aplicado a argamassa.

    - Após toda preparação e limpeza do piso existente é hora de assentar as peças de granito, que deverá possuir as dimensões de 90x90cm, será assentada seguindo estritamente a paginação determinada.

    - Para assentamento das peças deverá ser utilizada argamassa própria assentamento piso sobre piso. A aplicação deverá seguir estritamente as informações do fabricante, devendo realizar a aplicação em duas camadas, aplicando a argamassa no piso existente e na peça a ser assentada, sempre em cordões paralelos e com o emprego da técnica de arraste.

    - Após procedimento deverá ser colocados os espaçadores e cunhas para garantir a junta adequada da peça, esses deveram possuir dimensões idênticas a determinada pelo fornecedor do granito, que deverão ser entre 0,5 e 02mm.

    - Após deverá ser instalados as peças de rodapé seguindo todo perímetro do ambiente com altura de 10 cm, as técnicas construtivas para assentamento do rodapé deverá seguir o processo de assentamento do piso, mas essa com argamassa AC II.

    - Finalizando a etapa de assentamento deverá ser executado o rejunte das peças de granito com massa acrílica que darão um acabamento fino ao serviço executado.

    - Após essa etapa o serviço estará finalizado e será considerado recebido após análise da equipe de fiscalização.

  - Para a realização dos serviços a contratada deverá dispor de mão de obra para trabalho noturno uma vez que, no período diurno a execução dos serviços poderá atrapalhar as atividades dos prédios públicos.

  - Todas os serviços a serem realizados deverão seguir uma sequência de trabalho, que não impossibilite os trabalhos das unidades, para tanto, a contratada deverá apresentar um cronograma de assentamento e produtividade de sua equipe para verificação e aprovação da secretaria municipal competente.

  - A contratada deverá dispor de todos os equipamentos de proteção individual e de equipe seguindo as normativas vigentes.

  - Toda área de serviços deverá ser isolada com tapumes de madeirite que serão fornecidos pela contratante e instalados pela contratada.

  - A Contratada deve dispor de graniteiros qualificados, ajudantes para auxiliá-lo durante a jornada de trabalho no local da obra e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários à perfeita execução contratuais, conforme disposto neste Termo de Referência.

  - Os serviços deverão ser executados a pedido da Secretaria Municipal de Transportes, Obras Públicas, Infraestrutura e Agricultura, sendo de segunda a sábado, em horário a ser determinado pela secretaria municipal de saúde, que poderá solicitar a execução dos serviços no horário noturno.

  - Sustentabilidade e Proteção Ambiental:

    - A contratada deverá executar os serviços cumprindo todas as normas legais relativas à sustentabilidade e proteção ambiental, quer sejam federais, estaduais ou municipais, responsabilizando-se a mesma por quaisquer penalidades decorrentes de sua inobservância.

CLAUSULA QUINTA - PROCEDIMENTOS DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:

  - A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

    - A gestão e fiscalização deste contrato ou instrumento equivalente oriundo desta contratação terão como responsáveis:

      - GESTOR DO CONTRATO: Alexsandra Maria Chaves - Secretária Municipal de Saúde e Luana Elizabeth Souza Pena - Secretária Municipal de Administração

      - FISCAL DO CONTRATO: Genésio Oliveira Duarte - Engenheiro Civil / CREA/MG N° 279.416/D.

  - O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

  - As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

  - O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

  - Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

  - Compete ao Gestor do Contrato exercer as atribuições previstas no Artigo 21 do Decreto Municipal nº 012/2023

  - Compete aos Fiscal(is) do Contrato exercer as atribuições previstas no Artigos 22, 23 e 24 do Decreto Municipal nº 012/2023.

  - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do fornecedor/prestador de serviços, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 da Lei Nº 14.133, de 2021.

CLAUSULA SEXTA - CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO:

  - Recebimento do Objeto:

    - Concluído os serviços, objeto do contrato, será efetuado o seu recebimento provisório, dentro do prazo máximo de quinze dias, após inspeção e se reconhecido o integral cumprimento das obrigações contratuais e fiel observância das especificações, projetos e detalhes técnicos pertinentes.

    - A Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Administração rejeitará no todo ou em parte, serviços em desacordo com o contrato, podendo, entretanto, recebê-lo, com o abatimento de preço que couber desde que lhe convenha.

  - O recebimento definitivo dos serviços será formalizado mediante termo assinado pelas partes, após o decurso de prazo não superior a trinta dias, para observações e vistorias, que comprovem a adequação do objeto aos termos contratuais.

  - Liquidação:

    - Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período.

    - O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

    - Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- o prazo de validade;

- a data da emissão;

- os dados do contrato e do órgão contratante;

- o período respectivo de execução do contrato;

- o valor a pagar; e

- eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

    - Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;

    - A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado das comprovações da regularidade fiscal e trabalhista a seguir:

- Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional;

- Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual;

- Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal;

- Certidão de Regularidade do FGTS – CRF;

- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.

    - A Administração deverá: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, que implique proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

    - Constatando-se, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

    - Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

    - Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

    - Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao Município.

  - Prazo de pagamento:

  - O pagamento será efetuado de acordo com os serviços executados, mediante emissão de Nota Fiscal pelo LICITANTE, em inteira conformidade com as exigências legais e contratuais, com destaque, quando exigíveis, das retenções tributárias e/ou previdenciárias, devidamente certificada pelo setor competente deste MUNICÍPIO, onde deverão constar os dados bancários referidos na proposta e a tramitação do Processo para instrução e liquidação, no prazo de até 30 (trinta) dias.

  - A Nota Fiscal deverá ser encaminhada ao Setor de Compras, para procedimentos de praxe.

  - O pagamento será efetuado pela Tesouraria do Município de Itambé do Mato Dentro, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data de apresentação da Nota Fiscal, desde que o documento de cobrança esteja em condições de liquidação e pagamento.

  - No caso de incorreção, a Nota Fiscal será devolvida e o prazo para pagamento contar-se-á da data de sua reapresentação.

  - Nenhum pagamento será efetuado ao CONTRATADO enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária (quando for o caso).

  - Forma de pagamento:

    - O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

    - Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

    - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

    - Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

    - O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

CLAUSULA SÉTIMA - ADEQUAÇÃO ORÇAMENTARIA:

  - As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Municipal.

  - A contratação será atendida pela seguinte dotação:

  - A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAÇÃO DAS PARTES:

  - São obrigações do Contratante:

    - Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus serviços de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de Referência;

    - Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

    - Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

    - Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

    - Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato;

    - Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

    - Fornecer local para guarda de materiais próximo ao local de trabalho.

    - Fornecer todo material necessário a perfeita execução do contrato, como argamassa, piso, espaçadores, rejunte, ácido para limpeza.

  - São obrigações do Contratada:

    - Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;

    - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo máximo de 03 (três) dias os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados, a critério da Administração;

    - Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, ao Município ou a terceiros;

    - Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, de conformidade com as normas e determinações em vigor;

    - Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração;

    - Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;

    - Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;

    - Não permitir a utilização do trabalho do menor;

    - Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

    - Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;

    - Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei Nº 8.666, de 1993.

    - Emitir Nota Fiscal a cada entrega, que deverá ser entregue à unidade requisitante, para procedimentos de praxe, devendo constar os dados bancários da empresa e considerar como razão social da Prefeitura: Município de Itambé do Mato Dentro.

    - Executar os serviços conformes normas vigentes.

    - A fiscalização da Secretaria de Obras poderá determinar à contratada o reforço de equipamento ou substituição de unidades, caso venha a constatar serem os mesmos insuficientes ou impróprios para dar aos serviços o andamento previsto.

    - Instalar e manusear todos os materiais fornecidos pela contratante.

    - Dispor de disponibilidade de trabalho noturno.

    - A contratada deverá remover todos os equipamentos, móveis, armários, camas, macas, todo móvel ou objeto que seja necessário para a perfeita execução dos trabalhos.

    - A contratada deverá seguir estritamente as orientações desse termo de referência e equipe de fiscalização da contratante.

    - A contratada deverá transportar os materiais do local de armazenamento até local de trabalho.

    - Executar os serviços conforme especificados no item 3.

CLÁUSULA NONA - INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

9.1.	Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

- der causa à inexecução parcial do contrato;

- der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

- der causa à inexecução total do contrato;

- ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

- apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

- praticar ato fraudulento na execução do contrato;

- comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

- praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

  - Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

    - Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

    - Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

    - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

  - Multa:

    - moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

    - moratória de 05% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de 30.% (trinta por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.

    - o atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

    - compensatória de 5 % (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto.

  - A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

  - Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, § 7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

    - Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)

    - Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

    - Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

  - A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

  - Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

- a natureza e a gravidade da infração cometida;

- as peculiaridades do caso concreto;

- as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

- os danos que dela provierem para o Contratante;

- a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

  - Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

  - A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

  - O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021).

  - As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

  - Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA - SUBCONTRATAÇÃO

10.1	 Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO REAJUSTE:

  - Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas e especificações.

  - Em caso de renovação contratual o índice a ser aplicado pro-rata-die do INPC/IBGE (ou outro índice que venha a substituí-lo), entre o dia do vencimento até a data da efetiva liquidação.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS CASOS OMISSOS:

  - Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES:

  - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

  - O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

  - Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PUBLICAÇÃO:

  - Incumbirá ao Contratante providenciar a publicação deste instrumento nos termos e condições previstas na Lei nº 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO:

  - É eleito o Foro da Comarca de Itabira/MG, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º da Lei nº 14.133/21.

E, para firmeza e prova de assim haverem, entre si, ajustado e acordado, o presente contrato é assinado eletronicamente pelas partes.

...........................................,  .......... de.......................................... de 20.....

_________________________

Representante legal do CONTRATANTE

_________________________

Representante legal do CONTRATADO