ANEXO VI

TERMO DE REFERÊNCIA – LEI 14.133/21

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÚNAS

1. DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO (art. 6°, XXIII, “a” e “i” da Lei Federal n° 14.133/2021)

  - Registro de preços visando a contratação de empresa por menor preço global com medições unitárias para execução de serviços de engenharia nas atividades de apoio ao gerenciamento, fiscalização e serviços complementares necessários, entre outros, ao acompanhamento de obras públicas; fiscalizações de obras; medições de obras; execução de projetos e/ou revisão de projetos; assessoria técnica especializada, apoio à supervisão das obras e fazer cumprir os contratos firmados entre o município e as empresas contratadas para execução das obras, em conformidade com o edital a ser custeado com recursos próprios e vinculados.

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QTD | V.TOTAL C/ BDI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Serviços de engenharia nas atividades de apoio ao gerenciamento, fiscalização e serviços complementares necessários, entre outros, ao acompanhamento de obras públicas; fiscalizações de obras; medições de obras; execução de projetos e/ou revisão de projetos; assessoria técnica especializada, apoio à supervisão das obras e fazer cumprir os contratos firmados entre o Município e as empresas contratadas para execução das obras, em conformidade com o Edital e Anexos que o integram, mediante a programação dos serviços e conforme ordem de serviços do Município. | UND | 1 | R$ 1.582.853,06 |
| TOTAL R$: 1.582.853,06 |  |  |  |  |

1.2. O objeto desta contratação é caracterizado como comum;

1.3. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo bem de luxo;

1.4. O prazo de vigência da contratação é de doze meses podendo ser prorrogado nos termos do art. 84 na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

- FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO.

A necessidade da contratação fundamenta-se na crescente demanda do Município pela adequada gestão, acompanhamento técnico, fiscalização e controle das obras públicas executadas no âmbito da administração municipal. Considerando o volume de contratos de engenharia em andamento e aqueles previstos no planejamento municipal, torna-se indispensável garantir suporte técnico especializado capaz de assegurar a correta execução dos serviços, o cumprimento dos cronogramas físicos e financeiros, bem como a observância das normas técnicas, legais e contratuais aplicáveis.

O Município não dispõe, em seu quadro permanente, de equipe técnica suficiente e multidisciplinar para atender, de forma contínua e eficiente, todas as atividades relacionadas ao gerenciamento, fiscalização e acompanhamento das obras públicas, especialmente no que se refere à elaboração e conferência de medições, análise técnica de projetos, revisão e compatibilização de projetos de engenharia, emissão de relatórios técnicos, apoio à supervisão das obras e verificação do cumprimento das obrigações contratuais pelas empresas executoras.

Dessa forma, o registro de preços visando à contratação de empresa especializada, pelo menor preço global com medições unitárias, para execução de serviços de engenharia nas atividades de apoio ao gerenciamento, fiscalização e serviços complementares necessários ao acompanhamento das obras públicas, mostra-se medida essencial para fortalecer a capacidade administrativa do Município. A contratação compreenderá o fornecimento de pessoal técnico qualificado, apto a realizar fiscalizações de obras, medições dos serviços executados, elaboração de relatórios mensais das atividades desenvolvidas, execução e/ou revisão de projetos e prestação de assessoria técnica especializada.

A presente solução permitirá maior eficiência no controle da execução contratual, aumento da qualidade técnica das obras públicas, redução de riscos de inconformidades, prevenção de falhas construtivas, melhor aplicação dos recursos públicos e maior segurança jurídica aos processos de contratação e execução de obras, assegurando que os contratos firmados pelo Município sejam devidamente acompanhados e cumpridos conforme previsto. Assim, resta evidenciada a necessidade administrativa, técnica e operacional da contratação pretendida, em atendimento ao interesse público e aos princípios da eficiência, economicidade e legalidade na gestão pública.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

A solução proposta consiste no registro de preços visando à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia, pelo menor preço global com medições unitárias, destinada à execução das atividades de apoio ao gerenciamento, fiscalização, acompanhamento técnico e serviços complementares necessários à adequada execução das obras públicas municipais, contemplando todo o ciclo de vida do objeto contratado.

A contratação abrangerá o fornecimento contínuo de equipe técnica qualificada, composta por profissionais habilitados nas áreas de engenharia e correlatas, responsáveis pela realização de fiscalizações de obras, acompanhamento da execução contratual, elaboração e conferência de medições dos serviços executados, emissão de relatórios técnicos mensais, análise, elaboração e/ou revisão de projetos de engenharia, assessoria técnica especializada e apoio à supervisão das obras públicas municipais.

Considerando o ciclo de vida do objeto, a solução compreende as seguintes etapas:

Inicialmente, ocorrerá o planejamento técnico das demandas, com análise das necessidades do Município, definição das frentes de atuação, apoio na interpretação de projetos existentes e levantamento das condições técnicas das obras em execução ou a iniciar. Nesta fase, a empresa contratada prestará suporte técnico preventivo, contribuindo para a correta implantação das obras.

Na etapa de execução e acompanhamento, a contratada realizará a fiscalização sistemática das obras públicas, verificando conformidade técnica, qualidade dos serviços executados, utilização adequada de materiais, cumprimento dos cronogramas físico-financeiros e atendimento às normas técnicas vigentes. Serão elaboradas medições periódicas dos serviços executados, relatórios técnicos circunstanciados e registros fotográficos, subsidiando a Administração na validação dos pagamentos e no controle contratual.

Durante todo o período contratual, haverá a prestação de assessoria técnica especializada, incluindo revisão e compatibilização de projetos, emissão de pareceres técnicos, apoio na solução de problemas construtivos, acompanhamento de eventuais alterações contratuais e suporte técnico às decisões administrativas relacionadas às obras.

Na fase de controle e encerramento, a solução contempla o acompanhamento da conclusão das obras, verificação da conformidade final dos serviços executados, apoio no recebimento provisório e definitivo dos objetos contratados, bem como organização das informações técnicas necessárias à rastreabilidade e à gestão futura do patrimônio público.

A especificação do serviço envolve a disponibilização de profissionais tecnicamente habilitados, equipamentos e ferramentas necessárias às atividades de fiscalização e acompanhamento, elaboração de relatórios mensais das atividades realizadas, medições técnicas dos serviços executados e produção de documentação técnica compatível com as exigências legais, normativas e contratuais da Administração Pública.

Dessa forma, a solução proposta apresenta caráter contínuo, técnico e estratégico, garantindo ao Município maior eficiência na gestão das obras públicas, melhoria da qualidade das entregas, redução de riscos técnicos e financeiros, fortalecimento da fiscalização contratual e adequada aplicação dos recursos públicos ao longo de todo o ciclo de vida das obras.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1. A empresa a ser contratada deverá possuir registro ativo no conselho profissional competente, compatível com os serviços de engenharia a serem executados, bem como comprovar experiência prévia na prestação de serviços similares ao objeto, por meio de atestados de capacidade técnica que demonstrem aptidão para o gerenciamento, fiscalização, acompanhamento de obras públicas, elaboração e revisão de projetos e assessoria técnica especializada.

4.2. A contratada deverá disponibilizar equipe técnica composta por profissionais legalmente habilitados, com formação e experiência compatíveis com as atividades a serem desenvolvidas, incluindo profissionais responsáveis pelo gerenciamento, fiscalização, medições de obras, elaboração e revisão de projetos, emissão de relatórios técnicos e apoio à supervisão dos contratos administrativos, garantindo atendimento contínuo às demandas do Município.

4.3. Todos os serviços deverão ser executados sob responsabilidade de profissional habilitado, com emissão das respectivas Anotações ou Registros de Responsabilidade Técnica, quando aplicável, assegurando a conformidade das atividades com as normas técnicas e legislações profissionais vigentes.

4.4. Os serviços deverão ser realizados de forma contínua e conforme a programação estabelecida pelo Município, mediante solicitações formais e ordens de serviço, abrangendo o acompanhamento de obras públicas, fiscalização técnica, conferência de medições, análise de projetos, assessoramento técnico e demais atividades necessárias ao adequado controle da execução contratual.

4.5. A execução deverá observar integralmente as normas técnicas aplicáveis à engenharia e arquitetura, padrões de qualidade, segurança do trabalho, legislações urbanísticas, ambientais e demais regulamentos pertinentes, garantindo a correta execução das obras públicas e a adequada aplicação dos recursos públicos.

4.6. A contratada deverá elaborar relatórios técnicos periódicos, registros fotográficos, pareceres, análises e demais documentos necessários ao acompanhamento das obras e à tomada de decisão pela Administração Municipal, assegurando transparência, rastreabilidade e controle das atividades executadas.

4.7. A empresa contratada deverá prestar assessoria técnica especializada à Administração Municipal, auxiliando na supervisão das obras, verificação do cumprimento das obrigações contratuais pelas empresas executoras, análise de eventuais inconformidades e proposição de soluções técnicas adequadas.

4.8. Os serviços deverão ser executados com observância aos princípios da eficiência, economicidade e interesse público, assegurando qualidade técnica, cumprimento de prazos, prevenção de falhas construtivas, redução de retrabalhos e melhoria dos resultados das obras públicas municipais.

4.9. A contratada deverá garantir a presença técnica no Município por meio de engenheiro devidamente habilitado, o qual deverá realizar, no mínimo, 04 (quatro) visitas semanais, durante o horário regular de funcionamento da Prefeitura Municipal, com o objetivo de acompanhar a execução das obras públicas, prestar assessoramento técnico aos setores responsáveis, realizar fiscalizações in loco, conferir medições, participar de reuniões técnicas quando convocado e atender às demandas administrativas relacionadas ao objeto contratado, assegurando acompanhamento contínuo e suporte técnico efetivo à Administração Municipal.

5. EXECUÇÃO DO OBJETO

5.1. A execução do objeto ocorrerá de forma parcelada, conforme as demandas do Município, mediante emissão de ordens de serviço pela Administração Municipal, observadas as necessidades relacionadas ao acompanhamento, fiscalização e apoio técnico às obras públicas.

5.2. A empresa contratada deverá disponibilizar equipe técnica composta por profissionais legalmente habilitados, devidamente registrados nos respectivos conselhos profissionais, com qualificação compatível com os serviços de engenharia a serem executados.

5.3. Os serviços compreenderão atividades de apoio ao gerenciamento de obras públicas, fiscalização técnica, acompanhamento da execução contratual, elaboração e conferência de medições, análise e revisão de projetos, assessoria técnica especializada e apoio à supervisão das obras municipais.

5.4. A contratada deverá realizar no mínimo 04 (quatro) visitas técnicas semanais presenciais ao Município, por meio de engenheiro qualificado, durante o horário regular de funcionamento da Prefeitura, para acompanhamento das demandas, atendimento às secretarias municipais e verificação in loco das obras em execução.

5.5. As visitas técnicas deverão resultar na emissão de relatórios técnicos periódicos, contendo descrição das atividades realizadas, avaliação da evolução das obras, registros fotográficos, eventuais não conformidades identificadas e recomendações técnicas.

5.6. Caberá à contratada elaborar as medições dos serviços executados nas obras públicas, observando os projetos, contratos firmados, planilhas orçamentárias, cronogramas físico-financeiros e normas técnicas aplicáveis.

5.7. A empresa deverá prestar assessoria técnica contínua à Administração Municipal, incluindo emissão de pareceres técnicos, apoio na tomada de decisões administrativas, análise de aditivos contratuais, revisões de projetos e solução de problemas técnicos relacionados às obras.

5.8. Os serviços deverão ser executados em conformidade com as normas técnicas vigentes, legislações aplicáveis, orientações dos órgãos de controle e diretrizes estabelecidas pela Administração Municipal.

5.9. Todos os custos relacionados à execução dos serviços, incluindo deslocamento, equipamentos, softwares, materiais técnicos e encargos trabalhistas dos profissionais envolvidos, serão de responsabilidade exclusiva da contratada.

5.10. A comunicação entre a contratada e o Município deverá ocorrer de forma contínua, garantindo atendimento tempestivo às demandas técnicas e administrativas relacionadas às obras públicas municipais.

5.11. A contratada deverá manter registro organizado das atividades desenvolvidas, medições realizadas, relatórios emitidos e documentos técnicos produzidos, assegurando rastreabilidade das informações e apoio à gestão contratual.

5.12. A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada por servidor designado pela Administração Municipal, que verificará o cumprimento das obrigações contratuais, a qualidade técnica dos serviços prestados e a regularidade das entregas.

5.13. Os serviços serão considerados executados mediante a entrega e aprovação dos relatórios técnicos, medições, pareceres e demais produtos previstos, condicionando-se o pagamento à validação pela fiscalização do contrato.

5.14. A prestação dos serviços deverá ocorrer durante toda a vigência da ata de registro de preços e dos contratos dela decorrentes, garantindo continuidade do suporte técnico às obras públicas municipais.

5.15. As atividades dos serviços de consultoria desta contratação para a gestão dos empreendimentos, contemplam as seguintes atribuições:

a) Controle Gerencial de Obras baseado em informações colhidas em campo, através de serviços de apoio técnico gerencial/convênios, a saber:

• Monitoramento de Obras para cumprimento das metas e prazos estabelecidos, com controle gerencial, financeiro e administrativo.

• Gestão e monitoramento de projetos;

• Execução de projetos;

• Acompanhamento da execução das obras.

b) Apoio Técnico aos Processos;

c) Laudos de Consultoria;

d) Elaboração de projetos/revisão de projetos. A empresa Contratada deverá disponibilizar equipes tecnicamente capacitadas para atender as eventuais correções e/ou ajustes do projeto de forma a não comprometer o cronograma estabelecido para a obra;

e) Acompanhamento e fiscalização da execução da obra de acordo com os projetos de engenharia, as Normas Técnicas, Instruções e Especificações Técnicas estabelecidas pelo projeto.

5.16. A Contratada deverá disponibilizar um Coordenador Geral do Contrato Engenheiro ou Arquiteto. Profissional, devidamente habilitado, com experiência profissional em gerenciamento e fiscalização de obras públicas, para coordenar todas as ações técnicas, administrativas e de apoio ao controle da execução contratual, o qual deverá realizar, no mínimo, 04 (quatro) visitas semanais.

5.17. Os serviços serão medidos mensalmente, conforme executados, entregues e aceitos, considerando os preços unitários da planilha orçamentária.

5.18. Os serviços de apoio fiscalização de obras conforme planilha orçamentária em anexo contemplam:

- Engenheiro civil de obra júnior com encargos complementares

• Elaboração de fiscalização de projetos, de obras civis e infraestrutura viária. Assessoramento, fiscalização de implantação, melhoramentos ou ampliação de obras infraestrutura viária;

• Domínio pleno do pacote Office e das ferramentas vinculadas ao Outlook, tais como Teams, Planner,

SharePoint e OneDrive.

- Engenheiro Civil De Obra Pleno Com Encargos Complementares

• Elaboração de fiscalização de projetos, de obras civis e infraestrutura Assessoramento, fiscalização de implantação, melhoramentos ou ampliação de obras infraestrutura;

• Domínio pleno do pacote Office e das ferramentas vinculadas ao Outlook, tais como Teams, Planner,

SharePoint e OneDrive.

- Estagiário De Nível Superior - 04 Horas

• Estar cursando a partir do 6º semestre de Engenharia Civil- Conhecimentos intermediários a avançados de Excel- Entendimento da ferramenta AutoCad ou Sketchup – Proatividade – Comunicação –Planejamento e Organização

5.19. Os serviços relacionados a elaboração de projetos conforme planilha orçamentária em anexo contemplam:

- Projeto arquitetonico - executivo exclusive papel vegetal

- Projeto de terraplenagem (planta) exclusive papel vegetal

- Projeto de terraplenagem (seçoes) exclusive papel vegetal

- Projeto de drenagem pluvial exclusive papel vegetal

- Projeto paisagistico praça, parque e area de lazer exclusive papel vegetal

- Projeto paisagistico areas livres obras edificaçao exclusive papel vegetal

- Projeto geometrico de contençao exclusive papel vegetal

- Projeto de estrutura de concreto exclusive papel vegetal

- Projeto estrutural de contençao / canal exclusive papel vegetal

- Projeto eletrico exclusive papel vegetal

- Projeto de cabeamento estruturado exclusive papel vegetal

- Projeto de estrutura metalica exclusive papel vegetal

- Projeto hidraulico / sanitario exclusive papel vegetal

- Projeto de prevençao e combate a incendio exclusive papel vegetal

- Projeto de proteçao contra descargas atmosfericas exclusive papel vegetal

- Projeto de ar condicionado exclusive papel vegetal

- Projeto eletrico/tv a cabo/antena externa exclusive papel vegetal

- Levantamento cadastral de edificação exclusive papel vegetal

- Projeto de canalizaçao exclusive papel vegetal

- Projeto de pavimentaçao - via local exclusive papel vegetal

- Projeto de pavimentaçao - via coletora e primaria exclusive papel vegetal

- Projeto de sinalizaçao / desvio exclusive papel vegetal

- Projeto paisagistico exclusive papel vegetal

- Projeto obras artes especiais-pontes,viadutos,etc exclusive papel vegetal

- Projeto eletrico / telefonia / logica exclusive papel vegetal

5.20. Os serviços relacionados a topografia conforme planilha orçamentária em anexo contemplam:

a) Equipe topográfica para apoio a projetos

5.21. Os serviços relacionados a gráfica dos projetos conforme planilha orçamentária em anexo contemplam:

a) Plotagem preto e branco sulfite

- Formato a3

- Formato a2

- Formato a1

- Formato a0

- Formato a1 extendido

- Formato a0 extendido

b) Plotagem colorida sulfite

- Formato a4

- Formato a3

- Formato a2

- Formato a1

- Formato a0

- Formato a1 extendido

- Formato a0 extendido

c) Digitalização de formatos

- Digitalização de formatos a0 (pdf ou equivalente)

- Digitalização de formatos a1 (pdf ou equivalente)

- Digitalização de formatos a2 (pdf ou equivalente)

- Digitalização de formatos a3 (pdf ou equivalente)

- Digitalização de formatos a4 (pdf ou equivalente)

5.22. Os serviços relacionados a investigações geotecnicas conforme planilha orçamentária em anexo contemplam:

a) Sondagem A Percussao D= 2 1/2" (Spt)

- Mobilização, Inst. E Desmobilização P/Execução De Sondagem À Percussão (Nbr 6484:2020)

- Perfuração De Solo Sondagem À Percussão (Nbr 6484:2020)

- Desmontagem, Transporte E Montagem De Equipamentos De Sondagem A Percussão Por Furo

b) Sondagem A Trado D= 20 Cm

- Mobilização De Equipamentos De Sondagem A Trado (Nbr 9603:2015) Dn 20cm

- Perfuração De Solo Sondagem A Trado (Nbr 9603:2015) Dn 20cm

5.23. Os serviços de orçamento conforme planilha orçamentária em anexo contemplam:

- Elaboração De Planilha E Memorial Descritivo

- Planilha Orçamentária Para Construções Novas - Área Até 1.000 M2

- Especificação Dos Materiais Com Memorial Descritivo De Cada Ambiente E Equipamentos Para Construções Novas - Área Até 1.000 M2

5.24. Especificação geral:

- O licitante vencedor deverá entregar à Contratante os projetos básicos e executivos de Edificação (projeto arquitetônico, estrutural, elétrico, hidrossanitário, prevenção de incêndios e spda, paisagismo, complementares etc.) e Terraplenagem, Drenagem, Pavimentação, Obras de Arte Especiais), devidamente registrados na entidade profissional competente e assinados pelo profissional responsável.

- Os projetos deverão ser aprovados pela Contratante.

- Os projetos deverão indicar todos os elementos necessários à realização da obra.

5.24.1. Deverão ser apresentados os seguintes produtos:

- Representação gráfica, em escala adequada com plantas baixas, cortes e vistas necessários à completa compreensão dos serviços a serem executados e materiais empregados na obra l bem como todos os detalhes construtivos necessários;

5.24.2. As pranchas de desenho e demais peças deverão possuir identificação contendo:

- Denominação e local da obra; • Nome da entidade executora/ aprovação;

  - Tipo de projeto;

  - Data;

  - Nomes dos responsáveis técnicos, números de registros no Crea e suas assinaturas (projeto e aprovação);

  - ARTs do projeto básico/executivo e aprovação deverão ser registrados no Crea, com todas as despesas.

5.24.3. Memorial descritivo com as especificações técnicas incluindo critério de medição e pagamento de todos os serviços equipamentos e instalações, que deverão ser executados, bem como relatórios técnicos e memoriais de cálculos que forem necessários;

5.24.4. Orçamento detalhado com cronograma físico-financeiro para licitação da execução da obra, incluindo planilha de composição do BDI com indicação dos índices, em conformidade com a planilha do município, assinado por profissional habilitado e com o registro no órgão técnico competente – ART do CREA ou RRT do CAU. O orçamento deverá atender o Decreto 7.983/13 e Acórdão 2.622/13 do TCU (BDI);

5.24.5. Composição de todos os custos unitários da planilha, com indicação do item de referência utilizado para cada serviço, devendo as cotações serem limitadas superiormente aos preços indicados nas fontes de consulta, com a seguinte ordem de preferência:

- Preços do SINAPI;

- Nos casos em que o SINAPI não oferecer custos unitários de insumos ou serviços, poderão ser adotados aqueles disponíveis em tabela de referência formalmente aprovada por órgão ou entidade da administração pública federal, ou do Distrito Federal, incorporando-se às composições de custos dessas tabelas, sempre que possível, os custos de insumos constantes do SINAPI;

- Preços de mercado, com coleta e apresentação de três cotações (apenas quando não houver cotação referencial no SINAPI ou tabelas oficiais);

- Composição dos encargos sociais de horistas e mensalistas.

5.24.6. Os produtos a serem entregues em cada etapa são:

5.24.6.1.Projeto Básico:

• Orçamento detalhado em nível de projeto básico (Art. 6ª da Lei nº 8.666/93);

• Pranchas de desenho com os detalhes do projeto,

• Composição dos custo unitários (CCU) de todos os itens de serviços;

• Composição das taxas de BDI ;

• Composição dos encargos sociais de horistas e mensalistas (SINAPI);

• Caderno de especificações técnicas, incluindo critério de medição e pagamento;

• Os documentos acima deverão ser entregues impressos e com uma cópia em CD.

• Os desenhos serão entregues em arquivos .dwg dwg,AutoCAD 2010 (Deverão ser entregues também o arquivos de configurações de penas (*.ctb))

Os projetos deverão ser obedecidos as legendas da ABNT, a fim de que sejam padronizadas as apresentações e formatos. Deverão conter o selo padrão da Prefeitura Municipal. Estarem todos os projetos executivos aprovados nos órgãos competentes, incluindo as concessionárias pertinentes.

Formatos serão todos no A1 e com seguintes escalas:

• arquitetônicos planta baixa na escala de 1:50;

• planta de cobertura na escala de 1:100;

• planta de situação na escala de 1:500;

• cortes transversais e longitudinais na escala 1:50;

• fachadas na escala de 1:50;

• detalhe construtivos gerais e de acabamento na escala de 1:20;

• implantação na escala de 1:200.

• Memorial Descritivo, Justificativa do empreendimento, Caderno de especificações técnicas, incluindo critério de medição e pagamento etc. texto deverá ser em WORD (no mínimo Office 2016) com arquivo extensão.doc e fonte Arial, estilo normal e tamanho 12. No formato A4.

• Planilha em arquivo XLSX (planilha Excel) no mínimo Office 2016, com arred para duas casas.

5.24.6.2.Projeto executivo:

• Projeto Executivo de Arquitetura;

• Projeto Executivo de Interiores;

• Projeto Executivo de Comunicação Visual; • Projeto Executivo de Urbanismo e Paisagismo;

• Projeto Executivo de Fundações e Estrutural;

• Projeto Executivo de Fundações e Estrutural Estrutura Metálica;

• Projeto Executivo de Instalações Elétricas e Luminotécnica;

• Projeto Executivo de Instalações de Água Fria;

• Projeto Executivo de Aquecimento Solar e Rede de Água Quente;

• Projeto Executivo de Captação e Distribuição de Águas Pluviais;

• Projeto Executivo de Instalações Sanitárias;

• Projeto Executivo de Instalações de Gás Liquefeito de Petróleo;

• Projeto Executivo de Rede Lógica e Telefonia;

• Projeto Executivo de Prevenção e Combate a Incêndio;

• Projeto Executivo de Ar Condicionado / Ventilação / Climatização

• Projeto Executivo de Sistemas de Proteção Contra Descargas Atmosféricas.

• Composição dos custos unitários (CCU) de todos os itens de serviços;

• Composição das taxas de BDI;

• Orçamento detalhado em nível de projeto executivo

• Composição dos encargos sociais de horistas e mensalistas (SINAPI);

• Memorial Descritivo e Justificativa do empreendimento.

• Caderno de especificações técnicas, incluindo critério de medição e pagamento;

• ART/RRT de todos os projetos;

• ART/RRT da planilha orçamentária.

• Os documentos acima deverão ser entregues impressos e com uma cópia em CD.

• Os desenhos serão entregues em arquivos .dwg AutoCAD 2010 (Deverão ser entregues também os arquivos de configurações de penas (*.ctb)).

• Os projetos deverão ser obedecidos as legendas da ABNT, a fim de que sejam padronizadas as apresentações e formatos. Deverão conter o selo padrão do município.

• Estarem todos os projetos executivos aprovados nos órgãos competentes, incluindo as concessionárias pertinentes.

• A validação dos projetos, conferência de cálculos e dimensionamentos, que são de única responsabilidade da Contratante.

• A emissão da ART, com engenheiro responsável técnico responsável e específicos para cada área, com a respectiva taxa recolhida antes do início das obras.

Formatos serão todos no A1 e com seguintes escalas:

• arquitetônicos planta baixa na escala de 1:50;

• planta de cobertura na escala de 1:100;

• planta de situação na escala de 1:500;

• cortes transversais e longitudinais na escala 1:50;

• fachadas na escala de 1:50;

• detalhe construtivos gerais e de acabamento na escala de 1:20;

• implantação na escala de 1:200.

• Memorial Descritivo, Justificativa do empreendimento, Caderno de especificações técnicas, incluindo critério de medição e pagamento etc. texto deverá ser em WORD (Office 2007) com arquivo extensão.doc e fonte Arial, estilo normal e tamanho 12.No formato A4.

• Planilha em arquivo XLSX (planilha Excel) Office 2016, com arred para duas casas.

• Composição de Custo Unitário, Cronograma e Memória de Cálculo em arquivo XLSX (planilha Excel) Office 2016.

ETAPAS DE PROJETO

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR:

O estudo técnico preliminar é compreendido pelas representações da ideia proposta que permitam a visualização da distribuição espacial e da volumetria do conjunto.

PROJETO BÁSICO

O Projeto Básico é o conjunto de elementos necessários e suficientes à realização do empreendimento a ser executado, com nível máximo de detalhamento possível de todas as suas etapas;

O Projeto Básico deverá apresentar todos os elementos necessários à realização do empreendimento, detalhando todas as interfaces dos sistemas e seus componentes;

Dentre as diversas alternativas possíveis de serem implementadas, a licitante vencedora deverá justificar a alternativa que ela eleger como a melhor, considerando os aspectos econômicos e operacionais e legais especificando-a ao final do trabalho;

Além das especificações que representem todos os detalhes construtivos elaborados com base no Anteprojeto aprovado, o Projeto Básico será constituído por um relatório técnico, contendo a revisão e complementação do memorial descritivo com especificação de cada item, incluindo critério de medição e pagamento e do memorial de cálculo apresentados naquela etapa de desenvolvimento do projeto;

Conter, a fim de instruir o edital da licitação para contratação da execução do projeto básico, o perfil dos profissionais que a empresa vencedora do certame deve dispor em seu quadro para consecução do objeto, assim como os requisitos mínimos necessários para a habilitação técnica.

PROJETO EXECUTIVO

O Projeto Executivo é o conjunto de elementos necessários e suficientes à realização do empreendimento a ser executado, com nível máximo de detalhamento possível de todas as suas etapas;

O Projeto Executivo deverá apresentar todos os elementos necessários à realização do empreendimento, detalhando todas as interfaces dos sistemas e seus componentes;

Além dos desenhos que representem todos os detalhes construtivos elaborados com base no Anteprojeto aprovado, o Projeto Executivo será constituído por um relatório técnico, contendo a revisão e complementação do memorial descritivo com especificação de cada item incluindo critério de medição e pagamento e do memorial de cálculo apresentados naquela etapa de desenvolvimento do projeto, apresentado naquela etapa de desenvolvimento do projeto.

Na elaboração dos projetos complementares, o projeto de arquitetura, estrutural e os demais deverão ser analisados e compatibilizados, determinando, se necessário, as alterações em cada um dos projetos a fim de evitar conflitos entre eles;

Qualquer elemento proposto que venha a interferir ou impactar na estética arquitetônica existente, deverá ser previamente aprovado pelo município.

Os trabalhos deverão ser rigorosamente realizados em obediência às etapas de projeto estabelecidas anteriormente e conforme cronograma físico-financeiro de modo a reduzirem-se os riscos de perdas e retrabalho. Devendo a licitante:

Deve ser realizada sondagem geológica no terreno, buscando dar subsídios para a realização do projeto estrutural. Deverá neste momento ser realizada sondagem, para detalhamento do subsolo na área sobre a qual será edificada a construção, com ênfase nos pontos aparentemente mais críticos estruturalmente.

Como também nas áreas onde serão executadas contenções, arrimos, pontes, túneis e subsolos, referentes à descrição das características do solo e perfil geológico do terreno.

Desenvolver os serviços de acordo com as Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, Lei Federal 14.133 e demais Legislações e Normas Municipais, Estaduais e Federais pertinentes.

Responsabilizar-se junto aos conselhos regionais (CREA) pelos serviços realizados emitindo as respectivas ART´s/RRT´s relativas a cada um dos Projetos específicos, e atividades técnicas objeto deste Termo de Referência, inclusive da Planilha orçamentária, devidamente quitadas.

As especificações técnicas deverão ser elaboradas de conformidade com as Normas do INMETRO e Práticas específicas, de modo a abranger todos os materiais, equipamentos e serviços previstos no projeto.

As especificações técnicas deverão estabelecer as características necessárias e suficientes ao desempenho técnico requerido pelo projeto, bem como para a contratação dos serviços e obras.

As especificações técnicas deverão considerar as condições locais em relação ao clima e técnicas construtivas a serem utilizadas.

As especificações técnicas não poderão reproduzir catálogos de um determinado fornecedor ou fabricante, a fim de permitir alternativas de fornecimento.

As especificações de componentes conectados a redes de utilidades públicas deverão adotar rigorosamente os padrões das concessionárias.

As especificações técnicas de soluções inéditas deverão se apoiar em justificativa e comprovação do desempenho requerido pelo projeto, através de testes, ensaios ou experiências bem sucedidas, a juízo da Contratante.

As especificações serão elaboradas visando equilibrar economia e desempenho técnico, considerando custos de fornecimento e de manutenção, porém sem prejuízo da vida útil do componente da edificação.

Se a referência de marca ou modelo for indispensável para a perfeita caracterização do componente da obra, a especificação deverá indicar, no mínimo, três alternativas de aplicação e conterá obrigatoriamente a expressão “ou equivalente”, definindo com clareza e precisão as características e desempenho técnico requerido pelo projeto, de modo a permitir a verificação e comprovação da equivalência com outros modelos e fabricantes.

Os projetos deverão obrigatoriamente levar em conta a questão da sustentabilidade. Deverá ser priorizado o uso de equipamentos energeticamente mais eficientes, além de dispositivos economizadores de energia, projetadas segundo critério e orientação da Fiscalização, incluindo o uso da energia solar, onde for pertinente.

O desenvolvimento de todas as etapas do Projeto é de responsabilidade da Contratada, desde a consulta preliminar à aprovação final.

A Contratada deverá efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimento definitivo dos serviços.

A Contratada deverá possuir ou providenciar os equipamentos, os materiais, os insumos, a mão-de-obra, os meios de transporte, e demais itens necessários ao desenvolvimento de todas as etapas do Projeto

Toda e qualquer dúvida deverá ser esclarecida previamente com o Contratante antes da execução dos serviços correspondentes.

Os documentos técnicos produzidos em cada etapa de elaboração do Projeto devem ser submetidos à avaliação do Contratante.

Será de responsabilidade dos autores dos Projetos a introdução das modificações necessárias à sua aprovação.

Os documentos técnicos que forem rejeitados, parciais ou totalmente, devem ser revistos ou alterados apenas pelo seu autor e submetidos à nova avaliação.

Os trâmites para a aprovação dos Projetos junto aos órgãos oficiais e às concessionárias de serviços serão de responsabilidade da Contratada, através dos autores dos Projetos.

As impropriedades apontadas pelo Contratante e pelos órgãos de aprovação, fiscalização e controle serão corrigidas pela Contratada sem custo adicional para o Contratante.

A aprovação do Projeto não eximirá os autores dos Projetos das responsabilidades estabelecidas pelas normas, regulamentos e legislação pertinentes às atividades profissionais.

A Contratada deverá encaminhar ao Contratante, cópia dos Projetos com os carimbos de aprovação e chancela dos órgãos competentes.

O Contratante deterá o direito de propriedade intelectual dos Projetos desenvolvidos assim como de toda a documentação produzida na execução do contrato, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa do Contratante.

Infraestrutura Urbana - Projetos de Terraplenagem, Drenagem, Pavimentação e Obras de Arte Especiais

Deverão seguir as etapas e complementadas com as etapas especificas para Terraplenagem, drenagem e pavimentação:

- Estudos geotécnicos e hidrológicos.

- Levantamento topográfico incluindo desenho levantamento planialtimétrico.

- No levantamento topográfico da área das calçadas com a locação de árvores, lixeiras, rampas e demais obstáculos existentes que necessitem serem deslocados ou desviados.

- Elaboração do projeto - Planta Geral

- Projeto Planimétrico com medidas de comprimento de quadras, largura e área de pistas, largura de passeios, denominação de ruas e demais elementos necessários ao bom entendimento do projeto.

- Projeto Altimétrico de cada rua em escala não superior a 1:1000 na horizontal e 1:100 para vertical. - Perfis Longitudinais

- Seções Transversais Tipo, contendo largura, declividade transversal, posição dos passeios, dimensões do meio fio, sarjetas e canteiro centrais.

- Indicação de jazidas e área de bota-fora; apresentar seções transversais desenhadas em 1m em escala visível a cada 20m.

- Descritivo do projeto, incluindo condicionantes, concepção, parâmetros e interferências com equipamentos públicos. Notas de serviço com quadro de características planimétricas das ruas.

- Elaboração do projeto de terraplenagem;

- Planta Geral com a localização geral dos empréstimos e de áreas de bota-fora (indicação da distância das mesmas à obra). Deverá ser elaborada com nível de precisão permitido por processo gráfico e conter:

• Divisas do terreno, Quadras e lotes, com indicação das respectivas áreas;

• Eixos das vias com estaqueamento (gráfico);

• Identificação das vias (nomes) e respectivas larguras;

• Cotas aproximadas dos patamares, dos eixos das vias e de outros pontos notáveis do projeto;

• Indicações de taludes (“off-sets”);

• Identificação e localização das seções de terraplenagem; • Indicação das áreas de preservação e das faixas “non aedificandi”.

- Seções Transversais. Deverá ser elaborada com nível de precisão permitido por processo gráfico e conter:

• Perfil do terreno natural;

• Anteprojeto de greide de terraplenagem;

• Cotas aproximadas dos patamares;

• Perfis dos eixos das vias laterais;

• Elementos de divisa do terreno, quadras e lotes;

• Perfil do limite de escavações nos casos de troca de solo, ou melhoria do subsolo por remoção e recolocação do solo, com compactação adequada;

• Valores das áreas de corte, aterro, troca de solo, remoção e reaterro, que deverão ser indicados em cada seção;

- Planilha de Cubatão

- Notas de Serviço de Terraplenagem

- Relatório do projeto contendo sua concepção e justificativa; resumo dos ensaios; cálculo de volume de corte e aterro/quadro resumo corte/aterro; quadro de orientação de terraplenagem (distribuição dos empréstimos).

- Elaboração do projeto de pavimentação.

- Planta Geral

- Seções transversais tipo de pavimento, indicando as dimensões horizontais, as espessuras e características de cada camada estrutural e detalhes de pintura ligação e imprimação. Seções transversais em tangente e em curva; esquema longitudinal das ruas; Cotas de terreno original e de projeto; Taludes de corte e aterro.

- Perfis Longitudinais das Vias deverão ser elaborados a partir de dados (distâncias, cotas, declividades etc.) obtidos por cálculos analíticos, em plena compatibilidade com a Planta de Terraplanagem, e conter:

• O perfil do terreno original e o projeto de greide;

• As cotas de terreno e projeto nas estacas inteiras, de dez em dez metros nas curvas verticais, nas estacas de intersecção do perfil com os eixos das vias transversais e nos pontos notáveis das curvas verticais;

• Em cada curva vertical, deverão ser indicados o comprimento e o valor de “K”;

• Nas tangentes, deverão ser indicados os comprimentos e declividades.

- Notas de Serviço do Greide com as cotas do eixo e dos bordos esquerdo e direito, para cada via.

- Relatório do Projeto contendo: descrição geral do sistema viário existente e sua correlação com o projeto; concepção e descrição do sistema proposto, apresentando quadro resumo com extensão, largura e área de cada rua do projeto; discriminação de todos os serviços e distâncias de transporte; justificativa das alternativas aprovadas; memória de cálculo do dimensionamento do pavimento; quadro resumo contendo os quantitativos e distâncias de transporte dos materiais que compõem a estrutura do pavimento.

- Elaboração do projeto de drenagem - Planta geral;

- Nas tubulações das galerias indicar o diâmetro, declividade e comprimento;

• Nos PVs indicar a numeração em sequência;

• Indicar as guias, sarjetas e sarjetões;

• Demais dispositivos deverão ter indicações para que possam ser distinguidos.

- Perfil longitudinal ou planta contendo cotas altimétricas para implantação dos elementos de drenagem;

- Seções transversais tipo dos elementos de drenagem;

- Descritivo do projeto, incluindo condicionantes, concepção, parâmetros e interferências com equipamentos públicos; memória de cálculo.

- Elaboração do projeto de sinalização horizontal e vertical.

- Planta contendo a localização e os tipos dos dispositivos de sinalização ao longo das vias.

- Desenhos dos dispositivos

- Detalhes estruturais de montagem e fixação de elementos como pórticos e placas.

- Relatório do projeto com quadro de quantidades, discriminação de todos os serviços; quadros resumo e notas de serviço contendo a localização, modelo, tipo e quantidade dos elementos de sinalização empregados.

- Projeto de Calçadas

- Elaboração do projeto de calçadas, incluindo demolição e nivelamento, locação de obstáculos, detalhes e rampas de acessibilidade de acordo com a NBR 9.050/2004.

- Notas de serviço e Memória de Cálculo.

TODOS OS PROJETOS EXECUTIVOS DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO SERÃO EXECUTADOS:

- Composição dos custos unitários (CCU) de todos os itens de serviços;

- Composição das taxas de BDI;

- Composição dos encargos sociais de horistas e mensalistas (SINAPI);

- Memorial Descritivo e Justificativa do empreendimento

- O memorial deverá conter informações aproximadas dos diversos elementos relativos aos projetos de terraplenagem e geométrico de urbanismo, tais como:

• Rampas máximas e mínimas das ruas e vielas de pedestres;

• Inclinações e alturas máximas dos taludes de corte e aterro, tanto nas testadas como nas laterais e fundos de lotes;

• Cálculos de estabilidade dos taludes, quando for o caso;

• Características geológico-geotécnicas do terreno, e eventual necessidade de cuidados especiais (troca de solo e/ou outros processos de estabilização mecânica, existência de rochas, matações etc.)

• Localização de áreas para empréstimo e/ou “bota fora” de materiais;

• Eventual existência de interferências na área de projeto (galerias, emissários, redes de alta tensão, rios, córregos, construções, barracos, plantações etc.);

• Características dos dispositivos de drenagem que se fizerem necessários;

• Planilhas de cálculos de volumes; quantidades estimadas de todos os serviços previstos;

• Plano de manejo de solos;

• Indicação das obras necessárias na fase de transição entre a conclusão da terraplenagem e a execução das obras de infraestrutura;

• Indicação das ruas a pavimentar e a receber tratamento primário.

- Caderno de especificações técnicas, incluindo critério de medição e pagamento; - ART/RRT de todos os projetos;

- ART/RRT da planilha orçamentária.

- Os documentos acima deverão ser entregues impressos e com uma cópia em cd.

- Os desenhos serão entregues em arquivos .dwg AutoCAD 2010 (Deverão ser entregues também o arquivos de configurações de penas (*.ctb)) .

- Os projetos deverão ser obedecidos as legendas da ABNT, a fim de que sejam padronizadas as apresentações e formatos. Deverão conter o selo padrão da Prefeitura Municipal. Estarem todos os projetos executivos aprovados nos órgãos competentes, incluindo as concessionárias pertinentes.

- A validação dos projetos, conferência de cálculos e dimensionamentos, que são de única responsabilidade da Contratante.

- A emissão da ART, com engenheiro responsável técnico responsável e específicos para cada área, com a respectiva taxa recolhida antes do início das obras. - Formatos serão todos no A1 e com seguintes escalas:

a) Memorial de Cálculo de Traçado Horizontal e Vertical – formato A4,

b) Planta e Perfil do Projeto Geométrico – formato A1 – escala 1:1.000,

c) Planta das Interseções - formato A1 – escala 1: 500,

d) Perfil das Interseções – formato A1 – escalas 1:1.000(horizontal) e 1:100(vertical),

e) Seção Transversal Tipo – formato A1 – escala 1: 50

f) Relatório de Notas de Serviço da Camada Acabada – formato A4 – escala adequada;

g) Memorial de Cálculo de Volumes – formato A4,

h) Planta de Distribuição de Volumes – formato A1 – escala 1: 5.000,

i)Perfil de Distribuição de Volumes – formato A1 – escala 1:5.000,

j)Planta de Localização de Jazidas - formato A1–escala 1: 1.000,

k) Quadro de Orientação de Terraplenagem – formato A4,

l)Memorial Descritivo dos Estudos Hidrológicos – formato A4,

m)Planta de Bacias Hidrográficas – formato A1 – escala 1: 50.000.

n) Planta de pavimentação em formato A1 na escala 1:100, ou 1:50 quando necessário.

o) Planta de Drenagem das Vias – formato A1 – escala 1: 1.000,

p) Perfil dos Dispositivos de Drenagem – formato A1,

q) Planta de Dispositivos de Drenagem – Detalhamento – formato A1 – escala adequada,

r) Planta de Sinalização Horizontal e Vertical – formato A1 – escala 1:1.000 ou 1:500 quando necessário, s) Planta de Detalhes de Sinalização – formato A1 – escala adequada,

t) Memória de Cálculo do Dimensionamento da Estrutura – formato A4,

u) Planta de Detalhamento da Estrutura – formato A1 – escala adequada,

v) Memória de Cálculo do Dimensionamento da Estrutura de contenção –formato A4,

w) Planta de Detalhamento da Estrutura de contenção (se necessário) formato A1 – escala adequada.

- Memorial, justificativa, descritivo etc texto deverá ser em WORD (Office 2016) com arquivo extensão.doc e fonte Arial, estilo normal e tamanho 12.No formato A4.

- Planilha em arquivo XLSX (planilha Excel) Office 2016,com arred para duas casas.

- Composição de Custo Unitário, Cronograma e Memória de Cálculo em arquivo XLSX (planilha Excel) Office 2016.

DOCUMENTOS E LEGISLAÇÕES A CONSULTAR

Na execução dos trabalhos deverão ser observadas as resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), legislações pertinentes à implantação das obras, tais como: Planos de Ordenamento Territorial; Áreas de Proteção Ambiental ou qualquer outro dispositivo legal que afete a concepção e/ou implantação das obras, e em especial os relacionados a seguir:

a) Preços da Caixa Econômica Federal – Sistema Nacional de Pesquisa e Custos e Índices de Construção Civil (SINAPI) – Art. 125 da Lei 12.465/2011;

b) Lei de Saneamento Básico nº 11.445/2007 e seu Decreto regulamentador 7.217/2010;

c) Lei dos Consórcios Públicos nº 11.107/2005 e seu Decreto regulamentador nº 6.017/2007;

d) Resolução CONAMA nº 01/86 – Dispõe sobre a Avaliação de Impacto Ambiental;

e) Resolução CONAMA nº 237/97 - Dispõe sobre os procedimentos e critérios utilizados no licenciamento ambiental.

f) Legislação e outros normativos correlatos aos serviços objeto desta contratação.

g) Normas técnicas da companhia estadual de saneamento do Estado;

Normas da ABNT a consultar. Na execução dos trabalhos deverão ser observadas as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), em especial as relacionadas a seguir:

a) NBR 9648 – Estudos de Concepção de Sistemas de Esgotamento Sanitário;

b) NBR 9649 – Projeto de redes coletoras de esgoto;

c) NBR 12207 – Projeto de interceptores de esgoto sanitário;

d) NBR 12208 – Projetos de estação elevatória;

d.1) NBR 13969 – Tanques sépticos, unidades tratamento complementar, disposição final dos efluentes, projeto, construção e operação;

e) NBR 14931 – Execução de Estruturas de Concreto;

f) NBR 13133 – Execução de levantamento topográfico;

g) NBR 6118 – Projeto de Estruturas de Concreto;

h) NBR 6122 – Projeto e Execução de Fundações;

i) NBR 9603 – Sondagem a trado;

j) NBR 6484 – Solo – Sondagens de simples reconhecimento com SPT – método de ensaio;

k) NBR 6497 – Levantamento Geotécnico; m) NBR 8044 – Projeto Geotécnico;

l) NBR 5984 – Norma Geral de Desenho Técnico (antiga NB-8);

m) NBR 6024 – Numeração progressiva das seções de um documento;

n) NBR 8196 – Desenho técnico – Emprego de escalas;

o) NBR 8402 – Execução de caractere para escrita em desenho técnico;

p) NBR 8403 - Aplicação de linhas em desenhos - tipos de linhas, largura de linhas;

q) NBR 10067 – Princípios gerais de representação em desenho técnico;

r) NBR 10647 – Terminologia para elaboração de desenho técnico;

s) NBR 10068 – Folha de desenho – Leiaute e dimensões;

t) NBR 10126 – Contagem em desenho técnico;

u) NBR 13142 – Desenho técnico – dobramento de cópia;

v) Outras normas correlatas aos serviços objeto desta contratação

6. GESTÃO DO CONTRATO

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.  (Lei nº 14.133/2021, art. 115, §5º).

6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.5.  Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

Fiscalização Técnica

6.6. Sanar dúvidas ou divergências técnicas relacionadas à execução do objeto;

6.7. Registrar, em relatório de vistoria técnica ou em documento pertinente, as ocorrências relevantes e respectivas sugestões de regularização, comunicando-as ao gestor do contrato;

6.8. Adotar medidas preventivas de controle de contratos, manifestando se quanto à necessidade de suspensão da entrega de bens, da prestação de serviços ou da execução de obras;

6.9. Conferir e atestar as faturas relativas às aquisições, serviços ou obras;

6.10. Avaliar os serviços executados;

6.11. Zelar pela observância das normas técnicas e legais, especificações e métodos de execução exigíveis para o perfeito cumprimento do objeto;

6.12. Emitir pareceres técnicos em pedidos de alterações contratuais;

6.13. Solicitar a realização de testes, exames e ensaios necessários para realizar controle de qualidade da execução do objeto;

6.14. Receber provisoriamente o objeto, mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico, nos termos do artigo 140 da Lei federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021;

6.15. Propor a aplicação de penalidades à contratada;

Fiscalização Administrativa

6.16. O fiscal administrativo do contrato auxiliará o gestor no acompanhamento e fiscalização quanto aos aspectos administrativos, em especial:

6.16.1. Sanar dúvidas ou divergências administrativas relacionadas à execução do objeto;

6.16.2. Realizar tarefas de controle de prazos, de acompanhamento de empenhos, pagamentos, garantias e glosas, de formalização de apostilamentos e de termos aditivos;

6.16.3. Verificar a manutenção das condições de habilitação da contratada, inclusive, mediante eventual solicitação dos documentos comprobatórios pertinentes;

6.16.4. Registrar, em documento pertinente, as ocorrências relevantes, comunicando-as ao gestor do contrato com propostas de regularização;

6.16.5. Adotar medidas preventivas de controle de contratos, manifestando se quanto à necessidade de suspensão da entrega de bens, da realização de serviços ou da execução de obras;

6.16.6. Receber o objeto provisoriamente, mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo, nos termos do artigo 140 da Lei federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021;

6.16.7. Propor a aplicação de penalidades à contratada;

6.16.8. Examinar a regularidade no recolhimento das contribuições fiscal, trabalhista e previdenciária, nos contratos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra;

6.16.9. Auxiliar o gestor do contrato no desempenho da atribuição de que trata o subitem;

Gestor do Contrato

6.17. O gestor do contrato acompanhará, com auxílio dos fiscais técnicos, administrativos e setoriais, todas as etapas da execução contratual como analisar pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro e propostas de alteração contratual;

6.18. Receber definitivamente o objeto, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais, nos termos do artigo 140 da Lei federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021;

6.19. Decidir provisoriamente a suspensão da entrega de bens ou prestação de serviço;

6.20. Garantir a inserção e manutenção dos dados referentes ao contrato no Portal Nacional de Contratações Públicas;

6.21. Elaborar o relatório final de que trata a alínea “d” do inciso VI do § 3ºdo artigo 174 da Lei federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, com as informações obtidas durante a execução do contrato;

6.22. Adotar as providências necessárias para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, de que trata o artigo 158 da Lei federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021;

6.23. Coordenar as atividades relacionadas à fiscalização técnica, administrativa e setorial.

7. CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO E DE PAGAMENTO

Recebimento

7.1. Os itens serão recebidos provisoriamente, mediante termo detalhado, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalentes, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contato para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no termo de referência e na proposta.

7.2. Os itens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

7.3. O recebimento definitivo ocorrerá a partir do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e/ou serviços e consequente aceitação mediante termo detalhado.

7.4. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

7.5. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

7.6. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

Liquidação

7.7. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de 10 (dez) dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período.

7.8. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- 7.8.1. a data da emissão;

- 7.8.2. os dados do contrato e do órgão contratante;

- 7.8.3.  o valor a pagar; e

7.8.4. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.9. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;

7.10. A Administração deverá realizar consulta para:

a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital;

b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

7.11. Constatando-se, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

7.12. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

7.13. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.14. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação.

Condições de Pagamento

7.15. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos, após apresentação e aceitação da Nota Fiscal/Fatura pela secretaria requisitante, transcorrido o prazo necessário para tramitação no Departamento de Contabilidade do Município.

7.16. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal/fatura deverá estar acompanhada das guias de comprovação de recolhimento dos encargos previdenciários (INSS e FGTS).

7.17. O preço será fixado e irreajustável, salvo as condições previstas na Lei Federal 14.133/2021, e suas alterações

A

R

B

1º.1

1954

S

A

N

7.18. O Município reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os bens estiverem em desacordo com as especificações apresentadas e aceitas.

7.19. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento.

7.20. As despesas com a presente licitação correrão a conta da Dotação Orçamentária consignadas na proposta orçamentária do exercício, sendo informada no momento da contratação. A dotação orçamentária também poderá ser informada por ocasião da emissão da Nota de Empenho.

7.21. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUÇÃO

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

8.1. O vencedor será selecionado por meio da realização de procedimento licitatório na modalidade Concorrência, na forma Eletrônica, com procedimento auxiliar de Registro de Preços com adoção do critério de julgamento Menor Preço Global, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.

8.2. A adoção do critério de julgamento pelo menor preço global justifica-se em razão da natureza integrada dos serviços objeto da contratação, que compreendem atividades técnicas interdependentes voltadas à assessoria especializada em engenharia civil, incluindo apoio ao gerenciamento, fiscalização de obras públicas, elaboração e revisão de projetos, medições, emissão de relatórios técnicos e suporte à supervisão contratual. Tais atividades não se apresentam de forma isolada, mas constituem um conjunto contínuo e articulado de serviços técnicos que exigem padronização metodológica, alinhamento técnico-operacional e responsabilidade centralizada pela execução.

A contratação por preço global permite que uma única empresa especializada seja responsável pela coordenação e execução de todas as etapas dos serviços, garantindo uniformidade técnica, maior eficiência administrativa, redução de riscos de incompatibilidades entre atividades e melhor controle dos resultados entregues ao Município. Caso houvesse o fracionamento da contratação por itens ou serviços distintos, poderia ocorrer sobreposição de responsabilidades, dificuldades de integração entre profissionais diferentes, aumento da complexidade da gestão contratual e possível comprometimento da qualidade do acompanhamento das obras públicas.

Além disso, a execução dos serviços por empresa especializada assegura a disponibilização de equipe multidisciplinar qualificada, com capacidade técnica para atuar de forma contínua e integrada nas demandas municipais, promovendo maior agilidade na tomada de decisões técnicas, melhor acompanhamento da execução contratual e maior segurança na aplicação dos recursos públicos destinados às obras.

Dessa forma, o critério do menor preço global mostra-se o mais adequado para atender ao interesse público, pois possibilita a seleção da proposta mais vantajosa considerando o conjunto completo da solução, garantindo economicidade, eficiência, padronização técnica e adequada prestação dos serviços de assessoria em engenharia civil ao Município.

Proposta:

A planilha orçamentária de custos deverá ser apresentada conforme modelo de planilha apresentada anexo ao edital, sob pena de desclassificação.

Deverão ser apresentadas composições de custos unitários de todos os serviços, incluindo aqueles que foram de composição original do município, não se excluindo aqueles que possuem referência em tabela oficial, devendo a licitante apresentar a sua composição.

Regime de execução:

O regime de execução adotado será o de empreitada por preço unitário, considerando que os serviços técnicos de engenharia serão demandados conforme a necessidade da Administração Municipal, com quantitativos variáveis ao longo da vigência contratual. Nesse modelo, a remuneração da contratada ocorrerá com base nas medições efetivamente realizadas dos serviços executados, observados os valores unitários previamente registrados, garantindo maior precisão no pagamento, compatibilidade entre a execução e a despesa realizada, além de assegurar transparência, controle e economicidade na gestão contratual.

Inversão das fases

Nos termos do §1º do art. 17 da Lei nº 14.133/2021, tendo em vista a motivação descrita no processo, decidimos anteceder fase de habilitação em relação as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

O citado parágrafo prevê a possibilidade de realizar a habilitação antes da apresentação das propostas e do julgamento, desde que essa necessidade seja devidamente fundamentada e justificada no edital da licitação, ex vi:

“§ 1º A fase referida no inciso V do caput deste artigo poderá, mediante ato motivado com explicitação dos benefícios decorrentes, anteceder as fases referidas nos incisos III e IV do caput deste artigo, desde que expressamente previsto no edital de licitação.”

Primeiramente cumpre destacar que a essência do procedimento licitatório não é alterada se uma fase precede ou sucede outra. E a inversão da ordem não põe em risco a livre concorrência e nem fere qualquer princípio licitatório, dentre os quais, da igualdade.

A inversão das fases não abre mão de qualquer fase prevista na Lei de Licitações, sendo mantidas todas previstas na lei. Ademais, não cria qualquer exigência adicional, tratando-se apenas de mera alteração procedimental, não afetando as modalidades licitatórias ou fases existentes.

No presente caso a inversão das fases busca garantir um ganho em qualidade dos serviços e bens adquiridos, sendo possível analisar a melhor proposta para o licitante. A análise prévia dos concorrentes contribuiu para a seleção de fornecedores mais capacitados, resultando em contratações mais eficazes.

Ora, a Lei 14.133, em seu art. 17, §§ 1º e 3º, preconiza que a fase de lances precede a habilitação, contudo, em alguns casos, como serviços cuja continuidade quando interrompidos ou suspensos podem causar prejuízos aos serviços prestados, a inversão de fases mostra-se mais efetiva, pois em muitos processos de licitação, empresas sem capital social, sem capacidade técnica comprovada, acabam se aventurando e oferecendo lances menores, saindo vencedoras no pleito, mas na fase de habilitação chega-se à conclusão de que estas não preenchem os requisitos estabelecidos no edital, causando prejuízos de tempo que muitas vezes não são recuperáveis ou, em muitos casos, acaba-se perdendo o objeto por questões de prazo, ou ainda a licitação torna-se fracassada.

A Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei nº 14.133/21) expressamente prevê a possibilidade de inversão de fases como ferramenta capaz de promover uma escolha mais criteriosa e eficiente da empresa a ser contratada e da qualidade do objeto ou serviço licitado. Desse modo, em vez de iniciar o processo licitatório pela análise das propostas de preços, na primeira etapa ocorre a análise da documentação, ou seja, atendidas as exigências do edital, as propostas de preços analisadas participarão da etapa de lances. Já no sistema de inversão de fases, disputam apenas os concorrentes aptos a

executar o processo da contratação. A habilitação prévia da documentação possui um caráter de gerenciamento de riscos.

Ao adotar a inversão de fases não há prejuízos quanto à igualdade de condições, à competitividade, uma vez que o termo de referência estabelece critérios objetivos de habilitação, bem como os valores da contratação são evidenciados por planilhas de composição de custos definidos pela legislação trabalhista, tributária e previdenciária. Ou seja, a administração pública não será onerada com preços acima do praticado no mercado, obtendo preços justos com maior garantia de viabilidade de execução.

Entre os benefícios da adoção da inversão de fases, a antecipação da habilitação contribui para um ambiente de maior transparência, permitindo que todas as empresas possam competir em condições iguais desde o início. Essa transparência favorece também que todos os participantes estejam cientes dos critérios e requisitos necessários, evitando surpresas na fase de apresentação de propostas.

Outra vantagem é a seleção mais criteriosa desde o início, pois o processo seletivo concentra-se na escolha de empresas mais qualificadas. Aquelas que possuem comprovada capacidade técnica e operacional são incentivadas a participar, resultando em uma concorrência de maior qualidade, ou seja, afastando eventuais “aventureiros” que participam apenas da fase de lances, diminuindo sobremaneira os preços.

A escolha de fornecedores qualificados desde o início também contribui para a continuidade e eficiência dos serviços, evitando interrupções indesejadas. Ao evitar a participação de empresas não qualificadas, contribui ainda para uma definição de preço mais realista e alinhado com as reais demandas e exigências do Município, evitando subestimações que poderiam comprometer a qualidade do serviço.

Por fim, no caso em tela todas essas justificativas se aplicam tendo em vista a necessidade e complexidade dos serviços a serem prestados, bem como a urgência de sua contratação, uma vez que se trata principalmente de apoio técnicos profissionais de consultoria e assessoria na gestão de convênios, acompanhamento de obras públicas; fiscalizações de obras; medições de obras; projeto e/ou revisão de projetos, apoio à supervisão das obras em andamentos e que vierem a surgir, bem como fazer cumprir os contratos firmados com o município, cuja necessidade do município é alta, além do prazo para início da prestação dos serviços ser extremante urgente.

Exigência de Habilitação

8.3. Os documentos previstos neste  Termo de Referência, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.4. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original, cópia autenticada por Cartório competente ainda por publicação em órgão da imprensa oficial, com prazo de validade absolutamente em dia.

8.5. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na Lei nº 14.133/2021.

8.6.  Os licitantes deverão apresentar a seguinte documentação relativa à habilitação:

8.6.1. Habilitação Jurídica

8.6.1.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.6.1.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, na forma da Resolução CGSIM nº 16, de 2009, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

8.6.1.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

8.6.1.4. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

8.6.1.5. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC.

8.6.1.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

8.6.1.7.  Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, ou registro empresarial devidamente registrado. Em se tratando de sociedade por ações, o estatuto social deverá vir acompanhado dos documentos de eleição de seus administradores.

8.6.2. Regularidade Fiscal Federal e Trabalhista

8.6.2.1.  CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica emitido pelo Ministério da Fazenda.

8.6.2.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo à sede ou domicílio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;

8.6.2.3. Prova de Regularidade para com a Fazenda Nacional, comprovada mediante fornecimento de Certidão conjunta negativa de débitos relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, e Seguridade Social.

8.6.2.4. Certidão de regularidade de débitos tributários com a Fazenda Estadual e Municipal;

8.6.2.5. FGTS - Prova de regularidade de recolhimento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço-FGTS, mediante a apresentação de Certificado fornecido pela Caixa Econômica Federal.

8.6.2.6.  CNDT - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, disponível no Portal do Tribunal Superior do Trabalho (www.tst.jus.br/certidao).

8.6.2.7. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

8.6.3. Qualificação Técnica

8.6.3.1. Prova de inscrição da Licitante, atualizada de acordo com última alteração contratual, e do responsável técnico junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU.  ou, da localidade da sede da empresa licitante, dentro do prazo de validade.

8.6.3.2. Atestado(s) de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico - CAT emitida pelo CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, a favor do Profissional de Nível Superior devidamente reconhecido pela entidade competente, vinculado à empresa licitante por qualquer uma das formas indicadas abaixo comprovando a execução, na qualidade de Responsável Técnico, comprovadamente integrante(s) do quadro do Licitante, executou(aram) os seguintes serviços;

8.6.3.2.1. O(s) profissional(is) deverá (ão) comprovar Capacidade Técnica assegurando ter executado o item listado abaixo, estando tal exigência limitada às parcelas de maior relevância técnica e valor significativo do objeto a ser contratado:

a) Fiscalização de obras por Engenheiro Civil.

b) Elaboração de Projeto de Praça.

c) Elaboração de Projeto de Canalização de curso d’água.

d) Elaboração de Projeto de Pavimentação.

e) Elaboração de Projeto de Pontes.

f) Levantamento Topográfico

g) Realização de Ensaio de Solo Sondagem SPT

h) Elaboração de Planilha Orçamentária

8.6.3.2.1.1. A comprovação de vínculo entre a empresa licitante e o profissional relacionado no item supra poderá ser feita com a apresentação de cópia de Certidão de Registro do CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, comprovando que o profissional faz parte do quadro de responsável técnico da empresa; ou cópia do Contrato de Trabalho com a empresa licitante; e/ou da Ficha de Registro de Empregados (FRE), que demonstre a identificação do profissional; ou declaração conjunta entre empresa e profissional; Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa licitante, tal comprovação será feita através do Ato Constitutivo ou da ata de eleição dos administradores da mesma e Certidão do CREA/CAU, devidamente atualizada.

8.6.3.3. Certidão de Acervo Operacional - CAO, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, emitida pelo CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU  cujo nome/CNPJ da licitante conste como empresa contratada, para efeito de comprovação de capacidade técnica operacional ter executado os seguintes serviços;

a) Fiscalização de obras por Engenheiro Civil.

b) Elaboração de Projeto de Praça.

c) Elaboração de Projeto de Canalização de curso d’água.

d) Elaboração de Projeto de Pavimentação.

e) Elaboração de Projeto de Pontes.

f) Levantamento Topográfico

g) Realização de Ensaio de Solo Sondagem SPT

h) Elaboração de Planilha Orçamentária

8.6.3.4. Os atestados de capacidade técnico-operacional deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente;

8.6.3.5. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do início da sua execução exceto se firmado para ser executado em prazo inferior.

8.6.3.6. Se emitidos após a vigência da Lei Federal nº. 14.133, somente serão aceitos atestados que atendem às formalidades expressas na mesma.

8.6.3.7. DECLARAÇÃO de que a Licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme modelo do Edital;

8.6.3.7.1. ATESTADO DE VISITA TÉCNICA ao local das obras/serviços expedidos pelo Município de Braúnas, quando a licitante decidir pela realização.

8.6.4. Qualificação Econômico-Financeira

8.6.4.1. Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor judicial do foro da pessoa jurídica, expedido nos últimos 60 (sessenta) dias OU Certidão Positiva de Falência ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, acompanhada do documento abaixo:

Nota: Nos casos de participação de empresa em recuperação judicial ou extrajudicial, deverá ser apresentado juntamente com a Certidão Positiva de Recuperação Judicial ou Extrajudicial exigida no item anterior, ATESTADO, emitido pelo juízo em que tramita o procedimento da recuperação judicial ou extrajudicial, certificando que a empresa está apta econômica e financeiramente a suportar o cumprimento de um futuro contrato com a Administração, levando em consideração o objeto a ser licitado, ou documento que comprove que o plano de recuperação foi acolhido na esfera judicial, na forma do art. 58 da Lei n.º 11.101/2005.

8.6.4.1. Na participação de cooperativas, será exigida a seguinte documentação complementar:

- 8.6.4.1.1. A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764, de 1971;

- 8.6.4.1.2. A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

- 8.6.4.1.3. A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à execução contratual;

- 8.6.4.1.4.  O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

- 8.6.4.1.5. A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarão o contrato; e

- 8.6.4.1.6.  Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa: a) ata de fundação; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; e) três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação;

- 8.6.4.1.7.. A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.

8.6.5 Declarações complementares de apresentação obrigatória:

- 8.6.5.1. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

- 8.6.5.2. não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

- 8.6.5.3. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas no art. 93 da Lei 8.213/1991.

- 8.6.5.4. Declaração de ciência dos termos do edital.

- 8.6.5.5. Declaração de não possuir no quadro societário servidor da ativa do órgão.

- 8.6.5.6. Declaração de observância do limite de contratação com a administração pública.

8.7.  A falsidade da declaração de que trata os itens anteriores, sujeitará o licitante às sanções previstas neste edital.

- 8.8. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN nº 3/2018, art. 4º, §1º, e art. 6º, §4º).

8.9.  A verificação pelo pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

- 8.10. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:

8.10.1. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame.

8.10.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

8.10.3. ateste de condição de habilitação preexistente à abertura da sessão pública.

8.11. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eﬁcácia para fins de habilitação e classificação.

8.12. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital de licitação.

9. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

9.1. São obrigações do Contratante:

9.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

9.1.2. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

9.1.3. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

9.1.4. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos neste Termo de Referência;

9.1.5. Aplicar ao Contratado sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do Contrato;

9.1.6. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste instrumento;

9.1.7. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente instrumento, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste;

9.1.8. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9.2. OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:

9.2.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste termo de referência e em seus anexos, principalmente ao que consta as condições de entrega do objeto, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto;

9.2.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

9.2.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo contratante, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

9.2.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.2.5. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

9.2.6. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas do contrato, com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

9.2.7. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;

9.2.8. Comunicar ao Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

9.2.9. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

9.2.10. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação;

9.2.11. Conduzir as entregas com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos.

9.2.12. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

O preço estimado da contratação foi definido com base em referências oficiais de custos da construção civil e serviços de engenharia, utilizando-se os valores constantes nas tabelas oficiais SINAPI, SETOP e SUDECAP sem desoneração, amplamente adotadas pela Administração Pública como parâmetros técnicos para formação de preços em serviços de engenharia. A estimativa considerou a composição dos serviços compatíveis com o objeto contratado, contemplando atividades de apoio ao gerenciamento, fiscalização, medições, elaboração e revisão de projetos, assessoria técnica especializada e acompanhamento de obras públicas municipais, observando o parâmetro previsto no inciso I do §1º do art. 23 da Lei Federal nº 14.133/2021, tendo-se como valor total estimado de R$ 1.582.853,06 (Um milhão quinhentos e oitenta e dois mil oitocentos e cinquenta e três reais e seis centavos).

11. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1. Os recursos financeiros destinados a suportar as despesas decorrentes desta licitação serão indicados nas ordens de fornecimento de acordo com a secretaria demandante.

RESPONSÁVEIS

Fiscal Administrativo: Railany Dias Azevedo

Fiscal Técnico: Lucélio Martins Brandão

Gestor do Contato: José Ricardo Dantas Costa

Braúnas, 23 de fevereiro de 2026.

_______________________________

José Ricardo Dantas Costa

Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Públicos.