| ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR |  |
| --- | --- |
| SETOR REQUISITANTE | Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. |
| IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL | Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho Roberto Keller Carvalho Gonçalves. |
| DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, §1º, I, LF 14.133/21) | A Administração Municipal identificou a necessidade de intervenção imediata na Casa de Cultura de Dores de Guanhães/MG, em razão do comprometimento estrutural do imóvel, constatado por meio de inspeções técnicas preliminares. Foram observadas patologias construtivas relevantes, tais como fissuras, deformações e fragilização de elementos estruturais, as quais representam risco à estabilidade da edificação e do entorno. A ausência de medidas emergenciais pode resultar no agravamento dos danos estruturais, culminando em colapso parcial ou total da edificação, além de ocasionar a perda irreversível de bem integrante do patrimônio histórico-cultural do Município e riscos à integridade física de pessoas. Diante desse cenário, verifica-se a necessidade de execução de escoramento estrutural, como solução técnica provisória essencial para estabilização da edificação, contenção de riscos imediatos e preservação do imóvel, até a definição e implementação de solução definitiva. A complexidade técnica do escoramento estrutural exige a elaboração de projeto específico, a observância das normas técnicas vigentes e a atuação de profissionais legalmente habilitados, sobretudo em razão das características históricas do imóvel, que demandam intervenções controladas e minimamente invasivas. Ressalta-se que o Município não dispõe de recursos técnicos, equipamentos e mão de obra especializada aptos à execução direta dos serviços necessários, razão pela qual a contratação de empresa especializada em engenharia mostra-se imprescindível para o atendimento adequado da necessidade identificada. Assim, a contratação pretendida atende a uma necessidade real, concreta e imediata da Administração Pública, visando à garantia da segurança coletiva, à preservação do patrimônio cultural municipal e ao cumprimento do dever legal de proteção dos bens históricos, nos termos da Lei nº 14.133/2021. |
| PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL (Art. 18, §1º, II, LF 14.133/21) | Esta contratação está prevista no orçamento do Município de Dores de Guanhães, estando alinhada com as necessidades do Município. |
| REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, §1º, III, LF 14.133/21) | A contratação deverá atender aos requisitos técnicos, legais e operacionais necessários à execução segura e adequada dos serviços de escoramento estrutural da Casa de Cultura de Dores de Guanhães/MG, observando-se os seguintes critérios: a) Requisitos Técnicos A empresa contratada deverá possuir comprovada experiência na execução de serviços de escoramento estrutural de edificações, preferencialmente em imóveis de valor histórico ou com características similares. A execução deverá observar rigorosamente as normas técnicas vigentes, em especial aquelas relacionadas à segurança estrutural, obras provisórias e escoramentos, bem como demais legislações aplicáveis. As intervenções deverão ser realizadas de forma minimamente invasiva, preservando as características arquitetônicas e estruturais do imóvel, em razão de seu valor histórico-cultural. b) Requisitos Profissionais A empresa deverá dispor de responsável técnico legalmente habilitado, com registro ativo no conselho profissional competente (CREA ou CAU), o qual deverá acompanhar todas as etapas da execução dos serviços. Deverá ser apresentada Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), conforme o caso, referente ao projeto e à execução da obra. c) Requisitos Operacionais A contratada deverá fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e mão de obra necessários à execução completa dos serviços. A execução deverá ocorrer dentro dos prazos estabelecidos, garantindo a segurança do local, dos trabalhadores e do entorno. A empresa deverá adotar medidas de segurança do trabalho, atendendo às Normas Regulamentadoras aplicáveis, especialmente no que se refere à proteção coletiva e individual. d) Requisitos Legais e Administrativos A contratação deverá observar os princípios e diretrizes estabelecidos na Lei nº 14.133/2021, bem como demais normas legais pertinentes. A empresa contratada deverá estar regularmente constituída, em situação fiscal e trabalhista regular, e atender aos requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório. Deverão ser atendidas as exigências relativas à responsabilidade civil, inclusive quanto a eventuais danos causados ao patrimônio público ou a terceiros durante a execução dos serviços. e) Requisitos de Sustentabilidade e Preservação Sempre que aplicável, deverão ser adotadas práticas que minimizem impactos ambientais e desperdício de materiais. Os serviços deverão priorizar a preservação do patrimônio histórico, evitando intervenções que comprometam a integridade física e cultural do imóvel. |
| ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES (Art. 18, §1º, IV, LF 14.133/21) | O quantitativo se encontra na planilha em anexo, elaborada com base em projetos e memoriais técnicos. |
| LEVANTAMENTO DE MERCADO (Art. 18, §1º, V, LF 14.133/21) | Com a finalidade de atender à necessidade identificada, foi realizado levantamento de mercado visando verificar a disponibilidade de soluções técnicas existentes e a viabilidade da contratação de empresa especializada para execução dos serviços de escoramento estrutural da Casa de Cultura de Dores de Guanhães/MG. O levantamento demonstrou a existência de empresas especializadas em engenharia que atuam em escoramentos estruturais, inclusive em edificações com comprometimento estrutural e características especiais, sendo tais serviços amplamente ofertados no mercado regional e estadual. Tais empresas dispõem de profissionais legalmente habilitados, equipamentos adequados e experiência técnica compatível com a complexidade do objeto. Constatou-se que o mercado oferece soluções técnicas adequadas à necessidade da Administração, tais como sistemas de escoramento em estruturas metálicas ou em madeira estrutural, moduladas ou convencionais, cuja definição deverá ocorrer a partir de projeto técnico específico, considerando as características construtivas, o grau de comprometimento estrutural e a condição de bem histórico do imóvel. Verificou-se, ainda, que a contratação desses serviços é usualmente realizada de forma integrada, abrangendo, o fornecimento de materiais, a mão de obra especializada, a execução da obra e o acompanhamento técnico, o que se mostra compatível com a solução pretendida pela Administração. Quanto à viabilidade da contratação, conclui-se que: a solução pretendida é tecnicamente viável, diante da existência de métodos, materiais e profissionais capacitados disponíveis no mercado; a solução é economicamente viável, considerando que os serviços possuem parâmetros de mercado passíveis de pesquisa de preços e comparação de propostas; a solução é juridicamente viável, uma vez que o objeto se enquadra como obra de engenharia, passível de contratação nos termos da Lei nº 14.133/2021; a solução é operacionalmente viável, pois a Administração possui condições de fiscalizar a execução contratual, com apoio técnico adequado. Dessa forma, o levantamento de mercado e a análise de viabilidade indicam que a contratação de empresa de engenharia para execução do escoramento estrutural da Casa de Cultura de Dores de Guanhães/MG é plenamente viável, recomendável e adequada para o atendimento da necessidade identificada, assegurando a preservação do patrimônio cultural e a segurança coletiva. |
| ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, §1º, VI, LF 14.133/21) | Valor (R$): R$ 49.037,04 O valor da contratação será de R$ 49.037,04 (quarenta e nove mil, trinta e sete reais e quatro centavos), apurado com base em planilha orçamentária elaborada conforme referenciais oficiais de custos de obras públicas. |
| DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO (Art. 18, §1º, VII, LF 14.133/21) | A solução proposta para atendimento da necessidade identificada consiste na contratação de empresa de engenharia especializada em execução de obra de escoramento estrutural da Casa de Cultura de Dores de Guanhães/MG, como medida provisória de estabilização da edificação. A solução contempla, de forma integrada, todas as etapas necessárias à adequada execução do objeto, incluindo: fornecimento de materiais e equipamentos, mobilização de mão de obra especializada, execução dos serviços, acompanhamento técnico, bem como a adoção de medidas de segurança do trabalho e proteção do patrimônio histórico. O escoramento estrutural será projetado e executado em conformidade com as normas técnicas vigentes e boas práticas da engenharia, considerando as características construtivas do imóvel, o grau de comprometimento estrutural identificado e a necessidade de intervenções minimamente invasivas, de modo a preservar as características arquitetônicas e culturais da edificação. A solução prevê ainda a responsabilidade técnica integral da empresa contratada, com acompanhamento por profissional legalmente habilitado, devidamente registrado no conselho profissional competente, garantindo a segurança, a estabilidade provisória da edificação e a mitigação dos riscos existentes durante o período de vigência do escoramento. Trata-se de solução tecnicamente adequada, viável e proporcional, que possibilita a contenção imediata dos riscos estruturais, a preservação do patrimônio cultural municipal e do entorno, além de permitir que a Administração Pública disponha de tempo hábil para a definição e planejamento das intervenções definitivas de recuperação estrutural. |
| JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, §1º, VIII, LF 14.133/21) | Nos termos do art. 40, §1º, da Lei nº 14.133/2021, avaliou-se a possibilidade de parcelamento da contratação, com vistas a ampliar a competitividade e assegurar a obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública. Após análise técnica do objeto, conclui-se que não é tecnicamente recomendável o parcelamento da contratação, tendo em vista que os serviços de escoramento estrutural da Casa de Cultura de Dores de Guanhães/MG constituem um conjunto integrado e interdependente de atividades, cuja execução deve ocorrer de forma coordenada e contínua. O fornecimento de materiais, a execução do escoramento e o acompanhamento técnico estão intrinsecamente relacionados, sendo imprescindível que estejam sob a responsabilidade de uma única empresa, a fim de garantir a compatibilidade das soluções adotadas, a segurança estrutural da edificação e a responsabilização técnica integral pelo objeto contratado. O parcelamento da contratação poderia comprometer a eficiência da execução, gerar riscos à estabilidade da edificação, dificultar a gestão contratual e a fiscalização dos serviços, além de aumentar a possibilidade de conflitos técnicos e de responsabilidade entre diferentes contratados, o que se mostra incompatível com a natureza emergencial e especializada da intervenção. Ademais, considerando a especificidade técnica do objeto, a necessidade de intervenções minimamente invasivas em bem de valor histórico e a urgência na adoção das medidas de estabilização, a contratação de forma integrada revela-se a solução mais adequada e segura para o atendimento do interesse público. Dessa forma, justifica-se a não adoção do parcelamento da contratação, por razões técnicas, operacionais e de segurança, restando atendidos os princípios da eficiência, economicidade, planejamento e interesse público, conforme preconizado pela Lei nº 14.133/2021. |
| DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS (Art. 18, §1º, IX, LF 14.133/21) | Com a contratação de empresa especializada em engenharia para execução do escoramento estrutural da Casa de Cultura de Dores de Guanhães/MG, a Administração Pública pretende alcançar os seguintes resultados: Garantia da segurança estrutural provisória da edificação, mitigando riscos de colapso parcial ou total e assegurando a integridade física de pessoas e do entorno; Estabilização imediata do imóvel, prevenindo o agravamento das patologias estruturais existentes até a definição e execução de solução definitiva; Preservação do patrimônio histórico-cultural municipal, evitando a perda ou deterioração irreversível de bem de relevante valor cultural e social para a comunidade; Atendimento às normas técnicas e legais vigentes, assegurando que os serviços sejam executados por empresa especializada, com responsabilidade técnica formalmente registrada; Redução de riscos administrativos, civis e legais, decorrentes de eventual omissão do Poder Público na adoção de medidas preventivas de segurança e preservação do patrimônio; Eficiência na gestão pública, por meio da contratação de solução técnica adequada, integrada e proporcional à necessidade identificada; Criação de condições seguras para o planejamento futuro, possibilitando que a Administração disponha de tempo hábil para elaboração e execução do projeto definitivo da edificação. Dessa forma, os resultados pretendidos estão alinhados ao interesse público, à proteção do patrimônio cultural e à promoção da segurança coletiva, atendendo aos princípios da eficiência, prevenção de riscos e boa governança previstos na Lei nº 14.133/2021. |
| PROVIDÊNCIAS A SEREM TOMADAS PELA ADMINISTRAÇÃO ANTES DO CONTRATO (Art. 18, §1º, X, LF 14.133/21) | Antes da formalização do contrato para execução do escoramento estrutural da Casa de Cultura de Dores de Guanhães/MG, a Administração deverá adotar as seguintes providências: Consolidação do Estudo Técnico Preliminar (ETP), com a devida aprovação pela autoridade competente, atestando a viabilidade técnica, econômica e jurídica da contratação; Elaboração e aprovação do Termo de Referência ou Projeto Básico, contendo a descrição detalhada do objeto, especificações técnicas, metodologia de execução, prazos, critérios de medição e pagamento, bem como as obrigações da contratada e da contratante; Realização da estimativa de valor da contratação, mediante pesquisa de preços compatível com o mercado, observando os parâmetros previstos na Lei nº 14.133/2021 e normativos aplicáveis; Definição da modalidade e do critério de julgamento da licitação, em conformidade com a natureza do objeto e com a legislação vigente; Previsão e reserva orçamentária, assegurando a disponibilidade de recursos financeiros para a execução do contrato; Análise e aprovação jurídica do processo, com manifestação do órgão jurídico quanto à legalidade dos atos preparatórios; Definição da equipe de fiscalização e gestão do contrato, com designação formal de servidores responsáveis pelo acompanhamento da execução contratual; Elaboração do instrumento convocatório, com cláusulas claras quanto às exigências de habilitação técnica, prazos, responsabilidades, garantias, penalidades e condições de execução; Avaliação de riscos da contratação, com identificação de possíveis eventos que possam comprometer a execução do objeto e definição de medidas mitigadoras. Essas providências visam assegurar o adequado planejamento da contratação, a transparência do procedimento, a mitigação de riscos e a execução eficiente do contrato, em consonância com os princípios e diretrizes estabelecidos pela Lei nº 14.133/2021. |
| CONTRATAÇÕES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES (Art. 18, §1º, XI, LF 14.133/21) | Para a adequada execução do escoramento estrutural da Casa de Cultura de Dores de Guanhães/MG, foi avaliada a existência de contratações correlatas ou interdependentes que possam influenciar ou ser influenciadas pela contratação pretendida. Conclui-se que a contratação de empresa especializada em engenharia para execução do escoramento estrutural constitui solução autônoma e suficiente para o atendimento imediato da necessidade identificada, não havendo, neste momento, contratações interdependentes indispensáveis à execução do objeto. Entretanto, ressalta-se que o escoramento estrutural possui caráter provisório, podendo futuramente demandar contratações correlatas, tais como serviços de elaboração de projeto definitivo de recuperação ou restauração estrutural, obras de reforço estrutural, restauração arquitetônica ou intervenções complementares, as quais, se necessárias, deverão ser objeto de processos próprios, com planejamento e instrução específicos. Dessa forma, a contratação ora proposta não depende de contratações prévias para sua execução, tampouco condiciona ou vincula a Administração à realização imediata de contratações futuras, mantendo-se a autonomia administrativa e o planejamento adequado das intervenções subsequentes. |
| IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS ADOTADAS (Art. 18, §1º, XII, LF 14.133/21) | A execução dos serviços de escoramento estrutural da Casa de Cultura de Dores de Guanhães/MG caracteriza-se como intervenção de pequeno porte e caráter provisório, com impactos ambientais de baixa magnitude. Ainda assim, foram avaliados os possíveis impactos ambientais decorrentes da execução do objeto, bem como as medidas mitigadoras a serem adotadas. Os principais impactos ambientais potenciais identificados referem-se à geração pontual de resíduos sólidos provenientes da instalação e eventual ajuste dos sistemas de escoramento, à emissão de ruídos durante a execução dos serviços, bem como à circulação de materiais e equipamentos no local da obra. Como medidas de mitigação, a empresa contratada deverá: adotar práticas de gerenciamento adequado dos resíduos gerados, promovendo a segregação, reutilização ou destinação ambientalmente adequada, conforme a legislação vigente; minimizar a geração de resíduos, priorizando, sempre que possível, o uso de materiais reaproveitáveis, especialmente no caso de escoramentos metálicos ou modulares; controlar a emissão de ruídos e poeira, limitando as atividades aos horários permitidos pela legislação municipal e adotando medidas que reduzam incômodos à vizinhança; garantir a proteção do entorno e das áreas adjacentes, evitando danos ao solo, à vegetação e às estruturas existentes; observar as normas ambientais e de segurança do trabalho aplicáveis à execução dos serviços. Ressalta-se que a solução adotada contribui positivamente para a sustentabilidade, na medida em que visa à preservação de bem integrante do patrimônio histórico-cultural do Município, evitando sua deterioração ou perda irreversível. Dessa forma, conclui-se que os impactos ambientais decorrentes da contratação são reduzidos e controláveis, sendo plenamente mitigáveis por meio das medidas adotadas, não havendo óbice ambiental à execução do objeto. |
| PRAZO DE ENTREGA | A realização dos serviços está especificada no cronograma em anexo. |
| DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO | Com base nas análises técnicas, administrativas, econômicas, jurídicas e operacionais realizadas no âmbito do presente Estudo Técnico Preliminar, declara-se viável a contratação de empresa especializada em engenharia para a execução de obra de escoramento estrutural da Casa de Cultura de Dores de Guanhães/MG. Restou comprovado que a solução proposta atende de forma adequada à necessidade identificada, apresentando viabilidade técnica, econômica, jurídica e operacional, bem como compatibilidade com o interesse público, a preservação do patrimônio histórico-cultural e a garantia da segurança coletiva. Verificou-se, ainda, a existência de mercado apto a atender ao objeto pretendido, bem como a adequação da forma de contratação, nos termos da Lei nº 14.133/2021, estando a Administração Pública devidamente respaldada para dar prosseguimento às etapas subsequentes do processo de contratação. Dessa forma, manifesta-se posicionamento favorável à continuidade do procedimento administrativo, com a elaboração do Termo de Referência, definição da modalidade de contratação e adoção das demais providências necessárias à formalização do contrato. |
| POSICIONAMENTO CONCLUSIVO QUANTO Á ADEQUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, §1º, XIII, LF 14.133/21) | Após a análise dos elementos técnicos, administrativos, jurídicos e operacionais constantes do presente Estudo Técnico Preliminar, conclui-se que a contratação de empresa de engenharia especializada na execução do escoramento estrutural da Casa de Cultura de Dores de Guanhães/MG mostra-se plenamente adequada, necessária e vantajosa para a Administração Pública. A solução proposta atende de forma satisfatória à necessidade identificada, apresentando viabilidade técnica, econômica, jurídica e operacional, além de revelar-se proporcional aos riscos existentes e compatível com a complexidade do objeto. O levantamento de mercado confirmou a existência de fornecedores capacitados e soluções técnicas adequadas à execução dos serviços pretendidos. Restou demonstrado que a Administração Municipal não dispõe de meios próprios para executar diretamente os serviços, tornando imprescindível a contratação externa, a qual assegura a adoção de medidas emergenciais eficazes para a estabilização da edificação, a preservação do patrimônio histórico-cultural e a garantia da segurança coletiva. Ademais, a contratação proposta observa os princípios do planejamento, eficiência, economicidade, segurança, prevenção de riscos e interesse público, previstos na Lei nº 14.133/2021, estando devidamente instruída e fundamentada para prosseguimento às fases subsequentes do processo de contratação. Dessa forma, manifesta-se posicionamento favorável à realização da contratação, recomendando-se o prosseguimento do processo administrativo para a elaboração do Termo de Referência, definição do procedimento licitatório e demais atos necessários à formalização do contrato. |
| Dores de Guanhães, 26 de janeiro de 2026. ___________________________________________ Roberto Keller Carvalho Gonçalves Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho |  |