MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA DE DRENAGEM PLUVIAL – RUA JOAQUIM PACHECO

MUNICÍPIO DE VIRGINÓPOLIS – MG

1. OBJETIVO

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade estabelecer critérios técnicos, especificações e diretrizes para execução das obras de drenagem pluvial na Rua Joaquim Pacheco, no Município de Virginópolis – MG, visando promover adequada coleta, condução e destinação das águas pluviais, garantindo maior eficiência hidráulica, segurança operacional, durabilidade da infraestrutura implantada e melhoria das condições de funcionamento da via urbana.

2. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE INTERVENÇÃO

A intervenção será executada na Rua Joaquim Pacheco, localizada em área urbana consolidada do Município de Virginópolis – MG.

A via apresenta deficiência na infraestrutura de drenagem existente, resultando em inadequado escoamento superficial, acúmulo de águas pluviais, processos erosivos localizados e degradação progressiva da infraestrutura urbana.

O projeto prevê implantação de sistema completo de drenagem pluvial profunda, associado aos dispositivos complementares necessários ao adequado funcionamento hidráulico.

3. SERVIÇOS PRELIMINARES

Os serviços preliminares compreenderão:

• implantação de sinalização provisória de obra;

• instalação de placa de identificação da obra;

• mobilização de equipamentos, máquinas e equipes;

• locação topográfica dos eixos e dispositivos;

• organização do canteiro e logística executiva.

Durante toda execução deverão ser mantidas condições mínimas de segurança operacional e circulação local.

4. ESCAVAÇÕES E MOVIMENTO DE TERRA

As escavações necessárias para implantação das redes deverão ser executadas mecanicamente ou manualmente, conforme características locais.

Os serviços compreenderão:

• abertura de valas;

• escavação em materiais de diferentes categorias;

• escoramentos quando necessários;

• carga, transporte e disposição do material escavado;

• regularização do fundo das valas.

As valas deverão obedecer as dimensões previstas em projeto, garantindo estabilidade e segurança operacional.

5. IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM PLUVIAL

O sistema de drenagem pluvial será composto por tubulações, dispositivos de inspeção, dispositivos de captação e demais estruturas hidráulicas previstas em projeto.

Os serviços compreenderão:

Assentamento das Tubulações

Implantação de galerias pluviais em diâmetros previstos em projeto, contemplando:

• tubulações DN 400 mm;

• tubulações DN 800 mm;

• tubulações DN 1000 mm;

• tubulações DN 1200 mm.

As tubulações deverão ser assentadas obedecendo:

• alinhamento;

• declividade de projeto;

• cotas previstas;

• estabilidade geométrica;

• especificações dos fabricantes.

Poços de Visita

Serão executados poços de visita destinados à inspeção, manutenção e operação do sistema.

Os dispositivos deverão atender dimensões, profundidades e detalhes executivos previstos nos projetos.

Bocas de Lobo e Dispositivos de Captação

Serão implantadas estruturas de captação superficial destinadas à coleta das águas pluviais e encaminhamento às galerias subterrâneas.

As estruturas deverão ser executadas conforme projetos e detalhes executivos.

6. REATERRO E COMPACTAÇÃO

Após conclusão dos serviços subterrâneos deverão ser executados:

• reaterros em camadas sucessivas;

• compactação mecanizada;

• recomposição das áreas afetadas;

• regularização final.

A compactação deverá garantir estabilidade do sistema implantado e evitar recalques futuros.

7. DISPOSITIVOS COMPLEMENTARES

Serão executados os dispositivos complementares necessários ao adequado funcionamento hidráulico, incluindo:

• estruturas auxiliares;

• interligações;

• adequações geométricas;

• elementos necessários à dissipação e direcionamento dos fluxos.

8. CONTROLE TECNOLÓGICO E QUALIDADE

A execução deverá atender rigorosamente às normas técnicas aplicáveis, garantindo:

• correta implantação geométrica;

• estanqueidade das estruturas;

• adequada compactação;

• funcionamento hidráulico do sistema;

• conformidade com projetos e especificações.

A fiscalização poderá exigir ensaios, verificações e correções sempre que necessário.

9. CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS RELEVANTES

A metodologia executiva adotada busca compatibilizar a implantação da infraestrutura com as condições urbanas existentes, minimizando interferências à população e aos usuários da via.

A implantação do novo sistema de drenagem pluvial constitui solução necessária para:

• melhoria do escoamento superficial;

• redução de alagamentos e acúmulos de água;

• preservação da infraestrutura urbana;

• aumento da vida útil das estruturas públicas;

• redução de custos futuros de manutenção.

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Todos os serviços deverão obedecer aos projetos executivos, planilhas orçamentárias, normas técnicas da ABNT, especificações DNIT, DER-MG, manuais aplicáveis e demais legislações pertinentes.

A contratada será integralmente responsável pela qualidade dos serviços executados, segurança operacional e entrega da obra em plenas condições de funcionamento.

Virginópolis – MG 29/05/2026

Mayron Cesar Resende Silva

Engenheiro Civil

CREA MG 173383/D

Responsável técnico pelo Projeto

Josué Arruda dos Santos

Prefeito Municipal de Virginópolis-MG