## LOTE 1
PROPOSTA DA LICITANTE
DADOS DA EMPRESA
Nome da Empresa: |  |  |  |  | CNPJ: |  |  |  | Telefone:
Responsável da Empresa: |  |  |  |  | Responsável Técnico: | [7 empty] | ORIENTAÇÕES PARA PREENCHIMENTO POR PARTE DO LICITANTE
1) Deverá ser preenchido somente os campos com linhas vermelhas; 2) Não poderá ser alterado os itens de composições, insumos e quantitativos; 3) Caso haja alteração nos valores do BDI deverá ser apresentado junto a planilha a composição utilizada;
Obra: |  |  |  | Bancos |  |  |  | B.D.I. (Diferenciado) | Encargos Sociais
Revitalização da Praça Meroveu de Souza do bairro Das Graças |  |  |  | SBC - 12/2025 - Minas Gerais SETOP - 07/2025 - Minas Gerais SIURB - 07/2025 - São Paulo SCO - 10/2025 - Rio de Janeiro |  |  |  | 20,90% B.D.I. (Material) 15,24% | Onerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Local da Obra:
Rua Santana, em frente ao n°281, bairro Das Graças - Itaúna-MG
[7 empty] | Valor do Orçamento Original |  |  | 98623.14
[7 empty] | BDI Utilizado |  |  | 22.78%
[7 empty] | Valor Final da Proposta |  |  | 0
[7 empty] | Desconto Global Aplicado |  |  | -0%
Orçamento Sintético com Fórmulas (truncado 2 casas decimais)
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit Original | Valor Unit c/ desconto | BDI Diferenciado | Valor Unit com BDI | Total | Desconto no Item (%) | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0%
1.1 | ED-28427 | SETOP | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | un | 1 | 1156.55 |  | 15.24% | 0 | 0 | -0% | 0%
2 |  |  | CANTEIRO DE OBRA |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0%
2.1 | ED-16350 | SETOP | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | mês | 2 | 794.71 |  | 20.9% | 0 | 0 | -0% | 0%
2.2 | ED-16358 | SETOP | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 3 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED 16350) | un | 1 | 347.98 |  |  | 0 | 0 | -0% | 0%
2.3 | ED-50137 | SETOP | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | un | 1 | 1671.8 |  | 20.9% | 0 | 0 | -0% | 0%
2.4 | ED-50155 | SETOP | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | mês | 2 | 980 |  | 20.9% | 0 | 0 | -0% | 0%
3 |  |  | LOCAÇÃO DA OBRA |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0%
3.1 | ED-50159 | SETOP | TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM CHAPA DE COMPENSADO, ESP. 12MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (110X220)CM, INCLUSIVE PINTURA LÁTEX (PVA) COM DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE ABERTURA PARA PORTÃO | m | 69.96 | 218.55 |  |  | 0 | 0 | -0% | 0%
3.2 | ED-50162 | SETOP | PORTÃO PARA TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO COM FECHAMENTO DE OBRA EM CHAPA DE COMPENSADO, ESP. 12MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (110X220)CM, INCLUSIVE FERRAGENS E PINTURA LÁTEX (PVA) COM DUAS (2) DEMÃOS | m² | 6.6 | 172.01 |  |  | 0 | 0 | -0% | 0%
4 |  |  | REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO GERAL |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0%
4.1 | ED-28163 | SETOP | DESTOCAMENTO E AFASTAMENTO DE REMANESCENTE ARBÓREO, INCLUSIVE TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL DESTOCADO (EM CAÇAMBA) | un | 1 | 488.64 |  | 20.9% | 0 | 0 | -0% | 0%
4.2 | 4050004 | SIURB | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS) | m³ | 1.2428 | 57.21 |  |  | 0 | 0 | -0% | 0%
4.3 | 9073061 | SIURB | RECOLOCAÇÃO DE POSTE DE FERRO ENGASTADO NO SOLO | UN | 1 | 625.82 |  |  | 0 | 0 | -0% | 0%
4.4 | 9053061 | SIURB | REMOÇÃO DE POSTE DE FERRO ENGASTADO NO SOLO | UN | 1 | 478.08 |  |  | 0 | 0 | -0% | 0%
4.5 | ED-50381 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 8 | 31.22 |  |  | 0 | 0 | -0% | 0%
4.6 | ED-51132 | SETOP | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | m³ | 1.24 | 3.35 |  |  | 0 | 0 | -0% | 0%
4.7 | ED-51125 | SETOP | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA | m³ | 5 | 83 |  | 20.9% | 0 | 0 | -0% | 0%
5 |  |  | REFORMULAÇÃO DE PISO |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0%
5.1 |  |  | DEMOLIÇÃO DE PISO |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0%
5.1.1 | SC 05.05.1300 | SCO | Demolicao manual de piso cimentado e da respectiva base de concreto, ou passeio de concreto, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de servico. | m² | 88.92 | 38.3 |  |  | 0 | 0 | -0% | 0%
5.1.2 | 023901 | SBC | REMOCOES-RETIRADA E REMOCAO DE MEIO-FIO | M | 44.56 | 18.34 |  |  | 0 | 0 | -0% | 0%
5.1.3 | ED-51132 | SETOP | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | m³ | 4.446 | 3.35 |  |  | 0 | 0 | -0% | 0%
5.1.4 | ED-51125 | SETOP | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA | m³ | 4.446 | 83 |  | 20.9% | 0 | 0 | -0% | 0%
5.2 |  |  | NOVA PAGINAÇÃO |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0%
5.2.1 | 1003002 | SIURB | CORTE E ATERRO COMPACTADO | m³ | 4 | 9.98 |  |  | 0 | 0 | -0% | 0%
5.2.2 | 020250 | SBC | CARGA/DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS-MEIO MANUAL | m³ | 4 | 82.82 |  |  | 0 | 0 | -0% | 0%
5.2.3 | ED-51122 | SETOP | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL COM SOQUETE, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | m² | 22.66 | 11.14 |  |  | 0 | 0 | -0% | 0%
5.2.4 | ED-8915 | SETOP | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO RETANGULAR, ESP. 6CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO - Vermelho | m² | 54.824 | 89.72 |  |  | 0 | 0 | -0% | 0%
5.2.5 | ED-8915 | SETOP | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO RETANGULAR, ESP. 6CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO - Natural (cinza) | m² | 34.947 | 89.72 |  |  | 0 | 0 | -0% | 0%
5.2.6 | BP 20.20.0050 | SCO | Meio-fio de concreto pre-moldado (fck=15MPa), medindo 0,15m na base e com altura de 0,30m, rejuntamento com argamassa de cimento e areia no traco 1:4, inclusive o fornecimento de todos os materiais, escavacao e reaterro. | m | 63.03 | 67.08 |  |  | 0 | 0 | -0% | 0%
5.2.7 | 172088 | SBC | MEIO-FIO CURVO CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | M | 17.534 | 64.88 |  |  | 0 | 0 | -0% | 0%
5.2.8 | 023154 | SBC | RECUPERACAO E REPARO DE PISOS CIMENTADOS | m² | 21.1825 | 42.61 |  |  | 0 | 0 | -0% | 0%
5.2.9 | ED-50381 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 40 | 31.22 |  |  | 0 | 0 | -0% | 0%
5.2.10 | CO-33066 | SETOP | AUXILIAR/AJUDANTE DE OBRA, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 40 | 21.68 |  |  | 0 | 0 | -0% | 0%
6 |  |  | ESCADAS |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0%
6.1 | ED-50846 | SETOP | ESCADA DE CONCRETO 20 MPa, APARENTE, ESPELHO = 16,3 CM, ARMAÇÃO, FÔRMA PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA | m³ | 1.0705 | 2759.52 |  |  | 0 | 0 | -0% | 0%
7 |  |  | MOBILIÁRIO URBANO |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0%
7.1 |  |  | BANCOS |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0%
7.1.1 | 18012001 | SIURB | IC.01 - BANCO DE CONCRETO POLIDO COM PINTURA EM POLIURETANO | M | 23.3 | 330.78 |  |  | 0 | 0 | -0% | 0%
7.1.2 | ED-14802 | SETOP | PINTURA ESMALTE BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, TRÊS (3) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | m² | 6.34 | 29.08 |  |  | 0 | 0 | -0% | 0%
7.2 |  |  | LIXEIRAS |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0%
7.2.1 | 18016020 | SIURB | LIXEIRA DUPLA | UN | 3 | 1426 |  |  | 0 | 0 | -0% | 0%
8 |  |  | PAISAGISMO |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0%
8.1 | 18002027 | SIURB | IPÊ ROXO (TABEBUIA IMPETIGINOSA) | UN | 1 | 350.66 |  | 20.9% | 0 | 0 | -0% | 0%
8.2 | PJ 05.05.0610 | SCO | Especies vegetais com altura de (0,10 a 0,40)m, tipo Jasminum Nitidum (Jasmim Estrela), Barleria Cristata (Caetizinho), Canna Denudata (Cana da India), Canna x Generallis (Cana-Indica, Biri), Curculigo Capitulata (Curculigo), Dichorisandra Thyrsiflora (Gengibre Azul), Ixora SP (Ixora Ana), Kalanchoe Gastonis-Bonnieri (Planta da Vida), Maranta Arundinacea (Araruta), Tradescantia Spathacea (Rhoeo), Zantedeschia Aethiopica (Copo de Leite) ou similar e considerando 12 mudas por m2. Fornecimento. - IXORÁ | m² | 3.466 | 198 |  | 20.9% | 0 | 0 | -0% | 0%
8.3 | PJ 05.05.0520 | SCO | Especies vegetais com altura de (0,25 a 1,00)m, tipo Sanchezia Nobilis (Sanquesia), Allamanda SP (Alamanda), Anthurium Andraeanum (Anturio de Flor), Alocasia Cucullata (Inhame Chines), Crinum Asiaticum (Crino Branco), Panbanus Veitchi (Pandano Veitchi), Spathoglottis Plicata (Orquidea Violeta) ou similar e considerando 8 mudas por m2. Fornecimento. - PANDANO RASTEIRO | m² | 21.263 | 144 |  | 20.9% | 0 | 0 | -0% | 0%
8.4 | PJ 05.05.0800 | SCO | Especies vegetais com altura de (0,10 a 0,20)m, tipo Cuphea Gracilis (Erica), Acalypha Reptans (Rabo de Gato / Mini Acalifa), Arachis Repens (Grama Amendoim), Asystasia Gangetica ou Coromandedeliana (Asistasia), Bulbeline Frutescens ou Caulescens (Bulbine), Chlorophytum Comosum Variegatum (Clorofito), Duranta Repens (Pingo de Ouro / Violeteira), Evolvulus Glomeratus (Evolvolo), Hemigrafhis Colorata (Hera-Roxa), Ophiopogon Japonicus (Pele-de-Urso), Peristrophe Augustifolia (Periquito Amarelo), Pilea Cadierei (Pileia / Planta Aluminio), Pilea Microphylla (Brilhantina), Ruellia Squarrosa (Ruelia-Roxa), Schizocentron Elegans (Quaresminha), Scindapsus Aureus (Jiboia), Setcreasea Purpurea ou Trandescantia Pallida (Setcresea), Spilanthes Repens (Margaridinha Rasteira), Syngonium Podophyllum (Maracana Rajado), Tradescantia Zebrina ou Zebrina Pendula (Trapoeraba Roxa), Tradescantia Zebrina Purpusii ou Zebrina Purpusii (Trapoeraba Roxa), Wedelia Paludosa ou Spangineticola Trilobata (Margaridao) ou similar e considerando 25 mudas por m2. Fornecimento. - GRAMA AMENDOIM | m² | 103.565 | 39.25 |  | 20.9% | 0 | 0 | -0% | 0%
8.5 | 18080030 | SIURB | PREPARO DO SOLO PARA PLANTIO DE GRAMA | m² | 103.565 | 12.94 |  |  | 0 | 0 | -0% | 0%
8.6 | ED-50378 | SETOP | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 40 | 26.47 |  |  | 0 | 0 | -0% | 0%
9 |  |  | ACESSIBILIDADE |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0%
9.1 | ED-51148 | SETOP | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS | U | 4 | 462.07 |  |  | 0 | 0 | -0% | 0%
9.2 | ED-50586 | SETOP | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA OU DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (40X40)CM COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA | m² | 5.76 | 137.91 |  |  | 0 | 0 | -0% | 0%
10 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0%
10.1 | 17004001 | SIURB | LIMPEZA GERAL DA OBRA | m² | 305 | 15.53 |  |  | 0 | 0 | -0% | 0%
10.2 | ED-51125 | SETOP | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA | m³ | 5 | 83 |  | 20.9% | 0 | 0 | -0% | 0%
Itaúna, 19 de dezembro de 2025
|  |  | Nome da Empresa |  |  | Nome do Responsável Técnico
|  |  | Nome do Proprietário da Empresa |  |  | Profissão
|  |  | CPNJ |  |  | CREA/CAU

## LOTE 2
PROPOSTA DA LICITANTE
DADOS DA EMPRESA
Nome da Empresa: |  |  |  |  | CNPJ: |  |  |  | Telefone:
Responsável da Empresa: |  |  |  |  | Responsável Técnico: | [7 empty] | ORIENTAÇÕES PARA PREENCHIMENTO POR PARTE DO LICITANTE
1) Deverá ser preenchido somente os campos com linhas vermelhas; 2) Não poderá ser alterado os itens de composições, insumos e quantitativos; 3) Caso haja alteração nos valores do BDI deverá ser apresentado junto a planilha a composição utilizada;
Obra: |  |  |  | Bancos |  |  |  | B.D.I. (Diferenciado) | Encargos Sociais
Execução do Mirante no Campo Society do Bairro Novo Horizonte |  |  |  | SINAPI - 11/2025 - Minas Gerais SBC - 12/2025 - Minas Gerais ORSE - 09/2025 - Sergipe SETOP - 07/2025 - Minas Gerais SUDECAP - 09/2025 - Minas Gerais SCO - 11/2025 - Rio de Janeiro |  |  |  | 20,90% B.D.I. (Material) 15,24% | Onerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Local da Obra:
Rua Aurélio Campos, s/nº – Novo Horizonte, Itaúna/MG, CEP: 35680-640
[7 empty] | Valor do Orçamento Original |  |  | 395113.35
[7 empty] | BDI Utilizado |  |  | 22.78%
[7 empty] | Valor Final da Proposta |  |  | 0
[7 empty] | Desconto Global Aplicado |  |  | -0%
Orçamento Sintético com Fórmulas (truncado 2 casas decimais)
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit Original | Valor Unit c/ desconto | BDI Diferenciado | Valor Unit com BDI | Total | Desconto no Item (%) | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0%
1.1 |  |  | LIMPEZA DO TERRENO |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0%
1.1.1 | ED-50701 | SETOP | CAPINA MANUAL DO TERRENO, EXCLUSIVE RASTELAMENTO E QUEIMA | m² | 156.5 | 1.51 |  |  | 0 | 0 | -0% | 0%
1.1.2 | ED-8143 | SETOP | RASTELAMENTO DE ÁREA COM AFASTAMENTO DE ATÉ VINTE (20) METROS, EXCLUSIVE CAPINA OU ROÇADA MANUAL | m² | 156.5 | 1.01 |  |  | 0 | 0 | -0% | 0%
1.1.3 | ED-51125 | SETOP | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA | m³ | 5 | 83 |  | 20.9% | 0 | 0 | -0% | 0%
1.1.4 | ED-51131 | SETOP | CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | m³ | 5 | 45.32 |  |  | 0 | 0 | -0% | 0%
1.1.5 | ED-50697 | SETOP | CORTE DE ÁRVORE COM MOTOSSERRA, DIÂMETRO DO TRONCO DE QUINZE (15) CENTÍMETROS ATÉ TRINTA (30) CENTÍMETROS, EXCLUSIVE DESTOCAMENTO E AFASTAMENTO | un | 6 | 62.95 |  | 20.9% | 0 | 0 | -0% | 0%
1.1.6 | ED-28163 | SETOP | DESTOCAMENTO E AFASTAMENTO DE REMANESCENTE ARBÓREO, INCLUSIVE TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL DESTOCADO (EM CAÇAMBA) | un | 6 | 488.64 |  | 20.9% | 0 | 0 | -0% | 0%
1.2 |  |  | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0%
1.2.1 | ED-28427 | SETOP | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | un | 1 | 1156.55 |  | 15.24% | 0 | 0 | -0% | 0%
1.2.2 | ED-50150 | SETOP | LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") PADRÃO CONCESSIONÁRIA | un | 1 | 591.94 |  | 20.9% | 0 | 0 | -0% | 0%
1.2.3 | ED-50151 | SETOP | LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | un | 1 | 971.63 |  | 20.9% | 0 | 0 | -0% | 0%
1.3 |  |  | CANTEIRO DE OBRA |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0%
1.3.1 | ED-16350 | SETOP | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | mês | 3 | 794.71 |  | 20.9% | 0 | 0 | -0% | 0%
1.3.2 | ED-16358 | SETOP | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 3 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED 16350) | un | 1 | 347.98 |  | 20.9% | 0 | 0 | -0% | 0%
1.3.3 | ED-50137 | SETOP | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | un | 2 | 1671.8 |  | 20.9% | 0 | 0 | -0% | 0%
1.3.4 | ED-50155 | SETOP | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | mês | 3 | 980 |  | 20.9% | 0 | 0 | -0% | 0%
1.4 |  |  | LOCAÇÃO DA OBRA E TERRAPLANAGEM |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0%
1.4.1 | ED-29823 | SETOP | TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA, TIPO TRAPEZOIDAL, ESP. 0,5MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (300X220)CM, COM REAPROVEITAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE PONTALETE E FIXAÇÃO | m² | 294.294 | 68.4 |  |  | 0 | 0 | -0% | 0%
1.4.2 | ED-14457 | SETOP | PORTÃO PARA TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO COM FECHAMENTO DE OBRA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA, TIPO TRAPEZOIDAL ESP. 0,5MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (300X220)CM, EXCLUSIVE PINTURA ESMALTE | m² | 6.6 | 146.15 |  |  | 0 | 0 | -0% | 0%
1.4.3 | ED-51100 | SETOP | CORTE E DESATERRO MECÂNICO PARA REGULARIZAÇÃO, COM TRATOR DE ESTEIRA, INCLUSIVE ARRASTAMENTO NIVELADO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA | m³ | 178.8 | 4.12 |  | 20.9% | 0 | 0 | -0% | 0%
1.4.4 | ED-51132 | SETOP | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | m³ | 178.8 | 3.35 |  | 20.9% | 0 | 0 | -0% | 0%
1.4.5 | ED-29233 | SETOP | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 10KM E MENOR OU IGUAL A 20KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | M3xKM | 4470 | 1.81 |  | 20.9% | 0 | 0 | -0% | 0%
1.4.6 | ED-51123 | SETOP | REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | m² | 156.5 | 5.87 |  | 20.9% | 0 | 0 | -0% | 0%
2 |  |  | DECK DE MADEIRA |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0%
2.1 |  |  | ESTRUTURA DO DECK |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0%
2.1.1 | ED-49639 | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 3.39 | 742.5 |  | 20.9% | 0 | 0 | -0% | 0%
2.1.2 | 023358 | SBC | RECOLOCACAO DE BRITA 1 E 2 EM PAVIMENTOS DE BASES | m³ | 7.825 | 259.76 |  |  | 0 | 0 | -0% | 0%
2.1.3 | ED-50600 | SETOP | APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO | m² | 156.5 | 3.74 |  |  | 0 | 0 | -0% | 0%
2.1.4 | ED-33731 | SETOP | PEÇA DE MADEIRA APARELHADA (TIPO: CAIBRO¦MEDIDAS: 5X6CM) FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVIÇO DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO - Barrotes 5X5cm | m | 57.4 | 14.09 |  |  | 0 | 0 | -0% | 0%
2.1.5 | ED-33731 | SETOP | PEÇA DE MADEIRA APARELHADA (TIPO: CAIBRO¦MEDIDAS: 5X6CM) FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVIÇO DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO - Caibros 5x3cm | m | 169.26 | 14.09 |  |  | 0 | 0 | -0% | 0%
2.1.6 | 003776 | SBC | PARAFUSO PARA MADEIRA E MDF PHILIPS 4,5x50 | UN | 2100 | 0.1 |  | 15.24% | 0 | 0 | -0% | 0%
2.1.7 | 00004382 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 80 MM | UN | 650 | 1.42 |  | 15.24% | 0 | 0 | -0% | 0%
2.1.8 | 4419 | ORSE | Arruela lisa de 5/16" | un | 650 | 0.15 |  | 15.24% | 0 | 0 | -0% | 0%
2.1.9 | MATED-4376 | SETOP | PARAFUSO (ROSCA: AUTOATARRAXANTE¦CABEÇA: PANELA PHILIPS¦COMPRIMENTO: 60MM¦DIÂMETRO: 4,8MM) | un | 350 | 0.96 |  | 15.24% | 0 | 0 | -0% | 0%
2.2 |  |  | MADEIRAMENTO |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0%
2.2.1 | 014447 | SBC | ASSOALHO DE TABUA CORRIDA DE CUMARU EXTRA 15 x 2cm - Régua de madeira para piso do deck | m² | 156.5 | 180 |  | 15.24% | 0 | 0 | -0% | 0%
2.2.2 | 014447 | SBC | ASSOALHO DE TABUA CORRIDA DE CUMARU EXTRA 15 x 2cm - Ripa de madeira frontal | m² | 5.9325 | 180 |  | 15.24% | 0 | 0 | -0% | 0%
2.2.3 | 101395 | SINAPI | CARPINTEIRO AUXILIAR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 1 | 4455.37 |  |  | 0 | 0 | -0% | 0%
2.2.4 | 101452 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 1 | 4062.64 |  |  | 0 | 0 | -0% | 0%
2.2.5 | 102215 | SINAPI | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 407.5478 | 21.87 |  |  | 0 | 0 | -0% | 0%
2.3 |  |  | GUARDA-CORPO |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0%
2.3.1 | ED-49639 | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 2.48 | 742.5 |  | 20.9% | 0 | 0 | -0% | 0%
2.3.2 | MATED-33221 | SETOP | CLIPS/GRAMPO (DIÂMETRO NOMINAL: 5/16" [7,94MM]¦MATERIAL: AÇO¦ACABAMENTO: GALVANIZADO¦SÉRIE: PESADO¦APLICAÇÃO: USO GERAL PARA CABOS OU BARRAS) | un | 140 | 5.59 |  | 15.24% | 0 | 0 | -0% | 0%
2.3.3 | 094248 | SBC | ESTICADOR OLHAL COM GANCHO DE 1/4" 6,35 mm VONDER | UN | 35 | 3.59 |  | 15.24% | 0 | 0 | -0% | 0%
2.3.4 | ED-33736 | SETOP | PEÇA DE MADEIRA APARELHADA (TIPO: PENDURAL/TIRANTE/PILAR¦MEDIDAS: 8X8CM) FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVIÇO DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO - Peças de madeira 7x7 guarda-corpo | m | 73.37 | 30.06 |  |  | 0 | 0 | -0% | 0%
2.3.5 | 2854 | ORSE | Fornecimento de cabo de aço 6,4mm, média resistência | kg | 544.04 | 8 |  |  | 0 | 0 | -0% | 0%
2.3.6 | 10392 | ORSE | Gancho com bucha 4,4 x 70 - 8mm | un | 70 | 2.08 |  | 15.24% | 0 | 0 | -0% | 0%
2.3.7 | 003776 | SBC | PARAFUSO PARA MADEIRA E MDF PHILIPS 4,5x50 | UN | 58 | 0.1 |  | 15.24% | 0 | 0 | -0% | 0%
2.3.8 | ED-33736 | SETOP | PEÇA DE MADEIRA APARELHADA (TIPO: PENDURAL/TIRANTE/PILAR¦MEDIDAS: 8X8CM) FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVIÇO DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO - Régua de madeira para topo do guarda-corpo | m | 42.72 | 30.06 |  |  | 0 | 0 | -0% | 0%
2.3.9 | 102215 | SINAPI | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 36.6989 | 21.87 |  |  | 0 | 0 | -0% | 0%
3 |  |  | MOBILIÁRIO |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0%
3.1 |  |  | BANCO MOLDADO IN LOCO |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0%
3.1.1 | 021226 | SBC | TELA ELETROSOLDADA NERVURADA Q92 15x15cm 4,2mm(1,48kg/m2) | m² | 3.6 | 17.94 |  |  | 0 | 0 | -0% | 0%
3.1.2 | 102480 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 0.18 | 688.42 |  |  | 0 | 0 | -0% | 0%
3.1.3 | 161 | ORSE | Alvenaria bloco concreto vedação 9x19x39 cm, e= 0,09, aparente, com argamassaAC-1, junta de 2,0cm | m² | 8.91 | 73.42 |  |  | 0 | 0 | -0% | 0%
3.1.4 | 87893 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 27.32 | 8.11 |  |  | 0 | 0 | -0% | 0%
3.1.5 | ED-50759 | SETOP | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | m² | 13.66 | 34.54 |  |  | 0 | 0 | -0% | 0%
3.1.6 | ED-50513 | SETOP | PINTURA COM RESINA ACRÍLICA EM CONCRETO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | m² | 13.66 | 41.41 |  |  | 0 | 0 | -0% | 0%
3.1.7 | 60.15.19 | SUDECAP | BARRA CHATA AÇO 1/8" X 3/8" (0,24KG/M) | KG | 0.96 | 7.99 |  | 15.24% | 0 | 0 | -0% | 0%
3.1.8 | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 0.9 | 52.83 |  | 15.24% | 0 | 0 | -0% | 0%
3.1.9 | 028253 | SBC | REGUA DE MADEIRA CEDRO 10cm | m² | 2.4 | 109.9 |  | 15.24% | 0 | 0 | -0% | 0%
3.1.10 | 102215 | SINAPI | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 7.92 | 21.87 |  |  | 0 | 0 | -0% | 0%
4 |  |  | ELÉTRICO |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0%
4.1 | LUM-LED1 | Próprio | Refletor de LED 200W | UN | 1 | 299.01 |  |  | 0 | 0 | -0% | 0%
4.2 | ED-20648 | SETOP | POSTE PARA ENTRADA DE ENERGIA EM AÇO GALVANIZADO, TIPO PA 2 OU PA 4, DIÂMETRO NOMINAL DE 102MM, ESP. 2MM, INCLUSIVE TAMPÃO FORNECIMENTO, EXCLUSIVE MONTAGEM E INSTALAÇÃO - Poste refletor H=4m | un | 1 | 478.4 |  |  | 0 | 0 | -0% | 0%
4.3 | POSTE GSAP 04-25 | Próprio | POSTE DE JARDIM 1 GLOBO - H=2,5m | UND | 6 | 699.86 |  |  | 0 | 0 | -0% | 0%
4.4 | ED-48995 | SETOP | CABO UNIPOLAR DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 6MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 90°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 0,6/1KV | m | 206.3 | 10.31 |  |  | 0 | 0 | -0% | 0%
4.5 | 97886 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 7 | 177.19 |  |  | 0 | 0 | -0% | 0%
4.6 | 064562 | SBC | PROGRAMADOR HORARIO DIGITAL 110/220 RECARREGAVEL BWT40HRR | UN | 1 | 347.06 |  |  | 0 | 0 | -0% | 0%
4.7 | ED-34486 | SETOP | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | un | 1 | 69.61 |  |  | 0 | 0 | -0% | 0%
4.8 | ED-34473 | SETOP | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | un | 1 | 49.94 |  |  | 0 | 0 | -0% | 0%
4.9 | ED-16600 | SETOP | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) MONOPOLAR, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 20KA, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | un | 4 | 47.1 |  |  | 0 | 0 | -0% | 0%
4.10 | ED-5437 | SETOP | DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), TETRAPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, SENSIBILIDADE DE 30MA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | un | 1 | 160.52 |  |  | 0 | 0 | -0% | 0%
4.11 | ED-17953 | SETOP | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI CHAMA, DN 32MM (1"), APLICADO EM ALVENARIA, EXCLUSIVE RASGO | m | 32.55 | 6.8 |  |  | 0 | 0 | -0% | 0%
4.12 | 97667 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 40.5 | 7.62 |  |  | 0 | 0 | -0% | 0%
4.13 | ED-49312 | SETOP | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 50MM (2"), INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E CONEXÕES | m | 3 | 41.62 |  |  | 0 | 0 | -0% | 0%
4.14 | ED-48704 | SETOP | ABRAÇADEIRA AJUSTÁVEL PARA POSTE, EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO 80CM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO | un | 8 | 14.46 |  |  | 0 | 0 | -0% | 0%
4.15 | ED-49343 | SETOP | HASTE DE AÇO COBREADA PARA ATERRAMENTO DIÂMETRO 3/4"X 2400 MM,CONFORME PADRÕES TELEBRÁS | U | 7 | 184.01 |  |  | 0 | 0 | -0% | 0%
4.16 | ED-51042 | SETOP | CONECTOR COM RABICHO EM LATÃO COM PORCA 3/8" PARA CABOS 16 A 35MM² | U | 7 | 28.45 |  |  | 0 | 0 | -0% | 0%
4.17 | ED-20584 | SETOP | ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO C4, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 27,1KVA ATÉ 38KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | un | 1 | 3606.1 |  |  | 0 | 0 | -0% | 0%
4.18 | ED-14186 | SETOP | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM CHAPA, PARA 16 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA E BARRAMENTO TRIFÁSICO DE 100A | un | 1 | 473.25 |  |  | 0 | 0 | -0% | 0%
5 |  |  | PAISAGISMO |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0%
5.1 | 103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | m² | 29.51 | 16.96 |  | 20.9% | 0 | 0 | -0% | 0%
5.2 | ED-25551 | SETOP | FORNECIMENTO DE FORRAÇÃO DO TIPO ACALYPHA OU SIMILAR, EXCLUSIVE PLANTIO | m² | 17.22 | 83.25 |  | 20.9% | 0 | 0 | -0% | 0%
5.3 | ED-25552 | SETOP | FORNECIMENTO DE FORRAÇÃO DO TIPO WEDELIA OU SIMILAR, EXCLUSIVE PLANTIO | m² | 17.22 | 100 |  | 20.9% | 0 | 0 | -0% | 0%
5.4 | ED-25553 | SETOP | FORNECIMENTO DE FORRAÇÃO DO TIPO CLOROFITO OU SIMILAR, EXCLUSIVE PLANTIO | m² | 4.09 | 100 |  | 20.9% | 0 | 0 | -0% | 0%
5.5 | 98509 | SINAPI | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 | UN | 50 | 63.85 |  | 20.9% | 0 | 0 | -0% | 0%
5.6 | 103310 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021 | UN | 1 | 1292.85 |  | 20.9% | 0 | 0 | -0% | 0%
6 |  |  | PASSEIO |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0%
6.1 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 406.43 | 45.78 |  |  | 0 | 0 | -0% | 0%
6.2 | ED-9320 | SETOP | PISO EM CONCRETO USINADO CONVENCIONAL COM DE FCK 15MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q 138, ACABAMENTO POLÍDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 10CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO | m² | 406.43 | 144.14 |  | 20.9% | 0 | 0 | -0% | 0%
6.3 | ED-51141 | SETOP | GUIA DE MEIO FIO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 15X45CM, FORMA EM MADEIRA, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | m | 183.54 | 140.4 |  |  | 0 | 0 | -0% | 0%
7 |  |  | GRADIL |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0%
7.1 | ES 05.25.0650 | SCO | Gradil Nylofor 3D, da Belgo Mineira ou similar, executado em painel de aco galvanizado, soldado (gramatura minima 40g/m2), malha retangular de (200x50)mm em fio de aco com bitola de 5mm, fixado por fixadores de poliamida e parafusos em aco inox M6 tipo Allen, em poste de aco galvanizado de (60x40)mm (gramatura minima de 275g/m2), chumbados em base de concreto (exclusive esta), revestidos em poliester por processo de pintura eletroestatica, espessura minima de 100 microns (gradil e poste), nas cores verde ou branca. Forneciemnto e instalacao. | m² | 348.3074 | 220.07 |  | 20.9% | 0 | 0 | -0% | 0%
8 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0%
8.1 | ED-50266 | SETOP | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m² | 562.93 | 8.32 |  |  | 0 | 0 | -0% | 0%
xxx, de de 2026
|  |  | Nome da Empresa |  |  | Nome do Responsável Técnico
|  |  | Nome do Proprietário da Empresa |  |  | Profissão
|  |  | CPNJ |  |  | CREA/CAU