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[bookmark: _Hlk82471863]ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – REQ. 379/2024

[bookmark: _Hlk82473550]INTRODUÇÃO
Entende-se por iluminação pública o “serviço público que tem por objetivo exclusivo prover claridade aos logradouros públicos, de forma periódica, contínua ou eventual” (Cartilha Iluminação Pública – Orientação Técnica do TCEMG, 2015). Integram as instalações da iluminação pública: lâmpadas, luminárias, braços e suportes para instalação de equipamentos de iluminação pública, projetores, conectores, condutores, reatores, relés fotoelétricos e tomadas para relés fotoelétricos e, quando destinados exclusivamente à iluminação de logradouros públicos, postes, caixas de comando, interruptores, eletrodutos, contatores e demais materiais não citados mas que integrem as instalações de iluminação pública.
A manutenção da iluminação pública consiste no restabelecimento de pontos de iluminação que não estejam funcionando adequadamente, incluindo a substituição dos itens defeituosos descritos como instalações de iluminação pública, instalados em logradouros públicos, sem que ocorra alterações no sistema existente.
1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE 
Segundo a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, (cap. IV, art. 30, inciso V), é de competência dos municípios “organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local”. A Resolução Normativa ANEEL nº 1.000, de 7 de dezembro de 2021, em seu artigo 451 determina que: “a elaboração de projeto, a implantação, expansão, operação e manutenção das instalações de iluminação pública são de responsabilidade do poder público municipal”. 
A iluminação é um serviço público essencial para a qualidade de vida da comunidade, além de ser fundamental para o desenvolvimento social e econômico do Município e constituir um dos vetores para a segurança nos centros urbanos, tanto na questão do tráfego de veículos e pedestres, quanto na prevenção contra a criminalidade. Portanto, faz-se necessária a prestação dos serviços de manutenção da iluminação pública em todo o Município, uma vez que o serviço se reveste de essencialidade para o cotidiano das pessoas e está relacionado diretamente à qualidade de vida dessas, e à segurança pública.
1. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL 
O Município ainda não elaborou e implantou seu plano de contratações anual.
1. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 
- Classificação dos serviços
A manutenção preventiva e corretiva da iluminação pública municipal é classificada como um serviço de engenharia, pois garante a fruição de uma utilidade já existente. Os serviços visam ao restabelecimento de pontos de iluminação que não estejam funcionando adequadamente.
Tais serviços são classificados como comuns, uma vez que há domínio do mercado sobre as técnicas de sua realização, em face da existência de características padronizadas de desempenho e de qualidade.
- Sustentabilidade
Deverão ser obrigatoriamente utilizados nos serviços materiais homologados junto ao INMETRO e a PROCEL, quando aplicável, uma vez que, além de atestar a qualidade e segurança dos produtos, somente tais certificações podem assegurar a redução dos custos de manutenções futuras, garantindo maior economicidade.
Deverão ser adotadas como boas práticas na prestação dos serviços:
1. cumprimento integral de todas as normativas legais relativas à proteção ambiental, quer sejam federais, estaduais ou municipais;
1. estruturação e implementação de sistemas de logística reversa, mediante retorno dos produtos e embalagens ao setor empresarial;
1. armazenamento, transporte e destinação final dos materiais contaminantes retirados da rede de iluminação pública de propriedade do Município;
1. destinação adequada dos resíduos gerados nas atividades diárias;
- Subcontratação
Não será admitida a subcontratação do objeto contratual, uma vez que esse não comporta uma execução complexa, ou seja, não contempla fases, etapas ou aspectos que apresentam individualidade.
- Garantia da contratação
Não haverá exigência da garantia da contratação dos art. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, pelas seguintes razões:
1. não há complexidade e vultuosidade na contratação, não comprometendo o cumprimento das obrigações;
1. a onerosidade em torno da própria exigência de garantia, como regra, representa um valor que seria agregado às propostas dos licitantes, o que equivale dizer que os custos dessa exigência seriam repassados à própria Administração. Portanto, essa exigência vai de encontro à economicidade da contratação;
1. a exigência da garantia, por conta desses fatores, pode representar diminuição do universo de interessados e comprometimento do caráter competitivo do certame;
- Vistoria
Não há necessidade de realização de avaliação prévia do local de execução dos serviços, uma vez que esses serão prestados em todo o perímetro urbano e comunidades rurais do Município de Carmópolis de Minas/MG.
1. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES
Para a estimativa das quantidades foi utilizado o Demonstrativo do Faturamento da Iluminação Pública, mês de abril/2024, fornecido pela CEMIG Distribuição S.A., que detalha que o parque de iluminação do Município é composto por 2.436 (dois mil, quatrocentos e trinta e seis mil) pontos.
Segundo o demonstrativo, 730 (setecentos e trinta) pontos possuem lâmpadas de LED e o restante, 1.706 (um mil, setecentos e seis) pontos, é composto por lâmpadas a vapor de sódio ou mercúrio. Considerou-se, portanto, o serviço de manutenção mensal desses pontos, sendo feito a visita uma vez por semana e de forma imediata (caso de urgência). 
	Município: Carmópolis de Minas
	Mês/Ano: 2024/04
	DIC Mensal (h): 00:16

	Instalação: 3003279177
	Período de faturamento: 01.04.2024 a 30.04.2024

	Nº do cliente: 7005618465
	Dias de faturamento: 30
	h/dia: 11:27

	Iluminação pública sem medição – Detalhamento dos dados estimados

	Lâmpadas, Reatores e Relés

	Tipo de Cobrança
	Tipo de Lâmpada
	Potência Unitária da Lâmpada (W)
	Potência Unitária do reator
(W)
	Potência unitária do relé
(W)
	Potência unitária total
(W)
	Quantidade
Lâmpadas
	Quantidade
Relés
	Potencia
Total
(kW)
	Consumo
(kWh)

	EST
	LED
	55
	0,00
	1,20
	56,20
	81
	73
	4,54
	1.559,73

	EST
	LED
	70
	0,00
	1,20
	71,20
	586
	527
	41,65
	14.302,14

	EST
	LED
	90
	0,00
	1,20
	91,20
	29
	26
	2,64
	906,94

	EST
	LED
	97
	0,00
	1,20
	98,20
	13
	12
	1,28
	437,80

	EST
	LED
	100
	0,00
	1,20
	101,20
	28
	25
	2,83
	971,81

	EST
	LED
	120
	0,00
	1,20
	121,20
	3
	3
	0,36
	124,72

	EST
	LED
	138
	0,00
	1,20
	139,20
	5
	5
	0,70
	238,78

	EST
	LED
	150
	0,00
	1,20
	151,20
	333
	300
	50,31
	17.274,57

	EST
	LED
	200
	0,00
	1,20
	201,20
	14
	13
	2,82
	966,61

	EST
	VME
	80
	9,60
	1,20
	90,80
	213
	192
	19,31
	6.632,04

	EST
	VME
	125
	13,75
	1,20
	139,95
	386
	347
	53,97
	18.532,91

	EST
	VME
	400
	36,00
	1,20
	437,20
	1
	1
	0,44
	150,08

	EST
	MIS
	250
	0,00
	1,20
	251,20
	1
	1
	0,25
	86,21

	EST
	VSO
	70
	14,00
	1,20
	85,20
	113
	102
	9,61
	3.301,12

	EST
	VSO
	100
	17,00
	1,20
	118,20
	646
	581
	76,28
	26.191,77

	EST
	VSO
	150
	22,00
	1,20
	173,20
	7
	6
	1,21
	416,01

	EST
	VSO
	250
	30,00
	1,20
	281,20
	6
	5
	1,69
	579,08

	24H
	VME
	80
	9,60
	1,20
	90,80
	3
	3
	0,27
	102,39

	24H
	VME
	125
	13,75
	1,20
	139,95
	7
	6
	0,98
	368,39

	24H
	VSO
	100
	17,0
	1,20
	118,20
	3
	3
	0,35
	133,32

	TOTAL:
	2.436
	2.194
	291,50
	100.144,05



1. LEVANTAMENTO DE MERCADO
Levando-se em conta as características do objeto a ser contratado, entende-se que a melhor solução para a contratação é a execução indireta, tendo em vista que a Prefeitura de Carmópolis de Minas/MG não detém os meios necessários à concretização do objeto.
Das soluções:
Solução 1 – adquirir os materiais necessários para a substituição dos pontos de iluminação defeituosos e realizar licitação para a contratação dos serviços de manutenção contemplando somente equipamentos e mão de obra.
Solução 2 – realizar licitação para a contratação dos serviços de manutenção da iluminação pública contemplando o fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra.
Da análise: 
Atualmente, a maior parte do parque de iluminação do Município é composta por luminárias de vapor de sódio e mercúrio. Portanto, conclui-se que a melhor solução é a solução 2, em que a contratação dos serviços de manutenção da iluminação pública englobará o fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra necessária. 
1. ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO
O custo estimado total da contratação é de R$ 301.867,80 (trezentos e um mil, oitocentos e sessenta e sete reais e oitenta centavos).
Como não existem tabelas de referências de custos, homologadas por órgãos públicos, para a execução desse tipo de serviço, realizou-se pesquisa de mercado com fornecedores. 
Justifica-se o valor do preço estimado com orçamento enviado por três fornecedores, conforme solicitações em anexo, tanto com retorno ou não por parte dos mesmos. 
	Manutenção da Iluminação Pública
	Nº total de pontos
	Nº de pontos vapor
	Nº de pontos LED
	Valor pago anualmente
	Valor pago mensalmente

	Contrato antigo (de 2019)
	2.436
	1.706
	730
	R$ 112.992,12
	R$ 9.416,01

	Orçamento para licitação (2024)
	2.436
	1.706
	730
	R$301.867,80
	R$ 25.155,65


1. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO
Esta licitação destina-se à contratação de empresa para a prestação de serviços com o fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra na manutenção preventiva e corretiva da iluminação pública municipal, englobando o perímetro urbano e comunidades rurais do Município de Carmópolis de Minas/MG. Tais serviços constarão resumidamente em: 
Manutenção da iluminação pública – zona urbana e rural
· Manutenção da iluminação pública em 1.706 pontos IP, composta por luminárias convencionais lâmpadas vapor sódio, bem como luminárias convencionais lâmpadas vapor mercúrio, incluindo todos os materiais, equipamentos e mão de obra necessária.
· Manutenção da iluminação pública em 730 pontos IP, composta por luminárias de LED, incluindo todos os materiais, equipamentos e mão de obra necessária, exclusive substituição de luminária de LED.
Os serviços se darão em conformidade com o previsto nas especificações técnicas, planilha orçamentária e cronograma, já tendo sido aqui demonstrado que a melhor forma de execução dos serviços é a indireta.
1. JUSTIFICATIVA PARA O NÃO PARCELAMENTO
[bookmark: _GoBack]O parcelamento da solução não é recomendável, do ponto de vista da eficiência técnica, o gerenciamento dos serviços permanecerá sempre a cargo de um único contratado, resultando num maior nível de controle da execução por parte da administração, concentrando a responsabilidade dos serviços e a garantia dos resultados numa única pessoa jurídica.
1. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS
Serviços executados conforme qualidade exigida pelas Normas Brasileiras, pelas posturas municipais e exigências das concessionárias locais de serviços públicos, a fim de alcançar a eficiência, eficácia e efetividade pretendidas, visando a promover o bem-estar e a segurança de todos os cidadãos deste município.
1.  IMPACTOS AMBIENTAIS
Geração de resíduos sólidos comuns aos serviços de manutenção da iluminação pública, com previsão de destinação nos termos da legislação vigente inclusa numa das cláusulas de obrigações da contratada.
1.  VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO
Os estudos preliminares evidenciam que a contratação da solução ora descrita, ou seja, de contratação de empresa para a prestação de serviços com o fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra na manutenção preventiva e corretiva da iluminação pública municipal, englobando o perímetro urbano e comunidades rurais, mostra-se tecnicamente possível e fundamentadamente necessária.
Carmópolis de Minas/MG, 30 de Julho de 2024.


Cláudia Eliane Costa
Secretaria Municipal de Administração


Graziela Maria de Morais
Engenheira Civil
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