DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

SECRETARIA REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Saúde

OBJETO: Aquisição de equipamentos e instrumentais odontológicos para as Unidades de Saúde do Município.

OBS: O objeto solicitado não consiste em características de luxo

DATA: 13/03/24

Equipamentos

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD. |
| --- | --- | --- |
| 01 | PONTA DE ULTRASOM ODONTOLÓGICO PERIODDONTIA T1-S - PARA EQUIPAMETO SCHUSTER - Peça genuína | 10 unid. |
| 02 | PONTA ULTRASOM ODONTOLÓGICO PERIODONTIA G1 -PARA EQUIPAMENTOS ORTUS - Peça genuína | 05 unid. |
| 03 | MOCHO ODONTOLÓGICO: Possui base giratória em aço cromado, 05 rodízios de poliamida; encosto anatômico com acabamento liso e cantos arredondados; espuma injetada no assento e no encosto, pistão a gás. Capacidade de carga: 110 Kg; Altura Máxima do Assento ao Chão: 53 cm; Altura Mínima do Assento ao Chão: 42 cm; Tamanho do encosto: 27 x 39 cm; Espessura do encosto: 3 cm; Tamanho do assento: 37 cm de diâmetro Espessura do assento: 8cm. Cor cinza. | 03 unid. |
| 04 | ULTRASOM E JATO DE BICARBONATO: Possui ajuste de potência do ultrassom linear entre 0% e 100% com regulagem conforme o modo de uso (Geral, Endo e Perio). Possui Tips (Pontas) para Periodontia, Endodontia, Dentistica e Prótese, Preparação Cavitária; Possui ajuste no painel de sua potência e do fluxo de refrigeração; executa procedimentos sem o uso de refrigeração como condensação de amálgama, cimentação de onlays/inlays. Alta frequência na ponta ativa, sem gotejamento; Possui chave geral localizada na traseira do equipamento; possui entrada de ar e água com bitolas desiguais, Pedal de acionamento único. Possui iluminação interna do reservatório de bicarbonato; Possui transdutor do ultrassom piezoelétrico com frequência de 32.000Hz estabilizado eletronicamente. Frequência do ultrassom: 32.000 Hz /Alimentação: Bivolt 127V / 220V / Frequência: 50/60 Hz - Caneta de ultrassom com luz de LED - Peça de mão, metálica, removível e com ponteira autoclavável. Confeccionada em alumínio anodizado; Ponteira de longo alcance; Filtro de ar com drenagem automática; Tampa do reservatório de bicarbonato com visualizador de conteúdo; Entrada de ar e água com bitolas desiguais, evitando uma possível ligação invertida. - Reservatório confeccionado em AB com sistema de aquecimento do ambiente interno; capa da caneta de ultrassom confeccionada em silicone, removível e autoclavável; Seletor automático do modo de operação (ultrassom ou jato de bicarbonato) ao retirar uma das canetas do suporte. | 05 unid. |
| 05 | CANETA DE ALTA ROTAÇÃO: Push Button / Borden 2 Holes / 3 Saídas de Água / Led ; Caneta com Rolamentos Cerâmicos; Conexão Borden Universal (2 Furos); - Autoclavável ; | 05 unid. |
| 06 | MICRO MOTOR ODONTOLÓGICO PARA CONTRA-ÂNGULO: compatível com qualquer contra-ângulo; compatível com qualquer equipo: Kavo , Dabi , Gnatus : Conexão Borden 2 Furos. | 05 unid. |
| 07 | CONTRA ÂNGULO - Modelo 1:1 - com trava ANVISA; Velocidade de rotação da turbina 22,000-27,000 rpm. Haste do instrumento montado possui 2,35 milímetros; Adaptáveis a todos os micromotores. Encaixe tipo intra Autoclavável 135 ° C. | 05 unid. |
| 08 | SELADORA – para selagem de embalagens (papel/plástico) próprias para esterilização em autoclaves a vapor. Possui suporte para rolos para acomodação do papel grau cirúrgico; possui controle de temperatura; selagem por alavanca com trava e sistema integrado de corte; possui sistema de avisos sonoros; desligamento automático; compacta; Dimensões ≃ :(LxAxP) 44,2 x 12,5 x 30,5 cm. Registro na Anvisa e garantia de acordo com o fabricante. | 05 unid. |
| 09 | FOTOPOLIMERIZADOR: Peça de mão; possui ≃ 0,100 kg ; Comprimento sem a ponteira: 16,5 cm. Comprimento de onda: 420 a 480 nm. Emissor de luz: Led; Bateria: 3,7 V - 1400 mA. Potência de luz: 1250 mW/cm². possui temporizador para Polimerização e Clareamento: 5, 10 e 20 segundos e profundidade de polimerização de 6mm; Led indicativo com bip sonoro do tempo decrescente. Bivolt automático 100V – 240V. Frequência: 50/60 Hz. Corpo da caneta constituído em ABS; Radiômetro interno automático, controla eletronicamente a potência de luz; Ponteira de Fotopolimerização confeccionada em fibra óptica orientada (sem fuga de luz); Autoclavável a 134ºC e com giro de 360º; Sistema stand by; desligamento automático; Registro ANVISA e garantia de acordo com o fabricante. | 05 unid. |
| 10 | KIT COM ESTETOSCOPIO e ESFIGMOMANÔMETRO: Estetoscópio: possui olivas macias com selamento acústico; tubo flexível, Ascultador de dois lados; Diafragmas sintonizáveis em ambos os lados para uso adulto e pediátrico, ajustável e confeccionado em material Epóxi/Fibra de vidro; Comprimento ≃ 69 cm; Comprimento do diâmetro pequeno do diagragma:3,4 cm. Esfigmomanômetro: Possui manguito e pera livres de látex; braçadeira confeccionada em nylon e fecho em velcro; Braçadeira de tamanho adulto padrão: 18 a 35 cm de circunferência. Registro na Anvisa e garantia de acordo com o fabricante. | 05 unid. |

Material Instrumental

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD. |
| --- | --- | --- |
| 11 | PORTA AGULHA : MAYO HEGAR - TAMANHO:14 CM: confeccionado em liga de aço inoxidável; autoclavável; validade: indeterminada. | 12 UNID |
| 12 | ESPELHO BUCAL NÚMERO 05: confeccionado em Aço Inoxidável AISI 420; Autoclavável; Registro na ANVISA. | 20 unid. |
| 13 | CABO PARA ESPELHO BUCAL TAMANHO 13 CM– confeccionado em alumínio | 10 unid. |
| 14 | TESOURA IRIS CURVA: produzido em aço Inoxidável AISI-420; reutilizável, autoclavável: Tamanho: 11,5 cm ; | 25 unid |
| 15 | TESOURA IRIS RETA: produzido em aço inoxidável AISI-420; reutilizável; autoclavável; Tamanho: 11,5cm | 25 unid. |
| 16 | AFASTADOR MINNESOTA - confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420: tamanho:14cm; | 05 unid |
| 17 | ESCULPIDOR HOLLEMBACK 3S - produzido em aço inoxidável; garantia contra defeito de fabricação; Autoclavável; | 30 unid. |
| 18 | ESPÁTULA DUPLA 72: produzida em aço inoxidável; possui 2 pontas sendo uma fina e uma arredondada; | 10 unid. |
| 19 | SONDA EXPLORADORA ODONTOLÓGICA n° 5: confeccionada em aço inoxidável. | 30 unid |
| 20 | SERINGA CARPULE COM REFLUXO: Fabricada em aço inoxidável; com refluxo; tamanho: 12,5 cm; Garantia contra defeito de fabricação. | 20 unid. |
| 21 | COLHER DE DENTINA Nº 17: Confeccionado em aço inox 420 | 15 unid. |
| 22 | COLHER DE DENTINA Nº 14 – Produto em aço inox 420 | 15 unid. |
| 23 | PINÇA CLÍNICA PARA ALGODÃO: Fabricado em aço inox; instrumento autoclavável; Medida: 15cm. | 30 unid. |
| 24 | LIMA ENDODÔNTICA NÚMERO 15 TIPO K - possui sistema manual; fabricada em aço inoxidável; possui secção transversal quadrangular; Autoclavável; validade indeterminada; Registro na ANVISA; | 100 unid. |
| 25 | CURETA MCCALL 13-14 CABO OCO: produzido em liga de Aço Inoxidável de alta qualidade; Cabo Oco; Autoclavável: validade indeterminada. | 50 unid. |
| 26 | ALAVANCA SELDIN RETA MILLENNIUM ADULTO Nº 2: produzida em aço inox; Autoclavável; | 15 unid. |
| 27 | FÓRCEPS ADULTO Nº 69: produzido em aço inoxidável; autoclavável; | 15 unid. |
| 28 | FÓRCEPS UNIVERSAL Nº 101 - confeccionado em aço inoxidável; Autoclavável; | 10 unid. |
| 29 | PLACA DE VIDRO LISA 6MM - utilizada para manipular cimento odontológico; Medidas: 14cm x 8cm (L x C); Validade indeterminada. | 15 unid. |

__________________________________________________

Christian Chebly Prata Lima

Secretário de Saúde

Itaguara - MG

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO: Aquisição de equipamentos e instrumentais odontológicos para as Unidades de Saúde do Município.

1.1. ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES:

Equipamentos

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD. | Preço Total |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | PONTA DE ULTRASOM ODONTOLÓGICO PERIODDONTIA T1-S - PARA EQUIPAMETO SCHUSTER - Peça genuína | 10 unid. | 1.472,85 |
| 02 | PONTA ULTRASOM ODONTOLÓGICO PERIODONTIA G1 -PARA EQUIPAMENTOS ORTUS - Peça genuína | 05 unid. | 832,65 |
| 03 | MOCHO ODONTOLÓGICO: Possui base giratória em aço cromado, 05 rodízios de poliamida; encosto anatômico com acabamento liso e cantos arredondados; espuma injetada no assento e no encosto, pistão a gás. Capacidade de carga: 110 Kg; Altura Máxima do Assento ao Chão: 53 cm; Altura Mínima do Assento ao Chão: 42 cm; Tamanho do encosto: 27 x 39 cm; Espessura do encosto: 3 cm; Tamanho do assento: 37 cm de diâmetro Espessura do assento: 8cm. Cor cinza. | 03 unid. | 3.755,06 |
| 04 | ULTRASOM E JATO DE BICARBONATO: Possui ajuste de potência do ultrassom linear entre 0% e 100% com regulagem conforme o modo de uso (Geral, Endo e Perio). Possui Tips (Pontas) para Periodontia, Endodontia, Dentistica e Prótese, Preparação Cavitária; Possui ajuste no painel de sua potência e do fluxo de refrigeração; executa procedimentos sem o uso de refrigeração como condensação de amálgama, cimentação de onlays/inlays. Alta frequência na ponta ativa, sem gotejamento; Possui chave geral localizada na traseira do equipamento; possui entrada de ar e água com bitolas desiguais, Pedal de acionamento único. Possui iluminação interna do reservatório de bicarbonato; Possui transdutor do ultrassom piezoelétrico com frequência de 32.000Hz estabilizado eletronicamente. Frequência do ultrassom: 32.000 Hz /Alimentação: Bivolt 127V / 220V / Frequência: 50/60 Hz - Caneta de ultrassom com luz de LED - Peça de mão, metálica, removível e com ponteira autoclavável. Confeccionada em alumínio anodizado; Ponteira de longo alcance; Filtro de ar com drenagem automática; Tampa do reservatório de bicarbonato com visualizador de conteúdo; Entrada de ar e água com bitolas desiguais, evitando uma possível ligação invertida. - Reservatório confeccionado em AB com sistema de aquecimento do ambiente interno; capa da caneta de ultrassom confeccionada em silicone, removível e autoclavável; Seletor automático do modo de operação (ultrassom ou jato de bicarbonato) ao retirar uma das canetas do suporte. | 05 unid. | 23.001,45 |
| 05 | CANETA DE ALTA ROTAÇÃO: Push Button / Borden 2 Holes / 3 Saídas de Água / Led ; Caneta com Rolamentos Cerâmicos; Conexão Borden Universal (2 Furos); - Autoclavável ; | 05 unid. | 6.719,53 |
| 06 | MICRO MOTOR ODONTOLÓGICO PARA CONTRA-ÂNGULO: compatível com qualquer contra-ângulo; compatível com qualquer equipo: Kavo , Dabi , Gnatus : Conexão Borden 2 Furos. | 05 unid. | 6.325,86 |
| 07 | CONTRA ÂNGULO - Modelo 1:1 - com trava ANVISA; Velocidade de rotação da turbina 22,000-27,000 rpm. Haste do instrumento montado possui 2,35 milímetros; Adaptáveis a todos os micromotores. Encaixe tipo intra Autoclavável 135 ° C. | 05 unid. | 5020.72 |
| 08 | SELADORA – para selagem de embalagens (papel/plástico) próprias para esterilização em autoclaves a vapor. Possui suporte para rolos para acomodação do papel grau cirúrgico; possui controle de temperatura; selagem por alavanca com trava e sistema integrado de corte; possui sistema de avisos sonoros; desligamento automático; compacta; Dimensões ≃ :(LxAxP) 44,2 x 12,5 x 30,5 cm. Registro na Anvisa e garantia de acordo com o fabricante. | 05 unid. | 5.107,06 |
| 09 | FOTOPOLIMERIZADOR: Peça de mão; possui ≃ 0,100 kg ; Comprimento sem a ponteira: 16,5 cm. Comprimento de onda: 420 a 480 nm. Emissor de luz: Led; Bateria: 3,7 V - 1400 mA. Potência de luz: 1250 mW/cm². possui temporizador para Polimerização e Clareamento: 5, 10 e 20 segundos e profundidade de polimerização de 6mm; Led indicativo com bip sonoro do tempo decrescente. Bivolt automático 100V – 240V. Frequência: 50/60 Hz. Corpo da caneta constituído em ABS; Radiômetro interno automático, controla eletronicamente a potência de luz; Ponteira de Fotopolimerização confeccionada em fibra óptica orientada (sem fuga de luz); Autoclavável a 134ºC e com giro de 360º; Sistema stand by; desligamento automático; Registro ANVISA e garantia de acordo com o fabricante. | 05 unid. | 3.863,36 |
| 10 | KIT COM ESTETOSCOPIO e ESFIGMOMANÔMETRO: Estetoscópio: possui olivas macias com selamento acústico; tubo flexível, Ascultador de dois lados; Diafragmas sintonizáveis em ambos os lados para uso adulto e pediátrico, ajustável e confeccionado em material Epóxi/Fibra de vidro; Comprimento ≃ 69 cm; Comprimento do diâmetro pequeno do diagragma:3,4 cm. Esfigmomanômetro: Possui manguito e pera livres de látex; braçadeira confeccionada em nylon e fecho em velcro; Braçadeira de tamanho adulto padrão: 18 a 35 cm de circunferência. Registro na Anvisa e garantia de acordo com o fabricante. | 05 unid. | 5.133,15 |

Material Instrumental

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD. | Preço Total |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | PORTA AGULHA : MAYO HEGAR - TAMANHO:14 CM: confeccionado em liga de aço inoxidável; autoclavável; validade: indeterminada. | 12 UNID | 694,90 |
| 12 | ESPELHO BUCAL NÚMERO 05: confeccionado em Aço Inoxidável AISI 420; Autoclavável; Registro na ANVISA. | 20 unid. | 150,44 |
| 13 | CABO PARA ESPELHO BUCAL TAMANHO 13 CM– confeccionado em alumínio | 10 unid. | 56,57 |
| 14 | TESOURA IRIS CURVA: produzido em aço Inoxidável AISI-420; reutilizável, autoclavável: Tamanho: 11,5 cm ; | 25 unid | 1.009,15 |
| 15 | TESOURA IRIS RETA: produzido em aço inoxidável AISI-420; reutilizável; autoclavável; Tamanho: 11,5cm | 25 unid. | 1.086,55 |
| 16 | AFASTADOR MINNESOTA - confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420: tamanho:14cm; | 05 unid | 80,41 |
| 17 | ESCULPIDOR HOLLEMBACK 3S - produzido em aço inoxidável; garantia contra defeito de fabricação; Autoclavável; | 30 unid. | 608,90 |
| 18 | ESPÁTULA DUPLA 72: produzida em aço inoxidável; possui 2 pontas sendo uma fina e uma arredondada; | 10 unid. | 261,33 |
| 19 | SONDA EXPLORADORA ODONTOLÓGICA n° 5: confeccionada em aço inoxidável. | 30 unid | 673,92 |
| 20 | SERINGA CARPULE COM REFLUXO: Fabricada em aço inoxidável; com refluxo; tamanho: 12,5 cm; Garantia contra defeito de fabricação. | 20 unid. | 1.923,12 |
| 21 | COLHER DE DENTINA Nº 17: Confeccionado em aço inox 420 | 15 unid. | 328,31 |
| 22 | COLHER DE DENTINA Nº 14 – Produto em aço inox 420 | 15 unid. | 280,85 |
| 23 | PINÇA CLÍNICA PARA ALGODÃO: Fabricado em aço inox; instrumento autoclavável; Medida: 15cm. | 30 unid. | 773,52 |
| 24 | LIMA ENDODÔNTICA NÚMERO 15 TIPO K - possui sistema manual; fabricada em aço inoxidável; possui secção transversal quadrangular; Autoclavável; validade indeterminada; Registro na ANVISA; | 100 unid. | 2.101,97 |
| 25 | CURETA MCCALL 13-14 CABO OCO: produzido em liga de Aço Inoxidável de alta qualidade; Cabo Oco; Autoclavável: validade indeterminada. | 50 unid. | 4.202,50 |
| 26 | ALAVANCA SELDIN RETA MILLENNIUM ADULTO Nº 2: produzida em aço inox; Autoclavável; | 15 unid. | 746,43 |
| 27 | FÓRCEPS ADULTO Nº 69: produzido em aço inoxidável; autoclavável; | 15 unid. | 1.920,30 |
| 28 | FÓRCEPS UNIVERSAL Nº 101 - confeccionado em aço inoxidável; Autoclavável; | 10 unid. | 1.276,20 |
| 29 | PLACA DE VIDRO LISA 6MM - utilizada para manipular cimento odontológico; Medidas: 14cm x 8cm (L x C); Validade indeterminada. | 15 unid. | 307,61 |

## 2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

- Suprir as necessidades de aquisição e reposição de equipamentos e instrumentais odontológicos nos consultórios das Unidades de Saúde da Família do Município, garantindo a continuidade na prestação dos serviços à população.

As quantidades apresentadas foram objeto de discussão entre os membros das Equipes de Saúde Bucal e o Secretário de Saúde do município para que os trabalhos sejam desenvolvidos de forma mais efetiva e célere.

3. PARÂMETROS DA LICITAÇÃO:

A aquisição será de forma imediata.

Será adotado tratamento diferenciado a microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), conforme o disposto no art. 48 da Lei Complementar nº 123/2006 (alterado pela Lei Complementar nº 147/2014).

Este certame terá validade para 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período.

### 4. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DA PROPOSTA:

Os equipamentos deverão estar de acordo com a descrição do edital, possuir registro na Anvisa e/ou outro órgão regulamentador para aqueles equipamentos que necessitarem desta validação. As empresas vencedoras do certame deverão apresentar folders/catálogos com a descrição dos materiais. Todos os materiais passarão por análise e inspeção da equipe técnica da Secretaria de Saúde previamente.

### 5. CRITÉRIOS DE HABILITAÇÃO:

Poderão participar desta licitação pessoas jurídicas do ramo pertinente e compatível com o objeto licitado.

5.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA:

Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;

Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

5.2. HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL, TRABALHISTA E ECONÔMICA:

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

Prova de inscrição no cadastro de contribuintes [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

### 6. EXECUÇÃO DO OBJETO:

### 6.1. PRAZO DE ENTREGA:

### O prazo para entrega é de 10 (dez) dias corridos após a emissão da autorização de fornecimento e envio ao respectivo fornecedor.

### 6.2. HORÁRIO E ENDEREÇO PARA ENTREGA:

O local de entrega será na Rua XV DE NOVEMBRO - 730 - Centro - Itaguara/MG. O horário de funcionamento será de 07:00 às 16:00 horas de 2ª a 6ª feira.

7. RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO, ENDEREÇO ELETRÔNICO E TELEFONE:

O Responsável pelo recebimento será a servidora Gislania Aparecida Oliveira, endereço eletrônico: secsaudeitaguara@gmail.com telefone (31) 3184-2445. A conferência da qualidade dos itens será a cargo de técnicos que atuam na Secretaria de Saúde.

### 8. CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO:

O pagamento será efetuado em até 30 dias corridos após entrega da mercadoria e requisição de pagamento emitida pela Secretaria Municipal de Saúde de Itaguara/MG, com recurso advindo da RESOLUÇÃO SES/MG Nº 8.412, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2022 e RESOLUÇÃO SES /MG Nº 8.124 DE 26 ABRIL DE 2022.

### 9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

Comunicar a Contratada toda e quaisquer ocorrências relacionadas aos objetos entregues;

Efetuar o pagamento da Contratada de acordo com a forma de pagamento estipulada na licitação e no contrato;

Promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento/prestação dos serviços, sob os aspectos qualitativo e quantitativo, anotando em registro próprio as falhas e solicitando as medidas corretivas;

Rejeitar, no todo ou em parte, o objeto entregue pela Contratada fora das especificações do contrato;

Observar para que durante a vigência do Contrato sejam cumpridas as obrigações assumidas pela Contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias;

Prestar à CONTRATADA informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados;

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

Atender a todas as solicitações de contratação efetuadas durante a vigência do Contrato ou Ata de Registro de Preços, limitada ao quantitativo de cada item;

Ao fornecimento do objeto, de acordo com as especificações, em consonância com a proposta apresentada e com a qualidade e especificações determinadas pela legislação em vigor;

Responsabilizar-se pela boa execução e eficiência no fornecimento do produto objeto do edital;

Reparar, corrigir, remover as suas expensas, no todo ou em parte o(s) objeto(s) em que se verifiquem danos em decorrência do transporte, bem como, providenciar a imediata substituição dos mesmos;

Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo contratante quando da entrega do produto;

Apresentar, sempre que solicitado documentos que comprovem a procedência do produto fornecido, assim como amostra para análise pela Administração, sem qualquer ônus adicional;

Manter, durante a vigência do contrato ou do Registro de Preços, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação;

Responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos físicos ou materiais causados à Administração ou a terceiros, pelos seus prepostos, advindos de imperícia, negligência, imprudência ou desrespeito às normas de segurança, quando da execução do fornecimento;

Responsabilizar-se por todas e quaisquer despesas, inclusive, despesa de natureza previdenciária, fiscal, trabalhista ou civil, bem como emolumentos, ônus ou encargos de qualquer espécie e origem, pertinentes à execução do objeto contratado;

Mesmo não sendo a fabricante da matéria prima empregada na fabricação de seus produtos, a empresa vencedora, responderá inteira e solidariamente pela qualidade e autenticidade destes, obrigando-se a substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto desta licitação, em que se verificarem vícios, defeitos, incorreções, resultantes da fabricação ou transporte, constatado visualmente ou em laboratório, correndo estes custos por sua conta;

Manter endereço eletrônico (e-mail) válido para fins de comunicação com a contratante por todo o período de contratação; comunicando, imediatamente, o Contratante em caso de alteração;

11 - PROCEDIMENTOS DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:

11.1. O contrato ou instrumento equivalente oriundo desta contratação terão como responsáveis:

11.1.1. GESTOR DO CONTRATO: Christian Chebly Prata Lima.

11.1.2. FISCAL DO CONTRATO: Gislânia Aparecida Oliveira

11.2. Compete ao Gestor do Contrato acima identificado exercer a administração do contrato, com atribuições voltadas para o controle das questões documentais da contratação, quais sejam, verificar se os recursos estão sendo empenhados conforme as respectivas dotações orçamentárias, acompanhar o prazo de vigência do contrato, verificar a necessidade e possibilidade da renovação/prorrogação, bem como estudar a viabilidade de realização de reequilíbrio econômico-financeiro e da celebração dos respectivos termos aditivos, etc.

11.3. Compete ao Fiscal do Contrato acima identificado exercer a verificação concreta do objeto, devendo o servidor designado verificar a qualidade e procedência da prestação do objeto respectivo, encaminhar informações ao gestor do contrato, atestar documentos fiscais, exercer o relacionamento necessário com a contratada, dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, etc.

11.3. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

11.4. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do fornecedor/prestador de serviços, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 171 da Lei Nº 14.133/2021.

12. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS:

O critério de escolha das propostas será menor preço total por item.

### 13. VALORES REFERENCIAIS DE MERCADO:

### Conforme pesquisas realizadas pelo Setor de Compras, o valor estimado para essa contratação será de R$ 79.714,67 (Setenta e nove mil setecentos e quatorze reais e sessenta e sete centavos)

### 14. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

| Elementos | 33903000000000 | Material Permanente |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Funcional | Projeto Atividade | Descrição | Ficha | Recurso | Tipo de Recurso |
| 10.301.0001 | 2106 | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | 69 | 1500 | Próprio |
| 10.301.0001 | 2106 | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | 70 | 1621 | Estadual |
| 10.301.0001 | 2106 | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | 71 | 1600 | União |
| 10.301.0001 | 2106 | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | 631 | 2621 | Estadua |
| 10.301.0001 | 2106 | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | 632 | 2621 | Estadua |

15. SANÇÕES:

O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas ensejará a aplicação das penalidades previstas na Lei 14.133/2021.

Itaguara, 13 de março de 2024.

__________________________________________________

Christian Chebly Prata Lima

Secretário de Saúde

Itaguara - MG