ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

INTRODUÇÃO

A Atenção Primária à Saúde (APS) é considerada porta de entrada da Rede de Atenção à Saúde e é responsável por resolver a grande maioria dos problemas de saúde da população. Dentro da Política Nacional de Saúde Bucal, as ações desse nível de atenção são realizadas pelas equipes de Saúde Bucal (eSB) que atuam em Unidades Básicas de Saúde por meio de ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde de forma gratuita e voltada para cidadãos de todas as idades.

1 - DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

Atualmente o município de Itaguara conta com 5 equipes de Saúde Bucal vinculadas as Equipes de Saúde da Família, sendo 3 equipes que atuam na Área Urbana e 2 equipes que atuam na Área Rural, um total de 5 dentistas e 5 Auxiliares, atendendo de forma gratuita e com qualidade uma média de 12 usuários por dia/por equipe.

Neste contexto, faz se necessário a aquisição e reposição de equipamentos e instrumentais odontológicos, vistos que estes são indispensáveis para a execução e manutenção dos serviços de Saúde Bucal no município.

2 – PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

A aquisição de equipamentos e instrumentais estão previstas no Plano Anual de Saúde, elaborado pela Secretaria Municipal de Saúde e são financiados pelo FNS/SES através de repasses ao Fundo Municipal de Saúde.

3 – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A contratação deverá respeitar a descrição informada na requisição de compras, bem como as quantidades relacionadas a cada item.

Todos os participantes deverão estar em dia com suas obrigações fiscais, que serão exigidas pelo edital subsequente.

4 – ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

As quantidades apresentadas foram objeto de discussão entre as Equipes de Saúde Buca e o Secretário de Saúde para que os trabalhos sejam desenvolvidos de forma mais efetiva e célere.

Equipamentos

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD. | Preço Total |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | PONTA DE ULTRASOM ODONTOLÓGICO PERIODDONTIA T1-S - PARA EQUIPAMETO SCHUSTER - Peça genuína | 10 unid. | 1.545,40 |
| 02 | PONTA ULTRASOM ODONTOLÓGICO PERIODONTIA G1 -PARA EQUIPAMENTOS ORTUS - Peça genuína | 05 unid. | 582,95 |
| 03 | MOCHO ODONTOLÓGICO: Possui base giratória em aço cromado, 05 rodízios de poliamida; encosto anatômico com acabamento liso e cantos arredondados; espuma injetada no assento e no encosto, pistão a gás. Capacidade de carga: 110 Kg; Altura Máxima do Assento ao Chão: 53 cm; Altura Mínima do Assento ao Chão: 42 cm; Tamanho do encosto: 27 x 39 cm; Espessura do encosto: 3 cm; Tamanho do assento: 37 cm de diâmetro Espessura do assento: 8cm. Cor cinza. | 03 unid. | 3.806,43 |
| 04 | ULTRASOM E JATO DE BICARBONATO: Possui ajuste de potência do ultrassom linear entre 0% e 100% com regulagem conforme o modo de uso (Geral, Endo e Perio). Possui Tips (Pontas) para Periodontia, Endodontia, Dentistica e Prótese, Preparação Cavitária; Possui ajuste no painel de sua potência e do fluxo de refrigeração; executa procedimentos sem o uso de refrigeração como condensação de amálgama, cimentação de onlays/inlays. Alta frequência na ponta ativa, sem gotejamento; Possui chave geral localizada na traseira do equipamento; possui entrada de ar e água com bitolas desiguais, Pedal de acionamento único. Possui iluminação interna do reservatório de bicarbonato; Possui transdutor do ultrassom piezoelétrico com frequência de 32.000Hz estabilizado eletronicamente. Frequência do ultrassom: 32.000 Hz /Alimentação: Bivolt 127V / 220V / Frequência: 50/60 Hz - Caneta de ultrassom com luz de LED - Peça de mão, metálica, removível e com ponteira autoclavável. Confeccionada em alumínio anodizado; Ponteira de longo alcance; Filtro de ar com drenagem automática; Tampa do reservatório de bicarbonato com visualizador de conteúdo; Entrada de ar e água com bitolas desiguais, evitando uma possível ligação invertida. - Reservatório confeccionado em AB com sistema de aquecimento do ambiente interno; capa da caneta de ultrassom confeccionada em silicone, removível e autoclavável; Seletor automático do modo de operação (ultrassom ou jato de bicarbonato) ao retirar uma das canetas do suporte. | 05 unid. | 20.767,30 |
| 05 | CANETA DE ALTA ROTAÇÃO: Push Button / Borden 2 Holes / 3 Saídas de Água / Led ; Caneta com Rolamentos Cerâmicos; Conexão Borden Universal (2 Furos); - Autoclavável ; | 05 unid. | 8.423,15 |
| 06 | MICRO MOTOR ODONTOLÓGICO PARA CONTRA-ÂNGULO: compatível com qualquer contra-ângulo; compatível com qualquer equipo: Kavo , Dabi , Gnatus : Conexão Borden 2 Furos. | 05 unid. | 5.316,45 |
| 07 | CONTRA ÂNGULO - Modelo 1:1 - com trava ANVISA; Velocidade de rotação da turbina 22,000-27,000 rpm. Haste do instrumento montado possui 2,35 milímetros; Adaptáveis a todos os micromotores. Encaixe tipo intra Autoclavável 135 ° C. | 05 unid. | 2.635,30 |
| 08 | SELADORA – para selagem de embalagens (papel/plástico) próprias para esterilização em autoclaves a vapor. Possui suporte para rolos para acomodação do papel grau cirúrgico; possui controle de temperatura; selagem por alavanca com trava e sistema integrado de corte; possui sistema de avisos sonoros; desligamento automático; compacta; Dimensões ≃ :(LxAxP) 44,2 x 12,5 x 30,5 cm. Registro na Anvisa e garantia de acordo com o fabricante. | 05 unid. | 5.190,80 |
| 09 | FOTOPOLIMERIZADOR: Peça de mão; possui ≃ 0,100 kg ; Comprimento sem a ponteira: 16,5 cm. Comprimento de onda: 420 a 480 nm. Emissor de luz: Led; Bateria: 3,7 V - 1400 mA. Potência de luz: 1250 mW/cm². possui temporizador para Polimerização e Clareamento: 5, 10 e 20 segundos e profundidade de polimerização de 6mm; Led indicativo com bip sonoro do tempo decrescente. Bivolt automático 100V – 240V. Frequência: 50/60 Hz. Corpo da caneta constituído em ABS; Radiômetro interno automático, controla eletronicamente a potência de luz; Ponteira de Fotopolimerização confeccionada em fibra óptica orientada (sem fuga de luz); Autoclavável a 134ºC e com giro de 360º; Sistema stand by; desligamento automático; Registro ANVISA e garantia de acordo com o fabricante. | 05 unid. | 4.750,50 |
| 10 | KIT COM ESTETOSCOPIO e ESFIGMOMANÔMETRO: Estetoscópio: possui olivas macias com selamento acústico; tubo flexível, Ascultador de dois lados; Diafragmas sintonizáveis em ambos os lados para uso adulto e pediátrico, ajustável e confeccionado em material Epóxi/Fibra de vidro; Comprimento ≃ 69 cm; Comprimento do diâmetro pequeno do diagragma:3,4 cm. Esfigmomanômetro: Possui manguito e pera livres de látex; braçadeira confeccionada em nylon e fecho em velcro; Braçadeira de tamanho adulto padrão: 18 a 35 cm de circunferência. Registro na Anvisa e garantia de acordo com o fabricante. | 05 unid. | 879,90 |

Material Instrumental

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD. | Preço Total |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | PORTA AGULHA : MAYO HEGAR - TAMANHO:14 CM: confeccionado em liga de aço inoxidável; autoclavável; validade: indeterminada. | 12 UNID | 879,24 |
| 12 | ESPELHO BUCAL NÚMERO 05: confeccionado em Aço Inoxidável AISI 420; Autoclavável; Registro na ANVISA. | 20 unid. | 167,40 |
| 13 | CABO PARA ESPELHO BUCAL TAMANHO 13 CM– confeccionado em alumínio | 10 unid. | 40,80 |
| 14 | TESOURA IRIS CURVA: produzido em aço Inoxidável AISI-420; reutilizável, autoclavável: Tamanho: 11,5 cm ; | 25 unid | 887,00 |
| 15 | TESOURA IRIS RETA: produzido em aço inoxidável AISI-420; reutilizável; autoclavável; Tamanho: 11,5cm | 25 unid. | 1.274,00 |
| 16 | AFASTADOR MINNESOTA - confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420: tamanho:14cm; | 05 unid | 71,05 |
| 17 | ESCULPIDOR HOLLEMBACK 3S - produzido em aço inoxidável; garantia contra defeito de fabricação; Autoclavável; | 30 unid. | 479,40 |
| 18 | ESPÁTULA DUPLA 72: produzida em aço inoxidável; possui 2 pontas sendo uma fina e uma arredondada; | 10 unid. | 150,00 |
| 19 | SONDA EXPLORADORA ODONTOLÓGICA n° 5: confeccionada em aço inoxidável. | 30 unid | 503,10 |
| 20 | SERINGA CARPULE COM REFLUXO: Fabricada em aço inoxidável; com refluxo; tamanho: 12,5 cm; Garantia contra defeito de fabricação. | 20 unid. | 2.084,00 |
| 21 | COLHER DE DENTINA Nº 17: Confeccionado em aço inox 420 | 15 unid. | 285,00 |
| 22 | COLHER DE DENTINA Nº 14 – Produto em aço inox 420 | 15 unid. | 242,55 |
| 23 | PINÇA CLÍNICA PARA ALGODÃO: Fabricado em aço inox; instrumento autoclavável; Medida: 15cm. | 30 unid. | 1.161,60 |
| 24 | LIMA ENDODÔNTICA NÚMERO 15 TIPO K - possui sistema manual; fabricada em aço inoxidável; possui secção transversal quadrangular; Autoclavável; validade indeterminada; Registro na ANVISA; | 100 unid. | 1.580,00 |
| 25 | CURETA MCCALL 13-14 CABO OCO: produzido em liga de Aço Inoxidável de alta qualidade; Cabo Oco; Autoclavável: validade indeterminada. | 50 unid. | 3.918,00 |
| 26 | ALAVANCA SELDIN RETA MILLENNIUM ADULTO Nº 2: produzida em aço inox; Autoclavável; | 15 unid. | 792,60 |
| 27 | FÓRCEPS ADULTO Nº 69: produzido em aço inoxidável; autoclavável; | 15 unid. | 1.800,00 |
| 28 | FÓRCEPS UNIVERSAL Nº 101 - confeccionado em aço inoxidável; Autoclavável; | 10 unid. | 1.249,10 |
| 29 | PLACA DE VIDRO LISA 6MM - utilizada para manipular cimento odontológico; Medidas: 14cm x 8cm (L x C); Validade indeterminada. | 15 unid. | 181,65 |

5 – LEVANTAMENTO DE MERCADO

5.1.      Dentro do presente estudo, foram analisados processos de contratações semelhantes feitas por outros órgãos e entidades, por meio de consultas a outros editais, com a finalidade de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendessem às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde/eSB, sendo encontrado processos para aquisição de equipamentos e instrumentais odontológicos, de acordo com as atividades desenvolvidas pelo órgão.

5.2 – Das formas:

Forma 1 - Buscar atas de registro de preços disponíveis para a realização de adesão. Forma 2 - Manifestar intenção de registro de preços junto a outro órgão, na condição de participante.

Forma 3 - Realizar licitação própria.

5.3 – Da análise.

Decide-se por realizar licitação própria.

6 – ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO

A estimativa encontrada pelo setor de compras será fator balizador para o julgamento do edital subsequente.

O valor aproximado será de R$71.662,67 (Setenta e um mil seiscentos e sessenta e dois reais e sessenta e sete centavos)

7 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A compra de equipamentos e instrumentais odontológicos faz parte de um planejamento anual de requisições para manter os serviços de Saúde Bucal no Município em atividade.

Faz-se necessário a compra anual/semestral de empresas licitadas para a continuidade da oferta de serviços odontológicos gratuitos à população, dando suporte às demandas advindas das Equipes de Saúde da Família e dos serviços de Urgência Odontológica integrantes da Rede SUS Municipal.

8 – JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

O julgamento deverá ser feito por item, garantindo maior disputa e melhores preços para a administração pública.

9 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Garantir a aquisição e reposição de equipamentos e instrumentais odontológicos necessários para ofertar de forma gratuita e qualitativa os serviços de Saúde Bucal no município.

10 – CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

Optou-se pela aquisição desses equipamentos, que se faz mais vantajosa já que

incorporam ao patrimônio do município. A locação se limita a um período, respondendo

pelos danos e manutenções a serem feitas durante o uso, que somadas ao custo de

aluguel, com o tempo se tornam mais caros para a administração pública.

11 – IMPACTOS AMBIENTAIS

Os materiais que serão substituídos serão descartados dentro das normas ambientais vigentes, respeitando a especificidade de cada um.

Vale salientar que os aparelhos adquiridos devem estar em conformidade com as regras de produção, que a cada um deles for imposta.

12 – VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Por fim, a aquisição destes materiais se torna viável uma vez que vai garantir o acesso da população a serviços públicos de saúde, gerar economia para o município através de uma compra programada e evitar compras emergenciais com maiores preços.

Itaguara, 13 de março de 2024.

__________________________________________________

Christian Chebly Prata Lima

Secretário de Saúde

Itaguara – MG