Documento de Formalização de Demanda

SECRETARIA REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Saúde

OBJETO: Aquisição de móveis, eletrodomésticos, equipamentos de informática, equipamentos e materiais médico-hospitalares para o Centro de Referência de Saúde Mental.

OBS: O objeto solicitado não consiste em características de luxo	.

DATA: 01/04/2024

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD. |
| --- | --- | --- |
| 01 | CADEIRA GIRATÓRIA: assento e encosto em madeira compensada, espuma injetada com densidade média de 55kg/m3; revestimento em tecido polipropileno azul com preto, braços fixos em polipropileno. Base em aço com capa protetora em polipropileno. Mecanismo giratório com regulagem de altura com sistema de amortecimento a gás; relax inclinação do conjunto assento e encosto com trava na posição inicial e regulador de tensão. Medidas Assento: 49 cm largura x 48 cm profundidade x 70 mm espessuras. Medidas Encosto: 46 cm largura x 61 cm altura x 70 mm espessuras. Altura do Assento até o chão: mínimo 42 cm - máximo 54 cm. Altura do braço até o chão: mínimo 66 cm - máximo 78 cm. Altura total até o chão: mínimo 108 cm - máximo 120 cm. Dimensões aproximadas do produto montado: 60 cm largura x 60 cm profundidade. Conteúdo da embalagem: 1 cadeira. Dimensões aproximadas da embalagem 78 cm largura x 28 cm profundidade x 65 cm altura. Peso líquido aproximado do produto: 14 kg. Peso recomendado: até 120 kg. Garantia 6 meses. | 10 unid. |
| 02 | COMPUTADOR DESKTOP: Computador desktop completo, contendo: 01 placa mãe com interface de rede 10/100/1000 Mbps; Processador Intel Core i5 10ª geração ou superior; Memória RAM 8GB DDR4; SSD 480GB; Monitor LED 19,5"; Mouse, Teclado e Caixa de Som USB. Garantia de mínima de 12 meses. | 04 unid. |
| 03 | ESFIGMOMANOMETRO ADULTO: Braçadeira em nylon com fecho em velcro Braçadeira destinada a braços com circunferência entre 18 e 35 centímetros Faixa de medição de 0 a 300 mmhg. Tolerância +/- 3 mmhg verificado e aprovado pelo INMETRO Manguito e pera em PVC Estojo para viagem. | 05 unid. |
| 04 | MESA DE ESCRITÓRIO: Material estrutura em aço carbono e tampo em MDP; pintura epóxi na cor cinza; pés em metalon; acabamento em fita de borda; possui no mínimo 2 gavetas do lado direito; Formato retangular; Dimensões aprox. Largura:150 cm/Profundidade 60cm/Altura: 75 cm. Montagem inclusa. | 07 unid. |

DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS: Os recursos financeiros para pagamento do objeto do presente Termo serão advindos da RESOLUÇÃO SES/MG Nº 8438 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2022.

| DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | VISTO DA CONTABILIDADE |
| --- | --- |

__________________________________________________

Christian Chebly Prata Lima

Secretário de Saúde

Itaguara - MG

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO:

Aquisição de moveis, eletrodomésticos, equipamentos de informática, equipamentos e materiais médico-hospitalares para o Centro de Referência de Saúde Mental.

  - ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES:

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD. | Preço Total |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | CADEIRA GIRATÓRIA: assento e encosto em madeira compensada, espuma injetada com densidade média de 55kg/m3; revestimento em tecido polipropileno azul com preto, braços fixos em polipropileno. Base em aço com capa protetora em polipropileno. Mecanismo giratório com regulagem de altura com sistema de amortecimento a gás; relax inclinação do conjunto assento e encosto com trava na posição inicial e regulador de tensão. Medidas Assento: 49 cm largura x 48 cm profundidade x 70 mm espessuras. Medidas Encosto: 46 cm largura x 61 cm altura x 70 mm espessuras. Altura do Assento até o chão: mínimo 42 cm - máximo 54 cm. Altura do braço até o chão: mínimo 66 cm - máximo 78 cm. Altura total até o chão: mínimo 108 cm - máximo 120 cm. Dimensões aproximadas do produto montado: 60 cm largura x 60 cm profundidade. Conteúdo da embalagem: 1 cadeira. Dimensões aproximadas da embalagem 78 cm largura x 28 cm profundidade x 65 cm altura. Peso líquido aproximado do produto: 14 kg. Peso recomendado: até 120 kg. Garantia 6 meses. | 10 unid. | 8.022,77 |
| 02 | COMPUTADOR DESKTOP: Computador desktop completo, contendo: 01 placa mãe com interface de rede 10/100/1000 Mbps; Processador Intel Core i5 10ª geração ou superior; Memória RAM 8GB DDR4; SSD 480GB; Monitor LED 19,5"; Mouse, Teclado e Caixa de Som USB. Garantia de mínima de 12 meses. | 04 unid. | 12.344,27 |
| 03 | ESFIGMOMANOMETRO ADULTO: Braçadeira em nylon com fecho em velcro Braçadeira destinada a braços com circunferência entre 18 e 35 centímetros Faixa de medição de 0 a 300 mmhg. Tolerância +/- 3 mmhg verificado e aprovado pelo INMETRO Manguito e pera em PVC Estojo para viagem. | 05 unid. | 729,82 |
| 04 | MESA DE ESCRITÓRIO: Material estrutura em aço carbono e tampo em MDP; pintura epóxi na cor cinza; pés em metalon; acabamento em fita de borda; possui no mínimo 2 gavetas do lado direito; Formato retangular; Dimensões aprox. Largura:150 cm/Profundidade 60cm/Altura: 75 cm. Montagem inclusa. | 07 unid. | 4.161,10 |
|  | TOTAL |  | 25.257,96 |

## 2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

A aquisição atende a necessidade de reposição de equipamentos do setor de saúde mental do município, pois são indispensáveis à execução dos serviços e garantem melhores condições de trabalho para as equipes e qualidade no atendimento a população.

As quantidades apresentadas foram objeto de discussão entre os membros da equipe para que os trabalhos sejam desenvolvidos de forma mais efetiva e célere.

3. PARÂMETROS DA LICITAÇÃO:

A aquisição será de forma imediata, não sendo necessário adotar sistema de registro de preços.

Para os itens 4 e 5 o prazo contratual será de 12 meses para fins de garantia contra defeitos de fabricação.

Será adotado tratamento diferenciado a microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), conforme o disposto no art. 48 da Lei Complementar nº 123/2006 (alterado pela Lei Complementar nº 147/2014).

### 4. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DA PROPOSTA:

Será exigido juntamente com a proposta de preços, catálogos e folders correspondentes a cada item, para verificação da equipe de apoio no julgamento.

### 5. CRITÉRIOS DE HABILITAÇÃO:

Poderão participar desta licitação pessoas jurídicas do ramo pertinente e compatível com o objeto licitado.

5.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA:

Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;

Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

5.2. HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL, TRABALHISTA E ECONÔMICA:

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

Prova de inscrição no cadastro de contribuintes [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

### 6. EXECUÇÃO DO OBJETO:

### 6.1. PRAZO DE ENTREGA:

### O prazo para entrega é de 20 (vinte) dias corridos após a emissão da autorização de fornecimento e envio ao respectivo fornecedor.

### 6.2. HORÁRIO E ENDEREÇO PARA ENTREGA:

O local de entrega será na Rua XV de novembro - 730 - Centro -  Itaguara/MG. O horário de funcionamento será de 07:00 às 16:00 horas de 2ª a 6ª feira.

7. RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO, ENDEREÇO ELETRÔNICO E TELEFONE:

O Responsável pelo recebimento será a servidora Gislania Oliveira endereço eletrônico: secsaudeitaguara@gmail.com telefone (31) 3184-2445. A conferência da qualidade dos itens será a cargo de técnicos que atuam na Secretaria de Saúde.

### 8. CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO:

O pagamento será efetuado em até 30 dias corridos após entrega da mercadoria e requisição de pagamento emitida pela Secretaria Municipal de Saúde de Itaguara/MG, com recurso advindo RESOLUÇÃO SES/MG Nº 8438 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2022.

### 9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

Comunicar a Contratada toda e quaisquer ocorrências relacionadas aos objetos entregues;

Efetuar o pagamento da Contratada de acordo com a forma de pagamento estipulada na licitação e no contrato;

Promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento/prestação dos serviços, sob os aspectos qualitativo e quantitativo, anotando em registro próprio as falhas e solicitando as medidas corretivas;

Rejeitar, no todo ou em parte, o objeto entregue pela Contratada fora das especificações do contrato;

Observar para que durante a vigência do Contrato sejam cumpridas as obrigações assumidas pela Contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias;

Prestar à CONTRATADA informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados;

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

Atender a todas as solicitações de contratação efetuadas durante a vigência do Contrato ou Ata de Registro de Preços, limitada ao quantitativo de cada item;

Ao fornecimento do objeto, de acordo com as especificações, em consonância com a proposta apresentada e com a qualidade e especificações determinadas pela legislação em vigor;

Responsabilizar-se pela boa execução e eficiência no fornecimento do produto objeto do edital;

Reparar, corrigir, remover as suas expensas, no todo ou em parte o(s) objeto(s) em que se verifiquem danos em decorrência do transporte, bem como, providenciar a imediata substituição dos mesmos;

Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo contratante quando da entrega do produto;

Apresentar, sempre que solicitado documentos que comprovem a procedência do produto fornecido, assim como amostra para análise pela Administração, sem qualquer ônus adicional;

Manter, durante a vigência do contrato ou do Registro de Preços, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação;

Responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos físicos ou materiais causados à Administração ou a terceiros, pelos seus prepostos, advindos de imperícia, negligência, imprudência ou desrespeito às normas de segurança, quando da execução do fornecimento;

Responsabilizar-se por todas e quaisquer despesas, inclusive, despesa de natureza previdenciária, fiscal, trabalhista ou civil, bem como emolumentos, ônus ou encargos de qualquer espécie e origem, pertinentes à execução do objeto contratado;

Mesmo não sendo a fabricante da matéria prima empregada na fabricação de seus produtos, a empresa vencedora, responderá inteira e solidariamente pela qualidade e autenticidade destes, obrigando-se a substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto desta licitação, em que se verificarem vícios, defeitos, incorreções, resultantes da fabricação ou transporte, constatado visualmente ou em laboratório, correndo estes custos por sua conta;

Manter endereço eletrônico (e-mail) válido para fins de comunicação com a contratante por todo o período de contratação; comunicando, imediatamente, o Contratante em caso de alteração;

11 - PROCEDIMENTOS DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:

11.1. O contrato ou instrumento equivalente oriundo desta contratação terão como responsáveis:

11.1.1. GESTOR DO CONTRATO: Christian Chebly Prata Lima.

11.1.2. FISCAL DO CONTRATO: Maria Silvia de Oliveira Homem.

11.2. Compete ao Gestor do Contrato acima identificado exercer a administração do contrato, com atribuições voltadas para o controle das questões documentais da contratação, quais sejam, verificar se os recursos estão sendo empenhados conforme as respectivas dotações orçamentárias, acompanhar o prazo de vigência do contrato, verificar a necessidade e possibilidade da renovação/prorrogação, bem como estudar a viabilidade de realização de reequilíbrio econômico-financeiro e da celebração dos respectivos termos aditivos, etc.

11.3. Compete ao Fiscal do Contrato acima identificado exercer a verificação concreta do objeto, devendo o servidor designado verificar a qualidade e procedência da prestação do objeto respectivo, encaminhar informações ao gestor do contrato, atestar documentos fiscais, exercer o relacionamento necessário com a contratada, dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, etc.

11.3. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

11.4. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do fornecedor/prestador de serviços, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 171 da Lei Nº 14.133/2021.

12. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS:

O critério de escolha das propostas será menor preço total por item.

### 13. VALORES REFERENCIAIS DE MERCADO:

### Conforme pesquisas realizadas pelo Setor de Compras, o valor estimado para essa contratação será de R$ 25.257,96 (Vinte e cinco mil, duzentos e cinquenta e sete reais e noventa e seis centavos)

### 14. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

| Elementos | 44905200000000 | Material Permanente |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Funcional | Projeto Atividade | Descrição | Ficha | Recurso | Tipo de Recurso |
| 10.301.0042 | 2080 | ATIVIDADE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 111 | 1500 | Próprio |
| 10.301.0042 | 2080 | ATIVIDADE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 583 | 1621 | Estadual |

15. SANÇÕES:

O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas ensejará a aplicação das penalidades previstas na Lei 14.133/2021.

Itaguara, 01 de abril de 2024.

__________________________________________________

Christian Chebly Prata Lima

Secretário de Saúde

Itaguara - MG