ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

- INTRODUÇÃO

Entende-se por iluminação pública o “serviço público que tem por objetivo exclusivo prover claridade aos logradouros públicos, de forma periódica, contínua ou eventual” (Cartilha Iluminação Pública – Orientação Técnica do TCEMG, 2015).

Integram as instalações da iluminação pública: lâmpadas, luminárias, braços e suportes para instalação de equipamentos de iluminação pública, projetores, conectores, condutores, reatores, relés fotoelétricos e tomadas para relés fotoelétricos e, quando destinados exclusivamente à iluminação de logradouros públicos, postes, caixas de comando, interruptores, eletrodutos, contatores e demais materiais não citados mas que integrem as instalações de iluminação pública.

A manutenção da iluminação pública consiste no restabelecimento de pontos de iluminação que não estejam funcionando adequadamente (aceso durante o dia e apagado durante à noite), incluindo a substituição dos itens defeituosos descritos como instalações de iluminação pública, instalados em logradouros públicos, sem que ocorra alterações no sistema existente.

- DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

Segundo a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, (cap. IV, art. 30, inciso V), é de competência dos municípios “organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local”. A Resolução Normativa ANEEL nº 1.000, de 7 de dezembro de 2021, em seu artigo 451 determina que: “A elaboração de projeto, a implantação, expansão, operação e manutenção das instalações de iluminação pública são de responsabilidade do poder público municipal”.

A iluminação é um serviço público essencial para a qualidade de vida da comunidade, além de ser fundamental para o desenvolvimento social e econômico do Município e constituir um dos vetores para a segurança nos centros urbanos, tanto na questão do tráfego de veículos e pedestres, quanto na prevenção contra a criminalidade. Portanto, faz-se necessária a prestação dos serviços de manutenção da iluminação pública em todo o Município, uma vez que o serviço se reveste de essencialidade para o cotidiano das pessoas e está relacionado diretamente à qualidade de vida dessas, e, à segurança pública.

PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

O Município ainda não elaborou seu plano de contratações anual.

REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Classificação dos serviços

A manutenção preventiva e corretiva da iluminação pública municipal é classificada como um serviço de engenharia, pois garante a fruição de uma utilidade já existente. Os serviços visam ao restabelecimento de pontos de iluminação que não estejam funcionando adequadamente.

Tais serviços são classificados como comuns, uma vez que há domínio do mercado sobre as técnicas de sua realização, em face da existência de características padronizadas de desempenho e de qualidade.

Sustentabilidade

Deverão ser obrigatoriamente utilizados nos serviços materiais homologados junto ao INMETRO e ao PROCEL, quando aplicável, uma vez que, além de atestar a qualidade e segurança dos produtos, somente tais certificações podem assegurar a redução dos custos de manutenções futuras, garantindo maior economicidade.

Deverão ser adotadas como boas práticas na prestação dos serviços:

- cumprimento integral de todas as normativas legais relativas à proteção ambiental, quer sejam federais, estaduais ou municipais;

- estruturação e implementação de sistemas de logística reversa, mediante retorno dos produtos e embalagens ao setor empresarial;

- armazenamento, transporte e destinação final dos materiais contaminantes retirados da rede de iluminação pública de propriedade do Município;

- destinação adequada dos resíduos gerados nas atividades diárias.

Subcontratação

Não será admitida a subcontratação do objeto contratual, uma vez que esse não comporta uma execução complexa, ou seja, não contempla fases, etapas ou aspectos que apresentam individualidade.

Garantia da contratação

Não haverá exigência da garantia da contratação dos art. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, pelas seguintes razões:

- não há complexidade e vultuosidade na contratação, não comprometendo o cumprimento das obrigações.

- a onerosidade em torno da própria exigência de garantia, como regra, representa um valor que seria agregado às propostas dos licitantes, o que equivale dizer que os custos dessa exigência seriam repassados à própria Administração. Portanto, essa exigência vai de encontro à economicidade da contratação.

- a exigência da garantia, por conta desses fatores, pode representar diminuição do universo de interessados e comprometimento do caráter competitivo do certame.

Vistoria

Não há necessidade de realização de avaliação prévia do local de execução dos serviços, uma vez que esses serão prestados em todo o perímetro urbano e comunidades rurais do Município de Itaguara/MG.

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Para a estimativa das quantidades foi utilizado o Demonstrativo do Faturamento da Iluminação Pública fornecido pela Cemig Distribuição S.A., que detalha que o parque de iluminação do Município é composto por 2.080 (dois mil e oitenta) pontos sem medição.

Segundo o demonstrativo, 713 (setecentos e treze) pontos possuem lâmpadas de LED e o restante, 1.367 (mil trezentos e sessenta e sete) pontos, é composto por lâmpadas a vapor de sódio ou mercúrio. No entanto, 1.320 (mil trezentos e vinte) já foram substituídos para LED e outros 246 (duzentos e quarenta e seis) estão em processo de substituição. Logo, para a estimativa do valor da contratação foram considerados 1.566 (mil quinhentos e sessenta e seis) pontos de iluminação em LED e 514 (quinhentos e quatorze) pontos de iluminação com lâmpadas a vapor de sódio ou mercúrio. Considerou-se, portanto, o serviço de manutenção mensal desses pontos. Atualmente, a empresa JVM Consultoria LTDA está desenvolvendo o trabalho de recadastramento do parque de iluminação do Município.

Se constatado que o defeito de um ponto de iluminação composto por luminária a vapor de sódio ou mercúrio está na lâmpada, somente esta é trocada. Entretanto, para um ponto de iluminação em LED, se constatado que o defeito encontra-se na luminária, a mesma deve ser retirada e substituída por outra. Como o custo da luminária LED é expressivamente superior, optou-se por contratar o serviço de substituição dessas luminárias por demanda. Ou seja, caso durante a manutenção mensal detalhada anteriormente seja verificada a necessidade de substituição da luminária LED, esse serviço será contabilizado à parte. A partir do histórico de problemas apresentados em pontos de iluminação em LED desde que a modernização do parque foi iniciada, adotou-se uma média de duas substituições de luminárias LED por mês.

LEVANTAMENTO DE MERCADO

Levando-se em conta as características do objeto a ser contratado, entende-se que a melhor solução para a contratação é a execução indireta, tendo em vista que a Prefeitura de Itaguara não detém os meios necessários à concretização do objeto.

Das soluções:

Solução 1 – Adquirir os materiais necessários para a substituição dos pontos de iluminação defeituosos e realizar licitação para a contratação dos serviços de manutenção contemplando somente equipamentos e mão de obra.

Solução 2 – Realizar licitação para a contratação dos serviços de manutenção da iluminação pública contemplando o fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra.

Da análise:

Atualmente, a maior parte do parque de iluminação do Município é composta por luminárias de LED. Como já mencionado anteriormente, se constatado que o defeito de um ponto de iluminação em LED está na luminária, todo o conjunto tem que ser substituído. Se a luminária se encontrar dentro do prazo de garantia, a mesma tem que ser encaminhada para o fabricante. Esse procedimento de gestão torna-se exigente e dispendioso para a administração pública caso opte por adquirir as luminárias. Contratando-se os serviços como o fornecimento de materiais, a gestão do acionamento da garantia do fabricante é transferida à empresa contratada durante o período de contratação. Portanto, conclui-se que a melhor solução é a Solução 2, em que a contratação dos serviços de manutenção da iluminação pública englobará o fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra.

ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO

O custo estimado total da contratação é de R$ 351.517,80 (trezentos e cinquenta e um mil, quinhentos e dezessete reais e oitenta centavos).

Como não existem tabelas de referências de custos, homologadas por órgãos públicos, para a execução desse tipo de serviço, realizou-se pesquisa de mercado.

Comparando-se o custo atualmente contratado, que contempla apenas a manutenção em pontos com luminárias do tipo convencional (vapor) e cuja data-base é do ano de 2019, com o orçamento obtido através da pesquisa de mercado, verifica-se que o custo estimado para a manutenção em pontos com luminárias convencionais teve um acréscimo expressivo. Percebe-se também que o custo estimado para a manutenção em pontos com luminárias LED, sem substituição da luminária, ficou abaixo do custo estimado para a manutenção em pontos com luminárias do tipo convencional, como esperado.

| Manutenção da Iluminação Pública | Nº total de pontos | Nº de pontos vapor | Nº de pontos LED | Valor pago anualmente | Valor pago mensalmente | Valor por ponto (vapor) | Valor por ponto (LED) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contrato vigente (2019) | 1.893 | 1.893 | 0 | R$ 76.453,56 | R$ 6.371,13 | R$ 3,37 | R$ 0,00 |
| Orçamento para licitação (2024) | 2.080 | 514 | 1.566 | R$ 184.138,20 | R$ 15.344,85 | R$ 7,52 | R$ 4,94 |

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Esta contratação destina-se à contratação de empresa para a prestação de serviços com o fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra na manutenção preventiva e corretiva da iluminação pública municipal, englobando o perímetro urbano e comunidades rurais do Município de Itaguara/MG. Tais serviços constarão resumidamente em:

- Manutenção da iluminação pública – zona urbana e rural: Manutenção da iluminação pública em 514 pontos IP, composta por luminárias convencionais lâmpadas vapor sódio, bem como luminárias convencionais lâmpadas vapor mercúrio, incluindo todos os materiais, equipamentos e mão de obra necessários. Manutenção da iluminação pública em 1.566 pontos IP, composta por luminárias de LED, incluindo todos os materiais, equipamentos e mão de obra necessários, exclusive substituição de luminária de LED. Ronda noturna para identificar e quantificar pontos apagados e ronda diurna para identificar e quantificar pontos acesos (frequência: uma vez a cada quinze dias).

- Substituição de luminárias de LED – zona urbana e rural: A partir do serviço de manutenção em um ponto de iluminação em LED, se constatado que o defeito encontra-se na luminária, a mesma será retirada e substituída por outra de igual potência, incluindo todos os materiais, equipamentos e mão de obra necessários. Se a luminária LED que apresentou defeito e necessitou de substituição já integrar o parque de iluminação do Município, a mesma deverá ser entregue à contratante. Caso contrário, a contratada será responsável por acionar a garantia do fabricante da luminária LED que apresentou defeito.

Os serviços se darão em conformidade com o previsto no memorial descritivo, especificações técnicas, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro, já tendo sido aqui demonstrado que a melhor forma de execução dos serviços é a indireta.

JUSTIFICATIVA PARA O NÃO PARCELAMENTO

O parcelamento da solução não é recomendável. Do ponto de vista da eficiência técnica, o gerenciamento dos serviços permanecerá sempre a cargo de um único contratado, resultando num maior nível de controle da execução por parte da administração, concentrando a responsabilidade dos serviços e a garantia dos resultados numa única pessoa jurídica.

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Serviços executados conforme qualidade exigida pelas Normas Brasileiras, pelas posturas municipais e exigências das concessionárias locais de serviços públicos, a fim de alcançar a eficiência, eficácia e efetividade pretendidas, visando a promover o bem-estar e a segurança de todos os cidadãos itaguarenses.

IMPACTOS AMBIENTAIS

Geração de resíduos sólidos comuns aos serviços de manutenção da iluminação pública, com previsão de destinação nos termos da legislação vigente inclusa nas obrigações da contratada.

VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Os estudos preliminares evidenciam que a contratação da solução ora descrita, ou seja, de contratação de empresa para a prestação de serviços com o fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra na manutenção preventiva e corretiva da iluminação pública municipal, englobando o perímetro urbano e comunidades rurais, mostra-se tecnicamente possível e fundamentadamente necessária.

Itaguara, 27 de fevereiro de 2024.

Juliano Carlos Vilaça

Engenheiro Civil CREA/MG 169.032/D

Setor de Engenharia e Arquitetura