ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

INTRODUÇÃO

O presente Estudo Técnico Preliminar (ETP) tem por objetivo justificar a necessidade de contratação para atender a uma demanda da Secretaria Municipal de Saúde, apresentando a análise das alternativas possíveis e a solução mais adequada para o atendimento das necessidades identificadas, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021. O documento visa assegurar o planejamento adequado da contratação, garantindo eficiência, economicidade e a correta aplicação dos recursos públicos.

1 - DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A Atenção Primária à Saúde (APS), conforme diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde, constitui-se como o nível inicial de atenção e ordenadora da Rede de Atenção à Saúde, sendo responsável pela coordenação do cuidado e pela resolução da maioria das demandas de saúde da população por meio de ações de promoção, prevenção, diagnóstico e tratamento.

No município de Itaguara, a assistência à saúde é organizada de forma integrada, tendo a Atenção Primária como eixo estruturante do cuidado, operacionalizada por meio de 05 (cinco) Equipes de Saúde da Família, sendo 03 (três) equipes atuantes na área urbana e 02 (duas) na área rural, garantindo cobertura integral e gratuita à população, em articulação com os demais pontos de atenção da rede municipal e regional de saúde. Registra-se, ainda, a implantação de 01 (uma) nova Equipe de Saúde da Família, já habilitada/credenciada junto ao Ministério da Saúde, com o objetivo de ampliar a cobertura assistencial, qualificar o acesso aos serviços e fortalecer as ações de promoção, prevenção e acompanhamento das condições de saúde no território.

Além da Atenção Primária, o município dispõe de serviços vinculados à Rede de Atenção Psicossocial, incluindo atendimentos no Centro de Referência em Saúde Mental, e desenvolve ações de Vigilância em Saúde (epidemiológica, sanitária e ambiental), Assistência Farmacêutica, Saúde Bucal, programas estratégicos de atenção à saúde, atendimento domiciliar, transporte sanitário eletivo, serviços de reabilitação e fisioterapia, além de demais serviços assistenciais sob responsabilidade da gestão municipal.

Diante desse cenário, verifica-se a necessidade contínua de aquisição e reposição de materiais médico-hospitalares, a fim de assegurar a manutenção, regularidade e qualidade das ações e serviços ofertados em toda a rede municipal de saúde, incluindo os insumos utilizados nas atividades de reabilitação. Tais materiais são indispensáveis para a execução de procedimentos clínicos, curativos, administração de medicamentos, aferições, acompanhamento de condições crônicas, assistência psicossocial, atividades de reabilitação e demais ações assistenciais desenvolvidas pelas equipes de Estratégia de Saúde da Família e demais setores da Secretaria Municipal de Saúde.

2 – PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

O Município ainda não elaborou seu Plano de Contratações Anual, mas a demanda para aquisição de materiais médico-hospitalares se origina da necessidade de manter o abastecimento das Unidades Básicas de Saúde, dos serviços de Saúde Mental e está alinhada ao Plano Municipal de Saúde e às políticas do SUS.

3 – LEVANTAMENTO DE MERCADO

SOLUÇÃO ENCONTRADA: Aquisição dos materiais médico-hospitalares por meio de processo licitatório próprio.

Vantagens

- Maior autonomia para definição das especificações técnicas e quantitativos conforme a real necessidade dos setores de saúde;

- Possibilidade de padronização dos materiais, promovendo maior segurança e qualidade assistencial;

- Melhor planejamento de compras e reposições periódicas, reduzindo riscos de desabastecimento;

- Maior controle administrativo, orçamentário e de estoque;

- Potencial economicidade mediante planejamento anual e aquisição em escala.

Desvantagens:

- Necessidade de previsão orçamentária contínua, considerando o caráter de consumo dos materiais;

- Responsabilidade integral do município pela gestão de estoque, armazenamento adequado e controle de validade;

- Dependência dos prazos e trâmites legais do processo licitatório;

- Possibilidade de atrasos no fornecimento em caso de intercorrências contratuais.

4 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução adotada para adquirir e garantir o abastecimento de materiais médico-hospitalares nos setores de saúde do Município de Itaguara é a aquisição por meio de processo licitatório próprio, por ser a única alternativa encontrada para atender às necessidades dos serviços, considerando a realidade do município, que não dispõe de outras formas eficazes de reposição contínua desses materiais essenciais.

5 – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A contratação deverá observar os seguintes requisitos mínimos

- Respeitar a descrição informada na requisição de compras, bem como as quantidades relacionadas a cada item.

- Apresentação de amostras dos produtos quando solicitadas pela Secretaria de Saúde, ou de folders, catálogos e especificações técnicas contendo dimensões, fotos e demais características para avaliação da conformidade;

- Conformidade com normas técnicas e regulamentações vigentes: ANVISA, ABNT e demais órgãos competentes;

- Entrega no local indicado pela Secretaria Municipal de Saúde, com responsabilidade do fornecedor pelo transporte;

- Certificados de conformidade e garantia, quando aplicáveis, emitidos por órgãos competentes;

- Todos os participantes deverão estar em dia com suas obrigações fiscais, que serão exigidas pelo edital subsequente.

- Será realizada por meio do sistema de registro de preço com validade para 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período.

6 – ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QTD. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES FRASCO 100ML - solução de peróxido de hidrogênio 3%, frasco 100 ml. Embalagem deve conter informações, identificação do produto, data de fabricação e validade. Registro na ANVISA. | Unidade | 50 | 1,79 | 89,50 |
|  | AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5 mm (caixa c/ 100 unidades) – Cânula siliconizada, Cor do canhão: Marrom, parede fina, bisel trifacetado, Protetor plástico, fabricada em aço inoxidável, estéril, atóxica e apirogênica, canhão identificado por cores de acordo com ISO 6009. Registro na ANVISA e aprovada pelo INMETRO. | CAIXA | 400 | 5,96 | 2384,00 |
|  | AGULHA DESCARTÁVEL 20X5,5 mm (caixa 100 unidades) Cânula siliconizada, parede fina, bisel trifacetado, Protetor plático, fabricada em aço inoxidável, estéril, atóxica e apirogênica; canhão identificado por cores de acordo com ISO 6009. Registro na ANVISA e aprovada pelo INMETRO. | CAIXA | 400 | 5,52 | 2208,00 |
|  | AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 6 mm (caixa 100 unidades) - Cânula siliconizada, parede fina, bisel trifacetado, Protetor plático, fabricada em aço inoxidável, estéril, atóxica e apirogênica, canhão identificado por cores de acordo com ISO 6009. Registro na ANVISA e aprovada pelo INMETRO. | CAIXA | 400 | 5,73 | 2292,00 |
|  | AGULHA DESCARTÁVEL 25X7 mm (caixa 100 unidades) Cânula siliconizada, parede fina, bisel trifacetado, Protetor plático, fabricada em aço inoxidável, estéril, atóxica e apirogênica, canhão identificado por cores de acordo com ISO 6009. Registro na ANVISA e aprovada pelo INMETRO. | CAIXA | 250 | 5,90 | 1475,00 |
|  | AGULHA DESCARTÁVEL 25X8 mm (CAIXA 100 UNIDADES) - Cânula siliconizada, parede fina, bisel trifacetado, Protetor plático, fabricada em aço inoxidável, estéril, atóxica e apirogênica, canhão identificado por cores de acordo com ISO 6009. Registro na ANVISA e aprovada pelo INMETRO. | CAIXA | 300 | 5,93 | 1779,00 |
|  | AGULHA DESCARTÁVEL 40X12 mm (CAIXA 100 UNIDADES) - Cânula siliconizada, parede fina, bisel trifacetado, Protetor plático, fabricada em aço inoxidável, estéril, atóxica e apirogênica, canhão identificado por cores de acordo com ISO 6009. Registro na ANVISA e aprovada pelo INMETRO. | CAIXA | 50 | 34,25 | 1712,50 |
|  | ÁLCOOL ETÍLICO 70% INPM GALÃO 5 L - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM. Notificado na ANVISA, em conformidade com INMETRO Portaria n° 269, de 05 de agosto de 2008; INMETRO Portaria n° 270, de 05 de agosto de 2008; NBR 5991/97; RDC n°46, de 20/02/2002. Apresentar Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos - FISPQ no momento da entrega do item. | UNIDADE | 100 | 29,90 | 2990,00 |
|  | ÁLCOOL ETÍLICO 92,8% INPM FRASCO 1 L - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8º INPM. Notificado na ANVISA, em conformidade com INMETRO Portaria n° 269, de 05 de agosto de 2008; INMETRO Portaria n° 270, de 05 de agosto de 2008; NBR 5991/97; RDC n°46, de 20/02/2002. Apresentar Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos - FISPQ no momento da entrega do item. | FRASCO | 100 | 8,94 | 894,00 |
|  | ÁLCOOL GEL - 1 LITRO 70% - Álcool etílico. Hidratado a 70 %, incolor, pronto para usar (sem diluir), para fins deantissepsia da pele e desinfecção de superfícies fixas, em frasco opaco ou transparente, tampa rosqueável. | FRASCO | 50 | 5,70 | 285,00 |
|  | ALGODÃO HIDRÓFILO 500 G - Algodão hidrófilo, não estéril, branco, super absorvente, rolo 500 gramas. Registro na ANVISA. | ROLO | 100 | 14,45 | 1445,00 |
|  | ALMOTOLIA 250 ML: (recipiente para líquidos), capacidade de 250 ml, confeccionada em polietileno de alta densidade (PEAD) ou polipropileno, cor natural/translúcida que permita a visualização do conteúdo. Apresentação com bico aplicador reto e tampa de rosca que garanta vedação hermética para evitar vazamentos. Graduação em alto relevo, indelével, com divisões nítidas. Material resistente, flexível (tipo "bisnaga") e passível de higienização. | UNIDADE | 200 | 3,37 | 674,00 |
|  | ALMOTOLIA 500 ML (recipiente para líquidos), capacidade de 500 ml, confeccionada em polietileno de alta densidade (PEAD) ou polipropileno, cor natural/translúcida que permita a visualização do conteúdo. Apresentação com bico aplicador reto e tampa de rosca que garanta vedação hermética para evitar vazamentos. Graduação em alto relevo, indelével, com divisões nítidas. Material resistente, flexível (tipo "bisnaga") e passível de higienização. | UNIDADE | 200 | 3,95 | 790,00 |
|  | APARELHO DE PRESSÃO OBESO COM VELCRO (KIT): composto por esfigmomanômetro e estetoscópio - Auscultador: Duplo; - Com diafragmas ajustáveis em ambos os lados - Sensibilidade acústica superior conforme preconizado pelas diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC). - Material do diafragma: Epóxi/Fibra de vidro; - Tipo de diafragma: Ajustável de peça única; - Vedação das olivas: Suave; - Olivas extras - Garantia mínima 5 anos para o mecanismo do manômetro e para o auscultador; - Manguito e pera anatômica de alta durabilidade; - Válvula para perfeita retenção de ar durante a medição; - Manômetro de alta sensibilidade com graduação de 0 - 300 mmHg selo de verificação inicial do INMETRO; - Braçadeira em nylon com tratamento impermeável e fecho em velcro dimensionada para braços de 33 a 47 cm de circunferência; - Acompanha estojo - Registro na ANVISA | KIT | 8 | 120,00 | 960,00 |
|  | APARELHO DE PRESSÃO PEDIATRICO COM VELCRO (KIT): composto por esfigmomanômetro e estetoscópio - Indicado para uso Neonatal e Infantil; - Com padronagem visual temática voltada ao público infantil, devendo manter a integridade cromática e estrutural após processos frequentes de higienização e desinfecção químic - Auscultador de dois lados, com diafragmas ajustáveis em ambos os lados - Sensibilidade acústica superior conforme preconizado pelas diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC). - Material do diafragma: Epóxi/Fibra de vidro; - Tipo de diafragma: Ajustável de peça única; - Vedação das olivas: Suave; - Olivas extras - Garantia mínima 5 anos para o mecanismo do manômetro e para o auscultador; - Manguito e pera anatômica de alta durabilidade; - Válvula para perfeita retenção de ar durante a medição; - Manômetro de alta sensibilidade com graduação de 0 - 300 mmHg e selo do INMETRO; - Braçadeira em nylon com tratamento impermeável e fecho em velcro; - Acompanha estojo; - Registo na ANVISA | KIT | 10 | 92,76 | 927,60 |
|  | ATADURA DE CREPOM 06 CM X 4,5 M 13 FIOS, TAMANHO P; Atadura de crepom 06 cm x 4,5 m; densidade de 13 fios/cm²; comprimento de 1,80 m em repouso, alcançando 4,50 m esticada; sem desfiamento lateral; compressão uniforme; elasticidade adequada; macia; isenta de fios soltos; 100% algodão; pacote com 12 unidades; registro na ANVISA; AMOSTRA* | PACOTE | 2000 | 0,54 | 1080,00 |
|  | ATADURA CREPON 20 CM X 4,5M, 13 FIOS. TAMANHO GG - Atadura de crepom 20 cm x 4,5 m; densidade 13 fios; comprimento de 1,80 m em repouso, alcançando 4,50 m esticada; sem desfiamento lateral; compressão uniforme; elasticidade adequada; macia; isenta de fios soltos; 100% algodão; pacote com 12 unidades; registro na ANVISA; AMOSTRA*. | PACOTE | 2.000 | 9,70 | 19400,00 |
|  | ATADURA DE CREPON 10 CM X 4,5 M 13 FIOS. TAMANHO M - Atadura de crepom 10 cm x 4,5 m; densidade 13 fios; comprimento de 1,80 m em repouso, alcançando 4,50 m esticada; sem desfiamento lateral; compressão uniforme; elasticidade adequada; macia; isenta de fios soltos; 100% algodão; pacote com 12 unidades; registro na ANVISA; AMOSTRA*. | PACOTE | 4.000 | 0,50 | 2000,00 |
|  | ATADURA DE CREPON 15 CM X 4,5 M 13 FIOS, TAMANHO G - Atadura de crepom 15 cm x 1,80 m; 13 fios; comprimento de 1,80 m em repouso, alcançando 4,50 m esticada; sem desfiamento lateral; compressão uniforme; elasticidade adequada; macia; isenta de fios soltos; 100% algodão; pacote com 12 unidades; registro na ANVISA; AMOSTRA*. | PACOTE | 2.000 | 7,71 | 15420,00 |
|  | AVENTAL DESCARTAVEL 20G: Manga longa Elástico nos punhos e tiras para amarração na cintura e no pescoço; Cor: Branco; Descartável, de uso único; Gramatura: 20g; Embalagem com 10 unidades Material: Não tecido 100% polipropileno, atóxico e apirogênico. | UNIDADE | 20 | 26,00 | 520,00 |
|  | BACIA EM AÇO INOX CAPACIDADE 2500ML, PARA CURATIVO - Bacia Em Aço Inox 25 X 5,3 cm. Capacidade de 2500ml, instrumento cirúrgico não articulado, não cortante com bordas arredondadas. Utilizado para procedimentos da enfermagem. Registro na ANVISA. | UNIDADE | 10 | 98,02 | 980,20 |
|  | BANDEJA PARA PEQUENA CIRURGIA EM AÇO INOX - Bandeja hospitalar, em aço inox, retangular, bordas arredondadas, medida 30cm x 20cm x 04cm. Resistente às variações bruscas de temperatura. Registro na ANVISA | UNIDADE | 50 | 57,50 | 2875,00 |
|  | BOLSA DE HOSPITALAR APH, 02 alças de mão e 01 tiracolo removível, material em lona resinada e forrada em nylon 70 plastificado, com divisórias interna e bolsos externos, sendo 01 principal, 01 frontal, 01 posterior e 02 nas laterais, capacidade aproximadamente 50 litros, Dimensões aproximadas: 66 cm x 24 cm x 43 cm. Na cor vermelha. | UNIDADE | 30 | 192,64 | 5779,20 |
|  | BOTA DE UNNA: Indicado para curativo em feridas venosas, bandagem impregnada com pasta a base de óxido de zinco, goma acácia, glicerol, óleo de rícino e água deionizada. Medida 10,2cmx 9,14m; Embalagem individual. Registro ANVISA. | UNIDADE | 360 | 24,80 | 8928,00 |
|  | CABO PACIENTE PARA ECG 12DERIVAÇÕES DE 10 VIAS - Compatível com a marca TEB - Cabo Paciente para ECG para aplicação em monitores de ECG e eletrocardiógrafos indicado para utilização em procedimentos; Possui caixa intermediária blindada e identificação de posicionamento de derivações.; Caixa intermediária com identificação de posicionamento de derivações; Rabichos coloridos; Terminais pino banana ou garra (OPCIONAL) ; Número de Vias: 10 vias no total.; Número de Derivações: 12 derivações (padrão completo).; Caixa Intermediária (Multi-Link): Blindada, com identificação clara e permanente do posicionamento das derivações (marcações V1-V6, RA, LA, RL, LL) para instalação rápida e correta. - Material: Revestimento externo em PVC ou TPE de alta flexibilidade e durabilidade, resistente à torção e fácil de limpar. Fios internos blindados para minimizar interferências (ruídos). Registro ANVISA: Produto devidamente registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), garantindo a conformidade com as normas de segurança e qualidade brasileiras. (Número do registro deve ser inserido aqui). Normas: Fabricado em conformidade com as normas ABNT NBR IEC 60601-1 e IEC 60601-2-25 (segurança de equipamentos eletromédicos) | UNIDADE | 4 | 1290,00 | 5160,00 |
|  | CABO PARA BISTURI N°3 - Autoclavável. Produzido em Aço Inoxidável. Validade: Indeterminada. Registro na ANVISA. | UNIDADE | 20 | 12,03 | 240,60 |
|  | CABO PARA BISTURI Nº 15 - Autoclavável. Produzido em Aço Inoxidável. Validade: Indeterminada. Registro na ANVISA. | UNIDADE | 20 | 14,90 | 298,00 |
|  | CAIXA PARA COLETAR MATERIAIS PERFURO CORTANTE 13 LITROS: Confeccionada em papelão ondulado com estrutura rígida interna para evitar perfurações e vazamento de fluídos, contendo saco plástico para impermeabilização, além de trava e contra-trava de segurança na tampa. Indicada para resíduos do grupo B (químicos/fármacos) e perfurocortantes infectados, na cor amarela com dizeres em preto. Capacidade 13 litros. Registro na ANVISA | UNIDADE | 300 | 5,00 | 1500,00 |
|  | CAIXA TÉRMICA PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS BIOLÓGICOS E PRODUTOS FARRMACÊUTICOS CAPACIDADE APROXIMADAMENTE 50 LITROS, Fabricada em polietileno de alto impacto sendo prática e fácil de limpar material robusto, atóxico, de superfície lisa, resistente a impactos, de fácil higienização e esterilização. Isolamento térmico em espuma de poliuretano Alças laterais articuladas para fácil transporte. Gancho para prender elástico nas alças que possibilita travar a tampa. Tampa removível. | UNIDADE | 30 | 390,00 | 11700,00 |
|  | CAMPO CIRURGICO ESTERIL FENESTRADO 50X50CM. Cor azul. Material: L.I.A. (laminado impermeável absorvente). Dimensões do produto: altura 50cm , largura 50cm. Registro ANVISA/M.S. Caixa com 10 unidades | CAIXA | 500 | 1,84 | 920,00 |
|  | CANETA DE CAUTÉRIO, genuína, padrão, autoclavavel para bisturi elétrico BP-100 PLUS e Bisturi Elétrico BP 150 EMAI | UNIDADE | 6 | 484,00 | 2904,00 |
|  | CANETA PORTA ELETRODOS, autoclavavel, possui uma vida ultil de no mínimo 50 ciclos de esterilização, comando por pedal, cabo de 2 metros, conector pino banana, Mandil para eletrodos de diamentro da haste de 0 1,8mm compatível apenas com WAVETRONIC 5000 analogico e WAVETRONIC 5000 digital e WAVETRONIC 6.000 touch. Registro no M.S.: 10362610015 | UNIDADE | 3 | 313,69 | 941,07 |
|  | CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS ADULTO DESCARTÁVEL: Material: Confeccionado em Policloreto de Vinila (PVC) macio, flexível e de grau médico. Design: Tipo óculos, com prongs (hastes) nasais anatômicos e curvados, com acabamento arredondado e livre de rebarbas para prevenir lesões na mucosa nasal. Tubo de Extensão: Comprimento de aproximadamente 2,10 metros, com configuração interna antiesmagamento (lúmen em estrela ou triângulo), que garante o fluxo de oxigênio mesmo se o tubo sofrer dobras ou compressão. Conector: Universal, permitindo acoplamento seguro em fluxômetros e fontes de oxigênio. Ajuste: Possui anel regulador de tensão para fixação firme e confortável sob o queixo do paciente. Condições do Produto: Estéril (Óxido de Etileno ou Raios Gama), atóxico, apirogênico e livre de látex (latex-free). Apresentação: Embalado individualmente em papel grau cirúrgico ou embalagem plástica selada, com dados de identificação, procedência, número de lote e data de validade. Exigências Legais: Obrigatório apresentar Registro ativo na ANVISA. | UNIDADE | 300 | 0,90 | 270,00 |
|  | CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS INFANTIL DESCARTÁVEL: Material: Confeccionado em Policloreto de Vinila (PVC) macio, flexível e de grau médico. Design: Tipo óculos, com prongs (hastes) nasais anatômicos e curvados, com acabamento arredondado e livre de rebarbas para prevenir lesões na mucosa nasal. Tubo de Extensão: Comprimento de aproximadamente 2,10 metros, com configuração interna antiesmagamento (lúmen em estrela ou triângulo), que garante o fluxo de oxigênio mesmo se o tubo sofrer dobras ou compressão. Conector: Universal, permitindo acoplamento seguro em fluxômetros e fontes de oxigênio. Ajuste: Possui anel regulador de tensão para fixação firme e confortável sob o queixo do paciente. Condições do Produto: Estéril (Óxido de Etileno ou Raios Gama), atóxico, apirogênico e livre de látex (latex-free). Apresentação: Embalado individualmente em papel grau cirúrgico ou embalagem plástica selada, com dados de identificação, procedência, número de lote e data de validade. Exigências Legais: Obrigatório apresentar Registro ativo na ANVISA. | UNIDADE | 150 | 1,65 | 247,50 |
|  | CLORETO DE SÓDIO 0,9% (9MG/ML) - 500ML Composição: Cada 100ml contém 0,9g de Cloreto de Sódio em água para injetáveis (9mg/ml). Apresentação: Frasco plástico de 500ml, fabricado em polietileno de baixa densidade, translúcido para permitir a visualização do nível do líquido. Sistema de Aplicação: Tampa com bico dosador/aplicador ergonômico, projetado para permitir dupla função: Modo Gotejamento: Para aplicações precisas em áreas sensíveis ou pequenos curativos. Modo Jato Direcionado: Pressão controlada para irrigação de feridas e remoção de detritos, evitando desperdícios e garantindo a assepsia do procedimento. Segurança: Tampa com lacre de segurança inviolável (primeiro uso) e sistema de fechamento que mantém a integridade do produto após aberto. Características Adicionais: Solução límpida, hipotônica, estéril, atóxica e livre de partículas em suspensão. Exigências Legais e de Qualidade: | Unidade | 240 | 8,70 | 2088,00 |
|  | CLORETO DE SÓDIO 0,9% (SOLUÇÃO FISIOLÓGICA) – 500ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (SISTEMA FECHADO) Composição: Cloreto de Sódio 0,9% (9mg/ml), contendo aproximadamente 154 mEq/L de Na+ e 154 mEq/L de Cl-. Envase (Sistema Fechado): Frasco ou bolsa fabricado em polímero flexível (PVC-Free ou Polipropileno), hermeticamente selado, que não requer entrada de ar externa para o colabamento, minimizando riscos de contaminação ambiental;Ponto de Infusão (Portas): Possuir pelo menos 02 (duas) portas de acesso independentes e autocicatrizantes (uma para administração e outra para adição de medicamentos), protegidas por lacres invioláveis que garantam a esterilidade até o momento do uso. Graduação: Escala volumétrica nítida e indelével impressa no corpo do frasco para monitoramento preciso do fluxo de infusão; Design: Formato que permita o empilhamento seguro e possua alça resistente para suspensão no suporte de soro; Integridade: Solução límpida, isenta de partículas estranhas, atóxica e livre de látex. Exigências Legais:Registro na ANVISA: Classe de Medicamento; Rastreabilidade: Rótulo conforme normas vigentes, contendo lote, validade, data de fabricação e código de barras. | UNIDADE | 800 | 8,02 | 6416,00 |
|  | COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO 100% ALGODÃO, medida 45 cm x 50cm, 5 dobras, 8 camadas de tecido, 13 fios/cm², não estéril, hidrófila (absorve bem a água). Pacote com 50 unidades. Registro na ANVISA. | PACOTE | 30 | 46,55 | 1396,50 |
|  | COMPRESSA COM EMULSÃO DE PETROLATUM - Compressa com Emulsão de Petrolatum, medida 7,6 x 20,3 cm Embalagem com 01 unidade. Registro na ANVISA; não aderente à ferida, facilitando a troca sem trauma; Boa capacidade de cobertura e proteção. Superfície com consistência uniforme, sem áreas ressecadas ou encharcadas; Material compatível com contato prolongado com a pele. Prazo mínimo de validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de entrega. | UNIDADE | 500 | 8,60 | 4300,00 |
|  | COMPRESSA GAZE TIPO QUEIJO, 13 FIOS POR CM², 8 CAMADAS, 3 DOBRAS - Gaze tipo queijo, 13 fios por cm², 8 camadas, 3 dobras, 100% algodão, cor branca, não estéril, rolo 91m x 91cm. Pacote com 500 unidades. Registo na ANVISA. | PACOTE | 60 | 49,38 | 2962,80 |
|  | COMPRESSAS DE GAZE HIDRÓFILA 13 FIOS - NÃO ESTERELIZADA - GAZINHA - Compressas de gaze hidrófila, não estéril, 100% algodão, 13 fios cm 7,5x7,5 cm² dobrada, 05 dobras, 08 camadas, macias e absorventes, pacote com 500 unidades. Registro na ANVISA. | PACOTE | 2000 | 40,00 | 80000,00 |
|  | CREME BARREIRA: CREME HIDROFÓBICO COMPOSTO DE ÁGUA 60GR - Creme barreira: creme hidrofóbico composto de água, parafina líquida, petrolato, cera microcristalina, oleato de glicerol, álcool de lanolina, ácido cítrico, citrato de magnésio, ciclometicone, glicerina, metilparabeno, propilparabeno e propilenoglicol. Bisnaga/frasco de 60g. Registro na ANVISA. | BISNAGA | 120 | 29,60 | 3552,00 |
|  | CUBA RIM EM AÇO INOX, MEDIDA 26 X 12 CM - Cuba Rim em aço inox, medida 26 x 12 cm. Capacidade 750 ml. Resistência a altas temperaturas. Registro na ANVISA. | UNIDADE | 20 | 45,25 | 905,00 |
|  | CURATIVO DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA RECORTÁVEL 10X10 CM - Curativo de carvão ativado com prata recortável 10X10 cm- curativo primário e/ou secundário composto de tecido de carvão ativado impregnado com prata, prensado entre duas camadas de rayon / poliamida. Registrado na ANVISA. AMOSTRA* | UNIDADE | 300 | 22,00 | 6600,00 |
|  | CURATIVO DE CARVÃO ATIVADO NÃO RECORTÁVEL - Curativo de carvão ativado, não adesivo, não recortável, estéril, altamente absorvente e com controle de odor. Composto por uma camada absorvente de contato com a lesão de alginato de cálcio e sódio e carboximetilcelulose sódica, uma almofada central de carvão ativado em dupla lâmina com grande superfície para adsorção de odor e na face externa uma camada para revestimento impermeável a água. Tamanho 10x10 cm. Apresentar bula autenticada que comprove o cumprimento do descritivo e uma amostra em embalagem lacrada. As amostras deverão vir acompanhadas de declaração do fabricante ou da detentora do Registro do produto junto ao Ministério da Saúde (ANVISA) subscrita por seu representante legal confirmando estar a proponente autorizada a comercializar o item. AMOSTRA* | UNIDADE | 500 | 73,00 | 36500,00 |
|  | CURATIVO DE ESPUMA COM PRATA 15 x 15 CM: Curativo de espuma absorvente com prata antimicrobiana e adesivo suave de silicone para tratamento de feridas com risco ou presença de infecção; composição em espuma de poliuretano com camada de prata iônica de liberação controlada de amplo espectro e adesivo de silicone (gentle) de baixa aderência à pele íntegra; alta capacidade de absorção de exsudato leve a moderado mantendo o ambiente úmido favorável à cicatrização; ação antimicrobiana contínua para redução da carga bacteriana e proteção da pele perilesional; característica não aderente ao leito da ferida para remoção atraumática e indolor; dimensões de 15 x 15 cm com boa conformabilidade às diferentes regiões do corpo; indicação para feridas agudas, crônicas, úlceras por pressão, venosas, diabéticas e cirúrgicas; apresentação em embalagem individual estéril e selada de fábrica; rotulagem contendo identificação, lote, data de fabricação, validade, modo de uso e advertências; prazo mínimo de validade não inferior a 12 (doze) meses no ato da entrega; registro ativo na ANVISA e conformidade com as normas sanitárias vigentes; justificativa fundamentada na necessidade de controle microbiológico efetivo e proteção de peles sensíveis em feridas complexas. | UNIDADE | 300 | 89,00 | 26700,00 |
|  | CURATIVO HIDROCOLOIDE COM ESPUMA DE POLIURETANO COM ESPESSURA HOMOGÊNEA DE BORDA A BORDA: Produto estéril, composto por uma camada interna com 3 hidrocoloides (gelatina, pectina e CMC sódica), polisobutileno e polímeros elastoméricos adicionados a fórmula para controle da formação do gel. Com uma camada de externa de espuma de poliuretano que oferece uma barreira bacteriana e viral comprovada e 3 mm de espessura. Sem alginato de Cálcio e outros componentes. Apresentação em placas de 20 cm x 20 cm, CAIXA C/ 05 unidades. Deverá constar o número de lote, prazo de validade e Registro na ANVISA Apresentar bula autenticada que comprove o cumprimento do descritivo e uma amostra em embalagem lacrada. As amostras deverão vir acompanhadas de declaração do fabricante ou da detentora do Registro do produto junto ao Ministério da Saúde (ANVISA) subscrita por seu representante legal confirmando estar a proponente autorizada a comercializar o item. AMOSTRA* | CAIXA | 300 | 136,50 | 40950,00 |
|  | CURATIVO HIDROCOLÓIDE, PLACA 15X15CM - Curativo Hidrocolóide, placa 15x15cm, indicado para feridas crônica e queimaduras, caixa com 10 placas. Registro ANVISA. AMOSTRA* | CAIXA | 300 | 161,47 | 48441,00 |
|  | CURATIVO HIDROFIBRA 100% carboximetilcelulose com costuras de celulose que ajuda a promover o ambiente ideal para acelerar a cicatrização. Placa recortável 10x10 cm. Registro na ANVISA. AMOSTRA* | UNIDADE | 500 | 28,01 | 14005,00 |
|  | CURATIVOS DE ESPUMA E HYDROFIBER NÃO ADESIVO TAMANHO 15X15 CM: composto por no mínimo 6 camadas, filme externo de poliuretano revestido de adesivo acrílico, camada de Espuma/ almofada de poliuretano; Camada de Adesivo de revestimento de dispersão composta por policaprolactona, camada de fibras superabsorventes de poliacrilato de sódio e poliéster, camada de policaprolactona e camada carboximetilcelulose sódica, com indicação de uso para: Úlcera de perna, Úlcera por pressão, Úlcera de pé diabético, Feridas cirúrgicas e feridas traumáticas. Apresentar bula autenticada e/ou ficha técnica que comprove o cumprimento do descritivo, as amostras deverão vir acompanhadas de declaração do fabricante ou da detentora do Registro do produto junto ao Ministério da Saúde (ANVISA) subscrita por seu representante legal confirmando estar a proponente autorizada a comercializar o item. Apresentar amostra em embalagem lacrada. Caixa com 10 unidades. AMOSTRA* | CAIXA | 300 | 255,00 | 76500,00 |
|  | DEIONIZADOR DE ÁGUA DE 50L/H CAPACIDADE DE 20L - Deionizador de água de 50L/H Capacidade de 20L . Equipamento construído em polipropileno, possui resina catiônica e aniônica para deionizar a água, visor de nível e torneira; Possui condutivímetro para testes de qualidade da água, possibilita aferir valores em duas unidades de medida: ppm (partes por milhão) e µS/cm (Microsimens por cm). Equipamento leve e portátil,calibrado; Possui desligamento automático após 10 minutos sem uso e evita descarga de bateria; compensação automática de temperatura e tecla Shift, para alternar a exibição entre as escalas; Informações Técnicas do Condutivímetro; Intervalo de medição TDS: de 0a 5000 ppm / Intervalo de medição EC: de 0a 9990 µS/cm Intervalo de medição Temperatura: 0,1-80,0 ° (Celsius) ¦ 32,0-176,0 ° F (Fahrenheit). | UNIDADE | 8 | 1300,00 | 10400,00 |
|  | DIGLICONATO DE CLOREXIDINA SOLUÇÃO DEGERMANTE A 2%. - Digliconato de clorexidina solução degermante a 2%, usado para higienização da pele, frasco de 100 ml, contendo data de fabricação e validade. Registro na ANVISA. | FRASCO | 200 | 2,80 | 560,00 |
|  | DIGLICONATO DE CLOREXIDINA, SOLUÇÃO ALCOÓLICA A 0,5%: Composição: Digliconato de Clorexidina a 0,5% (v/v) em solução alcoólica (geralmente Álcool Etílico 70%). Ação: Amplo espectro de ação contra bactérias gram-positivas, gram-negativas, fungos e vírus, com excelente efeito residual (ação prolongada). Embalagem: Frasco de 30ML fabricado em material plástico rígido (Polietileno ou Polipropileno), ergonômico e opaco ou âmbar para proteção da solução contra a fotodegradação. Bico Aplicador: Tampa do tipo "Push-Pull" ou com bico dosador integrado, que permita a aplicação direcionada sem necessidade de remover a tampa por completo, garantindo a assepsia e evitando o desperdício por derramamento. Características Físico-Químicas: Solução límpida, isenta de sedimentos e com odor característico de álcool. Exigências Legais e de Rastreabilidade: Registro na ANVISA: Obrigatório na categoria de saneantes ou medicamentos, conforme aplicação. Rotulagem: Conforme legislação vigente, contendo obrigatoriamente: nome do fabricante, número do lote, data de fabricação e validade de forma legível e indelével. | FRASCO | 200 | 2,60 | 520,00 |
|  | ELETRODO CARDIOLÓGICO DE MEMBROS ADULTO CARDIOCLIP 4 UNIDADES: Cardioclip compatível com cabos paciente para eletrocardiógrafos e monitores de marca TEB; Embalagem com 04 unidades nas cores preto, vermelho, amarelo e verde; Tamanho: padrão adulto Tipo de Produto: Eletrodo de Membro, formato braçadeira (clip); Material: Corpo em material plástico resistente e clip de contato metálico (geralmente aço inoxidável ou níquelado) de alta condutividade Reutilização: Produto esterilizável e de longa durabilidade. | PCT | 6 | 161,92 | 971,52 |
|  | ELETRODO ECG COM GEL, MODELO ADULTO; descartável, formato de gota com base de espuma de alta densidade: poliestileno 1mm de espessura, de uso individual e por procedimento, não estéril, gel sólido condutor, mola de aço inoxidável e contra pino. Embalagem pacote com 50 unidades. Registro na ANVISA. | PCT | 10 | 11,00 | 110,00 |
|  | ELETRODO ECG COM GEL, MODELO INFANTIL, descartável, formato de gota com base de espuma de alta densidade: poliestileno 1mm de espessura, de uso individual e por procedimento, não estéril, gel sólido condutor, mola de aço inoxidável e contra pino. Embalagem pacote com 50 unidades. Registro na ANVISA. | PCT | 20 | 18,33 | 366,60 |
|  | ELETRODO PRÉ CORDIAL ORIGINAL TEB e compatível com outras marcas de ECG, eletrodos pré cordiais, pêra de sucção confeccionada em silicone super resistente e durável, ajustável, prata clorada de 25 mm de diâmetro tamanho pequeno, uso adulto, kit com 06 unidades. | KIT | 8 | 147,25 | 1178,00 |
|  | EQUIPO DIETA ENTERAL, SISTEMA ABERTO (GRAVITACIONAL). Equipo para gotejamento gravitacional de nutrição enteral; ponta perfurante adaptável com facilidade e segurança em qualquer tipo de frasco, contendo protetor, com conexão universal. Tubo flexível na cor azul em PVC, com no mínimo 1,20 m de comprimento, regulador de fluxo (pinça rolete) para controle manual de gotejamento com segurança, conector escalonado, contendo protetor. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, contendo os dados impressos de identificação, código, lote, data de fabricação e validade Registro na ANVISA | UNIDADE | 600 | 0,97 | 582,00 |
|  | EQUIPO DIETA ENTERAL, SISTEMA ABERTO(GRAVITACIONAL). Equipo para gotejamento gravitacional de nutrição enteral; ponta perfurante adaptável com facilidade e segurança em qualquer tipo de frasco, contendo protetor, com conexão universal. Tubo flexível na cor azul em PVC, com no mínimo 150cm de comprimento, regulador de fluxo (pinça rolete) para controle manual de gotejamento com segurança, conector escalonado, contendo protetor. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, contendo os dados impressos de identificação, código, lote, data de fabricação e validade Registro na ANVISA | UNIDADE | 600 | 2,49 | 1494,00 |
|  | EQUIPO MACRO GOTAS: PARA ADMINISTRAÇÃO ENDOVENOSA, COM CÂMARA - Equipo para administração gravitacional de soluções e ou medicamentos, descartável, material PVC, 150 cm, câmara gotejadora flexível, macrogotas; Embalagem individual. Registro na ANVISA. | UNIDADE | 1200 | 4,92 | 5904,00 |
|  | ESCOVA CERVICAL, material cabo plástico, com cerdas macias em nylon, ponta da escova cônica, através de um eixo de aço, a escova fica aderida firmemente na haste plástica de poliestireno. Embalagem 100 unidades por pacote, medidas aproximadas: haste plástica:17cm, cerdas altura: 2 cm x 5 mm. Comprimento total: 19 cm. Registro na ANVISA | UNIDADE | 100 | 30,00 | 3000,00 |
|  | ESFIGMOMANÔMETRO (ADULTO) Aparelho de pressão, braçadeira adulto 1 peça com composição em 100% nylon antialérgico com tratamento impermeável e fechamento com velcro. Pera insufladora em borracha vulcanizada com sistema de retorno em metal e esfera de aço inox. Manômetro: aneroide com escala de 0 a 300 mm/hg. Válvula: metal altamente resistente com regulagem de saída de ar sensível. Apresentar registro na Anvisa e autorização de funcionamento da Anvisa do licitante. | UNIDADE | 10 | 429,99 | 4299,90 |
|  | ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10CM X4,5CM: Fita adesiva hospitalar, tipo esparadrapo, com flexibilidade superior, projetada para fixação de curativos, ataduras e dispositivos médicos em áreas de intensa movimentação corpórea (articulações, pescoço, regiões de flexão) Dimensões: 10 cm (largura) x 4,5 m (comprimento) por unidade. Composição do Suporte: Polietileno microperfurado com adesivo acrílico hipoalergênico. Composição do Adesivo: À base de óxido de zinco, borracha natural e resina. A formulação garante alta aderência e minimiza reações alérgicas. Adesividade: Alta aderência inicial e prolongada, garantindo durabilidade da fixação. Flexibilidade: Classificação "Extra Flexível", ideal para acompanhar a movimentação natural da pele sem descolar ou restringir o movimento do paciente. Impermeabilidade/Resistência à Água: Revestimento que oferece resistência à umidade e água, mantendo a fixação mesmo em contato com líquidos ou suor. Conforto e Manuseio: Material leve, confortável e com boa ventilação (apesar da impermeabilidade), fácil de cortar manualmente, sem desfiar. Aplicação: Uso hospitalar, ambulatorial e em primeiros socorros. Produto de uso único (em curativos) ou de uso por paciente (fixação prolongada). Registro/Notificação na ANVISA obrigatório. Embalado individualmente em material que garanta a integridade e higiene do produto até o uso. Garantia mínima 3 meses; AMOSTRA* | UNIDADE | 1000 | 13,40 | 13400,00 |
|  | ESPÁTULA DE AYRE, fabricada em madeira, para uso ginecológico, colo do útero, medida 19 cm comprimento, Apresentação: pacote com 100 unidades. Registro na ANVISA. | PACOTE | 100 | 10,32 | 1032,00 |
|  | ESPÉCULO VAGINAL G, uso único, descartável não estéril tamanho. Fabricado em material plástico resistente, indicado para visualização da cavidade vaginal e colo uterino para exame especular ginecológico, colposcopia, coleta de material biológico para exames e/ou outros procedimentos específicos destes órgãos, para mulheres em idade fértil, sexualmente ativas. Características técnicas: Instrumental atóxico, transparente/translúcido, com parafuso (borboleta) acoplado. Matéria prima valvas: poliestireno cristal. Matéria prima parafuso: poliacetal. Medidas: Comprimento total: 166mm. Comprimento da valva: 116mm. Largura da valva: 33,5mm. Embalagem individual. Registro na ANVISA. Tamanho G | Unidade | 500 | 1,62 | 810,00 |
|  | ESPÉCULO VAGINAL M com ducto aspirador, estéril, descartável, embalagem individual, atóxico, com parafuso borboleta acoplado e ducto com 08 níveis de diâmetro para conecção em borracha de aspiração. Fabricado em poliestireno, cor branca, parafuso em poliacetal na cor branca, embalagem individual. Medidas aproximadas: 10 cm x 2,2 cm. Registro na ANVISA. Tamanho M | UNIDADE | 300 | 14,00 | 4200,00 |
|  | ESPÉCULO VAGINAL M DESCARTÁVEL, uso único, fabricado em poliestireno cristal, com lubrificação em silicone, estéril por óxido etileno, apresenta contornos lisos e regulares sem reentrâncias e / ou protuberâncias. O parafuso rosqueável em forma de borboleta é produzido em poliacetal sendo acoplado ao espéculo. Dimensões: Comprimento Largura Proximal: 24,5 mm Comprimento Largura Distal: 28 mm Comprimento Eixo Longitudinal: 114 mm Comprimento Total: 156 mm Embalagem individual. Registro na ANVISA. Tamanho M. | UNIDADE | 5000 | 1,39 | #VALOR! |
|  | ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL, TAMANHO P, uso único, fabricado em poliestireno cristal, com lubrificação em silicone, estéril por óxido etileno, apresenta contornos lisos e regulares sem reentrâncias e / ou protuberâncias. O parafuso rosqueável em forma de borboleta é produzido em poliacetal sendo acoplado ao espéculo. Dimensões: Comprimento Proximal: 22mm Comprimento Largura Distal: 22mm Comprimento Eixo Longitudinal: 80mm Comprimento Total: 143mm. embalagem individual. Registro na ANVISA. Tamanho P. | UNIDADE | 1000 | 1,19 | 1.190,00 |
|  | ESPÉCULO VAGINAL PP DESCARTÁVEL, descartável, uso único, fabricado em poliestireno cristal, com lubrificação em silicone, estéril por óxido etileno, apresenta contornos lisos e regulares sem reentrâncias e / ou protuberâncias. O parafuso rosqueável em forma de borboleta, é produzido em poliacetal, sendo acoplado ao espéculo. Dimensões: Comprimento Total: 139 mm Comprimento Valva: 95 mm Tamanho Abertura: 14 mm Embalagem individual. Registro na ANVISA. | UNIDADE | 500 | 1,60 | 800,00 |
|  | ESTADIÔMETRO DIGITAL medidor de estatura portátil para crianças e adultos na posição vertical, com medição de 20 a 210cm, a laser ou ultrassônico. Dimensão aproximada 20x8x7,5. Tempo de resposta - imediata. Display: Digital em LCD, função: Controle através de um único botão. Garantia de 12 meses | UNIDADE | 15 | 245,00 | 3675,00 |
|  | ESTETOSCÓPIO ADULTO - Auscultador: Duplo; - Auscultador de dois lados, com diafragmas ajustáveis em ambos os lados - sensibilidade acústica superior conforme preconizado pelas diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC). - Material do diafragma: Epóxi/Fibra de vidro; - Tipo de diafragma: Ajustável de peça única; - Vedação das olivas: Suave; - Olivas extras - Garantia mínima 5 Anos | UNIDADE | 20 | 200,00 | 4000,00 |
|  | ÉTER ETÍLICO 35 %, frasco 100ml. Registro na ANVISA. | UNIDADE | 15 | 29,00 | 435,00 |
|  | FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA BRANCA (10MMX10M); Composição Raylon de viscose não tecido com adevido acrílico hipoalergênico (ou similar de alta qualidade), que oferece textura macia e confortável; Fixação segura e delicada; Hipoalergênica para peles sensíveis; Permite a respiração da pele; Remoção indolor e sem resíduos; Ideal para curativos e sondas; Adaptável a diferentes áreas do corpo; Livre de látex; Textura macia e confortável; Fácil de rasgar com as mãos; Uso hospitalar e doméstico; Embalagem: Produto embalado individualmente em carretel plástico e caixa de proteção, garantindo a integridade e higiene do produto; Exigências de Qualidade e Legais: Produto notificado/registrado na ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Informações de lote, fabricação e validade impressas de forma clara e legível na embalagem individual e na caixa secundária; AMOSTRA* | UNIDADE | 800 | 7,10 | 5680,00 |
|  | FILME TRANSPARENTE (ROLO) – 10X10 cm; Curativo filme transparente impermeável em rolo; Material filme de poliuretano de alta performance; Dimensões: 10 cm x 10 m; Apresentação: Rolo, não estéril; Características técnicas: Alta transparência, permitindo visualização contínua da pele/ferida; Impermeável a líquidos e microrganismos, garantindo barreira protetora; Adesivo hipoalergênico de baixa irritabilidade, com boa fixação e fácil remoção; Alta conformabilidade e flexibilidade, adaptando-se ao contorno corporal; Resistência mecânica superior, com menor risco de descolamento e ruptura; Finalidade: Proteção de feridas, fixação de curativos e dispositivos, manutenção de ambiente protegido; Conformidade e registro: Registro válido na ANVISA; Produto em conformidade com normas sanitárias vigentes; Embalagem e rotulagem: Embalagem adequada para preservação do produto, com rotulagem completa (lote, validade, instruções); Validade: Prazo mínimo de validade não inferior a 12 meses; Critério de aceitação: Aceitação condicionada à integridade da embalagem, lacre intacto, e comprovação de equivalência técnica quando solicitado. | UNIDADE | 50 | 39,40 | 1970,00 |
|  | FIO AGULHADO PARA SUTURA N° 4.0, CX COM 24 UNIDADES - Fio cirúrgico de nylon 45 cm, Nº 04, c/ agulha 3/8 CT, caixa com 24 unidades. Registro na ANVISA. | CAIXA | 60 | 64,08 | 3844,80 |
|  | FIO CATEGUTE 2,0 SIMPLES, COM AGULHA 3 CM, CX COM 24 UNIDADE: Fio de sutura catgut simples 2.0; absorvível de origem animal (colágeno bovino); estéril; comprimento do fio de aproximadamente 70 cm; com agulha cirúrgica de aço inoxidável de 3,0 cm (30 mm); apresentação em caixa com 24 unidades embaladas individualmente; registro na ANVISA. | CAIXA | 40 | 103,25 | 4130,00 |
|  | FIO CATEGUTE 3,0 SIMPLES, COM AGULHA 3 CM CX COM 24 UNIDADES: Fio de sutura catgut simples 3.0; absorvível de origem animal; estéril; comprimento de aproximadamente 70 cm; com agulha cirúrgica de aço inoxidável de 3,0 cm; caixa com 24 unidades embaladas individualmente; registro na ANVISA. | CAIXA | 40 | 97,99 | 3919,60 |
|  | FIO CIRÚRGICO DE NYLON, AGULHADO Nº 03, CX C/ 24 UNIDADES - Fio cirúrgico de nylon agulhado nº 03, c/ HOSPIagulha 3/8 CT, 30mm, cx com 24 unidades. Registro ANVISA/ Ministério Saúde | CAIXA | 60 | 149,39 | 8963,40 |
|  | FIO DE SUTURA ABSORVÍVEL, Nº 05, cirúrgico, sintético e estéril, indicados para sutura em partes internas com agulha 1/2CT 1,6cm. Caixa com 12 unidades. Registro na ANVISA. | CAIXA | 60 | 32,19 | 1931,40 |
|  | FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA BRANCA (25MMX10M): Composição Raylon de viscose não tecido com adesivo acrílico hipoalergênico (ou similar de alta qualidade), que oferece textura macia e confortável. Fixação segura e delicada; Hipoalergênica para peles sensíveis; Permite a respiração da pele; Remoção indolor e sem resíduos; Ideal para curativos e sondas; Adaptável a diferentes áreas do corpo; Livre de látex; Textura macia e confortável; Fácil de rasgar com as mãos; Uso hospitalar e doméstico. Embalagem: Produto embalado individualmente em carretel plástico e caixa de proteção, garantindo a integridade e higiene do produto. Exigências de Qualidade e Legais: Produto notificado/registrado na ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Informações de lote, fabricação e validade impressas de forma clara e legível na embalagem individual e na caixa secundária AMOSTRA* | UNIDADE | 1.000 | 2,10 | 2100,00 |
|  | FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA BRANCA (50MMX10M): Composição: Raylon de viscose não tecido com adesivo acrílico hipoalergênico (ou similar de alta qualidade), que oferece textura macia e confortável; Fixação segura e delicada; Hipoalergênica para peles sensíveis; Permite a respiração da pele; Remoção indolor e sem resíduos; Ideal para curativos e sondas; Adaptável a diferentes áreas do corpo; Livre de látex; Textura macia e confortável; Fácil de rasgar com as mãos; Uso hospitalar e doméstico. Embalagem: Produto embalado individualmente em carretel plástico e caixa de proteção, garantindo a integridade e higiene do produto. Exigências de Qualidade e Legais: Produto notificado/registrado na ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Informações de lote, fabricação e validade impressas de forma clara e legível na embalagem individual e na caixa secundária AMOSTRA* | UNIDADE | 800 | 3,75 | 3000,00 |
|  | FITA PARA AUTOCLAVE, usada para esterilizar produtos hospitalares, cor branca, rolo de 19mm x 30m, embalagem individual com data de fabricação e validade legíveis. Registro na ANVISA. | UNIDADE | 150 | 4,20 | 630,00 |
|  | FIXADOR CELULAR SPRAY A VÁCUO, composta de álcool etílico extrafino (95%), carbowax (2,5%) e propelene, indicado para fixação de esfregaços celulares em lâmina, produto inofensivo à camada de ozônio (não contém CFC), conteúdo 100 ml, embalagem de alumínio constando externamente os dados de identificação, procedência, composição, data de fabricação e validade, marca procedência Nacional. Registro do produto junto ao Ministério da Saúde (ANVISA). Válido por 3 anos. | UNIDADE | 200 | 42,08 | 8416,00 |
|  | FORMOL 10%:Solução de formaldeído aquoso a 10% (formol 10%); utilizado para fixação de amostras biológicas para fins laboratoriais, histológicos, anatomopatológicos ou pesquisa; solução homogênea, estável, sem precipitados ou separação de fases, pH controlado; apresentação em frasco plástico ou vidro, resistente, vedada, à prova de vazamentos e com lacre de fábrica, contendo 1.000ml (1 litro); rotulagem clara e legível contendo identificação do produto, concentração, lote, data de fabricação, prazo de validade, instruções de manuseio de substâncias químicas perigosas, armazenamento, advertências de risco e medidas de segurança; prazo mínimo de validade não inferior a 12 (doze) meses, contado a partir da data de entrega; deve conter registro na ANVISA. | FRASCO | 6 | 26,62 | 159,72 |
|  | FRASCO PARA ARMAZENAR LÂMINA DE CITOLOGIA: com divisórias internas (frisos), fabricado em polipropileno, transparente, tampa com rosca. Dimensões: diâmetro 29mm (interno), 30mm (externo) e altura 81 mm com tampa. Formato tubo. Embalagem com 100 unidades. | EMBALAGEM | 200 | 48,00 | 9600,00 |
|  | FRASCO PARA ARMAZENAR PEÇAS PARA BIÓPSIA, fabricado em polietileno, cor branca, com tampa de rosca, com 20 ml de solução de formalina tamponada a 10%, para preservação celular e tecidual, em processo de biópsia. | UNIDADE | 2500 | 4,80 | 12000,00 |
|  | FRASCO PARA DIETA ENTERAL, CAPACIDADE 500 ML, descartável para acondicionamento e administração de dietas enteral, composição em polietileno de baixa densidade, cilíndrico, transparente, sem manchas, inodoro, com dupla graduação em relevo, escala volumétrica de 50 em 50 ml, boca de rosca e alça com trava dobrável com perfeito encaixe, tampa de rosca ou lacre proporcionando perfeito encaixe e vedação, protetor de bico da tampa. Acompanha etiqueta adesiva para identificação da dieta. Embalagem individual. Registro ANVISA. | UNIDADE | 200 | 1,10 | 220,00 |
|  | GARROTE - tubo de látex para garrote nº 200, embalagem com 15 metros, cor natural. o tubo por suas características mecânicas, grande flexibilidade e alongamento, tem larga aplicação para produtos médico-hospitalares e odontológicos como: garrote para flebotomia prendendo a circulação, possibilitando a diminuição do fluxo sanguíneo, facilitando assim a aplicação de injeções intravenosas. | UNIDADE | 5 | 5,70 | 28,50 |
|  | GEL PARA ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAMA: Frasco 1000ml/01 litro uso externo, PH neutro. Registro na ANVISA. | FRASCO | 50 | 6,18 | 309,00 |
|  | GLICOSE 50% (500MG/ML): Ampola de 20 ml ou flaconete. Solução de glicose 50% (500mg/mL), solução injetável de alto teor calórico, hipertônica, límpida, incolor, estéril e apirogênica. Apresentação: Ampola (vidro ou plástico) com 20mL. CONCENTRAÇÃO: 50% (Cada mL contém 500 mg de glicose monoidratada). | UNIDADE | 500 | 0,97 | 485,00 |
|  | GLUTARALDEÍDO 2 % FRASCO 01 LITRO (1L): validade de 28 dias após ativação; solução para desinfecção de material hospitalar semicrítico, com ativador líquido. Registro na ANVISA. | UNIDADE | 20 | 19,49 | 389,80 |
|  | GLUTARALDEÍDO 2% GALÃO DE 05 LITROS: validade de 28 dias após ativação; solução para desinfecção de material hospitalar semicrítico, acompanhado de frasco com 150 ml de líquido ativador. Registro na ANVISA. | GALÃO | 20 | 94,58 | 1891,60 |
|  | HIDROGEL CURATIVO AMORFO : Gel estéril e transparente para tratamento de feridas, com finalidade de promover o desbridamento autolítico e manter o ambiente úmido para cicatrização; embalagem individual, em bisnaga; quantidade de 30 g; rotulagem clara contendo identificação do produto, lote, data de fabricação, prazo de validade, modo de uso e advertências; prazo mínimo de validade não inferior a 12 (doze) meses, contado da data de entrega; Registro válido na ANVISA, conforme legislação vigente. | BISNAGA | 150 | 5,80 | 870,00 |
|  | HIDROGEL POMADA COM ALGINATO Formulação em base hidrogel com alginato, de consistência homogénea e estável, indicada para tratamento e manutenção de ambiente húmido em feridas, auxiliando na cicatrização e no controlo de exsudado; produto isento de partículas ou grumos; apresentação em bisnaga, embalagem individual de 85 gramas; rotulagem legível contendo identificação do produto, composição, lote, data de fabrico, prazo de validade, modo de utilização, precauções e advertências; prazo mínimo de validade não inferior a 12 (doze) meses, contado a partir da data de entrega; registro válido na ANVISA, conforme legislação vigente | BISNAGA | 250 | 39,20 | 9800,00 |
|  | HISTERÔMETRO DESCARTÉVEL ESTÉRIL UN- Fabricado em poliestireno, na cor branca; possui segmento centimetrato de 15 cm, sendo a graduação de 4 a 15 cm; Anel cilíndrico (stopper) que se desloca ao longo da haste cilíndrica. Comprimento total de 25 cm; Estéril por oxido de etileno (ETO). Embalado em envelope de papel grau cirúrgico e filme de polietileno / polipropileno. Caixa com 10 Unidades | Caixa | 200 | 62,10 | 12420,00 |
|  | JELCO 20 G: Cateter intravenoso 20G, sem dispositivo de segurança. - Cateter intravenoso, Jelco calibre 20, descartável, Agulha siliconizada usados como dispositivo para administração de soluções/medicamentos, hidratação correta em pacientes incapacitados de ingestão de líquidos por via oral. Bisel trifacetado e curto. Embalagem individual. Registro na ANVISA | UNIDADE | 800 | 0,75 | 600,00 |
|  | JELCO 22G: Cateter intravenoso 22G, sem dispositivo de segurança. - Cateter intravenoso, Agulha siliconizada, Jelco calibre 22, descartável, usados como dispositivo para administração de soluções/medicamentos, hidratação correta em pacientes incapacitados de ingestão de líquidos por via oral. Bisel trifacetado e curto. Embalagem individual. Registro na ANVISA. | UNIDADE | 800 | 0,75 | 600,00 |
|  | JELCO 24G: Cateter intravenoso 24G, sem dispositivo de segurança. - Cateter intravenoso, Agulha siliconizada, Jelco calibre 24, descartável, usados como dispositivo para administração de soluções/medicamentos, hidratação correta em pacientes incapacitados de ingestão de líquidos por via oral. Bisel trifacetado e curto. Embalagem individual. Registro na ANVISA. | UNIDADE | 800 | 0,75 | 600,00 |
|  | KIT ESFIGNOMANOMETRO E ESTETOSCÓPIO COM VELCRO ADULTO: composto por esfigmomanômetro e estetoscópio - Auscultador: Duplo; - Com diafragmas ajustáveis em ambos os lados - Sensibilidade acústica superior conforme preconizado pelas diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC). - Material do diafragma: Epóxi/Fibra de vidro; - Tipo de diafragma: Ajustável de peça única; - Vedação das olivas: Suave; - Olivas extras - Garantia mínima 5 anos para o mecanismo do manômetro e para o auscultador; - Manguito e pera anatômica de alta durabilidade; - Válvula para perfeita retenção de ar durante a medição; - Manômetro de alta sensibilidade com graduação de 0 - 300 mmHg e selo de verificação inicial do INMETRO; - Braçadeira em nylon com tratamento impermeável e fecho em velcro dimensionada para braços de 18 a 35 cm de circunferência; - Acompanha estojo; - Registro na ANVISA | UNIDADE | 30 | 269,45 | 8083,50 |
|  | KIT PARA NEBULIZAÇÃO/INALOTERAPIA ADULTO COMPLETO (USO COM CILINDRO DE O₂): Conjunto completo, estéril; destinado à administração de medicamentos líquidos e oxigenoterapia por via inalatória em pacientes adultos; compatível com fontes de oxigênio tipo cilindro; composto por máscara facial confeccionada em Policloreto de Vinila (PVC), macio, transparente e atóxico, em tamanho anatômico adulto, cobrindo boca e nariz, com tira elástica ajustável para fixação; copo/reservatório de medicação com volume mínimo de 15 mL, graduado, confeccionado em polipropileno transparente, com tampa rosqueável e injetor interno; tubo de extensão (mangueira) em PVC flexível e transparente, com comprimento mínimo de 2,1 metros, com lúmen interno tipo estrela ou sistema antiesmagamento; conector proximal universal (verde ou transparente) para acoplamento ao fluxômetro do cilindro de O₂; conector para acoplamento do tubo ao copo de nebulização; fornecido estéril em embalagem individual tipo blister ou papel grau cirúrgico; atóxico; apirogênico; livre de látex; com número de registro ou notificação válido e ativo junto à ANVISA; embalagens primária e secundária contendo data de fabricação, prazo de validade, número de lote e instruções de uso | UNIDADE | 200 | 6,80 | 1360,00 |
|  | KIT PARA NEBULIZAÇÃO/INALOTERAPIA INFANTIL COMPLETO (USO COM CILINDRO DE O₂): Conjunto completo, estéril e de uso único (descartável), destinado à administração de medicamentos líquidos e oxigenoterapia por via inalatória; compatível com fontes de oxigênio tipo cilindro; composto por máscara facial confeccionada em Policloreto de Vinila (PVC) macio, transparente e atóxico, tamanho anatômico infantil, cobrindo boca e nariz, com tira elástica ajustável para fixação; copo/reservatório de medicação com volume mínimo de 15 ml, graduado, confeccionado em polipropileno transparente, com tampa rosqueável e injetor interno; tubo de extensão (mangueira) em PVC flexível e transparente, com comprimento mínimo de 2,1 metros, com lúmen interno tipo estrela ou antiesmagamento; conector proximal universal (verde ou transparente) para acoplamento ao fluxômetro do cilindro de O₂ e conector para acoplamento do tubo ao copo de nebulização; fornecido estéril, em embalagem individual tipo blister ou papel grau cirúrgico; atóxico, apirogênico e livre de látex; apresentar número de registro ou notificação válido e ativo junto à ANVISA; embalagens primária e secundária contendo data de fabricação, prazo de validade, número de lote e instruções de uso | UNIDADE | 200 | 6,75 | 1350,00 |
|  | KIT PARA RETIRADA DE PONTOS: Kit para retirada de pontos com 01 pinça anatômica 12 cm e 1 tesoura Spencer 9 cm, material aço inox. Embalagem individual. Registro na ANVISA | KIT | 60 | 165,00 | 9900,00 |
|  | KOLAGENASE COM CLORANFENICOL 0,6 U/G + 0,01 G/G, bisnaga de 30 grs. Registro na ANVISA | BISNAGA | 60 | 15,11 | 906,60 |
|  | LÂMINA DE BISTURI Nº 11 em Aço Carbono descartável, estéril e apirogênico, projetada para realizar o encaixe perfeito com os cabos de bisturi. Caixa com 100 unidades. | CAIXA | 10 | 22,48 | 224,80 |
|  | LÂMINA DE BISTURI Nº 15 em Aço Carbono descartável, estéril e apirogênico, projetada para realizar o encaixe perfeito com os cabos de bisturi. Caixa com 100 unidades. | CAIXA | 10 | 22,50 | 225,00 |
|  | LÂMINA PARA MICROSCOPIA, 26X76MM, ponta fosca, produzida em vidro ótico especial, transparente de alta qualidade e sem imperfeições. Espessura 1,0 a 1,2mm. Caixa com 50 unidades. Registro na ANVISA. | CAIXA | 120 | 6,59 | 790,80 |
|  | LENÇOL HOSPITALAR DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO: 100% polipropileno TNT com elástico revestido (que proporciona melhor fixação) sem látex, não estéril, gramatura 20gr, tecido hipoalergênico, atóxico, medindo 90 cm/ 2 m, na cor branco, embalagem 10 unidades. Registro na ANVISA. | EMBALAGEM | 200 | 9,00 | 1800,00 |
|  | LIDOCAÍNA XYLESTESIN 2% COM VASOCONSTRITOR 20ML solução injetável com vaso constritor; frasco-ampola com 20 ml; estéril; indicado para anestesia local, regional, por infiltração, bloqueio nervoso ou peridural; uso adulto e pediátrico; registro na ANVISA | UNIDADE | 50 | 24,90 | 1.245,00 |
|  | LIDOCAÍNA XYLESTESIN 2% SEM VASOCONSTRITOR 20ML solução injetável sem vaso constritor; frasco-ampola com 20 mL; estéril; indicado para anestesia local, regional, por infiltração, bloqueio nervoso ou peridural; uso adulto e pediátrico; caixa com 12 unidades; registro na ANVISA. | CAIXA | 166 | 14,90 | 2473,40 |
|  | LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL TAM. 6,5 (PAR) ANATÔMICA: com superfície micro texturizada na extremidade dos dedos; Levemente talcada, esterilizada por raio gama, embalagem em papel grau cirúrgico; Embalagem com 1 par. Selo do INMETRO e Registro na ANVISA | PAR | 200 | 1,22 | 244,00 |
|  | LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL TAMANHO 8,0 (PAR), ANATÔMICA: com superfície micro texturizada na extremidade dos dedos. Levemente talcada, esterilizada por raio gama, embalagem em papel grau cirúrgico. Embalagem com 1 par. Selo do INMETRO e Registro na ANVISA. | EMBALAGEM | 150 | 1,80 | 270,00 |
|  | LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, TAMANHO 7,0 (PAR) ANATÔMICA: com superfície micro texturizada na extremidade dos dedos. Levemente talcada, esterilizada por raio gama, embalagem em papel grau cirúrgico; Embalagem com 1 par. Selo do INMETRO e Registro na ANVISA. | PAR | 510 | 1,80 | 918,00 |
|  | LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, TAMANHO 7,5 (PAR), ANATÔMICA: com superfície micro texturizada na extremidade dos dedos. Levemente talcada, esterilizada por raio gama, embalagem em papel grau cirúrgico; Embalagem com 1 par. Selo do INMETRO e Registro na ANVISA. | PAR | 760 | 1,80 | 1368,00 |
|  | LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO COM PÓ - TAMANHO G: Luva de procedimento não cirúrgico com látex, com selo do INMETRO, registro na ANVISA, caixa com 50 pares. | CAIXA | 200 | 20,90 | 4180,00 |
|  | LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO COM PÓ - TAMANHO M CAIXA - Luva para procedimento não cirúrgico com látex, com Selo do INMETRO registro na ANVISA, caixa com 50 pares. | CAIXA | 820 | 20,90 | 17138,00 |
|  | LUVA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PVC/VINIL – TAMANHO G - Luva para procedimento, em PVC, não estéril, livre de látex; ambidestra, sem pó. caixa com 50 pares. Registro na ANVISA | CAIXA | 50 | 21,00 | 1050,00 |
|  | LUVA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PVC/VINIL - TAMANHO M - Luva para procedimento, em PVC, não estéril, livre de látex; ambidestra, sem pó. caixa com 50 pares. Registro na ANVISA | CAIXA | 50 | 21,00 | 1050,00 |
|  | LUVA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PVC/VINIL - TAMANHO P - Luva para procedimento, em PVC, não estéril, livre de látex ambidestra, sem pó. caixa com 50 pares. Registro na ANVISA | CAIXA | 70 | 21,13 | 1479,10 |
|  | LUVA NITRÍLICA SEM PÓ - TAMANHO M: caixa 100 UNIDADES: Não Estéril; Fabricada em Borracha Sintética; Livre de Látex; Disponível na cor Azul; Ambidestra ;Aprovadas pelo Ministério do Trabalho. Atóxica e Apirogênica; C.A - 31.410; Descartável e de uso único. | CAIXA | 50 | 42,80 | 2140,00 |
|  | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, DE LÁTEX - TAMANHO PP: Luva para procedimento não cirúrgico, de látex,com pó, não estéril, caixa com 100 unidades, Registro no INMETRO | CAIXA | 850 | 22,50 | 19125,00 |
|  | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, DE LÁTEX, TAMANHO P - Luva para procedimento não cirúrgico, de látex, com pó, não estéril, caixa com 100 unidades, Registro no INMETRO. Tamanho P | CAIXA | 850 | 22,50 | 19125,00 |
|  | LUVA PLÁSTICA, ESTÉRIL, embalagem individual, transparente, atóxica, inodoras, tamanho único:25cm x 29 cm. Pacote com 100 unidades. Registro na ANVISA. | PACOTE | 150 | 8,50 | 1275,00 |
|  | MALETA PRIMEIROS SOCORROS; CONTENDO 02 BANDEJAS ARTICULADAS: possui 16 divisões, 02 mini estojo, fecho duplo. Composição: polipropileno; dimensões aproximadas: 44cm x 24cm x 22 cm. Cor branca. | UNIDADE | 60 | 205,00 | 12300,00 |
|  | MÁSCARA DE PROTEÇÃO N95, DESCARTÁVEL, POSSUI 6 CAMADAS para impedir a passagem de bactérias, filtro mecânico, atóxica, apirogênica, embalagem individual. Aprovada pelo Ministério do Trabalho. Registro da ANVISA. Exigir amostra | CAIXA | 1850 | 40,00 | 74000,00 |
|  | ÓLEO 100% MINERAL PETROLATO LÍQUIDO: frasco 120 ml, para corar lâmina de laboratório. Registro ANVISA. | FRASCO | 20 | 7,41 | 148,20 |
|  | ÓLEO DE GIRASSOL A BASE DE ÁCIDO GRAXOS ESSENCIAIS - Óleo de girassol cicatrizante, princípio ativo: graxos essenciais, vitamina E, vitamina A, Soja. Embalagem frasco 200 ml. Registro ANVISA | FRASCO | 50 | 6,20 | 310,00 |
|  | ÓLEO DE GIRASSOL OZONIZADO (AGE) FRASCO - Óleo de girassol ozonizado d’ozônio, Frasco 30ml. Utilizado para cicatrização e oxigenação de feridas e úlceras. Registro ANVISA | UNIDADE | 80 | 41,89 | 3351,20 |
|  | OXÍMETRO DE MESA VISOR LCD: Equipamento portátil tipo dedo para medição não invasiva da saturação periférica de oxigênio (SpO₂) e frequência cardíaca (bpm); equipamento novo, sem uso anterior e de fabricação recente; visor digital com tecnologia LED de alto contraste para visualização clara em ambientes com baixa iluminação; leitura simultânea dos parâmetros SpO₂ e bpm; desempenho estável, confiável e adequado ao uso contínuo; estrutura fabricada em material resistente e durável para suporte ao uso rotineiro; acompanha obrigatoriamente capa protetora em silicone contra impactos e desgaste; acompanha estojo para acondicionamento e transporte; alimentação por pilhas; dimensões aproximadas de 3 cm x 6 cm x 3 cm (admitida variação compatível); preferencialmente na cor azul; registro válido na ANVISA e no Ministério da Saúde; atendimento integral às normas sanitárias e regulatórias vigentes; garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação a partir do recebimento definitivo. | UNIDADE | 8 | 1100,00 | 8800,00 |
|  | OXÍMETRO MODELO LED: Equipamento portátil , tipo dedo , display LED claro, permitindo visão clara do resultado do monitor. Design de ponta dos dedos, adaptado a qualquer tamanho de dedo, medição rápida e precisa, precisão e durabilidade confiáveis, com indicação de aviso de LED de baixa tensão, evitando o uso anormal, alimentado por 2 pilhas AAA 1.5V que suportam até 10 horas de trabalho contínuo, adequado para monitoramento da enfermaria, atendimento de saúde da família, teste do paciente, atendimento ambulatorial, etc. | UNIDADE | 20 | 59,00 | 1180,00 |
|  | PAPEL GRAU CIRÚRGICO, BOBINA PARA ESTERILIZAÇÃO, MEDIDAS: 15 CM X 100 M, gramatura 60, cor azulada, não estéril, peso aproximado: 2,195gr. Registro na ANVISA. | ROLO | 152 | 63,89 | 9711,28 |
|  | PAPEL GRAU CIRÚRGICO, BOBINA PARA ESTERILIZAÇÃO, MEDIDAS: 20CM X 100M, gramatura 60, cor azulada, não estéril, peso aproximado 2,360grs. Registro na ANVISA. | ROLO | 30 | 85,19 | 2555,70 |
|  | PAPEL LENÇOL HOSPITALAR, cor branca, composição: 100% de fibras celulose, medida 50 cm x 50 m, gramatura 20g x m². Fardo com 10 rolos. Aprovado pelo INMETRO e Registro na ANVISA. | FARDO | 200 | 75,05 | 15010,00 |
|  | PINÇA ANATÔMICA DISSECÇÃO COM SERRILHA 18 CM - Pinça anatômica Dissecção, com serrilha, em aço inox, 14 cm, embalagem individual, registro na ANVISA E ABNT | UNIDADE | 30 | 40,61 | 1218,30 |
|  | PINÇA BACKAUS – tamanho 10 cm, fabricada em aço inoxidável cirúrgico premium, acabamento brilhante, de acordo com padrões internacionais de qualidade, incluindo normas da ABNT e CE | UNIDADE. | 6 | 45,19 | 271,14 |
|  | PINÇA CHERON DESCARTÁVEL, com sistema de trava com 4 níveis de travamento, cabo longo que facilite o alcance em áreas de difícil acesso, ponta com serrilha. Registro do produto junto ao Ministério da Saúde (ANVISA). | UNIDADE. | 2000 | 1,62 | 3240,00 |
|  | PINÇA HARTMANN – tamanho 20cm, fabricada em aço inoxidável cirúrgico premium, autoclavavel, de acordo com padrões internacionais de qualidade, incluindo normas da ABNT e CE | UNIDADE. | 6 | 481,32 | 2887,92 |
|  | PLACA ALGINATO DE CÁLCIO: curativo estéril, medidas 10x10cm, composto por 85% de alginato de cálcio e 15% de carboximetilcelulose (CMC). Embalagem individual. Registro. ANVISA. | UNIDADE | 400 | 4,90 | 1960,00 |
|  | PORTA AGULHA DE MAYO, 15CM, confeccionada em aço inox, AISI-420, embalagem plástica individual contando dados de: identificação do produto, garantia contra defeitos de fabricação, certificado de fabricação de acordo com os padrões de qualidade normas da ABNT. Registro na ANVISA | UNIDADE | 20 | 29,08 | 581,60 |
|  | PORTA AGULHA MAYO-HEGAR, 25 CM, com serrilha, em aço inox, para procedimento interno (GINECOLOGIA). Registro na ANVISA e normas da ABNT. | UNIDADE | 20 | 75,79 | 1515,80 |
|  | REPELENTE CONTRA INSETOS: Repelente corporal em loção de longa duração, deve possuir eficácia contra o mosquito da Dengue, do Zika e do Chikungunya; conter em sua composição DEET, Icaridina ou IR3535, possuir indicação para gestantes dermatologicamente testado; possuir registro na ANVISA; frasco de 200 ml. | UNIDADE | 250 | 19,90 | 4975,00 |
|  | SABONETE ANTISSÉPTICO COM POLIHEXANIDA PHMB (Clorexidina de Polihexametileno Biguanida) para limpeza e descontaminação dérmica, hipoalergênico, com ação bactericida incluindo Staphylococcus, Pseudomas e Salmonellas, Apresentação frasco de 500 ml. Embalagem que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permitindo abertura e transferência com técnica asséptica e apirogênica. Na embalagem deve conter informações de identificação e características do produto. Registro na ANVISA. | Frasco | 200 | 27,49 | 5498,00 |
|  | SABONETE LÍQUIDO EM FRASCO PLÁSTICO Sabonete líquido para higienização das mãos; fornecido em frasco plástico com conteúdo líquido de 1.000 ml (1 litro); fragrância erva-doce ou similar suave; formulado para uso frequente; deverá apresentar viscosidade compatível com sabonete líquido de padrão institucional, proporcionando adequado rendimento e controle na dosagem; consistência homogênea, isento de separação de fases, sedimentos, grumos ou partículas estranhas; boa formação de espuma e fácil enxágue; não deverá causar irritações quando utilizado conforme instruções do fabricante, sendo adequado para uso contínuo; formulação apropriada à higienização diária das mãos; isento de substâncias ou impurezas que comprometam a segurança e a eficácia do produto; produto novo, sem uso anterior; acondicionado em frasco plástico resistente, adequado para uso institucional; entregue lacrado de fábrica; rotulagem legível contendo, no mínimo, nome do produto, composição, identificação do fabricante, número do lote, data de fabricação e prazo de validade; prazo mínimo de validade de 12 (doze) meses, contados da data de entrega; produto devidamente regularizado perante a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), atendendo à legislação sanitária vigente; em conformidade com o Código de Defesa do Consumidor e demais normas aplicáveis; será recusado o produto que apresente aspecto excessivamente ralo, odor desagradável, alterações físicas, violação da embalagem ou qualquer condição que indique desconformidade com as especificações estabelecidas. | UNIDADE | 40 | 34,35 | 1374,00 |
|  | SACO PARA COLETAR RESÍDUO INFECTANTE 100 LITROS - Saco para lixo hospitalar (infectante), branco, leitoso, confeccionado em polietileno de alta densidade, capacidade 100 litros (med. 75 cm x 105cm). Pacote com 100 unidades, espessura mínima de 0,020 mm (20 micras). Normatizado com os padrões ABNT e Registro ANVISA | PACOTE | 60 | 34,90 | 2094,00 |
|  | SACO PARA COLETAR RESÍDUO INFECTANTE 50 LITROS: cor branca, leitoso, confeccionado em polietileno de alta densidade, capacidade 50 litros, espessura mínima de 0,020 mm (20 micras), pacote com 100 unidades. Normatizado com os padrões ABNT / Registro ANVISA. | PACOTE | 60 | 24,00 | 1440,00 |
|  | SCALP Nº 21 - Scalp dispositivo de infusão intravenosa, estéril, descartável, modelo 21 G (PVC), caixa com 100 unidades | CAIXA | 10 | 38,00 | 380,00 |
|  | SCALP Nº 23 -Scalp dispositivo de infusão intravenosa, estéril, descartável, modelo 23 G (PVC), caixa com 100 unidades | CAIXA | 10 | 20,00 | 200,00 |
|  | SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML S/AGULHA, CAIXA C/ 100 UNIDADES - Seringa descartável, capacidade 10 ml, descartável, bico luer lock, caixa com 100 unidades. Registro ANVISA e IN METRO. | CAIXA | 20 | 24,00 | 480,00 |
|  | SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML S/AGULHA, CAIXA C/ 50 UNIDADES - Seringa descartável, capacidade 20 ml, descartável, bico luer lock, caixa com 50 unidades. Registro ANVISA e IN METRO. | CAIXA | 20 | 16,15 | 323,00 |
|  | SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML S/AGULHA, caixa c/ 50 unidades - Seringa descartável, capacidade 20 ml, descartável, BICO LUER SLIP, caixa com 50 unidades. Registro ANVISA e IN METRO. | CAIXA | 20 | 23,42 | 468,40 |
|  | SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML S/AGULHA, CAIXA C/ 100 UNIDADES - Seringa descartável, capacidade 05 ml, descartável, bico luer lock, caixa com 100 unidades. Registro ANVISA e IN METRO. | CAIXA | 30 | 14,25 | 427,50 |
|  | SERINGA DESCARTÁVEL, 1ML, S/ AGULHA, CAIXA C/ 100 UNIDADES - Seringa hipodérmica, capacidade 01 ml, descartável sem agulha, bico luer slip, caixa com 100 unidades. Registro na ANVISA e IN METRO. | CAIXA | 50 | 12,97 | 648,50 |
|  | SERINGA DESCARTÁVEL, 3ML, S/ AGULHA, CAIXA C/ 100 UNIDADES - Seringa descartável, capacidade 03 ml, descartável, bico luer lock, caixa com 100 unidades. Registro ANVISA e IN METRO. | CAIXA | 20 | 13,90 | 278,00 |
|  | SONDA URETRAL N° 12 ESTÉRIL - Fabricada em PVC (Poli Cloreto de Vinila) flexível, cilíndrico, inteiriço e sem emendas, de Parede lisa para maior conforto na aplicação, contendo 2 orifícios laterais proporcionais ao calibre, Extremidade proximal arredondada, fechada e livre de rebarbas, Conector em PVC com tampa flexível para vedação. Produto estéril , esterilizado por Óxido de Etileno, livre de látex. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com abertura asséptica: Tamanho: 40 cm: Validade: 4 anos Registro ANVISA: 80163570001 | UNIDADE | 7000 | 2,37 | 16590 |
|  | SONDA URETRAL Nº 10, ESTÉRIL, confeccionada em PVC (Policloreto de vinil), comprimento 40 cm, transparente, flexível, atóxico, esterilizado em processo de óxido de etileno. Embalagem individual. Registro na ANVISA. | UNIDADE | 3000 | 0,52 | 1.560,00 |
|  | SORO GLICOSADO 5% 500ML: solução injetável endovenosa de Glicose 5% forma de apresentação: frasco/bolsa de 500 ml de sistema fechado. Registro do produto junto ao Ministério da Saúde (ANVISA). | FRASCO | 200 | 15,00 | 3000,00 |
|  | TERMÔMETRO DIGITAL 8 SEGUNDOS: Termômetro clínico digital para medição da temperatura corporal humana; uso clínico, ambulatorial ou domiciliar. BPA FREE. Tipo: Digital, eletrônico; Leitura rápida, com tempo máximo de aferição de até 8 (oito) segundos.; Compatível com medição de temperatura corporal humana; Compatível com os padrões técnicos para termômetros clínicos digitais; Visor: Display digital de fácil leitura ; Alarme sonoro indicando o término da medição; Memória mínima para armazenamento da última medição; Indicado para medição oral, axilar ou retal; Alimentação com bateria interna substituível; Sistema de desligamento automático para economia de energia. Características construtivas: Estrutura resistente, de fácil higienização Produto atóxico e seguro para uso em contato com a pele ; Produto novo, sem uso anterior ; Embalagem individual, contendo manual de instruções; Registro válido na ANVISA; Produto em conformidade com as normas sanitárias e técnicas vigentes ; Mostra resultados em Fahrenheit e Celsius. | UNIDADE | 50 | 16,90 | 845,00 |
|  | TESOURA METZENBAUM CURVA – 25cm, fabricada em aço inoxidável, alças em formato de anel, lâmina estreitas e pontas finas, de acordo com padrões internacionais de qualidade, incluindo normas da ABNT e CE. | UNIDADE | 6 | 240,00 | 1440,00 |
|  | TESTE PARA AUTOCLAVE, INDICADOR BIOLÓGICO PARA MONITORAR CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR. Caixa com 10 frascos plástico contendo disco/tira de papel com esporos de Geobacillus stearothermophilus; Requisitos de qualidade e segurança:; Produto com controle de qualidade e rastreabilidade, com lote, validade e número de série identificados. Embalagem individual (frascos plásticos) devidamente lacrada para garantir integridade e evitar contaminação. Validade: Prazo mínimo de validade não inferior a 12 (doze) meses, contados da data de entrega. Certificação e conformidade: Produto deve atender às normas técnicas e sanitárias vigentes para indicadores biológicos. Registro e conformidade com a ANVISA, quando aplicável. Critério de aceitação: Aceitação condicionada à apresentação de certificado de controle de qualidade, contendo: lote data de fabricação validade resultado do teste de viabilidade Produto será recusado se apresentar embalagem danificada, validade vencida ou ausência de identificação/lote. | CAIXA | 20 | 25,12 | 502,40 |
|  | TINTURA DE BENJOIN: SOLUÇÃO COM AÇÃO ANTISSÉPTICA. - Tintura de Benjoin: solução com ação antisséptica, cicatrizante e hidratante. Formulada com 20% de Benjoin. Frasco de 100 ml com dados de identificação do produto, data de fabricação e validade, dados do fabricante. Registro na ANVISA | FRASCO | 6 | 9,03 | 54,18 |
| TOTAL |  |  |  |  | 893162,63 |

REFERÊNCIA: A referência de preços constante neste documento foi obtida com base em Processos Licitatórios anteriores realizados pela Prefeitura Municipal de Itaguara e nos portais de preço Painel de Preço, BPS – Banco de Preços em Saúde, Portal Nacional de Contratações Públicas, Portal da Transparência – CGU – NFE, Painel de Preços da Saúde, Portal de Compras do Governo Federal.

7 – ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO

O valor estimado para a aquisição dos materiais médico-hospitalares foi calculado com base em pesquisas de mercado e referências de preços de fornecedores. Essa estimativa servirá como parâmetro para o julgamento do edital subsequente e para planejamento orçamentário da Secretaria Municipal de Saúde.

O valor aproximado da contratação é de R$ 893.162,63  (oitocentos e noventa e três mil, cento e sessenta e dois reais e sessenta e três centavos), podendo sofrer ajustes de acordo com os preços efetivamente praticados no mercado no momento da licitação.

8 – JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

O julgamento deverá ser feito pelo menor preço por item garantindo maior disputa e melhores preços para a administração pública.

9 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

A aquisição de materiais médico-hospitalares garantirá a manutenção dos serviços públicos de saúde no município, assegurando a continuidade do cuidado, a padronização dos insumos, a eficiência no uso dos recursos e o controle efetivo do estoque e da gestão dos insumos, garantindo serviços gratuitos, contínuos e de qualidade à população, em conformidade com normas e políticas nacionais e municipais de saúde.

10 – CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

Para a execução desta aquisição de materiais médico-hospitalares, não existem contratações diretamente interdependentes ou correlatas obrigatórias. No entanto, a eficiência e o pleno aproveitamento dos insumos dependem do planejamento e gestão das unidades de saúde, incluindo a organização de estoques, distribuição interna dos materiais e capacitação das equipes quanto ao uso adequado dos insumos.

11 – POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

A aquisição de materiais médico-hospitalares pode gerar alguns impactos ambientais que devem ser considerados, tais como:

- Geração de resíduos sólidos provenientes de embalagens plásticas, papéis, produtos vencidos ou descartáveis utilizados nos serviços de saúde;

- Consumo de recursos naturais na fabricação e transporte dos materiais;

- Emissões de gases poluentes associadas à logística de entrega e distribuição dos insumos;

- Impactos no manejo de resíduos de saúde caso os materiais sejam descartados de forma inadequada.

Para mitigar esses impactos, recomenda-se:

- Priorizar fornecedores que utilizem embalagens recicláveis ou retornáveis;

- Seguir rigorosamente as normas de gestão de resíduos de saúde, conforme regulamentações da ANVISA e órgãos ambientais;

- Planejar o transporte e armazenamento de forma eficiente para reduzir emissões;

- Capacitar equipes para o uso racional dos materiais, evitando desperdícios e descarte desnecessário.

12 – VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Por fim, a equipe de planejamento da contratação manifesta-se no sentido de considerar viável, tanto nos aspectos técnicos quanto econômicos, a aquisição pretendida para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde.

Itaguara, 19 de janeiro de 2026

___________________________________________________

- Andreia Alice Guimarães Gonçalves

- Coordenadora

- Prefeitura de Itaguara – MG

___________________________________________________

Rosemayre Amarante

- Enfermeira/Coordenadora

- Prefeitura de Itaguara – MG