DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA Nº 45/2026

| 1 – IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO REQUISITANTE |  |
| --- | --- |
| Secretaria Municipal de Esportes Lazer e Juventude |  |
| Unidade/Setor/Departamento: Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude |  |
| Servidor responsável pela demanda: Cláudio Augusto Siqueira Ribeiro |  |
| Email: secesporte@itaguara.mg.gov.br | Telefone: 31-3184-2018 |
| 2 – IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO |  |
| OBJETO: Aquisição eventual e parcelada de gás de cozinha e acessórios correlatos para atender a demandas de todos os setores da prefeitura. |  |
| JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO: A presente demanda tem por finalidade a aquisição eventual e parcelada de gás de cozinha e seus respectivos equipamentos, destinados a atender às necessidades da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude, visando atender aos funcionários do setor, em uso cotidiano. |  |
| Utilização do catálogo de padronização: O Município não dispõe, até o momento, de catálogo de padronização específico para o objeto da presente contratação. |  |
| O objeto solicitado não consiste em características de luxo. |  |

3 - DESCRIÇÃO DO OBJETO

| Item | Descrição do Item | Unidade | Quantidade |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Botijão para gás 13 KG (VAZILHAME VAZIO) | Unidade | 01 |
|  | Gás GLP 13kg (sem vasilhame). | Unidade | 04 |
|  | Regulador/ registro de gás marca aliança ou superior acompanhado de mangueira tamanho 1,25 m com 02 abraçadeiras, aprovados pelo INMETRO. Para fogão doméstico | Unidade | 02 |
|  | Mangueira de gás GLP de 1,20m com braçadeira metálica, material cloreto de polivinilo (PVC), transparente, com pressão máxima de 2800 Pascal, constando certificação, NBR8613, com data de validade de no mínimo 1 ano, após a fabricação. | Unidade | 02 |

4 – FONTE DE RECURSOS

Recurso: x Municipal ( ) Estadual ( ) Federal Categoria Econômica: x Corrente/Custeio ☐ Capital/Investimento Dotação: 27.812.32 Elementos de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 Projeto/Atividade: 2036 Ficha: 336

5 – OBSERVAÇÕES GERAIS

Prazo de entrega/execução: A entrega dos itens deverá ocorrer de forma parcelada, de acordo com a solicitação pelo setor responsável da Secretaria Municipal de Educação. Prazo de execução será de 12 meses podendo prorrogar por igual período.

Local(is) e horário(s) de entrega/execução: ARENA ITAGUARA: Rua Dona Dinha,110, centro, Itaguara/MG, cep 35488-000. De segunda a sexta-feira, de 8h às 17hs.

Exigências de requisitos específicos: A contratação deverá atender a todos os requisitos legais, técnicos e operacionais indispensáveis à adequada execução do objeto, garantindo o fornecimento regular de gás de cozinha e seus respectivos equipamentos, em conformidade com as normas de segurança vigentes. Deverão ser observados os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, economicidade e do interesse público, nos termos da Lei nº 14.133/2021, assegurando-se a qualidade do produto, a segurança no armazenamento e manuseio, bem como a regularidade no abastecimento das unidades atendidas. Além disso, a contratada deverá comprovar regularidade fiscal e trabalhista, capacidade técnica compatível com o objeto e atendimento às normas regulamentadoras aplicáveis ao transporte e comercialização de gás liquefeito de petróleo (GLP).

Houve contratações anteriores? Sim.

Servidor indicado para auxiliar no ETP: Marcelo Pereira dos Santos

Fiscal indicado: Marcelo Pereira dos Santos

Gestor indicado: Cláudio Augusto Siqueira Ribeiro

Legislação específica sobre o objeto: Lei nº 14.133/2021 – Lei de Licitações e Contratos Administrativos;

O objeto solicitado tem relação com a frota de veículos ou máquinas? ☐X Não

Instrumento Vinculativo: X Contrato Prazo de Vigência do Objeto: X Vigência de 12 meses. Contratação de objeto continuado: X Sim

Regime licitatório adotado: Lei 14.133/2021 e legislação correlata.

6 - ENCAMINHAMENTO PARA A AUTORIDADE COMPETENTE

Em conformidade com a legislação aplicável, encaminhamos a presente Solicitação da Demanda à autoridade competente para análise de conveniência e oportunidade para a contratação e demais providências cabíveis. Itaguara, 11 de março de 2026. ___________________________ Cláudio Augusto Siqueira Ribeiro Secretário Municipal de Esportes, Lazer e Juventude