ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

INTRODUÇÃO

A Secretaria municipal de infraestrutura, limpeza urbana, agropecuária, meio ambiente e trânsito executa diversos serviços por meio de suas divisões, com a finalidade de promover a construção, conservação e reparo dos espaços públicos do município, bem como atender as demandas das demais secretarias e repartições da Prefeitura de Itaguara.

Dessa forma, torna-se imprescindível avaliar as alternativas disponíveis para suprir essa necessidade de forma eficiente, econômica e sustentável, considerando diferentes estratégias que atendam ao interesse público e às particularidades das demandas do Município.

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A presente demanda decorre da necessidade contínua do Município em executar obras e serviços de engenharia, bem como realizar manutenções preventivas e corretivas em sua infraestrutura urbana e rural. Tais intervenções são essenciais para garantir condições adequadas de mobilidade, segurança, acessibilidade e drenagem, além de assegurar a conservação de bens públicos e a qualidade de vida da população.

No contexto dessas atividades, verifica-se a recorrente necessidade de utilização de elementos construtivos empregados em serviços como pavimentação, contenção, drenagem e urbanização. A ausência ou insuficiência desses insumos pode comprometer a execução tempestiva das intervenções, acarretando prejuízos à prestação dos serviços públicos e ao adequado funcionamento da infraestrutura municipal.

2. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

O Município ainda não elaborou seu plano de contratações anual, mas a despesa está prevista no orçamento.

A demanda se originou pela necessidade de artefatos pré-moldados de concreto destinados a execução de obras e manutenções recorrentes na infraestrutura urbana e rural, especialmente em serviços de drenagem pluvial e melhoria em espaços públicos.

3. LEVANTAMENTO DE MERCADO

O mercado dispõe de diferentes soluções para atendimento das demandas relacionadas à execução de obras e manutenção da infraestrutura municipal, especialmente no que se refere ao uso de artefatos de cimento/concreto, que englobam peças pré-moldadas como blocos, tubos, meios-fios, pisos intertravados, entre outros.

Esses elementos são amplamente utilizados em serviços de pavimentação, drenagem, urbanização e saneamento, sendo produzidos industrialmente com padrões técnicos que garantem resistência, durabilidade e uniformidade.

Diante disso, destacam-se as seguintes alternativas:

3.1. Execução com artefatos pré-moldados (fornecimento por terceiros)

Consiste na utilização de peças pré-fabricadas produzidas por empresas especializadas, amplamente disponíveis no mercado, com aplicação em pavimentação, drenagem e urbanização.

Vantagens:

- Padronização e controle de qualidade industrial;

- Maior rapidez na execução das obras;

- Redução de variáveis na produção;

- Alta durabilidade e resistência mecânica;

- Disponibilidade imediata no mercado.

Desvantagens:

- Dependência de fornecedores externos;

- Custos logísticos (transporte e armazenamento);

- Menor flexibilidade para adaptações específicas em campo.

3.2. Produção própria de artefatos pelo Município

Alternativa que consiste na implantação de estrutura para fabricação própria de artefatos

Vantagens:

- Autonomia na produção e no atendimento das demandas;

- Possibilidade de redução de custos no longo prazo;

- Produção conforme necessidade específica do Município;

- Menor dependência de fornecedores externos.

Desvantagens:

- Necessidade de investimento inicial em equipamentos e estrutura;

- Demanda por mão de obra qualificada;

- Necessidade de controle tecnológico e cumprimento de normas técnicas;

- Custos operacionais contínuos (insumos, manutenção, energia).

3.3. Contratação integrada (fornecimento + execução)

Empresas especializadas fornecem os artefatos e executam os serviços de instalação/aplicação.

Vantagens:

- Centralização da responsabilidade técnica;

- Maior eficiência na execução;

- Redução de riscos de incompatibilidade entre material e execução;

- Simplificação da gestão contratual.

Desvantagens:

- Menor controle direto sobre etapas específicas;

- Possível custo mais elevado;

- Dependência de empresas com capacidade técnica adequada.

Decide-se pela realização de licitação própria para aquisição dos insumos, considerando que o Município possui demandas diversificadas relacionadas à drenagem pluvial, infraestrutura urbana e melhorias em espaços públicos, além de dispor de mão de obra própria para aplicação e instalação dos artefatos na execução dos serviços.

4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Optou-se pela aquisição dos artefatos pré-moldados de concreto, uma vez que a Prefeitura dispõe de estrutura própria e mão de obra capacitada para sua utilização nas obras e serviços de infraestrutura urbana e rural. A manutenção de estoque desses materiais possibilita maior agilidade e eficiência na execução dos serviços, assegurando a continuidade das atividades administrativas e operacionais, sem prejuízo à prestação dos serviços públicos que deles dependem.

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A contratação deverá respeitar a descrição informada na requisição de compras, bem como as quantidades relacionadas a cada item.

Todos os participantes deverão estar em dia com suas obrigações fiscais, que serão exigidas pelo edital subsequente.

Será realizada por meio do sistema de registro de preço com validade para 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período.

6. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

| Item | Descrição | Unidade | Quant. | Valor total estimado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Banco de concreto arredondado 1,30 x 0,32 x 4 cm (Meia lua) | Unid. | 30 | 7800,00 |
|  | Banco redondo (tamborete) de concreto diâmetro de 35 cm x 4,5 cm x 0,80 cm de altura, com pé diâmetro 14 cm. | Unid. | 80 | 8160,00 |
|  | Banco pré-moldado de concreto com encosto e assento curvo nas seguintes medidas: Comprimento mínimo - 128 cm Altura do pé até o assento - mínimo 55 cm Altura total - 100 cm Largura do assento medida externa - mínimo 43 cm Acabamento liso em marmorite; pés fixados ao assento. | Unid. | 30 | 20100,00 |
|  | Bloco de concreto com fundo 0,10 x 0,40 x 0,20 cm | Unid. | 1.200 | 5304,00 |
|  | Bloco de concreto com fundo 0,15 x 0,40 x 0,20 cm | Unid. | 8.000 | 39440,00 |
|  | Bloco de concreto vazado 0,20 x 0,40 x 0,20 cm | Unid. | 12.000 | 61200,00 |
|  | Calha de concreto, ponta e bolsa 400 mm | Unid. | 400 | 48000,00 |
|  | Calha de concreto, ponta e bolsa 600 mm | Unid. | 400 | 72000,000 |
|  | Estaca de concreto reta treliçada e furada 15 cm x 15 cm x 3m | Unid. | 100 | 24000,00 |
|  | Estaca de concreto, ponta virada, treliçada e furada 15 cm x 15 cm x 3 m | Unid. | 100 | 28000,00 |
|  | Grelha e quadro simples em concreto com as seguintes especificações: Largura, comprimento e espessura da grelha: 43 cm, 98 cm e 10 cm, respectivamente; Comprimento do quadro 110 cm; Resistência de 50 toneladas de compressão e torção; Padrão SUDECAP. | Unid. | 50 | 16311,50 |
|  | Mesa de concreto diâmetro de 90 cm x 3,5 cm x 1 m de altura, com pé diâmetro de 20 cm. | Unid. | 20 | 9600,00 |
|  | Muro pré-fabricado padrão 180 cm já incluso a colocação | M² | 400 | 129200,00 |
|  | Muro pré-fabricado padrão 225 cm já incluso a colocação | M² | 400 | 156400,00 |
|  | Tubo de concreto armado ponta armado 400 mm x 1,00 m | Unid. | 350 | 83300,00 |
|  | Tubo de concreto armado ponta armado 400 mm x 1,50 m | Unid. | 1200 | 572220,00 |
|  | Tubo de concreto armado ponta armado 400 mm x 2,00 m | Unid. | 1200 | 588000,00 |
|  | Tubo de concreto armado ponta e bolsa 1000 mm x 1,00 m | Unid. | 120 | 95880,00 |
|  | Tubo de concreto armado ponta e bolsa 300 mm x 1,00 m | Unid. | 150 | 42000,00 |
|  | Tubo de concreto armado ponta e bolsa 600 mm x 1,50 m | Unid. | 1200 | 673200,00 |
|  | Tubo de concreto armado, ponta e bolsa, 800 mm x 1,00 m | Unid. | 120 | 79560,00 |

6.1. Referências do valor estimado: Pesquisa de preço feita com fornecedor Pre Moldados Bela Vista.

7. ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO

A estimativa de preço que será o fator balizador para o julgamento do edital subsequente será realizada pelo setor de compras após as pesquisas de preço.

O valor prévio estimado pela secretaria será aproximadamente R$2.759.675,50(dois  milhões, setecentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos).

8. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

O julgamento deverá ser feito pelo menor preço por item, garantindo maior disputa e melhores preços para a administração pública.

9. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

A aquisição dos materiais irá possibilitar a continuidade dos serviços executados pela Secretaria de Obras, nas construções e reparos em obras de drenagens, muros de arrimos, manutenção de praças, muros pré-fabricados, dentre outros, que utilizam materiais pré-moldados em sua execução.

Portanto é imprescindível a aquisição dos materiais, que se fazem necessários diariamente nas demandas da Administração, reduzindo assim a necessidade de terceirizar a solução para todas as solicitações, utilizando mão de obra disponível no quadro de funcionários.

10. CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

Não haverá necessidade de contratações correlacionadas.

11 – POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

Os materiais em grande parte são de uso permanente, mas quando são danificados, os artefatos são substituídos e tem destinação correta, de acordo com as normas ambientais vigentes, respeitando a especificidade de cada um.

As obras de drenagem são realizadas tomando os devidos cuidados com as legislações vigentes, com a finalidade de captar e conduzir adequadamente as águas das chuvas de modo a evitar enchentes, alagamentos, deslizamentos e preservar a estrutura das vias e construções, conduzindo para os locais apropriados.

Destaca-se, as recomendações contidas nas Instruções Normativas e Resoluções vigentes em nível federal, para que seja assegurada a viabilidade técnica e o adequado tratamento dos impactos ambientais específicos.

12 – VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Por fim, a equipe de planejamento da contratação manifesta-se no sentido de considerar viável, tanto nos aspectos técnicos quanto econômicos, a aquisição pretendida para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Itaguara.

Itaguara, 13 de março de 2026.

___________________________________________________

- Juliano César de Morais

- Secretário M. de Infraestrutura, Limpeza Urbana,

- Agropecuária, Meio Ambiente e Trânsito

- Itaguara – MG

___________________________________________________

- Paloma Gonçalves Morais

- Supervisora/Administrativo

- Prefeitura de Itaguara – MG

___________________________________________________

- Edilson Geraldo Vasconcelos

- Engenheiro Civil

- Prefeitura de Itaguara – MG