ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

- INTRODUÇÃO

A Prefeitura Municipal de Itaguara depende de forma direta e contínua de uma infraestrutura física de rede de dados adequada para o funcionamento de seus sistemas administrativos, operacionais e estratégicos. A comunicação entre equipamentos, o acesso a sistemas corporativos e governamentais, o compartilhamento de informações e a prestação de serviços públicos digitais estão diretamente condicionados à existência de uma rede lógica estruturada, padronizada e confiável.

A inexistência ou inadequação do cabeamento estruturado de rede compromete o desempenho dos sistemas, dificulta a manutenção, aumenta a ocorrência de falhas, limita a expansão tecnológica e pode ocasionar interrupções nos serviços públicos. Diante desse cenário, torna-se necessária a contratação de empresa especializada para implantação, adequação e padronização da infraestrutura de rede lógica, compreendendo de forma integrada os componentes passivos e ativos, nos prédios da Administração Pública Municipal.

Considerando, portanto, os avanços tecnológicos em frequente crescimento e a utilização de diversos sistemas de integração, a contratação de uma empresa especializada para a prestação de serviços de Tecnologia da Informação, especificamente para a implantação, ampliação, adequação, organização, manutenção e certificação da infraestrutura de rede lógica, compreendendo, de forma integrada e indissociável, os componentes passivos e ativos da rede, incluindo cabeamento estruturado (dados), equipamentos de rede, racks, patch panels, tomadas, fornecimento de materiais, execução dos serviços de instalação física, organização, identificação, testes, certificação e documentação técnica final, visa garantir funcionalidade, confiabilidade e possibilidade de expansão futura da rede lógica, de modo a atender às necessidades da Administração Pública Municipal.

A contratação visa o fornecimento de todos os materiais, equipamentos, acessórios, ferramentas, mão de obra especializada e demais recursos indispensáveis à adequada execução dos serviços, sem ônus adicional além do valor contratado, observadas as especificações técnicas, normas aplicáveis e os níveis mínimos de qualidade estabelecidos neste estudo, que serão detalhados no Termo de Referência.

- DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A presente contratação visa garantir a implantação e padronização da infraestrutura física de rede lógica da Administração Pública Municipal, essencial para o funcionamento eficiente e seguro dos sistemas de informação, serviços administrativos, comunicação interna, acesso a sistemas governamentais e demais atividades institucionais.

A inexistência ou a inadequação do cabeamento estruturado compromete a estabilidade, o desempenho e a segurança da rede de dados, gerando falhas recorrentes, dificuldades de manutenção e limitações à expansão dos serviços de Tecnologia da Informação. Dessa forma, a contratação de empresa especializada para execução de cabeamento estruturado certificado contribui para a modernização da infraestrutura tecnológica, a melhoria da eficiência operacional e a continuidade dos serviços públicos prestados à população.

A contratação integrada de infraestrutura passiva e ativa de rede justifica-se pela necessidade de compatibilidade técnica, desempenho adequado e funcionamento pleno da rede lógica, não se mostrando técnica ou economicamente viável a segregação do objeto, sob pena de incompatibilidades, aumento de custos de manutenção, riscos operacionais e prejuízo à padronização da infraestrutura de Tecnologia da Informação da Administração Pública Municipal.

PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

O Município ainda não elaborou seu Plano de Contratações Anual (PCA), mas a despesa está prevista na Lei Orçamentária.

REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A solução a ser contratada deverá contemplar, de forma integrada e indissociável, a execução de serviços de infraestrutura de rede lógica, incluindo componentes passivos e ativos, compreendendo:

- Fornecimento de todos os materiais necessários para a execução dos serviços, tais como: cabos, conectores, patch panels, racks e equipamentos ativos de rede, entre outros e conforme demanda;

- Execução dos serviços de instalação física, organização, identificação e acomodação do cabeamento;

- Adequação da infraestrutura existente, quando necessário;

- Testes e certificação de todos os pontos de rede instalados;

- Entrega de documentação técnica final atualizada, conforme executado.

Os serviços deverão ser executados em conformidade com as especificações técnicas e normas aplicáveis, conforme definido no Termo de Referência.

Sustentabilidade

Deverão ser adotadas como boas práticas na prestação dos serviços:

- otimização de recursos materiais;

- redução de desperdícios materiais, energia e água por parte dos profissionais envolvidos no desempenho das atividades diárias;

- adoção de um programa interno de treinamento da mão de obra para redução de consumo de energia elétrica, consumo de água e redução de produção de resíduos sólidos, observadas as normas ambientais vigentes;

- racionalização/economia no consumo de energia (especialmente elétrica) e água;

- destinação adequada dos resíduos gerados nas atividades diárias.

Subcontratação

Não será admitida a subcontratação do objeto contratual, uma vez que esse não comporta uma execução complexa, ou seja, não contempla fases, etapas ou aspectos que apresentam individualidade, com exceção de casos omissos autorizados e aprovados pela Administração Pública, mediante comprovação expressa da necessidade.

Garantia da contratação

Será exigida a garantia de contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133/2021, no percentual de 5% (cinco por cento), conforme condições descritas nas cláusulas do contrato.

Vistoria

Não há necessidade de realização de vistoria prévia, porém durante a realização dos serviços será garantido o amplo acesso aos locais de execução dos serviços.

Classificação dos serviços

O serviço de implantação, adequação e manutenção de infraestrutura de rede lógica, incluindo componentes passivos e ativos, é definido como um serviço de engenharia de natureza comum.

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

As quantidades foram estimadas baseadas nos últimos serviços solicitados no ano de 2025, em diversos setores, determinadas na respectiva planilha orçamentária e demais documentos, memoriais e anexos.

LEVANTAMENTO DE MERCADO

O mercado nacional dispõe de empresas especializadas na implantação de infraestrutura de cabeamento estruturado de rede, aptas a fornecer materiais certificados, mão de obra especializada, testes e certificação conforme normas técnicas nacionais e internacionais. As soluções disponíveis no mercado seguem padrões consolidados de cabeamento estruturado, permitindo a implantação de redes organizadas, escaláveis e compatíveis com diferentes tecnologias e fabricantes, sem direcionamento de marcas, assegurando ampla competitividade.

Analisando o mercado regional, as soluções disponíveis mais apropriadas para o problema em estudo são:

Solução 1 – Execução dos serviços de forma direta, serviços realizados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.

A solução apresentada tem como grande vantagem a possibilidade de redução do valor total do investimento, já que os serviços seriam executados por servidores públicos da Secretaria Municipal de Infraestrutura. As desvantagens são a complexidade da gestão do processo de aquisição de todos os materiais necessários à execução, além da escassez de mão de obra frente à alta demanda da Secretaria. Esta solução requer que o Município monte uma estrutura organizacional para a execução dos serviços necessários, além de mão de obra técnica com expertise, o que não é verificado atualmente.

Solução 2 – Contratação de uma empresa para a execução dos serviços de forma indireta

Tal solução pode levar a um maior investimento, porém possui as seguintes vantagens:

- Expertise técnica anterior: empresas têm experiência e conhecimento técnico para realizar serviços desta natureza.

- Cumprimento de prazos: as empresas geralmente têm processos estabelecidos para cumprir prazos de entrega.

- Conformidade legal: as empresas geralmente estão familiarizadas com as regulamentações e normas específicas para a execução dos serviços, garantindo conformidade com as leis locais e nacionais.

- Garantia de qualidade: empresas oferecem garantias de qualidade para o trabalho realizado conforme disposto em lei, garantindo tranquilidade para a Administração Pública.

- Foco na eficiência: empresas tendem a adotar práticas e tecnologias mais avançadas para aumentar a produtividade dos serviços, resultando em flexibilidade e economia de tempo e recursos.

Justificativa da solução escolhida:

Considerando a necessidade de padronização, confiabilidade, desempenho e facilidade de manutenção da rede lógica da Administração e as soluções apresentadas acima, justifica-se a adoção da solução 2, uma vez que a falta de mão de obra qualificada e disponível na Secretaria Municipal de Infraestrutura é um fator determinante.

Esse modelo garante responsabilidade técnica única sobre o resultado final, reduz riscos de incompatibilidade entre componentes, assegura conformidade com normas técnicas e facilita o controle, a fiscalização e o aceite dos serviços executados. Além disso, a execução dos serviços de forma indireta favorece o atendimento às normas de engenharia; otimiza custos, evitando retrabalhos; bem como garante a durabilidade e a qualidade do serviço público.

ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO

O custo estimado total da contratação é de R$656.056,95 (seiscentos e cinquenta e seis mil, cinquenta e seis reais e noventa e cinco centavos).

Para a composição do orçamento, foram utilizadas as referências sem desoneração do “Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil” (SINAPI) – MG, data-base abril/2026; do Sistema de Custos e Orçamentos Referenciais de Obras e Serviços de Engenharia do Estado de Minas Gerais (SICOR/MG), região central, data-base janeiro/2026; e da Superintendência de Desenvolvimento da Capital (SUDECAP/BH), data-base janeiro/2026; além de cotações de mercado.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de Tecnologia da Informação, especificamente para a implantação, ampliação, adequação, organização, manutenção e certificação da infraestrutura de rede lógica, compreendendo, de forma integrada e indissociável, os componentes passivos e ativos da rede, incluindo cabeamento estruturado (dados), equipamentos de rede, racks, patch panels, tomadas, fornecimento de materiais, execução dos serviços de instalação física, organização, identificação, testes, certificação e documentação técnica final, garantindo funcionalidade, confiabilidade e possibilidade de expansão futura da rede lógica, de modo a atender às necessidades da Administração Pública Municipal.

Os serviços estão listados na planilha orçamentária e serão utilizados conforme demanda. Após a realização dos serviços, a empresa deverá fornecer um levantamento “as built” das redes instaladas, a fim de contribuir com futuras expansões, constando: mapa de rede local, topologia, equipamentos e materiais utilizados, metragem de cabos e o posicionamento de cada ponto.

ANÁLISE DE RISCO DA CONTRATAÇÃO

Os principais riscos associados à contratação incluem falhas de instalação, não conformidade com normas técnicas, desempenho insatisfatório da rede, atrasos na execução dos serviços e ausência de documentação adequada.

Tais riscos serão mitigados por meio da definição clara de especificações técnicas, exigência de testes e certificação dos pontos de rede, fiscalização permanente da execução, critérios objetivos de aceite e aplicação de penalidades contratuais em caso de descumprimento.

JUSTIFICATIVA PARA O NÃO PARCELAMENTO

O parcelamento da solução não é recomendável. Do ponto de vista da eficiência técnica, o gerenciamento do serviço permanecerá sempre a cargo de um único contratado, resultando em um maior nível de controle da execução dos serviços por parte da Administração, concentrando a responsabilidade pelos serviços e a garantia dos resultados numa única pessoa jurídica.

A contratação, portanto, não será parcelada, uma vez que o objeto consiste em serviço único, integrado e indissociável. O fracionamento da contratação poderia comprometer a compatibilidade técnica entre os componentes do sistema de cabeamento estruturado, dificultar a responsabilização pelo resultado final e gerar riscos à qualidade e ao desempenho da infraestrutura implantada.

Dessa forma, a adjudicação por menor preço global, em item único, mostra-se a alternativa mais adequada, assegurando responsabilidade técnica integral, padronização da solução e economicidade, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Serviços executados conforme qualidade exigida pelo projeto, pelas Normas Brasileiras, pelas posturas municipais e exigências das concessionárias locais de serviços públicos, a fim de alcançar a eficiência, eficácia e efetividade pretendidas. Com a contratação pretendida, espera-se:

- Melhoria do desempenho e da estabilidade da rede de dados;

- Padronização da infraestrutura física de rede;

- Redução de falhas e custos de manutenção;

- Facilidade de gestão, identificação e expansão da rede;

- Maior confiabilidade na comunicação entre sistemas e equipamentos;

- Apoio à modernização administrativa e à governança de Tecnologia da Informação.

IMPACTOS AMBIENTAIS

Geração de resíduos sólidos comuns aos serviços, com previsão de destinação nos termos da Resolução CONAMA nº 307/2002, incluída nas obrigações da contratada.

VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Os estudos preliminares evidenciam que a contratação da solução ora descrita, ou seja, de empresa especializada para a prestação de serviços de Tecnologia da Informação, especificamente para a implantação, ampliação, adequação, organização, manutenção e certificação da infraestrutura de rede lógica, mostra-se tecnicamente possível e fundamentadamente necessária, garantindo funcionalidade, confiabilidade e possibilidade de expansão futura da rede lógica, de modo a atender às necessidades da Administração Pública Municipal.

Itaguara, 22 de junho de 2026.

Jéferson Rezende

Técnico em Informática

Setor de Tecnologia da Informação