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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

INTRODUÇÃO
A Secretaria Municipal de Saúde, através do Laboratório de Análises Clínicas Municipal disponibiliza para a população do Município exames bioquímicos e hematológicos, sendo estes indispensáveis para proporcionar um diagnóstico rápido para as doenças identificadas na atenção primária e eficaz para o tratamento dos pacientes.

1 - DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE	
O Laboratório de Análises Clínicas Municipal realiza atualmente uma média mensal de 3.000 (três mil) exames bioquímicos e hematológicos. 
O presente estudo tem a finalidade de apresentar soluções e viabilidade para a aquisição de materiais de consumo para o Laboratório de Análises Clínicas Municipal para garantir o acesso da população a este serviço indispensável no diagnóstico de doenças e direcionar o tratamento correto do paciente. 
Os materiais são indispensáveis para a execução dos serviços e garantem a continuidade na prestação dos serviços aos usuários. 

2 – PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL
O Município ainda não elaborou seu plano de contratações anual, mas a despesa está prevista no orçamento.
A demanda se originou pela necessidade da aquisição destes insumos para manter e suprir o Laboratório Municipal em que a população do município é atendida diariamente com a realização de exames.

3 - LEVANTAMENTO DE MERCADO
Foi realizado levantamento de mercado visando identificar as soluções disponíveis para o fornecimento de materiais e insumos necessários à execução de exames bioquímicos, hematológicos e demais análises laboratoriais realizadas pelo Laboratório Municipal de Análises Clínicas.
Verificou-se a existência de diversos fornecedores especializados no ramo de produtos para diagnóstico laboratorial, capazes de atender às especificações técnicas exigidas pela Administração. Foram consultadas contratações semelhantes em outros municípios e em processos anteriores do próprio município.

Foram avaliadas as seguintes alternativas:
a) Aquisição dos insumos mediante procedimento licitatório, permitindo o fornecimento conforme as especificações técnicas estabelecidas pelo laboratório.
b) Locação de equipamentos com fornecimento vinculado de reagentes e insumos (modelo adotado em alguns laboratórios públicos e privados).
c) Execução indireta dos exames por laboratório terceirizado, mediante contratação de empresa especializada.

Após análise, concluiu-se que a aquisição dos materiais e insumos para utilização na estrutura própria do Município apresenta melhor relação custo-benefício, uma vez que o laboratório já dispõe dos equipamentos, instalações e equipe técnica necessários para a realização de alguns exames, tornando desnecessária a terceirização dos serviços ou a substituição do modelo atualmente adotado.

Além disso, o mercado apresenta ampla competitividade, com diversos fornecedores aptos a participar do certame, favorecendo a obtenção de propostas vantajosas para a Administração e assegurando o abastecimento contínuo dos insumos necessários à prestação dos serviços de saúde à população.

4 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO
Após a análise das alternativas disponíveis no mercado, conclui-se que a aquisição dos materiais e insumos laboratoriais constitui a solução mais adequada para atender à necessidade da Administração. O Município já dispõe de estrutura física, equipamentos e equipe técnica habilitada para a realização dos exames laboratoriais, tornando desnecessária a terceirização dos serviços ou a adoção de outras modalidades de contratação, sendo mais vantajoso a aquisição dos materiais e insumos para os equipamentos existentes.

5 – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
A contratação deverá respeitar a descrição informada na requisição de compras, bem como as quantidades relacionadas a cada item.
Todos os participantes deverão estar em dia com suas obrigações fiscais, que serão exigidas pelo edital subsequente.
Será realizada por meio do sistema de registro de preço com validade para 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período.
Os materiais devem ser compatíveis com os equipamentos existentes no Laboratório da Municipal.

6 – ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

	ITEM
	DESCRICAO
	UNID.
	QTDE
	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO

	1. 
	GLICOSE 500 ML PP ENZIMÁTICO COLORIMÉTRICO (1 x 500 ML) MARCA DE REFERENCIA: VIDA DIAGNOSTICA, BIOCLIN, GOLD ANALISA DIAGNOSTICA – COMPATIVEL COM APARELLHO BIOPLUS 200 E 2000
	KITS
	20
	R$44,00


	2. 
	COLESTEROL PP ENZIMÁTICO (2 x 250 ML) 
MARCA DE REFERENCIA: VIDA DIAGNOSTICA, BIOCLIN, GOLD ANALISA DIAGNOSTICA – COMPATIVEL COM APARELLHO BIOPLUS 200 E 2000
	KITS
	30
	R$95,00

	3. 
	COLESTEROL HDL PRECIPITANTE 50 ML (MESMA MARCA DO REAGENTE DE COLESTEROL TOTAL)
MARCA DE REFERENCIA: VIDA DIAGNOSTICA, BIOCLIN, GOLD ANALISA DIAGNOSTICA – COMPATIVEL COM APARELLHO BIOPLUS 200 E 2000
	KITS
	15
	R$28,00

	4. 
	TRIGLICÉRIDES 500 ML MÉTODO ENZIMÁTICO (2 x 250ML)
MARCA DE REFERENCIA: VIDA DIAGNOSTICA, BIOCLIN, GOLD ANALISA DIAGNOSTICA – COMPATIVEL COM APARELLHO BIOPLUS 200 E 2000
	KITS
	15
	R$313,00

	5. 
	URÉIA ENZIMÁTICO PP (500 DETERMINAÇÕES)
MARCA DE REFERENCIA: VIDA DIAGNOSTICA, BIOCLIN, GOLD ANALISA DIAGNOSTICA – COMPATIVEL COM APARELLHO BIOPLUS 200 E 2000
	KITS
	20
	R$85,00

	6. 
	CREATININA KITÃO (1 x 1000) COLORIMÉTRICO
MARCA DE REFERENCIA: VIDA DIAGNOSTICA, BIOCLIN, GOLD ANALISA DIAGNOSTICA – COMPATIVEL COM APARELLHO BIOPLUS 200 E 2000
	KITS
	10
	R$45,00

	7. 
	ÁCIDO ÚRICO PP ENZIMÁTICO (1 x 250ML)
MARCA DE REFERENCIA: VIDA DIAGNOSTICA, BIOCLIN, GOLD ANALISA DIAGNOSTICA – COMPATIVEL COM APARELLHO BIOPLUS 200 E 2000
	KITS
	10
	R$57,00

	8. 
	TGO (200 DETERMINAÇÕES) ENSAIO CINÉTICO EM ULTRAVIOLETA MARCA DE REFERENCIA: VIDA DIAGNOSTICA, BIOCLIN, GOLD ANALISA DIAGNOSTICA – COMPATIVEL COM APARELLHO BIOPLUS 200 E 2000
	KITS
	30
	R$69,00

	9. 
	TGP (200 DETERMINAÇÕES) ENSAIO CINÉTICO EM ULTRAVIOLETA
MARCA DE REFERENCIA: VIDA DIAGNOSTICA, BIOCLIN, GOLD ANALISA DIAGNOSTICA – COMPATIVEL COM APARELLHO BIOPLUS 200 E 2000
	KITS
	30
	R$60,00

	10. 
	GAMA GT (60 DETERMINAÇÕES) ENSAIO CINÉTICO EM ULTRAVIOLETA
MARCA DE REFERENCIA: VIDA DIAGNOSTICA, BIOCLIN, GOLD ANALISA DIAGNOSTICA – COMPATIVEL COM APARELLHO BIOPLUS 200 E 2000
	KITS
	20
	R$89,00

	11. 
	FOSFATASE ALCALINA (100 DETERMINAÇÕES) ENSAIO CINÉTICO EM ULTRAVIOLETA
MARCA DE REFERENCIA: VIDA DIAGNOSTICA, BIOCLIN, GOLD ANALISA DIAGNOSTICA – COMPATIVEL COM APARELLHO BIOPLUS 200 E 2000
	KITS
	10
	R$65,00

	12. 
	PCR FR. IMUNO-LATEX 1 x 2,5ML MARCA DE REFERENCIA: WAMA DIAGNOSTICA, BIOCLIN, EBRAM
	KITS
	40
	R$26,00

	13. 
	AEO FR (1 x 3ML) PP AGLUTINACÃO DO LATEX. MARCA DE REFERENCIA: WAMA DIAGNOSTICA, BIOCLIN, EBRAM
	KITS
	6
	R$36,00

	14. 
	FATOR REUMATOIDE FR. AGLUTINAÇÃO LATEX (1 x 3ML) MARCA DE REFERENCIA: WAMA DIAGNOSTICA, BIOCLIN, EBRAM
	KITS
	10
	R$36,00

	15. 
	HIV TESTE RÁPIDO IMUNOCROMIATOGRÁFICO COM 25 TIRAS. MARCA DE REFERENCIA: ABON, BIOCLIN, ECO DIAGNOSTICA
	KITS
	02
	R$55,77

	16. 
	HCV TESTE RÁPIDO IMUNOCROMIATOGRÁFICO COM 25 TESTES MARCA DE REFERENCIA: ABON, BIOCLIN, ECO DIAGNOSTICA
	KITS
	02
	R$340,00

	17. 
	HBSAG TESTE RÁPIDO IMUNOCROMIATOGRÁFICO COM 25 TESTES. MARCA DE REFERENCIA: ABON, BIOCLIN, ECO DIAGNOSTICA
	KITS
	02
	R$180,00

	18. 
	SIFÍLIS TESTE RÁPIDO IMUNOCROMIATOGRÁFICO COM 25 TESTES COM 25 TESTES. MARCA DE REFERENCIA: ABON, BIOCLIN, ECO DIAGNOSTICA
	KITS
	02
	R$56,50

	19. 
	VDRL ANTIGENO RPR BRAS SUSPENCAO ANTIGENICA 5 ML(2X2,5ML) MARCA DE REFERENCIA: WAMA DIAGNOSTICA, BIOCLIN, EBRAM
	UNID
	12
	R$27,49

	20. 
	BETA HCG (SORO/URINA) 50 TIRAS MARCA DE REFERENCIA: ABON, BIOCLIN, ECO DIAGNOSTICA
	KITS
	05
	R$30,00

	21. 
	PT (PARA DETERNINACAO DE RNI) METODO QUICK EM 1 SO ESTAGIO 5X4ML MARCA DE REFERENCIA: BIO DIAGNOSTICA, WAMA DIAGNOSTICA, LABTEST
	KITS
	30
	R$89,00

	22. 
	PTTA(TROMBOPLASTINA)COAGULOMETRICO 1X4ML
MARCA DE REFERENCIA: BIO DIAGNOSTICA, WAMA DIAGNOSTICA, LABTEST
	KITS
	10
	R$73,49

	23. 
	SORO ANTI A MONOCLONAL 10ML
	UNID
	04
	R$18,49

	24. 
	SORO ANTI B MONOCLONAL 10ML
	UNID
	04
	R$18,49

	25. 
	SORO ANTI D MONOCLONAL 10ML
	UNID
	04
	R$29,49

	26. 
	SORO DE COOMBS ANTI HUMANO 10ML
	UNID
	04
	R$33,49

	27. 
	SOLUÇÃO DESPROTEINIZANTE PARA USO NO CONTADOR HEMATOLOGICO ABX MICROS 60 
MARCA DE REFERENCIA: HORIBA, VIXTAL, DIAGNO
	FRASCO 400 ML
	02
	R$44,50

	28. 
	REAGENTE DE LISE RECOMENDADO PELO FABRICANTE HORIBA MICRO ABX- REAGENTE HEMOLISANTE DE ERITRÓCITOS QUE AUXILIA NA LEITURA E CONTAGEM GLOBAL E DIFERENCIAL DE LEUCÓCITOS E NA DOSAGEM DE HEMOGLOBINA
MARCA DE REFERENCIA: HORIBA, VIXTAL, DIAGNO
	FRASCO 
1 LITRO
	14
	R$138,49

	29. 
	SOLUÇÃO - TAMPÃO ISOTÓNICA TAMPÃO RECOMENDADO PELO FABRICANTE HORIBA MICRO ABX. PARA A DETERMINAÇÃO E DIFERENCIAÇÃO DE GLÓBULOS SANGUÍNEOS E MEDIÇÃO DE HEMATÓCRITOS NOS CONTADORES DE GLÓBULOS SANGUÍNEOS NOS CONTADORES HEMATOLOGICOS HORIBA ABX.
MARCA DE REFERENCIA: HORIBA, VIXTAL, DIAGNO
	GALÃO 
20 LITROS
	10
	R$94,89

	30. 
	REAGENTE DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO COMPÁTIVEL COM HORIBA MICRO ABX- DETERGENTE UTILIZADO EM ANALIZADORES HEMATOLÓGICOS, QUE REQUEIRAM PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS COMPONENTES SEM CAUSAR INTERFERÊNCIAS NOS RESULTADOS DAS ANÁLISES
MARCA DE REFERENCIA: HORIBA, VIXTAL, DIAGNO
	FRASCO 
1 LITRO
	24
	R$57,49

	31. 
	SOLUÇÃO DE LIMPEZA 50ML MARCA DE REFERENCIA BIOCLEAN PLUS, LABTEST, LS CIENTIFICA – COMPATIVEL COM APARELLHO BIOPLUS 200 E 2000
	UNID
	02
	R$59,49

	32. 
	CONTROLE HEMATOLÓGICO RECOMENDADO PELO FABRICANTE, COMPATÍVEL COM HORIBA MICRO ABX. CONTROLE DE ENSAIO HEMATOLÓGICO DE TRÊS NÍVEIS: BAIXO, NORMAL, ALTO. PARA AVALIAÇÃO DA ACURACIDADE E PRECISÃO DOS EQUIPAMENTOS HEMATOLÓGICOS AUTOMÁTICOS E SEMIATOMÁTICOS, CAPAZES DE PRODUZIR INFORMAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO E CONTAGEM DAS CÉLULAS. SANGUE CONTROLE.
	FRASCO   2 ML
	02
	R$549,00

	33. 
	GIEMSA-CORANTE P/ HEMOGRAMA 500 ML COLORAÇÃO DIFERENCIADA
	FRAS
	06
	R$31,49

	34. 
	MAY GRUNWALD-CORANTE P/ HEMOGRAMA 500ML
	FRAS
	06
	R$16,49

	35. 
	CORANTE PARA GRAM 500 ML
	KITS
	04
	R$74,49

	36. 
	FITA (TIRA) P/ URINALISE 100 TESTES COM PELÍCULA PROTETORA- MARCA DE REFERENCIA: WAMA DIAGNOSTICA, COMBUR TEST – ROCHE, BIOCON
	CX
	40
	R$ 22,00

	37. 
	SANGUE OCULTO NAS FEZES SEM DIETA EIC IMUNOCROMATOGRAFICO 20/2ML MARCA DE REFERENCIA: ECO DIAGNOSTICA, WAMA DIAGNOSTICA, ANALISA
	CX
	20
	R$44,49

	38. 
	RELOGIO TIMER DESPERTADOR TIPO LABORATÓRIO 60 MINUTOS
	UNID
	06
	R$18,49

	39. 
	CRONOMETRO DIGITAL
	UNID
	02
	R$20,49

	40. 
	FRASCO COLETOR DE URINA ESTERIL, TAMPA VERMELHA, GRADUAÇÃO 50 ML 
	UND
	600
	R$0,34

	41. 
	COLETORES DE URINA INFANTIL COM 100 UNIDS
	CX
	02
	R$36,99

	42. 
	SWAB COM MEIO STUART HASTE PLASTICA
	UNID
	100
	R$1,10

	43. 
	FITA P/IMPRESSORA TAM. 09 (BIO2000)
	UNID
	10
	R$12,00

	44. 
	LAMPADA HALOGENIO P/ MICROSCOPICO 6V 20W
	UNID
	06
	R$28,49

	45. 
	MICROPIPETA SEMIAUTOMÁTICA, VOLUME FIXO 100 μL 
	UNID
	02
	R$79,49

	46. 
	TUBOS VACUO CITRATO 3,2%,5 ML COM 50 TUBOS
	CX
	40
	R$26,89

	47. 
	TUBOS DE PLÁSTICOS VÁCUO PARA COLETA DE 5G, CAPACIDADE 4 ML, SORO ATIVADOR DE COAG.GEL, COM 50 UNIDADES
	CX
	300

	R$0,80

	48. 

	TUBO PLÁSTICO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL, TAMPA ROSCA, CAPACIDADE 4 ML
	UNID
	400
	R$0,62

	49. 
	TUBOS DE PLÁSTICO VACUO PARA COLETA DE SANGUE, CAPACIDADE 10 ML, COM ATIVADOR DE COÁGULO COM 100 UNIDADES
	CX
	50
	R$76,49

	50. 
	CURATIVO ANTISEPTICO BANDAGEM PÓS COLETA COM 500 UNIDADES, FORMATO CIRCULAR, COR BEGE, PARA ADULTOS.
	CX
	30
	R$ 13,89

	51. 
	CURATIVO INFANTIL DIVERTIDO ANTISEPTICO BANDAGEM PÓS COLETA COM 500 UNIDADES, FORMATO CIRCULAR.
	CX
	06
	R$14,50

	52. 
	GLICOSE (DEXTROSE ANIDRA) 600 GRAMAS, SABOR LIMÃO.
	FRASCO
	20
	R$19,89

	53. 
	KIT COMPLETO DE MANUTENÇÃO CÓDIGO XEA328AS (TODOS OS ANÉIS ORING EXISTENTE NO EQUIPAMENTO) PARA O EQUIPAMENTO HORIBA ABX MODELO ABX MICROS ES 60 NÚMERO DE SÉRIE 910 ESOH00673. PEÇAS ORIGINAIS E GENUÍNAS
	UNID
	02
	1.980,00

	54. 
	TUBO DE PLASTICO PARA COLETA Á VACUO, COM ANTICOAGULANTE EDTA, CAPACIDADE 4 ML, COM 50 UNIDADES
	CX
	100
	R$23,00

	55. 
	TUBO DE VIDRO PARA COLETA Á VACUO, COM ANTICOAGULANTE EDTA, CAPACIDADE 4 ML, COM 50 UNIDADES
	CX
	50
	R$19,00

	56. 
	CALICE DE VIDRO COM BASE PARA SEDIMENTAÇÃO, SEM GRADUAÇÃO
	UNID
	30
	R$11,79

	57. 
	LÂMINA LISA DE VIDRO PARA MICROSCOPIA (CAIXA COM 50 UNIDADES)
	CX
	20
	R$5,29

	58. 
	SUPORTE PARA 20 LÂMINA MICROSCOPIA, DIMENSÕES 4CM X 7,5CM X 10CM
	UNID
	01
	R$22,49

	59. 
	SUPORTE PARA 30 LÂMINA MICROSCOPIA, DIMENSÕES 4CM X 7,5CM X 10CM
	UNID
	02
	R$47,00

	60. 
	OLEO DE IMERSÃO PARA MICROSCOPIA 100 ML
	UNID
	03
	R$15,89

	61. 
	AGULHA PARA COLETA Á VACUO 25X08MM 21G 100UND, 100 UNID MARCA DE REFERENCIA: BD VACUTAINER, DESCARPACK, BIOCON
	CX
	30
	R$29,00

	62. 
	PIPETADOR EM BORRACHA 03 VIAS
	UNID
	02
	R$24,99

	63. 
	DS DILUENTE 20L MARCA DE REFERENCIA: MINDRAY, BIOCLIN, XKIVD. DEVE SER COMPATIVEL COM ANALISADOR DE HEMATOLOGIA HMG51 (RAYTO LIFE AND ANALYTICAL SCIENCES CO., LTDA)
	GALÃO
	20
	R$120,90

	64. 
	LISANTE DIFERENCIAL 500 ML MARCA DE REFERENCIA: MINDRAY, BIOCLIN, XKIVD. DEVE SER COMPATIVEL COM ANALISADOR DE HEMATOLOGIA HMG51 (RAYTO LIFE AND ANALYTICAL SCIENCES CO., LTDA)
	FRASCO
	30
	R$241,90

	65. 
	LISANTE LH LYSE 100 ML MARCA DE REFERENCIA: MINDRAY, BIOCLIN, XKIVD. DEVE SER COMPATIVEL COM ANALISADOR DE HEMATOLOGIA HMG51 (RAYTO LIFE AND ANALYTICAL SCIENCES CO., LTDA)
	FRASCO
	30
	R$182,50

	66. 
	PROBE CLEANSER 50 ML MARCA DE REFERENCIA: MINDRAY, BIOCLIN, XKIVD. DEVE SER COMPATIVEL COM ANALISADOR DE HEMATOLOGIA HMG51 (RAYTO LIFE AND ANALYTICAL SCIENCES CO., LTDA)
	FRASCO
	16
	R$71,90

	67. 
	SANGUE CONTROLE VIDACON H5 SALLUS
	KIT
	02
	R$1.517,00

	68. 
	MICROTUBO PEDIATRICO EDTA K2, 0,5 ML – 50 UNIDADES
	CX
	02
	R$49,49

	69. 
	FUSÍVEL DE VIDRO PARA MICROSCÓPIO 2 AMPERES 250V
	UNID
	10
	R$0,29

	VALOR TOTAL ESTIMADO 
	R$ 68.428,64



6.1. Referências do valor estimado
Processo 93/2025 e Processo 153/2025, da Prefeitura Municipal de Itaguara/MG
Site eletrônico: Proesi Componentes e Automação, Suportes Lab, Dmioline, Welmed

7– ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO
A estimativa encontrada pelo setor de compras será fator balizador para o julgamento do edital subsequente.
O valor aproximado será de R$68.428,64 (sessenta e oito mil quatrocentos e vinte e oito reais e sessenta e quatro centavos).

8 – JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO
O julgamento deverá ser feito por item, garantindo maior disputa e melhores preços para a administração pública.

9 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS
A contratação possibilita a continuidade dos atendimentos prestados à população, sendo estes indispensáveis para propiciar um diagnóstico rápido e eficaz para o tratamento de doenças, assegura a manutenção da capacidade operacional do laboratório municipal e apresenta melhor relação custo-benefício, uma vez que aproveita os recursos já existentes, promovendo economicidade e eficiência na prestação dos serviços de saúde.

10 – CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES
Por se tratar de materiais de consumo, independe de outras contratações.

11 – IMPACTOS AMBIENTAIS
Os materiais que utilizados serão descartados dentro das normas ambientais vigentes, respeitando a especificidade de cada um.
Vale salientar que os materiais adquiridos devem estar em conformidade com as regras de produção, que a cada um deles for imposta.

12 – VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO
Por fim, a aquisição destes materiais se torna viável uma vez que vai garantir o acesso da população a serviços públicos de saúde, gerar economia para o município através de uma compra programada e evitar compras emergenciais com maiores preços. 

Itaguara, 17 de março de 2026




_________________________________
Elizangela Rezende Marques
Secretária de Saúde





_________________________________
Ana Luiza Penido Medeiros
Farmacêutica
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