TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO: Aquisição eventual e parcelada de materiais de consumo para o Laboratório de Análises Clínicas Municipal.

1.1. ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES:

| ITEM | DESCRICAO | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GLICOSE 500 ML PP ENZIMÁTICO COLORIMÉTRICO (1 X 500 ML) MARCA DE REFERENCIA: VIDA DIAGNOSTICA, BIOCLIN, GOLD ANALISA DIAGNOSTICA – COMPATIVEL COM APARELLHO BIOPLUS 200 E 2000 | KITS | 20 | 51,67 |
|  | COLESTEROL PP ENZIMÁTICO (2 X 250 ML) MARCA DE REFERENCIA: VIDA DIAGNOSTICA, BIOCLIN, GOLD ANALISA DIAGNOSTICA – COMPATIVEL COM APARELLHO BIOPLUS 200 E 2000 | KITS | 30 | 118,10 |
|  | COLESTEROL HDL PRECIPITANTE 50 ML (MESMA MARCA DO REAGENTE DE COLESTEROL TOTAL) MARCA DE REFERENCIA: VIDA DIAGNOSTICA, BIOCLIN, GOLD ANALISA DIAGNOSTICA – COMPATIVEL COM APARELLHO BIOPLUS 200 E 2000 | KITS | 15 | 49,49 |
|  | TRIGLICÉRIDES 500 ML MÉTODO ENZIMÁTICO (2 X 250ML) MARCA DE REFERENCIA: VIDA DIAGNOSTICA, BIOCLIN, GOLD ANALISA DIAGNOSTICA – COMPATIVEL COM APARELLHO BIOPLUS 200 E 2000 | KITS | 15 | 392,86 |
|  | URÉIA ENZIMÁTICO PP (500 DETERMINAÇÕES) MARCA DE REFERENCIA: VIDA DIAGNOSTICA, BIOCLIN, GOLD ANALISA DIAGNOSTICA – COMPATIVEL COM APARELLHO BIOPLUS 200 E 2000 | KITS | 20 | 118,78 |
|  | CREATININA KITÃO (1 X 1000) COLORIMÉTRICO MARCA DE REFERENCIA: VIDA DIAGNOSTICA, BIOCLIN, GOLD ANALISA DIAGNOSTICA – COMPATIVEL COM APARELLHO BIOPLUS 200 E 2000 | KITS | 10 | 65,83 |
|  | ÁCIDO ÚRICO PP ENZIMÁTICO (1 X 250ML) MARCA DE REFERENCIA: VIDA DIAGNOSTICA, BIOCLIN, GOLD ANALISA DIAGNOSTICA – COMPATIVEL COM APARELLHO BIOPLUS 200 E 2000 | KITS | 10 | 96,26 |
|  | TGO (200 DETERMINAÇÕES) ENSAIO CINÉTICO EM ULTRAVIOLETA MARCA DE REFERENCIA: VIDA DIAGNOSTICA, BIOCLIN, GOLD ANALISA DIAGNOSTICA – COMPATIVEL COM APARELLHO BIOPLUS 200 E 2000 | KITS | 30 | 93,31 |
|  | TGP (200 DETERMINAÇÕES) ENSAIO CINÉTICO EM ULTRAVIOLETA MARCA DE REFERENCIA: VIDA DIAGNOSTICA, BIOCLIN, GOLD ANALISA DIAGNOSTICA – COMPATIVEL COM APARELLHO BIOPLUS 200 E 2000 | KITS | 30 | 95,92 |
|  | GAMA GT (60 DETERMINAÇÕES) ENSAIO CINÉTICO EM ULTRAVIOLETA MARCA DE REFERENCIA: VIDA DIAGNOSTICA, BIOCLIN, GOLD ANALISA DIAGNOSTICA – COMPATIVEL COM APARELLHO BIOPLUS 200 E 2000 | KITS | 20 | 93,66 |
|  | FOSFATASE ALCALINA (100 DETERMINAÇÕES) ENSAIO CINÉTICO EM ULTRAVIOLETA MARCA DE REFERENCIA: VIDA DIAGNOSTICA, BIOCLIN, GOLD ANALISA DIAGNOSTICA – COMPATIVEL COM APARELLHO BIOPLUS 200 E 2000 | KITS | 10 | 100,97 |
|  | PCR FR. IMUNO-LATEX 1 X 2,5ML MARCA DE REFERENCIA: WAMA DIAGNOSTICA, BIOCLIN, EBRAM | KITS | 40 | 40,03 |
|  | AEO FR (1 X 3ML) PP AGLUTINACÃO DO LATEX. MARCA DE REFERENCIA: WAMA DIAGNOSTICA, BIOCLIN, EBRAM | KITS | 6 | 85,94 |
|  | FATOR REUMATOIDE FR. AGLUTINAÇÃO LATEX (1 X 3ML) MARCA DE REFERENCIA: WAMA DIAGNOSTICA, BIOCLIN, EBRAM | KITS | 10 | 63,67 |
|  | HIV TESTE RÁPIDO IMUNOCROMIATOGRÁFICO COM 25 TIRAS. MARCA DE REFERENCIA: ABON, BIOCLIN, ECO DIAGNOSTICA | KITS | 02 | 74,02 |
|  | HCV TESTE RÁPIDO IMUNOCROMIATOGRÁFICO COM 25 TESTES MARCA DE REFERENCIA: ABON, BIOCLIN, ECO DIAGNOSTICA | KITS | 02 | 312,68 |
|  | HBSAG TESTE RÁPIDO IMUNOCROMIATOGRÁFICO COM 25 TESTES. MARCA DE REFERENCIA: ABON, BIOCLIN, ECO DIAGNOSTICA | KITS | 02 | 160,00 |
|  | SIFÍLIS TESTE RÁPIDO IMUNOCROMIATOGRÁFICO COM 25 TESTES COM 25 TESTES. MARCA DE REFERENCIA: ABON, BIOCLIN, ECO DIAGNOSTICA | KITS | 02 | 78,46 |
|  | VDRL ANTIGENO RPR BRAS SUSPENCAO ANTIGENICA 5 ML(2X2,5ML) MARCA DE REFERENCIA: WAMA DIAGNOSTICA, BIOCLIN, EBRAM | UNID | 12 | 48,86 |
|  | BETA HCG (SORO/URINA) 50 TIRAS MARCA DE REFERENCIA: ABON, BIOCLIN, ECO DIAGNOSTICA | KITS | 05 | 42,86 |
|  | PT (PARA DETERNINACAO DE RNI) METODO QUICK EM 1 SO ESTAGIO 5X4ML MARCA DE REFERENCIA: BIO DIAGNOSTICA, WAMA DIAGNOSTICA, LABTEST | KITS | 30 | 109,33 |
|  | PTTA(TROMBOPLASTINA)COAGULOMETRICO 1X4ML MARCA DE REFERENCIA: BIO DIAGNOSTICA, WAMA DIAGNOSTICA, LABTEST | KITS | 10 | 97,64 |
|  | SORO ANTI A MONOCLONAL 10ML | UNID | 04 | 25,37 |
|  | SORO ANTI B MONOCLONAL 10ML | UNID | 04 | 21,80 |
|  | SORO ANTI D MONOCLONAL 10ML | UNID | 04 | 34,53 |
|  | SORO DE COOMBS ANTI HUMANO 10ML | UNID | 04 | 42,33 |
|  | SOLUÇÃO DESPROTEINIZANTE PARA USO NO CONTADOR HEMATOLOGICO ABX MICROS 60 MARCA DE REFERENCIA: HORIBA, VIXTAL, DIAGNO | FRASCO 400 ML | 02 | 53,54 |
|  | REAGENTE DE LISE RECOMENDADO PELO FABRICANTE HORIBA MICRO ABX- REAGENTE HEMOLISANTE DE ERITRÓCITOS QUE AUXILIA NA LEITURA E CONTAGEM GLOBAL E DIFERENCIAL DE LEUCÓCITOS E NA DOSAGEM DE HEMOGLOBINA MARCA DE REFERENCIA: HORIBA, VIXTAL, DIAGNO | FRASCO 1 LITRO | 14 | 197,65 |
|  | SOLUÇÃO - TAMPÃO ISOTÓNICA TAMPÃO RECOMENDADO PELO FABRICANTE HORIBA MICRO ABX. PARA A DETERMINAÇÃO E DIFERENCIAÇÃO DE GLÓBULOS SANGUÍNEOS E MEDIÇÃO DE HEMATÓCRITOS NOS CONTADORES DE GLÓBULOS SANGUÍNEOS NOS CONTADORES HEMATOLOGICOS HORIBA ABX. MARCA DE REFERENCIA: HORIBA, VIXTAL, DIAGNO | GALÃO 20 LITROS | 10 | 106,15 |
|  | REAGENTE DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO COMPÁTIVEL COM HORIBA MICRO ABX- DETERGENTE UTILIZADO EM ANALIZADORES HEMATOLÓGICOS, QUE REQUEIRAM PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS COMPONENTES SEM CAUSAR INTERFERÊNCIAS NOS RESULTADOS DAS ANÁLISES MARCA DE REFERENCIA: HORIBA, VIXTAL, DIAGNO | FRASCO 1 LITRO | 24 | 94,94 |
|  | SOLUÇÃO DE LIMPEZA 50ML MARCA DE REFERENCIA BIOCLEAN PLUS, LABTEST, LS CIENTIFICA– COMPATIVEL COM APARELLHO BIOPLUS 200 E 2000 | UNID | 02 | 87,75 |
|  | CONTROLE HEMATOLÓGICO RECOMENDADO PELO FABRICANTE, COMPATÍVEL COM HORIBA MICRO ABX. CONTROLE DE ENSAIO HEMATOLÓGICO DE TRÊS NÍVEIS: BAIXO, NORMAL, ALTO. PARA AVALIAÇÃO DA ACURACIDADE E PRECISÃO DOS EQUIPAMENTOS HEMATOLÓGICOS AUTOMÁTICOS E SEMIATOMÁTICOS, CAPAZES DE PRODUZIR INFORMAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO E CONTAGEM DAS CÉLULAS. SANGUE CONTROLE. | FRASCO 2 ML | 02 | 691,33 |
|  | GIEMSA-CORANTE P/ HEMOGRAMA 500 ML COLORAÇÃO DIFERENCIADA | FRASCO | 06 | 46,78 |
|  | MAY GRUNWALD-CORANTE P/ HEMOGRAMA 500ML | FRASCO | 06 | 38,78 |
|  | CORANTE PARA GRAM 500 ML | KITS | 04 | 93,14 |
|  | FITA (TIRA) P/ URINALISE 100 TESTES COM PELÍCULA PROTETORA- MARCA DE REFERENCIA: WAMA DIAGNOSTICA, COMBUR TEST – ROCHE, BIOCON | CX | 40 | 27,02 |
|  | SANGUE OCULTO NAS FEZES SEM DIETA EIC IMUNOCROMATOGRAFICO 20/2ML MARCA DE REFERENCIA: ECO DIAGNOSTICA, WAMA DIAGNOSTICA, ANALISA | CX | 20 | 50,40 |
|  | RELOGIO TIMER DESPERTADOR TIPO LABORATÓRIO 60 MINUTOS | UNID | 06 | 37,20 |
|  | CRONOMETRO DIGITAL | UNID | 02 | 48,63 |
|  | FRASCO COLETOR DE URINA ESTERIL, TAMPA VERMELHA, GRADUAÇÃO 50 ML | UND | 600 | 0,79 |
|  | COLETORES DE URINA INFANTIL COM 100 UNIDS | CX | 02 | 45,43 |
|  | SWAB COM MEIO STUART HASTE PLASTICA | UNID | 100 | 1,80 |
|  | FITA P/IMPRESSORA TAM. 09 (BIO2000) | UNID | 10 | 13,77 |
|  | LAMPADA HALOGENIO P/ MICROSCOPICO 6V 20W | UNID | 06 | 33,03 |
|  | MICROPIPETA SEMIAUTOMÁTICA, VOLUME FIXO 100 ΜL | UNID | 02 | 96,63 |
|  | TUBOS VACUO CITRATO 3,2%,5 ML COM 50 TUBOS | CX | 40 | 48,00 |
|  | TUBOS DE PLÁSTICOS VÁCUO PARA COLETA DE 5G, CAPACIDADE 4 ML, SORO ATIVADOR DE COAG.GEL, COM 50 UNIDADES | CX | 300 | 0,91 |
|  | TUBO PLÁSTICO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL, TAMPA ROSCA, CAPACIDADE 4 ML | UNID | 400 | 0,75 |
|  | TUBOS DE PLÁSTICO VACUO PARA COLETA DE SANGUE, CAPACIDADE 10 ML, COM ATIVADOR DE COÁGULO COM 100 UNIDADES | CX | 50 | 81,33 |
|  | CURATIVO ANTISEPTICO BANDAGEM PÓS COLETA COM 500 UNIDADES, FORMATO CIRCULAR, COR BEGE, PARA ADULTOS. | CX | 30 | 12,56 |
|  | CURATIVO INFANTIL DIVERTIDO ANTISEPTICO BANDAGEM PÓS COLETA COM 500 UNIDADES, FORMATO CIRCULAR. | CX | 06 | 20,87 |
|  | GLICOSE (DEXTROSE ANIDRA) 600 GRAMAS, SABOR LIMÃO. | FRASCO | 20 | 20,71 |
|  | TUBO DE PLASTICO PARA COLETA Á VACUO, COM ANTICOAGULANTE EDTA, CAPACIDADE 4 ML, COM 50 UNIDADES | CX | 100 | 29,64 |
|  | TUBO DE VIDRO PARA COLETA Á VACUO, COM ANTICOAGULANTE EDTA, CAPACIDADE 4 ML, COM 50 UNIDADES | CX | 50 | 19,39 |
|  | CALICE DE VIDRO COM BASE PARA SEDIMENTAÇÃO, SEM GRADUAÇÃO | UNID | 30 | 14,41 |
|  | LÂMINA LISA DE VIDRO PARA MICROSCOPIA (CAIXA COM 50 UNIDADES) | CX | 20 | 6,43 |
|  | SUPORTE PARA 20 LÂMINA MICROSCOPIA, DIMENSÕES 4CM X 7,5CM X 10CM | UNID | 01 | 20,57 |
|  | SUPORTE PARA 30 LÂMINA MICROSCOPIA, DIMENSÕES 4CM X 7,5CM X 10CM | UNID | 02 | 45,28 |
|  | OLEO DE IMERSÃO PARA MICROSCOPIA 100 ML | UNID | 03 | 43,69 |
|  | AGULHA PARA COLETA Á VACUO 25X08MM 21G 100UND, 100 UNID. MARCA DE REFERENCIA: BD VACUTAINER, DESCARPACK, BIOCON | CX | 30 | 33,61 |
|  | PIPETADOR EM BORRACHA 03 VIAS | UNID | 02 | 27,56 |
|  | DS DILUENTE 20L MARCA DE REFERENCIA: MINDRAY, BIOCLIN, XKIVD. DEVE SER COMPATIVEL COM ANALISADOR DE HEMATOLOGIA HMG51 (RAYTO LIFE AND ANALYTICAL SCIENCES CO., LTDA) | GALÃO | 20 | 218,32 |
|  | LISANTE DIFERENCIAL 500 ML MARCA DE REFERENCIA: MINDRAY, BIOCLIN, XKIVD. DEVE SER COMPATIVEL COM ANALISADOR DE HEMATOLOGIA HMG51 (RAYTO LIFE AND ANALYTICAL SCIENCES CO., LTDA) | FRASCO | 30 | 367,14 |
|  | LISANTE LH LYSE 500 ML MARCA DE REFERENCIA: MINDRAY, BIOCLIN, XKIVD. DEVE SER COMPATIVEL COM ANALISADOR DE HEMATOLOGIA HMG51 (RAYTO LIFE AND ANALYTICAL SCIENCES CO., LTDA) | FRASCO | 30 | 319,57 |
|  | PROBE CLEANSER 50 ML MARCA DE REFERENCIA: MINDRAY, BIOCLIN, XKIVD. DEVE SER COMPATIVEL COM ANALISADOR DE HEMATOLOGIA HMG51 (RAYTO LIFE AND ANALYTICAL SCIENCES CO., LTDA) | FRASCO | 16 | 101,18 |
|  | SANGUE CONTROLE VIDACON H5 SALLUS | KIT | 02 | 1180,57 |
|  | MICROTUBO PEDIATRICO EDTA K2, 0,5 ML – 50 UNIDADES | CX | 02 | 41,95 |
|  | FUSÍVEL DE VIDRO PARA MICROSCÓPIO 2 AMPERES 250V | UNID | 10 | 0,98 |
|  | KIT COMPLETO DE MANUTENÇÃO CÓDIGO XEA328AS (TODOS OS ANÉIS ORING EXISTENTE NO EQUIPAMENTO) PARA O EQUIPAMENTO HORIBA ABX MODELO ABX MICROS ES 60 NÚMERO DE SÉRIE 910 ESOH00673. PEÇAS ORIGINAIS E GENUÍNAS | UNID | 02 | 928,14 |

- A quantidade estimada acima não obriga o Município à execução de total valor.

- OBS: Todos reagentes devem ser compatíveis para determinação no aparelho Bioplus 200 R.

## 2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

A aquisição de materiais de consumo para o Laboratório de Análises Clínicas Municipal, justifica-se pela necessidade de ofertar exames bioquímicos e hematológicos, com qualidade, e em quantidade suficiente para atendimento à demanda dos usuários do município.

A contratação possibilita a continuidade dos atendimentos prestados à população, sendo estes indispensáveis para propiciar um diagnóstico rápido e eficaz para o tratamento de doenças, assegura a manutenção da capacidade operacional do laboratório municipal e apresenta melhor relação custo-benefício, uma vez que aproveita os recursos já existentes, promovendo economicidade e eficiência na prestação dos serviços de saúde.

3. PARÂMETROS DA LICITAÇÃO:

A aquisição será de forma parcelada, sendo necessário adotar sistema de registro de preços.

Será adotado tratamento diferenciado a microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), conforme o disposto no art. 48 da Lei Complementar nº 123/2006 (alterado pela Lei Complementar nº 147/2014).

Este certame terá validade para 12 meses, podendo ser prorrogado dentro dos termos da lei.

### 4. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DA PROPOSTA:

Os reagentes e insumos deverão atender os padrões de qualidade certificados e validados de acordo com as normas da ANVISA, e devem estar regularizados junto a mesma, de acordo com a legislação vigente. Possivelmente ainda passarão por análise pela inspeção da equipe técnica de apoio da Prefeitura. Além de serem compatíveis com os equipamentos utilizados pelo município.

Os itens 63, 64, 65, 66, 67 devem ser compatíveis com Analisador de Hematologia HMG51 (Rayto Life and Analytical Sciences Co., LTDA) para preservação do aparelho e manutenção de sua garantia.

### 5. CRITÉRIOS DE HABILITAÇÃO:

Poderão participar desta licitação pessoas jurídicas do ramo pertinente e compatível com o objeto licitado.

5.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA:

Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020;

Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;

Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971;

Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

5.2. HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL, TRABALHISTA E ECONÔMICA:

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

Prova de inscrição no cadastro de contribuintes [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal;

Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II).

### 6. EXECUÇÃO DO OBJETO:

### 6.1. PRAZO DE ENTREGA:

### O prazo para entrega é de até 10 (dez) dias corridos após a emissão da autorização de fornecimento e envio ao respectivo fornecedor. O frete para entrega ou troca dos produtos é de responsabilidade da Contratada.

### 6.2. HORÁRIO E ENDEREÇO PARA ENTREGA:

O local de entrega será na Rua Antônio Pacheco - 427 - Centro - Itaguara/MG. O horário de funcionamento será de 07:00 às 16:00 horas de 2ª a 6ª feira.

7. RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO, ENDEREÇO ELETRÔNICO E TELEFONE:

O Responsável pelo recebimento será a Ana Luiza Penido Medeiros, endereço eletrônico: secsaudeitaguara@gmail.com telefone (31) 31915707. A conferência da qualidade dos itens será a cargo de técnicos que atuam na Secretaria de Saúde.

### 8. CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO:

O pagamento será efetuado em até 30 dias corridos após entrega da mercadoria e requisição de pagamento emitida pela Secretaria Municipal de Saúde de Itaguara/MG.

### 9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

Comunicar a Contratada toda e quaisquer ocorrências relacionadas aos objetos entregues;

Efetuar o pagamento da Contratada de acordo com a forma de pagamento estipulada na licitação e no contrato/ata;

Promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento dos itens, sob os aspectos qualitativo e quantitativo, anotando em registro próprio as falhas e solicitando as medidas corretivas;

Rejeitar, no todo ou em parte, o objeto entregue pela Contratada fora das especificações do contrato/ata;

Observar para que durante a vigência do contrato/ata sejam cumpridas as obrigações assumidas pela Contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias;

Prestar à Contratada informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados.

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

Atender a todas as solicitações de contratação efetuadas durante a vigência do contrato ou Ata de Registro de Preços, limitada ao quantitativo de cada item;

Ao fornecimento do objeto, de acordo com as especificações, em consonância com a proposta apresentada e com a qualidade e especificações determinadas pela legislação em vigor;

Responsabilizar-se pela boa execução e eficiência no fornecimento dos produtos objeto do edital;

Reparar, corrigir, remover as suas expensas, no todo ou em parte o(s) objeto(s) em que se verifiquem danos em decorrência do transporte, bem como, providenciar a imediata substituição dos mesmos;

Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo contratante quando da entrega do produto;

Apresentar, sempre que solicitado documentos que comprovem a procedência do produto fornecido, assim como amostra para análise pela Administração, sem qualquer ônus adicional;

Manter, durante a vigência do contrato/ata, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação;

Responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos físicos ou materiais causados à Administração ou a terceiros, pelos seus prepostos, advindos de imperícia, negligência, imprudência ou desrespeito às normas de segurança, quando da execução do fornecimento;

Responsabilizar-se por todas e quaisquer despesas, inclusive, despesa de natureza previdenciária, fiscal, trabalhista ou civil, bem como emolumentos, ônus ou encargos de qualquer espécie e origem, pertinentes à execução do objeto contratado;

Mesmo não sendo a fabricante da matéria prima empregada na fabricação de seus produtos, a empresa vencedora, responderá inteira e solidariamente pela qualidade e autenticidade destes, obrigando-se a substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto desta licitação, em que se verificarem vícios, defeitos, incorreções, resultantes da fabricação ou transporte, constatado visualmente ou em laboratório, correndo estes custos por sua conta;

Manter endereço eletrônico (e-mail) válido para fins de comunicação com a contratante por todo o período de contratação; comunicando, imediatamente, o Contratante em caso de alteração;

Arcar com todos os custos para entrega ou troca dos produtos fornecidos.

11 - PROCEDIMENTOS DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:

11.1. O contrato ou instrumento equivalente oriundo desta contratação terão como responsáveis:

11.1.1. GESTOR DO CONTRATO: Elizangela Rezende Marques

11.1.2. FISCAL DO CONTRATO: Ana Luiza Penido Medeiros

11.2. Compete ao Gestor do Contrato acima identificado exercer a administração do contrato, com atribuições voltadas para o controle das questões documentais da contratação, quais sejam, verificar se os recursos estão sendo empenhados conforme as respectivas dotações orçamentárias, acompanhar o prazo de vigência do contrato, verificar a necessidade e possibilidade da renovação/prorrogação, bem como estudar a viabilidade de realização de reequilíbrio econômico-financeiro e da celebração dos respectivos termos aditivos, etc.

11.3. Compete ao Fiscal do Contrato acima identificado exercer a verificação concreta do objeto, devendo o servidor designado verificar a qualidade e procedência da prestação do objeto respectivo, encaminhar informações ao gestor do contrato, atestar documentos fiscais, exercer o relacionamento necessário com a contratada, dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, etc.

11.3. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

11.4. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do fornecedor/prestador de serviços, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 171 da Lei Nº 14.133/2021.

12. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS:

O critério de escolha das propostas será menor preço total por item.

### 13. VALORES REFERENCIAIS DE MERCADO:

Conforme pesquisas realizadas pelo Setor de Compras, o valor aproximado será de R$91.275,47 (noventa e um mil, duzentos e setenta e cinco reais e quarenta e sete centavos).

### 14. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

| Elementos | 3.3.90.30.00.00.00 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição elemento |  |  | MATERIAL DE CONSUMO |  |  |  |
| Funcional |  | Projeto/ Atividade | Descrição | Ficha | Recurso | Tipo de Recurso |
| 10.302.1. |  | 2080 | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 60 | 1500.1002 | Próprio |

15. SANÇÕES:

O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas ensejará a aplicação das penalidades previstas na Lei 14.133/2021.

Itaguara, 17 de junho de 2026

______________________________________

Elizangela Rezende Marques

Secretária Municipal de Saúde