## Table
PLANILHA ORÇAMENTARIA
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE |  | DATA BASE 12-24 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL 2º ETAPA | MUNICÍPIO / UF AMPARO DO SERRA/MG |  |  |  |  | BDI 1 26,33%
Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | ↓
ACESSO E AREA GOURMET CLUBE MUNICIPAL | [8 empty] | 324322.49
1 |  | ACESSO E AREA GOURMET CLUBE MUNICIPAL | [5 empty] | - | 324322.49
1.1. |  |  | Serviço Preliminares |  |  |  |  | - | 1254.94
1.1.1. | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 2 | 496.69 | BDI 1 | 627.47 | 1254.94 | RA
1.2. |  |  | Pavimentação |  |  |  |  | - | 58210.82
1.2.1. | SINAPI | 94275 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 150 | 56.08 | BDI 1 | 70.85 | 10627.5 | RA
1.2.2. | SINAPI | 93681 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | 315.2 | 93.44 | BDI 1 | 118.04 | 37206.21 | RA
1.2.3. | SINAPI | 94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 75 | 34.57 | BDI 1 | 43.67 | 3275.25 | RA
1.2.4. | SINAPI | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 7.2 | 780.79 | BDI 1 | 986.37 | 7101.86 | RA
1.3. |  |  | Cobertura |  |  |  |  | - | 133395.04
1.3.1. | SINAPI | 101098 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020_PA | M3 | 4.28 | 1147.33 | BDI 1 | 1449.42 | 6203.52 | RA
1.3.2. | Composição | 2 | PILAR METÁLICO EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO AGRUPADO, 150X50X17MM, E=2,65MM, EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSO CHUMBADOR EM AÇO DE 12.5MM PARA FIXAÇAO DE ESTRUTURA METALICA EM CONCRETO, E APLICAÇÃO DE FUNDO TIPO ZARCÃO | M | 63.5 | 157.79 | BDI 1 | 199.34 | 12658.09 | RA
1.3.3. | Composição | 1 | ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADO DE 1 ÁGUA COMPOSTO POR TERÇAS EM METALON 100X100MM E=2,00MM, COM RIPAMENTO EM METALON 70X50MM E=2,00MM, SOLDADAS NO MESMO PLANO, COM APLICAÇÃO DE FUNDO TIPO ZARCÃO | U | 1 | 13770.14 | BDI 1 | 17395.82 | 17395.82 | RA
1.3.4. | SETOP | ED-48429 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO DUPLA TERMOACÚSTICA COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 0,43MM, PREENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO/ISOPOR COM ESP. 30MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m2 | 252.3 | 264.48 | BDI 1 | 334.12 | 84298.48 | RA
1.3.5. | SINAPI | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 45.8 | 94.53 | BDI 1 | 119.42 | 5469.44 | RA
1.3.6. | SETOP | ED-28551 | CONDUTOR DE ÁGUAS PLUVIAIS RETANGULAR EM AÇO GALVANIZADO, DIMENSÃO (43X85)MM, , ESP. 0,43MM (GSG-28), INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES | m | 26.4 | 58.2 | BDI 1 | 73.52 | 1940.93 | RA
1.3.7. | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 50.9 | 55.02 | BDI 1 | 69.51 | 3538.06 | RA
1.3.8. | SINAPI | 101979 | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | M | 35 | 42.76 | BDI 1 | 54.02 | 1890.7 | RA
1.4. |  |  | Area Goumert |  |  |  |  | - | 37258.12
1.4.1. | SINAPI | 93441 | BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 980.72 | BDI 1 | 1238.94 | 1238.94 | RA
1.4.2. | SINAPI-I | 20231 | RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* CM | M | 3 | 44.95 | BDI 1 | 56.79 | 170.37 | RA
1.4.3. | SINAPI | 88477 | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 203.95 | 33.23 | BDI 1 | 41.98 | 8561.82 | RA
1.4.4. | SINAPI | 87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | 203.95 | 102.38 | BDI 1 | 129.34 | 26378.89 | RA
1.4.5. | SETOP | ED-51003 | SOLEIRA DE GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, ESP. 3CM, ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m2 | 2.1 | 342.3 | BDI 1 | 432.43 | 908.1 | RA
1.5. |  |  | Instalações Eletricas |  |  |  |  | - | 8003.41
1.5.1. | SINAPI | 101875 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 390.81 | BDI 1 | 493.71 | 493.71 | RA
1.5.2. | SINAPI | 93664 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 92.48 | BDI 1 | 116.83 | 233.66 | RA
1.5.3. | SINAPI | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 18.79 | BDI 1 | 23.74 | 94.96 | RA
1.5.4. | SINAPI | 92981 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 30 | 15.7 | BDI 1 | 19.83 | 594.9 | RA
1.5.5. | SETOP | ED-50227 | PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | un | 4 | 217.37 | BDI 1 | 274.6 | 1098.4 | RA
1.5.6. | SETOP | ED-50232 | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | un | 11 | 248.49 | BDI 1 | 313.92 | 3453.12 | RA
1.5.7. | SETOP | ED-49390 | LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR, PARA UMA (1) LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE 1X32W-ØT8 OU 1X40W-ØT10 OU LED 1X18W-ØT8, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE BASE, REATOR E LÂMPADA | un | 14 | 79.14 | BDI 1 | 99.98 | 1399.72 | RA
1.5.8. | SETOP | ED-13344 | LÂMPADA LED, BASE E27, POTÊNCIA 20W, BULBO A70, TEMPERATURA DA COR 6500K, TENSÃO 110-127V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA | un | 14 | 17.99 | BDI 1 | 22.73 | 318.22 | RA
1.5.9. | SETOP | ED-13357 | LUMINÁRIA PLAFON REDONDO DE VIDRO JATEADO REDONDO COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | un | 4 | 62.68 | BDI 1 | 79.18 | 316.72 | RA
1.6. |  |  | Cozinha |  |  |  |  | - | 52242.11
1.6.1. | SINAPI | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 4.1 | 83.02 | BDI 1 | 104.88 | 430.01 | RA
1.6.2. | SINAPI | 96558 | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 2.56 | 856.21 | BDI 1 | 1081.65 | 2769.02 | RA
1.6.3. | SETOP | ED-50842 | PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPa, INCLUSIVE ARMAÇÃO, FÔRMA PLASTIFICADA E DESFORMA | m3 | 0.27 | 2821.05 | BDI 1 | 3563.83 | 962.23 | RA
1.6.4. | SETOP | ED-48336 | VIGA 0,10 A 0,20 M DE LARGURA, CONCRETO 1:2:4 COM ARMAÇÃO E FORMA RESINADA | m3 | 2.33 | 2175.12 | BDI 1 | 2747.83 | 6402.44 | RA
1.6.5. | SETOP | ED-48232 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m2 | 88.95 | 61.17 | BDI 1 | 77.28 | 6874.06 | RA
1.6.6. | SINAPI | 93197 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 9.8 | 58.33 | BDI 1 | 73.69 | 722.16 | RA
1.6.7. | SINAPI | 93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 6.5 | 77.52 | BDI 1 | 97.93 | 636.55 | RA
1.6.8. | SETOP | ED-50243 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM LAJOTA CERÂMICA, CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA DE 100KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VÃO LIVRE MÁXIMO DE 4M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK DE 20MPA, EXCLUSIVE TELA ARMADA E CIMBRAMENTO | m2 | 38.45 | 125.41 | BDI 1 | 158.43 | 6091.63 | RA
1.6.9. | SINAPI-I | 10917 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM | M2 | 38.45 | 9.19 | BDI 1 | 11.61 | 446.4 | RA
1.6.10. | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 177.9 | 4.23 | BDI 1 | 5.34 | 949.99 | RA
1.6.11. | SETOP | ED-50732 | EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | m2 | 88.95 | 31.67 | BDI 1 | 40.01 | 3558.89 | RA
1.6.12. | SINAPI | 87548 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 88.95 | 26.65 | BDI 1 | 33.67 | 2994.95 | RA
1.6.13. | SINAPI | 87414 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023 | M2 | 33.02 | 25.65 | BDI 1 | 32.4 | 1069.85 | RA
1.6.14. | SETOP | ED-48343 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM | m2 | 3.2 | 376.26 | BDI 1 | 475.33 | 1521.06 | RA
1.6.15. | SINAPI | 88477 | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 33.02 | 33.23 | BDI 1 | 41.98 | 1386.18 | RA
1.6.16. | SINAPI | 104598 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | 33.02 | 102.9 | BDI 1 | 129.99 | 4292.27 | RA
1.6.17. | SINAPI | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 88.95 | 59.89 | BDI 1 | 75.66 | 6729.96 | RA
1.6.18. | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 11.5 | 85.86 | BDI 1 | 108.47 | 1247.41 | RA
1.6.19. | SETOP | ED-50985 | PORTÃO EM CHAPA DE AÇO, TIPO DIAMANTE, ESP. 1,20MM (MSG-18), COM REQUADRO EM CANTONEIRA DE AÇO 1.1/4¿X1/8¿, EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA | m2 | 1.47 | 481.63 | BDI 1 | 608.44 | 894.41 | RA
1.6.20. | SETOP | ED-21612 | FECHADURA TIPO EXTERNA, EM PORTA METÁLICA, GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂNCIA DE BROCA 20MM, ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES | un | 1 | 76.39 | BDI 1 | 96.5 | 96.5 | RA
1.6.21. | Composição | 5 | PORTA DE ABRIR DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 100MM, DIMENSOES DE 0,8X2,10M FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | U | 1 | 597.13 | BDI 1 | 754.35 | 754.35 | RA
1.6.22. | Composição | 6 | PORTA DE ABRIR DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 100MM, DIMENSOES DE 0,7X2,10M FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | U | 1 | 550.05 | BDI 1 | 694.88 | 694.88 | RA
1.6.23. | Composição | 7 | PORTA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 100MM, DIMENSOES DE 0,8X2,10M FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | U | 1 | 567.49 | BDI 1 | 716.91 | 716.91 | RA
1.7. |  |  | Instalações Hidrossanitarias |  |  |  |  | - | 6395.68
1.7.1. | SETOP | ED-50029 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 8 | 37.91 | BDI 1 | 47.89 | 383.12 | RA
1.7.2. | SETOP | ED-50027 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 14.6 | 26.97 | BDI 1 | 34.07 | 497.42 | RA
1.7.3. | SETOP | ED-50019 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES | m | 18.8 | 21.02 | BDI 2 | 21.02 | 395.18 | RA
1.7.4. | SETOP | ED-50022 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 40.2 | 33.03 | BDI 1 | 41.73 | 1677.55 | RA
1.7.5. | SINAPI | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 122.79 | BDI 1 | 155.12 | 465.36 | RA
1.7.6. | SINAPI | 94492 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 41.15 | BDI 1 | 51.98 | 51.98 | RA
1.7.7. | SINAPI | 86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 503.23 | BDI 1 | 635.73 | 635.73 | RA
1.7.8. | SETOP | ED-50282 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | U | 1 | 557.97 | BDI 1 | 704.88 | 704.88 | RA
1.7.9. | SINAPI | 93441 | BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 980.72 | BDI 1 | 1238.94 | 1238.94 | RA
1.7.10. | SINAPI-I | 11795 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | M2 | 0.6 | 455.84 | BDI 1 | 575.86 | 345.52 | RA
1.8. |  |  | Pintura |  |  |  |  | - | 7117.63
1.8.1. | SETOP | ED-50514 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | m2 | 88.95 | 6.53 | BDI 1 | 8.25 | 733.84 | RA
1.8.2. | SETOP | ED-50515 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | m2 | 33.02 | 8.16 | BDI 1 | 10.31 | 340.44 | RA
1.8.3. | SETOP | ED-50451 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | m2 | 88.95 | 15.77 | BDI 1 | 19.92 | 1771.88 | RA
1.8.4. | SETOP | ED-50452 | PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | m2 | 33.02 | 17.3 | BDI 1 | 21.86 | 721.82 | RA
1.8.5. | SINAPI | 100740 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 234.3 | 11.99 | BDI 1 | 15.15 | 3549.65 | RA
1.9. |  |  | Seviço Complementar |  |  |  |  | - | 16697.83
1.9.1. | Composição | 3 | PERFURAÇÃO DE SOLO PARA INSTALAÇÃO DE POÇO SEMI ARTESIANO, COM 20METROS DE PROFUNDIDADE, INCLUSO INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA 127V MONOFASICA, COM POTENCIA MINIMA DE 049HP, COM VAZAO MEDIA DE 600L/HORA, CABO PP MULTIPOLAR DE COBRE 3 CONDUTORES DE 2,5MM2 E CHAVE DE BOIA AUTOMATICA SUPERIOR DE 15A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | U | 1 | 10801.5 | BDI 1 | 13645.53 | 13645.53 | RA
1.9.2. | SINAPI | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | M2 | 131 | 18.44 | BDI 1 | 23.3 | 3052.3 | RA
1.10. |  |  | Administração Local |  |  |  |  | - | 3746.91
1.10.1. | Composição | 4 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ENGENHEIRO JUNIOR DE OBRA | U | 1 | 2965.97 | BDI 1 | 3746.91 | 3746.91 | RA