ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Lei nº 14.133/2021

1 – INTRODUÇÃO

1.1. O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos estudos para a contratação de solução que atenderá à necessidade abaixo especificada.

1.2. O objetivo principal deste estudo é detalhar a necessidade e identificar no mercado a melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem a Administração Pública.

2 - OBJETO

2.1. Contratação de empresa especializada para construção da Escola Municipal Presidente Bernardes, na Rua Principal, Distrito de São Geraldo, Município de Conceição de Ipanema/MG, com fornecimento de material e mão de obra, em conformidade com os projetos técnicos, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais componente e especificações técnicas.

2.2. A execução das obras previstas neste Estudo Técnico Preliminar e seus apêndices serão executados de acordo com as especificações técnicas e quantitativos descritos na planilha orçamentária, que deverão fazer parte integrante do edital independente de suas transcrições e, deverão ser rigorosamente obedecidos na apresentação da documentação e elaboração das propostas:

a) Projetos Executivos (Arquitetônico, Estrutural e Outros);

b) Planilha Orçamentária;

c) Cronograma Físico-Financeiro;

d) Memorial Descritivo;

e) Memorial de Cálculos;

f) Relatório Fotográfico;

g) ART – Anotação de Responsabilidade Técnica.

3 – DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

3.1. A Escola Municipal Presidente Bernardes desempenha papel essencial na oferta de educação básica à comunidade local, atendendo atualmente número significativo de estudantes em diferentes etapas de ensino. Contudo, o prédio escolar apresenta deficiências estruturais, deterioração de ambientes e limitações físicas que comprometem a segurança, a acessibilidade e a qualidade do serviço educacional prestado.

3.2. Vistorias técnicas realizadas pela equipe responsável pela infraestrutura educacional verificaram a existência de problemas como: infiltrações em salas de aula e corredores; desgaste de cobertura e instalações elétricas e hidráulicas; pisos danificados; deficiência em ventilação e iluminação natural; banheiros inadequados; além de salas e dependências insuficientes para comportar a demanda atual de alunos. Tais condições afetam diretamente o conforto, a aprendizagem, a saúde e a integridade física dos estudantes, professores e demais servidores.

3.3. Além da situação de deterioração física, constatou-se também a necessidade de ampliação do prédio escolar, haja vista o aumento progressivo da comunidade estudantil e a obrigatoriedade de adequação dos espaços às normas vigentes de acessibilidade, segurança e funcionamento escolar. A falta de salas adequadas limita a execução de atividades pedagógicas, programas complementares e atendimento especializado.

3.4. Diante desse cenário, mostra-se imprescindível a contratação de empresa especializada em obras de construção civil, dotada de capacidade técnica para realizar serviços de construção da nova escola Presidente Bernardes, localizada no Distrito de São Geraldo, com fornecimento integral de materiais e mão de obra, garantindo padronização, qualidade e celeridade na execução, visto que a complexidade das intervenções requer mão de obra qualificada, equipamentos específicos e responsabilidade técnica compatível com as exigências legais, não podendo ser executadas por equipes próprias do Município.

3.5. A contratação visa assegurar que a construção seja executada de forma contínua aos usuários e interrupções no funcionamento escolar. A adoção das medidas propostas permitirá o cumprimento das normas de infraestrutura escolar, assegurará ambientes adequados para o desenvolvimento das atividades pedagógicas e garantirá condições dignas de ensino e aprendizagem.

3.6. Dessa forma, a presente justificativa evidencia as razões de interesse público e a necessidade urgente e inadiável da execução das obras, fundamentando plenamente a contratação de empresa especializada para execução de obras de construção da Escola Municipal Presidente Bernardes, localizada no Distrito de São Geraldo, Município de Conceição de Ipanema/MG, em benefício direto da comunidade escolar e da oferta de um serviço público de educação com qualidade, segurança e eficiência, para todos os alunos que freqüentam diariamente a referida escola.

4 - PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

4.1. A presente contratação não se encontra prevista no plano de contratação anual, uma vez que o referido instrumento ainda não foi elaborado pela Administração Municipal. Todavia, cumpre registrar que a contratação está devidamente alinhada ao PPA – Plano Plurianual, LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA – Lei Orçamentária Anual, bem como no planejamento estratégico da Administração.

5 - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

5.1. A contratação deverá dar-se por meio do regular processo de licitação, na modalidade Concorrência, na forma eletrônica, com critério de julgamento de menor preço (global), sob o regime de execução indireta, por empreitada por preço unitário, aplicando em todos os seus termos a Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, dentre outras normas regulamentares vigentes.

5.2. DOS REQUISITOS DA PROPOSTA DE PREÇOS

5.2.1. O edital deverá prever que, após a sua divulgação a(s) licitante(s) poderá(ão) encaminhar PROPOSTAS DE PREÇOS, COM VALOR GLOBAL E EM MOEDA NACIONAL, exclusivamente, por meio do sistema eletrônico, até a data e horário designado para abertura da sessão, quando então, encerrar-se-á a fase de recebimento das propostas, devendo manifestar o pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital e seus Anexos.

5.2.2. Para a formulação da proposta de preços o(s) licitante(s) deverá(ão) observar e valer das descrições, unidades e quantidades de cada item da PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL (Apêndice V deste Estudo Técnico Preliminar), uma vez que a planilha detalha todos os custos e serviços para a completa execução das obras.

5.2.3. Deverá prever ainda que após a oferta de lances e negociação de preços, no prazo estipulado no edital, que o licitante detentor do menor preço, classificado em 1º lugar, apresente proposta de preços formalizada para adequação ao último lance ofertado, com exigências dos seguintes documentos:

a) Carta de apresentação da Proposta de Preços, conforme modelo a ser elaborado pelo responsável pela elaboração do edital;

b) Planilha Orçamentária, conforme Apêndice V deste Estudo Técnico Preliminar (em formato PDF), assinada pelo Representante Legal da empresa e pelo Responsável Técnico que elaborou o orçamento do licitante, contendo os preços unitários, total e global da obra, guardando absoluta fidelidade com a Planilha Orçamentária Referencial, no que se refere às descrições dos serviços, unidades e quantidades;

b.1) Para fins de elaboração da Planilha Orçamentária constante da aliena “b”, o licitante deverá apurar o percentual de desconto ofertado, tomando base o preço global referente ao último lance e o preço global referencial, aplicando-se o percentual de desconto apurado, de forma linear sobre os preços de todos os itens da Planilha Orçamentária.

b.2) Os preços unitários, total e global deverão ter 2 (duas) casas decimais após a virgula e, caso os preços unitários sejam inseridos através de fórmulas, deverá ser utilizado a função ARRED (...), do Microsoft Excel, limitando em duas casas decimais, para eliminar as divergências de arredondamento.

c) Cronograma Físico-Financeiro, conforme modelo do Apêndice VI deste Estudo Técnico Preliminar.

5.2.4. O edital deverá prever o prazo de validade das propostas, que deverá ser de no mínimo 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura do certame.

5.3. DOS REQUISITOS DOS DOCUMENTOS DE HABILITÇÃO

5.3.1. Deverá ser exigido no Edital, para fins de habilitação, que as empresa interessadas demonstrem a capacidade exercer direitos e assumir obrigações, mediante comprovação dos documentos de habilitação jurídica, regularidade fiscal, social e trabalhista, dentre outros, se necessário, conforme disposto nos arts. 66 e 68, observando-se as disposições contidas nos arts. 62 a 65, todos da lei de licitações e contratos.

5.3.2. Além dos documentos acima elencados, deverá ser exigida para fins de habilitação, a comprovação de qualificação técnica (operacional e profissional) e qualificação econômico-financeira, nos termos dos arts.  67 e 69, da Lei Federal nº 14.133/2021, conforme descrição abaixo:

5.3.3. DA CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL

- Certidão de Registro ou Inscrição da empresa, mediante apresentação da Certidão de Registro e Quitação da Pessoa Jurídica – CRQPJ ou documento equivalente, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) da sede da empresa, obedecidas as atualizações cadastrais e dentro do seu prazo de validade;

b) Comprovação de aptidão da(s) empresa(s) licitante(s), de desempenho de atividades pertinentes e compatível com o objeto da licitação, mediante atestado de capacidade técnica, acompanhada da Certidão de Acervo Operacional – CAO ou CAT-O, por execução de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação.

b.1) As parcelas de maior relevância técnica e valor significativo, conforme disposto no §1º do art. 67, da Lei nº 14.133/2021, são as seguintes:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Corte, dobra e montagem de aço CA-50/60.

Fornecimento de concreto estrutural, com fck 25mpa, inclusive lançamento.

Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico furado

Telha de aço galvanizado trapezoidal, fornecimento, transporte e colocação.

Estrutura de madeira para telha de fibrocimento, plástico ou metálico todas ondulada.

Reboco com argamassa 1:2:8, cimento, cal e areia.

Revestimento com porcelanato aplicado em piso, acabamento polido, assentamento com argamassa, inclusive rejuntamento.

b.2) A comprovação da execução dos serviços acima descritos (parcelas de maior relevância), poderão ser efetuada mediante apresentação de Atestados de Capacidade Técnica, registrado nas entidades profissionais competentes, mediante Certidões de Acervo Técnico – CAT, do(s) profissional (is) responsável (is) técnico(s), de forma cumulativa, desde que, na CAT conste o nome da Empresa Licitante como EXECUTORA DAS OBRAS/ SERVIÇOS;

c) Atestado de Visita Técnica emitido pelo Setor de Engenharia do Município ou declaração firmada pelo representante legal da empresa, sob as penalidades cabíveis, que conhece as condições do local em que a obra será executada e que tem conhecimento de todas as informações necessárias dos projetos e demais componentes para à elaboração da proposta, conforme modelo a ser elaborado pelo responsável pela elaboração do edital.

d) Indicação do (s) Responsável(is) Técnico(s) pertencente ao quadro técnico da licitante e detentor das Certidões de Acervo Técnico, que será o responsável para acompanhamento das obras/serviços, objeto da presente licitação, conforme modelo a ser elaborado pelo responsável pela elaboração do edital.

5.3.4. DA CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL

a) Certidão de Registro ou Inscrição do(s) Responsável(is) Técnico(s), mediante apresentação da Certidão de Registro e Quitação da Pessoa Física – CRQPF ou documento equivalente, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) da sede da empresa, obedecidas as atualizações cadastrais e dentro do seu prazo de validade;

b) Comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica, acompanhada da Certidão de Acervo Técnico – CAT, por execução de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação.

b.1) As parcelas de maior relevância técnica e valor significativo, conforme disposto no §1º do art. 67, da Lei nº 14.133/2021, são as seguintes:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Corte, dobra e montagem de aço CA-50/60.

Fornecimento de concreto estrutural, com fck 25mpa, inclusive lançamento.

Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico furado

Telha de aço galvanizado trapezoidal, fornecimento, transporte e colocação.

Estrutura de madeira para telha de fibrocimento, plástico ou metálico todas ondulada.

Reboco com argamassa 1:2:8, cimento, cal e areia.

Revestimento com porcelanato aplicado em piso, acabamento polido, assentamento com argamassa, inclusive rejuntamento.

b.2) O(s) atestado(s) só será(ão) aceito(s) se o profissional em pauta possuir vínculo com o licitante na data da licitação, comprovado mediante apresentação, de cópia do contrato de prestação de serviço com a empresa ou da Carteira Profissional ou Certidão de Registro e Quitação Pessoa Jurídica emitido junto ao CREA ou CAU em que conste o nome do Responsável Técnico ou da ficha de registro de empregado.

b.3) Os profissionais indicados pelos licitantes para fins de comprovação da capacidade técnico-profissional de que trata a alínea “b” do item 5.3.4, deverão ser observadas a necessária qualificação técnica e atribuições do título lhe conferidos, nos termos das regulamentações vigentes e deverão participar da obra ou serviço objeto da licitação, admitindo-se a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovado pela administração.

5.3.5. Tanto para fins de comprovação da capacidade técnico-operacional, quanto da capacidade técnico-profissional, será sempre permitido o somatório dos atestados, admitindo-se ainda, a comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de obras ou serviços de características similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior.

5.3.6. Não serão aceitos atestados e/ou certidões de acervos parciais, referentes às obras e/ou serviços em andamento, bem como atestado (s) ou CAT’s de projeto, fiscalização, supervisão, gerenciamento, controle tecnológico ou assessoria técnica de obras.

5.3.7. Considerando que o art. 67, I e II, da Lei 14.133/2021 exige para efeitos de qualificação técnica o registro ou inscrição na entidade profissional competente, não mencionando qualquer necessidade de visto ou registro secundário no conselho regional do local da obra para participação em licitações, tal necessidade, caso da licitante e profissionais sejam sediados em local diverso do Estado de Minas Gerais, será exigida apenas para fins de contratação, caso seja vencedor do certame.

5.3.8. REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA

5.3.8.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos 02 (dois) últimos exercícios sociais, contendo ainda, Termo de Abertura e Encerramento, apresentados na forma da lei, registrados na junta comercial ou órgão equivalente, que comprovem a boa situação da empresa, vedada sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

5.3.8.2. As empresas constituídas há menos de 02 (dois) anos, deverá apresentar Balanço de Abertura, contendo ainda, o Termo de Abertura e Encerramento do último exercício social, apresentados na forma da lei, devidamente registrado na Junta Comercial ou órgão equivalente da sede ou domicílio da licitante.

5.3.8.3.  Para efeito de avaliação da capacidade econômico-financeira dos licitantes, conforme disposto no art. 69, da Lei Federal nº 14.133/2021, a empresa licitante deverá apresentar demonstrativo de boa situação financeira, que será avaliada pelos índices de Liquidez Corrente (LC), Liquidez Geral (LG) e Solvência Geral (SG), que deverão ser igual ou superior a 1,0, para que o licitante seja considerado habilitado, nas seguintes fórmulas:

## Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

LG =	;

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Ativo Total

SG =	;

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Ativo Circulante

LC =	;

Passivo Circulante

5.3.8.4. As licitantes deverão elaborar o demonstrativo de boa situação financeira, conforme modelo elaborado pelo responsável pela elaboração do edital, ou, independentemente de modelo fornecido pelo órgão licitante. Entretanto, os índices financeiros, serão conferidos pela Agente de Contratação/Comissão de Contratação ou Profissional de Contabilidade vinculado ao Município de Conceição de Ipanema/MG.

5.3.8.5. As empresas interessadas em participar do certame, deverão comprovar no Balanço, que possui patrimônio líquido, igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, devendo a comprovação ser feita relativamente à data da apresentação da proposta, na forma da lei, admitida a atualização para esta data através de índices oficiais.

5.3.8.6. Declaração e relação detalhada dos compromissos já assumidos pelo(s) licitante(s) das obras contratadas em execução e/ou paralisadas e a executar, bem como das obras a serem contratadas em decorrência de licitações já julgadas, com a iniciativa privada e Administração Pública, conforme modelo a ser elaborado pelo responsável pela elaboração do edital.

5.3.8.6.1. Para efeito de avaliação da capacidade financeira do licitante, com base na declaração e relação de compromissos assumidos, a empresa deverá comprovar que o seu Patrimônio Líquido é igual ou superior a 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados pela licitante com entidades públicas e/ou privadas, estando à capacidade econômico-financeira da empresa dentro dos parâmetros previstos para execução das obras objeto do Edital.

5.3.8.7. Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

5.4. O Edital deverá prever que a falta de apresentação e comprovação pelas empresas licitantes de quaisquer dos documentos de habilitação ou proposta de preços, acima relacionados, ou sua apresentação em desconformidade com o exigido, ensejará na inabilitação ou desclassificação da licitante no certame.

5.5. Em caso de omissão da data de validade dos documentos, o edital deverá admitir como válidos os documentos emitidos com data inferior a 60 (sessenta) dias da data da apresentação da proposta, não se enquadrando no prazo de que trata este item os documentos cuja validade é indeterminada.

5.6. No ato de elaboração do Projeto Básico/Termo de Referência ou Edital, poderão ser exigidos outros requisitos para fins da contratação ou de habilitação que não constem neste ETP, para fins resguardar a Administração na consecução integral do objeto, desde que devidamente previstos na Lei nº 14.133/2021 e demais normas regulamentares.

5.7. REQUISITOS PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS

5.7.1. A contratada deverá cumprir as seguintes obrigações antes de iniciar a execução dos serviços:

a) providenciar as Anotações ou Registros de Responsabilidades Técnica, junto aos órgãos reguladores da profissão, referentes à todas atividades técnicas objeto deste ETP, devendo apresentar ao gestor e fiscal do contrato, uma via das respectivas Anotações ou Registros de Responsabilidade Técnica, devidamente quitadas e assinada. Em hipótese alguma serão aceitas ARTs ou RRTs com a marca de “rascunho”.

b) Designar preposto, com formação técnica a ser aceito pela Administração, para representá-la na execução do Contrato e até a conclusão e entrega das respectivas obras, mantendo-se à disposição do gestor e fiscal do contrato.

c) Após a publicação da homologação do procedimento licitatório, a empresa vencedora deverá apresentar ao gestor e fiscal do contrato, Plano de Ataque de Obra e Cronograma Físico-Financeiro que viabilizem o planejamento da execução dos serviços. A data para entrega do planejamento será definida na reunião preliminar, ato a ser praticado no ato da assinatura do Contrato. Após a aprovação do Plano de Ataque de Obra e Cronograma Físico-Financeiro pelo gestor do Contrato ou autoridade superior, será emitido a Ordem de Início dos Serviços.

d) Fornecer, nos locais das obras, toda mão-de-obra, materiais e equipamentos, compatíveis com o objeto do contrato, requisitados pela fiscalização, de acordo com a composição dos itens da planilha.

e) Comunicar ao gestor e fiscal do contrato, os nomes do(s) engenheiro(s) responsável(is) técnico(s) para execução da obra, devendo o mesmo, ter participação efetiva no decorrer do desenvolvimento/execução das obras.

f) Conduzir a execução das obras/serviços em estrita observância com as Normas da Legislação Federal, Estadual e Municipal, as Normas e Catálogos técnicos publicados pelo SICOR/SINAPI, bem como cumprir as determinações dos Poderes Públicos, mantendo os locais dos serviços sempre limpos e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina nos termos da Norma Regulamentadora nº 18 (Ministério do Trabalho), além de executar os serviços de acordo com as melhores técnicas disponíveis, com a regulamentação brasileira, com as normas técnicas da ABNT, assumindo inteira responsabilidade pela sua execução.

g) Promover a organização técnica e administrativa dos serviços de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram o termo de contrato, no prazo determinado.

h) Manter nos locais das obras/serviços os Livros de Ocorrências/Diário de Obra, para uso exclusivo da contratada, do gestor e fiscal do contrato, bem como manter imprenso e em mídia digital, todos os projetos executivos e demais documentos técnicos.

i) Providenciar junto às concessionárias de energia elétrica e saneamento (se necessário), todas as ligações provisórias necessárias para execução das obras/serviços.

j) Obter ou renovar e manter em dia, todas as licenças/autorizações que fizerem necessárias para execução das obras/serviços, seja junto ao MUNICÍPIO, IEF, IGAM, IBAMA, ICMBio ou OUTROS ÓRGÃOS AMBIENTAIS COMPETENTES (conforme o caso), devendo a contratada arcar com todos os custos para obtenções das licenças;

k) Adotar todas as precauções para evitar agressões ao meio ambiente, mantendo o local de trabalho adequado às exigências de limpeza, higiene, segurança e conservação.

l) Prover a todos os funcionários envolvidos com a execução das obras/serviços, dos equipamentos de segurança, EPI’s, definidos pela legislação trabalhista e na Norma Regulamentadora nº 6 (Ministério do Trabalho).

m) Manter o local da obra e/ou dos serviços isolado, não permitindo o acesso de pessoas estranhas ao mesmo, sem a prévia e expressa autorização do gestor e fiscal do contrato. A não observância desta norma poderá acarretará a responsabilidade civil e criminal, perdas, danos e prejuízos decorrentes.

n) O acompanhamento tecnológico/ensaios ficará a cargo da CONTRATADA, independente da atividade fiscalizadora do Município solicitá-los ou não os ensaios.

o) Apresentar laudo técnico (quando solicitado pela fiscalização) de concretos e outros materiais a serem utilizados nas obras, bem como apresentar certificação dos responsáveis pela fabricação, nos termos das normas técnicas da ABNT e do INMETRO, e principalmente, no que diz respeito aos requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança.

6 – ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

6.1. As quantidades a serem contratadas encontram inseridas nos Projetos Executivos, Planilha Orçamentária Referencial, Memorial de Cálculos, dentre outros componentes, constantes dos apêndices deste Estudo Técnico Preliminar.

7 – LEVANTAMENTO DE MERCADO

7.1. Nos termos das regulamentações vigentes, foi efetuado pelo demandante levantamento de mercado das obras e serviços a serem contratados, com base nos dispositivos legais previstos na lei nº 14.133, de 21 de abril de 2021 e demais regulamentações vigentes.

7.2. Após a verificação do objeto demandando e dos requisitos da contratação, contatamos que o objeto demandado possui contratações similares feitas por outros órgãos e entidades públicas, ou seja, não se trata de demanda exclusiva ou estranha para o mercado, não sendo, contudo, necessário a realização de audiência e/ou consulta pública, junto ao mercado para coleta de contribuições e informações sobre as obras/serviços a serem contratados.

7.4. Foram analisadas contratações similares feitas por outros órgãos e entidades, por meio de consultas a banco de preços, portal nacional de compras públicas dentre outros, com objetivo de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendessem às necessidades da Administração. Todavia, não se observou maiores variações quanto à execução do objeto deste Estudo Técnico Preliminar.

7.5. No que tange aos valores das obras/serviços a serem contratados, não foi necessário efetuarmos pesquisas de mercado, haja vista que para execução das obras/serviços, consta do apêndice deste ETP, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE PREÇOS, elaborada com base em composição dos preços constantes da PLANILHA REFERENCIAL DE PREÇOS – PINI, ORSE, SICOR, SINAPI, SUDECAP – MARÇO/2025 -  COM DESONERAÇÃO.

7.6. Assim sendo, conclui-se que a forma adotada neste Estudo Técnico Preliminar, para contratação de empresa de especializada para execução de obras de construção da Escola Municipal Presidente Bernardes, na Rua Principal, Distrito de São Geraldo, Município de Conceição de Ipanema/MG, atende perfeitamente as necessidades da Secretaria demandante.

8 – ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO

8.1. O valor global estimado da contratação é de R$ 860.600,66 (oitocentos e sessenta mil seiscentos reais e sessenta e seis centavos), incluindo o percentual de BDI e demais custos diretos e indiretos para execução de todas as obras/serviços, conforme Planilha Orçamentária objeto desta contratação, apêndice deste Estudo Técnico Preliminar.

9 – DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA, EXECUÇÃO E CRITÉRIOS PARA MEDIÇÕES E PAGAMENTOS

9.1. DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO

9.1.1. O prazo de vigência contratual terá duração de 06 (seis) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo, ser prorrogado por igual período, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

9.1.2. O prazo para execução das obras/serviços será de 06 (seis) meses, contados a partir da data de emissão da Ordem de Início dos Serviços.

9.2. DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÕES E PAGAMENTOS

9.2.1. Os pagamentos pela execução das obras/serviços objeto deste Estudo Técnico Preliminar serão efetuados em até 30 (trinta) dias, após emissão da nota fiscal, conforme a execução dos serviços constante na Planilha orçamentária e obedecida os meses de referência do Cronograma Físico-Financeiro, após medição realizada pelo Setor de Engenharia do Município e atestado pelo gestor e fiscal do contrato.

9.2.2. Para efeito dos pagamentos, serão considerados os valores unitários ofertados na planilha orçamentária e as quantidades efetivamente executadas no período de aferição e atestados emitidos pela fiscalização.

9.2.3. Para fins de medição a empresa contratada deverá elaborar requerimento ao gestor e fiscal do contrato, contendo os seguintes documentos:

(i) Planilha de medição elaborada pelo responsável técnico da empresa contratada, indicando os serviços executados no período (todas as medições);

(ii) Relatório Fotográfico impresso e mídia digital dos serviços executados no período (todas as medições);

(iii) Memorial de cálculo dos serviços executados no período;

(iv) ART – Anotação de Responsabilidade Técnica de execução (1ª medição);

(v) Matricula da Obra no Cadastro Nacional de Obras (apenas para a 1ª medição);

(vi) Cópia da folha de pagamento contendo a relação de todos os funcionários da obra, acompanhado das informações cadastrais enviado via e-social (todas as medições);

(vii) certidões de regularidade fiscal, social e trabalhistas atualizadas (todas as medições);

(viii) Cópias dos comprovantes de recolhimentos do INSS e FGTS do mês imediatamente anterior a execução dos serviços (todas as medições);

(ix) Diário de Obras corresponde ao período da medição (todas as medições);

(x) Relatório detalhado do andamento da obra (todas as medições);

(xi) Gráfico com andamento da obra previsto (linha de base) x realizado (todas as medições);

(xii) Ensaios realizados e seus resultados;

(xiii) outros documentos, se necessário;

(xiv) Ao final da execução contratual e condicionando o pagamento da última medição, além dos documentos acima elencados, a empresa a contratada apresentará um “DATA BOOK” (em mídia magnética; com assinatura digital) contendo não só os projetos por ela adequados e/ou desenvolvidos, como também os demais projetos efetivamente utilizados na obra, sejam subfornecimentos, devendo todos conter a chancela “AS BUILT”. Sempre que possível e pertinente, os arquivos magnéticos dos projetos deste “DATA BOOK” deverão ser de extensão “DWG”.

9.2.4. De posse dos documentos acima mencionados, o fiscal da obra, efetuará a conferencia dos serviços executados com a Planilha de Medição e, por conseguinte submeterá ao gestor do contrato;

9.2.5. Sendo aprovado o boletim de medição pelo gestor e fiscal do contrato, será autorizada a empresa contratada a emissão da Nota Fiscal, devendo a nota fiscal descriminar o valor dos serviços e o valor do material;

9.2.6. Após a emissão da Nota fiscal, após sua conferência, será atestada pelo gestor e fiscal do contrato e, por conseguinte, encaminhado a Secretaria Municipal de Fazenda/Contabilidade do Município, para que seja efetuados a liquidação e o pagamento.

10 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

10.1. As obras/serviços objeto deste Estudo Técnico Preliminar deverão ser executadas com observância nas disposições contidas nas normas legais instituídas pelo CREA/CONFEA e dentro dos requisitos estabelecidos pela ABNT, bem como em conformidade com os projetos executivos, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, memorial descritivo, memoriais de cálculos, dentre outras especificações técnicas, constantes dos apêndices deste Estudo Técnico Preliminar.

10.2. Na data de emissão da Ordem de Serviço Inicial, o gestor e fiscal promoverá reunião com a empresa contratada e seus respectivos profissionais, para definição de diretrizes, informações gerais sobre o escopo do trabalho o empreendimento e esclarecimentos sobre os procedimentos e padrões a serem adotados no planejamento e desenvolvimento da execução das obras/serviços.

10.3. É condicionante para início da execução das obras/serviços que a contratada apresente um Plano de Ataque, bem como Cronograma Físico-financeiro, ajustado aos valores ofertado pela mesma.

10.4. Todas e quaisquer instalações (de cunho administrativo ou operacional propriamente dito, como os tradicionais “barracões de obra”; ligações de água / energia / esgoto, dentre outros), bem como todas e quaisquer mobilizações (de pessoal; de máquinas; de equipamentos; de ferramentas; dentre outras), necessárias para a execução da obra, são facultadas aos critérios próprios da empresa a ser contratada, desde que: (i) cumpra os normativos técnico-legais pertinentes, em particular os trabalhistas, exceto aqueles contemplados nos projetos e demais documentos técnicos do Edital e seus Anexos; (ii) mantenham consonância com o desenvolvimento da obra, em especial quanto ao estabelecido no “Cronograma Físico-financeiro” pactuado; (iii) garantam a vigilância e a segurança do canteiro de obras, na vigência do contrato.

10.5. Em relação à vigilância a empresa contratada deverá avaliar e definir o melhor sistema de segurança (vigia e/ou vigilância eletrônica, dentre outras) para o empreendimento, durante a vigência do contratado, visando garantir a segurança dos locais das obras.

10.6. As obras e serviços objeto deste Estudo Técnico Preliminar deverão ainda, serem executados com observância aos requisitos que atendam e respeitem o desenvolvimento sustentável da matéria ambiental, econômico, social e cultural.

11 – JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

11.1. Considerando os dispositivos legais previstos no § 3º, inc. II, do art. 40, da lei nº 14.133/2021, no presente caso, o parcelamento não será adotado, uma vez que o objeto a ser contratado é de natureza interdependente, não sendo possível efetuar a contratação de mais de uma empresa, haja vista a inviabilidade técnica, operacional, por medida de segurança jurídica, bem com pela significativa possibilidade de risco na execução do conjunto do objeto, visto que acaso utilizássemos o parcelamento, haveria uma significativa dificuldade em determinar a responsabilidade em caso de falhas na execução do serviço, podendo, inclusive comprometer a adoção das providências cabíveis.

11.2. Ademais, o parcelamento no presente caso não é recomendável, do ponto de vista da eficiência técnica, considerando que o gerenciamento das obras permanecerá sobre a gestão de um único contratado, resultando num maior nível de controle da execução dos serviços por parte da administração, concentrando as responsabilidades das obras e a garantia dos resultados numa única pessoa jurídica.

11.3. Para, além disso, a execução de obras de construção da escola, não há viabilidade técnica para a divisão dos serviços, que em sua grande maioria são interdependentes, visto que o atraso em uma etapa construtiva implica em atraso nas demais etapas, ocasionando aumento de custo e comprometimento dos marcos intermediário e da conclusão das obras.

11.4. Por fim, entende-se que não há viabilidade econômica, uma vez que a tendência de mercado é que o custo seja reduzido para obras maiores, em função da diluição dos custos administrativos, reaproveitamento de materiais e lucro, o que tornaria mais viável a busca da proposta mais vantajosa para a Administração.

12 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

12.1. O resultado pretendido com a construção da escola é fundamental, para trazerem benefícios diretos da comunidade escolar e da oferta de um serviço público de educação com qualidade, segurança e eficiência, para todos os alunos que freqüentam diariamente a referida escola.

12.2. A seguir, destacamos os principais resultados esperados:

- Ambientes mais adequados que favorecem metodologias ativas e aulas mais dinâmicas;

- Redução do ruído, melhor ventilação e iluminação que por sua vez irão melhorar o desempenho dos alunos.

- Disponibilização para implantação de laboratórios (ciências, informática e outros) que visam aumentar as oportunidades de aprendizagem;

- Aumento no número de salas de forma a permitir a ampliação de outras turmas;

- Redução de superlotação com a possibilidade de turmas com menos alunos;

- Adequações estruturais que garantam acessibilidade (rampas, banheiros adaptados), melhorias nas instalações elétricas, hidráulicas e de combate a incêndio.

- Substituição de materiais antigos por opções mais seguras e duráveis.

h) Além disso, proporciona um impacto social positivo, pois, com a escola renovada, atrai e incetiva os alunos e família a desenvolver de forma adequadas as atividades, estimulando os projetos sociais e culturais, o que por sua vez, contribui imensamente para o desenvolvimento local e educacional.

12.3. Em resumo, com a construção da nova sede da escola Presidente Bernardes irá criar conexões eficientes e seguras, impulsionando o progresso socioeconômico e melhorando a qualidade de vida dos alunos e professores, bem como de toda a comunidade escolar, com espaços físicos adequados e eficientes para atendimento aos alunos, professores e toda população em geral.

13 – PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

13.1. A Contratada deverá apresentar ao gestor e fiscal do contrato, no prazo máximo de 5 (cinco)  dias úteis, contado da data da emissão da ordem de serviços, comprovante de prestação de garantia correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, podendo o contratado optar por uma das modalidades previstas nos incs. I a IV, do §1º, do art. 96, da Lei nº 14.133/2021, à escolha da contratada.

13.2. Acaso o contratado opte por apresentar seguro-garantia, nos termos do inc. II, do art. 96, da Lei nº 14.133/2021 o prazo para apresentação será de 1 (um) mês, contado da data de homologação da licitação e anterior à assinatura do contrato, devendo, constar o prazo correspondente ao período de vigência do contrato, acrescidos de 30 (trinta) dias, indicando, ainda, na apólice o Município de Conceição de Ipanema/MG, como beneficiário;

13.3. Em se tratando de garantia prestada por meio de caução em dinheiro, o depósito deverá ser feito em agencia bancária a ser indicada pela Administração;

13.4. Se a opção for pela fiança bancária, esta deverá conter prazo de validade correspondente ao período de vigência do contrato, acrescido de 30 (trinta) dias, com expressa afirmação do fiador de que, como devedor solidário, fará o pagamento ao Município de Conceição de Ipanema/MG, independentemente de interpelação judicial, caso o afiançado não cumpra suas obrigações, bem como com expressa renúncia do fiador ao benefício de ordem e aos direitos previstos nos Arts. 827 e 838 do Código Civil Brasileiro.

13.5. A garantia assegurará e tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo contratado perante a Administração, inclusive as multas, os prejuízos e as indenizações decorrentes de inadimplemento, observados os dispositivos legais previsto na lei;

13.6. A inobservância dos prazos fixados para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 5% (cinco por cento).

13.7. A garantia prestada será liberada ou restituída à contratada no prazo de 15 (quinze) dias, contados após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo da Obra, sendo que, no caso de caução em dinheiro, será restituída acrescida dos juros resultantes da aplicação dos recursos pelo Município de Conceição de Ipanema/MG;

13.8. Acaso a garantia seja prestada na modalidade seguro-garantia, em caso de inadimplemento pelo contratado a seguradora, poderá assumir a execução e concluir o objeto do contrato, observando, contudo, os dispositivos legais previstos no art. 102, da Lei nº 14.133/2021.

13.9. Após a realização, adjudicação e homologação do certame deverá ser providenciado a assinatura de contrato e, por conseguinte a remessa ao Setor de Contabilidade, para fins de realização de empenho(s) e respectiva edição de portaria nomeando o gestor, fiscal ou equipe de fiscalização do contrato.

13.10. Nos termos do art. 117 da Lei nº 14.133/2021, deverá ser designada equipe, com conhecimento técnico, para acompanhar e fiscalizar a entrega da obra, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou problemas observados.

13.11. As atividades de gestão e fiscalização (técnica e administrativa) da execução contratual serão desempenhadas por servidores designados pela autoridade competente, observadas as diretrizes da legislação pertinente, com suporte da Secretaria demandante, Controle Interno e da Assessoria/Procuradoria Jurídica.

13.12. Considerando a Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, Lei Federal de Acesso à Informação e da Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018 e Lei Geral de Proteção de Dados, a contratação deverá fazer o devido tratamento às informações de dados pessoais para sua adequada proteção.

14 – CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

14.1. Após diversas pesquisas realizadas não se verificou contratações correlatas e/ou interdependentes que possam interferir ou merecer maiores cuidados no planejamento desta contratação.

14.2. Os projetos executivos e demais componentes técnicos de engenharia servirão de direcionamento para a integral execução das obras, bem como as respectivas planilhas orçamentárias elaborada pela Equipe Técnica do Município de Conceição de Ipanema/MG, conseqüentemente, aprovado pela Secretaria Municipal de Educação do Município de Conceição de Ipanema/MG.

15 – IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS

15.1. O procedimento para contratações públicas busca sempre o melhor para o interesse público, tal conceito vai além do mero cotejo de menores preços, para analisar os benefícios do processo, torna-se necessário avaliar os impactos positivos e negativos na contratação, especialmente, quanto a:

15.1.1. Observância de normas e critérios de sustentabilidade;

15.1.2. O emprego apurado dos recursos públicos;

15.1.3. Conservação e gestão responsável de recursos naturais;

15.1.4. Uso de agregados reciclados, sempre que existir a oferta;

15.1.5. Remoção apropriada dos resíduos conforme normas de Controle de Transporte de Resíduos.

15.2. O art. 45, Lei nº 14.133/21 determina que as obras e serviços de engenharia devam respeitar, especialmente, as normas relativas à disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados pelas obras contratadas, mitigação por condicionantes e compensação ambiental, utilização de produtos, de equipamentos e de serviços, recursos naturais, avaliação de impacto de vizinhança, proteção do patrimônio histórico, cultural, arqueológico e imaterial, inclusive por meio da avaliação do impacto direto;

15.3. A Resolução CONAMA nº 307/2002 define resíduos da construção civil como aqueles provenientes de construções, reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, e os resultantes da preparação e da escavação de terrenos, tais como: tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, fiação elétrica etc., comumente chamados de entulhos de obras.

15.4. Sob esse viés normativo, a contratação pretendida neste ETP caracteriza-se com obra de engenharia e a sua execução implicará diretamente na geração de resíduos de construção civil, de modo que deverá a futura contratada empreender esforços para minimizar a produção de resíduos, dando destinação adequada aqueles de inevitável produção, visando mitigar os possíveis danos ambientais.

15.5. Diante disso, na execução da obras deverá a CONTRATANTE e a CONTRATADA a observância das normas de proteção ambiental, cabendo a primeira a fiscalização quanto ao estrito cumprimento da legislação e a segunda o respeito às leis ambientais na consecução da obra.

16 - ANÁLISE DE RISCO

16.1 - Conforme entendimento do TCU "(...) o estudo técnico preliminar já serve, naturalmente, ao gerenciamento de riscos da futura contratação".

16.2. Desse modo, cada elemento do Estudo Técnico Preliminar permite de certa forma, antecipar problemas e prever oportunidades, orientando a tomada de decisão na fase de elaboração dos demais documentos, especialmente o termo de referência.

16.3 - Posto isso, no presente caso, por se tratar de contratação de baixa complexidade já conhecida da administração, em que os próprios elementos do ETP e seus apêndices já servem ao gerenciamento de risco, não há necessidade de elaboração do Mapa de risco na fase preparatória.

17 – VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

17.1. Em diversas pesquisas realizadas para a contratação, chegou-se à conclusão que as obras/serviços a serem executadas não são de alta heterogeneidade ou complexidade, tratando-se, assim, de obras/serviços comuns no âmbito da engenharia, haja vista que, somos conhecedores de diversas empresas na região que executam as obras do objeto deste ETP, podendo-se estimar a participação de um número expressivo de empresas do ramo, no processo licitatório.

17.2. Com base nas informações levantadas ao longo deste Estudo Técnico Preliminar, evidenciamos que a contratação de empresa especializada para execução de obras de construção da Escola Municipal Presidente Bernardes, na Rua Principal, Distrito de São Geraldo, Conceição de Ipanema/MG, com fornecimento de material e mão de obra, conforme descrições constantes dos projetos executivos, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais especificações técnicas, mostra-se possível e tecnicamente viável.

17.3. Diante disso, declara-se viável a contratação pretendida.

Conceição de Ipanema/MG, 12 de fevereiro de 2026.

WILLIANA HENRIQUE DE SOUZA GOMES

Secretária Municipal de Educação