ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

(Elaborado com fundamento no art. 18, §1º da Lei Federal nº 14.133/2021 e no Decreto Municipal nº 1.094, de 29 de dezembro de 2023.).

1 – INTRODUÇÃO

1.1 – O presente Estudo Técnico Preliminar (ETP) constituirá a primeira etapa do planejamento para a deflagração de procedimento licitatório para a contratação de pessoa jurídica especializada para a execução do objeto pretendido, que será descrito adiante.

1.2 – Este documento foi elaborado com fulcro no art. 18, §1º da Lei Federal nº 14.133/2021 e no Decreto Municipal nº 1.094, de 29 de dezembro de 2023, e tem como objetivo principal fundamentar o Termo de Referência que será elaborado em momento oportuno, caso se conclua pela viabilidade da contratação.

2 – UNIDADE DEMANDANTE DA CONTRATAÇÃO

2.1 - Secretaria Municipal de Saúde.

3 – DO OBJETO

3.1 – Contratação de pessoa jurídica especializada para o fornecimento de vidrarias, equipamentos de pequeno porte, materiais de consumo, insumos e acessórios laboratoriais, destinados à manutenção e operacionalização das atividades do Laboratório Municipal Dr. Ilberlon Santana Otoni, visando assegurar a continuidade, eficiência e qualidade dos serviços prestados no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Santa Margarida/MG, especialmente no que se refere à coleta, acondicionamento, análise e processamento de amostras biológicas, em conformidade com as normas técnicas e sanitárias vigentes.

4 – DA NECESSIDADE E JUSTIFICATIVAS DA CONTRATAÇÃO

A presente contratação justifica-se pela necessidade de garantir a continuidade, regularidade e eficiência das atividades desenvolvidas pelo Laboratório Municipal Dr. Ilberlon Santana Otoni, unidade integrante da rede pública de saúde do Município de Santa Margarida/MG, responsável pela realização de exames laboratoriais essenciais ao diagnóstico, monitoramento e prevenção de doenças.

O regular funcionamento do laboratório depende do fornecimento contínuo de vidrarias, equipamentos de pequeno porte, materiais de consumo, insumos e acessórios laboratoriais, indispensáveis à execução dos procedimentos de coleta, acondicionamento, análise e processamento de amostras biológicas, abrangendo áreas como bioquímica, hematologia, imunologia, microbiologia e parasitologia.

A ausência ou insuficiência desses materiais compromete diretamente a prestação dos serviços laboratoriais, podendo ocasionar interrupções, atrasos nos diagnósticos e prejuízos à assistência à saúde da população, especialmente em atendimentos de urgência e emergência.

Ressalta-se que a manutenção da estrutura laboratorial própria proporciona maior economicidade à Administração Pública, ao reduzir a necessidade de terceirização integral de exames, além de conferir maior autonomia, celeridade e controle sobre os serviços prestados.

Os itens a serem adquiridos enquadram-se como bens comuns, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021, uma vez que possuem padrões de qualidade e desempenho objetivamente definidos por especificações usuais de mercado, possibilitando a adoção da modalidade pregão, conforme disposto no art. 6º, inciso XLI, do mesmo diploma legal.

Diante do exposto, evidencia-se a necessidade da instauração de procedimento licitatório visando à seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, assegurando o adequado abastecimento do laboratório e a continuidade dos serviços públicos de saúde prestados à população.

5 – DA PREVISÃO DA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

5.1 – Prejudicado, tendo em vista a ausência de Plano de Contratações Anual aprovado pelo Município de Santa Margarida/MG.

6 – DOS REQUISITOS DA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO, NECESSÁRIOS E SUFICIENTES À ESCOLHA DA SOLUÇÃO

6.1 – A contratada deverá entregar os produtos de forma única, com exceção dos materiais de consumo, que serão entregues de forma parcelada, conforme solicitação da Secretaria de Saúde, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data do recebimento da Ordem de fornecimento.

6.2 – Caso o contratado verificar a possível ocorrência de atraso no cumprimento da obrigação contratual ocasionado por motivo de força maior ou caso fortuito, e apresentar justificativa até 1 (um) dia útil antes do término da data aprazada para a execução, tal circunstância não será considerada ato de inadimplemento contratual, desde que acolhida pela Administração Pública municipal.

6.3 – Os materiais deverão ser entregues no laboratório Municipal Dr. Ilberlon Santana Otoni, localizado na Praça Celestino Pereira Lima, Centro, município de Santa Margarida/MG, de segunda a sexta-feira, em dias úteis, das 07h:30min às 11h:00min ou das 12h:30min às 17h:00min, com comunicação prévia à Secretaria Municipal de Saúde, que designará servidor responsável para recebê-los.

6.4 – A Secretaria Municipal de Saúde não se responsabilizará pela integridade e pela entrega dos produtos em endereço divergente do especificado na Ordem de Fornecimento.

6.5 – Os materiais permanentes e de consumo deverão ter prazo de garantia/validade mínima de 12 (doze) meses, ou conforme indicação do fabricante, contra vícios e defeitos de fabricação, desde que esta não seja inferior.

6.6 – Durante o prazo de garantia, os materiais que não atenderem às condições exigidas ou que apresentarem quaisquer defeitos ou vícios de qualidade serão imediatamente devolvidos pela Administração, devendo, inexoravelmente, serem substituídos por outros que não apresentem características que os tornem impróprios ou inadequados para utilização a que se destinam ou lhes diminuam o valor, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de sua notificação formal por parte do órgão ou entidade municipal requisitante, cabendo ao contratado arcar com todos os custos da substituição ou reparo, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

6.7 – Todas as despesas necessárias para reparar, substituir e manter os equipamentos em funcionamento durante o prazo de garantia correrão por conta da empresa contratada, abrangendo ainda os custos para envio de peças e módulos, se necessário.

6.8 – A contratada não poderá transferir a terceiros, total ou parcialmente, o fornecimento, sem a prévia e expressa anuência do contratante.

6.9 – O contratado está sujeito à fiscalização dos produtos no ato da entrega e posteriormente, reservando-se a este Município, através do responsável, o direito de não recebê-los, caso os mesmos não se encontrem em condições satisfatórias ou no caso de não serem de boa qualidade.

6.10 – O recebimento provisório do objeto se dará de forma sumária, imediatamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, com verificação posterior de sua conformidade com as exigências contratuais, nos termos do art. 140, II, a, da Lei Federal nº 14.133/2021.

6.11 – O recebimento definitivo do objeto será realizado no prazo máximo de 05 (cinco) dias, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais, após a conferência dos itens e da nota fiscal entregue, nos termos do art. 140, II, b, da Lei Federal nº 14.133/2021.

6.12 – O recebimento definitivo dos produtos não exclui a responsabilidade do contratado quanto aos vícios ocultos, ou seja, só manifestados quando da sua normal utilização pelo Município, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90).

6.13 – As informações quanto ao objeto desta licitação deverão estar escritas em língua portuguesa, além das demais exigências contidas no artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor.

6.14 – Todos os custos operacionais e administrativos, inclusive transporte/frete e embalagens, encargos trabalhistas, tributários e comerciais correrão à expensas da empresa contratada.

6.15 – Os materiais deverão possuir o competente registro na ANVISA/MS, de acordo com a legislação vigente.

6.16 – Os materiais deverão ser comercializados no Brasil e, no ato da entrega, estarem acompanhados dos manuais de instruções em língua portuguesa, além de fichas técnicas ou documentos equivalentes que informem o prazo de revisão de cada item, para controle dos operadores, conforme o caso.

6.17.1 – Caso os documentos acima, em sua forma original, estejam em idioma distinto, a contratada deverá apresentar a tradução correspondente para a língua portuguesa, com informação da fonte utilizada.

6.18 – Todos os produtos deverão estar acompanhados de seus respectivos manuais de instruções, em língua portuguesa, especialmente os que funcionarem através de energia elétrica.

7 – DAS ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES A SEREM POTENCIALMENTE CONTRATADAS

7.1 – Os quantitativos a serem contratados foram estimados pela Secretaria Municipal de Saúde após apuração da média anual de exames e laudos laboratoriais emitidos nos laboratórios credenciados, a fim de que os materiais adquiridos sejam suficientes por no mínimo 12 (doze) meses.

8 – DO LEVANTAMENTO DE MERCADO E DA ESTIMATIVA DO VALOR

8.1 – Para a execução integral do objeto, foi apurado o valor global estimado de R$ 114.268,16 (cento e quatorze mil, duzentos e sessenta e oito reais e dezesseis centavos), conforme pesquisa de preços e orçamentos anexos. Segue a descrição pormenorizada do que se pretende licitar:

| ITEM | VIDRARIAS / MATERIAL | ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR | UNI MEDIDA | QUANT | VALOR UN ESTIMADO | VALOR TOTAL ESTIMADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | COLUNA PARA DEIONIZADOR | 50 litros/Hora. Equipamento RC Labor ou de qualidade equivalente ou superior. | UNIDADE | 6 | R$ 961,67 | R$ 5.770,02 |
| 2 | MICROPIPETA DE VOLUME FIXO 5 UI | Botão de ajuste; Ejetor automático de ponteiras | UNIDADE | 2 | R$ 115,10 | R$ 230,20 |
| 3 | MICROPIPETA DE VOLUME FIXO 15UI | Botão de ajuste; Ejetor automático de ponteiras | UNIDADE | 3 | R$ 120,15 | R$ 360,45 |
| 4 | MICROPIPETA DE VOLUME FIXO 40UI | Botão de ajuste; Ejetor automático de ponteiras | UNIDADE | 3 | R$ 112,20 | R$ 336,60 |
| 5 | MICROPIPETA DE VOLUME FIXO 25UI | Botão de ajuste; Ejetor automático de ponteiras | UNIDADE | 3 | R$ 84,07 | R$ 252,21 |
| 6 | MICROPIPETA DE VOLUME FIXO 200UI | Botão de ajuste; Ejetor automático de ponteiras | UNIDADE | 3 | R$ 112,53 | R$ 337,59 |
| 7 | MICROPIPETA DE VOLUME FIXO 75UI | Botão de ajuste; Ejetor automático de ponteiras | UNIDADE | 3 | R$ 141,07 | R$ 423,21 |
| 8 | MICROPIPETA DE VOLUME VARIÁVEL (0,5-10ul) | Ejetor automático; Mecânica monocanal; Volume variável 0,5 a 10ul; Plástico ABS resistente | UNIDADE | 2 | R$ 198,09 | R$ 396,18 |
| 9 | MICROPIPETA DE VOLUME VARIÁVEL (10-100ul) | Ejetor automático; Mecânica monocanal; Volume variável 10 a 100ul; Plástico ABS resistente | UNIDADE | 2 | R$ 160,86 | R$ 321,72 |
| 10 | MICROPIPETA DE VOLUME VARIÁVEL (100-1000ul) | Ejetor automático; Mecânica monocanal; Volume variável 100 a 1000ul; Plástico ABS resistente | UNIDADE | 2 | R$ 203,12 | R$ 406,24 |
| 11 | MICROPIPETA DE VOLUME VARIÁVEL (2-20ul) | Ejetor automático; Mecânica monocanal; Volume variável 2 a 20ul; Plástico ABS resistente | UNIDADE | 2 | R$ 157,70 | R$ 315,40 |
| 12 | MICROPIPETA DE VOLUME VARIÁVEL (20-200ul) | Ejetor automático; Mecânica monocanal; Volume variável 20 a 200ul; Plástico ABS resistente | UNIDADE | 2 | R$ 178,63 | R$ 357,26 |
| 13 | PONTEIRAS PARA MICROPIPETAS (5 UI) | Para micropipetas de 5 UI | UNIDADE | 5000 | R$ 0,30 | R$ 1.500,00 |
| 14 | PONTEIRAS PARA MICROPIPETAS (500-1000 UI) | Para micropipetas de 500 a 1000 UI | UNIDADE | 7000 | R$ 0,48 | R$ 3.360,00 |
| 15 | PONTEIRAS PARA MICROPIPETAS (10-200 UI) | Para micropipetas de 10 a 200 UI | UNIDADE | 8000 | R$ 0,06 | R$ 480,00 |
| 16 | TERMO HIGRÔMETRO DIGITAL COM SONDA | Temperatura em °C e °F; Umidade | UNIDADE | 5 | R$ 157,94 | R$ 789,70 |
| 17 | TIMER DIGITAL | 3 Canais de tempo; Contagem regressiva | UNIDADE | 5 | R$ 128,30 | R$ 641,50 |
| 18 | TUBO DE ENSAIO PLÁSTICO PARA SEDIMENTAÇÃO DE URINA | Transparente; Poliestireno; Fundo cônico | UNIDADE | 200 | R$ 1,76 | R$ 352,00 |
| 19 | TUBO DE PLÁSTICO | Transparente; Poliestireno; Com tampa; Capacidade 4 a 5 ml | UNIDADE | 3000 | R$ 0,14 | R$ 420,00 |
| 20 | COLETOR DE FEZES E URINA | Estéril; Tampa e pá; 50 ml | UNIDADE | 15000 | R$ 0,45 | R$ 6.750,00 |
| 21 | COLETOR DE URINA INFANTIL UNISEX | Abertura no formato elíptico; Fita adesiva antialérgica | UNIDADE | 1000 | R$ 0,57 | R$ 570,00 |
| 22 | COPO DE SEDIMENTAÇÃO DE FEZES COM BASE | Plástico; 200ml; Copo + base | UNIDADE | 250 | R$ 5,82 | R$ 1.455,00 |
| 23 | PARASITOFILTRO PARA SEDIMENTAÇÃO DE FEZES | Plástica; Alça de segurança; Encaixe em taças de 125 a 250 ml | UNIDADE | 1500 | R$ 1,21 | R$ 1.815,00 |
| 24 | TUBO DE ENSAIO DE VIDRO 12X75 mm | Autoclavável 121°C | UNIDADE | 500 | R$ 0,22 | R$ 110,00 |
| 25 | TUBOS PARA COLETA A VACUO EDTA | Pulverizado internamente com EDTA | UNIDADE | 10000 | R$ 0,91 | R$ 9.100,00 |
| 26 | TUBOS PARA COLETA A VACUO FLUORETO | Pulverizado internamente com fluoreto | UNIDADE | 4000 | R$ 1,70 | R$ 6.800,00 |
| 27 | TUBOS PARA COLETA A VACUO EM CITRATO | Pulverizado internamente com citrato | UNIDADE | 10000 | R$ 1,52 | R$ 15.200,00 |
| 28 | TUBOS PARA COLETA A VACUO COM GEL SEPARADOR | Gel separador; Capacidade 5 ml | UNIDADE | 20000 | R$ 1,26 | R$ 25.200,00 |
| 29 | TUBOS PARA COLETA A VACUO SEM ADITIVO (vidro) | Sem aditivos; Capacidade 5 ml; Vidro autoclavável | UNIDADE | 1500 | R$ 1,16 | R$ 1.740,00 |
| 30 | TUBOS PARA COLETA A VACUO SEM ADITIVO (plástico) | Sem aditivos; Capacidade 5 ml; Plástico | UNIDADE | 6000 | R$ 0,41 | R$ 2.460,00 |
| 31 | CANUDO PLÁSTICO BIODEGRADÁVEL | Sem curvatura | UNIDADE | 5000 | R$ 0,05 | R$ 250,00 |
| 32 | SCALP 21 Gramas | 21 Gramas | UNIDADE | 2500 | R$ 0,64 | R$ 1.600,00 |
| 33 | SCALP 23 Gramas | 23 Gramas | UNIDADE | 1500 | R$ 0,43 | R$ 645,00 |
| 34 | LUVA DESCARTÁVEL TAMANHO PP | Látex; Com pó | UNIDADE | 5000 | R$ 0,35 | R$ 1.750,00 |
| 35 | LUVA DESCARTÁVEL TAMANHO P | Látex; Com pó | UNIDADE | 5000 | R$ 0,60 | R$ 3.000,00 |
| 36 | LUVA DESCARTÁVEL TAMANHO M | Látex; Com pó | UNIDADE | 5000 | R$ 0,48 | R$ 2.400,00 |
| 37 | ESTANTE PARA TUBOS DE ENSAIO EM ARAME | Capacidade para 24 tubos medindo 18mm | UNIDADE | 15 | R$ 44,20 | R$ 663,00 |
| 38 | BASTÃO DE VIDRO 8x300mm | Esterilizável | UNIDADE | 10 | R$ 7,91 | R$ 79,10 |
| 39 | BASTÃO DE VIDRO 10x300mm | Esterilizável | UNIDADE | 10 | R$ 11,09 | R$ 110,90 |
| 40 | SUPORTE ESCORREDOR PARA SECAGEM DE VIDRARIAS | Propileno; 35 peças | UNIDADE | 2 | R$ 414,13 | R$ 828,26 |
| 41 | ESCOVA ARAMADA PARA LAVAGEM DE VIDRARIAS 0,8mm | Ponta leque | UNIDADE | 30 | R$ 5,91 | R$ 177,30 |
| 42 | ESCOVA ARAMADA PARA LAVAGEM DE VIDRARIAS 10mm | Ponta leque | UNIDADE | 20 | R$ 6,51 | R$ 130,20 |
| 43 | ESCOVA ARAMADA PARA LAVAGEM DE VIDRARIAS 20mm | Ponta leque | UNIDADE | 20 | R$ 7,31 | R$ 146,20 |
| 44 | PLACA PARA AGLUTINAÇÃO VDRL (vidro) | Vidro; Escavada | UNIDADE | 10 | R$ 39,53 | R$ 395,30 |
| 45 | PLACA PARA AGLUTINAÇÃO VDRL (poliestireno) | Poliestireno; Transparente; 96 poços; Identificação alfanumérica; Fundo cônico (V ou U) | UNIDADE | 5 | R$ 38,05 | R$ 190,25 |
| 46 | PLACA PARA AGLUTINAÇÃO LÁTEX | Plástico resistente; Mínimo 6 poços de reação preto | UNIDADE | 30 | R$ 23,24 | R$ 697,20 |
| 47 | CORANTE PARA LÂMINAS 500 ML CADA | Metanol, eosina e azul de metileno | KIT | 6 | R$ 43,46 | R$ 260,76 |
| 48 | GAZE TIPO QUEIJO | Algodão; 13 fios | UNIDADE | 20 | R$ 149,49 | R$ 2.989,80 |
| 49 | LÂMINAS DE VIDRO PARA MICROSCÓPIO | Vidro lapidado | UNIDADE | 2000 | R$ 0,28 | R$ 560,00 |
| 50 | LÂMINAS DE VIDRO PARA ESFREGAÇO | Vidro lapidado; Cantos chanfrados | UNIDADE | 100 | R$ 0,55 | R$ 55,00 |
| 51 | DEXTROSOL 75 GRAMAS | Saborisada, em garrafas de 300ml | UNIDADE | 450 | R$ 5,34 | R$ 2.403,00 |
| 52 | BANDAGEM BLOOD STOP (rolo fita contínua) | Curativo; Rolo de fita contínua, caixa com 500 unidades | CAIXA | 15 | R$ 31,65 | R$ 474,75 |
| 53 | BANDAGEM BLOOD STOP (rolo fita contínua, infantil) | Curativo; Rolo de fita contínua; Estampa infantil unissex, caixa com 500 unidades | CAIXA | 8 | R$ 31,65 | R$ 253,20 |
| 54 | MICROTUBO TIPO EPPENDORF 500UI | 500UI | UNIDADE | 6000 | R$ 0,28 | R$ 1.680,00 |
| 55 | MICROTUBO TIPO EPPENDORF 1,5 ML | 1,5 ML | UNIDADE | 6000 | R$ 0,09 | R$ 540,00 |
| 56 | PINÇA DE DOSSEÇÃO ANATÔMICA | Ponta fina, cerrilhada; Aço inox; 12 a 14 cm | UNIDADE | 10 | R$ 25,90 | R$ 259,00 |
| 57 | TUBO LÁTEX (GARROTE) | Látex; Nº 201 | METRO | 10 | R$ 8,44 | R$ 84,40 |
| 58 | BANDEJA PARA ESTUFA | Inox; 30 x 30 cm | UNIDADE | 3 | R$ 84,82 | R$ 254,46 |
| 59 | MIF | Solução conservante; Frasco com no mínimo 1000 ml | UNIDADE | 20 | R$ 45,07 | R$ 901,40 |
| 60 | CONDUTIVÍMETRO DE BOLSO | Multiparâmetros; Função Hold; Desligamento automático | UNIDADE | 1 | R$ 1.226,30 | R$ 1.226,30 |
| 61 | INFRA VERMELHO PARA LOCALIZAÇÃO DE VEIA | Portátil; Brilho ajustável; Modos de imagem vermelho e verde | UNIDADE | 1 | R$ 1.013,10 | R$ 1.013,10 |
| TOTAL GLOBAL ESTIMADO |  |  |  |  | R$ 114.268,16 |  |

8.2 - Convém ressaltar que a instauração de procedimento licitatório considerando os valores acima como estimados proporcionará grande economia ao Município, haja vista sua apuração através de consulta na Plataforma “Banco de Preços”, que considera preços homologados em processos licitatórios de todo o país.

9 – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

9.1 – A solução para que o objeto pretendido seja executado é a abertura de procedimento licitatório, na modalidade Pregão, tendo como critério de julgamento o de menor preço por item, pois assim será possível alcançar a (s) proposta (s) mais vantajosa (s) para a execução, sem prejuízo à ampla competitividade das empresas interessadas.

10 – DO NÃO PARCELAMENTO DA SOLUÇÃO

10.1 – A pretensão da Unidade demandante não necessita de parcelamento, uma vez que a contratação objetivada poderá ser alcançada através de um único procedimento, haja vista a mesma natureza e mesmo destino.

11 – DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Assegurar o abastecimento contínuo de vidrarias, equipamentos de pequeno porte, materiais de consumo, insumos e acessórios laboratoriais, garantindo a manutenção regular e eficiente das atividades do Laboratório Municipal Dr. Ilberlon Santana Otoni.

Pretende-se, com a contratação, evitar desabastecimentos, assegurar a continuidade dos serviços laboratoriais, proporcionar maior celeridade na realização e liberação de exames e manter a qualidade dos procedimentos, em conformidade com as normas técnicas e sanitárias vigentes, contribuindo para a eficiência da assistência à saúde no âmbito municipal.

12 – CONSIDERAÇÕES SOBRE CONTRATAÇÕES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES

12.1 – Não aplicável.

13 – DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS

13.1 – Não haverá impactos ambientais por parte do Município contratante com relação à aquisição dos materiais, tendo em vista que o Laboratório Municipal atenderá a todas as normas e condutas de segurança biológica, química, física, ocupacional e ambiental, nos termos da Resolução nº 302, de 13 de outubro de 2005, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que dispõe sobre Regulamento Técnico para funcionamento de Laboratórios Clínicos, e demais normas correlatas.

14 – CONCLUSÃO

Diante do exposto, verifica-se a viabilidade e a necessidade da contratação, a qual se mostra adequada para assegurar a continuidade e a eficiência das atividades do Laboratório Municipal Dr. Ilberlon Santana Otoni, em consonância com o interesse público e as diretrizes da Secretaria Municipal de Saúde de Santa Margarida/MG.

A solução proposta revela-se suficiente para atender à demanda existente, observando os princípios da economicidade, eficiência e legalidade, razão pela qual se recomenda o prosseguimento do feito com a adoção do procedimento licitatório cabível, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.

Santa Margarida/MG, 16 de abril de 2026.

Téria Costa Matiles

Secretária Municipal de Saúde