ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

(Elaborado com fundamento no art. 18, §1º da Lei Federal nº 14.133/2021 e no Decreto Municipal nº 1.094, de 29 de dezembro de 2023.).

1 – INTRODUÇÃO

1.1 – O presente Estudo Técnico Preliminar (ETP) constituirá a primeira etapa do planejamento para a deflagração de procedimento licitatório para a contratação de pessoa jurídica especializada para a execução do objeto pretendido, que será descrito adiante.

1.2 – Este documento foi elaborado com fulcro no art. 18, §1º da Lei Federal nº 14.133/2021 e no Decreto Municipal nº 1.094, de 29 de dezembro de 2023, e tem como objetivo principal fundamentar o Projeto Básico que será elaborado em momento oportuno, caso se conclua pela viabilidade da contratação.

2 – UNIDADE DEMANDANTE DA CONTRATAÇÃO

2.1 - Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação.

3 – DO OBJETO

Contratação de pessoa jurídica especializada para execução de obra de reforma dos vestiários pertencentes ao campo de futebol próximo à Igreja São Domingos de Gusmão, localizado na Rua Manoel Joaquim, Distrito de Ribeirão de São Domingos, Município de Santa Margarida/MG, em regime de empreitada por preço global, com fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e demais insumos necessários à execução dos serviços, conforme projetos, especificações técnicas e demais documentos que integram o processo, visando o atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação.

4 – DA NECESSIDADE E JUSTIFICATIVAS DA CONTRATAÇÃO

A instauração de procedimento administrativo tem como objetivo viabilizar a escolha da proposta mais vantajosa em favor da Administração Pública municipal, para tanto, utilizando-se o critério de “menor preço”, bem como selecionar prestador (es) de serviços que apresente (m) oportunamente as melhores condições para contratar com a municipalidade, reduzindo, assim, o risco de contratação com particular (es) que possa (m) acarretar substancial dano ao interesse público, seja com a execução tardia ou até mesmo o atendimento incompleto da demanda.

O objeto enquadra-se na definição de “obras e serviços comuns”, justificando-se a escolha da modalidade Concorrência e o critério de julgamento “menor preço”, com fundamento no art. 28, II e art. 6º, XXXVIII, a, da Lei Federal nº 14.133/2021.

A presente contratação refere-se à reforma dos vestiários pertencentes ao campo de futebol próximo à igreja São Domingos de Gusmão, situado na Rua Manoel Joaquim, Distrito de Ribeirão de São Domingos, Município de Santa Margarida/MG, mediante a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública Municipal, observando os princípios da legalidade, economicidade, eficiência e interesse público.

A intervenção é necessária em razão das condições atuais das instalações, que demandam adequações e melhorias para garantir segurança, funcionalidade, conforto, higiene e melhores condições de uso. Os serviços contemplam a requalificação dos ambientes, incluindo a substituição e adequação de elementos construtivos, instalações hidrossanitárias, instalações elétricas, revestimentos, louças, metais e demais componentes necessários ao adequado funcionamento da edificação.

As ações propostas visam garantir maior durabilidade à estrutura existente, reduzir a necessidade de manutenções corretivas e assegurar que o espaço atenda satisfatoriamente às necessidades da população, observando as normas técnicas vigentes e os princípios da boa técnica construtiva.

5 – DA PREVISÃO DA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

5.1 – Prejudicado, tendo em vista a ausência de Plano de Contratações Anual aprovado pelo Município de Santa Margarida/MG.

6 – DOS REQUISITOS DA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO, NECESSÁRIOS E SUFICIENTES À ESCOLHA DA SOLUÇÃO

6.1 – O objeto desta licitação deverá ser entregue no prazo máximo de 150 (cento e cinquenta) dias, conforme cronograma físico-financeiro elaborado pelo (a) engenheiro (a) civil responsável, cujo início do prazo será a partir da data da emissão da ordem de serviços pelo setor competente.

6.2 – Será de inteira responsabilidade do contratado, zelar pela qualidade dos serviços prestados, bem como corrigi-los/substituí-los quando forem constatados defeitos ou inadequação aos projetos de engenharia elaborados, responsabilizando-se por quaisquer danos causados ao contratante, decorrentes de negligência, imperícia ou omissão.

6.3 – A contratada deverá executar os serviços atendendo fielmente as normas da ABNT e as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego.

6.4 – A contratada deverá empregar operários devidamente uniformizados e especializados nos serviços a serem executados, em número compatível com a natureza e cronograma da obra.

6.5 – A contratada deverá sinalizar o canteiro de obra, a fim de garantir a segurança dos trabalhadores e visitantes, prevenir acidentes, criar um ambiente de trabalho seguro e organizado.

6.6 – A contratada deverá, no canteiro de obras, mostrar os riscos de forma clara e objetiva, através de orientações escritas, de fácil compreensão, com cores e símbolos facilmente interpretáveis, sem duplo sentido, VISÍVEL DURANTE O DIA E A NOITE.

6.7 – Deverão ser sinalizadas as áreas de perigo, informações sobre acesso e/ou desvios, seja para pedestres ou veículos, riscos de escorregamento, quedas de objeto, e demais situações com perigo iminente.

6.8 – A contratada deverá utilizar, para fins de sinalização, placas, painéis, materiais refletivos e dispositivos feitos com materiais transparentes, grades, cercas, organizadores de fila, barras de isolamento, etc., conforme o caso.

6.9 – Todos os custos com a sinalização a que se referem os itens 6.5 a 6.8 correrão por conta da empresa contratada.

6.10 – Caso sejam verificadas divergências e/ou inconsistências nos projetos/planilhas na fase de execução da obra, a contratada deverá comunicar diretamente o (a) engenheiro (a) fiscal responsável para que sejam tomadas as devidas providências.

6.11 – A contratada deverá manter atualizados no canteiro de obra o alvará, certidões e licenças, para o fim de evitar eventuais interrupções por embargos.

6.12 – A contratada deverá cumprir todas as etapas previstas no cronograma físico-financeiro, nos prazos estabelecidos, devendo manter o contratante informado acerca dos dias e horários de efetivo serviço,

evitando visitas infrutíferas pelo (a) engenheiro (a) responsável pela fiscalização.

6.13 – A contratada deverá manter o local da obra sempre limpo e salubre, livre de lixo, entulhos, água parada e demais acúmulos que possam ensejar riscos à saúde dos trabalhadores e demais visitantes.

6.14 – A contratada deverá providenciar a colocação das placas exigidas pela Prefeitura Municipal e CREA local.

6.15 – Para a execução da obra, ficará a cargo da empresa contratada o fornecimento de todos os materiais, mão de obra, equipamentos e o que mais for necessário para o perfeito andamento e execução dos serviços contratados.

6.16 – Havendo necessidade, poderá o (a) engenheiro (a) responsável pela fiscalização exigir da empresa contratada a apresentação de documentos hábeis a comprovarem a qualidade e procedência dos materiais empregados, inclusive sua originalidade, sob pena de não recebimento do objeto e aplicação das penalidades cabíveis.

6.17 – O objeto será recebido conforme as etapas previstas no cronograma físico-financeiro, e se dará da seguinte forma:

6.17.1 – Provisoriamente: de forma sumária, imediatamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, com verificação posterior da conformidade do serviço com as exigências contratuais, nos termos do art. 140, II, a, da Lei Federal nº 14.133/2021.

6.17.2 – Definitivamente: por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais, após a conferência dos itens, nos termos do art. 140, II, b, da Lei Federal nº 14.133/2021.

6.17.2.1 – Para fins de recebimento definitivo de cada etapa da execução, a contratada deverá apresentar relatório fotográfico dos serviços executados, bem como o boletim de medição respectivo. Após a apresentação e recebimento, a empresa estará autorizada a emitir a nota fiscal, cujo pagamento será efetuado no prazo máximo de 15 (quinze) dias após sua apresentação.

6.18 - O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade do CONTRATADO quanto aos defeitos ocultos, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90).

6.19 - No ato da entrega, as notas fiscais deverão conter a quantidade e especificação de todos os serviços prestados.

6.20 - Os materiais/serviços que não atenderem às condições exigidas ou que apresentarem quaisquer defeitos ou vícios de qualidade serão imediatamente devolvidos pela Administração, devendo, inexoravelmente, serem substituídos por outros que não apresentem características que os tornem impróprios ou inadequados para utilização a que se destinam ou lhes diminuam o valor, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data de sua notificação formal por parte do órgão ou entidade municipal requisitante, cabendo ao contratado arcar com todos os custos da substituição ou reparo, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

6.21 - Caso o contratado verificar a possível ocorrência de atraso no cumprimento da obrigação contratual ocasionado por motivo de força maior ou caso fortuito, e apresentar justificativa até 01 (um) dia útil antes do término da data aprazada para a execução, tal circunstância não será considerada ato de inadimplemento contratual, desde que acolhida pela Administração Pública municipal.

6.22 - Salvo expressa autorização da Administração Pública, o objeto do presente certame não poderá ser cedido, transferido ou subcontratado com terceiros estranhos à relação contratual originária.

7 – DA ESTIMATIVA E DAS QUANTIDADES A SEREM POTENCIALMENTE CONTRATADAS

7.1 – Os materiais que serão utilizados para a execução da obra e dos serviços constantes do objeto, bem como os quantitativos, foram estimados pela engenheira civil Larissa Oliveira Gomes, inscrita no CREA MG nº 195.946/D, que elaborou memória de cálculo, planilha orçamentária, projetos e demais documentos necessários para a execução, após visita ao local determinado para estudos de viabilidade e demais procedimentos de praxe.

8 – DO LEVANTAMENTO DE MERCADO E DA ESTIMATIVA DO VALOR

8.1 – Para a definição do valor estimado da contratação da obra de reforma dos vestiários pertencentes ao campo de futebol próximo à igreja São Domingos de Gusmão, situado na Rua Manoel Joaquim, Distrito de Ribeirão de São Domingos, Município de Santa Margarida/MG, foi elaborada planilha orçamentária de custos com base na tabela SETOP-SICOR – (Ref. 01/2026), SINAPI MG (Ref. 02/2026), alcançando o valor estimado de R$ 79.634,79 (setenta e nove mil seiscentos e trinta e quatro reais e setenta e nove centavos).

9 – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

9.1 – A solução para que o objeto pretendido seja executado é a abertura de procedimento licitatório, na modalidade Concorrência, tendo como critério de julgamento o de menor preço, pois assim será possível alcançar a (s) proposta (s) mais vantajosa (s) para a prestação dos serviços, visando o atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação.

10 – DO NÃO PARCELAMENTO DA SOLUÇÃO

10.1 – A pretensão da Unidade demandante não necessita de parcelamento, uma vez que a contratação objetivada poderá ser alcançada através de um único procedimento. Além disso, a previsão é que o objeto seja executado e entregue no prazo máximo de 150 (cento e cinquenta) dias, previsto no cronograma físico financeiro elaborado pela engenheira civil responsável, tempo suficiente para a execução da empreitada.

11 – DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

11.1 – Busca-se a contratação de pessoa jurídica especializada para a execução de obra de reforma dos vestiários pertencentes ao campo de futebol próximo à igreja São Domingos de Gusmão, situado na Rua Manoel Joaquim, Distrito de Ribeirão de São Domingos, Município de Santa Margarida/MG.

O objetivo da intervenção é proporcionar à população local e aos visitantes ambiente organizado, funcional, acessível e confortável, promovendo bem-estar, segurança e condições adequadas de uso.

12 – CONSIDERAÇÕES SOBRE CONTRATAÇÕES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES

12.1 – Não aplicável.

13 – DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS

13.1 – Verificadas no estudo ambiental e no projeto básico.

14 – CONCLUSÃO

14.1 – Finalizado o Estudo Técnico Preliminar, a Secretaria solicitante e o (a) engenheiro (a) civil responsável reforçam a importância da contratação pretendida, especialmente para alcançar os resultados indicados no item 11.

Santa Margarida/MG, 27 de julho de 2026

________________________________________________

LARISSA OLIVEIRA GOMES

ENGENHEIRA CIVIL

CREA MG Nº 195.946/D

____________________________________________

REGINALDO ALVES DUTRA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS,

SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO

CPF 525.123.476-72