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PREFEITURA MUNICIPAL DE CHALÉ

CNPJ: 18.392.548/0001-90


ANEXO I

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Lei nº 14.133/2021

1 – INTRODUÇÃO

1.1. O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos estudos para a contratação de solução que atenderá à necessidade abaixo especificada.

1.2. O objetivo principal deste estudo é detalhar a necessidade e identificar no mercado a melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem a Administração Pública.

2 - OBJETO

2.1. Contratação de empresa para fornecimento de móveis e equipamentos permanentes, destinados à Atenção Primária à Saúde, com recursos financeiros oriundos da Emenda Parlamentar nº 44340004 conforme Portaria GM/MS nº 7.862/2025 e alterações, vinculada à Proposta nº 12067324000125007/2025, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, do Município de Chalé/MG.
3 – DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

3.1. A presente contratação tem por finalidade promover o fortalecimento da estrutura física e operacional da Secretaria Municipal de Saúde e das unidades integrantes da Atenção Primária à Saúde do Município de Chalé/MG, mediante a aquisição de móveis e equipamentos permanentes indispensáveis ao adequado desenvolvimento das atividades administrativas, assistenciais e odontológicas, proporcionando melhores condições de trabalho às equipes de saúde e maior qualidade no atendimento prestado à população.

3.2. A necessidade decorre da disponibilização de recursos financeiros oriundos da Emenda Parlamentar nº 44340004, operacionalizada por meio da Proposta nº 12067324000125007/2025, aprovada pelo Ministério da Saúde, nos termos da Portaria GM/MS nº 7.862/2025 e alterações, destinada ao financiamento da aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Atenção Primária à Saúde.

3.3. A Atenção Primária à Saúde constitui a principal porta de entrada do Sistema Único de Saúde – SUS, sendo responsável pelo acompanhamento contínuo da população, pelas ações de promoção e prevenção em saúde, pelo atendimento clínico das equipes multiprofissionais e pela coordenação do cuidado. Para que tais atribuições sejam desempenhadas com eficiência, torna-se indispensável que as unidades de saúde disponham de infraestrutura física adequada e de equipamentos compatíveis com as necessidades dos serviços desenvolvidos.

3.4. O levantamento das necessidades realizado pela Secretaria Municipal de Saúde identificou a necessidade de aquisição de itens, compreendendo equipamentos odontológicos, equipamentos de informática, mobiliário administrativo, equipamentos destinados ao processamento de materiais, climatização, impressão, armazenamento e demais bens permanentes necessários ao regular funcionamento das unidades de saúde, totalizando valor estimado de R$ 92.901,00 (noventa e dois mil novecentos e um reais). 

3.5. Os bens a serem adquiridos destinam-se tanto à substituição de equipamentos e mobiliários que apresentam desgaste decorrente do uso contínuo, quanto ao aparelhamento de setores que necessitam de adequação estrutural para o pleno desenvolvimento das atividades assistenciais e administrativas. A renovação desses bens contribuirá para maior eficiência operacional, redução de falhas decorrentes da obsolescência dos equipamentos atualmente utilizados, melhoria das condições ergonômicas dos ambientes de trabalho e aumento da segurança na prestação dos serviços.

3.6. No âmbito da assistência odontológica, a contratação permitirá o adequado aparelhamento dos consultórios das Equipes de Saúde Bucal, contemplando equipamentos destinados ao processamento e esterilização de instrumentais, diagnóstico por imagem, profilaxia, procedimentos restauradores e demais atividades clínicas, assegurando maior qualidade, segurança e biossegurança durante a execução dos procedimentos odontológicos. 

3.7. No que se refere aos equipamentos de informática e apoio administrativo, a aquisição proporcionará melhores condições para execução das atividades de gestão, registro das informações em sistemas oficiais do Ministério da Saúde, emissão de documentos, processamento de dados, armazenamento de informações e suporte às atividades desenvolvidas pelas equipes da Secretaria Municipal de Saúde, contribuindo para maior eficiência administrativa e melhor atendimento aos usuários.

3.8. A aquisição dos equipamentos observará integralmente os itens e quantitativos aprovados na Proposta nº 12067324000125007/2025, respeitando a destinação específica dos recursos federais, garantindo a correta execução da política pública financiada pela União e o cumprimento das condições estabelecidas para utilização da emenda parlamentar.

3.9. Ressalta-se que a presente contratação não representa mera reposição patrimonial, mas investimento voltado ao fortalecimento da rede municipal de Atenção Primária à Saúde, permitindo ampliar a capacidade operacional das unidades, proporcionar melhores condições de trabalho aos profissionais, elevar a qualidade dos serviços prestados e assegurar maior eficiência na utilização dos recursos públicos.

3.10. A não realização da contratação poderá comprometer a execução da proposta aprovada pelo Ministério da Saúde, impedir a adequada aplicação dos recursos disponibilizados pela Emenda Parlamentar nº 44340004, além de manter as limitações atualmente existentes na infraestrutura das unidades de saúde, com reflexos diretos na qualidade da assistência prestada à população.

3.11. Diante do exposto, justifica-se o interesse público na aquisição pretendida, tendo em vista a necessidade de aplicação dos recursos financeiros já recebidos pelo Município, de forma transparente, econômica e em conformidade com a legislação vigente.

4 - PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

4.1. A presente contratação não consta do Plano de Contratações Anual – PCA, tendo em vista que o Município de Chalé/MG ainda não instituiu referido instrumento de planejamento. Todavia, a contratação encontra-se compatível com os instrumentos de planejamento orçamentário vigentes, possuindo previsão no Plano Plurianual – PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e na Lei Orçamentária Anual – LOA, bem como conta com recursos financeiros específicos oriundos da Emenda Parlamentar nº 44340004, operacionalizada por meio da Proposta nº 12067324000125007/2025, nos termos da Portaria GM/MS nº 7.862/2025 e alterações.

5 - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

5.1. Os bens a serem fornecidos deverão atender integralmente às especificações técnicas estabelecidas pela Secretaria Municipal de Saúde, observando-se, quando aplicável, as diretrizes da Relação Nacional de Equipamentos e Materiais Permanentes financiáveis para o Sistema Único de Saúde – RENEM, instituída pela Portaria GM/MS nº 3.134/2013 e atualmente disciplinada pela Portaria de Consolidação GM/MS nº 6/2017, bem como os critérios de classificação patrimonial previstos na Portaria STN nº 448/2002.

5.2. Todos os equipamentos e mobiliários deverão ser novos, de primeiro uso, sem qualquer indício de utilização anterior, acondicionados em embalagem original do fabricante e entregues completos, acompanhados de todos os acessórios, componentes, cabos, manuais de instruções em língua portuguesa e demais itens necessários ao seu pleno funcionamento, observadas as especificações constantes deste Termo de Referência.

5.3. Os equipamentos deverão atender às normas técnicas e de segurança aplicáveis ao respectivo produto, expedidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e demais órgãos competentes, quando exigíveis em razão da natureza do bem.

5.4. Quando exigido pela legislação específica, a contratada deverá apresentar registro, cadastro, certificação ou autorização expedidos pelos órgãos reguladores competentes, especialmente pela ANVISA, como condição para o recebimento dos equipamentos sujeitos ao controle sanitário.

5.5. Os bens deverão ser entregues devidamente acondicionados e transportados em condições que assegurem sua integridade física e funcionamento, acompanhados da respectiva nota fiscal, observando-se as recomendações do fabricante quanto ao transporte, armazenamento e manuseio.

5.6. A contratada será responsável pela montagem, instalação, configuração, calibração ou colocação em funcionamento dos equipamentos, quando tais serviços forem necessários à sua adequada utilização, bem como pelo fornecimento de todos os materiais, acessórios e componentes indispensáveis, sem quaisquer custos adicionais para a Administração.

5.7. Quando o fabricante ou a natureza do equipamento exigir capacitação para operação, a contratada deverá fornecer orientação técnica ou treinamento básico aos servidores designados pela Secretaria Municipal de Saúde, sem ônus adicional para o Município.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

5.8 – A contratação deverá dar-se por meio de licitação, na modalidade Pregão, na forma eletrônica, com critério de julgamento de menor preço, sob o regime de execução indireta, aplicando em todos os seus termos a Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, dentre outras normas regulamentares vigentes.

5.9 - Deverá ser exigido no instrumento convocatório, para fins de habilitação, que a(s) empresa(s) interessada(s) demonstrem capacidade de exercer direitos e assumir obrigações, mediante comprovação dos documentos de habilitação jurídica, regularidade fiscal, social e trabalhista, dentre outros, se necessário, conforme disposto na lei de licitações e contratos.

5.10 - Deverá ser exigido no edital, para fins de habilitação, no mínimo os seguintes documentos:

5.10.1. Habilitação Jurídica:

a) Cópia da cédula de identidade e CPF do(s) sócio(s) ou de seus administradores, conforme o caso;

b) Registro comercial, no caso de empresa individual ou Inscrição de Microempreendedor Individual, conforme o caso;

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social consolidado ou, caso não esteja consolidado, apresentar o contrato social acompanhado de todas as alterações contratuais, devidamente registrado no órgão competente, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos relativos à eleição de seus administradores;

d) Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhada de documentação que identifique a Diretoria em exercício;

e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim exigir;

5.10.2. habilitação fiscal, social e trabalhista

a) Prova de inscrição do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal (conforme o caso), relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual, dentro do prazo de validade;
c) Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta Negativa da Dívida Ativa da União e Receita Federal), abrangendo inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, dentro do prazo de validade;

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Pública Estadual, do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei, dentro do prazo de validade;
e) Prova de regularidade com a Fazenda Pública Municipal do domicilio ou sede da licitante, dentro do prazo de validade;

f) Prova de regularidade relativa ao FGTS (Fundo de Garantia por tempo de Serviço), dentro do prazo de validade;

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943, dentro do prazo de validade.

h) Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.
5.10.3. habilitação econômico-financeira:

a) Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II;

5.10.4. habilitação/qualificação técnica:

a) Comprovação de aptidão em nome da(s) empresa(s) licitante(s), mediante apresentação de Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, que comprovem que a licitante já tenha fornecido produtos com características semelhantes ao objeto licitado.

5.11. No ato de elaboração do Termo de Referência e Edital, poderão ser exigidos outros documentos para fins de habilitação e constantes da Lei nº 14.133/2021 e demais normas regulamentares que não constem neste ETP, para fins resguardar a Administração na consecução integral do objeto. 

6 – DOS LOCAIS E CONDIÇÕES PARA A ENTREGA DA MERCADORIA 

6.1 – O prazo de entrega dos produtos será de 15 (quinze) dias corridos, contado a partir da emissão da ordem de fornecimento contendo a relação dos materiais e respectivas quantidades a serem fornecidas.

6.2 – Na hipótese de impossibilidade de cumprimento do prazo estabelecido, o contratado deverá comunicar formalmente, com a devida antecedência, as razões impeditivas, para que a Administração avalie eventual prorrogação, ressalvados os casos de força maior ou de caso fortuito devidamente comprovados.

6.3 – Os produtos deverão ser entregues na Avenida Cel. José Maria Gomes, nº 139, Centro, Chalé/MG,  observando-se as condições adequadas de transporte e preservação.
6.4. Serão aceitos apenas produtos legalizados, novos, originais de fábrica, na marca/modelo ofertada pela licitante, devidamente registrados, quando aplicável, na ANVISA, INMETRO ou em outros órgãos competentes.
6.5. As despesas relativas à entrega, transporte até o local indicado, taxas, encargos e quaisquer custos administrativos incidentes estarão sob inteira responsabilidade da contratada, não cabendo qualquer ônus adicional à Administração Pública.

6.6. A aceitação definitiva dos produtos ficará condicionada ao atendimento dos seguintes requisitos:

a) fornecimento em conformidade com as especificações, marca e modelo constantes do Termo de Referência e da proposta vencedora;
b) entrega nos locais, prazos e horários indicados pela Administração na autorização de fornecimento;

c) fornecimento em conformidade com os padrões de qualidade, quantidade e validade estabelecidos;

d) apresentação de manual de instruções em língua portuguesa, em versão impressa ou digital, de forma clara e acessível ao usuário.
6.7. Em razão da natureza e peculiaridades do objeto, deverão ser observadas as seguintes exigências quanto à manutenção e assistência técnica:

a) os equipamentos e materiais deverão ser entregues, montados, instalados e testados pela contratada, quando aplicável;

b) para equipamentos de maior complexidade, a contratada deverá disponibilizar técnico responsável para orientação e treinamento dos usuários e operadores;

c) problemas de funcionamento identificados nos primeiros 90 (noventa) dias de uso deverão ser solucionados pela contratada mediante visita técnica para manutenção e reparo;

d) não sendo possível a solução, será aplicada a garantia contratual prevista, com a substituição do bem ou ressarcimento devido.
6.8. Todos os equipamentos deverão ser fornecidos com garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data de recebimento definitivo, devendo o fornecedor assegurar a reposição de peças originais, mão de obra técnica e demais serviços necessários para a manutenção da plena funcionalidade durante o período de garantia.
6.9. Constatadas irregularidades quanto à especificação, qualidade, marca/modelo, quantidade ou validade/garantia, a contratada deverá providenciar a substituição do item no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.
6.10. É expressamente vedada a subcontratação, total ou parcial, do objeto desta contratação.

6.10.1. A vedação à subcontratação, total ou parcial, justifica-se em razão da natureza do objeto, que consiste no fornecimento de móveis e equipamentos permanentes, cuja execução deve ser realizada diretamente pela empresa contratada, responsável pela entrega dos bens, pela garantia, pela assistência técnica, quando aplicável, e pelo cumprimento integral das especificações técnicas estabelecidas pela Administração.
6.10.2. A admissão de subcontratação poderia dificultar a fiscalização contratual, a identificação dos responsáveis por eventuais vícios, defeitos ou inadimplementos, além de comprometer a rastreabilidade da origem dos equipamentos, a efetividade das garantias e a responsabilização da contratada perante a Administração.

6.10.3. Ressalta-se, ainda, que o objeto não apresenta complexidade técnica ou operacional que justifique a execução por terceiros, tratando-se de fornecimento integralmente executável pela própria contratada, razão pela qual a vedação à subcontratação constitui medida adequada para assegurar maior controle da execução contratual, observando os princípios da eficiência, da segurança jurídica e da boa gestão dos recursos públicos.

Parte superior do formulário
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7 - ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES
7.1. Os quantitativos estimados são os seguintes:

	ITEM
	QUANT.
	UNID.
	DESCRIÇÃO
	Proposta nº 12067324000125007/2025
Valor Unitário
	Valor Total

	1. 
	1
	UNID
	AR CONDICIONADO Split, 9.000 BTUs, tipo frio, com eficiência energética Classe A, ideal para ambientes de até 15m². Possui função timer, modo sleep, ventilação e filtro de ar para redução de poeira e odores. Unidade interna silenciosa (<40 dB) e condensadora externa compacta. voltagem: 127v ou bivolt, cor branco,  com controle remota e garantia mínima de 12 meses.
	R$ 2.307,00
	R$ 2.307,00

	2. 
	1
	UNID
	ARMÁRIO EM AÇO, com acabamento resistente, portas com dobradiças metálicas, prateleiras internas ajustáveis, dimensões aproximadas de 180 cm (altura) x 80 cm (largura) x 40 cm (profundidade). Adequado para armazenamento de materiais diversos, com fechamento seguro e fácil manutenção. 02 Portas de Abrir com Fechadura e 04 prateleiras, sendo 1 Fixa e 3 com regulagens, 1 puxador, Chapa 26, Cor Cinza. 
	R$ 1.471,00
	R$ 1.471,00

	3. 
	3
	UNID
	BIOMBO PLUMBÍFERO fabricado em chapa de aço tratado e pintado.  Design reto. Movimentação de 360 Graus: Equipado com rodízios que permitem movimentação de 360 graus. Tamanho 210 x 80 cm, com espessura de 1mm. Inclui um visor de vidro plumbífero.
	R$ 6.240,00
	R$ 18.720,00

	4. 
	2
	UNID
	BOMBA A VÁCUO ODONTOLÓGICA: Bomba a vácuo destinada à aspiração contínua de sangue, saliva, água e demais resíduos produzidos durante procedimentos odontológicos. Especificações mínimas: Capacidade para atender até 2 (dois) consultórios odontológicos simultaneamente; Vácuo máximo de, no mínimo, 450 mmHg (17,62 inHg); Motor com potência mínima de 1/2 HP; Vazão de ar mínima de 200 L/min; Consumo máximo de água de 0,30 L/min; Sistema de descarga automática dos resíduos diretamente na rede de esgoto, dispensando reservatório de coleta; Alimentação elétrica 127 V ou bivolt; Sistema de proteção elétrica do motor; Equipamento de baixo nível de ruído, adequado para utilização em consultórios odontológicos; Garantia mínima de 12 (doze) meses. 
	R$ 4.610,00
	R$ 9.220,00

	5. 
	1
	UNID
	CADEIRA: giratória destinada ao uso em ambientes administrativos da Secretaria Municipal de Saúde. Especificações mínimas: Assento e encosto anatômicos; Estrutura resistente em aço ou material de resistência equivalente; Assento e encosto estofados, revestidos em tecido ou courvin de alta resistência; Regulagem de altura por sistema de pistão a gás; Base giratória com, no mínimo, 5 (cinco) rodízios; Encosto com apoio para a região lombar; Capacidade mínima de carga de 120 kg; Cor: preta ou outra definida pela Administração no momento da aquisição; Garantia mínima de 12 (doze) meses.
Parte inferior do formulário


	R$ 235,00
	R$ 235,00

	6. 
	3
	UNID
	CÂMARA ESCURA ODONTOLÓGICA: sem iluminação interna, destinada à revelação manual de filmes radiográficos odontológicos periapicais. Especificações mínimas: Fabricada em polipropileno ou material de resistência e durabilidade equivalentes; Material resistente a produtos químicos utilizados no processo de revelação, bem como a detergentes e soluções de limpeza; Base removível para facilitar a limpeza, desinfecção e remoção de resíduos; Compartimento ou suporte para acomodação dos recipientes de revelador e fixador; Visor em acrílico transparente, removível ou de fácil remoção para higienização; Aberturas para manipulação dos filmes, providas de proteção contra entrada de luz; Equipamento de bancada; Dimensões aproximadas de 230 mm de altura, 340 mm de comprimento e 230 mm de largura, admitindo-se variação compatível com o projeto do fabricante; Garantia mínima de 12 (doze) meses. 
	R$ 309,00
	R$ 927,00

	7. 
	2
	UNID
	COMPUTADOR PORTÁTIL - NOTEBOOK BÁSICO, com processador Intel i3, memória RAM mínima de 8 GB (8GB DDR4 (1x8GB) 2666MT/s; Expansível até 16GB (2 slots soDIMM), armazenamento em SSD de 512 GB SSD de 512GB PCIe NVMe M.2, tela LED de no mínimo 14 polegadas, teclado padrão em português e touchpad integrado. Conectividade Wi-Fi e Bluetooth, portas USB e HDMI,  (Webcam widescreen HD (720p) integrada com microfone digital e bateria de 3 células e 41Wh (integrada). Sistema operacional compatível com aplicativos de escritório e uso administrativo. Garantia minima de 12 (doze) meses
	R$ 4.277,00
	R$ 8.554,00

	8. 
	2
	UNID
	DESTILADOR DE ÁGUA: destinado à produção de água destilada para utilização em processos de esterilização de materiais odontológicos. Especificações mínimas: Reservatório com capacidade mínima de 4 litros; Cuba interna confeccionada em aço inoxidável; Abastecimento manual; Sistema de desligamento automático em caso de esgotamento da água no reservatório ou conclusão do ciclo de destilação; Potência máxima de 750 W; Capacidade de produção mínima de 1 litro por hora; Equipamento de bancada, compacto; Alimentação elétrica compatível com a rede elétrica do Município (127 V ou bivolt); Manual de instruções em português; Garantia mínima de 12 (doze) meses.
	R$ 2.265,00
	R$ 4.530,00

	9. 
	3
	UNID
	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS, Caneta aplicadora (unidade principal); Ponteira de polimerização; Protetor ocular; Fonte de alimentação; Ponteira de clareamento 1 dente; Ponteira de clareamento 3 dentes; Manual de instruções. Display digital; Corpo confeccionado em ABS injetado; Ponteira de polimerização com giro de 360°, fabricada em fibra ótica orientada e autoclavável a 134°C; Radiômetro interno automático; 3 modos de uso: Rampa: A intensidade da luz aumenta gradativamente durante os 3 primeiros segundos e depois se mantém na potência máxima; Pulsado: Pulsos intermitentes de intensidade máxima durante 1 segundo com intervalos de 0,2 segundos; Contínuo: A intensidade da luz se mantém constante na potência máxima do início ao fim da aplicação. Temporizador para polimerização e clareamento: 5, 10, e 20 e 40 segundos, com bip a cada 5 segundos e no final da operação; Sistema de economia de energia, desligando o equipamento após ficar mais de 2 minutos sem ser utilizado; Pode ser usado com fio ou sem fio; Especificações Técnicas: Potência de luz: Clareamento e Polimerização: 1250mW/cm²; Função Ortho: 1700mW/cm²; Tipo de lâmpada: LED; Comprimento de onda de luz: 420nm a 480nm; Tensão de alimentação da base carregadora: Bivolt automático 100~240V AC; Bateria da caneta: 3,7V – 1400mA; Garantia: 1 ano, pelo fabricante, contra defeitos de fabricação (a partir da data de emissão da nota fiscal de compra) Registro ANVISA: 80354800012. Marcas Referência: Emitter G, Gnatus
	R$ 1.312,00
	R$ 3.936,00

	10. 
	1
	UNID
	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL COLOR, com funções de impressão, cópia, digitalização e envio de fax, compatível com redes USB e Wi-Fi. Velocidade de impressão mínima de 40 ppm, resolução de 1200 x 1200 dpi ou superior, bandejas para papel ajustáveis, display de operação intuitivo e compatível com papel A4/A5. Estrutura compacta e robusta, adequada para uso em escritório, clínica ou instituição. 

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
- Impressão, cópia, digitalização, fax
- Velocidade de impressão (carta/A4) até 42/40 páginas por minuto (ppm)
- Velocidade de digitalização (carta/A4) Símplex Até 31/29 ppm (preto)
- Digitalização ADF 50 Folhas com passagem única, leitura simultânea nos dois lados
- Impressão automática frente e verso
- Visor do painel de controle Tela de toque em cores de 2,7 pol. (6,86 cm)
- Tabuleiro multifunções 1 para 100 folhas, Tabuleiro 2 para 250 folhas
- Bandeja 3 de 550 folhas opcional
- Capacidade de entrada (padrão/máx.) até 350/900 folhas
- Volume mensal de páginas recomendado entre 750 e 4000 páginas
- Rendimentos do Toner inicial para até 3.050 pgs. e Toner Comercial para até 9.700 pgs.
- Processador: 1.2Ghz
- Memória (Padrão / Máximo): 512MB | 512MB
- Resolução de Impressão: 1200x1200 dpi
- Duplex: Automático Integrado (Padrão)
- Painel de operação: 2.7´´ Polegadas Touchscreen
- Toner Inicial: Até 3.050 páginas
- Toner de reposição: Até 9.700 Páginas
- Wireless: (Dual-band 2.4 – 5Ghz) Padrão
FUNÇÕES DO SCANNER:
- ADF: Passagem única para até 50 originais
- Resolução: Até 1200x1200 dpi
- Tamanho ADF: 216x356 mm | Vidro: 216x297 mm
- Velocidade: Até 29 ipm (Simplex) | 46 ipm (Duplex)
- Recursos padrão de envio: Scan to E-mail Save-to-Network Folder Save-to-USB drive
- Formatos Suportados: PDF, JPEG e TIFF
ESPECIFICAÇÕES DA FOTOCOPIADORA:
- Resolução: Até 600x600 dpi
- Número máximo de cópias: Até 9.999
- Redução / Ampliação: 25 a 400%
ESPECIFICAÇÕES DO FAX:
- Velocidade de Fax: Até 33.6 kbps
- Memória de Fax: Até 400 páginas Quick dialing: Até 200 números
- Resolução Padrão: 203x98 dpi Fino: até 203x196 dpi Superfino: até 300x300 dpi
CONECTIVIDADE:
- 1 Hi-Speed USB 2.0 1 rear host USB 1 Frontal USB port
- Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000BASE-T network 802.3az (EEE) 802.11b/g/n / 2.4 / 5 GHZ Wi-Fi radio + BLE
DADOS TÉCNICOS:
- Voltagem: 110v 50/60 Hz (± 2 Hz)
- Consumo de energia: Imprimindo: 510W
 | Pronta: 7,5W | Suspensão: 0,9W
- Consumo típico elétrico (TEC): 0,40kWh/semana (Blue Angel) | 0,44 kWh/semana (Energy Star 3.0)
- Temperatura de funcionamento: 10°C a 32,5°C
- Umidade de operação: 10% a 80% de UR
- Medidas (LxPxA): 42x39x32,3 cm
- Peso: 12,6 Kg
Conteúdo da Embalagem:
- Impressora Multifuncional

- Cartuchos originais pré instalados
- Cabo de alimentação
- Guia de instalação

garantia minima de 12 meses.
	R$ 5.863,00
	R$ 5.863,00

	11. 
	3
	UNID
	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER monocromática, com velocidade mínima de impressão de 40 páginas por minuto, resolução de 1200 x 1200 dpi ou superior, compatível com papel A4/A5. Estrutura compacta e resistente, adequada para uso em escritórios, clínicas, escolas ou ambientes institucionais
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
- Impressão, cópia, digitalização, fax
- Velocidade de impressão (carta/A4) até 42/40 páginas por minuto (ppm)
- Velocidade de digitalização (carta/A4) Símplex Até 31/29 ppm (preto)
- Digitalização ADF 50 Folhas com passagem única, leitura simultânea nos dois lados
- Impressão automática frente e verso
- Visor do painel de controle Tela de toque em cores de 2,7 pol. (6,86 cm)
- Tabuleiro multifunções 1 para 100 folhas, Tabuleiro 2 para 250 folhas
- Bandeja 3 de 550 folhas opcional
- Capacidade de entrada (padrão/máx.) até 350/900 folhas
- Volume mensal de páginas recomendado entre 750 e 4000 páginas
- Rendimentos do Toner inicial para até 3.050 pgs. e Toner Comercial para até 9.700 pgs
- Processador: 1.2Ghz
- Memória (Padrão / Máximo): 512MB | 512MB
- Resolução de Impressão: 1200x1200 dpi
- Duplex: Automático Integrado (Padrão)
- Painel de operação: 2.7´´ Polegadas Touchscreen
- Toner Inicial: Até 3.050 páginas
- Toner de reposição: Até 9.700 Páginas
- Wireless: (Dual-band 2.4 – 5Ghz) Padrão
FUNÇÕES DO SCANNER:
- ADF: Passagem única para até 50 originais
- Resolução: Até 1200x1200 dpi
- Tamanho ADF: 216x356 mm | Vidro: 216x297 mm
- Velocidade: Até 29 ipm (Simplex) | 46 ipm (Duplex)
- Recursos padrão de envio: Scan to E-mail Save-to-Network Folder Save-to-USB drive
- Formatos Suportados: PDF, JPEG e TIFF
ESPECIFICAÇÕES DA FOTOCOPIADORA:
- Resolução: Até 600x600 dpi
- Número máximo de cópias: Até 9.999- Redução / Ampliação: 25 a 400%
ESPECIFICAÇÕES DO FAX:
- Velocidade de Fax: Até 33.6 kbps
- Memória de Fax: Até 400 páginas Quick dialing: Até 200 números
- Resolução Padrão: 203x98 dpi Fino: até 203x196 dpi Superfino: até 300x300 dpi
CONECTIVIDADE:
- 1 Hi-Speed USB 2.0 1 rear host USB 1 Frontal USB port
- Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000BASE-T network 802.3az (EEE) 802.11b/g/n / 2.4 / 5 GHZ Wi-Fi radio + BLE
DADOS TÉCNICOS:
- Voltagem: 110v 50/60 Hz (± 2 Hz)
- Consumo de energia: Imprimindo: 510W | Pronta: 7,5W | Suspensão: 0,9W
- Consumo típico elétrico (TEC): 0,40 kWh/semana (Blue Angel) | 0,44 kWh/semana (Energy Star 3.0)
- Temperatura de funcionamento: 10°C a 32,5°C
- Umidade de operação: 10% a 80% de UR
- Medidas (LxPxA): 42x39x32,3 cm
- Peso: 12,6 Kg
Conteúdo da Embalagem:
- Impressora Multifuncional

- Cartucho original de Toner pré instalado

- Cabo de alimentação
- Guia de instalação
garantia minima de 12 meses.
	R$ 3.449,00
	R$ 10.347,00

	12. 
	1
	UNID
	LAVADORA ULTRASSÔNICA: destinada à limpeza de instrumentos médico-hospitalares, odontológicos e demais materiais passíveis de processamento por ultrassom, mediante cavitação. Especificações mínimas: Capacidade útil mínima de 15 litros; Cuba confeccionada em aço inoxidável; Gabinete em aço inoxidável ou material de resistência equivalente; Sistema de limpeza por ultrassom, com frequência entre 35 kHz e 45 kHz; Painel de controle digital ou eletrônico; Temporizador com regulagem do tempo de limpeza; Controle de temperatura, quando aplicável ao modelo; Tampa removível; Cesto removível em aço inoxidável ou material resistente compatível; Válvula ou sistema para escoamento da água da cuba; Alimentação elétrica 127 V ou bivolt; Potência compatível com a capacidade do equipamento; Acompanhar cabo de alimentação, manual de instruções em português e demais acessórios necessários ao pleno funcionamento; Equipamento novo, de primeiro uso; Garantia mínima de 12 (doze) meses. Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário


	R$ 6.010,00
	R$ 6.010,00

	13. 
	2
	UNID
	MESA PARA IMPRESSORA, destinada ao apoio de impressora e demais equipamentos de informática. Especificações mínimas: Estrutura confeccionada em aço com pintura eletrostática a pó ou material de resistência equivalente; Tampo em MDF, MDP ou material equivalente, com revestimento melamínico de alta resistência; Espessura mínima do tampo de 15 mm; Capacidade mínima de carga de 30 kg distribuídos uniformemente; Possuir, no mínimo, 1 (uma) prateleira inferior para armazenamento de papel ou suprimentos; Sapatas niveladoras ou pés com proteção para o piso; Cor predominante: branca, cinza, preta ou outra definida pela Administração; Dimensões aproximadas: largura entre 50 e 70 cm, profundidade entre 40 e 60 cm e altura entre 70 e 80 cm; Garantia mínima de 12 (doze) meses.Parte inferior do formulário


	R$ 214,00
	R$ 428,00



	14. 
	1
	UNID
	MOCHO ODONTOLÓGICO: ergonômico, destinado à utilização por profissionais da saúde durante procedimentos clínicos. Especificações mínimas: Estrutura em aço com acabamento resistente e capa de proteção injetada ou material equivalente; Base giratória com, no mínimo, 5 (cinco) rodízios, proporcionando estabilidade e fácil deslocamento; Assento anatômico confeccionado em espuma injetada de alta densidade; Encosto anatômico confeccionado em espuma injetada, com apoio para a região lombar; Revestimento em courvim ou material sintético equivalente, impermeável, resistente à limpeza e desinfecção; Regulagem de altura por sistema de pistão a gás; Regulagem do encosto, quando aplicável ao modelo; Capacidade mínima de carga de 120 kg; Garantia mínima de 12 (doze) meses. 
	R$ 677,00
	R$ 677,00

	15. 
	2
	UNID
	NEGATOSCÓPIO ODONTOLÓGICO: destinado à visualização de radiografias odontológicas e demais exames radiográficos. Especificações mínimas: Iluminação por tecnologia LED; Alimentação elétrica 127 V ou bivolt; Frequência de 50/60 Hz; Iluminância mínima de 6.000 lux, com iluminação uniforme e sem áreas de sombra na superfície útil de visualização; Consumo máximo de 9 W; Acionamento por sensor de aproximação ou interruptor liga/desliga; Estrutura confeccionada em acrílico ou material de resistência equivalente; Área útil de visualização mínima de 250 x 140 mm; Equipamento de parede ou de bancada, conforme projeto do fabricante; Dimensões aproximadas compatíveis com a área útil especificada; Garantia mínima de 12 (doze) meses. 
	R$ 1.078,00
	R$ 2.156,00

	16. 
	4
	UNID
	NOBREAK (UPS) 1500VA para computador e impressora, com potência mínima de 1500va, para proteger equipamentos eletrônicos contra quedas e oscilações de energia. Possui bateria interna recarregável, tempo de autonomia compatível com interrupções curtas, com 9 níveis de proteção, proteção contra sobrecarga e curto-circuito, entrada e saída para múltiplos dispositivos (mínimo de 8 tomadas), estrutura compacta e de fácil instalação. Voltagem: 127v, garantia minima de 12 meses.
	R$ 1.136,00
	R$ 4.544,00

	17. 
	3
	UNID
	SELADORA ELÉTRICA, para fechamento de embalagens plásticas ou sacos de material médico, hospitalar e alimentício. Equipamento com barra de aquecimento resistente, controle de temperatura ajustável, estrutura compacta e de fácil operação. Indicada para uso em clínicas, laboratórios, hospitais e ambientes institucionais. voltagem: 127v, garantia minima de 12 meses.
	R$ 1.134,00
	R$ 3.402,00

	18. 
	2
	UNID
	ULTRASSON ODONTOLÓGICO COM JATO DE BICARBONATO: Equipamento odontológico conjugado de ultrassom e jato de bicarbonato, destinado à realização de procedimentos de profilaxia, periodontia, endodontia e dentística preventiva. Especificações mínimas: Ultrassom piezoelétrico com frequência de trabalho de aproximadamente 29 kHz; Sistema conjugado com jato de bicarbonato; Caneta de ultrassom removível e autoclavável; Ponteira com iluminação por LED autoclavável; Reservatório externo para bicarbonato; Compatível com ponteiras de padrão universal, com rosca interna ou sistema equivalente; Regulagem de potência do ultrassom; Regulagem do fluxo de água; Pressão de ar de trabalho entre 60 e 80 PSI; Vazão de água de até 300 mL/min;  Potência mínima de 35 W; Alimentação elétrica 127 ou bivolt; Acompanhar, no mínimo, 03 (três) ponteiras para diferentes aplicações clínicas, chave para troca das ponteiras e demais acessórios necessários ao pleno funcionamento do equipamento; Garantia mínima de 12 (doze) meses. 
	R$ 4.787,00
	R$ 9.574,00


7.2. A descrição dos produtos constante na tabela acima são referências mínimas e não tem o intuito de direcionamento à marcas ou modelos específicos, mesmo quando mencionadas na descrição, visam apenas esclarecer às licitantes os produtos e equipamentos pretendidos pela Administração, como padrão de similaridade.

7.3. As marcas eventualmente indicadas (direta ou indiretamente) na descrição e especificação dos produtos constantes na tabela acima têm caráter meramente exemplificativo.

7.4. A menção direta ou indireta a marcas/modelos tem finalidade unicamente orientativa, servindo como parâmetro de qualidade, desempenho e características técnicas mínimas desejadas, com base nos produtos utilizados como referência na fase de elaboração das especificações, conforme previsto no Acórdão nº 2401/2006 do Tribunal de Contas da União.
7.5. Serão admitidas propostas contendo produtos similares ou de qualidade superior às marcas de referência, desde que atendam integralmente às especificações técnicas mínimas exigidas neste Termo de Referência, e que apresentem desempenho e durabilidade equivalentes ou superiores.
7.6. Serão toleradas variações formais e técnicas que não comprometam a funcionalidade, a durabilidade, o desempenho, a compatibilidade e a eficiência do produto, observada a margem de até 10% (dez por cento) para diferenças dimensionais ou de composição.

8 – LEVANTAMENTO DE MERCADO

8.1 – Durante a fase de planejamento da presente contratação foram analisadas as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, definindo-se os equipamentos e mobiliários permanentes necessários ao fortalecimento da Atenção Primária à Saúde, em conformidade com a Proposta nº 12067324000125007/2025, aprovada no âmbito da Emenda Parlamentar nº 44340004, observadas as diretrizes da Portaria GM/MS nº 7.862/2025 e alterações.

8.2. A seleção dos itens observou as diretrizes da Relação Nacional de Equipamentos e Materiais Permanentes financiáveis para o Sistema Único de Saúde – RENEM, instituída pela Portaria GM/MS nº 3.134/2013 e atualmente disciplinada pela Portaria de Consolidação GM/MS nº 6/2017, contemplando equipamentos e mobiliários compatíveis com as necessidades da Atenção Primária à Saúde e passíveis de financiamento com os recursos disponibilizados.

8.3. Os valores de referência da contratação correspondem aos valores constantes da Proposta nº 12067324000125007/2025, elaborada previamente à liberação dos recursos e aprovada pelo Ministério da Saúde, tendo sua composição observado os parâmetros adotados para elaboração da proposta de trabalho.

8.4. Considerando que os valores constantes da proposta aprovada possuem natureza estimativa e que a experiência do Município em contratações anteriores custeadas com recursos oriundos de emendas parlamentares e programas de investimento demonstrou resultados satisfatórios, com obtenção de propostas inferiores aos valores inicialmente previstos e consequente ampliação das metas pactuadas, entendeu-se desnecessária a realização de novo levantamento de mercado exclusivamente para instrução da presente contratação.

8.5. A aquisição de móveis e equipamentos permanentes para unidades da Atenção Primária à Saúde constitui prática amplamente difundida na Administração Pública, tratando-se de bens padronizados e amplamente disponíveis no mercado nacional, inexistindo indicativos de restrição à competitividade ou de limitação do universo de fornecedores aptos ao atendimento das especificações técnicas estabelecidas neste Estudo Técnico Preliminar.

8.6. Em razão das características do objeto, da ampla padronização dos equipamentos, da existência de recursos previamente vinculados e da definição dos itens constantes da proposta aprovada pelo Ministério da Saúde, verificou-se não haver necessidade de realização de audiência pública, consulta pública ou adoção de outras medidas voltadas à prospecção de soluções alternativas.

8.7. Conclui-se, portanto, que a solução proposta mostra-se plenamente adequada às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, observando os parâmetros técnicos definidos para a Atenção Primária à Saúde, a disponibilidade orçamentária e financeira decorrente da Emenda Parlamentar nº 44340004, bem como os princípios da eficiência, economicidade, planejamento e seleção da proposta mais vantajosa previstos na Lei Federal nº 14.133/2021.

9 – ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO

9.1. O valor global estimado da presente contratação é de R$ 92.901,00 (noventa e dois mil, novecentos e um reais), correspondente ao somatório dos valores estimados para os itens que compõem o objeto, conforme Proposta nº 12067324000125007/2025, aprovada para execução da Emenda Parlamentar nº 44340004, destinada ao fortalecimento da Atenção Primária à Saúde, nos termos da Portaria GM/MS nº 7.862/2025 e alterações.
9.2. Para definição do valor estimado da contratação foram adotados os valores constantes da Proposta nº 12067324000125007/2025, elaborada previamente à liberação dos recursos e aprovada pelo Ministério da Saúde, cuja composição observou os parâmetros técnicos e financeiros estabelecidos para o financiamento dos equipamentos e materiais permanentes destinados ao Sistema Único de Saúde – SUS.

9.3. Os equipamentos e mobiliários contemplados na presente contratação foram selecionados em conformidade com a Relação Nacional de Equipamentos e Materiais Permanentes financiáveis para o Sistema Único de Saúde – RENEM, instituída pela Portaria GM/MS nº 3.134, de 17 de dezembro de 2013, e atualmente disciplinada pela Portaria de Consolidação GM/MS nº 6, de 28 de setembro de 2017, que estabelece a padronização dos equipamentos financiáveis pelo Ministério da Saúde.

9.4. Os itens constantes da RENEM constituem referência nacional para o cadastramento de propostas de investimento destinadas à estruturação dos serviços de saúde, observando critérios técnicos relacionados à funcionalidade, desempenho, qualidade, segurança, durabilidade e adequação às necessidades assistenciais do Sistema Único de Saúde.

9.5. Os bens objeto desta contratação enquadram-se como materiais permanentes, nos termos da Portaria STN nº 448/2002, observando os critérios de durabilidade, incorporabilidade, vida útil, utilização continuada e demais requisitos aplicáveis à classificação patrimonial dos bens públicos.

9.6. A estimativa de preços adotada possui caráter exclusivamente referencial, destinando-se à definição do valor estimado da contratação e à adequada instrução do processo administrativo, não vinculando os preços que serão obtidos na licitação.

9.7. Não foi realizado novo levantamento mercadológico para composição da estimativa de preços, tendo em vista que os valores constantes da Proposta nº 12067324000125007/2025 foram previamente definidos quando da elaboração da proposta submetida ao Ministério da Saúde, utilizando como referência os parâmetros da RENEM.

9.8. Ademais, a experiência do Município nas últimas contratações realizadas com recursos oriundos de emendas parlamentares e programas de investimento demonstrou que a utilização dos valores constantes dos respectivos planos de trabalho tem proporcionado resultados satisfatórios, com obtenção de propostas inferiores aos valores estimados, permitindo economia de recursos públicos e, quando possível, ampliação das metas inicialmente previstas.

9.9. Dessa forma, considerando a aprovação da proposta pelo Ministério da Saúde, a utilização dos parâmetros da RENEM, a natureza referencial dos valores estimados e a ampla competitividade existente para o fornecimento dos bens objeto desta contratação, conclui-se que a estimativa adotada mostra-se suficiente para instrução do presente procedimento licitatório, cabendo ao certame definir os preços efetivamente contratados mediante a disputa entre os licitantes.
Parte inferior do formulário

10 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

10.1. A solução proposta consiste na contratação de empresa para o fornecimento de móveis e equipamentos permanentes destinados à Secretaria Municipal de Saúde e às unidades da Atenção Primária à Saúde do Município de Chalé/MG, conforme especificações técnicas constantes deste Estudo Técnico Preliminar, com recursos financeiros oriundos da Emenda Parlamentar nº 44340004, nos termos da Portaria GM/MS nº 7.862/2025 e alterações, vinculada à Proposta nº 12067324000125007/2025.

10.2. A solução contempla o fornecimento integral dos bens previstos na proposta aprovada pelo Ministério da Saúde, compreendendo equipamentos de informática, mobiliário administrativo, equipamentos odontológicos, equipamentos destinados ao processamento de materiais, climatização e demais bens permanentes necessários ao fortalecimento da infraestrutura da Atenção Primária à Saúde, observadas as especificações técnicas estabelecidas pela Secretaria Municipal de Saúde.

10.3. Os equipamentos e mobiliários deverão ser entregues novos, de primeiro uso, completos, devidamente acondicionados em suas embalagens originais, acompanhados de todos os acessórios, componentes, cabos, manuais de instruções em língua portuguesa e demais itens necessários ao seu pleno funcionamento, bem como garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.

10.4. Quando a natureza do equipamento exigir, a contratada será responsável pela montagem, instalação, configuração, calibração, testes de funcionamento e orientação básica para operação do equipamento, sem quaisquer custos adicionais para a Administração.

10.5. A solução foi definida considerando as necessidades identificadas pela Secretaria Municipal de Saúde, contemplando bens permanentes destinados à modernização da infraestrutura das unidades de saúde, à substituição de equipamentos desgastados pelo uso, ao aparelhamento dos consultórios odontológicos, ao fortalecimento das atividades administrativas e à melhoria das condições de atendimento prestado aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS.

10.6. O ciclo de vida da contratação compreende as etapas de fornecimento, transporte, entrega, conferência, montagem ou instalação quando aplicável, recebimento definitivo, utilização dos bens pela Administração, acionamento da garantia durante o período contratualmente estabelecido e posterior incorporação ao patrimônio público, observadas as normas de gestão patrimonial vigentes.

10.7. A solução proposta mostra-se técnica e economicamente adequada para atender às necessidades da Administração, considerando que os bens foram definidos em conformidade com a Proposta nº 12067324000125007/2025, observando as diretrizes da Relação Nacional de Equipamentos e Materiais Permanentes financiáveis para o Sistema Único de Saúde – RENEM, contribuindo para o fortalecimento da Atenção Primária à Saúde e para a melhoria da qualidade dos serviços prestados à população.

10.8. Em razão da natureza do objeto, que compreende o fornecimento de equipamentos permanentes destinados à utilização em unidades da Atenção Primária à Saúde, a Administração exigirá da licitante comprovação de capacidade técnica compatível com o objeto da contratação, por meio de atestado(s) emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, demonstrando experiência anterior no fornecimento de bens de características semelhantes.

10.9. A exigência de qualificação técnica justifica-se pela necessidade de selecionar fornecedor que possua experiência comprovada no fornecimento de equipamentos permanentes, reduzindo os riscos de inadimplemento contratual, atrasos na entrega, fornecimento de produtos incompatíveis com as especificações técnicas e demais ocorrências capazes de comprometer a adequada aplicação dos recursos públicos.

10.10. A experiência da Administração demonstra a recorrente participação, em procedimentos licitatórios eletrônicos, de empresas sem estrutura técnica ou experiência compatível com o objeto, que apresentam propostas sem condições efetivas de execução, ocasionando desistências, inexecuções contratuais, solicitações indevidas de reequilíbrio econômico-financeiro e fornecimento de equipamentos em desacordo com as especificações estabelecidas no edital.

10.11. Considerando que os valores estimados da presente contratação foram definidos com base na Proposta nº 12067324000125007/2025 e nos parâmetros da Relação Nacional de Equipamentos e Materiais Permanentes financiáveis para o SUS – RENEM, verifica-se que a margem para redução dos preços sem comprometimento da qualidade dos bens é limitada, razão pela qual propostas que apresentem descontos significativamente elevados deverão ser submetidas à rigorosa análise de exequibilidade, na forma da Lei Federal nº 14.133/2021.

10.12. Sempre que houver indícios de inexequibilidade, a Administração poderá solicitar à licitante documentos e esclarecimentos destinados a demonstrar a viabilidade da proposta, incluindo composição dos custos, documentos fiscais, declarações do fabricante, contratos de fornecimento, documentos de aquisição, demonstração da cadeia de fornecimento ou quaisquer outros elementos considerados necessários para comprovação da capacidade de execução do objeto.

10.13. Em complemento à análise da proposta comercial, será realizada conferência técnica da marca e do modelo ofertados, mediante análise de catálogos, fichas técnicas, manuais, páginas oficiais dos fabricantes ou outros documentos idôneos, com o objetivo de verificar o atendimento integral às especificações mínimas estabelecidas neste Termo de Referência.

10.14. A mera indicação da marca e do modelo não gera presunção de atendimento às especificações técnicas, cabendo à licitante comprovar, por documentação técnica idônea, que o produto ofertado atende integralmente aos requisitos mínimos exigidos pela Administração.

10.15. A Administração poderá promover diligências para confirmação das informações apresentadas, inclusive junto ao fabricante ou representante autorizado, sempre que entender necessário para verificação da conformidade do equipamento ofertado, podendo desclassificar propostas cujas especificações não possam ser objetivamente comprovadas ou que apresentem divergências em relação às exigências do Termo de Referência.
11 – JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

11.1. Considerando os dispositivos legais previstos no § 2º, inc. I e II, do art. 40, da lei nº 14.133/2021, no presente caso, se adota o princípio do parcelamento, uma vez que foi verificada a possibilidade de divisão do objeto em itens/lotes, objetivando as peculiaridades do mercado, visando a ampliação da competição, com a finalidade de evitar a concentração de mercado e a busca da melhor proposta para a Administração. 

12 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

12.1 - Pretende-se com esta contratação atingir os seguintes resultados:
a) Fortalecer a infraestrutura da Secretaria Municipal de Saúde e das unidades da Atenção Primária à Saúde, mediante a aquisição de móveis e equipamentos permanentes adequados às necessidades dos serviços, observadas as diretrizes da Relação Nacional de Equipamentos e Materiais Permanentes financiáveis para o SUS – RENEM.

b) Proporcionar melhores condições de trabalho aos profissionais de saúde, disponibilizando equipamentos modernos, seguros e compatíveis com as atividades desenvolvidas nas áreas assistencial, odontológica e administrativa.

c) Melhorar a qualidade, a eficiência e a continuidade dos serviços prestados à população, por meio da substituição de equipamentos desgastados e do aparelhamento das unidades de saúde, contribuindo para maior resolutividade da Atenção Primária à Saúde.

d) Assegurar que os equipamentos adquiridos atendam às especificações técnicas estabelecidas pela Administração, garantindo compatibilidade com as necessidades dos serviços, adequado desempenho operacional e maior vida útil dos bens.

e) Promover maior segurança aos usuários e aos profissionais de saúde mediante o fornecimento de equipamentos novos, de primeiro uso, acompanhados das certificações, registros e autorizações exigidos pela legislação aplicável, bem como garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.

f) Assegurar a correta aplicação dos recursos financeiros oriundos da Emenda Parlamentar nº 44340004, observando a Proposta nº 12067324000125007/2025, a Portaria GM/MS nº 7.862/2025 e alterações, bem como os princípios da eficiência, economicidade, planejamento e seleção da proposta mais vantajosa previstos na Lei Federal nº 14.133/2021.

g) Garantir a adequada incorporação dos bens ao patrimônio público municipal, possibilitando sua utilização contínua pelas unidades de saúde durante sua vida útil, observadas as condições de garantia oferecidas pelo fabricante e pela contratada, quando aplicáveis.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

13 – PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

13.1. Por se tratar de produtos e materiais prontamente encontrados no mercado, não se vislumbra nenhuma necessidade de providências prévias ao contrato, exceto, a orientação ao(s) gestor(es) e fiscal(is) do instrumento contratual, no que tange as suas responsabilidades no decorrer da execução do contrato.

14 – CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

14.1. Após diversas pesquisas realizadas e verificação dos materiais a serem adquiridos, não se verificou necessidade de contratações correlatas e/ou interdependentes que possam interferir ou merecer maiores cuidados no planejamento desta contratação.

15 – IMPACTOS AMBIENTAIS

15.1 – A presente contratação não apresenta impactos ambientais diretos significativos, uma vez que se trata de aquisição de móveis e equipamentos permanentes para a estruturação da Atenção Primária à Saúde, sem previsão de atividades que impliquem em degradação ambiental ou utilização de recursos naturais em escala relevante.

15.2 – Contudo, poderão ser identificados impactos indiretos decorrentes do processo de aquisição e utilização, tais como:
a) geração de resíduos sólidos provenientes de embalagens dos produtos;

b) consumo energético decorrente do uso dos equipamentos adquiridos;
c) necessidade de descarte futuro dos equipamentos ao final de sua vida útil.

15.3 – Para mitigar tais impactos, serão observadas as seguintes medidas:

a) priorização de fornecedores que adotem práticas sustentáveis, como utilização de materiais recicláveis em embalagens;

b) destinação adequada das embalagens por meio da coleta seletiva municipal ou encaminhamento a associações de reciclagem;

c) aquisição de equipamentos que atendam a normas de eficiência energética e segurança elétrica, reduzindo o consumo de energia e os riscos ambientais;

d) observância das diretrizes legais para o descarte de equipamentos inservíveis, especialmente os classificados como resíduos de equipamentos eletroeletrônicos, conforme a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010);

e) incentivo à manutenção preventiva e corretiva, prolongando a vida útil dos equipamentos e reduzindo a necessidade de substituição precoce.
15.4. Dessa forma, conclui-se que os impactos ambientais decorrentes da contratação são mínimos, plenamente mitigáveis e compatíveis com as medidas de sustentabilidade previstas em lei e com a responsabilidade socioambiental da Administração Pública.

16 - ANÁLISE DE RISCO 
16.1. Conforme entendimento do TCU "(...) o estudo técnico preliminar já serve, naturalmente, ao gerenciamento de riscos da futura contratação". 

16.2. Desse modo, cada elemento do Estudo Técnico Preliminar permite de certa forma, antecipar problemas e prever oportunidades, orientando a tomada de decisão na fase de elaboração dos demais documentos, especialmente o termo de referência.
16.3. Posto isso, no presente caso, por se tratar de contratação de baixa complexidade já conhecida da administração, em que os próprios elementos do ETP já servem ao gerenciamento de risco, não há necessidade de elaboração do Mapa de risco na fase preparatória.
17 – VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

17.1. Em diversas pesquisas realizadas para a contratação, conclui-se que os produtos a serem adquiridos se encaixam como comum e com baixa elasticidade de custo, haja vista que, existem diversas empresas que atuam neste ramo de atividade relativo ao objeto deste Estudo Técnico Preliminar, com sede na região do Município de Chalé/MG.

17.2. Assim, com base nas informações levantadas ao longo deste Estudo Técnico Preliminar, evidenciamos que a contratação objeto deste Estudo Técnico Preliminar mostra-se possível e tecnicamente viável.

17.3. Por fim, o presente planejamento foi elaborado em harmonia com o regulamento municipal - bem como em conformidade com os requisitos necessários ao cumprimento das necessidades e objeto da contratação. No mais, atende adequadamente às demandas de negócio formuladas, os benefícios pretendidos são adequados, os custos previstos são compatíveis e caracterizam a economicidade, os riscos envolvidos são administráveis e, por isso, recomendamos a aquisição proposta

17.4. Diante disso, declara-se viável a aquisição dos materiais ora pretendidos.

Chalé, MG, 06 de julho de 2026
MARIA JOSÉ ALVES DE SOUZA AZINE
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Av. Cel. José Maria Gomes, 139- CEP 36985-000- Centro- (33) 3345-1374/3345-1208

E-mail: licitacao@chale.mg.gov.br Site: www.chale.mg.gov.br 


