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PREFEITURA MUNICIPAL DE CHALÉ

CNPJ: 18.392.548/0001-90

ANEXO III
PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA AO ÚLTIMO LANCE
(Papel Timbrado da Empresa)
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 051/2026.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 017/2026.

A  empresa _____________, pessoa jurídica de direito privado,  inscrita no  CNPJ  sob o nº ___________, com endereço na Rua .________________, representada neste ato por seu sócio administrador, Sr ____________________________, (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador da Carteira de Identidade nº ______________ e CPF nº _____________, residente na Rua ______________, vem, apresentar PROPOSTA DE PREÇOS para readequação ao último lance ofertado, para fornecimento dos produtos/equipamentos, conforme descrição abaixo:
	ITEM
	QUANT
	UNID
	DESCRIÇÃO
	MARCA
	VALOR UNITÁRIO 
	VALOR TOTAL 

	1
	10
	UNID
	AR CONDICIONADO Split, 9.000 BTUs, tipo frio, com eficiência energética Classe A, ideal para ambientes de até 15m². Possui função timer, modo sleep, ventilação e filtro de ar para redução de poeira e odores. Unidade interna silenciosa (<40 dB) e condensadora externa compacta. voltagem: 127v ou bivolt, cor branco, garantia minima de 12 meses.
	
	
	

	2
	3
	UNID
	ARMÁRIO VITRINE: Armário vitrine destinado ao armazenamento e exposição de medicamentos, materiais hospitalares, insumos e equipamentos de pequeno porte, devendo atender, no mínimo, às seguintes especificações: Equipamento novo, sem uso anterior; Estrutura fabricada em aço carbono com tratamento anticorrosivo por fosfatização e pintura eletrostática a pó, ou em aço inoxidável de qualidade equivalente ou superior; Corpo do armário com, no mínimo, duas portas frontais; Portas confeccionadas em vidro transparente temperado de espessura mínima de 3 mm, com fechadura e chave; Laterais confeccionadas em vidro transparente temperado ou chapa metálica, conforme padrão do fabricante; Mínimo de 04 (quatro) prateleiras internas confeccionadas em vidro temperado de espessura mínima de 4 mm, reguláveis ou removíveis; Capacidade de carga mínima de 10 kg por prateleira; Base com pés niveladores em material resistente ou rodízios com sistema de trava em, pelo menos, duas rodas; Dimensões aproximadas: Altura: entre 1,60 m e 1,70 m; Largura: entre 0,60 m e 0,70 m; Profundidade: entre 0,35 m e 0,45 m; Acabamento com cantos arredondados e superfícies lisas, facilitando a higienização; Resistência à ação de produtos de limpeza e desinfetantes de uso hospitalar; Cor branca, cinza ou acabamento em inox, conforme linha de fabricação do fabricante. Acessórios mínimos 02 (duas) chaves; Kit completo para montagem, quando aplicável; Manual de instruções em língua portuguesa. Garantia mínima de 12 (doze) meses.
	
	
	

	3
	20
	UNID
	CADEIRA: giratória destinada ao uso em ambientes administrativos da Secretaria Municipal de Saúde. Especificações mínimas: Assento e encosto anatômicos; Estrutura resistente em aço ou material de resistência equivalente; Assento e encosto estofados, revestidos em tecido ou courvin de alta resistência; Regulagem de altura por sistema de pistão a gás; Base giratória com, no mínimo, 5 (cinco) rodízios; Encosto com apoio para a região lombar; Capacidade mínima de carga de 120 kg; Cor: preta ou outra definida pela Administração no momento da aquisição; Garantia mínima de 12 (doze) meses.
	
	
	

	4
	1
	UNID
	CADEIRA DE RODAS PARA ADULTOS estrutura em aço reforçado, dobrável, Mínima e encosto em material resistente de fácil higienização, apoio para pés removível ou rebatível, rodas traseiras grandes com aro para propulsão manual e rodas dianteiras giratórias que facilitam a mobilidade. Capacidade Mínima de 100 kg, indicada para uso em ambientes hospitalares, clínicos e domiciliares. Especificações Técnicas mínimas: Altura total da cadeira: 96cm; Comprimento total da cadeira: 105cm; Largura total da cadeira: varia de acordo com o tamanho (ver abaixo); Peso mínima aproximado: 20,5kg Medidas da cadeira dobrada C x L x A (aprox.): 82 x 28 x 76cm; Altura do encosto das costas: 46 cm; Altura entre o apoio para os braços e o mínima: 26,5 cm; Altura do mínima ao piso aprox.:50 cm; Comprimento do apoio para os braços: 27 cm; Diâmetro externo do aro de propulsão: 51 cm; Diâmetro externo da roda traseira: 61 cm; Diâmetro externo da roda dianteira: 19,5 cm; Medidas embalado (C x L x A): 82 x 29,5 x 78 cm; Peso bruto embalado: 22,90 kg.
	
	
	

	5
	1
	UNID
	COMPUTADOR PORTÁTIL – NOTEBOOK BÁSICO, com processador Intel i3, memória RAM mínima de 8 GB (8GB DDR4 (1x8GB) 2666MT/s; Expansível até 16GB (2 slots soDIMM), armazenamento em SSD de 512 GB SSD de 512GB PCIe NVMe M.2, tela LED de no mínimo 14 polegadas, teclado padrão em português e touchpad integrado. Conectividade Wi-Fi e Bluetooth, portas USB e HDMI, (Webcam widescreen HD (720p) integrada com microfone digital e bateria de 3 células e 41Wh (integrada). Sistema operacional compatível com aplicativos de escritório e uso administrativo. Garantia mínima de 12 (doze) meses
	
	
	

	6
	1
	UNID
	CPAP - Pressão Positiva Contínua na Via Aérea: Equipamento destinado ao tratamento da apneia obstrutiva do sono e demais distúrbios respiratórios compatíveis com terapia por pressão positiva contínua nas vias aéreas, devendo atender, no mínimo, às seguintes especificações: Equipamento novo, sem uso anterior, em linha de fabricação; Tecnologia CPAP com fornecimento contínuo de pressão positiva nas vias aéreas; Faixa de pressão ajustável de, no mínimo, 4 a 20 cmH₂O; Alimentação elétrica bivolt automático (100–240 V / 50–60 Hz); Compensação automática de vazamentos; Compensação automática de altitude; Sistema de alívio de pressão durante a expiração (EPR, Flex ou tecnologia equivalente); Rampa de pressão ajustável, com início em pressão reduzida e aumento gradual até a pressão terapêutica programada; Umidificador aquecido integrado ou acoplável ao equipamento; Funcionamento silencioso, com nível máximo de ruído de 30 dB(A); Display colorido ou monocromático com interface intuitiva para configuração e visualização dos parâmetros de funcionamento; Registro e armazenamento de dados terapêuticos, incluindo, no mínimo: horas de utilização; índice de apneia e hipopneia (IAH); vazamentos; pressão utilizada; Transferência de dados por cartão SD, USB ou tecnologia sem fio (Wi-Fi e/ou Bluetooth), quando disponível; Compatível com máscaras nasal, oronasal (facial) e de almofadas nasais, de conexão padrão; Sistema de filtros de ar reutilizáveis e/ou descartáveis; Proteção contra superaquecimento e demais dispositivos de segurança previstos pelo fabricante; Registro vigente na ANVISA. Acessórios mínimos que deverão acompanhar o equipamento: a) Umidificador aquecido (quando não integrado ao equipamento); b) Câmara de água reutilizável; c) Tubo traqueia compatível; d) Cabo de alimentação; e) Fonte de alimentação; f) Bolsa ou maleta para transporte; g) Manual de instruções em língua portuguesa; h) Filtros necessários ao funcionamento inicial do equipamento. Garantia mínima de 12 (doze) meses
	
	
	

	7
	2
	UNID
	FOGÃO DE PISO, 6 bocas, acendimento automático, forno com capacidade média de 50 litros, queimadores em aço inox, grades resistentes, termostato regulável e bandeja coletora de resíduos. Estrutura segura, durável e adequada para uso doméstico, comercial ou institucional. Garantia minima de 12 (doze) meses
	
	
	

	8
	2
	UNID
	GELADEIRA/REFRIGERADOR, capacidade aproximada de 350 litros, frost-free, freezer gigante de 76 litros, com prateleira na porta, prateleiras ajustáveis em vidro temperado, compartimento para congelados, 2 portas com fechamento seguro, cor branca, consumo eficiente de energia e estrutura resistente em aço de alta durabilidade. Adequada para uso doméstico, comercial ou institucional. Dimensões aproximadas: altura 166cm, largura 60cm, profundidade 63cm, peso 58kg. voltagem: 127v, garantia minima de 12 meses.
	
	
	

	VALOR GLOBAL PROPOSTA READEQUADA
	


 A presente proposta tem prazo de validade de 60 (sessenta) dias a contar da data da entrega das propostas, excluídos os prazos recursais previstos na legislação em vigor.

Declaramos para fins de validade da proposta e que nos preços propostos estão computadas todas as despesas necessárias, para fornecimento dos produtos, incluindo, transportes, instalações, equipamentos, material, depreciações, mão de obra, impostos, encargos sociais e trabalhistas, etc., que constituirão a única, exclusiva e completa remuneração para fornecimento dos produtos/equipamentos.
Declaramos que conhecemos e aceitamos todas as disposições contidas no Edital e seus anexos acima epigrafado.

Local, ______ de ______________ de 2026.

Nome do responsável legal
(Razão social da empresa)

Assinatura do responsável legal 
Av. Cel. José Maria Gomes, 139, Centro, Chalé/MG - CEP 36985-000  - Tel: (33) 3345-1208

E-mail: licitacao@chale.mg.gov.br Site: www.chale.mg.gov.br 

