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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA
Estudo Técnico Preliminar
Base legal: Lei federal nº 14.133/2021

	1. 1 - INFORMAÇÕES BÁSICAS DO OBJETO



AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCICIO DE 2024.

	2. 2 - INTRODUÇÃO



O Estudo Técnico Preliminar – ETP é o documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação, que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor solução. Ele serve de base ao Termo de Referência a ser elaborado, caso se conclua pela viabilidade da contratação. 

O ETP tem por objetivo identificar e analisar os cenários para o atendimento de demanda registrada no Documento de Formalização da Demanda – DFD, bem como demonstrar a viabilidade técnica e econômica das soluções identificadas, fornecendo as informações necessárias para subsidiar a tomada de decisão e o prosseguimento do respectivo processo de contratação.

Diante da necessidade de realização das compras governamentais para abastecimento e desenvolvimento das rotinas administrativas e execução das políticas públicas para atender a população, foi regulamentado o Decreto 93/2023 que dispõe sobre regras e diretrizes da etapa de planejamento das aquisições de bens e contratações de serviços no âmbito da Administração Municipal. 

Considerando que as aquisições governamentais produzem impacto significativo na atividade econômica do órgão e que um planejamento bem elaborado propicia aquisições potencialmente mais eficientes, posto que a realização de estudos previamente delineados conduz ao conhecimento de novas modelagens/metodologias ofertadas pelo mercado, resultando na melhor qualidade do gasto e uma gestão mais eficiente dos recursos públicos. 

Neste contexto, o presente documento apresenta estudos preliminares que objetivam assegurar a viabilidade técnica e econômica da aquisição do Aparelho de Ultrassonografia para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do município de Conceição das Alagoas/MG em face da necessidade desta administração de assegurar a continuidade da realização dos exames, além de embasar o Termo de Referência a ser elaborado caso a solução encontrada demonstre-se viável.


	3 - DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE



3.1. O atual processo tem por finalidade propiciar as condições necessárias para a aquisição de material permanente, aparelho de ultrassonografia, necessários na realização de exames rotineiros e especiais de ultrassonografia para que sejam aplicados pela equipe medicas técnicas cientificas atuais e mais eficazes no diagnóstico por imagem, objetivando atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde. 
	Cumpre ressaltar que a aquisição deste item é essencial na execução dos procedimentos realizados, dando continuidade à realização dos exames de imagem sendo esse vital para o diagnóstico e prescrição de tratamentos.

3.2. Com o provimento da solução, a área requisitante visa a atender as necessidades e garantir a prestação do serviço público. 

3.3. A descrição da necessidade da contratação visa à solução mais adequada da demanda, sob a perspectiva do interesse público. 

3.4. Atualmente, para toda compra pública é realizada uma descrição detalhada e estimativa do quantitativo conforme a realidade que se apresenta, com intuito de alcançar a eficiência e vantajosidade das contratações públicas.

3.5. Trata-se de uma aquisição que faz parte do calendário anual de compras da Secretaria Municipal de Saúde, sendo que praticamente sempre com êxito e eficácia, inclusive no tocante a execução contratual.

	3. 4- ÁREA REQUISITANTE



	Identificação da Área requisitante 
	Nome do responsável

	Secretaria Municipal de Saúde
	Josiane Mendes da Silva



	4. 5 - NECESSIDADES DE NEGÓCIO



5.1. A aquisição do equipamento solicitado visa atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no que tange à realização de exames de ultrassonografia dos pacientes ambulatoriais e internados. Atualmente, o aparelho de ultrassonografia que a Secretaria possui, precisa ser substituído em razão dos avanços tecnológicos e do aprimoramento das técnicas de diagnóstico por imagem que permitem identificar diversas patologias.

5.2. O não atendimento desta Contratação inviabilizará o cumprimento do supracitado Plano e impossibilitará o atendimento adequado das demandas deste órgão municipal no que se refere aos serviços em questão, causando sérios prejuízos às atividades desempenhadas pelas Secretarias Usuárias.

5.3. A presente Aquisição possibilitará o cumprimento do supracitado Plano Estratégico, viabilizando o atendimento satisfatório da demanda para as Secretarias usuárias.

	5. 6- DEMAIS REQUISITOS NECESSÁRIOS E SUFICIENTES À ESCOLHA DA SOLUÇÃO



6.1. A entrega ocorrerá na sede da Secretaria Municipal de Saúde, sendo recebido por servidor designado e nomeado fiscal.

6.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Instrumento e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

6.3. O objeto será recebido:
a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, com verificação posterior da conformidade do material com as exigências contratuais;
b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais, no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento provisório.

6.4. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
 
6.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Fornecedora pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

6.6. A contratada deverá assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica sobre a qualidade e especificação dos materiais que serão entregues; 

6.7. A garantia consiste na prestação pela empresa, de todas as obrigações previstas na lei nº. 8078, de 11/09/1990 - código de defesa do consumidor - e alterações subsequentes.

6.8. A empresa fornecedora do bem será responsável pela substituição, troca ou reposição do aparelho porventura entregue com defeito, danificados, ou não compatíveis com as especificações do Termo.

6.9. Na substituição de material defeituoso, a reposição será por outro com especificação técnica igual, ou superior com aprovação previa do Contratante, sem custo adicional para Contratante.

6.10. O produto deverá ter a garantia mínima de 12 (doze) meses ou a garantia do fornecedor, a contar do recebimento definitivo, podendo o fornecedor oferecer o prazo superior ao acima mencionado, sem custo a Administração.

6.11. O Pregão terá por fundamento legal o regramento disposto no art.2º, inciso VI da Lei n.º 14.133/2021;

6.12. O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante (Lei nº 14.133/2021, art. 120).

6.13. Considerando todo o exposto, não há risco de falhas na contratação face adequação do ambiente da organização, haja vista que a Administração Municipal reúne condições e possui instalações aptas, não sendo necessário adequações.

	7 - ESTIMATIVA DA DEMANDA - QUANTIDADE DE BENS E SERVIÇOS



7.1. Realizou-se levantamento no âmbito desta Administração, a fim de identificar a necessidade do item a ser adquirido. 

7.2. Ressalta-se que esse levantamento levou em consideração fatores quanto à finalidade na frequência e consumo destes itens. Assim, tem-se a previsibilidade de contratação do seguinte quantitativo:

	DESCRIÇÃO DO ITEM
	UNIDADE
	QUANTIDADE ESTIMADA

	Aparelho de Ultrassom digital transportável sobre rodízios com travas de segurança, com Doppler e Power Doppler colorido em alta resolução de imagens. Painel de controle ergonômico com possibilidade de ajuste de altura e rotacional, com suporte para transdutores, cabos, gel e periféricos. Teclado alfanumérico físico com teclas de comando retro iluminadas e display LCD touch-screen. Tecnologia totalmente digital, baseado em processador PC, sistema operacional Windows 10 ou superior; E software de interação com o usuário em português. Aplicações: Vascular, Transcraniano, Abdominal, Urologia, Pediatria, Pequenas Partes, Musculoesquelética, Ginecologia e Obstetrícia, Mama, Tireoide. Faixa dinâmica de no mínimo 280 dB; Taxa de quadros (frame rate) superior a 2000 FPS em modo B; 08 níveis de controle na curva de ganho transversal; Cine memory (cine loop) com pelo menos 3000 quadros; Disco rígido HDD ou SSD de pelo menos 500 GB, dedicados para armazenamento de imagens, integrado ao equipamento; No mínimo 04 Portas USB para transferência de imagens armazenadas; Gravador de CD e DVD integrados ao equipamento; Possibilidade de exportar arquivos nos formatos: DICOM, JPEG, PNG, BMP, MP4, AVI e Raw Data (Dados Brutos). Conexão de Áudio, Vídeo: HDMI (ou superior), Rede: Ethernet e sem fio (WiFi) integrados ao ultrassom; Conectividade DICOM 3.0 – Media Storage, Store SCU, Print, Worklist, MPPS, Storage Commitment; Monitor LCD ou LED com resolução espacial mínima de 2 Megapixels e ao menos 21 polegadas com braço de suporte articulado; no mínimo 03 conexões simultâneas e ativas para transdutores de imagem (a conexão exclusiva para Doppler cego não deve ser contabilizada nesse caso). Tecla que permita ajustes rápidos em modo B e modo Doppler, otimizando automaticamente os parâmetros de imagem; Software para homogeneização de imagem e redução de speckle em tempo real; Software de composição espacial, com múltiplos feixes em tempo real; Possibilidade de salvamento de mais de 30 protocolos de imagem personalizados; Possibilidade de realizar medidas e anotações em imagens armazenadas; Possibilidade de visualização dos gráficos de crescimento fetal disponíveis durante o exame. Medidas: Distância, Ângulo, Área, Elipse, Circunferência, Volume; Velocidade, Aceleração e Tempo. Realização de medidas especificas de Cardiologia. Software para avaliação via protocolo TI-RADS, com sistema de marcação posicional e geração de laudo integrado ao equipamento. Software para avaliação via protocolo BI-RADS, com sistema de marcação posicional e geração de laudo integrado ao equipamento. Realização de medidas especificas de Obstetrícia. Software para cálculo automático da biometria fetal com no mínimo: CCN, DBP, CC, CA e CF. Software para cálculo automático da translucência nucal. Software para cálculo automático da translucência intracraniana. Software para análise e medição automática em tempo real da curva do Doppler Espectral. Modos de Operação: Modo B: B, B/B; Modo M e Modo M anatômico: B/M, B/M/C; Modo Doppler Colorido com ângulo de correção (steer) e Power Doppler direcional; Modo Doppler Pulsado (Doppler Espectral), Doppler Espectral com HPRF; Modo Doppler Continuo para uso em cardiologia; Modo Duplex (B/D) e Modo Triplex (B/C/D); Modo Doppler de Tecido, para mapeamento do movimento da parede cardíaca nos modos Colorido e Espectral; Modo Doppler hipersensível para avaliação da perfusão sanguínea em micro vascularização; Imagem Harmônica em todos os transdutores; Imagem Harmônica de pulso invertido; Imagem Trapezoidal nos transdutores lineares com ganho real do campo de visão em 20%; Zoom e Pan Zoom, em tempo real e congelado; Software para varredura e construção de Imagens Panorâmicas. Possibilidade de atualização tecnológica via software: Possibilidade de expansão via software especializado para realce de agulhas. Possibilidade de expansão via software de Elastografia, com medidas e diagrama de cores que definem o nível de rigidez de cada tecido. Possibilidade de expansão via software para aquisição de imagens com contraste por microbolhas, Possibilidade de expansão via software para medição automática do complexo médio intimal da artéria carótida. Possibilidade de expansão via software para aquisições de imagens 3D e 4D com iluminação simulada sobre o feto para tornar a imagem mais real. Possibilidade de expansão via software para cálculo automático da fração de ejeção cardíaca do ventrículo esquerdo com detecção automática de bordas. Possibilidade de expansão via software para avaliação da deformação, velocidade e sincronia miocárdica com rastreio automático das bordas do ventrículo esquerdo, curvas quantitativas e diagrama de alvo (Bull’s Eye). Transdutores que devem estar inclusos 01 Transdutor multifrequencial linear que atenda as frequências de 4 a 14 MHz; 01 Transdutor multifrequencial convexo que atenda as frequências de 2 a 6 MHz com profundidade máxima superior a 40 cm; 01 Transdutor multifrequencial endocavitário que atenda as frequências de 3 a 9 MHz com campo de visão de pelo menos 190º; Capacidade futura para conexão de Transdutor Volumétrico para aplicações 3D e 4D multislice e multiplanar; Capacidade futura para conexão de Transdutor setorial cardíaco Transesofágico. Acessórios que devem estar inclusos: 01 Nobreak, compatível com o equipamento. Instalação, garantia e assistência técnica Instalação, frete e treinamento operacional (01 dias) inclusos no preço. Garantia integral de 01 (um) ano inclusa no preço. A realização de 01 (uma) manutenção preventiva inclusa no preço no local de instalação ao final da garantia. O produto deve possuir registro válido na ANVISA.

	UN.
	1



	8 - ESTIMATIVA DE EXECUÇÃO



8.1. Por se tratar de uma aquisição, não possui prazo para a execução.

	6. 9 - LEVANTAMENTO DE MERCADO



9.1. O levantamento de mercado consiste na análise das alternativas possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar. Após a verificação do objeto demandando e dos requisitos da contratação, a EQUIPE DE PLANEJAMENTO realizou o levantamento de mercado e identificou as seguintes características: 

I - O objeto demandado possui contratações similares feitas por outros órgãos e entidades públicas, ou seja, não se trata de demanda exclusiva ou estranha para o mercado; 

II - Em razão da baixa complexidade do objeto demandado não será necessário à realização de audiência e/ou consulta pública, junto ao mercado para coleta de contribuições; 

III - Não se aplica a hipótese de locação dos bens demandados; 

IV - Foram analisadas contratações similares feitas por outros órgãos e entidades, por meio de consultas a outros editais, com objetivo de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendessem às necessidades da Administração. Não se observou maiores variações quanto à execução do objeto no que se refere ao papel da empresa a qual se pretende contratar. Assim, a variação se dá pela modalidade de licitação aplicada a cada caso, a depender da permissibilidade normativa. 

V - A contratação dos serviços objeto do presente Estudo Técnico Preliminar se constitui, no atual cenário, em objeto de frequente aquisição por órgãos públicos, em todas as suas esferas. 

VI - Verifica-se a ampla disponibilidade de empresas aptas ao fornecimento dos serviços a serem adquiridos, conforme os requisitos estabelecidos neste documento.

	7. 10 - ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO


	Item
	Descrição Básica
	Quantidade
	Valor Aproximado

	1
	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSONAGRAFIA.
	1
	R$ 160.000,00



O valor para contratação foi estimado através de orçamentos feito no mercado no mês de Fevereiro/2024.

	8. 11- LEVANTAMENTO DE SOLUÇÕES



11.1. O objetivo deste ETP é proporcionar a escolha da melhor solução possível em termos de eficácia, efetividade e eficiência, além de economicamente viável, atendendo adequadamente às necessidades de negócio que motivaram a demanda. 

11.2. Considerando as características de utilização, a quantidade necessária, os períodos informados e o valor estimado, conclui-se que a melhor opção e a mais vantajosa, adequada e disponível no mercado, sob a égide dos princípios da oportunidade e conveniência da Administração Pública está na efetiva Aquisição de Aparelho de Ultrassonografia assim também pela boa qualidade e procedência do serviço licitado.

11.3. A aquisição do material é vantajosa para a Administração, pois gera maior segurança e conforto ao paciente uma vez que o procedimento será realizado no próprio Hospital, não necessitando a locomoção de pacientes internados. Maior economicidade para administração, pois poderá aumentar o número de procedimentos realizados e evitar o encaminhamento dos pacientes a outras instituições/fundações.

11.4. Esta Administração optou por realizar a presente contratação, através da modalidade Pregão Eletrônico. 

11.5. Salienta-se que esta solução tem sido utilizada no último pleito e tem se mostrado mais eficiente e eficaz no atendimento das necessidades das secretarias municipais até o momento, sendo passível de analise quando se utilizar de outra solução mais vantajosa a Administração Pública no mercado.

11.6. DO ENQUADRAMENTO COMO BENS OU SERVIÇOS COMUNS 

Trata-se de aquisição de material comum, cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos no edital por meio de especificações usuais no mercado. 

11.7. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES: 

As contratações correlatas são aquelas cujos objetos sejam similares ou correspondentes entre si; já as contratações interdependentes são aquelas que, por guardarem relação direta na execução do objeto, devem ser contratadas juntamente para a plena satisfação da necessidade da Administração. Portanto, após verificação dos itens a serem contratados, observou-se que não se faz necessária à realização de demais contratações correlatas e ou interdependentes ao objeto pretendido.


	12 - REGISTRO DE SOLUÇÕES CONSIDERADAS INVIÁVEIS



12.1. Sobre a demanda em comento, não há no mercado muitas soluções disponíveis para estudo da viabilidade, senão a aquisição por item de forma parcelada ou fornecimento integral do objeto de forma única. Conforme § 1º do art. 11 da IN SGD 94/2022, as soluções identificadas e consideradas inviáveis deverão ser registradas no Estudo Técnico Preliminar da Contratação, dispensando-se a realização dos respectivos cálculos de custo total. 

Posto isto, concluímos que mostra-se inviável a aquisição de algumas formas:
· Aquisição por lote ou global.
· A locação de equipamento economicamente não é vantajoso para a Administração por demandar um alto aporte financeiro para suportar o contrato.
· A contratação de clínicas particulares para realizar os exames de ultrassonografia de pacientes ambulatoriais e internados não é vantajosa para a Administração, uma vez que o custo do procedimento é mais elevado, não aproveita a mão de obra dos profissionais da Secretaria de Saúde e causa maior demora na realização do procedimentos.





	13 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS EM TERMOS DE ECONOMICIDADE E DE MELHOR APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS OU FINANCEIROS DISPONÍVEIS 



13.1. Os resultados pretendidos com a presente contratação são: 

 Em relação à eficácia: atendimento de todas as demandas de exames de ultrassonografia, no suporte à atividade finalística do órgão; 

 Quanto à eficiência: assegurar a continuidade da prestação de tais serviços, e do uso racional dos recursos financeiros; 

 Com a aquisição do aparelho de ultrassonografia buscam-se também, atender ao princípio da economicidade, cuja meta é a obtenção da melhor relação custo-benefício possível destes serviços em recursos financeiros, econômicos e administrativos possa alcançar, permitindo assim que os serviços sejam realizados de forma rápida, econômica e sustentável.

	9. 14 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO A SER CONTRATADA



14.1. Após a realização da análise comparativa de soluções, a solução escolhida para referida contratação a Modalidade Pregão, na forma eletrônica, com julgamento global e menor preço. 

	10. 15 - JUSTIFICATIVA TÉCNICA DA ESCOLHA DA SOLUÇÃO



A escolha da solução está devidamente justificada, com base nos benefícios
e vantagens que ela proporcionará e que a diferencie das demais alternativas.

A justificativa abrange a identificação dos benefícios desejados e a serem alcançados em termos de eficácia, eficiência, efetividade e economicidade, quais sejam:

15.1. DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO

A modalidade PREGÃO mostrou-se a mais vantajosa e após estudo comparativo optou-se pela forma ELETRÔNICA. As vantagens mais evidenciadas para o pregão eletrônico foram: maior abrangência, melhor concorrência implicando em propostas mais vantajosas, agilidade, maior velocidade, possibilidade de fazer mais de um pregão simultaneamente, desburocratização e transparência. O processo na sua forma presencial foi descartado, por meio da lei 14.133/2021. 

O pregão eletrônico surgiu em virtude da crescente evolução tecnológica mundial, representando, assim, um avanço nas formas licitatórias. Mantendo-se as premissas básicas do pregão presencial, foram acrescidos procedimentos específicos, cuja interação é inteiramente processada pelo sistema eletrônico de comunicação utilizando-se a rede mundial de computadores. 
 
15.2. DO PARCELAMENTO DA CONTRATAÇÃO DECORRENTE DE ASPECTOS TÉCNICOS E ECONÔMICOS

Não deverá haver parcelamento da contratação. A divisão do objeto além de ser inviável tecnicamente representa perda de economia de escala.

15.3. JUSTIFICATIVA ECONÔMICA

A opção pela modalidade do pregão eletrônico por si só já apresenta uma probabilidade enorme de ganho econômico por parte da administração pública. Nesse contexto, o órgão terá mais propostas participantes, há mais competitividade, portanto a chance de a variação de valores ser maior aumenta. Desta forma, a chance de ser apresentado um valor menor é maior, o que faz com que a administração municipal, ao contratar bens e serviços comuns, gaste menos dinheiro público na contratação.
 
Conclui-se que a contratação desejada, nos termos supramencionados, poderá contemplar ainda o registro dos ganhos técnicos, tais como: performance, eficiência, eficácia, efetividade, ganhos logísticos, formas de estoque e economia de escala, durabilidade, garantia, entre outros benefícios decorrentes da solução escolhida.

	11. 16 - DOS IMPACTOS AMBIENTAIS



16.1.  Após uma análise, verificou-se que não há nenhum dano ambiental com a aquisição.

	17 - PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO



17.1. Após a realização desse Estudo Preliminar, o Termo de Referência será elaborado e caso aprovado pela Administração Central será realizada Licitação através de Pregão Eletrônico. 

A licitação estando homologada e os contratos assinados, os item licitado poderá ser solicitado pela Administração. 

Previamente à contratação, a Administração adotará ações para adequação e organização do ambiente, inclusive quanto à capacitação de servidores para fiscalização e gestão contratual.     

A Administração tomará as seguintes providências previamente ao contrato: 
a) Definição de servidores para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto contratado. 
b) Definição de planos de trabalhos com vistas à boa execução do objeto contratado.

Todas as providências foram tomadas e adotadas pela administração, previamente à celebração do contrato, tais como pequenas intervenções, adaptações no seu espaço físico, infraestrutura, ajustes, adequações e alterações na estrutura organizacional.

	12. 18 - CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES



18.1. As contratações correlatas são aquelas cujos objetos sejam similares ou correspondentes entre si; já as contratações interdependentes são aquelas que, por guardarem relação direta na execução do objeto, devem ser contratadas juntamente para a plena satisfação da necessidade da Administração. Portanto, após verificação dos serviços a serem contratados, observou-se que não se faz necessária à realização de demais contratações correlatas e ou interdependentes ao objeto pretendido.

	13. 19 - PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES E ALINHAMENTO COM PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO



A aquisição está alinhada ao Planejamento estratégico instituído pelo órgão através do PCA – Plano Anual de Contratações, bem como Lei Orçamentária Anual e Lei de Diretrizes Orçamentária.

	20- MAPEAMENTO DE RISCO



20.1. O mapeamento de riscos permite a identificação, avaliação e gerenciamento dos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação e da gestão contratual. Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, possíveis ações preventivas e contingências, bem como a identificação de responsáveis por ação. Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa dos riscos. 

20.2. A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto. Tal classificação resultará no nível de risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato. 

20.3. Os riscos de planejamento e de gestão classificados neste documento é extremamente baixo conforme experiências anteriores.

	21 - DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE



21.1. Diante de toda a análise desenvolvida no presente instrumento, a contratação mostra-se VIÁVEL em termos de disponibilidade de mercado, consoante a legislação em vigor, não sendo possível observar óbices ao prosseguimento da presente aquisição. A contratação dos serviços do presente planejamento não se enquadra nos pressupostos para a decretação de sigilo. 

	1. 22 - DA JUSTIFICATIVA



As escolhas efetuadas ao longo da elaboração do ETP quanto ao procedimento e a forma de contratação e distribuição mostrou-se ser a solução mais viável. 
As razões que motivaram a escolha das alternativas, considerando as informações apuradas nas análises técnica-funcional e econômica, baseiam-se nas opções levantadas e disponíveis no mercado atualmente.  
A solução escolhida proporcionará benefícios para a instituição, em termos de eficácia, eficiência, efetividade e economicidade, alinhada aos instrumentos estratégicos institucionais e governamentais.

Importante destacar as diferentes dimensões dos benefícios esperados:
Eficácia: Significa atingir o objetivo. A solução será eficaz caso entregue os produtos de acordo com prazos e qualidade previamente definidos.
Efetividade: Implica em produzir o efeito esperado. A solução será efetiva caso produza os resultados (benefícios) pretendidos com a contratação, em termos de objetivos de negócio e estratégicos da instituição.
Eficiência; É fazer certo; fazer bem-feito; fazer mais com menos recursos. A solução será eficiente quando, além de ser eficaz, atende ao princípio da economicidade. 
Economicidade: Corresponde à melhor relação entre custo e benefício.

	1. 23 – RESPONSÁVEIS



A Equipe de Planejamento da Contratação é composta por servidores públicos municipais devidamente indicados neste ato pela Secretaria Municipal requisitante. 

MEMBROS DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO

A Equipe de Planejamento é composta por servidores públicos municipais devidamente indicados neste ato pela Secretaria Municipal requisitante. 

MEMBROS DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO


	
____________________________________
Josiane Mendes da Silva
Secretária Municipal
	
            __________________________________
Camila Oliveira Nogueira
Servidora Municipal



	
____________________________________
Tamiris Gonçalves de Carvalho
Servidora Municipal
	
      






	1. 24 – DATA



Conceição das Alagoas, 19 de Março de 2024.






	25- APROVAÇÃO E DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE



Aprovo este Estudo Técnico Preliminar e atesto sua conformidade às disposições do Decreto Municipal nº 295, de 29 de dezembro de 2023.




__________________________________
IVAINA REIS DE OLIVEIRA 
[bookmark: _GoBack]Prefeita Municipal
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