AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 01/2025

CONTRATANTE

MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS

OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO E DE AUTOMAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS E RESERVATÓRIOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO MUNICIPAL E A INTEGRAÇÃO DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO

R$ 85.066,66 (oitenta e cinco mil, sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos)

DATA DA SESSÃO

19/02/2025

HORÁRIO DA FASE DE LANCES

Das 08:00h até 14:00h

CRITÉRIO DE JULGAMENTO:

Menor Preço

PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS

NÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS

AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA

DISPENSA ELETRONICA Nº 01/2025

- Torna-se público que o MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 18.428.854/0001-39, com sede à Rua Floriano Peixoto, 395, Centro, na cidade de Conceição das Alagoas, realizará a CONTRATAÇÃO DIRETA, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, do Decreto nº 295 de 29 de dezembro de 2022, e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

Data da sessão: 19/02/2025

Etapa de Lances: 8:00 horas às 14:00 horas

Link: www.licitanet.mg.gov.br

Critério de Julgamento: menor preço

# OBJETO DA CONTRATAÇÃO DIRETA

  - O objeto do presente procedimento é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição, por dispensa de licitação, de Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto elétrico e de automação dos poços artesianos e reservatórios do sistema de abastecimento municipal e a integração das estações elevatórias de esgoto, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos.

  - O critério de julgamento adotado será o menor preço, observadas as exigências contidas neste Aviso de Contratação Direta e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

# PARTICIPAÇÃO NA CONTRATAÇÃO DIRETA

  - A participação na presente dispensa eletrônica ocorrerá por meio do Sistema de Dispensa Eletrônica, ferramenta informatizada disponível no Portal LICITANET, no endereço eletrônico www.licitanet.com.br.

    - O procedimento será divulgado no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, e site da prefeitura municipal de Conceição das Alagoas www.conceicaodasalagoas.mg.gov.br.

    - O fornecedor é o responsável por qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante no Sistema de Dispensa Eletrônica, não cabendo ao provedor do Sistema ou ao órgão entidade promotor do procedimento a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros não autorizados.

  - A contratação direta será conduzida com participação exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 49, inciso IV, c/c o art. 48, inciso I, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

    - A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização do procedimento, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

    - Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006 e do Decreto n.º 8.538, de 2015.

  - Não poderão participar desta dispensa de licitação os fornecedores:

    - que não atendam às condições deste Aviso de Contratação Direta e seu(s) anexo(s);

    - estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

    - que se enquadrem nas seguintes vedações:

      - autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a contratação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

      - empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a contratação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

      - pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da contratação, impossibilitada de contratar em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

      - aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na dispensa de licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

      - empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

      - pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do aviso, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.

      - Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico;

      - O disposto na alínea “c” aplica-se também ao fornecedor que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do fornecedor;

    - organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário); e

    - sociedades cooperativas.

  - Não poderá participar, direta ou indiretamente, da dispensa eletrônica ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei n.º 14.133, de 2021.

# INGRESSO NA CONTRATAÇÃO DIRETA E CADASTRAMENTO DA PROPOSTA INICIAL

  - O ingresso do proponente na disputa da contratação direta ocorrerá com o cadastramento de sua proposta inicial, na forma deste item.

  - O fornecedor interessado, após a divulgação do Aviso de Contratação Direta, encaminhará, exclusivamente por meio do Sistema de Dispensa Eletrônica, a proposta com a descrição do objeto ofertado, a marca do produto, quando for o caso, e o preço ou o desconto, até a data e o horário estabelecidos para abertura do procedimento.

    - O proponente não poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto para contratação.

    - Não será admitida a previsão de preços diferentes em razão de local de execução ou qualquer outro motivo.

  - Todas as especificações do objeto contidas na proposta, em especial o preço ou os descontos ofertados, vinculam a Contratada.

  - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto;

    - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do concorrente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

  - Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será aquela correspondente à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

  - Independentemente do percentual do tributo que constar da planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos pela legislação vigente.

  - A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos.

  - O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

  - O fornecedor organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

  - O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

# FASE DE LANCES

  - A partir da data e horário estabelecidos neste Aviso de Contratação Direta, a sessão pública será automaticamente aberta pelo sistema para o envio de lances públicos e sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo encerrado no horário de finalização de lances também já previsto neste aviso.

  - Iniciada a etapa competitiva, os fornecedores deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

    - O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.

  - O fornecedor somente poderá oferecer valor inferior ou percentual de desconto superior ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema.

    - O fornecedor poderá oferecer lances sucessivos iguais ou superiores ao lance que esteja vencendo o certame, desde que inferiores ao menor por ele ofertado e registrado pelo sistema, sendo tais lances definidos como “lances intermediários” para os fins deste Aviso de Contratação Direta.

    - O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao que cobrir a melhor oferta é de R$ 0,01 (um centavo).

  - Havendo lances iguais ao menor já ofertado, prevalecerá aquele que for recebido e registrado primeiro no sistema.

  - Caso o fornecedor não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

  - Durante o procedimento, os fornecedores serão informados, em tempo real, do valor do menor lance ou do maior desconto registrado, vedada a identificação do fornecedor.

  - Imediatamente após o término do prazo estabelecido para a fase de lances, haverá o seu encerramento, com o ordenamento e divulgação dos lances, pelo sistema, em ordem crescente de classificação.

    - O encerramento da fase de lances ocorrerá de forma automática pontualmente no horário indicado, sem qualquer possibilidade de prorrogação e não havendo tempo aleatório ou mecanismo similar.

# JULGAMENTO E ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS

  - Quando a proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo definido para a contratação, o agente de contratação poderá negociar condições mais vantajosas.

    - Neste caso, será encaminhada contraproposta ao fornecedor que tenha apresentado o menor preço, para que seja obtida a melhor proposta compatível em relação ao estipulado pela Administração.

    - A negociação poderá ser feita com os demais fornecedores classificados, exclusivamente respeitada a ordem de classificação, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido para a contratação.

  - Em qualquer caso, concluída a negociação, se houver, o resultado será divulgado a todos e registrado na ata do procedimento da contratação direta, devendo esta ser anexada aos autos do processo de contratação.

  - Constatada a compatibilidade entre o valor da proposta e o estipulado para a contratação, será solicitado ao fornecedor o envio da proposta adequada ao último lance ofertado ou ao valor negociado, se for o caso, acompanhada dos documentos complementares, quando necessários.

    - Além da documentação supracitada, o fornecedor com a melhor proposta deverá encaminhar planilha, conforme modelo anexo, com os valores adequados à proposta vencedora.

  - Encerrada a etapa de negociação, se houver, o agente de contratação verificará se o fornecedor provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021.

  - Verificadas as condições de participação, o gestor examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Aviso de Contratação Direta e em seus anexos.

  - Será desclassificada a proposta vencedora que:

    - contiver vícios insanáveis;

    - não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas neste aviso ou em seus anexos;

    - apresentar preços inexequíveis ou que permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

    - não tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

    - apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste aviso ou seus anexos, desde que insanável.

  - Quando o fornecedor não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes para executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de preços ou menor lance que:

    - For insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da dispensa não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio fornecedor, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

    - apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles fixados em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e convenções coletivas de trabalho vigentes.

  - Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que o fornecedor comprove a exequibilidade da proposta.

  - Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá́ ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço.

    - O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

    - Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

  - Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

  - Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, será examinada a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

  - Havendo necessidade, a sessão será suspensa, informando-se no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

  - Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, será iniciada a fase de habilitação, observado o disposto neste Aviso de Contratação Direta.

# HABILITAÇÃO

  - Os documentos a serem exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021, constam do Termo de Referência e serão solicitados do fornecedor mais bem classificado.

  - Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

  - Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

  - Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

  - Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

  - Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a sessão será suspensa, sendo informada a nova data e horário para a sua continuidade.

  - Será inabilitado o fornecedor que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Aviso de Contratação Direta.

    - Na hipótese de o fornecedor não atender às exigências para a habilitação, o órgão ou entidade examinará a proposta subsequente, e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda às especificações do objeto e as condições de habilitação

  - Constatado o atendimento às exigências de habilitação, o fornecedor será habilitado.

# CONTRATAÇÃO

  - Após a homologação e adjudicação, caso se conclua pela contratação, será firmado Termo de Contrato.

  - O adjudicatário terá o prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Aviso de Contratação Direta.

    - Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR), disponibilização de acesso à sistema de processo eletrônico para esse fim ou outro meio eletrônico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data de seu recebimento ou da disponibilização do acesso ao sistema de processo eletrônico.

    - O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

  - O prazo de vigência da contratação é o estabelecido no Termo de Referência.

  - Na assinatura do contrato será exigida a comprovação das condições de habilitação e contratação consignadas neste aviso, que deverão ser mantidas pelo fornecedor durante a vigência do contrato.

# INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

  - Comete infração administrativa o fornecedor que praticar quaisquer das hipóteses previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, quais sejam:

    - dar causa à inexecução parcial do contrato;

    - dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

    - dar causa à inexecução total do contrato;

    - deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

    - não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

    - não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

    - ensejar o retardamento da execução ou da execução do objeto da contratação direta sem motivo justificado;

    - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou a execução do contrato;

    - fraudar a dispensa eletrônica ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

    - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

      - Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em qualquer momento da dispensa, mesmo após o encerramento da fase de lances.

    - praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame.

    - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

  - O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

    - Advertência pela falta do subitem 8.1.1 deste Aviso de Contratação Direta, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

    - Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do fornecedor, por qualquer das infrações dos subitens 8.1.1 a 8.1.12;

    - Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, nos casos dos subitens 8.1.2  a 8.1.7 deste Aviso de Contratação Direta, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

    - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 8.1.8 a 8.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem a imposição da penalidade mais grave;

  - A aplicação das sanções previstas neste Aviso de Contratação Direta não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Contratante (art. 156, §9º)

  - Todas as sanções previstas neste Aviso poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º).

  - Antes da aplicação da multa, será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157)

  - Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º).

  - Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

  - A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

  - Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º):

  - a natureza e a gravidade da infração cometida;

  - as peculiaridades do caso concreto;

  - as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

  - os danos que dela provierem para o Contratante;

  - a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

  - Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

  - A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160)

  - O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ele aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161)

  - As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133, de 2021.

  - As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas nos anexos a este Aviso.

# DA CONDUTA DE PREVENÇÃO DE FRAUDE E CORRUPÇÃO

# O licitante/contratante deve observar e a contratada deve observar e fazer observar o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual, cabendo- lhes a obrigação de afastar, reprimir e denunciar toda e qualquer prática que possa caracterizar fraude ou corrupção, em especial, dentre outras:

- prática corrupta: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução do contrato;

- prática fraudulenta: falsificar ou omitir fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução do contrato;

- prática colusiva: esquematizar ou estabelecer acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitante, visando a estabelecer preços em níveis artificiais e não competitivos;

- prática coercitiva: causar dano ou ameaçar causar dano, direta o indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando a influenciar sua participação em processo licitatório ou afetar a execução do contrato;

- prática obstrutiva: destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de qualquer das práticas acima; e praticar atos com a intenção de impedir materialmente o exercício do direito de inspeção para apuração de qualquer das práticas acima.

# DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

  - No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou inabilitados (procedimento fracassado), a Administração poderá:

    - republicar o presente aviso com uma nova data;

    - valer-se, para a contratação, de proposta obtida na pesquisa de preços que serviu de base ao procedimento, se houver, privilegiando-se os menores preços, sempre que possível, e desde que atendidas às condições de habilitação exigidas.

      - No caso do subitem anterior, a contratação será operacionalizada fora deste procedimento.

    - fixar prazo para que possa haver adequação das propostas ou da documentação de habilitação, conforme o caso.

  - As providências dos subitens 10.1.1 e 10.1.2 também poderão ser utilizadas se não houver o comparecimento de quaisquer fornecedores interessados (procedimento deserto).

  - Havendo a necessidade de realização de ato de qualquer natureza pelos fornecedores, cujo prazo não conste deste Aviso de Contratação Direta, deverá ser atendido o prazo indicado pelo agente competente da Administração na respectiva notificação.

  - Caberá ao fornecedor acompanhar as operações, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda do negócio diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

  - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário.

  - Os horários estabelecidos na divulgação deste procedimento e durante o envio de lances observarão o horário de Brasília-DF, inclusive para contagem de tempo e registro no Sistema e na documentação relativa ao procedimento.

  - No julgamento das propostas e da habilitação, a Administração poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

  - As normas disciplinadoras deste Aviso de Contratação Direta serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

  - Os fornecedores assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo de contratação.

  - Em caso de divergência entre disposições deste Aviso de Contratação Direta e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Aviso.

  - Da sessão pública será divulgada Ata no sistema eletrônico.

  - Integram este Aviso de Contratação Direta, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

    - ANEXO I – Termo de Referência

      - ANEXO I.1 – Estudo Técnico Preliminar

    - ANEXO III – Minuta de Termo de Contrato;

    - ANEXO IV – Modelo de Proposta

Conceição das Alagoas/MG, 13 de fevereiro de 2025

__________________________________

CELSON PIRES DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE REFERÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS

CONTRATAÇÃO DIRETA

DISPENSA ELETRÔNICA 01/2025

1. INTRODUÇÃO

1.1. Este Termo de Referência tem a pretensão de estabelecer os critérios para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO E DE AUTOMAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS E RESERVATÓRIOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO MUNICIPAL E A INTEGRAÇÃO DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO, a fim de atender as necessidades do Município de Conceição das Alagoas/ Minas Gerais.

2. OBJETO

2.1. Contratação de empresa especializada para elaboração de Projeto Elétrico e de Automação dos poços artesianos e reservatórios do sistema de abastecimento e a integração das estações elevatórias de esgoto de Conceição das Alagoas, com os serviços especificados:

| Seq. | Código | Descrição | Unid. | Quant. | Valor Unitário Estimado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 83539 | ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO E DE AUTOMAÇÃO CONTENDO: LAYOUT DO PAINEL, DIAGRAMA UNIFILAR, DIAGRAMA DE COMANDO, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO 30 DIAS, LISTA DE I/O NECESSÁRIAS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE SUPERVISÓRIO, ESPECIFICAÇÃODOS COMPONENTES (CLP'S, ESTAÇÕES REMOTAS, SOFTSTARTER, ETC.), LAYOUT DE ENCAMINHAMENTO E ROTA DE CABOS, LISTA DE MATERIAL COMPLETA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO. ELABORAÇÃO DO PROJETO DE COMUNICAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE TODO SISTEMA, SENDO ESTE INTEGRADO POR ACESSO A INTERNET INSTALADA NOS IMÓVEIS E MEMORIAL DESCRITIVO DOPROJETO CONTENDO TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA SEU PLENO FUNCIONAMENTO. | Ps | 1 | R$ 85.066,66 |

3. DA MOTIVAÇÃO/ JUSTIFICATIVA

Para atender a população de Conceição das Alagoas de mais de 28 mil habitantes (fonte: IBGE 2022), o DMAE possui toda uma infraestrutura operacional de equipamentos, máquinas e ferramentas destinados às várias etapas que compõe os processos dos serviços de captação, tratamento e distribuição de água e coleta de esgoto oferecidos aos munícipes, obedecendo aos respectivos critérios definidos pelo Ministério da Saúde através da Portaria N°888 de maio de 2021 e da Lei Federal de saneamento N°14.026 de julho de 2020.

O DMAE possui atualmente 22 poços artesianos e 12 estações elevatórias de esgoto em pleno funcionamento, realizando a captação dos lençóis subterrâneos, tratando e distribuindo água potável para todo o município, além de realizar a coleta de todo efluente sanitário utilizando quando necessário de estações elevatórias de esgoto para posterior tratamento nas Estações de Tratamento de Esgoto (ETE’s). É importante considerar que por se tratar de serviço essencial, comumente ininterrupto e contínuo, em regime de trabalho de 24h por dia e 7 dias por semana, a exigência e desgaste são elevados. Esses são intensificados pela exposição a condições severas, tais como vibração, umidade, poeira e temperatura elevada, resultando na redução da vida útil dos equipamentos, máquinas e ferramentas, carecendo de um planejamento e execução continuada de manutenções preventivas e corretivas na resolução da falha e restabelecer o equipamento em seu pleno funcionamento o mais breve possível. Ademais, o desenvolvimento do município e o crescimento da população exigem soluções cada vez mais eficientes e eficazes, tornando determinados equipamentos e/ou processos mais antigos em funcionamento obsoletos, necessitando-se nesses casos a substituição por soluções mais modernas.

Atualmente os painéis elétricos responsáveis pelo acionamento das bombas de captação de água através dos poços artesianos e das estações elevatórias de esgoto contam com dispositivo de chave de partida compensadora, com difícil manutenção e substituições disponíveis no mercado, muitas vezes sendo necessário realizar pedido para entregas há longo prazo, dificultando a manutenção imediata e gerando prejuízos no abastecimento a toda população. É importante destacar que a vigilância do funcionamento destes painéis e consequentemente das bombas é realizada de forma presencial, em atraso com as tecnologias disponíveis de vigilância remota, por exemplo, já utilizada por diversos municípios. Considerando os pontos colocados, fica evidente a necessidade de modernizar e automatizar o sistema de captação de água através dos poços artesianos e das estações elevatórias de esgoto, que venham atender as necessidades de preservação dos equipamentos, de forma a prolongar sua vida útil, bem como atualizar a infraestrutura operacional, diminuir perdas, desgastes prematuros, prevenindo falhas e mitigando manutenções corretivas e dessa maneira garantir os serviços prestados pelo DMAE à comunidade de Conceição das Alagoas.

Automação industrial refere-se à utilização de tecnologia para controlar e monitorar processos de produção em ambientes industriais. Isso envolve a substituição de tarefas manuais por sistemas automatizados, como máquinas, robôs e computadores, a fim de aumentar a eficiência, a precisão e a segurança dos processos industriais. A automação industrial também pode incluir a integração de sistemas de controle, sensores e software para otimizar a produção e reduzir custos. Normalmente são sistemas microprocessados que fazem uso de dispositivos de leitura (sensores, botões, etc.), recebe os dados do processo, gerencia e toma as decisões de acordo com a programação interna e por meio de dispositivos eletroeletrônicos realiza os acionamentos elétricos dos elementos que interagem e atuam no processo a fim de obter o resultado almejado.

Um dispositivo eletroeletrônico industrial é um equipamento que combina componentes elétricos e eletrônicos para realizar funções específicas dentro de um ambiente industrial. Esses dispositivos podem incluir CLPs (Controladores Lógicos Programáveis), relés, inversores de frequência, painéis de controle, entre outros. Eles são utilizados para automatizar processos industriais, monitorar e controlar sistemas, garantir a segurança e eficiência do ambiente de trabalho, entre outras funções.

Os acionamentos elétricos referem-se ao uso de energia elétrica para controlar e operar dispositivos mecânicos, como válvulas, motores, máquinas e equipamentos industriais. Eles utilizam sistemas de controle elétrico para realizar diversas funções, como acionamento, parada, velocidade e monitoramento. Os acionamentos elétricos são amplamente utilizados em diversas aplicações industriais, devido à sua eficiência, precisão e facilidade de controle.

É importante destacar também que a Prefeitura Municipal de Conceição das Alagoas não conta no seu quadro de funcionários com um profissional de Engenharia Elétrica, tornando-se assim inviável realizar o projeto e levantamento de quantitativos necessários para executar a automação dos processos objeto deste Termo de Referência de forma direta.

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS

4.1. Início da execução: O serviço deverá ser iniciado de forma imediata a contar da data de recebimento de assinatura do contrato.

Ficará a cargo da contratada:

4.2. O projeto será elaborado seguindo as normas de ABNT, e informações a serem enviadas pelo contratante:

[1] ABNT NBR 5410/2004 - Instalações elétricas de baixa tensão;

[2] ABNT NBR 5419/2015 – Proteção Contra Descargas Atmosféricas, partes 1, 2, 3 e 4;

[3] NBR IEC 60439-1 – Conjuntos de manobra e controle de baixa tensão;

[4] Lista de Poços e Estações Elevatórias enviadas pelo contratante;

[5] Levantamento de Campo conforme visita agendada.

[a] Elaboração do projeto elétrico e automação, contendo: layout do painel, diagrama unifilar, diagrama de comando, lista de I/O necessária para implementação do sistema de controle supervisório, especificação dos componentes (CLP’s, estações remotas, softstarter, etc.);

[b] Layout de encaminhamento e rota de cabos;

[c] Lista de material completa para execução do projeto elaboração do projeto de comunicação para funcionamento de todo sistema, sendo que o sistema será integrado por acesso a internet existente nos poços e estações.

[d] Elaboração do projeto de arquitetura de rede para uso de rádios, ou uso de internet local para comunicação entre poços, estações e a central (opcional o uso do rádio);

[e] Dimensionamento do sistema supervisório para contemplar todo o recurso necessário conforme o projeto elétrico e automação do sistema de monitoramento de poços e reservatórios, configuração do PC para uso do supervisório.

4.3. Elaboração de memorial descritivo de todo o projeto para abertura de licitação, conforme o projeto elétrico e de automação:

[1] Elaboração do projeto elétrico e automação;

[2] Elaboração da arquitetura de rede;

[3] Dimensionamento do Supervisório a ser utilizado;

[4] Memorial Descritivo do Projeto;

[5] Emissão de ART (Termo de Responsabilidade Técnica);

[6] Fornecimento dos projetos em material digital e impresso;

[7] 30 dias de acompanhamento técnico durante ou após a instalação do sistema.

4.7. Fica a cargo do contratante o fornecimento de:

[1] Todas as informações necessárias para a elaboração do projeto;

[2] Facilitar o acesso aos pontos de instalações dos equipamentos;

[3] Pessoa indicada como responsável por partes da contratante para tratar quaisquer assuntos relativos às atividades executadas pela contratada;

4.4. Os poços artesianos e as estações elevatórias de esgoto em funcionamento e seus respectivos endereços estão lançados abaixo:

| CÓDIGO | ENDEREÇO |
| --- | --- |
| PA-01 | RUA UM, 25 - BREJINHO |
| PA-02 | Rua Jesus Marques Prata, S.N. (Pátio) - Centro |
| PA-03 | Rua América, S.N. (Pátio) - Centro |
| PA-04 | Avenida Arlindo Ferreira de Sousa, 465 - Residencial Jardins |
| PA-05 | Rua Almiro Ferreira de Sousa, 1456 - Dona Maruca |
| PA-06 | Rua Laudino Joaquim da Silva, S.N. - José Borges |
| PA-07 | Rua Laudino Joaquim da Silva, S.N. - José Borges |
| PA-08 | Rua Lafite Ferreira de Souza, 300 - São Francisco |
| PA-09 | Rua José Primo da Silva, 15 - Felipe Mansur |
| PA-10 | Praça Nossa Senhora Aparecida, 64 - Vila Santa Isabel |
| PA- 11 | Rua Nove, 425 – Poncianos |
| PA-12 | Rua Amazonas, 50 - Bairro das Alagoas |
| PA-13 | Rua Manoel Gonçalves da Silva, 100 - Bairro das Alagoas |
| PA-14 | Rua Josepha de Salles e Senne, 235 - Jardim Europa |
| PA-15 | Rua Maria Luiza de Jesus, 320 - Abílio Thomaz |
| PA-16 | Rua Nove, 85 - Francisco de Paula Pires |
| PA-17 | Avenida João Nepomuceno Pantaleão, 55 - Francisco de Paula Pires |
| PA-18 | Rua Cinco, 140 - Francisco Mazetto |
| PA-19 | Parque de Exposições - Bairro das Alagoas |
| PA-20 | Escola Carlos Luz |
| PA-21 | Lagoa Park |
| PA-22 | CASEMG |

| CÓDIGO | ENDEREÇO |
| --- | --- |
| EEE1 | Rua Antonia Marques de Carvalho Oliveira , 25 - Jardim Europa |
| EEE2 | Rua Benedito Lima, 1511 - Jardim America |
| EEE3 | Rua Laudino, 359- Lagoa Park |
| EEE4 | Rua Waldemar Luis Cruvinel, 35-Abilio Tomaz |
| EEE5 | Rua Jose Araujo Freitas Junior, 25- Francisco de Paula Pires |
| EEE6 | Rua Joaquin Bernades de Freitas, 451 - Bairro das Alagoas |
| EEE7 | Rua Joaquin Bernades de Freitas, 431- Bairro das Alagoas |
| EEE8 | Rua Joaquin Bernades de Freitas - Bairro das Alagoas |
| EEE9 | Rua Manoel Gonçalves, 1257- Bairro das Alagoas |
| EEE10 | Rua Manoel Gonçalves, 625 - Bairro das Alagoas |
| EEE11 | Rua Manoel Gonçalves, 143a - Bairro das Alagoas |
| EEE12 | Rua Planura |

5. VIGÊNCIA

5.1. A duração da vigência do contrato será até 31 de dezembro de 2025.

6. FUNDAMENTO E JUSTIFICATIVA ACERCA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

6.1. A prestação de serviços será utilizada pelo Departamento Municipal de Água e Esgoto, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana, para manutenções nos poços artesianos e reservatórios e as Estações Elevatórias de Esgoto do Município;

6.2. A prestação de serviços nos poços artesianos , reservatórios e estações elevatórias de esgoto  justificam-se pela necessidade das constantes manutenções, diariamente, de forma manual e por vários momentos demandando trabalho presencial, como desligar manualmente todas as noites e vigiar presencialmente constantemente os reservatórios.

6.3. A lei 14.133/2021 contempla esses serviços que, por sua natureza, são necessários ao órgão, cuja paralisação pode ocasionar transtornos ao bom andamento das suas atividades. Os serviços solicitados se enquadram perfeitamente nessa essência, são de natureza necessária e, portanto, deverão ser executados, para que não ocorram sérios prejuízos para a Administração;

6.4. Ressalta-se que o município não possui sistema de automação sendo necessária a sua manutenção de forma presencial.

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO

7.1. A solução como um todo contempla a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de automação de poços artesianos, reservatórios de agua e Estações elevatórias de esgoto no município, garantindo a boa continuidade dos serviços prestados a toda população com a melhor tecnologia disponível no mercado;

7.2. As especificações técnicas do item encontram-se definidas no item 4 acima.

8. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

8.1. A empresa contratada deve ser especializada na prestação de serviços da mesma natureza;

8.2. A empresa contratada deverá seguir os normativos vigentes que disciplinam os serviços a serem contratados, de acordo com a sua natureza, observando as Normas da ABNT, CONAMA, ANVISA, e outras normas que regulamentam procedimentos a serem executados no escopo do contrato;

8.3. A Contratada deverá arcar com todos os custos e logística relacionados a contratação do serviço;

8.4. Os instrumentos, equipamentos e ferramentas, necessários à execução dos serviços serão de responsabilidade da empresa CONTRATADA;

8.5. Os serviços deverão ser executados diretamente pela empresa vencedora, sem quaisquer despesas adicionais ou subcontratações;

8.6. A Contratada deverá adotar os seguintes critérios e práticas de Sustentabilidade na contratação do objeto:

a) Caso seja necessária a utilização de produto para auxiliar no procedimento, utilizar produto que obedeça às classificações determinadas pela ANVISA;

b) Adotar medidas para facilitar a automação dos poços, reservatórios e estações elevatórias;

c) Respeitar as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre automação de equipamentos elétricos;

8.7. A contratada deve promover, sempre que possível curso de prevenção e controle de riscos aos trabalhadores;

8.8. A empresa contratada deverá estar devidamente registrada no CREA, assim como seu profissional responsável;

8.9. O profissional responsável da empresa deverá apresentar para fins de contratação ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) por serviços prestados semelhantes ao objeto deste Edital.

9. MODELO DE GESTÃO E DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

9.1. A Administração designará em meios formais o responsável pela fiscalização, que estará verificando as características conforme solicitadas neste Termo de Referência quanto à sua qualidade e sua compatibilidade com as referidas normas e especificações.

10. DO PAGAMENTO

10.1. O pagamento decorrente da concretização da prestação de serviço objeto deste Termo de Referência será efetuado pelo Departamento de Finanças, por processo legal, em até 30 (trinta) dias, após o recebimento da nota fiscal/fatura;

10.2. A nota fiscal deverá ser emitida pela Contratada em inteira conformidade com as exigências legais e contratuais, especialmente as de natureza fiscal;

10.3. O gestor e/ou fiscal e/ou o Departamento de Finanças do Município de Conceição das Alagoas, identificando qualquer divergência na nota fiscal, deverá devolvê-la à Contratada para que sejam feitas as correções necessárias, sendo que o prazo estipulado acima será contado somente a partir da reapresentação do documento, desde que devidamente sanado o vício;

10.4. O pagamento devido pelo Município de Conceição das Alagoas será efetuado por meio de depósito em conta bancária a ser informada pela Contratada ou, eventualmente, por outra forma que vier a ser convencionada entre as partes;

10.5. Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal, a Contratada dará ao Município de Conceição das Alagoas plena, geral e irretratável quitação dos valores nela discriminados, para nada mais vir a reclamar ou exigir a qualquer título, tempo ou forma;

10.6. Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente indevido será objeto de ajuste nos pagamentos futuros ou cobrados da Contratada;

10.7. Para fazer jus ao pagamento, a licitante vencedora deverá apresentar com cada nota fiscal, os seguintes documentos:

a) Certidão Negativa de Débitos – CND, referente às contribuições previdenciárias e às de terceiros;

b) Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF;

c) Certidões Negativas de Débitos junto às Fazendas Federal, Estadual e Municipal, do domicílio sede da licitante vencedora.

11. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

11.1. A empresa contratada será selecionada por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade DISPENSA DE LICITAÇÃO, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO.

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

12.1. Indicar servidor referente à Secretaria requisitante para acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços;

12.2. Paralisar ou suspender a qualquer tempo a execução dos serviços contratados, de forma parcial ou total, mediante pagamento único e exclusivo dos serviços executados;

12.3. Efetuar o pagamento na forma e prazo previstos no contrato;

12.4. Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais;

12.5. Intervir na prestação de serviços, nos casos previstos em lei;

12.6. Permitir aos técnicos da licitante vencedora, devidamente credenciados, encarregados da prestação dos serviços objeto da presente licitação, o completo e livre acesso as áreas de propriedade da Prefeitura, possibilitando-lhes executar os serviços e as verificações técnicas necessárias;

13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

13.1. Somente executar os serviços de automação dos poços, reservatórios e estações elevatórias de esgoto após a apresentação da autorização expedida pelo Departamento requisitante;

13.2. A prestação de serviços será determinada pela Secretaria requisitante e autorizada pelo Secretário de Administração, Finanças e Gestão de Pessoal;

13.3. Os serviços serão prestados conforme a necessidade praticidade em automação nos poços e reservatórios e Estações Elevatórias de Esgoto;

13.4. A contratada ficará obrigada a reparar, corrigir, refazer, reconstruir, remover ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato, nos quais forem verificadas imperfeições, vícios, negligências, incorreções, imperícias ou danos decorrentes da execução dos trabalhos, a critério da fiscalização, que lhe assinará prazo compatível para a adoção das providências ou conclusão dos reparos a realizar;

13.5. A contratada assumirá inteira responsabilidade pelos danos ou desvios causados diretamente ao patrimônio do Município ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dele, por ação ou omissão de seus empregados ou prepostos, na execução do contrato e no exercício de atividades relacionadas, não incluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;

13.6. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço, nem a ética-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato;

13.7. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;

13.8. A contratada deverá manter, ainda, os seus empregados identificados, quando em trabalho devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares;

13.9. A contratada devera providenciar, por conta própria, toda a sinalização necessária à execução do serviço, no sentido de evitar qualquer tipo de acidente;

13.10. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-la na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o MUNICÍPIO;

13.11. Manter, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a execução deste edital;

13.12. Não subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, a execução deste, bem como não se associar com outrem ou realizar fusão, cisão ou incorporação;

13.13. Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista nos art’s 137 e 138 da Lei 14.133/2021;

13.14. Depois de entregue os projetos de automação e elétrico deverá se comprometer posteriormente a execução destes projetos – startup – o acompanhamento no período de 30 dias a fim de garantir o pleno funcionamento do projeto apresentado;

13.15. A contratada se comprometerá a revisar o Projeto em caso de vício durante a execução do mesmo;

13.16. A contratada deverá realizar a fiscalização durante a execução do seu Projeto para garantir seu pleno funcionamento;

- EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

Habilitação jurídica

  - Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

  - Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

  - Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

  - Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

  - Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

  - Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz

  - Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

Habilitação fiscal, social e trabalhista

  - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

  - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

  - Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

  - declaração de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

  - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

  - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

  - Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

  - Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual e Municipal relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

  - O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificação Econômico-Financeira

  - Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II;

- Qualificação Técnica

  - Apresentação do Registro ou inscrição da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) expedida pelo referido Conselho da região da sede da empresa, que deve apresentar rigorosamente a situação atualizada da empresa, em plena validade

  - Apresentação do Registro ou inscrição da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) do(s) profissional(is) Responsável Técnico.

  - Atestado de capacidade técnica emitido por órgão público ou privado que comprove que a participante tenha executado serviço equivalente ou superior de mesma natureza ao objeto desta contratação

  - Caso conste na Consulta de Situação do interessado a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

  - A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

  - O interessado será convocado para manifestação previamente a uma eventual negativa de contratação.

  - Caso atendidas as condições para contratação, a habilitação do interessado será verificada por meio dos documentos por ele abrangidos.

  - Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

  - Se o interessado for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

  - Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

- ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

O custo estimado total da contratação é de R$ 85.066,66 (oitenta e cinco mil, sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), conforme custos unitários apostos na tabela anexos.

15. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no orçamento do Município na seguinte dotação: Ficha 1.256 02.08.01.17.512.0068.2.0026.3.3.90.39.00.00

Conceição das Alagoas, 13 de fevereiro de 2025.

__________________________________________
GUILHERME GAVA MENEZES
ENGENHEIRO CIVIL – CREA 254.458/D-MG

ANEXO IV – MODELO DE PROPOSTA

| DADOS DA LICITANTE |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RAZÃO SOCIAL: |  |  |  |  |  |  |  |
| CNPJ: |  | I ESTADUAL: |  |  |  |  |  |
| ENDEREÇO: |  |  |  |  |  |  |  |
| CIDADE: |  |  |  |  | ESTADO: |  | CEP: |
| TELEFONE: |  |  | E-MAIL: |  |  |  |  |
| RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME: |  |  | CPF: |  |  |  |  |
| RG: |  |  | ENCEREÇO: |  |  |  |  |
| PARA PAGAMENTO VIA SISTEMA BANCÁRIO |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº BANCO: | BANCO: |  |  | AG: |  | CONTA: |  |

Prezado Senhor

contratação de empresa especializada para elaboração de projeto elétrico e de automação dos poços artesianos e reservatórios do sistema de abastecimento municipal e a integração das estações elevatórias de esgoto

| Seq. | Código | Descrição | Unid. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 83539 | ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO E DE AUTOMAÇÃO CONTENDO: LAYOUT DO PAINEL, DIAGRAMA UNIFILAR, DIAGRAMA DE COMANDO, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO 30 DIAS, LISTA DE I/O NECESSÁRIAS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE SUPERVISÓRIO, ESPECIFICAÇÃODOS COMPONENTES (CLP'S, ESTAÇÕES REMOTAS, SOFTSTARTER, ETC.), LAYOUT DE ENCAMINHAMENTO E ROTA DE CABOS, LISTA DE MATERIAL COMPLETA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO. ELABORAÇÃO DO PROJETO DE COMUNICAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE TODO SISTEMA, SENDO ESTE INTEGRADO POR ACESSO A INTERNET INSTALADA NOS IMÓVEIS E MEMORIAL DESCRITIVO DOPROJETO CONTENDO TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA SEU PLENO FUNCIONAMENTO. | Ps | 1 |  |  |

- Preço Total da Proposta R$______________ (por extenso)

- Condições de pagamento: até 30 (trinta) dias após apresentação de fatura/ nota fiscal;

- Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias

Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com todas as condições gerais e especiais estabelecidas no Edital e seus anexos, que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

____________________________

Carimbo da Empresa (CNPJ/MF)

Responsável ou representante legal

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ......../...., QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS, POR INTERMÉDIO DO PREFEITO MUNICIPAL E .............................................................

O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 18.428.854/0001-39, com sede à Rua Floriano Peixoto, 395, Centro, na cidade de Conceição das Alagoas, neste ato representado pelo Prefeito Sr. CELSON PIRES DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador RG.........., CPF .........., doravante denominado CONTRATANTE, e  .............................., inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ............................, sediado(a) na ..................................., doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por .................................. (nome e função no contratado), conforme atos constitutivos da empresa, tendo em vista o que consta no Processo nº .............................. e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico n. .../..., mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

- CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

  - O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada para elaboração de projeto elétrico e de automação dos poços artesianos e reservatórios do sistema de abastecimento municipal e a integração das estações elevatórias de esgoto:

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | CÓDIGO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

    - O Termo de Referência;

    - A Proposta do contratado;

    - Eventuais anexos dos documentos supracitados.

- CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

  - O prazo de vigência da contratação é até 31 de dezembro de 2025, contados do(a) data da assinatura do presente instrumento, improrrogável, na forma do art. 75, II da Lei n° 14.133/2021

- CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO

  - Início da execução: O serviço deverá ser iniciado de forma imediata a contar da data de recebimento de assinatura do contrato.

Ficará a cargo da contratada:

  - O projeto será elaborado seguindo as normas de ABNT, e informações a serem enviadas pelo contratante:

[1] ABNT NBR 5410/2004 - Instalações elétricas de baixa tensão;

[2] ABNT NBR 5419/2015 – Proteção Contra Descargas Atmosféricas, partes 1, 2, 3 e 4;

[3] NBR IEC 60439-1 – Conjuntos de manobra e controle de baixa tensão;

[4] Lista de Poços e Estações Elevatórias enviadas pelo contratante;

[5] Levantamento de Campo conforme visita agendada.

[a] Elaboração do projeto elétrico e automação, contendo: layout do painel, diagrama unifilar, diagrama de comando, lista de I/O necessária para implementação do sistema de controle supervisório, especificação dos componentes (CLP’s, estações remotas, softstarter, etc.);

[b] Layout de encaminhamento e rota de cabos;

[c] Lista de material completa para execução do projeto elaboração do projeto de comunicação para funcionamento de todo sistema, sendo que o sistema será integrado por acesso a internet existente nos poços e estações.

[d] Elaboração do projeto de arquitetura de rede para uso de rádios, ou uso de internet local para comunicação entre poços, estações e a central (opcional o uso do rádio);

[e] Dimensionamento do sistema supervisório para contemplar todo o recurso necessário conforme o projeto elétrico e automação do sistema de monitoramento de poços e reservatórios, configuração do PC para uso do supervisório.

  - Elaboração de memorial descritivo de todo o projeto para abertura de licitação, conforme o projeto elétrico e de automação:

[1] Elaboração do projeto elétrico e automação;

[2] Elaboração da arquitetura de rede;

[3] Dimensionamento do Supervisório a ser utilizado;

[4] Memorial Descritivo do Projeto;

[5] Emissão de ART (Termo de Responsabilidade Técnica);

[6] Fornecimento dos projetos em material digital e impresso;

[7] 30 dias de acompanhamento técnico durante ou após a instalação do sistema.

  - Fica a cargo do contratante o fornecimento de:

[1] Todas as informações necessárias para a elaboração do projeto;

[2] Facilitar o acesso aos pontos de instalações dos equipamentos;

[3] Pessoa indicada como responsável por partes da contratante para tratar quaisquer assuntos relativos às atividades executadas pela contratada;

- CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

  - Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

- CLÁUSULA QUINTA – PREÇO

  - O valor total da contratação é de R$.......... (.....)

  - No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

  - O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.

- CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO

  - O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa.

  - No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice IPCA – Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, de correção monetária.

  - O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

  - Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

  - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

    - Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

  - O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

  - Não haverá em qualquer hipótese antecipação de pagamentos.

- CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE

  - Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em __/__/__ .

  - Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do índice IPCA, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

  - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

  - No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.

  - Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

  - Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

  - Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

  - O reajuste será realizado por apostilamento.

- CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

  - Indicar servidor referente à Secretaria requisitante para acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços;

  - Paralisar ou suspender a qualquer tempo a execução dos serviços contratados, de forma parcial ou total, mediante pagamento único e exclusivo dos serviços executados;

  - Efetuar o pagamento na forma e prazo previstos no contrato;

  - Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais;

  - Intervir na prestação de serviços, nos casos previstos em lei;

  - Permitir aos técnicos da licitante vencedora, devidamente credenciados, encarregados da prestação dos serviços objeto da presente licitação, o completo e livre acesso as áreas de propriedade da Prefeitura, possibilitando-lhes executar os serviços e as verificações técnicas necessárias;

- CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - Somente executar os serviços de automação dos poços, reservatórios e estações elevatórias de esgoto após a apresentação da autorização expedida pelo Departamento requisitante;

  - A prestação de serviços será determinada pela Secretaria requisitante e autorizada pelo Secretário de Administração, Finanças e Gestão de Pessoal;

  - Os serviços serão prestados conforme a necessidade praticidade em automação nos poços e reservatórios e Estações Elevatórias de Esgoto;

  - A contratada ficará obrigada a reparar, corrigir, refazer, reconstruir, remover ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato, nos quais forem verificadas imperfeições, vícios, negligências, incorreções, imperícias ou danos decorrentes da execução dos trabalhos, a critério da fiscalização, que lhe assinará prazo compatível para a adoção das providências ou conclusão dos reparos a realizar;

  - A contratada assumirá inteira responsabilidade pelos danos ou desvios causados diretamente ao patrimônio do Município ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dele, por ação ou omissão de seus empregados ou prepostos, na execução do contrato e no exercício de atividades relacionadas, não incluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;

  - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço, nem a ética-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato;

  - Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;

  - A contratada deverá manter, ainda, os seus empregados identificados, quando em trabalho devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares;

  - A contratada devera providenciar, por conta própria, toda a sinalização necessária à execução do serviço, no sentido de evitar qualquer tipo de acidente;

  - Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-la na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o MUNICÍPIO;

  - Manter, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a execução deste edital;

  - Não subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, a execução deste, bem como não se associar com outrem ou realizar fusão, cisão ou incorporação;

  - Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista nos art’s 137 e 138 da Lei 14.133/2021;

  - Depois de entregue os projetos de automação e elétrico deverá se comprometer posteriormente a execução destes projetos – startup – o acompanhamento no período de 30 dias a fim de garantir o pleno funcionamento do projeto apresentado;

  - A contratada se comprometerá a revisar o Projeto em caso de vício durante a execução do mesmo;

  - A contratada deverá realizar a fiscalização durante a execução do seu Projeto para garantir seu pleno funcionamento;

- CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

  - Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

- CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

  - Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:

- der causa à inexecução parcial do contrato;

- der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

- der causa à inexecução total do contrato;

- ensejar o retardamento da execução ou da execução do objeto da contratação sem motivo justificado;

- apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

- praticar ato fraudulento na execução do contrato;

- comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

- praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

  - Serão aplicadas ao Contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

    - Advertência, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

    - Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

    - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave.

    - Multa:

      - Moratória, para as infrações descritas no item “d”, de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias

      - Moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia;

        - O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentação, suplementação ou reposição da garantia autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

      - Compensatória, para as infrações descritas acima alíneas “e” a “h” de 10% (dez por cento) a 30% (trinta por cento) do valor da contratação.

      - Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista acima na alínea “c”, de 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) do valor da contratação.

      - Compensatória, para a infração descrita acima na alínea “b”, de 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) do valor da contratação.

      - Compensatória, em substituição à multa moratória para a infração descrita acima na alínea “d”, de 5% (cinco por cento) a 15% (quinze por cento) do valor da contratação.

      - Compensatória, para a infração descrita acima na alínea “a”, de 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) do valor da contratação, ressalvadas as seguintes infrações também enquadráveis nessa alínea:

        - Deixar de executar os serviços sem comprovar motivo justo ou fator superveniente imprevisível.

  - A aplicação das sanções previstas neste Termo de Referência não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante.

  - Todas as sanções previstas neste Termo de Referência poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa.

  - Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

  - Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

  - A multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

  - A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

    - Para a garantia da ampla defesa e contraditório, as notificações serão enviadas eletronicamente para os endereços de e-mail informados na proposta comercial.

    - Os endereços de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicaf serão considerados de uso contínuo da empresa, não cabendo alegação de desconhecimento das comunicações a eles comprovadamente enviadas.

  - Na aplicação das sanções serão considerados:

    - a natureza e a gravidade da infração cometida;

    - as peculiaridades do caso concreto;

    - as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

    - os danos que dela provierem para o Contratante; e

    - a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

  - Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

  - A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Termo de Referência ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.

  - O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal.

  - As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133, de 2021.

- Os débitos do Contratado para com a Administração Contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o Contratado possua com o mesmo órgão ora Contratante.

- CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

  - O contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado, observado o art. 75, inciso VIII, da Lei n.º 14.133/2021, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

  - O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

    - Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

    - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

      - Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

  - O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

    - Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

    - Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

    - Indenizações e multas.

  - A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

  - O contrato poderá ser extinto:

    - caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação no processo de contratação direta ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021);

    - caso se constate que a pessoa jurídica contratada possui administrador ou sócio com poder de direção, familiar de detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável pela demanda ou contratação ou de autoridade a ele hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante (art. 3º, § 3º, do Decreto n.º 7.203, de 4 de junho de 2010).

- CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES

  - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

  - O CONTRATADO é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

  - As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

  - As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do CONTRATANTE, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês.

  - Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

- CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

  - As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município deste exercício, na dotação abaixo discriminada: 1.256-02.08.01.17.512.0068.2.0026.3.3.90.39.00.00

  - A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

- CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS

  - Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

- CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

  - Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

- CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA– FORO

  - Fica eleito o Foro da Comarca de Conceição das Alagoas/MG, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

- Uberaba/MG, [dia] de [mês] de [ano].

_________________________

Representante legal do CONTRATANTE

_________________________

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

1)________________________				2)________________________