## ORÇAMENTO
[6 empty] | INSTITUIÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO |  |  |  | REGIÃO/MÊS REFERÊNCIA:
[6 empty] | OBRA: AMPLIAÇÃO DE DUAS SALAS ESCOLA DONA COTINHA |  |  |  | SEINFRA MG REGIÃO TRIÂNGULO SEM DESONERAÇÃO 07/2025
SINAPI MINAS GERAIS (MG) SEM DESONERAÇÃO 09/2025
PLANILHA DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO SEE 2025
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
[10 empty] | BDI: | 24.9%
TIPO | TÍTULO | SUBITEM | SERVIÇO | CATEGORIA | SUBITEM2 | ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO | PREÇO TOTAL
TÍTULO | 01 | 00 | 00 | 01 | 01.00 | 01.00.00 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | 0
SERVIÇO | 01 | 00 | 01 | 01 | 01.00 | 01.00.01 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
SERVIÇO | 01 | 00 | 02 | 01 | 01.00 | 01.00.02 | SINAPI | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | M2 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 0
SERVIÇO | 01 | 00 | 03 | 01 | 01.00 | 01.00.03 | SINAPI | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 63.45 | 0 | 0 | 0 | 0
TÍTULO | 02 | 00 | 00 | 02 | 02.00 | 02.00.00 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  |  | 0 | 0
SERVIÇO | 02 | 00 | 01 | 02 | 02.00 | 02.00.01 | SEE 2025 | 20008 | Demolição de cobertura de telha cerâmica com reaproveitamento | M2 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0
SERVIÇO | 02 | 00 | 02 | 02 | 02.00 | 02.00.02 | SEE 2025 | 20027 | Remoção de portas, janelas e grades metálicas, inclusive caixilhos | M2 | 22.75 | 0 | 0 | 0 | 0
TÍTULO | 03 | 00 | 00 | 03 | 03.00 | 03.00.00 |  |  | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  |  | 0 | 0
SERVIÇO | 03 | 00 | 01 | 03 | 03.00 | 03.00.01 | SEE 2025 | 30002 | Escavação manual de vala em solo de 1ª e 2ª categoria, profundidade em até 2,00m | M3 | 43.97 | 0 | 0 | 0 | 0
SERVIÇO | 03 | 00 | 02 | 03 | 03.00 | 03.00.02 | SEE 2025 | 30003 | Escavação manual em campo aberto em solo exceto rocha com profundidade em até 2,00m | M3 | 21.42 | 0 | 0 | 0 | 0
SERVIÇO | 03 | 00 | 03 | 03 | 03.00 | 03.00.03 | SEE 2025 | 30004 | Regularização de fundo de vala com apiloamento com maço de 30kg | M2 | 14.58 | 0 | 0 | 0 | 0
SERVIÇO | 03 | 00 | 04 | 03 | 03.00 | 03.00.04 | SEE 2025 | 30005 | Reaterro manual de vala apiloado | M3 | 50.33 | 0 | 0 | 0 | 0
SERVIÇO | 03 | 00 | 05 | 03 | 03.00 | 03.00.05 | SEE 2025 | 30006 | Reaterro Compactado mecanizado empregando compactador de placa vibratória, em camadas de 20 a 40 cm. | M3 | 21.42 | 0 | 0 | 0 | 0
TÍTULO | 04 | 00 | 00 | 04 | 04.00 | 04.00.00 |  |  | FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 0 | 0
SERVIÇO | 04 | 00 | 01 | 04 | 04.00 | 04.00.01 | SEE 2025 | 40001 | Armadura de aço, CA 50, corte e dobra no canteiro | KG | 190 | 0 | 0 | 0 | 0
SERVIÇO | 04 | 00 | 02 | 04 | 04.00 | 04.00.02 | SEE 2025 | 40002 | Fôrma de madeira para fundação, com tábuas e sarrafos, 3 aproveitamentos e desforma | M2 | 77.51 | 0 | 0 | 0 | 0
SERVIÇO | 04 | 00 | 03 | 04 | 04.00 | 04.00.03 | SEE 2025 | 40004 | Concreto estrutural virado no local, controle "A", consistência para vibração, brita 1, FCK=20 MPA e lançamento em fundação | M3 | 7.18 | 0 | 0 | 0 | 0
SERVIÇO | 04 | 00 | 04 | 04 | 04.00 | 04.00.04 | SEE 2025 | 40005 | Contrapiso não estrutural impermeabilizado, E=5 cm | M2 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0
SERVIÇO | 04 | 00 | 05 | 04 | 04.00 | 04.00.05 | SEE 2025 | 40006 | Execução de estaca broca c/ trado manual de 25 cm de diâmetro completa. | M | 123.5 | 0 | 0 | 0 | 0
SERVIÇO | 04 | 00 | 06 | 04 | 04.00 | 04.00.06 | SEE 2025 | 40201 | Impermeabilizações de sapatas em concreto ou alvenaria de embasamento com aplicação de tinta betuminosa | M2 | 84.62 | 0 | 0 | 0 | 0
TÍTULO | 05 | 00 | 00 | 05 | 05.00 | 05.00.00 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 0 | 0
SERVIÇO | 05 | 00 | 01 | 05 | 05.00 | 05.00.01 | SEE 2025 | 50001 | Armadura de aço p/ vigas e pilares CA-50, corte e dobra no canteiro | KG | 479 | 0 | 0 | 0 | 0
SERVIÇO | 05 | 00 | 02 | 05 | 05.00 | 05.00.02 | SEE 2025 | 50002 | Fornecimento, transporte, execução de Fôrma de chapa compensada plastificada, e=12mm, 3 aproveitamentos, inclusive desforma para vigas, pilares e lajes maciças. | M2 | 130.86 | 0 | 0 | 0 | 0
SERVIÇO | 05 | 00 | 03 | 05 | 05.00 | 05.00.03 | SEE 2025 | 50007 | Concreto estrutural virado no local, consistência para vibração, brita 1 e 2, FCK 25 MPA e lançamento em estrutura | M2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
SERVIÇO | 05 | 00 | 04 | 05 | 05.00 | 05.00.04 | SEE 2025 | 50012 | Vergas ou contravergas retas em concreto armado Fck 20 Mpa | M3 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0
TÍTULO | 06 | 00 | 00 | 06 | 06.00 | 06.00.00 |  |  | ALVENARIA |  |  |  |  | 0 | 0
SERVIÇO | 06 | 00 | 01 | 06 | 06.00 | 06.00.01 | SEE 2025 | 60102 | Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico furado 14x19x39cm, espessura da parede 14cm, juntas de 10mm com argamassa mista de cimento cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8 | M2 | 120.36 | 0 | 0 | 0 | 0
SERVIÇO | 06 | 00 | 02 | 06 | 06.00 | 06.00.02 | SEE 2025 | 60107 | Alvenaria de vedação com bloco de concreto, 14x19x39 cm, espessura da parede 14 cm, juntas de 10mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:0,5:8 | M2 | 8.78 | 0 | 0 | 0 | 0
TÍTULO | 07 | 00 | 00 | 07 | 07.00 | 07.00.00 |  |  | COBERTURA E FORRO |  |  |  |  | 0 | 0
SERVIÇO | 07 | 00 | 01 | 07 | 07.00 | 07.00.01 | SEE 2025 | 70106 | Cerâmica romana, inclinação 35% (m² = área de projeção do telhado x 1,08) | M2 | 131.13 | 0 | 0 | 0 | 0
SERVIÇO | 07 | 00 | 02 | 07 | 07.00 | 07.00.02 | SEE 2025 | 70107 | Cerâmica romana, inclinação 35% (m² = área de projeção do telhado x 1,08) apenas mão de obra | M2 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0
SERVIÇO | 07 | 00 | 03 | 07 | 07.00 | 07.00.03 | SEE 2025 | 70201 | Fornecimento, transporte e colocação de cumeeira e espigão: Para telha cerâmica referência 3 unidades / m | M | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0
SERVIÇO | 07 | 00 | 04 | 07 | 07.00 | 07.00.04 | SEE 2025 | 70205 | Emboçamento da fiada lateral de telha cerâmica com argamassa de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar, no traço 1:2:9 | M | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 0
SERVIÇO | 07 | 00 | 05 | 07 | 07.00 | 07.00.05 | SEE 2025 | 70402 | Calha de chapa galvanizada, nº 24 desenvolvimento 50 cm | M | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0
SERVIÇO | 07 | 00 | 06 | 07 | 07.00 | 07.00.06 | SEE 2025 | 70502 | Condutor de água (tubo de PVC branco, com conexões, ponta bolsa e virola, diâmetro da seção 100mm) | M | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
SERVIÇO | 07 | 00 | 07 | 07 | 07.00 | 07.00.07 | SEE 2025 | 70611 | Fornecimento, fabricação, transporte e montagem de estrutura metálica sem o apoio de lajes para telhas cerâmicas, de concreto, fibrocimento onduladas ou estruturais, metálicas ou de material vegetal. inclusive tratamento anticorrosivo com aplicação de zarcão em duas demãos e pintura esmalte em duas demãos. 13,87Kg/m² | KG | 1818.77 | 0 | 0 | 0 | 0
SERVIÇO | 07 | 00 | 08 | 07 | 07.00 | 07.00.08 | SEE 2025 | 70705 | Forro de gesso acartonado fixo monolítico, suspensos por pendurais de arame galvanizado nº 18 painel, e=12,5 mm | M2 | 77.5 | 0 | 0 | 0 | 0
TÍTULO | 08 | 00 | 00 | 08 | 08.00 | 08.00.00 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 0 | 0
SERVIÇO | 08 | 00 | 01 | 08 | 08.00 | 08.00.01 | SEE 2025 | 100102 | Fornecimento e instalação de globo tipo drops: Globo leitoso tamanho médio completo inclusive lâmpada | UNID. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
SERVIÇO | 08 | 00 | 02 | 08 | 08.00 | 08.00.02 | SEE 2025 | 100401 | Tomada universal 2 P+T | UNID. | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
SERVIÇO | 08 | 00 | 03 | 08 | 08.00 | 08.00.03 | SEE 2025 | 100403 | 01 tecla simples 10A - 250V | UNID. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
SERVIÇO | 08 | 00 | 04 | 08 | 08.00 | 08.00.04 | SEE 2025 | 100404 | 02 teclas simples 10A - 250V | UNID. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
SERVIÇO | 08 | 00 | 05 | 08 | 08.00 | 08.00.05 | SEE 2025 | 100501 | Fornecimento e instalação de disjuntor automático: Monopolar de 10 a 32 A | UNID. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
SERVIÇO | 08 | 00 | 06 | 08 | 08.00 | 08.00.06 | SEE 2025 | 100504 | Fornecimento e instalação de disjuntor automático: Bipolar de 40 a 50 A | UNID. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
SERVIÇO | 08 | 00 | 07 | 08 | 08.00 | 08.00.07 | SEE 2025 | 100505 | Fornecimento e instalação de disjuntor automático: Tripolar DIN de 63A | UNID. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
SERVIÇO | 08 | 00 | 08 | 08 | 08.00 | 08.00.08 | SEE 2025 | 100518 | Fornecimento e instalação de disjuntor automático: Disjuntor de proteção diferencial residual (DR), bipolar, tipo DIN, corrente nominal de 25A, alta sensibilidade, corrente diferencial residual nominal com atuação de 30ma | UNID. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
SERVIÇO | 08 | 00 | 09 | 08 | 08.00 | 08.00.09 | SEE 2025 | 100522 | Fornecimento e instalação de disjuntor automático: Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v | UNID. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
SERVIÇO | 08 | 00 | 10 | 08 | 08.00 | 08.00.10 | SEE 2025 | 100602 | Isolado de PVC seção 2,5 mm2 | M | 336.33 | 0 | 0 | 0 | 0
SERVIÇO | 08 | 00 | 11 | 08 | 08.00 | 08.00.11 | SEE 2025 | 100701 | Fornecimento, transporte e instalação de cabos: Isolado de PVC seção 10,0 mm2 | UNID. | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
SERVIÇO | 08 | 00 | 12 | 08 | 08.00 | 08.00.12 | SEE 2025 | 101002 | Fornecimento e colocação de mangueira PVC flexível corrugado: Diâmetro 25mm (3/4") | M | 28.74 | 0 | 0 | 0 | 0
SERVIÇO | 08 | 00 | 13 | 08 | 08.00 | 08.00.13 | SEE 2025 | 101003 | Fornecimento e colocação de mangueira PVC flexível corrugado: Diâmetro 32mm (1") | M | 49.5 | 0 | 0 | 0 | 0
SERVIÇO | 08 | 00 | 14 | 08 | 08.00 | 08.00.14 | SEE 2025 | 101403 | Quadro de distribuição de embutir em PVC, para 12 disjuntores DIN, inclusive barramentos neutro/terra, exclusive barramento de fase | UNID. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
SERVIÇO | 08 | 00 | 15 | 08 | 08.00 | 08.00.15 | SINAPI | 97881 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
SERVIÇO | 08 | 00 | 16 | 08 | 08.00 | 08.00.16 | COMPOSIÇÃO | CP-01 | CONJUNTO DE UM (1) VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 127 V, 150 W, COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UNID. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
TÍTULO | 09 | 00 | 00 | 09 | 09.00 | 09.00.00 |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  |  |  | 0 | 0
SERVIÇO | 09 | 00 | 01 | 09 | 09.00 | 09.00.01 | SEE 2025 | 120101 | Porta metálica, tipo de abrir, com uma (1) folha, em chapa galvanizada lambril, modelo quadrado, fornecimento e assentamento, EXCLUSIVE fechadura, targeta e dobradiça | M2 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 0
SERVIÇO | 09 | 00 | 02 | 09 | 09.00 | 09.00.02 | SEE 2025 | 120105 | Grade de proteção de ferro (colocação e acabamento) | M2 | 44.25 | 0 | 0 | 0 | 0
SERVIÇO | 09 | 00 | 03 | 09 | 09.00 | 09.00.03 | SEE 2025 | 120107 | Janela de alumínio sob encomenda, colocação e acabamento , de correr, com contramarcos | M2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
SERVIÇO | 09 | 00 | 04 | 09 | 09.00 | 09.00.04 | SEINFRA | ED-50933 | ASSENTAMENTO DE GRADIL OU PORTÃO METÁLICO DE AÇO OU FERRO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO | M2 | 22.75 | 0 | 0 | 0 | 0
TÍTULO | 10 | 00 | 00 | 10 | 10.00 | 10.00.00 |  |  | FERRAGENS |  |  |  |  | 0 | 0
SERVIÇO | 10 | 00 | 01 | 10 | 10.00 | 10.00.01 | SEE 2025 | 130102 | Fechaduras para porta externa | UNID. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
SERVIÇO | 10 | 00 | 02 | 10 | 10.00 | 10.00.02 | SEE 2025 | 130106 | Dobradiça de ferro, medidas (3.1/2"x3"), tipo pino solto com bola, acabamento cromado, inclusive acessórios para fixação | UNID. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
TÍTULO | 11 | 00 | 00 | 11 | 11.00 | 11.00.00 |  |  | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 0 | 0
SERVIÇO | 11 | 00 | 01 | 11 | 11.00 | 11.00.01 | SEE 2025 | 140102 | Reboco com argamassa 1:2:8 cimento, cal e areia | M2 | 285.4 | 0 | 0 | 0 | 0
SERVIÇO | 11 | 00 | 02 | 11 | 11.00 | 11.00.02 | SEE 2025 | 140104 | Chapisco com argamassa 1:3 cimento e areia, a colher | M2 | 285.4 | 0 | 0 | 0 | 0
TÍTULO | 12 | 00 | 00 | 12 | 12.00 | 12.00.00 |  |  | PISOS E RODAPÉS |  |  |  |  | 0 | 0
SERVIÇO | 12 | 00 | 01 | 12 | 12.00 | 12.00.01 | SEE 2025 | 150104 | Revestimento com cerâmica aplicado em piso, acabamento esmaltado, ambiente interno, padrão extra, cor branca, dimensão da peça até 2.025cm², PEI V, assentamento com argamassa industrializada, inclusive rejuntamento | M2 | 100.45 | 0 | 0 | 0 | 0
SERVIÇO | 12 | 00 | 02 | 12 | 12.00 | 12.00.02 | SEE 2025 | 150203 | Fornecimento e instalação de rodapés: Cerâmica H = 10cm | M2 | 66.05 | 0 | 0 | 0 | 0
SERVIÇO | 12 | 00 | 03 | 12 | 12.00 | 12.00.03 | SEE 2025 | 150301 | Contra- piso e regularização: Lastro de concreto (contrapiso) não estrutural impermeabilizado, E=6 cm | M2 | 100.45 | 0 | 0 | 0 | 0
SERVIÇO | 12 | 00 | 04 | 12 | 12.00 | 12.00.04 | SEE 2025 | 150405 | Passeio de concreto e= 8 cm, fck 15 Mpa, c/ preparo p/ terreno, incluindo preparo de caixa, sem revestimento com argamassa de cimento e areia | M2 | 104.7 | 0 | 0 | 0 | 0
TÍTULO | 13 | 00 | 00 | 13 | 13.00 | 13.00.00 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 0 | 0
SERVIÇO | 13 | 00 | 01 | 13 | 13.00 | 13.00.01 | SEE 2025 | 170102 | Látex PVA em parede (2 demãos), com fundo preparador / selador | M2 | 90.98 | 0 | 0 | 0 | 0
SERVIÇO | 13 | 00 | 02 | 13 | 13.00 | 13.00.02 | SEE 2025 | 170103 | Tinta acrílica em parede, sem emassamento (duas demãos) | M2 | 95.31 | 0 | 0 | 0 | 0
SERVIÇO | 13 | 00 | 03 | 13 | 13.00 | 13.00.03 | SINAPI | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 77.5 | 0 | 0 | 0 | 0
SERVIÇO | 13 | 00 | 04 | 13 | 13.00 | 13.00.04 | SEE 2025 | 170104 | Barrado à óleo interno e externo duas demãos, sem emassamento , inclusive selador | M2 | 99.11 | 0 | 0 | 0 | 0
SERVIÇO | 13 | 00 | 05 | 13 | 13.00 | 13.00.05 | SEE 2025 | 170110 | Emassamento de parede interna com massa corrida à base de PVA com duas demãos, para pintura látex | M2 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0
SERVIÇO | 13 | 00 | 06 | 13 | 13.00 | 13.00.06 | SEE 2025 | 170111 | Emassamento de parede interna ou externa com massa corrida com duas demãos, p/ pintura óleo | M2 | 141.4 | 0 | 0 | 0 | 0
SERVIÇO | 13 | 00 | 07 | 13 | 13.00 | 13.00.07 | SINAPI | 88496 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 77.5 | 0 | 0 | 0 | 0
SERVIÇO | 13 | 00 | 08 | 13 | 13.00 | 13.00.08 | SEE 2025 | 170202 | Pintura com tinta acrílica em piso de concreto 2 demãos aplicado com rolo de lã, acabamento liso exceto quadra | M2 | 104.7 | 0 | 0 | 0 | 0
TÍTULO | 14 | 00 | 00 | 14 | 14.00 | 14.00.00 |  |  | BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS |  |  |  |  | 0 | 0
SERVIÇO | 14 | 00 | 01 | 14 | 14.00 | 14.00.01 | SEE 2025 | 180110 | Soleira ou peitoril de granito cinza andorinha e=2cm | M2 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 0
TÍTULO | 15 | 00 | 00 | 15 | 15.00 | 15.00.00 |  |  | LIMPEZA |  |  |  |  | 0 | 0
SERVIÇO | 15 | 00 | 01 | 15 | 15.00 | 15.00.01 | SEE 2025 | 230101 | Limpeza Geral da edificação | M2 | 113.42 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | [7 empty] | TOTAL | [5 empty] | 0 | 0
PATROCÍNIO, XX DE XXXXXXXXXXX DE 2026
[6 empty] | ________________________________________________________ |  |  |  | ___________________________________________________
[6 empty] | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |  |  |  | EMPRESA
[6 empty] | Engenheira Civil - CREA/MG XXXXXXXXXXXX |  |  |  | CNPJ
MODELO DE PLANILHA PARA PROPOSTA DE PREÇOS

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
| INSTITUIÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO |  | REGIÃO/MÊS REFERÊNCIA:
| OBRA: AMPLIAÇÃO DE DUAS SALAS ESCOLA DONA COTINHA |  | SEINFRA MG REGIÃO TRIÂNGULO SEM DESONERAÇÃO 07/2025
SINAPI MINAS GERAIS (MG) SEM DESONERAÇÃO 09/2025
PLANILHA DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO SEE 2025
MEMÓRIA DE CÁLCULO
TIPO | ITEM | DESCRIÇÃO | UND | MEMÓRIA | QUANTIDADE
TÍTULO | 01.00.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES
SERVIÇO | 01.00.01 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | Placa da obra. 1 unidade na fachada da obra. | 1
SERVIÇO | 01.00.02 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | M2 | Tapume para isolamento da Escola em uso. Sendo, 9,50m x 3,00m = 28,50m² | 28.5
SERVIÇO | 01.00.03 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | Conforme locação projeto estrutural. Sendo 63,45 m. | 63.45
TÍTULO | 02.00.00 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
SERVIÇO | 02.00.01 | Demolição de cobertura de telha cerâmica com reaproveitamento | M2 | Demolição das telhas para ligação ao novo telhado. Sendo 7,60m². | 7.6
SERVIÇO | 02.00.02 | Remoção de portas, janelas e grades metálicas, inclusive caixilhos | M2 | Remoção da grade existente para ampliação onde será construída as salas novas e pátio. Sendo 9,10*2,5= 22,75 m² | 22.75
TÍTULO | 03.00.00 | TRABALHOS EM TERRA
SERVIÇO | 03.00.01 | Escavação manual de vala em solo de 1ª e 2ª categoria, profundidade em até 2,00m | M3 | Escavação: Salas: Blocos: 27,93m³; Baldrames: 16,04m³. Total: 43,97m². | 43.97
SERVIÇO | 03.00.02 | Escavação manual em campo aberto em solo exceto rocha com profundidade em até 2,00m | M3 | Escavação para regularização de área a construir: Área Construída: 107,10m² x 0,20m= 21,42m³ | 21.42
SERVIÇO | 03.00.03 | Regularização de fundo de vala com apiloamento com maço de 30kg | M2 | Regularização: Salas: Blocos: 5,89m³; Baldrames: 8,69m³. Total: 14,58m². | 14.58
SERVIÇO | 03.00.04 | Reaterro manual de vala apiloado | M3 | Reaterro: Salas: Blocos: 32,11m³; Baldrames: 18,22m³. Total: 50,33m². | 50.33
SERVIÇO | 03.00.05 | Reaterro Compactado mecanizado empregando compactador de placa vibratória, em camadas de 20 a 40 cm. | M3 | Regularização de área a construir: Área Construída: 107,10m² x 0,20m= 21,42m³ | 21.42
TÍTULO | 04.00.00 | FUNDAÇÕES
SERVIÇO | 04.00.01 | Armadura de aço, CA 50, corte e dobra no canteiro | KG | Aço: Salas: Blocos: 49 kg; Baldrames: 141kg. Total: 190 kg. | 190
SERVIÇO | 04.00.02 | Fôrma de madeira para fundação, com tábuas e sarrafos, 3 aproveitamentos e desforma | M2 | Formas: Salas: Blocos: 31,92 m²; Baldrames: 45,59m². Total: 77,51m². | 77.51
SERVIÇO | 04.00.03 | Concreto estrutural virado no local, controle "A", consistência para vibração, brita 1, FCK=20 MPA e lançamento em fundação | M3 | Concreto: Salas: Blocos: 4,59 m³; Baldrames: 2,59m³. Total: 7,18m³. | 7.18
SERVIÇO | 04.00.04 | Contrapiso não estrutural impermeabilizado, E=5 cm | M2 | Lastro : Salas:Blocos: 6,0m²; Baldrames: 8,60m². Total: 14,60 m². | 14.6
SERVIÇO | 04.00.05 | Execução de estaca broca c/ trado manual de 25 cm de diâmetro completa. | M | Estacas Salas: 123,5m | 123.5
SERVIÇO | 04.00.06 | Impermeabilizações de sapatas em concreto ou alvenaria de embasamento com aplicação de tinta betuminosa | M2 | Impermeabilização: Salas: Blocos: 38,76m³; Baldrames: 45,86m³. Total: 84,62m². | 84.62
TÍTULO | 05.00.00 | SUPERESTRUTURA
SERVIÇO | 05.00.01 | Armadura de aço p/ vigas e pilares CA-50, corte e dobra no canteiro | KG | Aço: Salas: Pilares: 277 kg; Vigas: 202 kg. Total: 479 kg. | 479
SERVIÇO | 05.00.02 | Fornecimento, transporte, execução de Fôrma de chapa compensada plastificada, e=12mm, 3 aproveitamentos, inclusive desforma para vigas, pilares e lajes maciças. | M2 | Formas: Salas: Pilares: 60,90m²; Vigas: 69,96m². Total: 130,86m². | 130.86
SERVIÇO | 05.00.03 | Concreto estrutural virado no local, consistência para vibração, brita 1 e 2, FCK 25 MPA e lançamento em estrutura | M2 | Concreto: Salas: Pilares: 2,96 m³; Vigas: 4,04 m³. Total: 7,0m³. | 7
SERVIÇO | 05.00.04 | Vergas ou contravergas retas em concreto armado Fck 20 Mpa | M3 | Salas: Vergas das Portas: 0,11m³; Vergas janelas: 0,57m³; Contra-vergas: 0,57m³. Total: 1,25m³. | 1.25
TÍTULO | 06.00.00 | ALVENARIA
SERVIÇO | 06.00.01 | Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico furado 14x19x39cm, espessura da parede 14cm, juntas de 10mm com argamassa mista de cimento cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8 | M2 | Alvenaria: Salas: 120,36m². | 120.36
SERVIÇO | 06.00.02 | Alvenaria de vedação com bloco de concreto, 14x19x39 cm, espessura da parede 14 cm, juntas de 10mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:0,5:8 | M2 | Alvenaria para fechamento do pátio: 21,95*0,40= 8,78m². | 8.78
TÍTULO | 07.00.00 | COBERTURA E FORRO
SERVIÇO | 07.00.01 | Cerâmica romana, inclinação 35% (m² = área de projeção do telhado x 1,08) | M2 | Área de telhado para as salas e corredor: 131,13m²; | 131.13
SERVIÇO | 07.00.02 | Cerâmica romana, inclinação 35% (m² = área de projeção do telhado x 1,08) apenas mão de obra | M2 | Recolocação das telhas demolidas para ligação ao novo telhado. Sendo 7,60m². | 7.6
SERVIÇO | 07.00.03 | Fornecimento, transporte e colocação de cumeeira e espigão: Para telha cerâmica referência 3 unidades / m | M | Cumeeira: Salas: 13,30m | 13.3
SERVIÇO | 07.00.04 | Emboçamento da fiada lateral de telha cerâmica com argamassa de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar, no traço 1:2:9 | M | Embocamento: Salas: 15,20 m; Varanda: 4,60m. Total: 19,80m | 19.8
SERVIÇO | 07.00.05 | Calha de chapa galvanizada, nº 24 desenvolvimento 50 cm | M | Calhas salas de aula: 13,50m; | 13.5
SERVIÇO | 07.00.06 | Condutor de água (tubo de PVC branco, com conexões, ponta bolsa e virola, diâmetro da seção 100mm) | M | Para as salas e corredor: 2 descidas de 3,5m=7m; | 7
SERVIÇO | 07.00.07 | Fornecimento, fabricação, transporte e montagem de estrutura metálica sem o apoio de lajes para telhas cerâmicas, de concreto, fibrocimento onduladas ou estruturais, metálicas ou de material vegetal. inclusive tratamento anticorrosivo com aplicação de zarcão em duas demãos e pintura esmalte em duas demãos. 13,87Kg/m² | KG | Engradamento metálico para cobertura: Área do telhado Salas: 131,13m² x 13,87=1.818,77 kg | 1818.77
SERVIÇO | 07.00.08 | Forro de gesso acartonado fixo monolítico, suspensos por pendurais de arame galvanizado nº 18 painel, e=12,5 mm | M2 | Área de gesso para as salas: 77,50m² | 77.5
TÍTULO | 08.00.00 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
SERVIÇO | 08.00.01 | Fornecimento e instalação de globo tipo drops: Globo leitoso tamanho médio completo inclusive lâmpada | UNID. | Luminárias tipo plafon conforme projeto elétrico 11 unidades; | 11
SERVIÇO | 08.00.02 | Tomada universal 2 P+T | UNID. | Tomadas nas salas de aula: 16 unidades; | 16
SERVIÇO | 08.00.03 | 01 tecla simples 10A - 250V | UNID. | Salas de aula: 1 unidade no corredor; | 1
SERVIÇO | 08.00.04 | 02 teclas simples 10A - 250V | UNID. | Salas de aula: 2 unidades, uma em cada sala; | 2
SERVIÇO | 08.00.05 | Fornecimento e instalação de disjuntor automático: Monopolar de 10 a 32 A | UNID. | Rede elétrica das salas: Disjuntor monopolar 10A-5KA: 1 Unidade e 16A-5KA: 2 Unidades; | 3
SERVIÇO | 08.00.06 | Fornecimento e instalação de disjuntor automático: Bipolar de 40 a 50 A | UNID. | Rede elétrica das salas: Disjuntor bipolar 40A-5KA: 1 Unidade; | 1
SERVIÇO | 08.00.07 | Fornecimento e instalação de disjuntor automático: Tripolar DIN de 63A | UNID. | Rede elétrica das salas: Disjuntor tripolar 63A-5KA: 1 Unidade. | 1
SERVIÇO | 08.00.08 | Fornecimento e instalação de disjuntor automático: Disjuntor de proteção diferencial residual (DR), bipolar, tipo DIN, corrente nominal de 25A, alta sensibilidade, corrente diferencial residual nominal com atuação de 30ma | UNID. | Rede elétrica das salas: Disjuntor DR 25A: 1 Unidade; | 1
SERVIÇO | 08.00.09 | Fornecimento e instalação de disjuntor automático: Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v | UNID. | Rede elétrica das salas: Disjuntor DPS 40KA-175v: 4 Unidades. | 4
SERVIÇO | 08.00.10 | Isolado de PVC seção 2,5 mm2 | M | Rede elétrica das salas: fio 2,5mm: 336,33m; | 336.33
SERVIÇO | 08.00.11 | Fornecimento, transporte e instalação de cabos: Isolado de PVC seção 10,0 mm2 | UNID. | Rede elétricas das salas: Fio 10mm: 120m | 120
SERVIÇO | 08.00.12 | Fornecimento e colocação de mangueira PVC flexível corrugado: Diâmetro 25mm (3/4") | M | Rede elétrica das salas: PVC 3/4": 28,74m; | 28.74
SERVIÇO | 08.00.13 | Fornecimento e colocação de mangueira PVC flexível corrugado: Diâmetro 32mm (1") | M | Rede elétrica das salas: PVC 1": 49,50m; | 49.5
SERVIÇO | 08.00.14 | Quadro de distribuição de embutir em PVC, para 12 disjuntores DIN, inclusive barramentos neutro/terra, exclusive barramento de fase | UNID. | Quadro para Salas: 1 Unidade; | 1
SERVIÇO | 08.00.15 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | Caixa de passagem conforme projeto elétrico 2 unidades; | 2
SERVIÇO | 08.00.16 | CONJUNTO DE UM (1) VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 127 V, 150 W, COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UNID. | Salas de aula: 4 ventiladores. | 4
TÍTULO | 09.00.00 | ESQUADRIAS METÁLICAS
SERVIÇO | 09.00.01 | Porta metálica, tipo de abrir, com uma (1) folha, em chapa galvanizada lambril, modelo quadrado, fornecimento e assentamento, EXCLUSIVE fechadura, targeta e dobradiça | M2 | Portas das salas: 2 unidades de 0,80*2,10. Total: 3,36m² | 3.36
SERVIÇO | 09.00.02 | Grade de proteção de ferro (colocação e acabamento) | M2 | Grades nas janelas de correr das salas: 8*1,50*1=12,00m²; Grades novas de fechamento após a área de amplia ção das salas novas e pátio: 12,90*2,50= 32,25m². Total: 44,25 m² | 44.25
SERVIÇO | 09.00.03 | Janela de alumínio sob encomenda, colocação e acabamento , de correr, com contramarcos | M2 | Janelas de correr das salas: 8*1,50*1. Total: 12,00m² | 12
SERVIÇO | 09.00.04 | ASSENTAMENTO DE GRADIL OU PORTÃO METÁLICO DE AÇO OU FERRO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO | M2 | Recolocação da grade existente removida para ampliação onde será construída as salas novas. Sendo 9,10*2,5= 22,75 m² | 22.75
TÍTULO | 10.00.00 | FERRAGENS
SERVIÇO | 10.00.01 | Fechaduras para porta externa | UNID. | Portas das salas: 2 unidades. | 2
SERVIÇO | 10.00.02 | Dobradiça de ferro, medidas (3.1/2"x3"), tipo pino solto com bola, acabamento cromado, inclusive acessórios para fixação | UNID. | Portas das salas: 2 unidades. | 2
TÍTULO | 11.00.00 | REVESTIMENTO
SERVIÇO | 11.00.01 | Reboco com argamassa 1:2:8 cimento, cal e areia | M2 | Área onde será executado pintura: Salas de aula : 144,00m²; Pilares Varanda: 15,36m². Bloco 1 (salas) externo: 108,48m²; Alvenaria para fechamento do pátio: 21,95*0,40*2= 17,56m². Total: 285,40m² | 285.4
SERVIÇO | 11.00.02 | Chapisco com argamassa 1:3 cimento e areia, a colher | M2 | Área onde será executado pintura: Salas de aula : 144,00m²; Pilares Varanda: 15,36m². Bloco 1 (salas) externo: 108,48m²; Alvenaria para fechamento do pátio: 21,95*0,40*2= 17,56m². Total: 285,40m² | 285.4
TÍTULO | 12.00.00 | PISOS E RODAPÉS
SERVIÇO | 12.00.01 | Revestimento com cerâmica aplicado em piso, acabamento esmaltado, ambiente interno, padrão extra, cor branca, dimensão da peça até 2.025cm², PEI V, assentamento com argamassa industrializada, inclusive rejuntamento | M2 | Área das salas: 77,50m²; Área do corredor: 22,95m². Total: 100,45m² | 100.45
SERVIÇO | 12.00.02 | Fornecimento e instalação de rodapés: Cerâmica H = 10cm | M2 | Perímetro Salas de aula : 48,20m; Pilares Varanda: 4,80m. Varanda: 13,05m. Total: 66,05m² | 66.05
SERVIÇO | 12.00.03 | Contra- piso e regularização: Lastro de concreto (contrapiso) não estrutural impermeabilizado, E=6 cm | M2 | Área onde será executado revestimento cerâmico: Salas de aula: 77,50m²; Varanda: 22,95m². Total: 100,45m² | 100.45
SERVIÇO | 12.00.04 | Passeio de concreto e= 8 cm, fck 15 Mpa, c/ preparo p/ terreno, incluindo preparo de caixa, sem revestimento com argamassa de cimento e areia | M2 | Área de passeio com largura de 0,50m ao redor das salas: 11,07m²; Área de passeio do pátio onde será executada a ampliação das salas: 93,63m². Total: 104,70m² | 104.7
TÍTULO | 13.00.00 | PINTURA
SERVIÇO | 13.00.01 | Látex PVA em parede (2 demãos), com fundo preparador / selador | M2 | Área de pintura latex (interna). Salas de aula: 90,98m². Total: 90,98m² | 90.98
SERVIÇO | 13.00.02 | Tinta acrílica em parede, sem emassamento (duas demãos) | M2 | Área de pintura acrílica (externo). Externo: Pilares da Varanda: 10,08m². Bloco 1 (salas): 67,67 m². Pintura da área de alvenaria para fechamento do pátio: 21,95*0,40*2= 17,56m². Total: 95,31m² | 95.31
SERVIÇO | 13.00.03 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | Área onde será executado pintura do teto de gesso: Salas de aula: 77,50m² | 77.5
SERVIÇO | 13.00.04 | Barrado à óleo interno e externo duas demãos, sem emassamento , inclusive selador | M2 | Área de barrado com altura de 1,20m. Interno: Salas de aula: 53,02m²; Externo: Pilares da Varanda: 5,28m². Bloco 1 (salas): 40,81m². Total: 99,11m² | 99.11
SERVIÇO | 13.00.05 | Emassamento de parede interna com massa corrida à base de PVA com duas demãos, para pintura látex | M2 | Área onde será executado pintura interna: Salas de aula : 144,00m² | 144
SERVIÇO | 13.00.06 | Emassamento de parede interna ou externa com massa corrida com duas demãos, p/ pintura óleo | M2 | Área onde será executado pintura externa: Pilares Varanda: 15,36m². Bloco 1 (salas) externo: 108,48m². Pintura da área de alvenaria para fechamento do pátio: 21,95*0,40*2= 17,56m². Total: 141,40m² | 141.4
SERVIÇO | 13.00.07 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | Área onde será executado pintura do teto de gesso: Salas de aula: 77,50m² | 77.5
SERVIÇO | 13.00.08 | Pintura com tinta acrílica em piso de concreto 2 demãos aplicado com rolo de lã, acabamento liso exceto quadra | M2 | Pintura da área de passeio com largura de 0,50m ao redor das salas: 11,07m². Área de passeio do pátio onde será executada a ampliação das salas: 93,63m². Total: 104,70m² | 104.7
TÍTULO | 14.00.00 | BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS
SERVIÇO | 14.00.01 | Soleira ou peitoril de granito cinza andorinha e=2cm | M2 | Salas: Peitoril das Janelas 8*JA1 : 1,8m². Soleiras das Portas 2* P2: 0,24m². Total: 2,04m² | 2.04
TÍTULO | 15.00.00 | LIMPEZA
SERVIÇO | 15.00.01 | Limpeza Geral da edificação | M2 | Limpeza da área construída: 113,42m² salas | 113.42
PATROCÍNIO, XX DE XXXXXXXXXXX DE 2026
____________________________________________________________ |  |  | ___________________________________________________
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |  |  | EMPRESA
Engenheira Civil - CREA/MG XXXXXXXXXXX |  |  | CNPJ
MODELO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA PROPOSTA

## BDI
CÁLCULO DO BDI
INSTITUIÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
OBRA: AMPLIAÇÃO DUAS SALAS ESCOLA DONA COTINHA
Composição do BDI | Intervalos admissíveis sem Justificativa | Composição do BDI | 24.9%
Administração Central (AC) | De 3,00% até 5,50% | 4.75% | BDI = ((((1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L))/ (1-(I+CPRB)))-1)*100
Lucro (L) | De 6,16% até 8,96% | 8.8%
Despesas Financeiras (DF) | De 0,59% até 1,39% | 1.3%
Seguros (S) e Garantias (G) | De 0,80% até 1,00% | 0.9% | Observação: Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de Cálculo nos termos do Acórdão 2622/2013 – TCU
Riscos (R) | De 0,97% até 1,27% | 1.27%
Tributos(I) | ISS=2,00%,PIS=0,65%,CONFINS=3,00% | 5.65%
PATROCÍNIO, XX DE XXXXXXXXXXX DE 2026
______________________________________________________ |  | ___________________________________________________
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |  | EMPRESA
Engenheira Civil - CREA/MG XXXXXXXXXXXXXXXXX/D |  | CNPJ
MODELO DE CÁLCULO DE BDI PARA PROPOSTA

## COMPOSIÇÕES
|  | INSTITUIÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO |  |  | REGIÃO/MÊS REFERÊNCIA:
|  | OBRA: AMPLIAÇÃO DE DUAS SALAS ESCOLA DONA COTINHA |  |  | SEINFRA MG REGIÃO TRIÂNGULO SEM DESONERAÇÃO 07/2025
SINAPI MINAS GERAIS (MG) SEM DESONERAÇÃO 09/2025
PLANILHA DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO SEE 2025
COMPOSIÇÕES
TIPO | COMPOSIÇÃO | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO ITEM | PREÇO COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO | CP 01 | PRÓPRIA | CP 01 | CONJUNTO DE UM (1) VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 127 V, 150 W, COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UNID |  |  |  | 54.12
SUBITEM | CP 01 | SINAPI | 38110 | VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 127 V, 150 W (APENAS MODULO) | UNID | 1 | 27.21 | 27.21
SUBITEM | CP 01 | SEINFRA | ED-5614 | SUPORTE PARA PLACA 4"X2" PARA TRÊS (3) MÓDULOS, INCLUSIVE PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E MÓDULO | UNID | 1 | 9.05 | 9.05
SUBITEM | CP 01 | SEINFRA | ED-5620 | PLACA 4"X2" PARA UM (1) MÓDULO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE SUPORTE E MÓDULO | UNID | 1 | 6.84 | 6.84
SUBITEM | CP 01 | SEINFRA | ED-50362 | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.19298 | 25.52 | 4.92
SUBITEM | CP 01 | SEINFRA | ED-50373 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.19298 | 31.64 | 6.1
PATROCÍNIO, XX DE XXXXXXXXXXX DE 2026
____________________________________________________________
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Engenheira Civil - CREA/MG XXXXXXXXXXX
____________________________________________________________
EMPRESA
CNPJ
MODELO DE COMPOSIÇÕES PARA PROPOSTA

## CRONOGRAMA
INSTITUIÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO |  |  | REGIÃO/MÊS REFERÊNCIA:
OBRA: AMPLIAÇÃO DE DUAS SALAS ESCOLA DONA COTINHA |  |  | SEINFRA MG REGIÃO TRIÂNGULO SEM DESONERAÇÃO 07/2025
SINAPI MINAS GERAIS (MG) SEM DESONERAÇÃO 09/2025
PLANILHA DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO SEE 2025
CRONOGRAMA
TIPO | TÍTULO
|  |  |  | MÊS 01 |  | MÊS 02
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR TOTAL | PORCENTAGEM | % EXECUTADA | % GLOBAL | % EXECUTADA | % GLOBAL
01.00.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 9365.85 | 3.264% | 100% | 3.264% |  | 0%
02.00.00 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | 772.04 | 0.269% | 100% | 0.269% |  | 0%
03.00.00 | TRABALHOS EM TERRA | 11032.87 | 3.845% | 100% | 3.845% |  | 0%
04.00.00 | FUNDAÇÕES | 34394.39 | 11.99% | 100% | 11.99% |  | 0%
05.00.00 | SUPERESTRUTURA | 30265.08 | 10.55% | 100% | 10.55% |  | 0%
06.00.00 | ALVENARIA | 10377.31 | 3.616% | 100% | 3.616% |  | 0%
07.00.00 | COBERTURA E FORRO | 68538.49 | 23.88% | 50% | 11.94% | 50% | 11.94%
08.00.00 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 8583.22 | 2.991% | 19.8% | 0.5922% | 80.2% | 2.399%
09.00.00 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 43619.79 | 15.2% |  | 0% | 100% | 15.2%
10.00.00 | FERRAGENS | 348.18 | 0.1213% |  | 0% | 100% | 0.1213%
11.00.00 | REVESTIMENTO | 16284.92 | 5.675% |  | 0% | 100% | 5.675%
12.00.00 | PISOS E RODAPÉS | 27780.26 | 9.681% |  | 0% | 100% | 9.681%
13.00.00 | PINTURA | 23669.85 | 8.248% |  | 0% | 100% | 8.248%
14.00.00 | BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS | 859.75 | 0.2996% |  | 0% | 100% | 0.2996%
15.00.00 | LIMPEZA | 1072.95 | 0.3739% |  | 0% | 100% | 0.3739%
TOTAL |  | 286964.95 | 100% | 132176.2626 | 46.06% | 154788.6874 | 53.94%
PATROCÍNIO, XX DE XXXXXXXXXXX DE 2026
____________________________________________________________
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Engenheira Civil - CREA/MG XXXXXXXXXXXX
____________________________________________________________
EMPRESA
CNPJ
MODELO DE CRONOGRAMA PARA PROPOSTA