## ORÇAMENTO ANALÍTICO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: |  | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA FRENTE À IGREJA MÃE RAINHA - JARDIM VITÓRIA II - COROMANDEL/MG | [5 empty] | 2026-01-05
PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Coromandel |  |  |  |  | BDI - playgrounds | BDI | DATA BASE
LOCAL: Praça da Igreja Mãe Rainha - Entre Rua Dolva Pereira dos Santos e Rua Joaquim Vieira Mendes |  |  |  |  | 15.09% | 24.47% | SINAPI 11/2025 - SEINFRA 10/2025 sem Desoneração
ENG.º RESPONSÁVEL: Natália Felix de Lima - CREA/MG 248.064/D
ORÇAMENTO ANALÍTICO
ITEM | REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND. | QUANTID. | PREÇO UNIT. (R$) SEM BDI | PREÇO UNIT. (R$) COM BDI | VALOR (R$)
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA FRENTE À IGREJA MÃE RAINHA - JARDIM VITÓRIA II - COROMANDEL/MG | [7 empty] | 1204348.21
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 15926.33
1.1 | SICOR | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | U | 1 | 1179.4 | 1468 | 1468
1.2 | SICOR | ED-16350 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMINO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVELIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MÊS | 6 | 858.71 | 1068.84 | 6413.04
1.3 | SICOR | ED-50137 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DE CONTAINER | U | 1 | 1668.96 | 2077.35 | 2077.35
1.4 | SICOR | ED-16358 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 3 (CORRESPONDENTES AO CÓDIGO ED-16350) | U | 1 | 343.03 | 426.97 | 426.97
1.5 | SINAPI | 95668 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN 25 DN 25 (3/4") PARA 04 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDROMETRO) AF_11/2016 | U | 1 | 1369.21 | 1704.26 | 1704.26
1.6 | SINAPI | 95675 | HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | U | 1 | 211.12 | 262.78 | 262.78
1.7 | SICOR | ED-20579 | ENTRADA DE ENERGIA AEREA, TIPO B1, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE ATÉ 10KW, BIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | U | 1 | 2438.45 | 3035.14 | 3035.14
1.8 | SICOR | ED-14188 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR EM CHAPA, PARA 24 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA E BARRAMENTOO TRIFÁSICO DE 100A | U | 1 | 432.87 | 538.79 | 538.79
[6 empty] | SUBTOTAL ITEM 1 |  | 15926.33
2 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 981362.26
2.1 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 45491.6
2.1.1 | SINAPI | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20M), COM TRATOR DE ESTEIRAS AF_05/2018 | M2 | 3080 | 0.72 | 0.9 | 2772
2.1.2 | SICOR | ED-51122 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO COM SOQUETE, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | M2 | 3080 | 11.14 | 13.87 | 42719.6
2.2 |  |  | INFRAESTRUTURA - ÁREA DOADA AO CISALP |  |  |  |  | 60783.6
2.2.1 | SICOR | ED-17989 | LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRAFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO | M | 115 | 62.77 | 78.13 | 8984.95
2.2.2 | SINAPI | 98549 | TAPUME COM TELHA METÁLICA AF_03/2024 | M2 | 230 | 81.57 | 101.53 | 23351.9
2.2.3 | SINAPI | 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 226.25 | 83.96 | 104.51 | 23645.39
2.2.4 | SINAPI | 105002 | RAMPA DE ACESSIBILIDDE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL AF_03/2024 | U | 2 | 766.44 | 953.99 | 1907.98
2.2.5 | SINAPI | 103210 | INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00 X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE AF_10/2021 | U | 1 | 2324.56 | 2893.38 | 2893.38
2.3 |  |  | PLAYGROUND INFANTIL 1 |  |  |  |  | 690045.02
2.3.1 | SICOR | ED-17989 | LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRAFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO | M | 100 | 62.77 | 78.13 | 7813
2.3.2 | COTAÇÃO | 003 | GRAMA SINTÉTICA FIBRILADA VERDE 50MM, BASE DUPLA + LÁTEX REFORÇADO 7.000 Dtx | M2 | 378.67 | 99.76 | 124.17 | 47019.45
2.3.3 | COTAÇÃO | 002 | PLAYGROUND INTERATIVO PARA TEA - INCLUSO PISO MONOLÍTICO COLORIDO PARA PLAYGROUND ESP. 4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS TEA | M2 | 100 | 399000 | 459199.09 | 459199.09
2.3.4 | COTAÇÃO | 002 | PLAYGROUND INFANTIL - INCLUSO PLAYGROUND COM 5 TORRES, SCANDERE TOMOS, BALANÇO PARA 02 LUGARES | U | 1 | 120506.6667 | 138688.1 | 138688.1
2.3.5 | SICOR | ED-50921 | ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,7MM), ALTURA 1M, EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROA DE TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 500M (2") | M | 100 | 207.07 | 257.74 | 25774
2.3.6 | SICOR | ED-50532 | PINTURA ANTICORROSIVA A BSE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO) EM ESQUADRIA E SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO | M2 | 100 | 15.2 | 18.92 | 1892
2.3.7 | SINAPI | 94278 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS AF_06/2016 | M | 100 | 54.36 | 67.66 | 6766
2.3.8 | SINAPI | 103210 | INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00 X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE AF_10/2021 | U | 1 | 2324.56 | 2893.38 | 2893.38
2.4 |  |  | PISO INTERTRAVADO GERAL |  |  |  |  | 134359.37
2.4.1 | SICOR | ED-17989 | LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRAFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO | M | 153 | 62.77 | 78.13 | 11953.89
2.4.2 | SINAPI | 93679 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10CM, ESPESSURA DE 6CM AF_10/2022 | M2 | 105 | 109.31 | 136.06 | 14286.3
2.4.3 | SINAPI | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10CM, ESPESSURA 6CM AF_10/2022 | M2 | 640 | 92.56 | 115.21 | 73734.4
2.4.4 | SINAPI | 94278 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS AF_06/2016 | M | 480 | 54.36 | 67.66 | 32476.8
2.4.5 | SINAPI | 105002 | RAMPA DE ACESSIBILIDDE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL AF_03/2024 | U | 2 | 766.44 | 953.99 | 1907.98
2.5 |  |  | QUIOSQUES |  |  |  |  | 22558.77
2.5.1 | SINAPI | 92540 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019 | M2 | 32 | 121.15 | 150.8 | 4825.6
2.5.2 | SINAPI | 94204 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019 | M2 | 32 | 103.23 | 128.49 | 4111.68
2.5.3 | SINAPI | 2731 | POSTE ROLIÇO DE MADEIRA TRATADA, D = 20 A 25CM, H = 12,00, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO | M | 24 | 94.36 | 117.45 | 2818.8
2.5.4 | SINAPI | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2024 | U | 4 | 30.49 | 37.95 | 151.8
2.5.5 | SINAPI | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | U | 2 | 36.72 | 45.71 | 91.42
2.5.6 | SINAPI | 97598 | SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_02/2020 | U | 2 | 68.11 | 84.78 | 169.56
2.5.7 | SICOR | ED-49645 | FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 10.7 | 73.23 | 91.15 | 975.31
2.5.8 | SICOR | ED-49784 | FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | M3 | 0.55 | 748.06 | 931.11 | 512.11
2.5.9 | SICOR | ED-50730 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, PREPARO MECÂNICO | M2 | 21.4 | 15.72 | 19.57 | 418.8
2.5.10 | SICOR | ED-50759 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M2 | 21.4 | 35.53 | 44.22 | 946.31
2.5.11 | SICOR | ED-16233 | PILAR PARA MURO DE ALVENARIA, SEÇÃO (16X9CM) (FABRICAÇÃO) | M | 20 | 59.48 | 74.03 | 1480.6
2.5.12 | SICOR | ED-50478 | EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | M2 | 21.4 | 20.66 | 25.72 | 550.41
2.5.13 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 21.4 | 13.88 | 17.28 | 369.79
2.5.14 | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 | 31.21 | 38.85 | 3108
2.5.15 | SINAPI | 102234 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS AF_01/2021 | M2 | 25.12 | 23.08 | 28.73 | 721.7
2.5.16 | SINAPI | 102225 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 3 DEMÃOS AF_01/2021 | M2 | 32 | 32.81 | 40.84 | 1306.88
2.6 |  |  | MOBILIARIO URBANO |  |  |  |  | 20712.42
2.6.1 | SICOR | ED-15446 | BANCO EM CONCRETO APARENTE, SEM ENCOSTO, POLIDO COM ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 8CM, COMPRIMENTO 200CM, LARGURA 40CM, ALTURA 55CM, INCLUSE CORTE NO PISO PARA FIXAÇÃO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15MPA | U | 8 | 393.86 | 490.24 | 3921.92
2.6.2 | SINAPI | 103307 | INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE 60L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE AF_11/2021 | U | 10 | 1348.96 | 1679.05 | 16790.5
2.7 |  |  | CANTEIROS ALTOS |  |  |  |  | 7411.48
2.7.1 | SINAPI | 103330 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_12/2021 | M2 | 18.4 | 87.37 | 108.75 | 2001
2.7.2 | SICOR | ED-50730 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, PREPARO MECÂNICO | M2 | 36.8 | 15.72 | 19.57 | 720.18
2.7.3 | SICOR | ED-50759 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M2 | 36.8 | 35.53 | 44.22 | 1627.3
2.7.4 | SICOR | ED-16233 | PILAR PARA MURO DE ALVENARIA, SEÇÃO (16X9CM) (FABRICAÇÃO) | M | 20 | 59.48 | 74.03 | 1480.6
2.7.5 | SICOR | ED-50478 | EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | M2 | 36.8 | 20.66 | 25.72 | 946.5
2.7.6 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 36.8 | 13.88 | 17.28 | 635.9
[6 empty] | SUBTOTAL ITEM 2 |  | 981362.26
3 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 70158.12
3.1 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA AF_09/2004 | M3 | 27 | 89.55 | 111.46 | 3009.42
3.2 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023 | M | 269 | 7.21 | 8.97 | 2412.93
3.4 | SINAPI | 91845 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023 | M | 269 | 8.65 | 10.77 | 2897.13
3.5 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023 | M | 269 | 10.06 | 12.52 | 3367.88
3.8 | SICOR | ED-22350 | REFLETOR DE LED, POTÊNCIA 200W, EXCLUSIVE SUPORTE E POSTE | U | 4 | 166.91 | 207.75 | 831
3.9 | SINAPI | 93664 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2021 | U | 8 | 78.45 | 97.65 | 781.2
3.10 | SINAPI | 91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023 | M | 269 | 27.22 | 33.88 | 9113.72
3.11 | SICOR | MATED-22384 | POSTE DE AÇO GALVANIZADO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (MODELO: TELECÔNICO RETO, COMPRIMENTO: 6M, FIXAÇÃO: FLANGE COM CHUMBADORES) | U | 26 | 1000.91 | 1245.83 | 32391.58
3.12 | COTAÇÃO | 001 | LUMINÁRIA PARA POSTE NORDECOR 100WATTS 5000K IP65 BIVOLT 530X180X530MM | U | 26 | 394.16 | 490.61 | 12755.86
3.13 | SICOR | ED-51120 | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE | M3 | 27 | 77.29 | 96.2 | 2597.4
[6 empty] | SUBTOTAL ITEM 3 |  | 70158.12
4 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS |  |  |  |  | 50144.92
4.1 | SINAPI | 89865 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 160.5 | 25.71 | 32 | 5136
4.2 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA AF_09/2004 | M3 | 40 | 89.55 | 111.46 | 4458.4
4.3 | SICOR | ED-29741 | CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 3.000L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/SAÍDA DE ÁGUA | U | 1 | 2812.55 | 3500.78 | 3500.78
4.4 | COTAÇÃO | 004 | ASPERSOR DE IMPULSO METÁLICA PARA ENGATE RÁPIDO | U | 18 | 111.28 | 138.51 | 2493.18
4.5 | COTAÇÃO | 005 | MOTOBOMBA CENTRIFUGA À DIESEL 10CV 2.1/2" | U | 1 | 7573.4767 | 9426.71 | 9426.71
4.6 | COTAÇÃO | 006 | VÁLVULA SOLENOIDE 1" 220V | U | 1 | 666.5833 | 829.7 | 829.7
4.7 | COTAÇÃO | 007 | PAINEL DE COMANDO PARA IRRIGAÇÃO 2CV | U | 1 | 1954.9 | 2433.26 | 2433.26
4.8 | SINAPI | 101402 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 1 | 5435.99 | 6766.18 | 6766.18
4.9 | SINAPI | 89492 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022 | U | 70 | 9.1 | 11.33 | 793.1
4.10 | SINAPI | 104178 | CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO AF_06/2022 | U | 30 | 23.3 | 29 | 870
4.11 | SINAPI | 105142 | LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 X 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_04/2024 | U | 36 | 7.37 | 9.17 | 330.12
4.12 | SINAPI | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022 | U | 66 | 13.22 | 16.45 | 1085.7
4.13 | SINAPI | 89545 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO AF_06/2022 | U | 4 | 18.29 | 22.77 | 91.08
4.14 | SINAPI | 89357 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022 | M | 160.5 | 35.81 | 44.57 | 7153.49
4.15 | SINAPI | 103373 | TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO 32MM, JUNTA SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 160.5 | 11.25 | 14 | 2247
4.16 | SINAPI | 103330 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_12/2021 | M2 | 9 | 87.37 | 108.75 | 978.75
4.17 | SICOR | ED-50730 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, PREPARO MECÂNICO | M2 | 18 | 15.72 | 19.57 | 352.26
4.18 | SICOR | ED-50759 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M2 | 18 | 35.53 | 44.22 | 795.96
4.19 | SEINFRA | ED-50256 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM ENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA DE 200KG/N2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VÃO LIVRE MÁXIMO DE 4M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK DE 20MPA, EXCLUSIVE TELA ARMADA E CIMBRAMENTO | M2 | 2.25 | 143.99 | 179.22 | 403.25
4.20 | SICOR | ED-51120 | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE | M3 | 40 | 77.29 | 96.2 | 3848
[6 empty] | SUBTOTAL ITEM 4 |  | 50144.92
5 |  |  | PAISAGISMO |  |  |  |  | 73281.05
5.1 | SINAPI | 98521 | APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018 | M2 | 300 | 110.77 | 137.88 | 41364
5.2 | SINAPI | 98510 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00M. AF_05/2018 (INCLUSIVE PREPARO DO SOLO) | U | 12 | 103.98 | 129.42 | 1553.04
5.3 | SINAPI | 98505 | PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018 (HORTÊNCIA) - INCLUSIVE PREPARO DO SOLO | M2 | 1.5 | 94.57 | 117.71 | 176.57
5.4 | SINAPI | 98505 | PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018 (MARGARIDA) - INCLUSIVE PREPARO DO SOLO | M2 | 16.5 | 94.57 | 117.71 | 1942.22
5.5 | SINAPI | 98505 | PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018 (PRATEADINHA) - INCLUSIVE PREPARO DO SOLO | M2 | 30 | 94.57 | 117.71 | 3531.3
5.6 | SINAPI | 98505 | PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018 (SÁLVIA VERMELHA) - INCLUSIVE PREPARO DO SOLO | M2 | 12 | 94.57 | 117.71 | 1412.52
5.7 | SINAPI | 98505 | PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018 (PERIQUITO) - INCLUSIVE PREPARO DO SOLO | M2 | 60 | 94.57 | 117.71 | 7062.6
5.8 | SICOR | ED-50437 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACA, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS | M2 | 150 | 36.54 | 45.48 | 6822
5.9 | SINAPI | 98505 | PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018 (JIBÓIA) - INCLUSIVE PREPARO DO SOLO | M2 | 8 | 94.57 | 117.71 | 941.68
5.10 | SINAPI | 98505 | PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018 (PLANTAS SENSORIAIS DIVERSAS) - INCLUSIVE PREPARO DO SOLO | M2 | 10 | 94.57 | 117.71 | 1177.1
5.11 | SINAPI | 98505 | PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018 (ÁNÊMONA DO JAPÃO) - INCLUSIVE PREPARO DO SOLO | M2 | 10 | 94.57 | 117.71 | 1177.1
5.12 | SINAPI | 98505 | PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018 (CURCULIGO) - INCLUSIVE PREPARO DO SOLO | M2 | 12 | 94.57 | 117.71 | 1412.52
5.13 | SINAPI | 98505 | PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018 (CLOROFITO DE SOL) - INCLUSIVE PREPARO DO SOLO | M2 | 40 | 94.57 | 117.71 | 4708.4
[6 empty] | SUBTOTAL ITEM 5 |  | 73281.05
6 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 13475.53
6.1 | SETOP | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 | 1507.33 | 7.18 | 8.94 | 13475.53
[6 empty] | SUBTOTAL ITEM 6 |  | 13475.53
|  |  |  | CUSTO TOTAL SEM BDI |  |  |  | 967581.1119
|  |  |  | CUSTO TOTAL COM BDI INCLUSO |  |  |  | 1204348.21
Responsável Técnico: NATÁLIA FELIX DE LIMA
CREA: MG-248.064/D

## ORÇAMENTO SINTÉTICO
ORÇAMENTO SINTÉTICO
Obra: | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA FRENTE À IGREJA MÃE RAINHA - JARDIM VITÓRIA II - COROMANDEL/MG
PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Coromandel
LOCAL: Praça da Igreja Mãe Rainha - Entre Rua Dolva Pereira dos Santos e Rua Joaquim Vieira Mendes
ENG.º RESPONSÁVEL: Natália Felix de Lima - CREA/MG 248.064/D
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL (R$) | PARTICIPAÇÃO POR ETAPA (%)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 15926.33 | 1.322%
2 | INFRAESTRUTURA | 981362.26 | 81.48%
3 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 70158.12 | 5.825%
4 | INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS | 50144.92 | 4.164%
5 | PAISAGISMO | 73281.05 | 6.085%
6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 13475.53 | 1.119%
TOTAL: |  | 1204348.21 | 100%
RT: NATÁLIA FELIX DE LIMA
CREA: MG-248.064/D

## BDI
CÁLCULO DO BDI
COMPOSIÇÃO DO BDI
| SIGLA | ITEM | PORCENTAGEM | PORCENTAGEM
| AC | Administração Central | 5.5% | 3%
| SG | Seguro e Garantia | 1% | 1%
| R | Risco | 1.27% | 1.27%
| DF | Despesas Financeiras | 0.83% | 0.83%
| L | Lucro | 7.5% | 2.3%
| CP | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | 3.65% | 3.65%
| ISS | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | 2.5% | 2%
| BDI PAD | BDI sem desoneração | 24.47% | 15.09%
FÓRMULA DO BDI
AC ¦ Administração Central - Percentual incluído no contrato para suprir gastos gerais que a empresa efetua com a sua administração, tais como: aluguel da sede, salários dos funcionários da sede, material de expediente, entre outros.
SG ¦ Garantias, Seguros e Imprevistos - Percentual incluído no contrato para suprir gastos com imprevistos, etc.
R ¦ Riscos - Percentual incluído no contrato para suprir gastos com riscos.
DF ¦ Despesas Financeiras - Despesas financeiras são gastos relacionados à perda monetária decorrente da defasagem entre a data do efetivo desembolso e a data da receita correspondente.
L ¦ Lucro - Percentual incluído no contrato referente ao lucro pretendido.
CP ¦ Somatório do COFINS e PIS.
Responsável Técnico: NATÁLIA FELIX DE LIMA
CREA: MG-248.064/D

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Coromandel
EMPREENDIMENTO: CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE CONVIVÊNCIA, PARQUE INFANTIL, QUADRA DE AREIA, QUIOSQUES E ENTRADA PRINCIPAL NO PARQUE DE LAZER ANTÔNIO PEREIRA DE SOUZA – ANTÔNIO ODILA |  |  |  | VALOR DO INVESTIMENTO: R$1.204.348,21
LOCALIZAÇÃO: Rua Luis Cândido, 100 - Bairro União - Coromandel/MG |  |  |  | TIPO DE OBRA: Construção |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 8 meses
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL (R$) | PARTICIPAÇÃO POR ETAPA (%) | PARCELA 01 |  | PARCELA 02 |  | PARCELA 03 |  | PARCELA 04 |  | PARCELA 05 |  | PARCELA 06
|  |  |  | SIMPLES (%) | ACUMULADO (%) | SIMPLES (%) | ACUMULADO (%) | SIMPLES (%) | ACUMULADO (%) | SIMPLES (%) | ACUMULADO (%) | SIMPLES (%) | ACUMULADO (%) | SIMPLES (%) | ACUMULADO (%)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 15926.33 | 1.322% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
2 | INFRAESTRUTURA | 981362.26 | 81.48% | 30 | 30 | 10 | 40 | 10 | 50 | 10 | 60 | 40 | 100 |  | 100
3 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 70158.12 | 5.825% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30 | 30 | 30 | 60 | 40 | 100
4 | INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS | 50144.92 | 4.164% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 60 | 60 | 40 | 100 |  | 100
5 | PAISAGISMO | 73281.05 | 6.085% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100
6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 13475.53 | 1.119% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100
TOTAL (%): |  |  | 100% | 25.7679 | 25.7679 | 8.1485 | 33.9164 | 8.1485 | 42.0649 | 12.3943 | 54.4592 | 36.0071 | 90.4662 | 9.5338 | 100
TOTAL (R$): |  | 1204348.21 |  | 310335.008 | 310335.008 | 98136.226 | 408471.234 | 98136.226 | 506607.46 | 149270.614 | 655878.074 | 433650.308 | 1089528.382 | 114819.828 | 1204348.21
Responsável Técnico: NATÁLIA FELIX DE LIMA
CREA: MG-248.064/D

## COTAÇÕES
QUADRO DE COTAÇÕES DE PREÇOS DE MERCADO
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | DATA BASE |  | PREÇO REFERENCIAL
001 |  | LUMINÁRIA PARA POSTE NORDECOR 100WATTS 5000K IP65 BIVOLT 530X180X530MM | UNITÁRIO | 2026-01-01 |  | 394.16
001 | CNPJ | NOME DA EMPRESA FORNECEDORA | TELEFONE | CONTATO | DATA COTAÇÃO | PREÇO COTADO
| 35.653.806/0001-63 | LUZ DE CASA | (47) 99200-7958 | Número comercial | 2026-01-16 | 438.11
| 01.559.046/0001-08 | IRMÃOS SOARES S/A | (62) 98423-8195 | Número comercial | 2025-01-16 | 306.26
| 23.114.958/0001-99 | AZLED ILUMINAÇÃO | (47) 99160-1875 | Número comercial | 2025-01-16 | 438.11
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: |  | CONJUNTO DE 10 PLACAS INDICATIVAS, SENDO 1 PARA ENTRADA DO PARQUE E 9 PARA INDICAÇÃO DE DISTÂNCIA E LETREIRO ILUMINADO
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | DATA BASE |  | PREÇO REFERENCIAL
002 |  | PLAYGROUND INFANTIL | CJ | 2026-01-01 |  | 120506.6667
002 | CNPJ | NOME DA EMPRESA FORNECEDORA | TELEFONE | CONTATO | DATA COTAÇÃO | PREÇO COTADO
PLAYGROUND INFANTIL TORRES
| 41.521.882/0001-18 | C & M COMERICLA LTDA "STRONGFER" | (47) 3370-0242 | Número comercial | PNCP | 80200
| 52.456.855/001-25 | PREMIER PLAY | (18) 99816-9141 | Número comercial | PNCP | 89825
| 11.598.326/0001-89 | MADTRAT MATERIAIS | (14) 3332-6080 | Número comercial | PNCP | 88220
SCANDERE DOMOS
| 52.456.855/001-25 | PREMIER PLAY | (18) 99816-9141 | Número comercial | PNCP | 14000
| 18.591.149/0001-58 | KRENKE BRINQUEDOR PEDAGÓGICOS | (47) 9768-0329 | Tuany dos Reis | PNCP | 12500
| 34.914.897/0001-80 | ROTOCYCLE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICO LTDA | (17) 3811-1580 | Número comercial | PNCP | 13250
BALANÇO
| 52.456.855/001-25 | PREMIER PLAY | (18) 99816-9141 | Número comercial | PNCP | 22500
| 18.591.149/0001-58 | KRENKE BRINQUEDOR PEDAGÓGICOS | (47) 9768-0329 | Tuany dos Reis | PNCP | 19850
BRINQUEDOS INCLUSIVOS
| 61.774.016/0001-46 | ATIVA INCLUSÃO LTDA - EXCLUSÃO DE 100M² DO PISO MONOLITICO | (31) 9614-0742 | Número comercial | janeiro/26 | 399000
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: |  | BRINQUEDOS PARA PLAYGROUND - CONFORME DESCRIÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | DATA BASE |  | PREÇO REFERENCIAL
003 |  | GRAMA SINTÉTICA FIBRILADA VERDE 50MM, BASE DUPLA + LÁTEX REFORÇADO 7.000 Dtx | M2 | 2026-01-01 |  | 724
003 | CNPJ | NOME DA EMPRESA FORNECEDORA | TELEFONE | CONTATO | DATA COTAÇÃO | PREÇO COTADO
| 15.114.886/0001-71 | GTX | (11)4032-0085 | Número comercial | PNCP | 422
| 37.518.669/0001-80 | FORTGRASS | (65)99600-5071 | Número comercial | PNCP | 504
| 14.540.747/0001-47 | GRAMA SINTÉTICA MATO GROSSO | (65)3028-7530 | Número comercial | PNCP | 1246
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: |  | PISO DE BORRACHA 30MM EM SBR INSTALADO NO PARQUE INFANTIL
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | DATA BASE |  | PREÇO REFERENCIAL
004 |  | ASPERSOR DE IMPULSO METÁLICA PARA ENGATE RÁPIDO | CJ | 2026-01-01 |  | 111.28
004 | CNPJ | NOME DA EMPRESA FORNECEDORA | TELEFONE | CONTATO | DATA COTAÇÃO | PREÇO COTADO
| 01.438.784/0048-60 | LEROY MERLIN CIA | 0800-602-1380 | Número Comecial | 2026-01-01 | 96.34
| 29.302.348/0001-15 | GURGLEMIX MÁQUINAS E FERRAMENTAS S.A. | 0880 080 0536 | Número Comecial | 2026-01-01 | 110.9
| 24.645.513/0001-18 | UNIVERSO DO LAR | (51) 981.1010.86 | Número Comecial | 2026-01-01 | 126.6
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: |  | ASPERSOR - CORPO METÁLICO / ÂNGULO DE TRABALHO DE 360º / DIAMETRO DE ALCANCE DE ATÉ 29,6M A UMA PRESSÃO DE 4 BAR / CONECTADO EM 1/2", 5/8" E 3/4"
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | DATA BASE |  | PREÇO REFERENCIAL
005 |  | MOTOBOMBA CENTRIFUGA À DIESEL 10CV 2.1/2" | CJ | 2026-01-01 |  | 7573.4767
005 | CNPJ | NOME DA EMPRESA FORNECEDORA | TELEFONE | CONTATO | DATA COTAÇÃO | PREÇO COTADO
| 29.302.348/0001-15 | GURGLEMIX MÁQUINAS E FERRAMENTAS S.A. | 0880 080 0536 | Número Comecial | 2026-01-01 | 7295.9
| 11.685.924/0001-95 | FERRAMAC FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | (34) 3222-0800 | Número Comecial | 2026-01-01 | 9164.03
| 17.594.906/0001-84 | BSS MAQUINAS | (41) 3084-9501 | Número Comecial | 2026-01-01 | 6260.5
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: |  | PARTIDA ELÉTRICA BD-815i BRANCO-90303303 - APLICAÇÃO E TUBULAÇÃO DE 2,5"
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | DATA BASE |  | PREÇO REFERENCIAL
006 |  | VÁLVULA SOLENOIDE 1" 220V | CJ | 2026-01-01 |  | 666.5833
006 | CNPJ | NOME DA EMPRESA FORNECEDORA | TELEFONE | CONTATO | DATA COTAÇÃO | PREÇO COTADO
| 26.793.096/0001-86 | RD QUEIROZ & CIA LTDA | (12) 99198-7608 | Número Comecial | 2026-01-01 | 630.44
| 18.552.346/0001-68 | OLIST SERVIÇOS DIGITAIS LTDA | - | - | 2026-01-01 | 730.44
| 33.041.260/0652-90 | GRUPO CASAS BAHIA S.A | (41) 3084-9501 | Número Comecial | 2026-01-01 | 638.87
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: |  | VALVULA SOLENOIDE 1" POL 220VAC INOX 304 MODELO 2WS2-25-62N-B31
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | DATA BASE |  | PREÇO REFERENCIAL
007 |  | PAINEL DE COMANDO PARA IRRIGAÇÃO 2CV | CJ | 2026-01-01 |  | 1954.9
007 | CNPJ | NOME DA EMPRESA FORNECEDORA | TELEFONE | CONTATO | DATA COTAÇÃO | PREÇO COTADO
| 56.365.704/0001-12 | REI DO INVERSOS LTDA | (61) 9914-8121 | Número Comecial | 2026-01-01 | 1999
| 22.554.578/0001-22 | MAROL PISCINAS LTDA | (11) 2950-1818 | - | 2026-01-01 | 1910.8
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: |  | -
Coromandel/MG
Local |  |  |  | Nome: | Natália Felix de Lima
|  |  |  | Título: | Engenharia Civil
|  |  |  | CREA: | MG-248.064/D
2026-01-28
Data