## Planilha Orçamentária
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ - MG
SECRETARIA DE OBRAS
Município: MUNHOZ - MG |  |  |  |  | REFERÊNCIAS DE PREÇOS: |  | Data Base
Projeto: CONSTRUÇÃO DE MURO EM PLACAS E MOURÕES DE CONCRETO PRÉ MOLDADO E ARMADO | [6 empty] | SICOR SUL
Responsável Técnico: CÁSSIA MARIA BARBOSA EKLUND ALENCAR | [6 empty] | 2023-10-01
Nº CREA: MG- 75.656/D | [6 empty] | LANÇADA EM
BDI: | 23.28% | [5 empty] | MARÇO 2.024
BDI = 23,24%
Data: 22/05/2.024
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Código | Descrição | Unid. | Quantidade Prevista | Preço (R$) | Preço c/ bdi (R$)
[5 empty] | Sem BDI | 1.2324
[5 empty] | Unitário | BDI | Total
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 1730.5114
1.1 | ED-28427 | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA 3,00 M X 1,50 M - SUPORTE EM EUCALIPTOS AUTOCLAVADOS, PINTADAS | UN | 1 | 1404.18 | 1.2324 | 1730.5114
2 |  | DEMARCAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 13495.1162
2.1 | ED-17989 | LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO | M | 253.01 | 43.28 | 1.2324 | 13495.1162
3 |  | BROCA MANUAL P/ FIXAÇÃO DOS MOURÕES |  |  |  |  | 6488.392
1.5 |  | Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra, inclusive instalação e aparelhos | m² |  | 635 | #REF! | #REF!
1.6 |  | Barracão para escritório de obra porte pequeno s=20,00m² | m² |  | 700 | #REF! | #REF!
1.7 |  | Barracão provisório para deposito | m² |  | 550 | #REF! | #REF!
1.8 |  | Locação da obra (execução de gabarito) | m² |  | 5.78 | #REF! | #REF!
2 |  | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES |  |  |  |  | #REF!
2.1 |  | Escavação Manual De Vala. | m³ |  | 58.86 | #REF! | #REF!
2.2 |  | Reaterro Manual De Valas Com Compactação Mecanizada. | m³ |  | 23.34 | #REF! | #REF!
3 |  | FUNDAÇÕES |  |  |  |  | #REF!
3.1 |  | Estaca Broca De Concreto, Diãmetro De 20 Cm, Profundidade De Até 3 M, Escavação Manual Com Trado Concha. Conforme Projeto De Fundação | m |  | 46.35 | #REF! | #REF!
3.2 |  | Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Viga Baldrame, Em Madeira Serrada, E=25 Mm. | m² |  | 51.68 | #REF! | #REF!
3.3 |  | Armação De Bloco, Viga Baldrame Ou Sapata Utilizando Aço Ca-50 De 10 Mm - Montagem. | kg |  | 7.89 | #REF! | #REF!
3.4 |  | Armação De Bloco, Viga Baldrame E Sapata Utilizando Aço Ca-60 De 5 Mm - Montagem. | kg |  | 12.09 | #REF! | #REF!
3.5 |  | Concretagem De Blocos De Coroamento E Vigas Baldrames, Fck 30 Mpa, Com Uso De Bomba - Lançamento, Adensamento E Acabamento. | m³ |  | 368.81 | #REF! | #REF!
3.1 | ED-29801 | PERFURAÇÃO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO | M3 | 4.4886 | 164.85 | 1.2324 | 911.9012
3.2 | ED-49786 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO ( FUNDAÇÃO ) | M3 | 4.4886 | 693.6 | 1.2324 | 3836.7889
3.3 | ED-29551 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 117.5385 | 12.01 | 1.2324 | 1739.7019
4 |  | COMPOSIÇÃO TCPO MÃO DE OBRA P/ CONFECÇÃO DO MURO DE PLACAS | M |  |  |  | 22665.545
4.1 | ED-50381 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 202.408 | 27.45 | 1.2324 | 6847.3371
4.2 | ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 404.816 | 19.76 | 1.2324 | 9858.1699
4.3 | SINAPI-I 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR | M3 | 9.8168 | 97.5 | 1.2324 | 1179.5754
4.4 | SINAPI-I 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 11.512 | 119.81 | 1.2324 | 1699.7844
4.5 | SINAPI-I 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 3289.13 | 0.76 | 1.2324 | 3080.6781
5 |  | MURO EM PLACAS PRÉ MOLDADAS DE CONCRETO |  |  |  |  | 66935.1112
5.1 | COTAÇÃO " EM ANEXO " | Mouráo de concreto armado com encaixe para quatro placas - reto ( formato da seção transversal: quadrada / comprimento: 120 mm / largura / 120 mm / altura 2,60 m ) | UNID. | 126.505 | 126.6667 | 1.2324 | 19747.9365
5.2 | COTAÇÃO " EM ANEXO " | Placa pré-fabricada de concreto para mouráo ( espessura 35 mm / largura 2,00 m / altura: 0,50 m ) | UNID. | 506.02 | 75.6667 | 1.2324 | 47187.1746
|  | TOTAL DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  | 111314.6758
6 |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | #REF!
6.1 |  | PORTAS |  |  |  |  | #REF!
6.1.1 | 90843 | Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, PM1, incluso dobradiças, batentes e fechadura | un |  | 509.77 | #REF! | #REF!
6.1.2 | 90843 | Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, PM2, incluso dobradiças, batentes e fechadura | un |  | 509.77 | #REF! | #REF!
6.1.3 | 90842 | Porta de abrir em madeira para pintura 0,70x2,10m, espessura 3,5cm, PM3, incluso dobradiças, batentes e fechadura | un |  | 489.9 | #REF! | #REF!
6.1.4 | Cotação | Porta De Vidro Temperado Incolor 10Mm 2,00X2,20, P4, Com Perfil Em Aluminio Natural - Fornecimento E Instalação | un |  | 1500 | #REF! | #REF!
6.1.5 | 91341 | Porta Em Alumínio De Abrir Tipo Veneziana Com Guarnição, P5, Fixação Com Parafusos - Fornecimento E Instalação. Af_08/2015 | m² |  | 399.62 | #REF! | #REF!
6.1.6 | 91341 | Porta Em Alumínio De Abrir Tipo Veneziana Com Guarnição, P6, Fixação Com Parafusos - Fornecimento E Instalação. Af_08/2016 | m² |  | 399.62 | #REF! | #REF!
6.1.7 | Cotação | Porta de abrir em chapa de madeira compensada para banheiro revestida com laminado, 0,60x1,60m, PM7, incluso marco e dobradiças | un |  | 250 | #REF! | #REF!
6.1.8 | Cotação | Porta de abrir em chapa de madeira compensada para banheiro revestida com laminado, 0,80x1,60m, PM8, incluso marco e dobradiças | un |  | 320 | #REF! | #REF!
6.2 |  | FERRAGENS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | #REF!
6.2.1 | C1898 | Peças de apoio para PNE em aço inox nas portas PM2 e PM8 | m |  | 206.39 | #REF! | #REF!
6.2.2 | 74046/2 | Fechadura de embutir completa, tipo tarjeta livre-ocupado | un |  | 32.24 | #REF! | #REF!
6.2.3 | Cotação | Chapa metalica (alumínio) 0,80m x 0,4m, e= 1mm para as portas | m² |  | 120 | #REF! | #REF!
6.3 |  | JANELAS DE ALUMÍNIO |  |  |  |  | #REF!
6.3.1 | 94573 | Janela de Alumínio, de correr 285x150cm, JA-1, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm | m² |  | 251.14 | #REF! | #REF!
6.3.2 | 94573 | Janela de Alumínio, de correr 200x150cm, JA-2, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm | m² |  | 251.14 | #REF! | #REF!
6.3.3 | 94575 | Janela De Alumínio Maxim-Ar 70X75, Ja-3, Conforme Projeto De Esquadrias Fixação Com Parafuso, Vedação Com Espuma Expansiva Pu, Com Vidros, Padronizada. Af_07/2016 | m² |  | 387.62 | #REF! | #REF!
6.3.4 | 94575 | Janela De Alumínio Maxim-Ar 100X75, Ja-4, Conforme Projeto De Esquadrias Fixação Com Parafuso, Vedação Com Espuma Expansiva Pu, Com Vidros, Padronizada. Af_07/2017 | m² |  | 387.62 | #REF! | #REF!
6.3.5 | 94573 | Janela de Alumínio, de correr 140x150cm, JA-5, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm | m² |  | 251.14 | #REF! | #REF!
6.3.6 | 94575 | Janela De Alumínio Maxim-Ar 200X110, Ja-6, Conforme Projeto De Esquadrias Fixação Com Parafuso, Vedação Com Espuma Expansiva Pu, Com Vidros, Padronizada. Af_07/2017 | m² |  | 387.62 | #REF! | #REF!
6.3.7 | 94575 | Janela De Aluminio Guilhotina Ja-7, 200X110, Conforme Projeto De Esquadrias, Completa. | m² |  | 387.62 | #REF! | #REF!
6.3.8 | 94575 | Janela De Aluminio Guilhotina Ja-8, 200X190, Conforme Projeto De Esquadrias, Completa. | m² |  | 387.62 | #REF! | #REF!
6.3.9 | 94575 | Janela De Alumínio Maxim-Ar 215X100, Ja-9, Conforme Projeto De Esquadrias Fixação Com Parafuso, Vedação Com Espuma Expansiva Pu, Com Vidros, Padronizada. Af_07/2017 | m² |  | 387.62 | #REF! | #REF!
6.3.10 | 94575 | Janela De Alumínio Maxim-Ar 150X100, Ja-10, Conforme Projeto De Esquadrias Fixação Com Parafuso, Vedação Com Espuma Expansiva Pu, Com Vidros, Padronizada. Af_07/2017 | m² |  | 387.62 | #REF! | #REF!
6.4 |  | PORTÕES METÁLICOS |  |  |  |  | #REF!
6.4.1 | Cotação | Portão de abrir PT1, 90x180m, em metalon quadrado de 40x40, inclusive ferragens. | m² |  | 310 | #REF! | #REF!
6.4.2 | Cotação | Portão de abrir PT2, 400x270m, em metalon quadrado de 40x40, inclusive ferragens. | m² |  | 310 | #REF! | #REF!
6.4.3 | Cotação | Portão de correr PT3, 400x270m, em metalon quadrado de 40x40, inclusive ferragens. | m² |  | 310 | #REF! | #REF!
6.5 |  | VIDROS |  |  |  |  | #REF!
6.5.1 | 85005 | Espelho cristal esp. 4mm sem moldura | m² |  | 300.45 | #REF! | #REF!
7 |  | SISTEMAS DE COBERTURA |  |  |  |  | #REF!
7.1 | C1329 | Estrutura metálica para cobertura | m² |  | 156.25 | #REF! | #REF!
7.2 | 94213 | Telhamento Com Telha De Aço/Aluminio E = 0,5Mm, Com Até 2 Águas, Incluso Içamento. Af 07/2019 | m² |  | 55.04 | #REF! | #REF!
7.3 | 94216 | Telhamento Com Telha Metálica Termoacústica E = 30 Mm, Com Até 2 Águas, Incluso Içamento. Af_07/2020 | m² |  | 157.61 | #REF! | #REF!
7.4 | 100327 | Rufo Externo/Interno Em Chapa De Aço Galvanizado Número 26, Corte De 33 Cm, Incluso Içamento. Af_07/2019 | m |  | 44.89 | #REF! | #REF!
7.5 | 7241 | Cumeeira De Aluminio Ondulada | m² |  | 36.31 | #REF! | #REF!
8 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | #REF!
8.1 | 74106/1 | Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames | m² |  | 9.4 | #REF! | #REF!
9 |  | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS |  |  |  |  | #REF!
9.1 | 87878 | Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) | m² |  | 3.16 | #REF! | #REF!
9.2 | 87881 | Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) | m² |  | 4.41 | #REF! | #REF!
9.3 | 87792 | Emboço, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm | m² |  | 24.98 | #REF! | #REF!
9.4 | 87543 | Reboco para paredes internas, externas, vigas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm | m² |  | 11.98 | #REF! | #REF!
9.5 | 87543 | Reboco de teto, com argamassa traço - 1:2 (cal / areia fina), espessura 1 cm | m² |  | 11.98 | #REF! | #REF!
9.6 | 87271 | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 33 x 45 cm, a meia altura das paredes, aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto | m² |  | 50.49 | #REF! | #REF!
9.7 | 87273 | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 33 x 45 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto | m² |  | 46.79 | #REF! | #REF!
9.8 | 87265 | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto | m² |  | 43.17 | #REF! | #REF!
10 |  | SISTEMAS DE PISOS |  |  |  |  | #REF!
10.1 | 87630 | Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 3cm e preparo mecânico | m² |  | 29.38 | #REF! | #REF!
10.2 | 94993 | Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=6cm | m² |  | 51.53 | #REF! | #REF!
10.3 | 87257 | Piso cerâmico esmaltado PEI V - 60 x 60 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Branco antiderrapante - conforme projeto | m² |  | 67.89 | #REF! | #REF!
10.4 | 87257 | Piso cerâmico esmaltado PEI V - 60 x 60 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Bege Antiderrapante - conforme projeto | m² |  | 67.89 | #REF! | #REF!
10.5 | 84191 | Piso dem granilite polido, inclusive juntas de dilatação plastica | m² |  | 77.3 | #REF! | #REF!
10.6 | 84191 | Piso dem granilite fulget, inclusive juntas de dilatação plastica | m² |  | 77.3 | #REF! | #REF!
10.7 | 98689 | Soleira Em Granito, Largura 15 Cm, Espessura 2,0 Cm. Af_06/2017 | m |  | 78.07 | #REF! | #REF!
10.8 | 88650 | Rodapé Cerâmico De 7Cm De Altura Com Placas Tipo Esmaltada Extra De Dimensões 60X60Cm. Af_06/2014 | m |  | 13.08 | #REF! | #REF!
10.9 | 98685 | Rodapé Em Granilite, H=10Cm | m |  | 53.67 | #REF! | #REF!
11 |  | PINTURAS E ACABAMENTOS |  |  |  |  | #REF!
11.1 | 88489 | Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas e externas | m² |  | 10.54 | #REF! | #REF!
11.2 | 88486 | Pintura em latex PVA 02 demãos sobre lajes internas e externas | m² |  | 9.33 | #REF! | #REF!
11.3 | 73924/2 | Pintura em esmalte acetinado 02 demãos para portão | m² |  | 25.66 | #REF! | #REF!
11.4 | 74065/1 | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em porta de madeira | m² |  | 23.99 | #REF! | #REF!
12 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | #REF!
12.1 | 89447 | Tubo PVC soldável Ø 32 mm, inclusive conexões Tigre ou Equivalente | m |  | 6.17 | #REF! | #REF!
12.2 | 89446 | Tubo PVC soldável Ø 25mm, inclusive conexões Tigre ou Equivalente | m |  | 2.98 | #REF! | #REF!
12.3 | 89449 | Tubo PVC soldável Ø 50 mm, inclusive conexões Tigre ou Equivalente | m |  | 10.18 | #REF! | #REF!
12.4 | 89412 | Joelho PVC soldavel 90º agua fria 25mm Tigre ou Equivalente | m |  | 2.96 | #REF! | #REF!
12.5 | 89413 | Joelho PVC soldavel 90º agua fria 32mm Tigre ou Equivalente | un |  | 5.58 | #REF! | #REF!
12.6 | 89501 | Joelho PVC soldavel 90º agua fria 50mm Tigre ou Equivalente | un |  | 8.5 | #REF! | #REF!
12.7 | 89485 | Joelho PVC soldavel 45º agua fria 25mm Tigre ou Equivalente | un |  | 3.44 | #REF! | #REF!
12.8 | 89502 | Joelho PVC soldavel 45º agua fria 50mm Tigre ou Equivalente | un |  | 9.61 | #REF! | #REF!
12.9 | 90373 | Joelho PVC soldavel 90º com bucha de latão agua fria 32mm Tigre ou Equivalente | un |  | 9.27 | #REF! | #REF!
12.10 | 89563 | Junção PVC soldavel agua fria 50mm Tigre ou Equivalente | un |  | 12.33 | #REF! | #REF!
12.11 | 89440 | Te PVC soldável agua fria 25mm Tigre ou Equivalente | un |  | 5.55 | #REF! | #REF!
12.12 | 89398 | Te PVC soldável agua fria 32mm Tigre ou Equivalente | un |  | 11.51 | #REF! | #REF!
12.13 | 89399 | Te PVC soldável com bucha de latão agua fria 32mm Tigre ou Equivalente | un |  | 19.55 | #REF! | #REF!
12.14 | 89625 | Te PVC soldável agua fria 50mm Tigre ou Equivalente | un |  | 13.2 | #REF! | #REF!
12.15 | 89579 | Luva de redução agua fria 50 x 32mm Tigre ou Equivalente | un |  | 6.87 | #REF! | #REF!
12.16 | 94494 | Registro de gaveta bruto, Ø 3/4 " 25mm Tigre ou Equivalente | un |  | 48.37 | #REF! | #REF!
12.17 | 94498 | Registro de gaveta bruto, Ø 2" ou 50mm Tigre ou Equivalente | un |  | 115.39 | #REF! | #REF!
12.18 | 94496 | Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/4" Tigre ou Equivalente | un |  | 75.96 | #REF! | #REF!
12.19 | Cotação | Luva PVC Azul com bucha de latão agua fria 32mm Tigre ou Equivalente | un |  | 18.25 | #REF! | #REF!
12.20 | Cotação | Filtro de polipropileno liso, vazão até 1.000 litros/hora | un |  | 130 | #REF! | #REF!
12.21 | Cotação | Cruzeta PVC soldavel agua fria 32mm Tigre ou Equivalente | un |  | 21.5 | #REF! | #REF!
13 |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  |  | #REF!
13.1 | 89784 | TE de PVC Série Normal 50mm Tigre ou Equivalente | un |  | 12.2 | #REF! | #REF!
13.2 | 89712 | Tubo de PVC Série Normal 50mm Tigre ou Equivalente | m |  | 18.71 | #REF! | #REF!
13.3 | 89714 | Tubo de PVC Série Normal 100mm Tigre ou Equivalente | m |  | 36.37 | #REF! | #REF!
13.4 | 89849 | Tubo de PVC Série Normal 150mm Tigre ou Equivalente | m |  | 36.02 | #REF! | #REF!
13.5 | 89732 | Joelho PVC 45º esgoto 50 mm Tigre ou Equivalente | un |  | 7.31 | #REF! | #REF!
13.6 | 89801 | Joelho PVC 90º esgoto 50 mm Tigre ou Equivalente | un |  | 4.06 | #REF! | #REF!
13.7 | 89746 | Joelho PVC 45º esgoto 100 mm Tigre ou Equivalente | un |  | 15.27 | #REF! | #REF!
13.8 | 89744 | Joelho PVC 90º esgoto 100 mm Tigre ou Equivalente | un |  | 15.31 | #REF! | #REF!
13.9 | 89785 | Junção PVC esgoto 50 mm Tigre ou Equivalente | un |  | 13.2 | #REF! | #REF!
13.10 | 89797 | Junção PVC esgoto 100 x 50 mm Tigre ou Equivalente | un |  | 28.01 | #REF! | #REF!
13.11 | 89797 | Junção PVC esgoto 100 x 100 mm Tigre ou Equivalente | un |  | 28.01 | #REF! | #REF!
13.12 | 89574 | Junção Dupla PVC esgoto 50 x 50mm Tigre ou Equivalente | un |  | 31.3 | #REF! | #REF!
13.13 | 89574 | Junção Dupla PVC esgoto 100 x 100mm Tigre ou Equivalente | un |  | 72.62 | #REF! | #REF!
13.14 | 89673 | Redução de 100 x 50 mm Tigre ou Equivalente | un |  | 15.26 | #REF! | #REF!
13.15 | 89707 | Caixa Sifonada 100x100x50mm Tigre ou Equivalente | un |  | 20.73 | #REF! | #REF!
13.16 | ED-48586 | Caixa de areia 80x80cm Alvenaria FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un |  | 411.2 | #REF! | #REF!
13.17 | 39319 | Terminal de Ventilação Série Normal 50mm Tigre ou Equivalente | un |  | 3.89 | #REF! | #REF!
13.18 | 74166/1 | Caixa de inspeção em alvenaria 60x60cm FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un |  | 174.07 | #REF! | #REF!
13.19 | 98106 | Caixa De Gordura Especial (Capacidade: 1020 L - Para Até 500 Pessoas Servidas No Pico), Retangular, Em Alvenaria Com Tijolos Cerâmicos Maciços, Dimensões Internas E Externas Especificadas No Projeto De Hidraulica Esgoto, Phancha 2/3. | un |  | 2387.9 | #REF! | #REF!
13.20 | 94229 | Calha De Aço Galvanizado Numero 24, Desenvolvimento De 100Cm, Incluso Trasporte Vertical.Af07/2019 ( Fornecimento E Instalação ) | m |  | 118.41 | #REF! | #REF!
13.21 | 72293 | Cap Pvc Esgoto 50Mm (Tampão) - Fornecimento E Instalação | un |  | 4.81 | #REF! | #REF!
13.22 | 72295 | Cap Pvc Esgoto 150Mm (Tampão) - Fornecimento E Instalação | un |  | 9.92 | #REF! | #REF!
13.23 | 72295 | Grelha De Ferro Fundido Para Canaleta Larg = 10Cm, Fornecimento E Assentamento | m |  | 78.53 | #REF! | #REF!
13.24 | 83626 | Grelha De Ferro Fundido Para Canaleta Larg = 15Cm, Fornecimento E Assentamento | m |  | 103.53 | #REF! | #REF!
14 |  | LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | #REF!
14.1 | ED-50301 | Bacia Sanitária (Vaso) De Louça Convencional, Acessível (Pcr/Pmr), Cor Branca, Com Instalação De Sóculo Na Base Da Bacia Acompanhando A Projeção Da Base, Não Ultrapassando Altura De 5Cm, Altura Máxima De 46Cm (Bacia+Assento), Inclusive Acessórios De Fixação/Vedação, Válvula De Descarga Metálica (Valvula Hidra) Com Acionamento Duplo, Tubo De Ligação De Latão Com Canopla, Fornecimento, Instalação E Rejuntamento, Exclusive Assento - Deca Ou Equivalente | un |  | 482.65 | #REF! | #REF!
14.2 | ED-50296 | Bacia Sanitária (Vaso) De Louça Convencional, Cor Branca, Inclusive Acessórios De Fixação/Vedação, Fornecimento, Instalação E Rejuntamento, Exclusive Válvula De Descarga ( Valvula Hidra ) E Tubo De Ligação - Deca Ou Equivalente | un |  | 198.04 | #REF! | #REF!
14.3 | 36521 | Lavatorio De Canto Louca Branca Suspenso *40 X 30* Cm - Deca Ou Equivalente | un |  | 117.25 | #REF! | #REF!
14.4 | ED-50286 | Mictório Sifonado De Louça Branca, Inclusive Engate Flexível, Exclusive Válvula De Descarga - Deca Ou Equivalente | un |  | 381.1 | #REF! | #REF!
14.5 | 86901 | Cuba De Embutir Oval Em Louça Branca, 35 X 50Cm Ou Equivalente - Fornecimento E Instalação. Af_12/2013 - Deca Ou Equivalente | un |  | 109.21 | #REF! | #REF!
14.6 | 86919 | Tanque De Louça Branca Com Coluna, 30L Ou Equivalente, Incluso Sifão Flexível Em Pvc, Válvula Metálica E Torneira De Metal Cromado Padrão Médio - Fornecimento E Instalação. Af_12/2013 - Deca Ou Equivalente | un |  | 672.06 | #REF! | #REF!
14.7 | 86906 | Torneira Cromada De Mesa, 1/2" Ou 3/4", Para Lavatório, Padrão Popular - Fornecimento E Instalação. Af_12/2013 - Deca Ou Equivalente | un |  | 14.55 | #REF! | #REF!
14.8 | 86936 | Cuba De Embutir De Aço Inoxidável Média, Incluso Válvula Tipo Americana E Sifão Tipo Garrafa Em Metal Cromado - Fornecimento E Instalação. Af_12/2013 - Deca Ou Equivalente | un |  | 287.5 | #REF! | #REF!
14.9 | 86909 | Torneira Cromada Tubo Móvel, De Mesa, 1/2" Ou 3/4", Para Pia De Cozinha, Padrão Alto - Fornecimento E Instalação. Af_12/2013 - Deca Ou Equivalente | un |  | 74.48 | #REF! | #REF!
14.10 | 86913 | Torneira Cromada 1/2" Ou 3/4" Para Tanque, Padrão Popular - Fornecimento E Instalação. Af_12/2013 | un |  | 14.55 | #REF! | #REF!
14.11 | 37401 | Toalheiro Plastico Tipo Dispenser Para Papel Toalha Interfolhado | un |  | 45.7 | #REF! | #REF!
14.12 | 95543 | Porta Toalha Banho Em Metal Cromado, Tipo Barra, Incluso Fixação. Af_10/2016 | un |  | 35.18 | #REF! | #REF!
14.13 | 1367 | Chuveiro Comum Em Plastico Cromado, Com Cano, 4 Temperaturas (110/220 V) Lorenzetti Ou Equivalente | un |  | 179.2 | #REF! | #REF!
14.14 | 95547 | Saboneteira Plastica Tipo Dispenser Para Sabonete Liquido Com Reservatorio 800 A 1500 Ml, Incluso Fixação. Af_10/2016 | un |  | 50.4 | #REF! | #REF!
14.15 | 37400 | Papeleira Plastica Tipo Dispenser Para Papel Higienico Rolao | un |  | 45.7 | #REF! | #REF!
14.16 | 86904 | Lavatório Louça Branca Suspenso, 29,5 X 39Cm Ou Equivalente, Padrão Popular - Fornecimento E Instalação. Af_12/2013 - Deca Ou Equivalente | un |  | 107.34 | #REF! | #REF!
14.17 | 36204 | Barra De Apoio Reta, Em Aco Inox Polido, Comprimento 60Cm, Diametro Minimo 3 Cm | un |  | 143.44 | #REF! | #REF!
14.18 | 36205 | Barra De Apoio Reta, Em Aco Inox Polido, Comprimento 70Cm, Diametro Minimo 3 Cm | un |  | 159.3 | #REF! | #REF!
14.19 | 1370 | Ducha Higienica Plastica Com Registro Metalico - Deca Ou Equivalente | un |  | 75.44 | #REF! | #REF!
14.20 | Cotação | Bebedouro Industrial 100 Litros Knox Bebedouros + Kit Instalação E Filtro | un |  | 2208.59 | #REF! | #REF!
15 |  | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL |  |  |  |  | #REF!
15.1 | ED-49817 | Cilindro De Aço Com Gás Glp Capacidade 45 Kg | un |  | 302.08 | #REF! | #REF!
15.2 | ED-49820 | Depósito Para Cilindro De Gás (Glp) - Padrão Deer-Mg | un |  | 2659.06 | #REF! | #REF!
16 |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO |  |  |  |  | #REF!
16.1 | 83635 | Extintor Incendio Tp Po Quimico 6Kg - Fornecimento E Instalacao (Homologado Pelo Cbmmg) | un |  | 155.97 | #REF! | #REF!
16.2 | ED-50199 | Placa Fotoluminescente "E5" - 300 X 300 Mm | un |  | 16.01 | #REF! | #REF!
16.3 | ED-50201 | Placa Foto Luminescente "S1" Ou "S2" -380X190Mm (Saída-Direita) | un |  | 16.52 | #REF! | #REF!
16.4 | ED-50202 | Placa Fotoluminescente "S1" Ou "S2" -380X190Mm (Saída-Esquerda) | un |  | 16.52 | #REF! | #REF!
16.5 | ED-50205 | Placa Fotoluminescente "S12" - 380 X 190 Mm (Saída) | un |  | 16.52 | #REF! | #REF!
16.6 | ED-50205 | Placa Fotoluminescente "S8" - 380 X 190 Mm | un |  | 16.52 | #REF! | #REF!
16.7 | ED-50199 | Placa Fotoluminescente "E9" - 300 X 300 Mm | un |  | 16.01 | #REF! | #REF!
16.8 | ED-50199 | Placa Fotoluminescente "E2" - 190X380 Mm | un |  | 16.01 | #REF! | #REF!
16.9 | ED-50199 | Placa Fotoluminescente "E3" - 190X380 Mm | un |  | 16.01 | #REF! | #REF!
16.10 | ED-50207 | Placa Fotoluminescente "P1" - D= 300Mm (Proibido Produzir Fumar) | un |  | 15.86 | #REF! | #REF!
16.11 | ED-50207 | Placa Fotoluminescente "P2" - D= 300Mm (Proibido Produzir Chama) | un |  | 15.86 | #REF! | #REF!
16.12 | 97599 | Luminária De Emergência 30 Leds Segurimax- Fornecimento E Instalação | un |  | 36.63 | #REF! | #REF!
16.13 | Cotação | Central De Alarme De Incêndio Endereçável Cie 1125 Intelbras | un |  | 966.63 | #REF! | #REF!
16.14 | Cotação | Nobreak 1Kva Bivolt | un |  | 999.9 | #REF! | #REF!
16.15 | ED-50180 | Acionador Manual De Alarme De Incêndio | un |  | 109.23 | #REF! | #REF!
16.16 | ED-49526 | Sirene De Alta Potência, Timbre Ø 150Mm, 100Dcb | un |  | 387.55 | #REF! | #REF!
16.17 | ED-50938 | Guarda-Corpo Em Aço Galvanizado Din 2440,D=2", Com Sub Divisões Em Tubo De Aço D=1/2",H=1,05M-Com Corrimão Simples De Tubo De Aço Galvanizado De D = 1 1/2" | m |  | 426.95 | #REF! | #REF!
16.18 | 99855 | Corrimão Simples, Diâmetro Externo = 1 1/2", Em Aço Galvanizado. Af_04/2019_P | m |  | 65,14 | #REF! | #REF!
16.19 | ED-49867 | Conjunto Elevatório Motor-Bomba (Centrífuga) De 5 Hp | un |  | 2104.29 | #REF! | #REF!
16.20 | 73836/1 | Instalacao De Conj.Moto Bomba Horizontal Ate 10 Cv | un |  | 418,25 | #REF! | #REF!
16.21 | 72341 | Contator Tripolar I Nominal 12A - Fornecimento E Instalacao Inclusive Eletrotécnico | un |  | 296,78 | #REF! | #REF!
16.22 | 12359 | Rele Termico Bimetal Para Uso Em Motores Trifasicos, Tensao 380 V, Potencia Ate 15 Cv, Corrente Nominal Maxima 22 A | un |  | 190,18 | #REF! | #REF!
16.23 | Cotação | Botão Emergência 22Mm Nf Gira Destrava Cogumelo | un |  | 20 | #REF! | #REF!
16.24 | ED-50186 | Cilindro De Pressão Ou Mola Pneumática De Diâmetro 150Mm, Comprimento De 1,20M Com Garras Para Fixação Na Parede | un |  | 321.18 | #REF! | #REF!
16.25 | ED-50185 | Pressostato Telemecanique, Modelo Xml B004 A2S11, Com Escala De 3 A 58 Psi | un |  | 882.67 | #REF! | #REF!
16.26 | ED-50198 | Manômetro Willy, Mod.2 1/2", Escala De Leitura De 0 A 100 Psi | un |  | 60.18 | #REF! | #REF!
16.27 | ED-48287 | Válvula De Retenção Em Latão, Diâmetro De 2 1/2" Npt | un |  | 229.12 | #REF! | #REF!
16.28 | 92367 | Tubo De Aço Galvanizado Com Costura, Classe Média, Dn 65 (2 1/2"), Conexão Rosqueada, Instalado Em Rede De Alimentação Para Hidrante - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | m |  | 63.22 | #REF! | #REF!
16.29 | 92378 | Luva, Em Ferro Galvanizado, Dn 65 (2 1/2"), Conexão Rosqueada, Instalado Em Rede De Alimentação Para Hidrante - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | un |  | 64.12 | #REF! | #REF!
16.30 | 92390 | Joelho 90 Graus, Em Ferro Galvanizado, Dn 65 (2 1/2"), Conexão Rosqueada, Instalado Em Rede De Alimentação Para Hidrante - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | un |  | 92.61 | #REF! | #REF!
16.31 | 92642 | Tê, Em Aço Galvanizado, Conexão Rosqueada, Dn 65 (2 1/2"), Instalado Em Rede De Alimentação Para Hidrante - Fornecimento E Instalação | un |  | 92.61 | #REF! | #REF!
16.32 | 10885 | Caixa De Incendio/Abrigo Para Mangueira, De Embutir/Interna, Com 90 X 60 X 17 Cm, Em Chapa De Aco, Porta Com Ventilacao, Visor Com A Inscricao "Incendio", Suporte/Cesta Interna Para A Mangueira, Pintura Eletrostatica Vermelha | un |  | 211.29 | #REF! | #REF!
16.33 | 74169/1 | Registro/Valvula Globo Angular 45 Graus Em Latao Para Hidrantes De Incêndio Predial Dn 2.1/2, Com Volante, Classe De Pressao De Ate 200 Psi - Fornecimento E Instalacao | un |  | 160.34 | #REF! | #REF!
16.34 | 37530 | Mangueira De Incendio, Tipo 2, De 1 1/2", Comprimento = 30 M, Tecido Em Fio De Poliester E Tubo Interno Em Borracha Sintetica, Com Unioes | un |  | 511.88 | #REF! | #REF!
16.35 | 10903 | Esguicho Tipo Jato Solido, Em Latao, Engate Rapido 2 1/2" X 13 Mm, Para Mangueira Em Instalacao Predial Combate A Incendio | un |  | 59.04 | #REF! | #REF!
16.36 | ED-50188 | Chave Para Conexões De Engate Rápido, (Storz), 63 X 38 Mm | un |  | 15.06 | #REF! | #REF!
16.37 | ED-50195 | Hidrante De Recalque Completo Em Caixa De Alvenaria | un |  | 576.81 | #REF! | #REF!
16.38 | Cotação | Reservatório Cilindrico Com Casa De Máquinas 40M³ | un |  | 38930 | #REF! | #REF!
16.39 | 91862 | Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 20 Mm (1/2"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | m |  | 5.74 | #REF! | #REF!
16.40 | ED-48986 | Cabo De Cobre Flexível, Classe 5, Isolamento Tipo Epr/Hepr, Não Halogenado, Antichama, Termofixo, Unipolar, Seção 1,5 Mm2, 90°C, 0,6/1Kv | m |  | 2.25 | #REF! | #REF!
16.41 | 91924 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 1,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | m |  | 1.57 | #REF! | #REF!
16.42 | 11976 | Chumbador, Diametro 1/4" Com Parafuso 1/4" X 40 Mm | un |  | 0.72 | #REF! | #REF!
16.43 | 86958 | Mão Francesa Em Barra De Ferro Chato Retangular 2" X 1/4", Reforçada, 30 X 25 Cm | un |  | 11.55 | #REF! | #REF!
17 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 127V |  |  |  |  | #REF!
17.1 |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO |  |  |  |  | #REF!
17.1.1 | 74131/5 | Quadro de distribuição de embutir em chapa metálica para 24 disjuntores Termomagnéticos Monopolares com barramento Trifásico e Neutro. | un |  | 347.24 | #REF! | #REF!
17.1.2 | 84402 | Quadro de distribuição de Embutir, sem barramento, para 6 disjuntores chapa metálica | un |  | 56.6 | #REF! | #REF!
17.1.3 | 83371 | Quadro de destribuiçãopara telefone | un |  | 85.1 | #REF! | #REF!
17.1.4 | 93655 | Disjuntor termomagnetico monofasico 20 A | un |  | 12.09 | #REF! | #REF!
17.1.5 | 93656 | Disjuntor termomagnetico monofasico 25 A | un |  | 12.09 | #REF! | #REF!
17.1.6 | 93663 | Disjuntor termomagnetico Bifásico 25 A | un |  | 13.09 | #REF! | #REF!
17.1.7 | 93664 | Disjuntor termomagnetico Bifásico 32 A | un |  | 60 | #REF! | #REF!
17.1.8 | 93666 | Disjuntor termomagnetico Bifásico 50 A | un |  | 66 | #REF! | #REF!
17.1.9 | 93673 | Disjuntor termomagnetico trifasico 50 A | un |  | 86.5 | #REF! | #REF!
17.1.10 | Cotação | Disjuntor Diferencial Dr 30mA 20A 1P+N | un |  | 195.51 | #REF! | #REF!
17.1.11 | 39467 | Dispisitivo Contra surto classe II 45 Ka 175 V | un |  | 98.19 | #REF! | #REF!
17.2 |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | #REF!
17.2.1 | 39244 | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), para lajes e pisos | m |  | 1.84 | #REF! | #REF!
17.2.2 | 39254 | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), para lajes e pisos | m |  | 3.55 | #REF! | #REF!
17.2.3 | 97667 | Eletroduto PVC rigido Corrugadol, Ø50mm (DN 1 1/2"), | m |  | 6.02 | #REF! | #REF!
17.2.4 | 97668 | Eletroduto PVC rigido Corrugado, Ø75mm (DN 2 "), | m |  | 6.17 | #REF! | #REF!
17.2.5 | ED-49451 | PERFILADO PERFURADO EM CHAPA DE AÇO , DIMENSÕES 38 X 38 MM | m |  | 21.34 | #REF! | #REF!
17.2.6 | 83446 | Caixa de passagem em alvenaria 30x30x30 com tampa de ferro fundido | un |  | 134.47 | #REF! | #REF!
17.2.7 | 83371 | Caixa de passagem DG - nº 2 20x20x12 cm em chapa metálica | un |  | 85.1 | #REF! | #REF!
17.2.8 | 91941 | Caixa de passagem PVC 4x2" | un |  | 7.03 | #REF! | #REF!
17.2.9 | 91944 | Caixa de passagem PVC 4x4" | un |  | 9.73 | #REF! | #REF!
17.2.10 | 92865 | Caixa Octogonal Sextavada 4x4, Metalica | un |  | 7.14 | #REF! | #REF!
17.2.11 | 92866 | Caixa metalica hexagonal para arandela 3x3" | un |  | 5.68 | #REF! | #REF!
17.3 |  | CABOS E FIOS (CONDUTORES) |  |  |  |  | #REF!
17.3.1 | 91926 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #2,5 mm² | m |  | 2.21 | #REF! | #REF!
17.3.2 | 91928 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #4 mm² | m |  | 3.49 | #REF! | #REF!
17.3.3 | 91930 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #6 mm² | m |  | 4.75 | #REF! | #REF!
17.3.4 | 91932 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #10 mm² | m |  | 7.72 | #REF! | #REF!
17.3.5 | 92990 | Cabo Flexível de Cobre EPR/XLPE 90ºC 70mm², Isolação 0,6/1Kv cor preta | m |  | 34.06 | #REF! | #REF!
17.3.6 | 92986 | Cabo Flexível de Cobre EPR/XLPE 90ºC 35mm², Isolação 0,6/1Kv cor Azul | m |  | 17.91 | #REF! | #REF!
17.4 |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  |  |  |  | #REF!
17.4.1 | 91996 | Tomada universal, 10A, cor branca, completa | un |  | 20.91 | #REF! | #REF!
17.4.2 | 91997 | Tomada universal, 20A, cor branca, completa | un |  | 22.4 | #REF! | #REF!
17.4.3 | 92008 | Tomada universal dupla, 2P+T, 10A/250v, cor branca, completa | un |  | 29.6 | #REF! | #REF!
17.4.4 | 92008 | Tomada dupla 10A para piso, completa | un |  | 29.6 | #REF! | #REF!
17.4.5 | 91953 | Interruptor 1 tecla simples Branco | un |  | 17.51 | #REF! | #REF!
17.4.6 | 91959 | Interruptor 2 teclas simples Branco | un |  | 27.68 | #REF! | #REF!
17.4.7 | 91967 | Interruptor 3 teclas simples Branco | un |  | 37.85 | #REF! | #REF!
17.4.8 | 97592 | Luminária Tipo Plafon de Sobrepor Quadrada LED 18w | un |  | 95.7 | #REF! | #REF!
17.4.9 | 92023 | Interruptor 1 tecla simples e tomada | un |  | 31.05 | #REF! | #REF!
17.4.10 | 97605 | Arandela de uso ao tempo | un |  | 71.5 | #REF! | #REF!
17.4.11 | Cotação | Luminária LED 2x20w T5 Cor Branca 5000K, chapa de aço pintada na cor branca microtexturizada. Aletas e refletores Luminancia Mínima 2850 Lm | un |  | 195.2 | #REF! | #REF!
17.4.12 | Cotação | Projetor Led 50w IP 66 | un |  | 52.5 | #REF! | #REF!
17.4.13 | 98307 | Tomada modular RJ-45 completa | un |  | 31.29 | #REF! | #REF!
17.4.14 | Cotação | Suporte Para Refletor Led Ou Comum 60cm Completo | un |  | 32.9 | #REF! | #REF!
17.4.15 | 97597 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | un |  | 40.51 | #REF! | #REF!
17.5 |  | FORNECIMENTO DE ENERGIA QUADRO DE MEDIÇÃO CATEGORIA T5 |  |  |  |  | #REF!
17.5.1 | 5038 | Poste de Concreto Armado Duplo "T" 7 metros 600 Dan | un |  | 444.99 | #REF! | #REF!
17.5.2 | Cotação | Caixa para medição até 200A 1000x600x225mm | un |  | 926.25 | #REF! | #REF!
17.5.3 | 39253 | Eletroduto de PVC rígido antichama 3/4" | un |  | 6.77 | #REF! | #REF!
17.5.4 | Cotação | Bucha e contra-bucha (Arruela) de 3/4" | un |  | 8.2 | #REF! | #REF!
17.5.5 | Cotação | Luva Pvc Rígido Anti-chama 3/4" | un |  | 7.3 | #REF! | #REF!
17.5.6 | 39272 | Curva Pvc Rígido Anti-chama 3/4" | un |  | 2.08 | #REF! | #REF!
17.5.7 | 93010 | Eletroduto de PVC rígido antichama 75mm | un |  | 18.91 | #REF! | #REF!
17.5.8 | 93022 | Curva 90º Pvc Rígido Anti-chama 75mm | un |  | 23.3 | #REF! | #REF!
17.5.9 | 93015 | Luva Pvc Rígido Anti-chama 75mm | un |  | 19.43 | #REF! | #REF!
17.5.10 | Cotação | bucha e contra-bucha (Arruela) de 75mm | un |  | 3.98 | #REF! | #REF!
17.5.11 | Cotação | Cabeçote de Pvc Rígido Anti-Chama 75mm | un |  | 10.22 | #REF! | #REF!
17.5.12 | 3398 | Roldana de Porcelana Completa Baixa Tensão | un |  | 6.14 | #REF! | #REF!
17.5.13 | 2374 | Disjuntor Tripolar Caixa Moldada 150A | un |  | 396.28 | #REF! | #REF!
17.5.14 | 96973 | Cabo de Cobre Nú 35mm² | m |  | 32.73 | #REF! | #REF!
17.5.15 | 96985 | Haste Copperweld 5/8" 16x2400mm | un |  | 44.58 | #REF! | #REF!
17.5.16 | 1562 | Conector Split Bolt para cabo até 50mm ² | un |  | 10.01 | #REF! | #REF!
17.5.17 | 406 | Fita de ço inoxidável 19mm 30metros | un |  | 80.37 | #REF! | #REF!
17.5.18 | 92990 | Cabo Flexível de Cobre EPR/XLPE 90ºC 70mm², Isolação 0,6/1Kv cor preta | m |  | 34.06 | #REF! | #REF!
17.5.19 | ED50400 | COLUNA ALVENARIA PARA MEDIÇÃO | un |  | 864.99 | #REF! | #REF!
17.5.20 | 92986 | Cabo Flexível de Cobre EPR/XLPE 90ºC 35mm², Isolação 0,6/1Kv cor Azul | m |  | 17.91 | #REF! | #REF!
18 |  | EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS VENTILADORES |  |  |  |  | #REF!
18.1 | 38110 | Variador de Velocidade para ventilador 127v 150w | un |  | 20.14 | #REF! | #REF!
18.2 | 9535 | Chuveiro Comum Em Plastico Cromado, Com Cano, 4 Temperaturas (110/220 V) Lorenzetti Ou Equivalente | un |  | 67.98 | #REF! | #REF!
18.3 | Cotação | Ventilador de Parede 150w Ref( VentiSilva, Mondial) | un |  | 309.86 | #REF! | #REF!
19 |  | SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CÂMERAS E DADOS |  |  |  |  | #REF!
19.1 | Cotação | Switch gerenciável com 24 portas Fast Ethernet+ 2 portas Mini-Gbic O SG 2622 MR L2 | un |  | 220 | #REF! | #REF!
19.2 | Cotação | Gravador Digital de Video de 32 canais INTELBRAS Multi-HD com gravação na resolução de 5Mp Lite ou 32 canais IP na resolução 4K Ultra-HD. | un |  | 2640 | #REF! | #REF!
19.3 | Cotação | Câmera de Segurança Full HD 2 Mega Pixel Tipo de sinal: AHD, HDTVI, HDCVI, Analógica Resolução: Full HD – 1080p Lente: 3.6mm, Grau de proteção: IP66 PREVER caixa 4x2 | un |  | 110 | #REF! | #REF!
19.4 | ED-48364 | Cabo Coaxial Rg-59, Impedância 75 Ohm, Condutor Em Fio De Cobre Nu, Blindagem Trança Formada Por Fios De Cobre Malha 90% | m |  | 5.35 | #REF! | #REF!
19.5 | ED-48365 | Cabo Utp 4 Pares Categoria 6 Com Revestimento Externo Não Propagante A Chama | m |  | 5.38 | #REF! | #REF!
19.6 | ED-48366 | Cabo Telefônico Formado Por Condutor Em Fio Sólido De Cobre Eletrolítico, Recozido E Estanhado, 0,50 Mm | m |  | 12.51 | #REF! | #REF!
20 |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) |  |  |  |  | #REF!
20.1 | 96989 | Pára-raios tipo Franklin em latão cromado | un |  | 94.18 | #REF! | #REF!
20.2 | Cotação | Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento expessura 6 mm | un |  | 150 | #REF! | #REF!
20.3 | 96985 | Haste tipo coopperweld 5/8" x 3,00m. | un |  | 44.58 | #REF! | #REF!
20.4 | 96972 | Cordoalha de cobre nu 25 mm2 | m |  | 26.31 | #REF! | #REF!
20.5 | 96974 | Cordoalha de cobre nu 50 mm2 | m |  | 41.05 | #REF! | #REF!
20.6 | 98111 | Caixa de inspeção com tampa em PVC, Ø 230mm x 250mm | un |  | 18.09 | #REF! | #REF!
20.7 | 11821 | Terminal ou conector de pressao - para cabo 25mm2 | un |  | 6.22 | #REF! | #REF!
20.8 | 39253 | Eletroduto pcv anti-chama 3/4" | un |  | 6.77 | #REF! | #REF!
21 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | #REF!
21.1 | C4068 | Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m² |  | 242.9 | #REF! | #REF!
21.2 | C4068 | Prateleira, acabamento superior em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m² |  | 242.9 | #REF! | #REF!
21.3 | C1869 | Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira | m |  | 61.54 | #REF! | #REF!
21.4 | 74141/1 | LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA PARA OS BANCOS E RAMPA | m² |  | 76.24 | #REF! | #REF!
21.5 | C0864 | Conjunto de mastros para bandeiras em ferro galvanizado e plataforma de concreto | un |  | 2381.1 | #REF! | #REF!
22 |  | FECHAMENTO |  |  |  |  | #REF!
22.1 | ED-50408 | Muro Divisório Tijolo Furado E = 10 Cm, rebocado e pintado a latex H = 2,20 a 2,50 m, inclusive Sapata de Concreto Armado Fck = 15 Mpa, 50 X 55 cm | m |  | 628.37 | #REF! | #REF!
23 |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | #REF!
23.1 | ED-50266 | Limpeza geral | m² |  | 3.48 | #REF! | #REF!
23.2 | Cotação | Placa de inauguração metálica 0,60x0,80m | un |  | 1100 | #REF! | #REF!
_____________________________________________
CÁSSIA MARIA BARBOSA EKLUND ALENCAR
Engenheira Civil
CREA-MG 075.656/D
0
0

## Lista (hidden)
MUNICÍPIO | PROGRAMA BDMG | TIPO DE OBRA | MODALIDADE | ADITIVO
ABADIA DOS DOURADOS | AVANÇAR CIDADES - MOBILIDADE | ABASTECIMENTO DE ÁGUA | CARTA CONVITE | Adição e/ou Supressão de Quantitativos, Prazo e Reajuste
ABAETÉ | AVANÇAR CIDADES - SANEAMENTO | CONTENÇÃO | CONCORRÊNCIA PÚBLICA | Adição e/ou Supressão de Quantitativos e Prazo
ABRE CAMPO | BDMG CIDADES | DIVERSOS | DISPENSA LICITAÇÃO | Adição e/ou Supressão de Quantitativos e Reajuste
ACAIACA | BDMG CIDADES 2015 | DRENAGEM | PREGÃO | Adição e/ou Supressão de Quantitativos
AÇUCENA | BDMG CIDADES 2015 - FRP | EDIFICAÇÃO | TOMADA DE PREÇOS | Prazo e Reajuste
ÁGUA BOA | BDMG CIDADES 2015 BX | EFICIÊNCIA ENERGÉTICA |  | Prazo
ÁGUA COMPRIDA | BDMG CIDADES 2017 | ENERGIA RENOVÁVEL |  | Reajuste
AGUANIL | BDMG CIDADES 2018 | ESGOTAMENTO SANITÁRIO
ÁGUAS FORMOSAS | BDMG CIDADES 2018 - SOLIDÁRIO | INFRAESTRUTURA
ÁGUAS VERMELHAS | BDMG CIDADES 2019 | OBRAS DE ARTE
AIMORÉS | BDMG CIDADES 2020 | PAVIMENTAÇÃO
AIURUOCA | BDMG CIDADES BX | RECICLAGEM
ALAGOA | BDMG MAQ | SINALIZAÇÃO
ALBERTINA | BDMG MAQ 2015 | TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
ALÉM PARAÍBA | BDMG MAQ 2017
ALFENAS | BDMG MAQ 2017 BX
ALFREDO VASCONCELOS | BDMG MAQ 2018
ALMENARA | BDMG MAQ 2018 - SOLIDÁRIO
ALPERCATA | BDMG MAQ 2018 BX
ALPINÓPOLIS | BDMG MAQ 2019
ALTEROSA | BDMG MAQ 2020
ALTO CAPARAÓ | BDMG MAQ BX
ALTO JEQUITIBÁ | BDMG SANEAMENTO
ALTO RIO DOCE | BDMG SANEAMENTO 2015
ALVARENGA | BDMG SANEAMENTO 2015 BX
ALVINÓPOLIS | BDMG SANEAMENTO 2017
ALVORADA DE MINAS | BDMG SANEAMENTO 2018
AMPARO DO SERRA | BDMG SANEAMENTO 2018 - SOLIDÁRIO
ANDRADAS | BDMG SANEAMENTO 2019
ANDRELÂNDIA | BDMG SANEAMENTO 2020
ANGELÂNDIA | BDMG SANEAMENTO BX
ANTÔNIO CARLOS | BDMG URBANIZA
ANTÔNIO DIAS | BDMG URBANIZA 2015
ANTÔNIO PRADO DE MINAS | BDMG URBANIZA 2015 - FRP
ARAÇAÍ | BDMG URBANIZA 2015 BX
ARACITABA | BDMG URBANIZA 2017
ARAÇUAÍ | BDMG URBANIZA 2018
ARAGUARI | BDMG URBANIZA 2018 - SOLIDÁRIO
ARANTINA | BDMG URBANIZA 2019
ARAPONGA | BDMG URBANIZA 2020
ARAPORÃ | BDMG URBANIZA BX
ARAPUÁ | FRD
ARAÚJOS | FRP/RECURSOS PRÓPRIOS
ARAXÁ | MUNICIPIOS MINERADORES
ARCEBURGO | NOVO SOMMA
ARCOS | NOVO SOMMA ECO
AREADO | NOVO SOMMA INFRA
ARGIRITA | NOVO SOMMA INFRA
ARICANDUVA | NOVO SOMMA MAQ
ARINOS | NOVO SOMMA PAC
ASTOLFO DUTRA | NOVO SOMMA URBANIZA
ATALÉIA | PAC
AUGUSTO DE LIMA | PMAT
BAEPENDI | PROVIAS
BALDIM | RENOVA CIDADES DO AMANHÃ - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
BAMBUÍ | RENOVA CIDADES DO AMANHÃ - EDUCAÇÃO
BANDEIRA | RENOVA CIDADES DO AMANHÃ - SAÚDE
BANDEIRA DO SUL | RENOVA CIDADES DO AMANHÃ - SEGURANÇA
BARÃO DE COCAIS | RENOVA NÃO-REEMBOLSÁVEL
BARÃO DE MONTE ALTO
BARBACENA
BARRA LONGA
BARROSO
BELA VISTA DE MINAS
BELMIRO BRAGA
BELO HORIZONTE
BELO ORIENTE
BELO VALE
BERILO
BERIZAL
BERTÓPOLIS
BETIM
BIAS FORTES
BICAS
BIQUINHAS
BOA ESPERANÇA
BOCAINA DE MINAS
BOCAIÚVA
BOM DESPACHO
BOM JARDIM DE MINAS
BOM JESUS DA PENHA
BOM JESUS DO AMPARO
BOM JESUS DO GALHO
BOM REPOUSO
BOM SUCESSO
BONFIM
BONFINÓPOLIS DE MINAS
BONITO DE MINAS
BORDA DA MATA
BOTELHOS
BOTUMIRIM
BRÁS PIRES
BRASILÂNDIA DE MINAS
BRASÍLIA DE MINAS
BRASÓPOLIS
BRAÚNAS
BRUMADINHO
BUENO BRANDÃO
BUENÓPOLIS
BUGRE
BURITIS
BURITIZEIRO
CABECEIRA GRANDE
CABO VERDE
CACHOEIRA DA PRATA
CACHOEIRA DE MINAS
CACHOEIRA DE PAJEÚ
CACHOEIRA DOURADA
CAETANÓPOLIS
CAETÉ
CAIANA
CAJURI
CALDAS
CAMACHO
CAMANDUCAIA
CAMBUÍ
CAMBUQUIRA
CAMPANÁRIO
CAMPANHA
CAMPESTRE
CAMPINA VERDE
CAMPO AZUL
CAMPO BELO
CAMPO DO MEIO
CAMPO FLORIDO
CAMPOS ALTOS
CAMPOS GERAIS
CANA VERDE
CANAÃ
CANÁPOLIS
CANDEIAS
CANTAGALO
CAPARAÓ
CAPELA NOVA
CAPELINHA
CAPETINGA
CAPIM BRANCO
CAPINÓPOLIS
CAPITÃO ANDRADE
CAPITÃO ENÉAS
CAPITÓLIO
CAPUTIRA
CARAÍ
CARANAÍBA
CARANDAÍ
CARANGOLA
CARATINGA
CARBONITA
CAREAÇU
CARLOS CHAGAS
CARMÉSIA
CARMO DA CACHOEIRA
CARMO DA MATA
CARMO DE MINAS
CARMO DO CAJURU
CARMO DO PARANAÍBA
CARMO DO RIO CLARO
CARMÓPOLIS DE MINAS
CARNEIRINHO
CARRANCAS
CARVALHÓPOLIS
CARVALHOS
CASA GRANDE
CASCALHO RICO
CÁSSIA
CATAGUASES
CATAS ALTAS
CATAS ALTAS DA NORUEGA
CATUJI
CATUTI
CAXAMBU
CEDRO DO ABAETÉ
CENTRAL DE MINAS
CENTRALINA
CHÁCARA
CHALÉ
CHAPADA DO NORTE
CHAPADA GAÚCHA
CHIADOR
CIPOTÂNEA
CLARAVAL
CLARO DOS POÇÕES
CLÁUDIO
COIMBRA
COLUNA
COMENDADOR GOMES
COMERCINHO
CONCEIÇÃO DA APARECIDA
CONCEIÇÃO DA BARRA DE MINAS
CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS
CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CONCEIÇÃO DE IPANEMA
CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO
CONCEIÇÃO DO PARÁ
CONCEIÇÃO DO RIO VERDE
CONCEIÇÃO DOS OUROS
CÔNEGO MARINHO
CONFINS
CONGONHAL
CONGONHAS
CONGONHAS DO NORTE
CONQUISTA
CONSELHEIRO LAFAIETE
CONSELHEIRO PENA
CONSOLAÇÃO
CONTAGEM
COQUEIRAL
CORAÇÃO DE JESUS
CORDISBURGO
CORDISLÂNDIA
CORINTO
COROACI
COROMANDEL
CORONEL FABRICIANO
CORONEL MURTA
CORONEL PACHECO
CORONEL XAVIER CHAVES
CÓRREGO DANTA
CÓRREGO DO BOM JESUS
CÓRREGO FUNDO
CÓRREGO NOVO
COUTO DE MAGALHÃES DE MINAS
CRISÓLITA
CRISTAIS
CRISTÁLIA
CRISTIANO OTONI
CRISTINA
CRUCILÂNDIA
CRUZEIRO DA FORTALEZA
CRUZÍLIA
CUPARAQUE
CURRAL DE DENTRO
CURVELO
DATAS
DELFIM MOREIRA
DELFINÓPOLIS
DELTA
DESCOBERTO
DESTERRO DE ENTRE RIOS
DESTERRO DO MELO
DIAMANTINA
DIOGO DE VASCONCELOS
DIONÍSIO
DIVINÉSIA
DIVINO
DIVINO DAS LARANJEIRAS
DIVINOLÂNDIA DE MINAS
DIVINÓPOLIS
DIVISA ALEGRE
DIVISA NOVA
DIVISÓPOLIS
DOM BOSCO
DOM CAVATI
DOM JOAQUIM
DOM SILVÉRIO
DOM VIÇOSO
DONA EUZÉBIA
DORES DE CAMPOS
DORES DE GUANHÃES
DORES DO INDAIÁ
DORES DO TURVO
DORESÓPOLIS
DOURADOQUARA
DURANDÉ
ELÓI MENDES
ENGENHEIRO CALDAS
ENGENHEIRO NAVARRO
ENTRE FOLHAS
ENTRE RIOS DE MINAS
ERVÁLIA
ESMERALDAS
ESPERA FELIZ
ESPINOSA
ESPÍRITO SANTO DO DOURADO
ESTIVA
ESTRELA DALVA
ESTRELA DO INDAIÁ
ESTRELA DO SUL
EUGENÓPOLIS
EWBANK DA CÂMARA
EXTREMA
FAMA
FARIA LEMOS
FELÍCIO DOS SANTOS
FELISBURGO
FELIXLÂNDIA
FERNANDES TOURINHO
FERROS
FERVEDOURO
FLORESTAL
FORMIGA
FORMOSO
FORTALEZA DE MINAS
FORTUNA DE MINAS
FRANCISCO BADARÓ
FRANCISCO DUMONT
FRANCISCO SÁ
FRANCISCÓPOLIS
FREI GASPAR
FREI INOCÊNCIO
FREI LAGONEGRO
FRONTEIRA
FRONTEIRA DOS VALES
FRUTA DE LEITE
FRUTAL
FUNILÂNDIA
GALILÉIA
GAMELEIRAS
GLAUCILÂNDIA
GOIABEIRA
GOIANÁ
GONÇALVES
GONZAGA
GOUVEIA
GOVERNADOR VALADARES
GRÃO MOGOL
GRUPIARA
GUANHÃES
GUAPÉ
GUARACIABA
GUARACIAMA
GUARANÉSIA
GUARANI
GUARARÁ
GUARDA-MOR
GUAXUPÉ
GUIDOVAL
GUIMARÂNIA
GUIRICEMA
GURINHATÃ
HELIODORA
IAPU
IBERTIOGA
IBIÁ
IBIAÍ
IBIRACATU
IBIRACI
IBIRITÉ
IBITIÚRA DE MINAS
IBITURUNA
ICARAÍ DE MINAS
IGARAPÉ
IGARATINGA
IGUATAMA
IJACI
ILICÍNEA
IMBÉ DE MINAS
INCONFIDENTES
INDAIABIRA
INDIANÓPOLIS
INGAÍ
INHAPIM
INHAÚMA
INIMUTABA
IPABA
IPANEMA
IPATINGA
IPIAÇU
IPUIÚNA
IRAÍ DE MINAS
ITABIRA
ITABIRINHA
ITABIRITO
ITACAMBIRA
ITACARAMBI
ITAGUARA
ITAIPÉ
ITAJUBÁ
ITAMARANDIBA
ITAMARATI DE MINAS
ITAMBACURI
ITAMBÉ DO MATO DENTRO
ITAMOGI
ITAMONTE
ITANHANDU
ITANHOMI
ITAOBIM
ITAPAGIPE
ITAPECERICA
ITAPEVA
ITATIAIUÇU
ITAÚ DE MINAS
ITAÚNA
ITAVERAVA
ITINGA
ITUETA
ITUIUTABA
ITUMIRIM
ITURAMA
ITUTINGA
JABOTICATUBAS
JACINTO
JACUÍ
JACUTINGA
JAGUARAÇU
JAÍBA
JAMPRUCA
JANAÚBA
JANUÁRIA
JAPARAÍBA
JAPONVAR
JECEABA
JENIPAPO DE MINAS
JEQUERI
JEQUITAÍ
JEQUITIBÁ
JEQUITINHONHA
JESUÂNIA
JOAÍMA
JOANÉSIA
JOÃO MONLEVADE
JOÃO PINHEIRO
JOAQUIM FELÍCIO
JORDÂNIA
JOSÉ GONÇALVES DE MINAS
JOSÉ RAYDAN
JOSENÓPOLIS
JUATUBA
JUIZ DE FORA
JURAMENTO
JURUAIA
JUVENÍLIA
LADAINHA
LAGAMAR
LAGOA DA PRATA
LAGOA DOS PATOS
LAGOA DOURADA
LAGOA FORMOSA
LAGOA GRANDE
LAGOA SANTA
LAJINHA
LAMBARI
LAMIM
LARANJAL
LASSANCE
LAVRAS
LEANDRO FERREIRA
LEME DO PRADO
LEOPOLDINA
LIBERDADE
LIMA DUARTE
LIMEIRA DO OESTE
LONTRA
LUISBURGO
LUISLÂNDIA
LUMINÁRIAS
LUZ
MACHACALIS
MACHADO
MADRE DE DEUS DE MINAS
MALACACHETA
MAMONAS
MANGA
MANHUAÇU
MANHUMIRIM
MANTENA
MAR DE ESPANHA
MARAVILHAS
MARIA DA FÉ
MARIANA
MARILAC
MÁRIO CAMPOS
MARIPÁ DE MINAS
MARLIÉRIA
MARMELÓPOLIS
MARTINHO CAMPOS
MARTINS SOARES
MATA VERDE
MATERLÂNDIA
MATEUS LEME
MATHIAS LOBATO
MATIAS BARBOSA
MATIAS CARDOSO
MATIPÓ
MATO VERDE
MATOZINHOS
MATUTINA
MEDEIROS
MEDINA
MENDES PIMENTEL
MERCÊS
MESQUITA
MINAS NOVAS
MINDURI
MIRABELA
MIRADOURO
MIRAÍ
MIRAVÂNIA
MOEDA
MOEMA
MONJOLOS
MONSENHOR PAULO
MONTALVÂNIA
MONTE ALEGRE DE MINAS
MONTE AZUL
MONTE BELO
MONTE CARMELO
MONTE FORMOSO
MONTE SANTO DE MINAS
MONTE SIÃO
MONTES CLAROS
MONTEZUMA
MORADA NOVA DE MINAS
MORRO DA GARÇA
MORRO DO PILAR
MUNHOZ
MURIAÉ
MUTUM
MUZAMBINHO
NACIP RAYDAN
NANUQUE
NAQUE
NATALÂNDIA
NATÉRCIA
NAZARENO
NEPOMUCENO
NINHEIRA
NOVA BELÉM
NOVA ERA
NOVA LIMA
NOVA MÓDICA
NOVA PONTE
NOVA PORTEIRINHA
NOVA RESENDE
NOVA SERRANA
NOVA UNIÃO
NOVO CRUZEIRO
NOVO ORIENTE DE MINAS
NOVORIZONTE
OLARIA
OLHOS-D'ÁGUA
OLÍMPIO NORONHA
OLIVEIRA
OLIVEIRA FORTES
ONÇA DE PITANGUI
ORATÓRIOS
ORIZÂNIA
OURO BRANCO
OURO FINO
OURO PRETO
OURO VERDE DE MINAS
PADRE CARVALHO
PADRE PARAÍSO
PAI PEDRO
PAINEIRAS
PAINS
PAIVA
PALMA
PALMÓPOLIS
PAPAGAIOS
PARÁ DE MINAS
PARACATU
PARAGUAÇU
PARAISÓPOLIS
PARAOPEBA
PASSA QUATRO
PASSA TEMPO
PASSA VINTE
PASSABÉM
PASSOS
PATIS
PATOS DE MINAS
PATROCÍNIO
PATROCÍNIO DO MURIAÉ
PAULA CÂNDIDO
PAULISTAS
PAVÃO
PEÇANHA
PEDRA AZUL
PEDRA BONITA
PEDRA DO ANTA
PEDRA DO INDAIÁ
PEDRA DOURADA
PEDRALVA
PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
PEDRINÓPOLIS
PEDRO LEOPOLDO
PEDRO TEIXEIRA
PEQUERI
PEQUI
PERDIGÃO
PERDIZES
PERDÕES
PERIQUITO
PESCADOR
PIAU
PIEDADE DE CARATINGA
PIEDADE DE PONTE NOVA
PIEDADE DO RIO GRANDE
PIEDADE DOS GERAIS
PIMENTA
PINGO D'ÁGUA
PINTÓPOLIS
PIRACEMA
PIRAJUBA
PIRANGA
PIRANGUÇU
PIRANGUINHO
PIRAPETINGA
PIRAPORA
PIRAÚBA
PITANGUI
PIUMHI
PLANURA
POÇO FUNDO
POÇOS DE CALDAS
POCRANE
POMPÉU
PONTE NOVA
PONTO CHIQUE
PONTO DOS VOLANTES
PORTEIRINHA
PORTO FIRME
POTÉ
POUSO ALEGRE
POUSO ALTO
PRADOS
PRATA
PRATÁPOLIS
PRATINHA
PRESIDENTE BERNARDES
PRESIDENTE JUSCELINO
PRESIDENTE KUBITSCHEK
PRESIDENTE OLEGÁRIO
PRUDENTE DE MORAIS
QUARTEL GERAL
QUELUZITO
RAPOSOS
RAUL SOARES
RECREIO
REDUTO
RESENDE COSTA
RESPLENDOR
RESSAQUINHA
RIACHINHO
RIACHO DOS MACHADOS
RIBEIRÃO DAS NEVES
RIBEIRÃO VERMELHO
RIO ACIMA
RIO CASCA
RIO DO PRADO
RIO DOCE
RIO ESPERA
RIO MANSO
RIO NOVO
RIO PARANAÍBA
RIO PARDO DE MINAS
RIO PIRACICABA
RIO POMBA
RIO PRETO
RIO VERMELHO
RITÁPOLIS
ROCHEDO DE MINAS
RODEIRO
ROMARIA
ROSÁRIO DA LIMEIRA
RUBELITA
RUBIM
SABARÁ
SABINÓPOLIS
SACRAMENTO
SALINAS
SALTO DA DIVISA
SANTA BÁRBARA
SANTA BÁRBARA DO LESTE
SANTA BÁRBARA DO MONTE VERDE
SANTA BÁRBARA DO TUGÚRIO
SANTA CRUZ DE MINAS
SANTA CRUZ DE SALINAS
SANTA CRUZ DO ESCALVADO
SANTA EFIGÊNIA DE MINAS
SANTA FÉ DE MINAS
SANTA HELENA DE MINAS
SANTA JULIANA
SANTA LUZIA
SANTA MARGARIDA
SANTA MARIA DE ITABIRA
SANTA MARIA DO SALTO
SANTA MARIA DO SUAÇUÍ
SANTA RITA DE CALDAS
SANTA RITA DE IBITIPOCA
SANTA RITA DE JACUTINGA
SANTA RITA DE MINAS
SANTA RITA DO ITUETO
SANTA RITA DO SAPUCAÍ
SANTA ROSA DA SERRA
SANTA VITÓRIA
SANTANA DA VARGEM
SANTANA DE CATAGUASES
SANTANA DE PIRAPAMA
SANTANA DO DESERTO
SANTANA DO GARAMBÉU
SANTANA DO JACARÉ
SANTANA DO MANHUAÇU
SANTANA DO PARAÍSO
SANTANA DO RIACHO
SANTANA DOS MONTES
SANTO ANTÔNIO DO AMPARO
SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO
SANTO ANTÔNIO DO GRAMA
SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ
SANTO ANTÔNIO DO JACINTO
SANTO ANTÔNIO DO MONTE
SANTO ANTÔNIO DO RETIRO
SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO
SANTO HIPÓLITO
SANTOS DUMONT
SÃO BENTO ABADE
SÃO BRÁS DO SUAÇUÍ
SÃO DOMINGOS DAS DORES
SÃO DOMINGOS DO PRATA
SÃO FÉLIX DE MINAS
SÃO FRANCISCO
SÃO FRANCISCO DE PAULA
SÃO FRANCISCO DE SALES
SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA
SÃO GERALDO
SÃO GERALDO DA PIEDADE
SÃO GERALDO DO BAIXIO
SÃO GONÇALO DO ABAETÉ
SÃO GONÇALO DO PARÁ
SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO
SÃO GONÇALO DO RIO PRETO
SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ
SÃO GOTARDO
SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
SÃO JOÃO DA LAGOA
SÃO JOÃO DA MATA
SÃO JOÃO DA PONTE
SÃO JOÃO DAS MISSÕES
SÃO JOÃO DEL REI
SÃO JOÃO DO MANHUAÇU
SÃO JOÃO DO MANTENINHA
SÃO JOÃO DO ORIENTE
SÃO JOÃO DO PACUÍ
SÃO JOÃO DO PARAÍSO
SÃO JOÃO EVANGELISTA
SÃO JOÃO NEPOMUCENO
SÃO JOAQUIM DE BICAS
SÃO JOSÉ DA BARRA
SÃO JOSÉ DA LAPA
SÃO JOSÉ DA SAFIRA
SÃO JOSÉ DA VARGINHA
SÃO JOSÉ DO ALEGRE
SÃO JOSÉ DO DIVINO
SÃO JOSÉ DO GOIABAL
SÃO JOSÉ DO JACURI
SÃO JOSÉ DO MANTIMENTO
SÃO LOURENÇO
SÃO MIGUEL DO ANTA
SÃO PEDRO DA UNIÃO
SÃO PEDRO DO SUAÇUÍ
SÃO PEDRO DOS FERROS
SÃO ROMÃO
SÃO ROQUE DE MINAS
SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA
SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
SÃO SEBASTIÃO DO ANTA
SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO
SÃO SEBASTIÃO DO OESTE
SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO
SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO
SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE
SÃO THOMÉ DAS LETRAS
SÃO TIAGO
SÃO TOMÁS DE AQUINO
SÃO VICENTE DE MINAS
SAPUCAÍ-MIRIM
SARDOÁ
SARZEDO
SEM-PEIXE
SENADOR AMARAL
SENADOR CORTES
SENADOR FIRMINO
SENADOR JOSÉ BENTO
SENADOR MODESTINO GONÇALVES
SENHORA DE OLIVEIRA
SENHORA DO PORTO
SENHORA DOS REMÉDIOS
SERICITA
SERITINGA
SERRA AZUL DE MINAS
SERRA DA SAUDADE
SERRA DO SALITRE
SERRA DOS AIMORÉS
SERRANIA
SERRANÓPOLIS DE MINAS
SERRANOS
SERRO
SETE LAGOAS
SETUBINHA
SILVEIRÂNIA
SILVIANÓPOLIS
SIMÃO PEREIRA
SIMONÉSIA
SOBRÁLIA
SOLEDADE DE MINAS
TABULEIRO
TAIOBEIRAS
TAPARUBA
TAPIRA
TAPIRAÍ
TAQUARAÇU DE MINAS
TARUMIRIM
TEIXEIRAS
TEÓFILO OTONI
TIMÓTEO
TIRADENTES
TIROS
TOCANTINS
TOCOS DO MOJI
TOLEDO
TOMBOS
TRÊS CORAÇÕES
TRÊS MARIAS
TRÊS PONTAS
TUMIRITINGA
TUPACIGUARA
TURMALINA
TURVOLÂNDIA
UBÁ
UBAÍ
UBAPORANGA
UBERABA
UBERLÂNDIA
UMBURATIBA
UNAÍ
UNIÃO DE MINAS
URUANA DE MINAS
URUCÂNIA
URUCUIA
VARGEM ALEGRE
VARGEM BONITA
VARGEM GRANDE DO RIO PARDO
VARGINHA
VARJÃO DE MINAS
VÁRZEA DA PALMA
VARZELÂNDIA
VAZANTE
VERDELÂNDIA
VEREDINHA
VERÍSSIMO
VERMELHO NOVO
VESPASIANO
VIÇOSA
VIEIRAS
VIRGEM DA LAPA
VIRGÍNIA
VIRGINÓPOLIS
VIRGOLÂNDIA
VISCONDE DO RIO BRANCO
VOLTA GRANDE
WENCESLAU BRAZ
CESAMA