ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR Nº 09/2025

Lei Federal nº 14.133/2021

Decreto Municipal nº 7.659/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DA OBRA DA QUADRA POLIESPORTIVA BENEDITA ROQUIM

- IDENTIFICAÇÕES

| Equipe de planejamento – Nomeada pela Portaria nº 5.011/2025 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação |  |  |
| --- | --- | --- |
| Papel/função na elaboração do ETP | Nome do servidor | E-mail |
| Desenvolvimento do ETP | Leandro Severino de Andrade | leandroandrade.prefcampanha@gmail.com |
| Desenvolvimento do ETP | Henrique Franco de Souza | secretariainovacao@campanha.mg.gov.br |
| Desenvolvimento do ETP | Mirela Vilela Guerra | secretariainovacao@campanha.mg.gov.br |

  - Numeração do ETP:  09/2025

- INTRODUÇÃO

- Fundamento legal:

  - Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

  - Decreto Municipal nº 7.659, de 1º de novembro de 2023.

- Conceito legal: de acordo com o art. 6º, inciso XX da Lei Federal nº 14.133/2021, o estudo técnico preliminar é o documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor solução e dá base ao anteprojeto, ao termo de referência ou ao projeto básico a serem elaborados caso se conclua pela viabilidade da contratação.

- Objetivos do Estudo técnico preliminar: tem por objetivo analisar a necessidade ou o problema apresentado, e a partir daí identificar e demonstrar a viabilidade técnica e econômica das possíveis soluções, fornecendo as informações necessárias para subsidiar o respectivo processo de contratação, diretamente por dispensa ou inexigibilidade, ou mediante as modalidades de licitação.

- DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE OU DO PROBLEMA A SER RESOLVIDO COM INDICAÇÃO DOS QUANTITATIVOS (ART. 18, § 1º, I e IV)

A presente contratação tem como finalidade concluir a obra da Quadra Poliesportiva Benedita Roquim, considerando que ainda restam etapas construtivas essenciais para a conclusão do empreendimento e sua efetiva utilização pela comunidade.

A situação atual compromete a entrega de um equipamento público de relevante função social, destinado à promoção de atividades esportivas, educacionais e comunitárias. A não conclusão da obra representaria desperdício dos recursos públicos já investidos e a frustração do interesse coletivo, razão pela qual se torna imprescindível a sua imediata retomada e conclusão.

A necessidade da contratação está devidamente caracterizada, fundamentando-se na importância da obra para a comunidade e na existência de projeto básico aprovado, que contempla os serviços remanescentes, com seus respectivos quantitativos e especificações técnicas. Os principais serviços a serem executados estão descritos detalhadamente no memorial descritivo e consistem de forma resumida em:

3.1. Serviços Preliminares

- Mobilização de equipe e materiais;

- Instalação de placa de obra.

#### 3.2. Muro

- Remoção do revestimento cerâmico existente;

- Reconstrução de trecho demolido para entrada de máquinas;

- Aplicação de chapisco nas áreas recompostas;

- Assentamento de cumeeiras em toda a extensão do muro;

- Instalação de portão de correr metálico (2,30m x 3,50m);

- Colocação de piso tipo passeio na calçada frontal.

#### 3.3. Drenagem

- Rasgo no piso existente e escavação de vala com inclinação mínima de 1% por metro;

- Construção de canaletas e instalação de grelhas metálicas removíveis para a condução das águas pluviais da cobertura até área externa por meio de sistema de drenagem.

#### 3.4. Quadra

- Execução de mureta perimetral em alvenaria com 40cm de altura;

- Instalação de alambrado com 2,20m de altura (total 2,60m com a mureta);

- Instalação de 4 portões metálicos (2,10m x 1,00m);

- Chapisco e reboco nas muretas;

- Aplicação de piso cimentado na arquibancada;

- Instalação de tela de nylon entre alambrado e telhado.

#### 3.5. Instalações Elétricas

- Extensão de cabos elétricos até o quadro de energia da quadra;

- Proteção dos cabos com eletrodutos e conduletes, conforme normas técnicas.

#### 3.6. Pintura

- Aplicação de massa acrílica nos pilares;

- Selador acrílica e tinta látex no muro perimetral;

- Tinta para piso em áreas externas e arquibancadas (3 demãos + fundo preparador);

- Tinta esmalte sintético nos portões e postes do alambrado (2 demãos).

#### 3.7. Serviços Finais

- Limpeza geral da obra, com retirada de entulhos e resíduos;

- Funcionamento pleno das instalações e equipamentos;

- Lavagem cuidadosa de pisos, azulejos, metais e vidros, sem uso de ácido muriático.

A execução dos serviços deverá observar fielmente o projeto básico, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro e demais documentos técnicos que instruem esta contratação.

- DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL (ART. 18, §1º, II)

Considerando que a Lei 14.133/21 facultou a adoção ao plano de contratações anual e não tendo o Município da Campanha o adotado até o momento, não há como preencher o requisito da demonstração de indicação no PCA, ficando este tópico prejudicado.

- REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (ART. 18, §1º, III)

A conclusão da obra deverá ser realizada por empresa especializada no ramo da construção civil, especialmente em reformas prediais, devidamente regulamentada e autorizada pelos órgãos competentes, em conformidade com a legislação vigente e com as normas técnicas aplicáveis.

O regime de execução da obra será o de empreitada por preço unitário, considerando que o escopo do projeto está bem definido, embora possa haver pequenas variações nos quantitativos dos serviços durante a execução. Esta modalidade é a mais viável para o presente caso, pois permite estimar com maior precisão os custos desde o início, ao mesmo tempo em que proporciona flexibilidade para adequações necessárias, sem comprometer o planejamento orçamentário da Administração.

A contratação não implicará, em hipótese alguma, vínculo empregatício entre os empregados da contratada e a Administração Pública, sendo vedada qualquer relação que caracterize subordinação direta ou pessoalidade entre os referidos empregados e os agentes públicos.

A empresa contratada deverá assumir a responsabilidade integral pela execução da obra, incluindo o fornecimento de materiais, mão de obra qualificada e equipamentos necessários, bem como garantir a qualidade dos serviços prestados. Tal responsabilidade abrange o cumprimento integral dos prazos estabelecidos, das normas de segurança do trabalho e dos padrões técnicos e de acabamento definidos no projeto.

Para a execução da obra, os eventuais interessados deverão comprovar atuação em ramo de atividade compatível com o objeto da contratação, bem como apresentar os seguintes documentos:

Certificado de registro da pessoa jurídica: comprovar o registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA); devendo constar, no mínimo, um engenheiro civil como responsável técnico e que esteja apto a emitir Anotação de Responsabilidade Técnica (ART); capacidade operacional: apresentar atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprovem a execução de quantitativos mínimos em obras ou serviços, com características semelhantes do objeto a ser executado, observando-se, para tanto, as parcelas de maior relevância e valor significativo, conforme detalhado no Projeto Básico.

- ANÁLISE DE ALTERNATIVAS E ESTIMATIVA DO VALOR DA POTENCIAL CONTRATAÇÃO (ART. 18, §1º, V E VI)

Para atendimento à necessidade de contratação de empresa para a conclusão da obra da quadra poliesportiva Benedita Roquim, foram avaliadas alternativas possíveis quanto à forma de execução dos serviços, considerando aspectos técnicos, operacionais, orçamentários e de viabilidade administrativa.

Dentre as alternativas analisadas, destacam-se:

a) Execução direta pela Administração: foi descartada devido à inexistência de equipe técnica própria e de recursos materiais e logísticos suficientes para execução dos serviços com a qualidade e celeridade necessárias.

b) Convênio com outros entes públicos: mostrou-se inviável, uma vez que não há acordos vigentes que possibilitem a cooperação técnica com outros órgãos ou entidades para esse tipo de obra.

c) Contratação por meio da modalidade Concorrência, com adoção do critério de julgamento de menor preço global: conforme previsto no art. 6º, inciso XXXVIII, alínea “a” e art. 28, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, a presente contratação enquadra-se na modalidade Concorrência em razão de se tratar de obra de engenharia cujo valor estimado ultrapassa os limites estabelecidos para modalidades mais restritas, como a dispensa de licitação.

A estimativa do valor da contratação foi apurada com base em pesquisa de preços de mercado, em conformidade com o art. 23 da Lei nº 14.133/2021, totalizando R$ 151.300,75 (cento e cinquenta e um mil e trezentos reais e setenta e cinco centavos), conforme detalhado na planilha orçamentária integrante deste ETP.

Com base nas especificações técnicas preliminares, elaboradas por profissional habilitado, foi construída uma planilha orçamentária estimativa, contemplando todos os serviços necessários à execução da obra. A referida estimativa de preços teve como referência os seguintes parâmetros oficiais e reconhecidos nacionalmente: SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil), mantido pela Caixa Econômica Federal em parceria com o IBGE, que fornece mensalmente preços unitários atualizados de insumos e serviços de engenharia, com base em composições amplamente utilizadas em obras públicas; SETOP (Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas de Minas Gerais), cujos preços refletem a realidade regional do estado, sendo utilizados em obras públicas estaduais e podendo servir como base comparativa ou complementar ao SINAPI; DEOSP (Departamento de Edificações e Obras de Infraestrutura do Estado de São Paulo), órgão estadual que desenvolveu uma importante sistemática de referência de preços para obras públicas, especialmente voltada para edificações.

A escolha por múltiplas fontes visa assegurar maior confiabilidade, realismo e compatibilidade técnica e financeira da estimativa de custos, respeitando os princípios da economicidade, planejamento e transparência que regem a Administração Pública.

A estimativa resultante servirá de base para definição do valor máximo da contratação, conforme exigido pela Lei nº 14.133/2021.

A estimativa de valor para a contratação de empresa para realizar a conclusão da obra da quadra poliesportiva Benedita Roquim é de R$ 151.300,75 (cento e cinquenta e um mil e trezentos reais e setenta e cinco centavos), conforme detalhado em planilha orçamentária anexa, a qual contempla os serviços e insumos previstos para a execução da obra, com base nas composições unitárias e nos quantitativos estimados.

  - Levantamento de mercado (art. 18, §1º, V)

Diante da planilha orçamentária elaborada para a presente contratação, foram discriminados os valores unitários estimados para todos os serviços previstos na finalização da obra da quadra poliesportiva Benedita Roquim. A referida planilha, construída com base em composições do SINAPI, SETOP e DEOSP servirá como referência para os valores máximos aceitáveis na contratação, estando devidamente anexada ao processo.

Considerando a especificidade do objeto e com o objetivo de complementar a pesquisa de preços, a área responsável pelas licitações, compras e contratos poderá, se necessário, formalizar a solicitação de cotações adicionais junto a empresas do ramo, a fim de subsidiar o comparativo de valores e reforçar a consistência da estimativa.

Destaca-se, por fim, que a planilha orçamentária detalhada poderá, de forma justificada, suprir a pesquisa direta de preços de mercado, nos termos dos princípios da economicidade, razoabilidade e eficiência.

  - Estimativa do valor da contratação (art. 18, §1º, VI)

O valor total estimado da contratação é de R$ 151.300,75 (cento e cinquenta e um mil e trezentos reais e setenta e cinco centavos), conforme a planilha orçamentária anexa, a qual foi elaborada com base nas condições técnicas e operacionais previstas para a execução dos serviços. Esta estimativa observa rigorosamente o disposto no art. 23, § 2º, I, da Lei nº 14.133/21, que estabelece parâmetros específicos para a definição do valor estimado no processo licitatório, no que se refere à contratação de obras e serviços de engenharia.

Esse processo visa garantir que a contratação seja feita de forma justa, com a máxima eficiência e conformidade com a legislação vigente, respeitando os princípios da transparência, da competitividade e da isonomia.

- DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO ESCOLHIDA E CIRCUNSTÂNCIAS CORRELATAS (ART. 18, §1º, VII a XII)

  - Descrição da solução como um todo (art. 18, §1º, VII)

A solução adotada consiste na contratação de empresa especializada, por meio de licitação na modalidade concorrência, com critério de julgamento de menor preço global, visando à execução da obra de finalização da Quadra Poliesportiva Benedita Roquim, localizada no município de Campanha-MG.

A escolha da referida modalidade licitatória justifica-se pela natureza comum da obra de engenharia e pelo valor estimado da contratação, em conformidade com os artigos 28, inciso II, e 33, inciso I, da Lei nº 14.133/2021. A Concorrência é considerada a modalidade mais adequada para garantir a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, assegurando ampla competitividade, transparência e eficiência na contratação.

A presente obra tem como objetivo principal promover a conclusão de uma estrutura pública voltada ao esporte, lazer e atividades comunitárias, contribuindo diretamente para a qualidade de vida da população local, especialmente de crianças, adolescentes e jovens. Os serviços previstos estão detalhados no memorial descritivo anexo a este Estudo Técnico Preliminar.

A conclusão da obra será realizada conforme os projetos, memoriais e especificações técnicas que integram o Projeto Básico, observando os parâmetros de qualidade, segurança, economicidade e sustentabilidade exigidos pela legislação vigente.

A obra será executada por empresa com comprovada capacidade técnica, sob o regime de empreitada por preço unitário, com prazo estimado de 4 (quatro) meses consecutivos. A contratação será acompanhada por profissional responsável técnico devidamente registrado no CREA e fiscalizada pelo servidor a ser designado pela administração.

A presente solução foi escolhida por atender, de forma eficaz, à necessidade de finalização do espaço, com agilidade e economicidade, garantindo sua plena utilização com segurança.

  - Justificativas para o parcelamento ou não da contratação (art. 18, §1º, VIII)

A contratação foi estruturada em lote único, considerando a natureza integrada dos serviços necessários à execução da obra de conclusão da Quadra Poliesportiva Benedita Roquim, que exigem execução coordenada e simultânea para garantir a funcionalidade, a segurança e a adequação técnica do espaço ao final da intervenção.

A decisão de não parcelar a contratação justifica-se pela similaridade e interdependência dos serviços a serem realizados, os quais abrangem atividades típicas de engenharia civil, que precisam ser executados em sequência lógica e contínua, sob o mesmo planejamento técnico, de modo que o fracionamento da contratação poderia comprometer a uniformidade e a qualidade da obra, além de acarretar riscos de incompatibilidades, retrabalhos, atrasos e aumento de custos.

Ademais, a execução da obra por uma única empresa contratada possibilita melhor gerenciamento técnico, favorece a articulação entre as etapas construtivas, simplifica a fiscalização por parte da Administração e evita a necessidade de mobilizações e desmobilizações múltiplas de equipes, materiais e equipamentos, o que poderia elevar o custo global e prolongar o prazo de execução.

A centralização contratual também favorece ganhos econômicos decorrentes de economia de escala, com maior eficiência na aquisição de materiais, na alocação da mão de obra e na logística do canteiro de obras, contribuindo para a otimização dos recursos públicos.

Dessa forma, a não adoção do parcelamento se revela a solução mais vantajosa para a Administração, tanto sob o ponto de vista técnico quanto econômico, sendo plenamente justificada diante das características e da complexidade do objeto.

  - Demonstrativo dos resultados pretendidos (art. 18, §1º, IX)

A presente contratação tem como resultado pretendido a conclusão da Quadra Poliesportiva Benedita Roquim, viabilizando a entrega de um equipamento público em condições adequadas de uso, segurança e acessibilidade para a prática esportiva, atividades recreativas e eventos comunitários no município de Campanha-MG.

Espera-se, com a execução da obra, ampliar o acesso da população, especialmente de crianças, adolescentes e jovens, a espaços de lazer e convivência, promovendo a inclusão social, a qualidade de vida e o bem-estar coletivo. A quadra, uma vez finalizada, atenderá às demandas da comunidade escolar e de projetos sociais, podendo ser utilizada também para ações culturais e esportivas promovidas pelo Município.

Entre os resultados específicos esperados, destacam-se:

- A entrega da infraestrutura finalizada e em pleno funcionamento;

- O atendimento às normas técnicas de engenharia, acessibilidade e segurança;

- A otimização do uso de recursos públicos, com qualidade e economicidade;

- A valorização do espaço urbano e a dinamização das atividades esportivas e culturais na região.

A execução integral da obra permitirá à Administração Municipal alcançar seu objetivo de dotar a comunidade de um ambiente estruturado, seguro e acessível, contribuindo para o desenvolvimento social e educacional da população local.

  - Providências a serem adotadas (art. 18, §1º, X)

Antes da celebração do contrato para a conclusão da Quadra Poliesportiva Benedita Roquim, a administração deverá adotar as seguintes providências, a fim de assegurar a legalidade, a eficiência e a plena execução do objeto:

  - Elaboração do Projeto Básico, reunindo os elementos técnicos e administrativos necessários para definir, dimensionar e especificar as etapas da obra a ser executada, assegurando a viabilidade técnica, a estimativa de custos e o estabelecimento dos métodos e prazos de execução, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021. O projeto deve incluir a descrição detalhada do objeto, requisitos de habilitação, critérios de medição, forma de pagamento, regime de execução, garantias, responsabilidades da contratada e demais elementos essenciais à contratação.

  - Aprovação formal do Projeto Básico pela autoridade competente, antes da formalização contratual;

  - Designação de servidor ou comissão para o acompanhamento e fiscalização da execução contratual, com atribuições formalmente definidas, garantindo o controle técnico, físico e financeiro dos serviços contratados;

  - Verificação da regularidade fiscal, trabalhista e cadastral da empresa contratada, bem como comprovação da habilitação jurídica e técnica, nos termos exigidos para contratações diretas de obras e serviços de engenharia;

  - Garantia de que a contratada execute os serviços conforme as especificações constantes do Projeto Básico e dos demais documentos do processo, sendo obrigada a comunicar ao fiscal do contrato qualquer irregularidade ou intercorrência relevante verificada durante a execução;

  - Prestação de informações pela contratada à Administração, sempre que solicitado, sobre o andamento da obra, cumprimento de prazos, qualidade dos materiais e demais aspectos da execução contratual.

Essas providências são indispensáveis para assegurar o adequado planejamento da contratação, o cumprimento das normas legais aplicáveis e a obtenção de resultados efetivos e vantajosos para o interesse público.

  - Contratações correlatas e/ou interdependentes (art. 18, §1º, XI)

Este estudo não identificou a necessidade de realizar contratações acessórias para a perfeita execução do objeto, uma vez que todos os meios necessários para a operacionalização das aquisições ora proposta estão previstos neste documento.

  - Descrição de possíveis impactos ambientais (art. 18, §1º, XII)

Considerando que a contratação tem por objeto a finalização de obra em edificação já existente, não se prevê a ocorrência de impactos ambientais significativos, especialmente por não envolver supressão vegetal, movimentação de terra em grande escala, geração de resíduos perigosos ou interferência em áreas de preservação ambiental.

No entanto, mesmo em obras de pequeno porte, é possível a ocorrência de impactos ambientais pontuais e temporários, os quais devem ser devidamente controlados e mitigados. Entre os principais possíveis impactos, destacam-se: geração de resíduos sólidos da construção civil, como entulho, restos de material, embalagens e sucatas; emissão de poeira e ruídos; consumo de água e energia elétrica durante a execução dos serviços; risco de descarte inadequado de materiais em áreas urbanas ou de coleta comum.

Para mitigar esses impactos, a contratada deverá adotar práticas sustentáveis compatíveis com as exigências legais e técnicas, tais como: Destinação adequada dos resíduos gerados, com transporte a locais licenciados e, quando possível, separação para reciclagem; adoção de medidas para controle de poeira e ruídos, respeitando os limites estabelecidos pelas normas ambientais e sanitárias locais; utilização racional dos recursos naturais, promovendo o uso eficiente de água e energia no canteiro de obras;

Cumprimento das normas ambientais aplicáveis, inclusive as previstas pela ABNT NBR 10004 (classificação de resíduos) e legislação municipal pertinente.

A fiscalização da obra também deverá observar o cumprimento das boas práticas ambientais, podendo, inclusive, solicitar relatórios ou registros de descarte e transporte de resíduos, caso necessário.

Portanto, apesar da baixa complexidade ambiental do objeto, os impactos que possam surgir serão controláveis, temporários e reversíveis, desde que cumpridas as exigências estabelecidas no projeto básico.

- CONCLUSÃO DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ART. 18, §1º, XIII)

Diante da análise técnica realizada, conclui-se que a contratação de empresa especializada para a execução da conclusão da obra da Quadra Poliesportiva Benedita Roquim mostra-se necessária, oportuna e vantajosa para a Administração Pública, considerando os objetivos pretendidos, a relevância social do empreendimento e a viabilidade técnica e econômica da intervenção.

A contratação será realizada por meio de licitação na modalidade concorrência, com critério de julgamento de menor preço global, em atendimento aos dispositivos da Lei nº 14.133/2021, sendo estruturada em lote único, em razão da natureza integrada e interdependente dos serviços de engenharia envolvidos.

A solução proposta atende às necessidades públicas identificadas, permite o uso racional dos recursos públicos, promove a transparência do processo licitatório e contribui para a entrega de um equipamento público essencial à comunidade, com segurança, funcionalidade e qualidade.

Este Estudo Técnico Preliminar, portanto, demonstra a adequação da contratação pretendida, servindo de fundamento técnico para a elaboração do Projeto Básico e demais peças do processo licitatório.

- APROVAÇÃO E ASSINATURA

O presente Estudo Técnico Preliminar foi realizado pelos servidores abaixo:

_________________________

Mirela Vilela Guerra

Assessora Técnica

_________________________

Leandro Severino de Andrade

Chefe da seção de Arquitetura e Urbanismo

_________________________

Henrique Franco de Souza

Diretor do Departamento de Convênios e Projetos

O Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação aprova este Estudo Técnico Preliminar com sua solução apontada.

_________________________

Eduardo Gonçalves Rosa

Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação

Campanha-MG, 13 de novembro de 2025.