## L250540.4
L250540.4 | L250540.4 | L250540.4 | L250540.4 | L250540.4 | L250540.4 | L250540.4
Razão social
CNPJ/CPF
Responsável
BDI do Projeto | 1
Leis Sociais | 1
Total do Projeto | 0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA RELACIONADAS AO EMPREENDIMENTO ENQUADRADO NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, DENOMINADO: | EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA RELACIONADAS AO EMPREENDIMENTO ENQUADRADO NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, DENOMINADO: | EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA RELACIONADAS AO EMPREENDIMENTO ENQUADRADO NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, DENOMINADO: | EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA RELACIONADAS AO EMPREENDIMENTO ENQUADRADO NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, DENOMINADO: | EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA RELACIONADAS AO EMPREENDIMENTO ENQUADRADO NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, DENOMINADO: | EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA RELACIONADAS AO EMPREENDIMENTO ENQUADRADO NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, DENOMINADO:
RESIDENCIAL MAURETE - Licitação | RESIDENCIAL MAURETE - Licitação | RESIDENCIAL MAURETE - Licitação | RESIDENCIAL MAURETE - Licitação | RESIDENCIAL MAURETE - Licitação | RESIDENCIAL MAURETE - Licitação
3
Código da Tarefa | Descrição da Tarefa | Unidade | Quantidade | Valor Cotado | Total | 75336
01 | INSTALAÇÃO DA OBRA |  | 1 |  | 0 | 0
01.03 | PLACA DE OBRA AFIXADA COM PEÇAS DE MADEIRA |  |  |  | 0 | 0
01.03.10 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 12 |  | 0 | 1
01.04 | TAPUME PADRÃO SUDECAP |  |  |  | 0 | 0
01.04.09 | TELA - TAPUME DE POLIPROPILENO H=1,20 M, INCLUSIVE BASE | M | 1815.98 |  | 0 | 1
01.04.11 | FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAÇAO L= 7CM | M | 500 |  | 0 | 1
01.04.30 | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 | M2 | 50 |  | 0 | 1
01.06 | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA - CONCESSIONÁRIA |  |  |  | 0 | 0
01.06.01 | PADRÃO CEMIG PROVISÓRIO TIPO C3, DEMANDA PROVÁVEL DE 23,1 ATÉ 27,0KW (3F+N) | UN | 1 |  | 0 | 1
01.06.10 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 1 |  | 0 | 1
01.08 | REDE INTERNA E PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO |  |  |  | 0 | 0
01.08.30 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 20 |  | 0 | 1
01.08.31 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 20 |  | 0 | 1
01.09 | CONTAINER 6,0X2,40X2,82 M COM ISOLAMENTO TÉRMICO |  |  |  | 0 | 0
01.09.01 | MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER | UN | 4 |  | 0 | 1
01.09.02 | CONTAINER SIMPLES COM AR CONDICIONADO PARA ESCRITÓRIO | MES | 12 |  | 0 | 1
01.09.11 | DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER | UN | 4 |  | 0 | 1
01.09.12 | INSTALAÇÕES DE MOBILIÁRIOS PARA CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM SANITÁRIO | UN | 1 |  | 0 | 1
01.09.14 | INSTALAÇÕES DE MOBILIÁRIOS PARA CONTAINER TIPO REFEITÓRIO | UN | 1 |  | 0 | 1
01.09.15 | INSTALAÇÕES DE MOBILIÁRIOS PARA CONTAINER TIPO DEPÓSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATÓRIO | UN | 1 |  | 0 | 1
01.09.18 | CONTAINER VESTIÁRIO TIPO I | MES | 12 |  | 0 | 1
01.09.22 | CONTAINER COM LAVATÓRIO | MES | 12 |  | 0 | 1
01.09.24 | INSTALAÇÕES DE MOBILIÁRIOS PARA CONTAINER VESTIÁRIO TIPO I | UN | 1 |  | 0 | 1
01.10 | BANHEIRO QUÍMICO |  |  |  | 0 | 0
01.10.01 | BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230CM COM MANUTENÇÃO | MES | 12 |  | 0 | 1
01.11 | SINALIZAÇÃO |  |  |  | 0 | 0
01.11.01 | PLACA 1,0 X 0,60M DUPLA FACE CHAPA GALVANIZADA 26 EM CAVALETE | UNMES | 10 |  | 0 | 1
01.11.02 | PLACA 1,0 X 0,60M CHAPA 26 EM CAVALETE METALON 20 X 20MM | UNMES | 10 |  | 0 | 1
01.11.05 | INSTALAÇÃO DE FAIXA MORIM 6,00M X 0,80M EM TECIDO COMUM E EUCALIPTO | UN | 2 |  | 0 | 1
01.11.07 | SINALIZAÇÃO COM CONE EM PVC H= 75CM | UN | 100 |  | 0 | 1
01.11.08 | SINALIZADOR MONOLIGHT LED 60 A 70 FLASHES/MINUTO | UN | 30 |  | 0 | 1
01.12 | VISTORIA CAUTELAR |  |  |  | 0 | 0
01.12.01 | VISTORIA CAUTELAR - ÁREA CONSTRUÍDA <= 100M2 | UN | 40 |  | 0 | 1
01.14 | SERVIÇOS AUXILIARES DE INSTALAÇÃO DE OBRA |  |  |  | 0 | 0
01.14.34 | TORRE PROVISÓRIA PARA CAIXA D'ÁGUA DE 1000L, H=4,00M | UN | 1 |  | 0 | 1
01.14.70 | PASSADICO DE MADEIRA PARA PEDESTRES | UN | 25 |  | 0 | 1
01.14.71 | TRAVESSIA METALICA P/ VEICULOS | UN | 5 |  | 0 | 1
01.50 | VEÍCULO |  |  |  | 0 | 0
01.50.04 | VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO FLEX POPULAR DE 1000 CC, INCLUSIVE COMBUSTÍVEL (200 LITROS) | MES | 12 |  | 0 | 1
02 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  | 1 |  | 0 | 0
02.11 | DEMOLIÇÃO DE PASSEIO E PAVIMENTO |  |  |  | 0 | 0
02.11.61 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 30 |  | 0 | 1
02.12 | CORTE MECÂNICO EM CONCRETO/ASFALTO |  |  |  | 0 | 0
02.12.01 | CORTE MECÂNICO COM SERRA CIRCULAR EM CONCRETO OU ASFALTO | M | 40 |  | 0 | 1
02.26 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MÃO |  |  |  | 0 | 0
02.26.50 | CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MANUAL | M3XM | 97.5 |  | 0 | 1
02.29 | Tarefa Importada - Sem Nome |  |  |  | 0 | 0
02.29.01 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA DE 5M3 | VG | 1 |  | 0 | 1
03 | TRABALHOS EM TERRA |  | 1 |  | 0 | 0
03.05 | ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA |  |  |  | 0 | 0
03.05.19 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M3 | 7729.07 |  | 0 | 1
03.05.20 | EMPRESTIMO EM JAZIDA CERTIFICADA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E CARGA, EXCLUSIVE TRANSPORTE | M3 | 6094.36 |  | 0 | 1
03.12 | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO |  |  |  | 0 | 0
03.12.10 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 1869.2 |  | 0 | 1
03.13 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA |  |  |  | 0 | 0
03.13.52 | CARGA, TRANSPORTE INTERNO E DESCARGA DE MATERIAL EM BECOS | TXM | 60359.77 |  | 0 | 1
03.13.70 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 353485.71 |  | 0 | 1
03.15 | ATERRO COMPACTADO |  |  |  | 0 | 0
03.15.01 | ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATÓRIO | M3 | 4729.09 |  | 0 | 1
03.15.03 | ATERRO COMPACTADO MANUALMENTE COM SOQUETE | M3 | 283.07 |  | 0 | 1
03.17 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS |  |  |  | 0 | 0
03.17.70 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 15.34 |  | 0 | 1
03.18 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL |  |  |  | 0 | 0
03.18.10 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 1343.97 |  | 0 | 1
03.18.11 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 161.07 |  | 0 | 1
03.22 | REATERRO DE VALA |  |  |  | 0 | 0
03.22.60 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 1012.92 |  | 0 | 1
03.23 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO |  |  |  | 0 | 0
03.23.10 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 1014.41 |  | 0 | 1
03.45 | DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS |  |  |  | 0 | 0
03.45.01 | DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (Considerado caminhão trucado com 9m3 na caçamba) | VG | 1216 |  | 0 | 1
03.50 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM CAMPO ABERTO |  |  |  | 0 | 0
03.50.01 | H <= 1,50M EM VILAS E FAVELAS | M3 | 283.07 |  | 0 | 1
04 | FUNDAÇÕES |  | 1 |  | 0 | 0
04.01 | TUBULÃO A CÉU ABERTO |  |  |  | 0 | 0
04.01.53 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TUBULÃO, D=90CM, EM VILAS E FAVELAS, EXCLUSIVE ENCAMISAMENTO. | M3 | 92.6 |  | 0 | 1
04.01.63 | ENCAMISAMENTO DE TUBULÃO COM TUBO PEAD DE ALTA DENSIDADE N 12 DN=900MM | M | 145.63 |  | 0 | 1
04.21 | CONCRETO CONVENCIONAL B1,B2 LANÇADO EM FUNDAÇÃO |  |  |  | 0 | 0
04.21.03 | CONCRETO 1:3:6, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM FUNDAÇÃO | M3 | 1.25 |  | 0 | 1
05 | GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇÕES |  | 1 |  | 0 | 0
05.05 | ARMAÇÃO INCLUSIVE CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO |  |  |  | 0 | 0
05.05.30 | AÇO CA-50 OU CA-60 | KG | 7099.42 |  | 0 | 1
05.09 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE MATERIAL DRENANTE |  |  |  | 0 | 0
05.09.10 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | 260.23 |  | 0 | 1
05.09.11 | ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 | M3 | 2.7 |  | 0 | 1
05.11 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANTA DRENANTE GEOTÊXTIL |  |  |  | 0 | 0
05.11.01 | MANTA GEOTÊXTIL - 180G/M2 - RESISTÊNCIA A TRAÇÃO >= 9KN/M REF 102712 | M2 | 43.81 |  | 0 | 1
05.12 | DRENO BARBACÃ |  |  |  | 0 | 0
05.12.06 | DRENO BARBACÃ, DN 50MM, COM MATERIAL DRENANTE (COMPRIMENTO 50CM) REF 102726 | UN | 176 |  | 0 | 1
06 | ESTRUTURAS DE CONCRETO E METÁLICA |  | 1 |  | 0 | 0
06.01 | FORMA, ESCORAMENTO, DESFORMA E LIMPEZA - ESTRUTURA |  |  |  | 0 | 0
06.01.31 | FORMA PARA PILAR, PÉ DIREITO SIMPLES, EM TÁBUA DE MADEIRA SERRADA, 4 APROVEITAMENTOS - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM ADP REF 92413 | M2 | 366.71 |  | 0 | 1
06.05 | CONCRETO CONVENCIONAL B1,B2 LANÇADO EM ESTRUTURA |  |  |  | 0 | 0
06.05.20 | CONCRETO CONVENCIONAL FCK >= 20MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM ESTRUTURA | M3 | 183.29 |  | 0 | 1
07 | ALVENARIAS E DIVISÕES |  | 1 |  | 0 | 0
07.06 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL |  |  |  | 0 | 0
07.06.03 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 4,5 MPA DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) | M2 | 331.73 |  | 0 | 1
10 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  | 1 |  | 0 | 0
10.01 | ASSENTAMENTO E MONTAGENS |  |  |  | 0 | 0
10.01.01 | CORTE E/OU INTERLIGACAO DE REDE, EM RUA COM QUALQUER TIPO DE PAVIMENTO, DN 50 A 150 | UN | 2 |  | 0 | 1
10.01.03 | TAMPAO DE FERRO FUNDIDO DN 600 T-109 OU T-48 (P-COPASA 107/ OU 139/) - ASSENTAMENTO | UN | 12 |  | 0 | 1
10.01.04 | MONTAGENS ESPECIAIS EM FERRO FUNDIDO | KG | 321.7 |  | 0 | 1
10.01.05 | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | 606 |  | 0 | 1
10.01.06 | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 306 |  | 0 | 1
10.01.08 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | 67 |  | 0 | 1
10.01.09 | ESTRIBO PARA PV E SIMILARES P COPASA 037/- , ASSENTAMENTO | UN | 10 |  | 0 | 1
10.01.11 | ASSENTAMENTO DE CONEXOES DE PVC | UN | 8 |  | 0 | 1
10.02 | FUNDAÇÃO/ESTRUTURA |  |  |  | 0 | 0
10.02.08 | BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20,0MPA, INCLUSIVE ARMACAO | M3 | 0.75 |  | 0 | 1
10.02.09 | CAIXA PARA PROTECAO DE APARELHOS EM CONCRETO ARMADO, NAS DIMENSOES: (4,00 X 1,80)M - H = 1,72 M, PARA PV-01 | UN | 1 |  | 0 | 1
10.02.10 | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 11 |  | 0 | 1
10.02.11 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020 | M | 11 |  | 0 | 1
10.02.12 | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | UN | 11 |  | 0 | 1
10.07 | TOPOGRAFIA |  |  |  | 0 | 0
10.07.01 | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 | M | 1237.53 |  | 0 | 1
10.07.02 | CADASTRO DE ADUTORA / LINHA DE RECALQUE | KM | 1.23 |  | 0 | 1
10.07.03 | CADASTRO DE POCOS DE VISITA E/OU CAIXAS DE PASSAGEM/PROTECAO DE REGISTROS E APARELHOS, EM ESPACO CONFINADO, COM DETERMINACAO DA COTA ALTIMETRICA | UN | 12 |  | 0 | 1
10.08 | MATERIAL |  |  |  | 0 | 0
10.08.01 | TAMPAO FOFO AGUA DN600 ARTICULADO | UN | 1 |  | 0 | 1
10.08.02 | EXTREMIDADE FOFO BF JE PN16 DN 100 | UN | 4 |  | 0 | 1
10.08.03 | COLAR DE TOMADA FOFO DUC DN100 X 1/2" | UN | 2 |  | 0 | 1
10.08.04 | TUBO ACO CARBONO GALVANIZADO Ø1/2" | M | 2 |  | 0 | 1
10.08.05 | TORNEIRA COM ROSCA INTERNA (NIAGARA) 1/2" | UN | 2 |  | 0 | 1
10.08.06 | BUCHA RED.FG(N4) JR DN 1/2" X 1/4" | UN | 2 |  | 0 | 1
10.08.07 | MANÔMETRO C/ FAIXA DE PRESSAÕ DE 0 A 15 KGF/CM2 | UN | 2 |  | 0 | 1
10.08.08 | TE FOFO FFF PN16 DN 100 | UN | 2 |  | 0 | 1
10.08.09 | REGISTRO FOFO CBOR.FC S14 PN10/16 DN100 | UN | 1 |  | 0 | 1
10.08.10 | TUBO FOFO PF PN16 DN100 L=1,40M | UN | 1 |  | 0 | 1
10.08.11 | TOCO FOFO FF PN16 DN100 L=0,25M | UN | 2 |  | 0 | 1
10.08.12 | CURVA 90º FOFO FF PN16 DN 100 | UN | 2 |  | 0 | 1
10.08.13 | EXTREMIDADE FOFO PF PN16 DN 100 | UN | 1 |  | 0 | 1
10.08.14 | REDUCAO EXC.FOFO FF PN16 DN 100X 50 | UN | 2 |  | 0 | 1
10.08.15 | REGISTRO FOFO CBOR.FC S14 PN10/16 DN 50 | UN | 2 |  | 0 | 1
10.08.16 | VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO AUTO OPERADA 50MM | UN | 1 |  | 0 | 1
10.08.17 | TUBO FOFO CILINDRICO DN 100 L = 1,40M | UN | 1 |  | 0 | 1
10.08.18 | CAP FOFO JE DN 100 | UN | 2 |  | 0 | 1
10.08.19 | TUBO FOFO DN 80 L = 1,00M | UN | 1 |  | 0 | 1
10.08.20 | TUBO FOFO DN 100 L = 1,00M | UN | 1 |  | 0 | 1
10.08.21 | FLANGE CEGO FOFO PN16 DN 100 | UN | 1 |  | 0 | 1
10.08.22 | TE RED.FOFO FFF PN16 DN 100X 80 | UN | 2 |  | 0 | 1
10.08.23 | REGISTRO FOFO CBOR.FV S14 PN10/16 DN 80 | UN | 1 |  | 0 | 1
10.08.24 | EXTREMIDADE FOFO BF JE PN16 DN 80 | UN | 1 |  | 0 | 1
10.08.25 | ANEL BORRACHA JUNT ELASTICA JE2GS DN100 | UN | 13 |  | 0 | 1
10.08.26 | ANEL BORRACHA JUNT ELASTICA JE2GS DN80 | UN | 4 |  | 0 | 1
10.08.27 | ANEL BORRACHA PARA JUNTAS FLANGEADAS 16X80 | UN | 152 |  | 0 | 1
10.08.28 | CURVA PVC 90 GR CURTA C/ ANEL BOR DN50 | UN | 4 |  | 0 | 1
10.08.29 | TE FOFO FFF PN16 DN 80 | UN | 1 |  | 0 | 1
10.08.30 | ADAPTADOR PVC/FOFO PB JE DN 80 | UN | 2 |  | 0 | 1
10.08.31 | REDUCAO PVC PB JE DN 80X 50 | UN | 2 |  | 0 | 1
10.08.32 | TUBO FOFO PP EM 6,00 DN100X5,80 | UN | 67 |  | 0 | 1
15 | PISOS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS |  | 1 |  | 0 | 0
15.22 | PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO |  |  |  | 0 | 0
15.22.20 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | M2 | 123.6 |  | 0 | 1
15.35 | PISO DE CONCRETO |  |  |  | 0 | 0
15.35.60 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 2497.2 |  | 0 | 1
15.35.61 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024 | UN | 6 |  | 0 | 1
18 | SERVIÇOS DIVERSOS |  | 1 |  | 0 | 0
18.70 | AS BUILT |  |  |  | 0 | 0
18.70.01 | ELABORAÇÃO DE AS BUILT | PR | 5 |  | 0 | 1
18.71 | MEIO FIO E CORDÃO - PADRÃO SUDECAP |  |  |  | 0 | 0
18.71.20 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 618 |  | 0 | 1
19 | DRENAGEM |  | 1 |  | 0 | 0
19.04 | REDE TUBULAR DE CONCRETO - CLASSE PA-1 |  |  |  | 0 | 0
19.04.20 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 60 |  | 0 | 1
19.04.21 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 262.54 |  | 0 | 1
19.07 | CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR |  |  |  | 0 | 0
19.07.02 | CONCRETO MAGRO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR, TRAÇO 1:4,5:4,5, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA, INCLUI LANÇAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 81.98 |  | 0 | 1
19.08 | FORMA, ESCORAMENTO, DESFORMA E LIMPEZA - SERVIÇOS DE DRENAGEM |  |  |  | 0 | 0
19.08.03 | FORMA PARA BERÇO EM TÁBUA DE MADEIRA SERRADA, 4 APROVEITAMENTOS - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM REF 96533 | M2 | 166.68 |  | 0 | 1
19.11 | CAIXA PARA BOCA LOBO |  |  |  | 0 | 0
19.11.11 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 6 |  | 0 | 1
19.13 | CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO |  |  |  | 0 | 0
19.13.02 | CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO, TIPO B (CONCRETO) - PADRÃO SUDECAP | UN | 12 |  | 0 | 1
19.14 | CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO |  |  |  | 0 | 0
19.14.02 | CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO, TIPO B (CONCRETO) - PADRÃO SUDECAP | UN | 12 |  | 0 | 1
19.18 | POÇO DE VISITA TIPO A - PADRÃO SUDECAP |  |  |  | 0 | 0
19.18.03 | POÇO DE VISITA TIPO A, D= 600MM - PADRÃO SUDECAP | UN | 6 |  | 0 | 1
19.19 | POÇO DE VISITA TIPO B - PADRÃO SUDECAP |  |  |  | 0 | 0
19.19.03 | POÇO DE VISITA TIPO B, D= 600MM - PADRÃO SUDECAP | UN | 2 |  | 0 | 1
19.21 | CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA - PADRÃO SUDECAP |  |  |  | 0 | 0
19.21.02 | CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA - TIPO B - ANEL CONCRETO CA-1, COM DEGRAUS EM AÇO CA 25 | M | 3.6 |  | 0 | 1
19.22 | TAMPÃO DE POÇO DE VISITA |  |  |  | 0 | 0
19.22.02 | TAMPÃO DE POÇO DE VISITA DE FERRO FUNDIDO NODULAR | UN | 8 |  | 0 | 1
19.30 | SARJETA - PADRÃO SUDECAP |  |  |  | 0 | 0
19.30.10 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 618 |  | 0 | 1
19.51 | ESTRUTURA DE ESCORAMENTO |  |  |  | 0 | 0
19.51.09 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | 2459.98 |  | 0 | 1
19.51.10 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | 1114.37 |  | 0 | 1
19.57 | POÇO LUMINAR INCL.ESCAV./TAMPAO E FUNDO PREMOLDADO |  |  |  | 0 | 0
19.57.04 | POÇO LUMINAR PADRÃO COPASA | UN | 20 |  | 0 | 1
19.90 | TUBOS / CAIXAS E OUTROS |  |  |  | 0 | 0
19.90.02 | SELIM PVC D=200MM/100MM SOLDA OU JUNTA ELÁSTICA | UN | 20 |  | 0 | 1
19.90.30 | LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO COMPOSTA DE 3,0M DE TUBO DE PVC DE 100MM | UN | 20 |  | 0 | 1
19.90.40 | REPARO EM REDE DE ÁGUA | UN | 20 |  | 0 | 1
20 | PAVIMENTAÇÃO |  | 1 |  | 0 | 0
20.01 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO |  |  |  | 0 | 0
20.01.01 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO COM ROLO COMPACTADOR | M2 | 4729.09 |  | 0 | 1
20.03 | REFORÇO DO SUB-LEITO COMPACTADO EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E CARGA |  |  |  | 0 | 0
20.03.01 | REFORÇO DO SUB-LEITO COMPACTADO - PROCTOR INTERMEDIÁRIO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E CARGA | M3 | 4729.09 |  | 0 | 1
20.06 | BASE ESTABILIZADA (GRANULOMETRICAMENTE OU QUIMICAMENTE) |  |  |  | 0 | 0
20.06.20 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | 1418.72 |  | 0 | 1
20.10 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA |  |  |  | 0 | 0
20.10.11 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 45682.77 |  | 0 | 1
20.11 | IMPRIMAÇÃO |  |  |  | 0 | 0
20.11.05 | IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - EAI, LIMPEZA MANUAL | M2 | 4729.09 |  | 0 | 1
20.12 | PINTURA DE LIGAÇÃO |  |  |  | 0 | 0
20.12.01 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C | M2 | 4729.09 |  | 0 | 1
20.13 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE |  |  |  | 0 | 0
20.13.25 | APLICAÇÃO DE CBUQ FAIXA C, CAMADA DE ROLAMENTO, COM CAP 50/70 | T | 453.99 |  | 0 | 1
20.13.34 | FORNECIMENTO DE CBUQ FAIXA C, COM CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE | T | 453.99 |  | 0 | 1
21 | MANEJO DE VEGETAÇÃO |  | 1 |  | 0 | 0
21.31 | PLANTIO DE MUDAS ORNAMENTAIS E FRUTÍFERAS, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS MUDAS |  |  |  | 0 | 0
21.31.40 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024 | UN | 331 |  | 0 | 1
21.32 | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PAISAGISMO |  |  |  | 0 | 0
21.32.01 | TERRA VEGETAL | M3 | 16.55 |  | 0 | 1
21.32.02 | ADUBO ORGÂNICO | M3 | 6.62 |  | 0 | 1
21.32.03 | ADUBO MINERAL 10-10-10 | KG | 16.55 |  | 0 | 1
21.32.06 | SUPERFOSFATO SIMPLES | KG | 165.5 |  | 0 | 1
21.34 | CERCA DE PROTEÇÃO PARA ÁRVORES |  |  |  | 0 | 0
21.34.05 | TUTORAMENTO E AMARRIO PARA ÁRVORES | UN | 331 |  | 0 | 1
32 | GERENCIAMENTO |  | 1 |  | 0 | 0
32.01 | GERENCIAMENTO DO CONTRATO |  |  |  | 0 | 0
32.01.20 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | UN | 100 |  | 0 | 1
34 | POSTO DE VIGILÂNCIA DE OBRA |  | 1 |  | 0 | 0
34.01 | POSTO DE VIGILÂNCIA DE OBRA |  |  |  | 0 | 0
34.01.01 | VIGILÂNCIA DE OBRAS - EM DIAS ÚTEIS (CONSIDERANDO INÍCIO AS 17H DE SEGUNDA A QUINTA E 16H NA SEXTA) E 24 HORAS POR DIA AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS | MÊS | 12 |  | 0 | 1
45 | EQUIPAMENTOS |  | 1 |  | 0 | 0
45.01 | VEICULOS |  |  |  | 0 | 0
45.01.06 | VIAGEM DE CAMINHÃO PIPA 6000 L, INCLUSIVE ÁGUA E MÃO DE OBRA, TEMPO DE PERMANÊNCIA NA OBRA DE ATÉ 2 HORAS | VG | 48 |  | 0 | 1
62 | PROJETOS |  | 1 |  | 0 | 0
62.03 | PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA |  |  |  | 0 | 0
62.03.06 | PROJETO GEOMETRICO DE CONTENÇAO EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL | A1 | 2 |  | 0 | 1
62.03.07 | PROJETO ESTRUTURAL DE CONTENCAO / CANAL EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL | A1 | 10 |  | 0 | 1
65 | INVESTIGACOES GEOTECNICAS |  | 1 |  | 0 | 0
65.01 | SONDAGEM A PERCUSSAO D= 2 1/2" (SPT) |  |  |  | 0 | 0
65.01.01 | MOBILIZAÇÃO, INST. E DESMOBILIZAÇÃO P/EXECUÇÃO DE SONDAGEM À PERCUSSÃO (NBR 6484:2020) | UN | 2 |  | 0 | 1
65.01.02 | PERFURAÇÃO DE SOLO SONDAGEM À PERCUSSÃO (NBR 6484:2020) | M | 60 |  | 0 | 1