## L250485.3
L250485.3 | L250485.3 | L250485.3 | L250485.3 | L250485.3 | L250485.3 | L250485.3
Razão social
CNPJ/CPF
Responsável
BDI do Projeto | 1
Leis Sociais | 1
Total do Projeto | 0
COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO DA RUA FUNCIONÁRIOS, REFERENTE AOS PROJETOS CONQUISTADOS PELO EMP. 38 - OP 11/12 E A URBANIZAÇÃO DE UM TRECHO | COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO DA RUA FUNCIONÁRIOS, REFERENTE AOS PROJETOS CONQUISTADOS PELO EMP. 38 - OP 11/12 E A URBANIZAÇÃO DE UM TRECHO | COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO DA RUA FUNCIONÁRIOS, REFERENTE AOS PROJETOS CONQUISTADOS PELO EMP. 38 - OP 11/12 E A URBANIZAÇÃO DE UM TRECHO | COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO DA RUA FUNCIONÁRIOS, REFERENTE AOS PROJETOS CONQUISTADOS PELO EMP. 38 - OP 11/12 E A URBANIZAÇÃO DE UM TRECHO | COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO DA RUA FUNCIONÁRIOS, REFERENTE AOS PROJETOS CONQUISTADOS PELO EMP. 38 - OP 11/12 E A URBANIZAÇÃO DE UM TRECHO | COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO DA RUA FUNCIONÁRIOS, REFERENTE AOS PROJETOS CONQUISTADOS PELO EMP. 38 - OP 11/12 E A URBANIZAÇÃO DE UM TRECHO
DA RUA ARCO ÍRIS - CONJUNTO TAQUARIL. - Licitação | DA RUA ARCO ÍRIS - CONJUNTO TAQUARIL. - Licitação | DA RUA ARCO ÍRIS - CONJUNTO TAQUARIL. - Licitação | DA RUA ARCO ÍRIS - CONJUNTO TAQUARIL. - Licitação | DA RUA ARCO ÍRIS - CONJUNTO TAQUARIL. - Licitação | DA RUA ARCO ÍRIS - CONJUNTO TAQUARIL. - Licitação
3
Código da Tarefa | Descrição da Tarefa | Unidade | Quantidade | Valor Cotado | Total | 75076
01 | INSTALAÇAO DA OBRA |  | 1 |  | 0 | 0
01.02 | BARRACÃO DE OBRA |  |  |  | 0 | 0
01.02.10 | ÁREA COBERTA EM TELHA DE FIBROCIMENTO | M2 | 80 |  | 0 | 1
01.03 | PLACA DE OBRA AFIXADA COM PEÇAS DE MADEIRA |  |  |  | 0 | 0
01.03.02 | PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSÃO DIGITAL PADRÃO SUDECAP | M2 | 36 |  | 0 | 1
01.04 | TAPUME PADRÃO SUDECAP |  |  |  | 0 | 0
01.04.01 | TAPUME PADRÃO SUDECAP, DE COMPENSADO 10MM, COM FIXAÇÃO ENTERRADA | M | 80 |  | 0 | 1
01.04.09 | TELA - TAPUME DE POLIPROPILENO H=1,20 M, INCLUSIVE BASE | M | 500 |  | 0 | 1
01.04.10 | PROTEÇAO COM FITA ZEBRADA AMARELA L=7CM E PEÇA 7X7 | M | 80 |  | 0 | 1
01.04.20 | REMANEJAMENTO DE TAPUME | M | 30 |  | 0 | 1
01.06 | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA - CONCESSIONÁRIA |  |  |  | 0 | 0
01.06.01 | PADRÃO CEMIG PROVISÓRIO TIPO C3, DEMANDA PROVÁVEL DE 23,1 ATÉ 27,0KW (3F+N) | UN | 2 |  | 0 | 1
01.06.05 | PADRÃO COPASA - KIT CAVALETE METAL E REGISTRO 3/4" | UN | 2 |  | 0 | 1
01.08 | REDE INTERNA E PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO |  |  |  | 0 | 0
01.08.01 | REDE INTERNA E PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO TUBO PVC D= 100MM | M | 130 |  | 0 | 1
01.08.20 | REDE INTERNA E PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO TUBO PVC ÁGUA SOLDA E CONEXÕES D= 20MM (1/2") | M | 50 |  | 0 | 1
01.09 | CONTAINER 6,0X2,40X2,82 M COM ISOLAMENTO TÉRMICO |  |  |  | 0 | 0
01.09.01 | MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER | UN | 12 |  | 0 | 1
01.09.03 | CONTAINER COM SANITÁRIO E AR CONDICIONADO PARA ESCRITÓRIO | MES | 18 |  | 0 | 1
01.09.11 | DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER | UN | 8 |  | 0 | 1
01.09.12 | INSTALAÇÕES DE MOBILIÁRIOS PARA CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM SANITÁRIO | UN | 2 |  | 0 | 1
01.09.14 | INSTALAÇÕES DE MOBILIÁRIOS PARA CONTAINER TIPO REFEITÓRIO | UN | 2 |  | 0 | 1
01.09.15 | INSTALAÇÕES DE MOBILIÁRIOS PARA CONTAINER TIPO DEPÓSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATÓRIO | UN | 2 |  | 0 | 1
01.09.21 | CONTAINER SIMPLES | MES | 18 |  | 0 | 1
01.09.22 | CONTAINER COM LAVATÓRIO | MES | 18 |  | 0 | 1
01.09.24 | INSTALAÇÕES DE MOBILIÁRIOS PARA CONTAINER VESTIÁRIO TIPO I | UN | 2 |  | 0 | 1
01.09.27 | CONTAINER PARA 2 VESTIÁRIOS E SANITÁRIOS | MES | 18 |  | 0 | 1
01.10 | BANHEIRO QUÍMICO |  |  |  | 0 | 0
01.10.01 | BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230CM COM MANUTENÇÃO | MES | 12 |  | 0 | 1
01.11 | SINALIZAÇÃO |  |  |  | 0 | 0
01.11.05 | INSTALAÇÃO DE FAIXA MORIM 6,00M X 0,80M EM TECIDO COMUM E EUCALIPTO | UN | 3 |  | 0 | 1
01.11.07 | SINALIZAÇÃO COM CONE EM PVC H= 75CM | UN | 4 |  | 0 | 1
01.12 | VISTORIA CAUTELAR |  |  |  | 0 | 0
01.12.01 | VISTORIA CAUTELAR - ÁREA CONSTRUÍDA <= 100M2 | UN | 46 |  | 0 | 1
01.12.02 | VISTORIA CAUTELAR - 101M2 < ÁREA CONSTRUÍDA <= 200M2 | UN | 10 |  | 0 | 1
01.29 | ANDAIMES |  |  |  | 0 | 0
01.29.10 | ANDAIME METALICO TUBULAR, TIPO TORRE, L=1,0 ATE 1,5M E H=1,0 M COMPLETO | MXMES | 1527.42 |  | 0 | 1
01.29.11 | MONTAGEM DE ANDAIME DO TIPO TORRE ADP REF 97064 | M | 1527.42 |  | 0 | 1
01.29.12 | DESMONTAGEM DE ANDAIME DO TIPO TORRE ADP REF 97064 | M | 1527.42 |  | 0 | 1
01.50 | VEÍCULO |  |  |  | 0 | 0
01.50.04 | VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO FLEX POPULAR DE 1000 CC, INCLUSIVE COMBUSTÍVEL (200 LITROS) | MES | 18 |  | 0 | 1
02 | DEMOLIÇOES E REMOÇOES |  | 1 |  | 0 | 0
02.11 | DEMOLIÇÃO DE PASSEIO E PAVIMENTO |  |  |  | 0 | 0
02.11.04 | DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO | M2 | 608 |  | 0 | 1
02.12 | CORTE MECÂNICO EM CONCRETO/ASFALTO |  |  |  | 0 | 0
02.12.01 | CORTE MECÂNICO COM SERRA CIRCULAR EM CONCRETO OU ASFALTO | M | 30 |  | 0 | 1
02.13 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO |  |  |  | 0 | 0
02.13.03 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO | M3 | 12.14 |  | 0 | 1
02.13.04 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO | M3 | 6 |  | 0 | 1
02.14 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA, INCLUSIVE AFASTAMENTO |  |  |  | 0 | 0
02.14.01 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS E BLOCOS | M3 | 15 |  | 0 | 1
02.15 | REMOÇÃO DE MEIO-FIO |  |  |  | 0 | 0
02.15.01 | REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO | M | 40 |  | 0 | 1
02.16 | DEMOLIÇÃO, REMOÇÃO E CARGA MECÂNICA |  |  |  | 0 | 0
02.16.51 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONSTRUÇÕES DE ALVENARIA, EXCLUSIVE BOTA-FORA | M2 | 320.01 |  | 0 | 1
02.16.53 | REMOÇÃO MECÂNICA DE RESTOS DE FUNDAÇÃO DAS DEMOLIÇÕES INCLUSIVE CARGA MECANIZADA | M3 | 50.9 |  | 0 | 1
02.21 | REMOÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS |  |  |  | 0 | 0
02.21.20 | REMOÇÃO DE PADRÃO CEMIG | UN | 3 |  | 0 | 1
02.21.21 | REMOÇÃO DE PADRÃO COPASA | UN | 3 |  | 0 | 1
02.23 | REMOÇÃO DE CERCA E ALAMBRADO |  |  |  | 0 | 0
02.23.01 | REMOÇÃO DE CERCA DE ARAME | M | 10 |  | 0 | 1
02.26 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MÃO |  |  |  | 0 | 0
02.26.50 | CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MANUAL | M3XM | 15247.7 |  | 0 | 1
02.27 | CARGA DE MATERIAL DEMOLIDO SOBRE CAMINHÃO |  |  |  | 0 | 0
02.27.01 | CARGA MANUAL DE MATERIAL DEMOLIDO SOBRE CAMINHÃO | M3 | 100.15 |  | 0 | 1
02.27.02 | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DEMOLIDO SOBRE CAMINHÃO | M3 | 100.15 |  | 0 | 1
02.28 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHÃO |  |  |  | 0 | 0
02.28.04 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHÃO, DMT > 5KM | M3KM | 17635.54 |  | 0 | 1
02.29 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA |  |  |  | 0 | 0
02.29.01 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA DE 5M3 | VG | 21 |  | 0 | 1
02.45 | DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS |  |  |  | 0 | 0
02.45.01 | DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (Considerado caminhão trucado com 9m3 na caçamba) | VG | 44 |  | 0 | 1
03 | TRABALHOS EM TERRA |  | 1 |  | 0 | 0
03.01 | DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO |  |  |  | 0 | 0
03.01.08 | DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 50M E LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO COM RETROESCAVADEIRA | M2 | 633.94 |  | 0 | 1
03.03 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 50 M |  |  |  | 0 | 0
03.03.04 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 50 M, COM PÁ CARREGADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M3 | 834.31 |  | 0 | 1
03.05 | ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA |  |  |  | 0 | 0
03.05.20 | EMPRESTIMO EM JAZIDA CERTIFICADA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E CARGA, EXCLUSIVE TRANSPORTE | M3 | 1285.74 |  | 0 | 1
03.12 | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO |  |  |  | 0 | 0
03.12.01 | CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO | M3 | 477.76 |  | 0 | 1
03.12.03 | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO | M3 | 982.42 |  | 0 | 1
03.13 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA |  |  |  | 0 | 0
03.13.04 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA, DMT > 5KM | M3KM | 132337.1 |  | 0 | 1
03.13.52 | CARGA, TRANSPORTE INTERNO E DESCARGA DE MATERIAL EM BECOS | TXM | 81356.19 |  | 0 | 1
03.15 | ATERRO COMPACTADO |  |  |  | 0 | 0
03.15.01 | ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATÓRIO | M3 | 956.34 |  | 0 | 1
03.15.02 | ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA | M3 | 127.5 |  | 0 | 1
03.17 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS |  |  |  | 0 | 0
03.17.50 | H < = 1,5M EM VILAS E FAVELAS | M3 | 79.8 |  | 0 | 1
03.18 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL |  |  |  | 0 | 0
03.18.01 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS, H <= 1,5M, COM DESCARGA LATERAL | M3 | 203.09 |  | 0 | 1
03.18.02 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS, 1,5M < H <= 3,0M, COM DESCARGA LATERAL | M3 | 10.13 |  | 0 | 1
03.22 | REATERRO DE VALA |  |  |  | 0 | 0
03.22.02 | REATERRO DE VALA COMPACTADO COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA OU EQUIVALENTE | M3 | 243.35 |  | 0 | 1
03.22.50 | MANUAL EM VILAS E FAVELAS | M3 | 10.02 |  | 0 | 1
03.23 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO |  |  |  | 0 | 0
03.23.01 | REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE | M2 | 208.96 |  | 0 | 1
03.23.03 | REGULARIZAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA | M2 | 98.6 |  | 0 | 1
03.24 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CARRINHO DE MÃO |  |  |  | 0 | 0
03.24.50 | CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MANUAL | M3XM | 3472.3 |  | 0 | 1
03.25 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA |  |  |  | 0 | 0
03.25.01 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA DE 5M3 | VG | 110 |  | 0 | 1
03.45 | DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS |  |  |  | 0 | 0
03.45.01 | DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (Considerado caminhão trucado com 9m3 na caçamba) | VG | 163 |  | 0 | 1
03.50 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM CAMPO ABERTO |  |  |  | 0 | 0
03.50.01 | H <= 1,50M EM VILAS E FAVELAS | M3 | 221.13 |  | 0 | 1
03.50.02 | 1,5 < H < = 3,0M EM VILAS E FAVELAS | M3 | 72.67 |  | 0 | 1
04 | FUNDAÇOES |  | 1 |  | 0 | 0
04.01 | TUBULÃO A CÉU ABERTO |  |  |  | 0 | 0
04.01.53 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TUBULÃO, D=90CM, EM VILAS E FAVELAS, EXCLUSIVE ENCAMISAMENTO. | M3 | 116.11 |  | 0 | 1
04.01.63 | ENCAMISAMENTO DE TUBULÃO COM TUBO PEAD DE ALTA DENSIDADE N 12 DN=900MM | M | 182.6 |  | 0 | 1
04.03 | ESTACA BROCA PERFURADA A TRADO MANUAL |  |  |  | 0 | 0
04.03.25 | ESTACA ESCAVADA COM TRADO MANUAL, D=20CM, INCLUSIVE CONCRETO EXCLUSIVE ARMAÇÃO | M | 106 |  | 0 | 1
04.13 | FORMA, ESCORAMENTO, DESFORMA E LIMPEZA EM FUNDAÇÃO |  |  |  | 0 | 0
04.13.43 | FORMA PARA SAPATA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 18 MM, 4 APROVEITAMENTOS - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM REF 96541 | M2 | 102.95 |  | 0 | 1
04.15 | ARMAÇÃO EM FUNDAÇÃO (CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO) |  |  |  | 0 | 0
04.15.32 | AÇO CA-60 D= 5,0MM, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO EM FUNDAÇÃO REF 96543 | KG | 113.52 |  | 0 | 1
04.15.41 | AÇO CA-50 D= 6,3MM, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO EM FUNDAÇÃO REF 96544 | KG | 958 |  | 0 | 1
04.15.43 | AÇO CA-50 D= 10,0MM, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO EM FUNDAÇÃO REF 96546 | KG | 1035.45 |  | 0 | 1
04.15.44 | AÇO CA-50 D= 12,5MM, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO EM FUNDAÇÃO REF 96547 | KG | 572.92 |  | 0 | 1
04.15.45 | AÇO CA-50 D= 16,0MM, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO EM FUNDAÇÃO REF 96548 | KG | 2714.63 |  | 0 | 1
04.15.46 | AÇO CA-50 D= 20,0MM, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO EM FUNDAÇÃO REF 96549 | KG | 256.46 |  | 0 | 1
04.21 | CONCRETO CONVENCIONAL B1,B2 LANÇADO EM FUNDAÇÃO |  |  |  | 0 | 0
04.21.03 | CONCRETO 1:3:6, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM FUNDAÇÃO | M3 | 3.42 |  | 0 | 1
04.21.20 | CONCRETO CONVENCIONAL FCK >= 20MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM FUNDAÇÃO | M3 | 68.72 |  | 0 | 1
04.21.25 | CONCRETO CONVENCIONAL FCK >= 25MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM FUNDAÇÃO | M3 | 21.19 |  | 0 | 1
04.27 | CONCRETO USINADO BOMBEADO LANÇADO EM FUNDAÇÃO |  |  |  | 0 | 0
04.27.25 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK >= 25MPA, BRITA CALCÁRIA, LANÇADO EM FUNDAÇÃO | M3 | 85.55 |  | 0 | 1
05 | GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇOES |  | 1 |  | 0 | 0
05.09 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE MATERIAL DRENANTE |  |  |  | 0 | 0
05.09.03 | ENCHIMENTO DE DRENO COM AREIA (COM ADENSAMENTO HIDRÁULICO) | M3 | 84.6 |  | 0 | 1
05.09.04 | ENCHIMENTO MANUAL DE BRITA EM DRENO REF 102719 | M3 | 156.01 |  | 0 | 1
05.11 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANTA DRENANTE GEOTÊXTIL |  |  |  | 0 | 0
05.11.03 | MANTA GEOTÊXTIL - 300G/M2 - RESISTÊNCIA A TRAÇÃO >= 16KN/M | M2 | 624.19 |  | 0 | 1
05.12 | DRENO BARBACÃ |  |  |  | 0 | 0
05.12.06 | DRENO BARBACÃ, DN 50MM, COM MATERIAL DRENANTE (COMPRIMENTO 50CM) REF 102726 | UN | 281 |  | 0 | 1
05.12.08 | DRENO BARBACÃ, DN 100MM, COM MATERIAL DRENANTE (COMPRIMENTO 50CM) REF 102724 | UN | 50 |  | 0 | 1
05.12.10 | DHP EM MAT DE 1A CATEG. DIÂMETRO FURO 75 MM E TUBO DE 50 MM PERFURADO E ENVOLTO COM TELA DE NYLON | M | 90 |  | 0 | 1
05.12.12 | DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 (SINAPI - 102722) | M | 63 |  | 0 | 1
05.30 | CORTINA ATIRANTADA |  |  |  | 0 | 0
05.30.01 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | UN | 1 |  | 0 | 1
05.30.02 | PERFURAÇÃO PARA TIRANTES EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DIÂMETRO DE ATÉ 120 MM (DNIT - 5605938) | M | 504 |  | 0 | 1
05.30.03 | PERFURAÇÃO PARA TIRANTES EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM DIÂMETRO DE ATÉ 120 MM (DNIT - 5605940) | M | 50.4 |  | 0 | 1
05.30.04 | TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D=25MM, INCL. INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | M | 414 |  | 0 | 1
05.30.05 | PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 25 MM - INCLUSIVE PLACA DE ANCORAGEM | UN | 29 |  | 0 | 1
05.52 | TRATAMENTO DE TALUDES |  |  |  | 0 | 0
05.52.01 | REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TALUDES DE CORTES E ATERROS | M2 | 180 |  | 0 | 1
05.52.03 | REVESTIMENTO VEGETAL COM GRAMA EM MUDAS EM SUPERFÍCIES INCLINADAS | M2 | 180 |  | 0 | 1
06 | ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA |  | 1 |  | 0 | 0
06.01 | FORMA, ESCORAMENTO, DESFORMA E LIMPEZA - ESTRUTURA |  |  |  | 0 | 0
06.01.38 | FORMA PARA VIGA RETANGULAR, PÉ DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 18MM, ESCORAMENTO METÁLICO, 4 APROVEITAMENTOS - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM ADP REF 92456 | M2 | 205.71 |  | 0 | 1
06.01.60 | FORMA MÉTALICA INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM | M2 | 393.85 |  | 0 | 1
06.03 | ARMAÇÃO INCLUSIVE CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO EM ESTRUTURA |  |  |  | 0 | 0
06.03.32 | ARMAÇÃO AÇO CA-60 D= 5,0MM (EXCETO LAJES), INCLUSIVE CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO EM ESTRUTURA | KG | 509 |  | 0 | 1
06.03.41 | ARMAÇÃO AÇO CA-50 D= 6,3MM (EXCETO LAJES), INCLUSIVE CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO EM ESTRUTURA | KG | 994.79 |  | 0 | 1
06.03.42 | ARMAÇÃO AÇO CA-50 D= 8,0MM (EXCETO LAJES), INCLUSIVE CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO EM ESTRUTURA | KG | 505.53 |  | 0 | 1
06.03.43 | ARMAÇÃO AÇO CA-50 D= 10,0MM (EXCETO LAJES), INCLUSIVE CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO EM ESTRUTURA | KG | 5192.7 |  | 0 | 1
06.03.44 | ARMAÇÃO AÇO CA-50 D= 12,5MM (EXCETO LAJES), INCLUSIVE CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO EM ESTRUTURA | KG | 2299.25 |  | 0 | 1
06.03.45 | ARMAÇÃO AÇO CA-50 D= 16,0MM (EXCETO LAJES), INCLUSIVE CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO EM ESTRUTURA | KG | 3462.58 |  | 0 | 1
06.03.46 | ARMAÇÃO AÇO CA-50 D= 20,0MM (EXCETO LAJES), INCLUSIVE CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO EM ESTRUTURA | KG | 410.34 |  | 0 | 1
06.05 | CONCRETO CONVENCIONAL B1,B2 LANÇADO EM ESTRUTURA |  |  |  | 0 | 0
06.05.20 | CONCRETO CONVENCIONAL FCK >= 20MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM ESTRUTURA | M3 | 53.18 |  | 0 | 1
06.05.25 | CONCRETO CONVENCIONAL FCK >= 25MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM ESTRUTURA | M3 | 6.55 |  | 0 | 1
06.09 | CONCRETO USINADO BOMBEADO LANÇADO EM ESTRUTURA |  |  |  | 0 | 0
06.09.25 | CONCRETO USINADO BOMBEADO, FCK >= 25MPA, BRITA CALCÁRIA, LANÇADO EM ESTRUTURA | M3 | 102.45 |  | 0 | 1
07 | ALVENARIAS E DIVISOES |  | 1 |  | 0 | 0
07.03 | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO (BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO) |  |  |  | 0 | 0
07.03.03 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO CERÂMICO, E=9CM, ADP REF 103356 | M2 | 12.6 |  | 0 | 1
07.06 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL |  |  |  | 0 | 0
07.06.03 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 4,5 MPA DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) | M2 | 382.81 |  | 0 | 1
07.38 | MURO DE DIVISA EM BLOCO DE CONCRETO APARENTE |  |  |  | 0 | 0
07.38.05 | MURO DE DIVISA, BLOCO DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM, H= 2,60M, INCLUSIVE FUNDAÇÃO | M2 | 40 |  | 0 | 1
07.38.06 | MURO DE DIVISA, TIJOLO FURADO ESP=10CM, REBOCADO E PINTADO H=2,60M, SOBRE MURO DE ARRIMO | M2 | 52 |  | 0 | 1
09 | IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS |  | 1 |  | 0 | 0
09.52 | JUNTAS DE DILATAÇÃO |  |  |  | 0 | 0
09.52.01 | DE ISOPOR E= 2CM | M2 | 11.4 |  | 0 | 1
10 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  | 1 |  | 0 | 0
10.01 | TUBO PVC AGUA SOLDA CLASSE 20 INCLUSIVE CONEXOES |  |  |  | 0 | 0
10.01.01 | D= 50 MM (1 1/2") | M | 360 |  | 0 | 1
10.02 | COLAR DE TOMADA PARA LIGAÇÃO PREDIAL |  |  |  | 0 | 0
10.02.01 | COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 50 MM X 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA | UN | 30 |  | 0 | 1
10.07 | TUBO PEAD PARA REDE DE ÁGUA |  |  |  | 0 | 0
10.07.01 | TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA, DIÂM 20mm | M | 370 |  | 0 | 1
10.24 | TORNEIRA |  |  |  | 0 | 0
10.24.16 | TORNEIRA DE JARDIM 1128-MY D=1/2" FABRIMAR/EQUIVALENTE | UN | 1 |  | 0 | 1
10.29 | LIGACAO DE AGUA |  |  |  | 0 | 0
10.29.01 | KIT CAVALETE METAL COM REGISTRO 1/2" COPASA | UN | 30 |  | 0 | 1
10.71 | CAIXAS DE PASSAGEM/INSPEÇÃO E COMPLEMENTOS |  |  |  | 0 | 0
10.71.28 | CAIXA DE PASSAGEM/INSPEÇÃO TIJOLO MACIÇO 0,3 X 0,3 X 0,3 (C X L X H) DRENAGEM COM GRELHA DE AÇO | UN | 1 |  | 0 | 1
10.71.38 | CAIXA PASSAGEM/INSPEÇÃO TIJOLO MACIÇO 0,6 X 0,6 X 0,6 (C X L X H) DRENAGEM COM GRELHA DE AÇO | UN | 2 |  | 0 | 1
10.71.47 | ALTEAMENTO PARA CAIXA DE PASSAGEM/INSPEÇÃO TIJOLO MACIÇO 1,0X1,0 (CXL) | M | 0.6 |  | 0 | 1
10.71.48 | CAIXA PASSAGEM/INSPEÇÃO TIJOLO MACIÇO 1,0 X 1,0 X 0,6 (C X L X H) DRENAGEM COM GRELHA DE AÇO | UN | 3 |  | 0 | 1
11 | INSTALAÇAO ELETRICA E TELEFONICA |  | 1 |  | 0 | 0
11.95 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  |  |  | 0 | 0
11.95.01 | INSTALAÇÃO COMPLETA DE POSTE ILUNINAÇÃO PÚBLICA | UN | 7 |  | 0 | 1
11.95.02 | REMOÇÃO DE POSTE DE ILUNINAÇÃO PÚBLICA | UN | 1 |  | 0 | 1
11.95.03 | RELOCAÇÃO DE POSTE DE ILUNINAÇÃO PÚBLICA | UN | 4 |  | 0 | 1
13 | SERRALHERIA |  | 1 |  | 0 | 0
13.40 | GUARDA-CORPO E CORRIMÃO |  |  |  | 0 | 0
13.40.18 | CORRIMAO DUPLO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO INDUSTRIAL D= 1.1/2" FIXADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE PINTURA | M | 58.3 |  | 0 | 1
13.40.81 | GUARDA-CORPO COM PILARETES DE CONCRETO D=150MM A CADA 150CM E 7 TUBOS GALVANIZADO 1 1/4 " E FECHAMENTO INFERIOR EM TELA DE ARAME ONDULADO GALVANIZADO FIO Nº 12, TUBO INDUSTRIAL CHAPA 14 - 2,00M | M | 34 |  | 0 | 1
13.40.83 | GUARDA CORPO MODELO “TUBOS VERTICAIS”, COM MONTANTES D=2”, FIXAÇÃO A CADA 144CM, TUBOS VERTICAIS INTERMEDIÁRIOS D= 1 1/4", CORRIMÃO DUPLO, TUBO INDUSTRIAL CHAPA 16 - 1,50MM | M | 102 |  | 0 | 1
14 | REVESTIMENTOS |  | 1 |  | 0 | 0
14.05 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA |  |  |  | 0 | 0
14.05.02 | CHAPISCO APLICADO MANUALMENTE EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, ARGAMASSA 1:3 REF 87905 | M2 | 25.2 |  | 0 | 1
14.05.40 | REBOCO EM ARGAMASSA 1:4, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES EXTERNAS, ESPESSURA ENTRE 20 E 30 MM, SEM APLICAÇÃO DE TELA DE REFORÇO ADP REF 104233 | M2 | 25.2 |  | 0 | 1
15 | PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS |  | 1 |  | 0 | 0
15.35 | PISO DE CONCRETO |  |  |  | 0 | 0
15.35.01 | PASSEIO / PISO DE CONCRETO, 20MPA, H=6CM, JUNTA MANUAL A CADA 2M | M2 | 608 |  | 0 | 1
15.35.51 | PASSEIO / PISO DE CONCRETO, 20MPA, H=6CM, JUNTA MANUAL A CADA 2M, COM PIGMENTO | M2 | 65.37 |  | 0 | 1
18 | SERVICOS DIVERSOS |  | 1 |  | 0 | 0
18.05 | PLACAS |  |  |  | 0 | 0
18.05.03 | PLACAS DE DENOMINAÇÃO DE RUA, EM FERRO ESMALTADO 45 X 20CM | UN | 3 |  | 0 | 1
18.10 | BANCOS E MESAS |  |  |  | 0 | 0
18.10.03 | BANCO DE 150 CM DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO, EXCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 6 |  | 0 | 1
18.70 | AS BUILT |  |  |  | 0 | 0
18.70.01 | ELABORAÇÃO DE AS BUILT | PR | 18 |  | 0 | 1
18.71 | MEIO FIO E CORDÃO - PADRÃO SUDECAP |  |  |  | 0 | 0
18.71.02 | MEIO FIO EM CONCRETO PRE-MOLDADO FCK>=20MPA, PADRÃO SUDECAP TIPO B, 40 X 15/12 (H X L1/L2), COMPRIMENTO 80CM | M | 462.66 |  | 0 | 1
18.71.10 | CORDÃO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO BOLEADO 10 X 10CM | M | 15 |  | 0 | 1
18.74 | CERCAS |  |  |  | 0 | 0
18.74.07 | CERCA COM MOURÃO DE PONTA VIRADA E TELA GALVANIZADA #2" FIO 12 E 4 FIOS ARAME FARPADO | M | 38 |  | 0 | 1
18.76 | COLETOR DE RESÍDUO LEVE - LIXEIRA |  |  |  | 0 | 0
18.76.03 | CESTO COLETOR RESÍDUO (LIXEIRA) METÁLICO SIMPLES QUADRADO PADRÃO SLU MQS | UN | 4 |  | 0 | 1
19 | DRENAGEM |  | 1 |  | 0 | 0
19.02 | TUBO DE CONCRETO ARMADO JUNTA ELASTICA,NBR8890 CLASSE EA2 |  |  |  | 0 | 0
19.02.05 | DN= 400 MM | M | 20 |  | 0 | 1
19.02.06 | DN= 600 MM | M | 70 |  | 0 | 1
19.11 | CAIXA PARA BOCA LOBO |  |  |  | 0 | 0
19.11.04 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA / BLOCO DE CONCRETO | UN | 8 |  | 0 | 1
19.12 | ALTEAMENTO DE CAIXA PARA BOCA DE LOBO |  |  |  | 0 | 0
19.12.04 | ALTEAMENTO DE CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA / BLOCO DE CONCRETO | M | 8 |  | 0 | 1
19.13 | CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO |  |  |  | 0 | 0
19.13.02 | CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO, TIPO B (CONCRETO) - PADRÃO SUDECAP | UN | 16 |  | 0 | 1
19.14 | CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO |  |  |  | 0 | 0
19.14.02 | CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO, TIPO B (CONCRETO) - PADRÃO SUDECAP | UN | 16 |  | 0 | 1
19.18 | POÇO DE VISITA TIPO A - PADRÃO SUDECAP |  |  |  | 0 | 0
19.18.03 | POÇO DE VISITA TIPO A, D= 600MM - PADRÃO SUDECAP | UN | 7 |  | 0 | 1
19.21 | CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA - PADRÃO SUDECAP |  |  |  | 0 | 0
19.21.01 | CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA - TIPO A - ALVENARIA E= 20CM REVESTIDA, COM DEGRAUS EM AÇO CA25 | M | 7 |  | 0 | 1
19.22 | TAMPÃO DE POÇO DE VISITA |  |  |  | 0 | 0
19.22.02 | TAMPÃO DE POÇO DE VISITA DE FERRO FUNDIDO NODULAR | UN | 7 |  | 0 | 1
19.23 | DESCIDA D'ÁGUA TIPO DEGRAU - PADRÃO SUDECAP |  |  |  | 0 | 0
19.23.02 | DESCIDA D'ÁGUA TIPO DEGRAU, D= 500MM - PADRÃO SUDECAP | M | 30 |  | 0 | 1
19.23.03 | DESCIDA D'ÁGUA TIPO DEGRAU, D= 600MM - PADRÃO SUDECAP | M | 30 |  | 0 | 1
19.27 | BARRAGEM - PADRÃO SUDECAP |  |  |  | 0 | 0
19.27.02 | BARRAGEM TIPO B - SACO RÁFIA 50KG (SOLO / CIMENTO - 50KG/M3) - PADRÃO SUDECAP | M3 | 40 |  | 0 | 1
19.30 | SARJETA - PADRÃO SUDECAP |  |  |  | 0 | 0
19.30.05 | SARJETA TIPO B - (50X10)CM - DES-R01 - PADRÃO SUDECAP | M | 370 |  | 0 | 1
19.31 | CANALETA - PADRÃO SUDECAP |  |  |  | 0 | 0
19.31.10 | CANALETA TIPO 5 - 30 X 20CM CONCRETO 20MPA A CÉU ABERTO - PADRÃO SUDECAP | M | 25 |  | 0 | 1
19.32 | ESCORAMENTO DESCONTÍNUO DE VALAS - PADRÃO SUDECAP |  |  |  | 0 | 0
19.32.02 | ESCORAMENTO DESCONTÍNUO DE VALAS TIPO B - MADEIRA ROLIÇA D= 11 A 15CM - PADRÃO SUDECAP | M2 | 368 |  | 0 | 1
19.33 | ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS - PADRÃO SUDECAP |  |  |  | 0 | 0
19.33.01 | ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS TIPO A - MADEIRA ROLIÇA D= 11 A 15CM - PADRÃO SUDECAP | M2 | 61.4 |  | 0 | 1
19.52 | POÇO DE VISITA INCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANEL/TAMPÃO/LAJE |  |  |  | 0 | 0
19.52.03 | POÇO DE VISITA H= 1,0M, (BALÃO 0,60) COPASA 062/1 NA 104 EM ANÉIS | UN | 14 |  | 0 | 1
19.52.05 | ADICIONAL DE PREÇO PARA ACRÉSCIMO DE ALTURA DE POÇO DE VISITA 0,6M | M | 14 |  | 0 | 1
19.52.07 | POÇO DE VISITA H= 1,5M (BALÃO 1,0M) COPASA 039/1 EM ANÉIS | UN | 4 |  | 0 | 1
19.52.09 | ADICIONAL DE PREÇO ACRÉSCIMO ALTURA POÇO DE VISITA 1,0M ANEL | M | 3.5 |  | 0 | 1
19.57 | POÇO LUMINAR INCL.ESCAV./TAMPAO E FUNDO PREMOLDADO |  |  |  | 0 | 0
19.57.04 | POÇO LUMINAR PADRÃO COPASA | UN | 33 |  | 0 | 1
19.58 | TUBO DE QUEDA |  |  |  | 0 | 0
19.58.01 | ASSENTAMENTO TUBO DE QUEDA PVC D=200MM, H=1,0M | UN | 11 |  | 0 | 1
19.58.03 | ADICIONAL DE PREÇO ACREC.ALTURA TUBO QUEDA 200MM | M | 20 |  | 0 | 1
19.70 | TUBO PVC RÍGIDO, INCLUSIVE CONEXÕES |  |  |  | 0 | 0
19.70.03 | TUBO PVC RÍGIDO D= 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 93 |  | 0 | 1
19.70.04 | TUBO PVC RÍGIDO D= 150MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 11 |  | 0 | 1
19.70.05 | TUBO PVC RÍGIDO D= 200MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 220 |  | 0 | 1
19.90 | TUBOS / CAIXAS E OUTROS |  |  |  | 0 | 0
19.90.02 | SELIM PVC D=200MM/100MM SOLDA OU JUNTA ELÁSTICA | UN | 30 |  | 0 | 1
19.90.26 | CAIXA DE GORDURA CILÍNDRICA, D=40CM, PRÉ-MOLDADA COM TAMPA | UN | 30 |  | 0 | 1
19.90.27 | CAIXA DE PASSAGEM PRÉ-MOLDADA COM TAMPA (30X30)CM | UN | 30 |  | 0 | 1
19.90.30 | LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO COMPOSTA DE 3,0M DE TUBO DE PVC DE 100MM | UN | 30 |  | 0 | 1
19.90.31 | LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ÁGUA COMPOSTA DE 3,0M DE TUBO DE PVC DE 20 MM | UN | 30 |  | 0 | 1
19.90.40 | REPARO EM REDE DE ÁGUA | UN | 33 |  | 0 | 1
19.90.41 | REMANEJAMENTO REDE DE ESGOTO | M | 105 |  | 0 | 1
19.90.43 | REMANEJAMENTO DE PADRÃO COPASA | UN | 30 |  | 0 | 1
19.90.45 | PLACA DE ANCORAGEM DE TUBULAÇÃO | UN | 11 |  | 0 | 1
20 | PAVIMENTAÇAO |  | 1 |  | 0 | 0
20.01 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO |  |  |  | 0 | 0
20.01.02 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO COM PLACA VIBRATÓRIA | M2 | 683.5 |  | 0 | 1
20.03 | REFORÇO DO SUB-LEITO COMPACTADO EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E CARGA |  |  |  | 0 | 0
20.03.01 | REFORÇO DO SUB-LEITO COMPACTADO - PROCTOR INTERMEDIÁRIO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E CARGA | M3 | 256.2 |  | 0 | 1
20.04 | SUB-BASE ESTABILIZADA (GRANULOMETRICAMENTE OU QUIMICAMENTE) |  |  |  | 0 | 0
20.04.03 | SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM BRITA BICA CORRIDA (AGREGADO DE PEDREIRA) - PROCTOR INTERMEDIÁRIO | M3 | 136.7 |  | 0 | 1
20.06 | BASE ESTABILIZADA (GRANULOMETRICAMENTE OU QUIMICAMENTE) |  |  |  | 0 | 0
20.06.12 | BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM BRITA BICA CORRIDA (AGREGADO DE PEDREIRA), COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA - PROCTOR MODIFICADO | M3 | 136.7 |  | 0 | 1
20.10 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA |  |  |  | 0 | 0
20.10.03 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10KM | TxKM | 2269.44 |  | 0 | 1
20.11 | IMPRIMAÇÃO |  |  |  | 0 | 0
20.11.05 | IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - EAI, LIMPEZA MANUAL | M2 | 591 |  | 0 | 1
20.12 | PINTURA DE LIGAÇÃO |  |  |  | 0 | 0
20.12.01 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C | M2 | 591 |  | 0 | 1
20.13 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE |  |  |  | 0 | 0
20.13.26 | APLICAÇÃO DE CBUQ FAIXA C, CAMADA DE ROLAMENTO, COM CAP 50/70, ESPALHAMENTO MANUAL, COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA | T | 56.74 |  | 0 | 1
20.13.34 | FORNECIMENTO DE CBUQ FAIXA C, COM CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE | T | 56.74 |  | 0 | 1
20.50 | PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO |  |  |  | 0 | 0
20.50.01 | EM BECO FCk >=20MPA | M3 | 3.12 |  | 0 | 1
20.51 | ESCADA DE ACESSO |  |  |  | 0 | 0
20.51.03 | EM CONCRETO ARMADO APOIADA EM SOLO SEM RAMPA PARA CARRINHO DE MÃO | M2 | 41.04 |  | 0 | 1
21 | MANEJO DE VEGETAÇÃO |  | 1 |  | 0 | 0
21.30 | PLANTIO DE GRAMA |  |  |  | 0 | 0
21.30.07 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS - INCLUSIVE FORNECIMENTO GRAMA, EXCLUSIVE PREPARO DO SOLO - SOL - REF 103946 | M2 | 180 |  | 0 | 1
21.31 | PLANTIO DE MUDAS ORNAMENTAIS E FRUTÍFERAS, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS MUDAS |  |  |  | 0 | 0
21.31.03 | PLANTIO DE ÁRVORES, INCLUSIVE EXECUÇÃO BERÇO 60 X 60 X 60CM (C X L X H), ADP REF 98511 | UN | 1 |  | 0 | 1
21.31.08 | PLANTIO DE FORRAÇÃO, INCLUSIVE EXECUÇÃO BERÇOS REF 98505 | M2 | 100 |  | 0 | 1
21.31.10 | PLANTIO DE ARBUSTIVAS ISOLADAS, INCLUSIVE EXECUÇÃO BERÇO 20 X 20 X 20CM (C X L X H) | UN | 2 |  | 0 | 1
21.32 | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PAISAGISMO |  |  |  | 0 | 0
21.32.01 | TERRA VEGETAL | M3 | 12 |  | 0 | 1
21.32.02 | ADUBO ORGÂNICO | M3 | 2.5 |  | 0 | 1
21.32.03 | ADUBO MINERAL 10-10-10 | KG | 2.5 |  | 0 | 1
21.32.05 | CALCÁRIO DOLOMÍTICO (ACIMA DE 1T) | KG | 2.5 |  | 0 | 1
21.33 | FORNECIMENTO DE MUDAS |  |  |  | 0 | 0
21.33.08 | ÁRVORES DIVERSAS DA REGIÃO H = 2,0 M | UN | 1 |  | 0 | 1
21.33.45 | FORRAÇÕES DIVERSAS DA REGIÃO | M2 | 100 |  | 0 | 1
21.33.55 | ARBUSTOS DIVERSOS DA REGIÃO H= 50 A 70 CM | UN | 2 |  | 0 | 1
21.34 | CERCA DE PROTEÇÃO PARA ÁRVORES |  |  |  | 0 | 0
21.34.05 | TUTORAMENTO E AMARRIO PARA ÁRVORES | UN | 1 |  | 0 | 1
21.35 | SUPRESSÃO DE ÁRVORES |  |  |  | 0 | 0
21.35.01 | SUPRESSÃO DE ÁRVORES DE PEQUENO PORTE (ALTURA ATÉ 5 M) INCLUSIVE CORTE DE LENHA | UN | 15 |  | 0 | 1
21.35.02 | SUPRESSÃO DE ÁRVORES DE MÉDIO PORTE (ALTURA ENTRE 5 E 10 M) INCLUSIVE CORTE DE LENHA | UN | 3 |  | 0 | 1
21.35.03 | SUPRESSÃO DE ÁRVORES DE GRANDE PORTE (ALTURA MAIOR QUE 10 M) INCLUSIVE CORTE DE LENHA | UN | 2 |  | 0 | 1
32 | GERENCIAMENTO |  | 1 |  | 0 | 0
32.01 | GERENCIAMENTO DO CONTRATO |  |  |  | 0 | 0
32.01.50 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | UN | 100 |  | 0 | 1
34 | POSTO DE VIGILÂNCIA DE OBRA |  | 1 |  | 0 | 0
34.01 | POSTO DE VIGILÂNCIA DE OBRA |  |  |  | 0 | 0
34.01.01 | VIGILÂNCIA DE OBRAS - EM DIAS ÚTEIS (CONSIDERANDO INÍCIO AS 17H DE SEGUNDA A QUINTA E 16H NA SEXTA) E 24 HORAS POR DIA AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS | MÊS | 18 |  | 0 | 1
45 | EQUIPAMENTOS |  | 1 |  | 0 | 0
45.01 | VEICULOS |  |  |  | 0 | 0
45.01.06 | VIAGEM DE CAMINHÃO PIPA 6000 L, INCLUSIVE ÁGUA E MÃO DE OBRA, TEMPO DE PERMANÊNCIA NA OBRA DE ATÉ 2 HORAS | VG | 252 |  | 0 | 1
62 | PROJETOS |  | 1 |  | 0 | 0
62.03 | PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA |  |  |  | 0 | 0
62.03.01 | PROJETO GEOMETRICO EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL | KM | 0.3 |  | 0 | 1
62.03.02 | PROJETO DE TERRAPLENAGEM | KM | 0.2 |  | 0 | 1
62.03.04 | PROJETO DE DRENAGEM EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL | KM | 0.2 |  | 0 | 1
62.03.07 | PROJETO ESTRUTURAL DE CONTENCAO / CANAL EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL | A1 | 14 |  | 0 | 1
62.03.08 | PROJETO DE PAVIMENTAÇAO - VIA LOCAL EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL | KM | 0.2 |  | 0 | 1
62.03.60 | PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (PLANTAS E PERFIS) | KM | 0.3 |  | 0 | 1
62.03.69 | PROJETO DE RELOCAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | A1 | 2 |  | 0 | 1
62.03.70 | PROJETO DE TERRAPLENAGEM (PLANTA) | A1 | 2 |  | 0 | 1
62.03.71 | PROJETO DE TERRAPLENAGEM (SEÇÕES) | A1 | 2 |  | 0 | 1
62.05 | SERVICOS DE TOPOGRAFIA |  |  |  | 0 | 0
62.05.20 | TRANSPORTE DE COORDENADAS E ALTITUDE - ESTAÇÃO TOTAL | KM | 0.3 |  | 0 | 1
62.05.21 | TRANSPORTE DE COORDENADAS E ALTITUDE - RECEPTOR GNSS | DIA | 2 |  | 0 | 1
62.05.60 | LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL EM VILAS E FAVELAS | M2 | 3720 |  | 0 | 1