## Curva ABC
PLANILHA DE CURVA ABC
OBRAS DE CONCLUSÃO DA FARMÁCIA DE TODOS – BAIRRO LAGO AZUL
FATORES DA CURVA ABC: A = |  | 70% | [6 empty] | #REF!
BASE | B = | 20% | [6 empty] | #REF!
C | C = | 10% | [6 empty] | #REF!
BASE | CÓDIGO | RESUMO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL | CUSTO TOTAL | PORCENTAGEM ACUMULADA | CURVA ABC
SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 484 |  | 86.73 | 41977.32 | 7.752% | 7.752% | A
COMPOSIÇÃO | CPU-010 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADIL EXTERNO EM PERFIL RETANGULAR (TUBO EM METALON GALVANIZADO (FORMATO: RETANGULAR/SEÇÃO: 50X30MM/ ESPESSURA: 1,25MM), PINTADO COM ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM - BASEADO EM AGESUL (2001004044) | m² | 28.36 |  | 1031.73 | 29259.86 | 5.403% | 13.16% | A
COMPOSIÇÃO | CPU-045 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO - BASEADO EM SETOP (ED-20603) | kg | 756 |  | 29.53 | 22324.68 | 4.123% | 17.28% | A
SICOR | ED-50451 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | m2 | 841.94 |  | 20.4 | 17175.57 | 3.172% | 20.45% | A
SICOR | ED-9320 | PISO EM CONCRETO USINADO CONVENCIONAL COM DE FCK 15MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-138, ACABAMENTO POLÍDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 10CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO | m2 | 91.88 |  | 179.99 | 16537.48 | 3.054% | 23.5% | A
SICOR | ED-49638 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m3 | 17.47 |  | 901.51 | 15749.37 | 2.908% | 26.41% | A
COMPOSIÇÃO | CPU-008 | PORTA DUPLA EM VIDRO TEMPERADO 8mm COM FERRAGENS - BASEADO EM SBC (150210) | m² | 12.18 |  | 1287.66 | 15683.69 | 2.896% | 29.31% | A
COMPOSIÇÃO | CPU-028 | AR CONDICIONADO DUTO HEAVY CARRIER 36.000 BTU/H - QUENTE/FRI - BASEADO EM SBC (070921) | UN | 1 |  | 14840.75 | 14840.75 | 2.741% | 32.05% | A
SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 88 |  | 163.95 | 14427.6 | 2.664% | 34.71% | A
SINAPI | 87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | m2 | 93.07 |  | 140.52 | 13078.19 | 2.415% | 37.13% | A
COMPOSIÇÃO | CPU-025 | EXAUSTOR E INSUFLADOR DE AR COM FILTRO FH G4+F8 - BASEADO EM SBC (070523) | UN | 1 |  | 11077.26 | 11077.26 | 2.046% | 39.17% | A
SICOR | ED-51125 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA | m3 | 102.97 |  | 103.64 | 10671.81 | 1.971% | 41.14% | A
SICOR | ED-48425 | COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, ESP. 8MM, COM RECOBRIMENTO TRANSVERSAL E LONGITUDINAL, EXCLUSIVE CUMEEIRA E ENGRADAMENTO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | m2 | 108 |  | 94.96 | 10255.68 | 1.894% | 43.04% | A
SICOR | ED-32059 | GUARDA-CORPO INTERNO, ALTURA 110CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 2", ESP. 3MM, GRADIL COM QUADRO EM BARRA CHATA (1.1/4"X3/16") E DIVISÃO VERTICAL EM BARRA CHATA (1.1/2"X3/16"), INCLUSIVE CORRIMÃO DUPLO, EXCLUSIVE PINTURA | m | 10.6 |  | 902.47 | 9566.18 | 1.767% | 44.81% | A
SINAPI | 102494 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m2 | 91.88 |  | 97.85 | 8990.45 | 1.66% | 46.47% | A
COMPOSIÇÃO | CPU-006 | ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA - BASEADO EM SBC (112597) | m | 53.4 |  | 159.16 | 8499.14 | 1.57% | 48.04% | A
SICOR | ED-50759 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | m2 | 189.2 |  | 43.13 | 8160.19 | 1.507% | 49.54% | A
SICOR | ED-50473 | EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | m2 | 372.51 |  | 19.88 | 7405.49 | 1.368% | 50.91% | A
SICOR | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | kg | 391.73 |  | 17.48 | 6847.44 | 1.265% | 52.17% | A
COMPOSIÇÃO | CPU-009 | PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS EM METALON - BASEADO EM AGESUL (2001004046) | m² | 10 |  | 659.89 | 6598.9 | 1.219% | 53.39% | A
SINAPI | 100674 | CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m2 | 7.2 |  | 848.65 | 6110.28 | 1.128% | 54.52% | A
SICOR | ED-51134 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE CARGA/DESGARGA | m3 | 102.97 |  | 56.08 | 5774.55 | 1.066% | 55.59% | A
SICOR | ED-49618 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m3 | 5.9 |  | 949.85 | 5604.11 | 1.035% | 56.62% | A
COMPOSIÇÃO | CPU-029 | CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #26 - BASEADO EM SBC (073352) | kg | 105 |  | 52.79 | 5542.95 | 1.024% | 57.65% | A
SICOR | ED-49687 | FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO, ESP. 12,5MM, COM FIXAÇÃO DO TIPO ARAMADO, EXCLUSIVE PERFIL TABICA, SANCA E MOLDURA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO | m2 | 71.1 |  | 73.16 | 5201.67 | 0.9606% | 58.61% | A
SINAPI | 98547 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023 | m2 | 20.68 |  | 251.16 | 5193.98 | 0.9592% | 59.57% | A
SICOR | ED-8571 | FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | m2 | 51.72 |  | 98.95 | 5117.69 | 0.9451% | 60.51% | A
COMPOSIÇÃO | CPU-019 | ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO B2, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 10,1KW ATÉ 15KW, BIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS - BASEADA EM SETOP (ED-20580) | UN | 1 |  | 4894.75 | 4894.75 | 0.9039% | 61.41% | A
SINAPI | 87267 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m2 | 58.56 |  | 83.26 | 4875.7 | 0.9004% | 62.32% | A
SICOR | ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | m3 | 6.68 |  | 717.53 | 4793.1 | 0.8851% | 63.2% | A
SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 808 |  | 5.81 | 4694.48 | 0.8669% | 64.07% | A
COMPOSIÇÃO | CPU-030 | CHAPA DE ACO GALVANIZADO #24 (5,20kg/m2) PARA DUTOS EXAUSTAO - BASEADO EM SBC (073351) | kg | 110 |  | 42.57 | 4682.7 | 0.8647% | 64.93% | A
SINAPI | 103341 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m2 | 24.4 |  | 188.69 | 4604.03 | 0.8502% | 65.78% | A
SICOR | ED-50566 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | m2 | 93.07 |  | 48.8 | 4541.81 | 0.8387% | 66.62% | A
SICOR | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | m3 | 46.86 |  | 96.51 | 4522.45 | 0.8352% | 67.46% | A
SINAPI | 91313 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 4 |  | 1100.14 | 4400.56 | 0.8126% | 68.27% | A
COMPOSIÇÃO | CPU-027 | EXAUSTOR E INSUFLADOR DE AR COM FILTRO FH G4+F8 - BASEADO EM SBC (070523) | UN | 1 |  | 4135.93 | 4135.93 | 0.7638% | 69.03% | A
SICOR | ED-27082 | LUMINÁRIA COMERCIAL COM ALETAS DE EMBUTIR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | UN | 11 |  | 369.44 | 4063.84 | 0.7505% | 69.78% | A
SICOR | ED-16350 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | mês | 4 |  | 992.35 | 3969.4 | 0.733% | 70.52% | B
SINAPI | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m2 | 5.16 |  | 742.02 | 3828.82 | 0.7071% | 71.22% | B
SICOR | ED-27080 | LUMINÁRIA COMERCIAL COM ALETAS DE EMBUTIR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X9W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | UN | 12 |  | 309.63 | 3715.56 | 0.6861% | 71.91% | B
SICOR | ED-32000 | CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1.1/2", ESP. 3MM, FIXADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE SUPORTE PARA CORRIMÃO EM BARRA CHATA (1"X1/2"), EXCLUSIVE PINTURA | m | 11.2 |  | 296.08 | 3316.09 | 0.6124% | 72.52% | B
COMPOSIÇÃO | CPU-001 | REMOÇÃO MANUAL DE ALAMBRADO METÁLICO, SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL - BASEADO SETOP (ED-48434) | m² | 117.83 |  | 26.93 | 3173.16 | 0.586% | 73.11% | B
SICOR | ED-49318 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, DIÂMETRO DE 25MM (1"), INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E CONEXÕES | m | 78 |  | 38.85 | 3030.3 | 0.5596% | 73.67% | B
SICOR | ED-48195 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m2 | 31.05 |  | 96.56 | 2998.18 | 0.5537% | 74.22% | B
COMPOSIÇÃO | CPU-035 | CAIXA DE PASSAGEM 40x40cm COM GRELHA REMOVIVEL - BASEADO EM SBC (055895) | UN | 4 |  | 730.44 | 2921.76 | 0.5396% | 74.76% | B
SICOR | ED-50667 | CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINGADEIRA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 35CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | m | 46 |  | 61.74 | 2840.04 | 0.5245% | 75.28% | B
SICOR | ED-50650 | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,8MM (GSG-22), COM DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | m | 32 |  | 87.86 | 2811.52 | 0.5192% | 75.8% | B
SICOR | ED-50174 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS | m2 | 67.64 |  | 41.34 | 2796.23 | 0.5164% | 76.32% | B
SICOR | ED-9075 | FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | m2xmês | 174 |  | 15.61 | 2716.14 | 0.5016% | 76.82% | B
COMPOSIÇÃO | CPU-014 | PERSIANA TIPO ROLO,BLECAUTE,BLOQUEIO UV% TECIDO POLIESTER - BASEADO EM SBC (200503) | m² | 7.2 |  | 364.41 | 2623.75 | 0.4845% | 77.31% | B
COMPOSIÇÃO | CPU-022 | Damper de regulagem manual, tamanho: 0,10 m² a 0,14 m² - BASEADO EM CPOS/CDHU (61.10.401) | m² | 0.93 |  | 2695.13 | 2506.47 | 0.4629% | 77.77% | B
SINAPI | 101094 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | m | 12.4 |  | 201.88 | 2503.31 | 0.4623% | 78.23% | B
SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m2 | 424.85 |  | 5.84 | 2481.12 | 0.4582% | 78.69% | B
SICOR | ED-50024 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 75 MM (2.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 24.5 |  | 100.58 | 2464.21 | 0.4551% | 79.14% | B
SICOR | ED-50392 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ATÉ 1.000.000,00 | % | 0.005 |  | 482354.24 | 2411.77 | 0.4454% | 79.59% | B
SICOR | ED-50452 | PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | m2 | 93.07 |  | 25.62 | 2384.45 | 0.4403% | 80.03% | B
SICOR | ED-50482 | EMASSAMENTO EM ESQUADRIA DE MADEIRA COM MASSA A ÓLEO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE | m2 | 44.52 |  | 52.23 | 2325.27 | 0.4294% | 80.46% | B
SINAPI | 91314 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 |  | 1155.16 | 2310.32 | 0.4266% | 80.89% | B
SICOR | ED-48401 | CUMEEIRA ARTICULADA DE FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA, ESP. 6MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | m | 16 |  | 143.66 | 2298.56 | 0.4245% | 81.31% | B
COMPOSIÇÃO | CPU-007 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ABRIR PARA PNE TIPO PRANCHETA EM MADEIRA, MAÇANETA E FECHADURA DESIGN MZ340 TIPO ALAVANCA, ACABAMENTO CROMADO, CHAPA DE AÇO INOX PARA PROTEÇÃO DA PORTA 90X40CM, MOLA HIDRÁULICA E PUXADOR EM ALUMÍNIO CROMADO 40CM - BASEADO EM SINAPI (90844) | UND | 1 |  | 2288.48 | 2288.48 | 0.4226% | 81.73% | B
SICOR | ED-50772 | RODAPÉ DE GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 7CM, ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m | 48.4 |  | 46.09 | 2230.75 | 0.4119% | 82.15% | B
SINAPI | 97088 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 | kg | 109.2 |  | 19.88 | 2170.89 | 0.4009% | 82.55% | B
SINAPI | 91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 62 |  | 33.8 | 2095.6 | 0.387% | 82.93% | B
COMPOSIÇÃO | CPU-017 | CANALETA EVOLUTIVA APARENTE COM TAMPA EM PVC, DIM.:80X35 MM - BASEADO EM CPOS 38.07.700 | m | 10 |  | 209.33 | 2093.3 | 0.3866% | 83.32% | B
SICOR | ED-50137 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | UN | 1 |  | 2087.58 | 2087.58 | 0.3855% | 83.71% | B
SICOR | ED-50493 | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR E PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO | m2 | 44.52 |  | 44.9 | 1998.94 | 0.3691% | 84.07% | B
COMPOSIÇÃO | CPU-020 | GRELHA DE INSUFLAMENTO/RETORNO, EM ALUMÍNIO ATÉ 0,25 M2 (FORNECIMENTO E MONTAGEM) - BASEADO EM SEINFRA (C3873) | UN | 9 |  | 218.97 | 1970.73 | 0.3639% | 84.44% | B
SINAPI | 94590 | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m | 53.4 |  | 34.29 | 1831.08 | 0.3381% | 84.78% | B
SICOR | ED-48216 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) | m2 | 9.8 |  | 184.62 | 1809.27 | 0.3341% | 85.11% | B
COMPOSIÇÃO | CPU-031 | Manta em lã de vidro - BASEADO EM ORSE (9854) | m² | 30 |  | 58.95 | 1768.5 | 0.3266% | 85.44% | B
SICOR | ED-50019 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES | m | 55.5 |  | 31.23 | 1733.26 | 0.3201% | 85.76% | B
COMPOSIÇÃO | CPU-012 | LAVATORIO (CANTO) ACESSIVEL - BASEADO EM FDE (08.16.056) | CJ | 1 |  | 1677.45 | 1677.45 | 0.3098% | 86.07% | B
SICOR | ED-48670 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 20 |  | 81.25 | 1625 | 0.3001% | 86.37% | B
SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m3 | 44.59 |  | 35.68 | 1590.97 | 0.2938% | 86.66% | B
SICOR | ED-50761 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | m2 | 32.61 |  | 48.27 | 1574.08 | 0.2907% | 86.95% | B
SINAPI | 97641 | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m2 | 392.41 |  | 4.01 | 1573.56 | 0.2906% | 87.24% | B
SICOR | ED-51002 | SOLEIRA DE GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m2 | 3.73 |  | 411.83 | 1536.12 | 0.2837% | 87.53% | B
SINAPI | 92419 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m2 | 13.2 |  | 114.19 | 1507.3 | 0.2784% | 87.8% | B
SICOR | ED-50727 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | m2 | 115.94 |  | 12.5 | 1449.25 | 0.2676% | 88.07% | B
SICOR | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UN | 1 |  | 1444.18 | 1444.18 | 0.2667% | 88.34% | B
SICOR | ED-50675 | RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 15CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | m | 40 |  | 36.04 | 1441.6 | 0.2662% | 88.61% | B
COMPOSIÇÃO | CPU-044 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*, INCLUSIVE USINAGEM DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO. AF_07/2019 - BASEADO EM SINAPI (100324) | m³ | 3.69 |  | 381.5 | 1407.73 | 0.26% | 88.87% | B
SICOR | ED-50668 | CONDUTOR CIRCULAR DE ÁGUA PLUVIAL PARA DO TELHADO EM TUBO DE PVC, DIÂMETRO DE 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES | m | 12 |  | 116.82 | 1401.84 | 0.2589% | 89.12% | B
SICOR | ED-50619 | POLIMENTO MECANIZADO DE SUPERFÍCIE EM CONCRETO, INCLUSIVE ACABAMENTO DE CONCRETAGEM EM NIVELAMENTO A LASER (NÍVEL ZERO) | m2 | 73.78 |  | 18.93 | 1396.65 | 0.2579% | 89.38% | B
COMPOSIÇÃO | CPU-015 | IMPERMEABILIZACAO DE JARDINEIRAS - BASEADO EM SBC (160700) | m² | 6.25 |  | 217.66 | 1360.37 | 0.2512% | 89.63% | B
SICOR | ED-49098 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "X", DIÂMETRO DE SAÍDA 1" (25MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 20 |  | 66.61 | 1332.2 | 0.246% | 89.88% | B
SICOR | ED-50029 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 23 |  | 55.64 | 1279.72 | 0.2363% | 90.12% | C
SICOR | ED-48669 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 27 |  | 46.59 | 1257.93 | 0.2323% | 90.35% | C
SINAPI | 98571 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM CONCRETO 15 MPA, E=4CM. AF_09/2023 | m2 | 20.68 |  | 60.21 | 1245.14 | 0.2299% | 90.58% | C
COMPOSIÇÃO | CPU-026 | MINI VENTILADOR AXIAL MIXVENT 500/150 - BASEADO EM SBC (070205) | UN | 1 |  | 1212.63 | 1212.63 | 0.2239% | 90.8% | C
COMPOSIÇÃO | CPU-016 | PLANTA RASTEIRA - BASEADO EM SINAPI (98509) | UN | 150 |  | 8.08 | 1212 | 0.2238% | 91.03% | C
SICOR | ED-48332 | PINGADEIRA COM DIMENSÃO (20X5)CM, MOLDADO "IN-LOCO", EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E ARMAÇÃO | m | 46.44 |  | 26.02 | 1208.36 | 0.2231% | 91.25% | C
SINAPI | 103331 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m2 | 10.64 |  | 110.35 | 1174.12 | 0.2168% | 91.47% | C
COMPOSIÇÃO | CPU-021 | DIFUSOR DIRECIONAL PARA INSUFLAMENTO, EM ALUMÍNIO ANODIZADO AO NATURAL FOSCO, COM DIMESÕES 371X208mm, INCLUSIVE REGISTRO - BASEADO EM CPOS/CDHU (61.10.511) | UN | 3 |  | 384.55 | 1153.65 | 0.213% | 91.68% | C
SICOR | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m2 | 110.3 |  | 10.39 | 1146.01 | 0.2116% | 91.89% | C
COMPOSIÇÃO | CPU-023 | Veneziana com tela - BASEADO CPOS/CDHU (61.10.582) | m² | 0.59 |  | 1928.85 | 1138.02 | 0.2102% | 92.1% | C
SICOR | ED-50290 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, CAPACIDADE 22 LITROS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA | UN | 1 |  | 1136.45 | 1136.45 | 0.2099% | 92.31% | C
SICOR | ED-49982 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 2.1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 75MM/CPVC DN 73MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO | UN | 2 |  | 552.84 | 1105.68 | 0.2042% | 92.51% | C
SINAPI | 95471 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 |  | 1095.26 | 1095.26 | 0.2023% | 92.72% | C
COMPOSIÇÃO | CPU-036 | CAIXA DE DRENAGEM DE INFILTRAÇÃO EM ALVENARIA (40X40X40CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) - BASEADO EMSETOP (ED-49908) | UN | 2 |  | 517.4 | 1034.8 | 0.1911% | 92.91% | C
SICOR | ED-49319 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, DIÂMETRO DE 32MM (1.1/4"), INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E CONEXÕES | m | 15 |  | 64.47 | 967.05 | 0.1786% | 93.09% | C
SICOR | ED-50480 | EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | m2 | 21.97 |  | 43.33 | 951.96 | 0.1758% | 93.26% | C
SINAPI | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 |  | 459 | 918 | 0.1695% | 93.43% | C
SICOR | ED-50949 | ESCADA MARINHEIRO SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO, EM TUBO GALVANIZADO, COM DIÂMETRO DE 3/4", DEGRAU COM DIÂMETRO DE 1/2", ESPAÇAMENTO DE 35CM, E CHUMBADORES EM AÇO, TIPO ANDORINHA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, DUAS (2) DEMÃOS COM UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | m | 5.4 |  | 168.24 | 908.49 | 0.1678% | 93.6% | C
SICOR | ED-48245 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO METÁLICO, INCLUSIVE RODAPÉ/GUARDA-CORPO EM MADEIRA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME | m2 | 43.5 |  | 20.29 | 882.61 | 0.163% | 93.76% | C
COMPOSIÇÃO | CPU-005 | JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, MOLDURA-VIDRO, TIPO GUILHOTINA, INCLUSIVE VIDRO - BASEADO EM ORSE (11944) | m² | 1.5 |  | 588.21 | 882.31 | 0.1629% | 93.93% | C
SINAPI | 95658 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 25 MM (3/4") PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 1 |  | 802.78 | 802.78 | 0.1482% | 94.07% | C
SINAPI | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m2 | 2 |  | 390.13 | 780.26 | 0.1441% | 94.22% | C
SICOR | ED-29801 | PERFURAÇÃO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO | m3 | 2.45 |  | 314.52 | 770.57 | 0.1423% | 94.36% | C
SICOR | ED-50022 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 16.5 |  | 46.65 | 769.72 | 0.1421% | 94.5% | C
COMPOSIÇÃO | CPU-024 | CONJUNTO PARA TOMADA DE AR EXTERNO COMPOSTA DE (VENEZIANA+FILTRO+REGISTRO) - BASEADO EM SBC (070578) | UN | 2 |  | 369.3 | 738.6 | 0.1364% | 94.64% | C
SINAPI | 101883 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 |  | 733.54 | 733.54 | 0.1355% | 94.77% | C
SINAPI | 100754 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m2 | 16.86 |  | 42.43 | 715.36 | 0.1321% | 94.91% | C
SINAPI | 86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 |  | 714.32 | 714.32 | 0.1319% | 95.04% | C
SICOR | ED-9133 | VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO, ACIONAMENTO DUPLO, DIÂMETRO DE 1.1/2" (50MM), INCLUSIVE ACABAMENTO DA VÁLVULA | UN | 1 |  | 649.22 | 649.22 | 0.1199% | 95.16% | C
SICOR | ED-49909 | CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (40X40X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UN | 1 |  | 648.94 | 648.94 | 0.1198% | 95.28% | C
COMPOSIÇÃO | CPU-018 | CAIXA TOMADA PISO FALSO COM DUAS TOMADAS 2P 15A-250V - BASEADO EM SBC (062505) | UN | 3 |  | 211.55 | 634.65 | 0.1172% | 95.39% | C
SICOR | ED-51094 | APILOAMENTO MECANIZADO EM FUNDO DE VALA COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | m2 | 34.08 |  | 18.36 | 625.7 | 0.1155% | 95.51% | C
COMPOSIÇÃO | CPU-038 | CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (40X40X55CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) - BASEADO EM SETOP (ED-49908) | UN | 1 |  | 624.34 | 624.34 | 0.1153% | 95.63% | C
SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 196.71 |  | 3.17 | 623.57 | 0.1152% | 95.74% | C
SINAPI | 95601 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | UN | 26 |  | 23.95 | 622.7 | 0.115% | 95.86% | C
SICOR | ED-50516 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE OU FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | m2 | 71.1 |  | 8.52 | 605.77 | 0.1119% | 95.97% | C
SUDECAP | 10.35.52 | CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO COM TAMPA 1000L | UN | 1 |  | 590.56 | 590.56 | 0.1091% | 96.08% | C
SICOR | ED-15748 | CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UN | 15 |  | 39.21 | 588.15 | 0.1086% | 96.19% | C
SICOR | ED-21631 | BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | m2 | 1.08 |  | 526.74 | 568.87 | 0.1051% | 96.29% | C
SICOR | ED-49908 | CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (40X40X40CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UN | 1 |  | 529.59 | 529.59 | 0.0978% | 96.39% | C
COMPOSIÇÃO | CPU-039 | CAIXA SIFONADA GIRAFÁCIL COM GRELHA BRANCA PVC 100x140x50MM - BASEADO EM SBC (053493) | UN | 4 |  | 130.93 | 523.72 | 0.09671% | 96.49% | C
SICOR | ED-15114 | DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, SENSIBILIDADE DE 30MA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | UN | 3 |  | 171.71 | 515.13 | 0.09513% | 96.58% | C
SICOR | ED-49989 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADO | UN | 4 |  | 122.91 | 491.64 | 0.09079% | 96.67% | C
SINAPI | 90278 | GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:0,04:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/CAL/AREIA GROSSA/BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | m3 | 0.67 |  | 728.1 | 487.82 | 0.09009% | 96.76% | C
SICOR | ED-48342 | FURO DE BOJO EM BANCADA DE GRANITO/MÁRMORE, INCLUSIVE COLAGEM COM MASSA PLÁSTICA | UN | 3 |  | 159.7 | 479.1 | 0.08847% | 96.85% | C
SICOR | ED-50027 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 12.5 |  | 38.14 | 476.75 | 0.08804% | 96.94% | C
COMPOSIÇÃO | CPU-041 | VALVULA DE ADMISSÃO DE AR VAA/50- BASEADO EM SBC (070593) | UN | 3 |  | 157.69 | 473.07 | 0.08736% | 97.02% | C
SINAPI | 100867 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 |  | 443.21 | 443.21 | 0.08185% | 97.11% | C
SINAPI | 89529 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 9 |  | 49.05 | 441.45 | 0.08152% | 97.19% | C
SICOR | ED-21636 | TESTEIRA PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE POLIMENTO, CORTE/COLAGEM EM MEIA ESQUADRIA E MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA | m | 1.58 |  | 278.37 | 439.82 | 0.08122% | 97.27% | C
SICOR | ED-16342 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONTAINER | UN | 1 |  | 434.52 | 434.52 | 0.08024% | 97.35% | C
SINAPI | 95796 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 6 |  | 70.51 | 423.06 | 0.07813% | 97.43% | C
COMPOSIÇÃO | CPU-003 | LIMPEZA COM JATO DE AGUA SOBRE SUPERFICIE DE CONCRETO - BASEADO EM SBC (210055) | m² | 27.86 |  | 14.95 | 416.5 | 0.07691% | 97.5% | C
SINAPI | 97086 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | m2 | 2.23 |  | 186.44 | 415.76 | 0.07678% | 97.58% | C
COMPOSIÇÃO | CPU-034 | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 3/4" esp. 9mm - BASEADO EM IOPES (161005) | m | 5 |  | 80.94 | 404.7 | 0.07474% | 97.66% | C
SICOR | ED-50316 | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO DE 1/2" (20MM), INCLUSIVE ACESSÓRIOS | UN | 2 |  | 195.81 | 391.62 | 0.07232% | 97.73% | C
COMPOSIÇÃO | CPU-037 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (40X40X45CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) - BASEADO EM SETOP (ED-49873) | UN | 1 |  | 389.27 | 389.27 | 0.07189% | 97.8% | C
SICOR | ED-50728 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM TETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | m2 | 21.97 |  | 17.42 | 382.71 | 0.07067% | 97.87% | C
SICOR | ED-15735 | CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UN | 7 |  | 54.32 | 380.24 | 0.07022% | 97.94% | C
SINAPI | 97607 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 3 |  | 126.31 | 378.93 | 0.06998% | 98.01% | C
SINAPI | 97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | m2 | 94.28 |  | 3.87 | 364.86 | 0.06738% | 98.08% | C
SICOR | ED-50997 | PEITORIL DE GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, COM PINGADEIRA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m2 | 0.94 |  | 376.91 | 354.29 | 0.06543% | 98.14% | C
SINAPI | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | m2 | 57.61 |  | 6.02 | 346.81 | 0.06404% | 98.21% | C
COMPOSIÇÃO | CPU-004 | ART DE OBRAS PARA CONTRATOS ACIMA DE R$15.000,00 | UN | 1 |  | 338.98 | 338.98 | 0.0626% | 98.27% | C
SINAPI | 103290 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | m | 5 |  | 65.64 | 328.2 | 0.06061% | 98.33% | C
COMPOSIÇÃO | CPU-011 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 40 X 34 X 17 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - BASEADO EM SINAPI (86900) | UN | 1 |  | 322.5 | 322.5 | 0.05956% | 98.39% | C
SICOR | ED-50021 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (1.1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 6 |  | 49.09 | 294.54 | 0.05439% | 98.45% | C
SICOR | ED-50437 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS | m2 | 6.25 |  | 43.42 | 271.37 | 0.05011% | 98.5% | C
SICOR | ED-50515 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | m2 | 21.97 |  | 12.01 | 263.85 | 0.04872% | 98.54% | C
SINAPI | 95675 | HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | UN | 1 |  | 263.63 | 263.63 | 0.04868% | 98.59% | C
SICOR | ED-49814 | LASTRO DE AREIA, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL | m3 | 1.02 |  | 252.94 | 257.99 | 0.04764% | 98.64% | C
SINAPI | 100720 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m2 | 15.86 |  | 16.11 | 255.5 | 0.04718% | 98.69% | C
SICOR | ED-49995 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1.1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 50MM/CPVC DN 42MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADOS | UN | 1 |  | 246.79 | 246.79 | 0.04557% | 98.73% | C
SICOR | ED-49153 | CAIXA DE PASSAGEM, DIMENSÃO (20X20)CM, EM CHAPA DE AÇO, TIPO DE SOBREPOR, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA E TAMPA CEGA, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM ALVENARIA | UN | 2 |  | 121.06 | 242.12 | 0.04471% | 98.78% | C
SICOR | ED-51151 | ESPELHO CRISTAL COM MOLDURA EM ALUMÍNIO, DIMENSÃO (60X90)CM, COM ESP. 4MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ADESIVO/SELANTE A BASE DE POLIURETANO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 |  | 233.16 | 233.16 | 0.04306% | 98.82% | C
COMPOSIÇÃO | CPU-013 | ESPELHO CRISTAL 4mm COM MOLDURA DE ALUMINIO - BASEADO EM SBC (190058) | m² | 0.36 |  | 643.01 | 231.48 | 0.04275% | 98.86% | C
SICOR | ED-51096 | COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE ATERRO COM PLACA VIBRATÓRIA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO MANUAL | m3 | 3.32 |  | 68.15 | 226.25 | 0.04178% | 98.91% | C
SICOR | ED-50731 | CHAPISCO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM DESEMPENADEIRA METÁLICA, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | m2 | 10.64 |  | 21.19 | 225.46 | 0.04164% | 98.95% | C
SICOR | ED-48232 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m2 | 2.52 |  | 87.86 | 221.4 | 0.04089% | 98.99% | C
SINAPI | 86904 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 |  | 211.8 | 211.8 | 0.03911% | 99.03% | C
SINAPI | 89677 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 2 |  | 102.97 | 205.94 | 0.03803% | 99.07% | C
SICOR | ED-15736 | CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR PARALELO, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UN | 4 |  | 47.74 | 190.96 | 0.03526% | 99.1% | C
SUDECAP | 11.93.02 | SUPRESSOR DE SURTO VCL 275V 45KA CLAMPER/EQUIVALENTE | UN | 2 |  | 91.48 | 182.96 | 0.03379% | 99.13% | C
SINAPI | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 |  | 91.35 | 182.7 | 0.03374% | 99.17% | C
SICOR | ED-48182 | DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA PORTA PAPEL TOALHA PARA INTERFOLHAS DE DUAS (2) OU TRÊS (3) DOBRAS, EM PLÁSTICO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | UN | 2 |  | 90.98 | 181.96 | 0.0336% | 99.2% | C
SINAPI | 95789 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 3 |  | 59.95 | 179.85 | 0.03321% | 99.23% | C
SICOR | ED-50028 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 3.5 |  | 51.31 | 179.58 | 0.03316% | 99.27% | C
SICOR | ED-48181 | DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO EM AÇO INOX, ACABAMENTO POLIDO OU ESCOVADO, TIPO SOBREPOR, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | UN | 1 |  | 176.89 | 176.89 | 0.03267% | 99.3% | C
SICOR | ED-48163 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DIÂMETRO DE 1.1/4", PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | UN | 1 |  | 175.77 | 175.77 | 0.03246% | 99.33% | C
COMPOSIÇÃO | CPU-040 | CAIXA DE GORDURA PREMOLDADA COM TAMPA - CAPACIDADE 18 LITROS - BASEADO EM CPOS/CDHU (49.03.022) | UN | 1 |  | 170.97 | 170.97 | 0.03157% | 99.36% | C
SINAPI | 95791 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 2 |  | 84.74 | 169.48 | 0.0313% | 99.4% | C
SICOR | ED-50579 | APLICAÇÃO DE SELANTE, MASTIQUE ELÁSTICO, EM JUNTA DE DILAÇÃO, DIMENSÃO (20X10)MM, FATOR DE FORMA 1:2, EXCLUSIVE DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE | m | 3.3 |  | 47.24 | 155.89 | 0.02879% | 99.42% | C
SINAPI | 86913 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 |  | 67.58 | 135.16 | 0.02496% | 99.45% | C
SICOR | ED-50034 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 4.3 |  | 30.93 | 132.99 | 0.02456% | 99.47% | C
SINAPI | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 |  | 66.31 | 132.62 | 0.02449% | 99.5% | C
SICOR | ED-49962 | RALO HEMISFÉRICO, TIPO ABACAXI, DIÂMETRO DE 100MM, EXCLUSIVE CONDUTOR DE ÁGUA PLUVIAL | UN | 2 |  | 62.41 | 124.82 | 0.02305% | 99.52% | C
SINAPI | 104316 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | m | 4 |  | 30.91 | 123.64 | 0.02283% | 99.54% | C
SINAPI | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m2 | 13.5 |  | 8.67 | 117.04 | 0.02161% | 99.57% | C
SINAPI | 100974 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m3 | 10.65 |  | 10.95 | 116.61 | 0.02153% | 99.59% | C
COMPOSIÇÃO | CPU-043 | APLICAÇÃO DE SELANTE, MASTIQUE ELÁSTICO, EM JUNTA DE DILAÇÃO, DIMENSÃO 20X10 MM, FATOR DE FORMA 1:2, INCLUSIVE DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE - BASEADO EM SETOP (ED-50579) | m | 2.4 |  | 48.42 | 116.2 | 0.02146% | 99.61% | C
SINAPI | 89554 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 3 |  | 37.9 | 113.7 | 0.021% | 99.63% | C
SICOR | ED-15755 | CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UN | 2 |  | 56.04 | 112.08 | 0.0207% | 99.65% | C
SINAPI | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 2 |  | 55.38 | 110.76 | 0.02045% | 99.67% | C
COMPOSIÇÃO | CPU-033 | DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO (180 MM) - BASEADO EM SBC (070656) | m | 2 |  | 54.21 | 108.42 | 0.02002% | 99.69% | C
SICOR | ED-50023 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 60 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 1.5 |  | 71.31 | 106.96 | 0.01975% | 99.71% | C
SINAPI | 86911 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 |  | 106.94 | 106.94 | 0.01975% | 99.73% | C
SICOR | ED-48348 | RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA | m | 1.58 |  | 67.49 | 106.63 | 0.01969% | 99.75% | C
SINAPI | 104658 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | m2 | 0.52 |  | 199.83 | 103.91 | 0.01919% | 99.77% | C
SINAPI | 89531 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 2 |  | 50.48 | 100.96 | 0.01864% | 99.79% | C
SICOR | ED-48183 | DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO EM PLÁSTICO, TIPO SOBREPOR, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | UN | 1 |  | 92.19 | 92.19 | 0.01702% | 99.81% | C
SINAPI | 94797 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 |  | 90.79 | 90.79 | 0.01677% | 99.82% | C
SICOR | ED-28533 | ANDAIME EM CAVALETE METÁLICO PARA FORRO OU SERVIÇO EM ALTURA INTERNO, COM CHAPA DE COMPENSADO E TÁBUA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE MONTAGEM/DESMONTAGEM E REMANEJAMENTO | m2 | 43.05 |  | 2.07 | 89.11 | 0.01646% | 99.84% | C
SICOR | ED-15740 | CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UN | 1 |  | 86.26 | 86.26 | 0.01593% | 99.85% | C
COMPOSIÇÃO | CPU-032 | DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 150MM 6"" - BASEADO EM SBC (070665) | m | 1 |  | 79.34 | 79.34 | 0.01465% | 99.87% | C
SICOR | ED-51098 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE ATERRO COM ROLO VIBRATÓRIO A 95% DO PROCTOR NORMAL, INCLUSIVE ESPALHAMENTO | m3 | 11.43 |  | 5.69 | 65.03 | 0.01201% | 99.88% | C
SICOR | ED-49524 | RELÉ FOTOELÉTRICO, TENSÃO 220V COM CAPACIDADE DE CARGA 1800VA, INCLUSIVE BASE E INSTALAÇÃO | UN | 1 |  | 64.61 | 64.61 | 0.01193% | 99.89% | C
SICOR | ED-34480 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | UN | 1 |  | 63.93 | 63.93 | 0.01181% | 99.91% | C
SICOR | ED-34473 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | UN | 1 |  | 62.36 | 62.36 | 0.01152% | 99.92% | C
COMPOSIÇÃO | CPU-002 | REMOÇÃO DE PORTÃO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - BASEADO EM SINAPI (97644) | m² | 5 |  | 12.41 | 62.05 | 0.01146% | 99.93% | C
SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 3 |  | 18.24 | 54.72 | 0.01011% | 99.94% | C
SINAPI | 95781 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 |  | 53.56 | 53.56 | 0.009891% | 99.95% | C
SINAPI | 94491 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 |  | 52.66 | 52.66 | 0.009725% | 99.96% | C
COMPOSIÇÃO | CPU-042 | TUBO DE DESCIDA 1.1/2" X 82 CM PARA VÁLVULA DE DESCARGA COM JOELHO AZUL - BASEADO EM ORSE (9273) | UN | 1 |  | 48.76 | 48.76 | 0.009004% | 99.97% | C
SINAPI | 94490 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 |  | 38.21 | 38.21 | 0.007056% | 99.97% | C
SINAPI | 104319 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2 |  | 13.24 | 26.48 | 0.00489% | 99.98% | C
SICOR | ED-50020 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (1") , INCLUSIVE CONEXÕES | m | 0.5 |  | 39.9 | 19.95 | 0.003684% | 99.98% | C
SINAPI | 97114 | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | m | 38.2 |  | 0.51 | 19.48 | 0.003597% | 99.99% | C
SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 |  | 18.24 | 18.24 | 0.003368% | 99.99% | C
SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m2 | 6.25 |  | 2.61 | 16.31 | 0.003012% | 99.99% | C
SINAPI | 100574 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 | m3 | 6.96 |  | 1.86 | 12.94 | 0.00239% | 99.99% | C
SICOR | ED-8346 | ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA, INCLUSIVE ADITIVO EXPANSOR PARA ENCUNHAMENTO | m | 1.2 |  | 9.13 | 10.95 | 0.002022% | 100% | C
SICOR | ED-50532 | PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO (ZARCÃO) EM ESQUADRIA E SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO | m2 | 0.49 |  | 19.67 | 9.63 | 0.001778% | 100% | C
SICOR | ED-50235 | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM ISOPOR, ESP. 20 MM, PROFUNDIDADE DE 10-15CM, EXCLUSIVE SELANTE | m | 3.3 |  | 2.2 | 7.26 | 0.001341% | 100% | C
[7 empty] | 0 | 0% | 100% | C
[6 empty] | TOTAL | 541509.91 | 100%
GERAR PLANILHA