## ORÇAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
|  |  | OBRA/ SERVIÇO: |  | Reforma - EM Profª Maria Martins de Moraes - Cascata |  |  |  |  | BASE |  | REFERENCIA | MÊS
|  |  | ENDEREÇO: |  | R. Padre Eustáquio, 880 - Cascata, Ibirité - MG, 32400-000 |  |  |  |  | SINAPI |  | BELO HORIZONTE | 05/2026.
|  |  | PRAZO EXECUÇÃO (meses): |  | 5 |  |  |  |  | SICOR |  | MINAS GERAIS | 01/2026.
|  |  | PLANILHA MODELO: |  | SEM DESONERAÇÃO |  |  |  |  | SICRO |  | MINAS GERAIS | 01/2026.
NIVEL 1 |  |  | BDI 1 |  | 24.87% |  |  |  |  | SUDECAP |  | BELO HORIZONTE | 04/2026.
NIVEL 2 |  |  | BDI 2 |  | 0%
NIVEL 3 |  |  | DATA DO ORÇAMENTO: |  | 2026-09-10
|  |  | REVISÃO Nº: |  | Rev. 0
|  |  | NOME DO RESPONSÁVEL: |  | Lilian Manini Rodrigues
|  |  | CARGO: |  | Engenheira Civil
|  |  | CREA Nº: |  | 292926MG
OBSERVAÇÕES:
[7 empty] | VALOR FINAL DO ORÇAMENTO (R$) |  |  | 959076.66 |  |  | 1197581.85
INFORMAR O NIVEL EM TODAS AS LINHAS |  |  | ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO TOTAL S/BDI (R$) | BDI APLICADO | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL C/BDI (R$) | OBSERVAÇÕES
NIVEL 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | INSTALAÇAO DA OBRA
NIVEL 2 | 1.1 | 1 | 1.1 | SUDECAP | 01.03.02 | PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSÃO DIGITAL PADRÃO SUDECAP | M2 | 4 | 296.96 | 1187.84 | BDI 1 | 370.81 | 1483.24
NIVEL 2 | 1.2 | 1 | 1.2 | SUDECAP | 01.04.07 | TAPUME PADRÃO SUDECAP DE TELA GALVANIZADA #2" FIO 14 COM BASE DE CONCRETO | M | 80 | 75.86 | 6068.8 | BDI 1 | 94.73 | 7578.4
NIVEL 2 | 1.3 | 1 | 1.3 | SUDECAP | 01.29.03 | MONTAGEM DE ANDAIME FACHADEIRO ADP REF 97063 | M2 | 60 | 9.05 | 543 | BDI 1 | 11.3 | 678
NIVEL 2 | 1.4 | 1 | 1.4 | SUDECAP | 01.29.06 | ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, INCLUINDO SAPATAS AJUSTÁVEIS, PISO METÁLICO E ESCADA | M2MES | 360 | 16.5 | 5940 | BDI 1 | 20.6 | 7416
NIVEL 1 | 2 | 2 | 2 |  |  | DEMOLIÇOES E REMOÇOES
NIVEL 2 | 2.1 | 2 | 2.1 | SUDECAP | 02.06.02 | REMOÇÃO DE ESQUADRIA, FOLHA DE PORTA OU JANELA | M2 | 6.72 | 7.16 | 48.12 | BDI 1 | 8.94 | 60.08
NIVEL 2 | 2.2 | 2 | 2.2 | SUDECAP | 02.09.01 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE REBOCO | M2 | 30 | 3.32 | 99.6 | BDI 1 | 4.15 | 124.5
NIVEL 2 | 2.3 | 2 | 2.3 | SUDECAP | 02.21.02 | REMOÇÃO DE FERRAGENS (DOBRADIÇAS, FECHADURAS, MAÇANETAS) | UN | 5 | 15.38 | 76.9 | BDI 1 | 19.21 | 96.05
NIVEL 2 | 2.4 | 2 | 2.4 | SUDECAP | 02.21.03 | REMOÇÃO DE METAIS COMUNS (CONDUÍTE, SIFÃO, REGISTRO, TORNEIRA) | UN | 15 | 16.43 | 246.45 | BDI 1 | 20.52 | 307.8
NIVEL 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | SUDECAP | 02.21.04 | REMOÇÃO DE METAIS ESPECIAIS (VÁLVULA DE DESCARGA, CAIXA SILEN) | UN | 15 | 16.04 | 240.6 | BDI 1 | 20.03 | 300.45
NIVEL 2 | 2.6 | 2 | 2.6 | SUDECAP | 02.21.05 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE | UN | 15 | 3.96 | 59.4 | BDI 1 | 4.94 | 74.1
NIVEL 2 | 2.7 | 2 | 2.7 | SUDECAP | 02.21.06 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIA INCANDESCENTE | UN | 15 | 1.02 | 15.3 | BDI 1 | 1.27 | 19.05
NIVEL 2 | 2.8 | 2 | 2.8 | SUDECAP | 02.26.01 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MÃO, DMT <= 50,0M | M3 | 20 | 31.65 | 633 | BDI 1 | 39.52 | 790.4
NIVEL 2 | 2.9 | 2 | 2.9 | SUDECAP | 02.29.01 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA DE 5M3 | VG | 6 | 390 | 2340 | BDI 1 | 486.99 | 2921.94
NIVEL 1 | 3 | 3 | 3 |  |  | REVESTIMENTOS
NIVEL 2 | 3.1 | 3 | 3.1 | SICOR | ED-50716 | REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (15X15)CM, JUNTA A PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m2 | 60 | 91.37 | 5482.2 | BDI 1 | 114.09 | 6845.4
NIVEL 2 | 3.2 | 3 | 3.2 | SUDECAP | 40.31.02 | CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3, A COLHER | M2 | 90 | 10.06 | 905.4 | BDI 1 | 12.56 | 1130.4
NIVEL 2 | 3.3 | 3 | 3.3 | SUDECAP | 14.05.36 | REBOCO EM ARGAMASSA 1:4, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, ESPESSURA ENTRE 10 E 20 MM, SEM APLICAÇÃO DE TELA DE REFORÇO REF 104951 | M2 | 30 | 35.71 | 1071.3 | BDI 1 | 44.59 | 1337.7
NIVEL 2 | 3.4 | 3 | 3.4 | SICOR | ED-50732 | EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | m2 | 60 | 40.29 | 2417.4 | BDI 1 | 50.31 | 3018.6
NIVEL 2 | 3.5 | 3 | 3.5 | SUDECAP | 15.08.02 | PISO CIMENTADO ACABAMENTO LISO, ARGAMASSA 1:3, JUNTA SECA, E= 3,0CM | M2 | 10 | 64.58 | 645.8 | BDI 1 | 80.64 | 806.4
NIVEL 2 | 3.6 | 3 | 3.6 | SUDECAP | 15.04.06 | CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARGAMASSA 1:3 SEM JUNTA, E= 2,5CM | M2 | 90 | 48.96 | 4406.4 | BDI 1 | 61.14 | 5502.6
NIVEL 2 | 3.7 | 3 | 3.7 | SUDECAP | 15.17.25 | ASSENTAMENTO PISO CERÂMICO, PLACAS ATÉ 2025 CM2, EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2 REF 87248 | M2 | 80 | 41.38 | 3310.4 | BDI 1 | 51.67 | 4133.6
NIVEL 2 | 3.8 | 3 | 3.8 | SUDECAP | 15.35.01 | PASSEIO / PISO DE CONCRETO, 20MPA, H=6CM, JUNTA MANUAL A CADA 2M | M2 | 30 | 67.51 | 2025.3 | BDI 1 | 84.3 | 2529
NIVEL 1 | 4 | 4 | 4 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO FLEXÍVEL - MANTA
NIVEL 2 | 4.1 | 4 | 4.1 | SUDECAP | 09.11.01 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E = 3 MM REF 98546 | M2 | 1000 | 88.07 | 88070 | BDI 1 | 109.97 | 109970
NIVEL 1 | 5 | 5 | 5 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS/GAZ
NIVEL 2 | 5.1 | 5 | 5.1 | SICRO | 7107374 | Fornecimento e instalação de reservatório metálico tipo taça de 5.000 litros pintura interna e externa com escada de acesso e base de concreto armado - areia e brita comerciais | un | 1 | 17457.21 | 17457.21 | BDI 1 | 21798.82 | 21798.82
NIVEL 2 | 5.2 | 5 | 5.2 | SICOR | ED-50026 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 110 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 20 | 140.85 | 2817 | BDI 1 | 175.88 | 3517.6
NIVEL 2 | 5.3 | 5 | 5.3 | SICOR | ED-50022 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 40 | 40.18 | 1607.2 | BDI 1 | 50.17 | 2006.8
NIVEL 2 | 5.4 | 5 | 5.4 | SICOR | ED-50020 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (1") , INCLUSIVE CONEXÕES | m | 60 | 34.27 | 2056.2 | BDI 1 | 42.79 | 2567.4
NIVEL 2 | 5.5 | 5 | 5.5 | SICOR | ED-50019 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES | m | 100 | 27.13 | 2713 | BDI 1 | 33.88 | 3388
NIVEL 2 | 5.6 | 5 | 5.6 | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 60 | 44.37 | 2662.2 | BDI 1 | 55.4 | 3324
NIVEL 2 | 5.7 | 5 | 5.7 | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 60 | 31.86 | 1911.6 | BDI 1 | 39.78 | 2386.8
NIVEL 2 | 5.8 | 5 | 5.8 | SINAPI | 94497 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 6 | 181.73 | 1090.38 | BDI 1 | 226.93 | 1361.58
NIVEL 2 | 5.9 | 5 | 5.9 | SINAPI | 86931 | BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 6 | 582.11 | 3492.66 | BDI 1 | 726.88 | 4361.28
NIVEL 2 | 5.10 | 5 | 5.10 | SINAPI | 86902 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 6 | 347.64 | 2085.84 | BDI 1 | 434.1 | 2604.6
NIVEL 2 | 5.11 | 5 | 5.11 | SINAPI | 106779 | TORNEIRA CROMADA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 6 | 153.35 | 920.1 | BDI 1 | 191.49 | 1148.94
NIVEL 2 | 5.12 | 5 | 5.12 | SINAPI | 89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 10 | 24.16 | 241.6 | BDI 1 | 30.17 | 301.7
NIVEL 2 | 5.13 | 5 | 5.13 | SINAPI | 98108 | CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 566.59 | 566.59 | BDI 1 | 707.5 | 707.5
NIVEL 1 | 6 | 6 | 6 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TELEFÔNICA
NIVEL 2 | 6.1 | 6 | 6.1 | SINAPI | 101883 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 3 | 555.54 | 1666.62 | BDI 1 | 693.7 | 2081.1
NIVEL 2 | 6.2 | 6 | 6.2 | SINAPI | 101895 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 3 | 496.52 | 1489.56 | BDI 1 | 620 | 1860
NIVEL 2 | 6.3 | 6 | 6.3 | SINAPI | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 600 | 12.58 | 7548 | BDI 1 | 15.71 | 9426
NIVEL 2 | 6.4 | 6 | 6.4 | SINAPI | 91862 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 400 | 10.69 | 4276 | BDI 1 | 13.35 | 5340
NIVEL 2 | 6.5 | 6 | 6.5 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2800 | 3.67 | 10276 | BDI 1 | 4.58 | 12824
NIVEL 2 | 6.6 | 6 | 6.6 | SINAPI | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 300 | 19.95 | 5985 | BDI 1 | 24.91 | 7473
NIVEL 2 | 6.7 | 6 | 6.7 | SINAPI | 91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 150 | 31.29 | 4693.5 | BDI 1 | 39.07 | 5860.5
NIVEL 2 | 6.8 | 6 | 6.8 | SINAPI | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 60 | 38.17 | 2290.2 | BDI 1 | 47.66 | 2859.6
NIVEL 2 | 6.9 | 6 | 6.9 | SINAPI | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 60 | 38.95 | 2337 | BDI 1 | 48.64 | 2918.4
NIVEL 2 | 6.10 | 6 | 6.10 | SINAPI | 92031 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 20 | 86.09 | 1721.8 | BDI 1 | 107.5 | 2150
NIVEL 2 | 6.11 | 6 | 6.11 | SINAPI | 91981 | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 30 | 53.47 | 1604.1 | BDI 1 | 66.77 | 2003.1
NIVEL 2 | 6.12 | 6 | 6.12 | SINAPI | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 40 | 32.18 | 1287.2 | BDI 1 | 40.18 | 1607.2
NIVEL 2 | 6.13 | 6 | 6.13 | SINAPI | 97605 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 20 | 70.87 | 1417.4 | BDI 1 | 88.5 | 1770
NIVEL 2 | 6.14 | 6 | 6.14 | SINAPI | 101658 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS | UN | 6 | 507.02 | 3042.12 | BDI 1 | 633.12 | 3798.72
NIVEL 2 | 6.15 | 6 | 6.15 | SINAPI | 104749 | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 20 | 22.92 | 458.4 | BDI 1 | 28.62 | 572.4
NIVEL 1 | 7 | 7 | 7 |  |  | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
NIVEL 2 | 7.1 | 7 | 7.1 | SICRO | 7107374 | Fornecimento e instalação de reservatório metálico tipo taça de 5.000 litros pintura interna e externa com escada de acesso e base de concreto armado - areia e brita comerciais | un | 1 | 17457.21 | 17457.21 | BDI 1 | 21798.82 | 21798.82
NIVEL 2 | 7.2 | 7 | 7.2 | SINAPI | 94463 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 MM (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 140 | 144.65 | 20251 | BDI 1 | 180.62 | 25286.8
NIVEL 2 | 7.3 | 7 | 7.3 | SINAPI | 94462 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 MM (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 80 | 117.88 | 9430.4 | BDI 1 | 147.2 | 11776
NIVEL 2 | 7.4 | 7 | 7.4 | SINAPI | 96765 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 6 | 1369.65 | 8217.9 | BDI 1 | 1710.28 | 10261.68
NIVEL 2 | 7.5 | 7 | 7.5 | SINAPI | 101915 | CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 6 | 392.45 | 2354.7 | BDI 1 | 490.05 | 2940.3
NIVEL 2 | 7.6 | 7 | 7.6 | SINAPI | 90459 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE ABRIGO PARA MANGUEIRAS (90X60 CM). AF_09/2023 | UN | 6 | 58.13 | 348.78 | BDI 1 | 72.59 | 435.54
NIVEL 2 | 7.7 | 7 | 7.7 | SINAPI | 97485 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 12 | 164.33 | 1971.96 | BDI 1 | 205.2 | 2462.4
NIVEL 2 | 7.8 | 7 | 7.8 | SINAPI | 101909 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE | UN | 12 | 202.32 | 2427.84 | BDI 1 | 252.64 | 3031.68
NIVEL 2 | 7.9 | 7 | 7.9 | SINAPI | 101907 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE | UN | 6 | 552.32 | 3313.92 | BDI 1 | 689.68 | 4138.08
NIVEL 2 | 7.10 | 7 | 7.10 | SICOR | ED-26993 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA, TIPO LED COM DOIS FARÓIS, POTÊNCIA TOTAL DE 8W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 30 | 159.42 | 4782.6 | BDI 1 | 199.07 | 5972.1
NIVEL 2 | 7.11 | 7 | 7.11 | SICOR | ED-29388 | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E1", DIMENSÃO (300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 40 | 21.36 | 854.4 | BDI 1 | 26.67 | 1066.8
NIVEL 2 | 7.12 | 7 | 7.12 | SICOR | ED-29386 | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "A1", DIMENSÃO DA BASE 300MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 30 | 27.78 | 833.4 | BDI 1 | 34.69 | 1040.7
NIVEL 2 | 7.13 | 7 | 7.13 | SICOR | ED-4855 | CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL PARA 24 LAÇOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CABO DE 4 VIAS PARA ALARME | un | 1 | 940.96 | 940.96 | BDI 1 | 1174.98 | 1174.98
NIVEL 2 | 7.14 | 7 | 7.14 | SICOR | ED-50180 | ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CABO DE 4 VIAS PARA ALARME | un | 8 | 68.84 | 550.72 | BDI 1 | 85.96 | 687.68
NIVEL 2 | 7.15 | 7 | 7.15 | SICOR | ED-4859 | DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CABO DE 4 VIAS PARA ALARME | un | 30 | 152.29 | 4568.7 | BDI 1 | 190.16 | 5704.8
NIVEL 2 | 7.16 | 7 | 7.16 | SICOR | ED-49526 | SIRENE DE ALTA POTÊNCIA, TIMBRE Ø 150MM, 100DCB | un | 4 | 478.22 | 1912.88 | BDI 1 | 597.15 | 2388.6
NIVEL 1 | 8 | 8 | 8 |  |  | SPDA - PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
NIVEL 2 | 8.1 | 8 | 8.1 | SINAPI | 96989 | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 4 | 147.14 | 588.56 | BDI 1 | 183.73 | 734.92
NIVEL 2 | 8.2 | 8 | 8.2 | SINAPI | 96987 | BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 4 | 137.7 | 550.8 | BDI 1 | 171.95 | 687.8
NIVEL 2 | 8.3 | 8 | 8.3 | SINAPI | 91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 200 | 31.29 | 6258 | BDI 1 | 39.07 | 7814
NIVEL 1 | 9 | 9 | 9 |  |  | CLIMATIZAÇÃO
NIVEL 2 | 9.1 | 9 | 9.1 | SINAPI | 103250 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 6 | 3474.88 | 20849.28 | BDI 1 | 4339.08 | 26034.48
NIVEL 2 | 9.2 | 9 | 9.2 | SINAPI | 103247 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 6 | 2405.21 | 14431.26 | BDI 1 | 3003.39 | 18020.34
NIVEL 1 | 10 | 10 | 10 |  |  | MARCENARIA
NIVEL 2 | 10.1 | 10 | 10.1 | SUDECAP | 12.06.03 | PORTA COMPLETA (PORTA COM DOBRADIÇAS, MARCO, ALIZAR E FECHADURA) 80X210CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF 90843 | UN | 4 | 1012.13 | 4048.52 | BDI 1 | 1263.85 | 5055.4
NIVEL 2 | 10.2 | 10 | 10.2 | SUDECAP | 12.50.02 | FECHADURA COMPLETA PARA PORTAS INTERNAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF 90830 | UN | 10 | 322.33 | 3223.3 | BDI 1 | 402.49 | 4024.9
NIVEL 2 | 10.3 | 10 | 10.3 | SUDECAP | 12.50.06 | TRINCO TARJETA PARA PORTAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF 100705 | UN | 15 | 43.15 | 647.25 | BDI 1 | 53.88 | 808.2
NIVEL 2 | 10.4 | 10 | 10.4 | SUDECAP | 12.50.07 | TARJETA LIVRE-OCUPADO PARA PORTAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF 100705 | UN | 15 | 85.22 | 1278.3 | BDI 1 | 106.41 | 1596.15
NIVEL 1 | 11 | 11 | 11 |  |  | SERRALHERIA
NIVEL 2 | 11.1 | 11 | 11.1 | SICOR | ED-32033 | JANELA BASCULANTE (JF), CONFORME CADERNO DE PROJETO PADRÃO PENITENCIÁRIA-MG (DETALHE EQ14), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, VIDRO ESP. 3MM E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, DUAS (2) DEMÃOS COM UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | m2 | 25 | 1221.48 | 30537 | BDI 1 | 1525.26 | 38131.5
NIVEL 2 | 11.2 | 11 | 11.2 | SUDECAP | 13.38.04 | GRADE EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS ADP REF 99861 | M2 | 24 | 537.39 | 12897.36 | BDI 1 | 671.04 | 16104.96
NIVEL 2 | 11.3 | 11 | 11.3 | SUDECAP | 13.93.01 | GRELHA DE AÇO 0,5X0,5 (CXL) PARA CAIXA PASSAGEM/INSPEÇÃO DE 0,3X0,3 (CXL) | UN | 6 | 982.9 | 5897.4 | BDI 1 | 1227.35 | 7364.1
NIVEL 1 | 12 | 12 | 12 |  |  | VIDRAÇARIA
NIVEL 2 | 12.1 | 12 | 12.1 | SUDECAP | 16.02.01 | VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF 102162 | M2 | 55 | 264.35 | 14539.25 | BDI 1 | 330.09 | 18154.95
NIVEL 1 | 13 | 13 | 13 |  |  | PINTURA
NIVEL 2 | 13.1 | 13 | 13.1 | SICOR | ED-50505 | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | m2 | 500 | 3.69 | 1845 | BDI 1 | 4.61 | 2305
NIVEL 2 | 13.2 | 13 | 13.2 | SINAPI | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 468.5095 | 21.32 | 9988.62 | BDI 1 | 26.62 | 12471.72
NIVEL 2 | 13.3 | 13 | 13.3 | SICOR | ED-50451 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | m2 | 2300 | 17.59 | 40457 | BDI 1 | 21.96 | 50508
NIVEL 2 | 13.4 | 13 | 13.4 | SUDECAP | 17.04.28 | PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM PAREDES INTERNAS, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS REF 88489 | M2 | 1100 | 22.84 | 25124 | BDI 1 | 28.52 | 31372
NIVEL 2 | 13.5 | 13 | 13.5 | SICOR | ED-50506 | LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA | m2 | 800 | 4.18 | 3344 | BDI 1 | 5.22 | 4176
NIVEL 2 | 13.6 | 13 | 13.6 | SUDECAP | 17.06.11 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI REF 102494 | M2 | 352 | 60.17 | 21179.84 | BDI 1 | 75.13 | 26445.76
NIVEL 2 | 13.7 | 13 | 13.7 | SUDECAP | 17.08.22 | PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS REF 100762 | M2 | 820 | 53.19 | 43615.8 | BDI 1 | 66.42 | 54464.4
NIVEL 1 | 14 | 14 | 14 |  |  | BANCADA
NIVEL 2 | 14.1 | 14 | 14.1 | SUDECAP | 18.08.39 | BANCADA DE GRANITO CINZA CORUMBÁ E= 2CM, APOIADA EM CONSOLE METALON | M2 | 14 | 538.2 | 7534.8 | BDI 1 | 672.05 | 9408.7
NIVEL 2 | 14.2 | 14 | 14.2 | SUDECAP | 18.08.41 | BANCADA DE GRANITO CINZA CORUMBÁ E= 2CM, APOIADA EM PAREDES | M2 | 14 | 525.54 | 7357.56 | BDI 1 | 656.24 | 9187.36
NIVEL 2 | 14.3 | 14 | 14.3 | SUDECAP | 18.08.97 | RODABANCA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ, E= 2CM, H= 10CM | M | 14 | 64.3 | 900.2 | BDI 1 | 80.29 | 1124.06
NIVEL 2 | 14.4 | 14 | 14.4 | SICOR | ED-50287 | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA TANQUE (600X600X400)MM, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO | un | 2 | 1320.65 | 2641.3 | BDI 1 | 1649.1 | 3298.2
NIVEL 1 | 15 | 15 | 15 |  |  | COBERTURA
NIVEL 2 | 15.1 | 15 | 15.1 | SICOR | ED-48428 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m2 | 180 | 99.99 | 17998.2 | BDI 1 | 124.86 | 22474.8
NIVEL 2 | 15.2 | 15 | 15.2 | SICOR | ED-20603 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO | Kg | 60 | 26.25 | 1575 | BDI 1 | 32.78 | 1966.8
NIVEL 2 | 15.3 | 15 | 15.3 | SICOR | ED-50660 | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 100CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | m | 120 | 125.93 | 15111.6 | BDI 1 | 157.25 | 18870
NIVEL 2 | 15.4 | 15 | 15.4 | SUDECAP | 08.87.47 | RUFO / CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº 24 GSG, DESENVOLVIMENTO= 33CM | M | 120 | 53.05 | 6366 | BDI 1 | 66.24 | 7948.8
NIVEL 1 | 16 | 16 | 16 |  |  | MANEJO DE VEGETAÇÃO
NIVEL 2 | 16.1 | 16 | 16.1 | SUDECAP | 21.30.07 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS - INCLUSIVE FORNECIMENTO GRAMA, EXCLUSIVE PREPARO DO SOLO - SOL - REF 103946 | M2 | 130 | 15.51 | 2016.3 | BDI 1 | 19.37 | 2518.1
NIVEL 1 | 17 | 17 | 17 |  |  | REVITALIZAÇÃO DE FACHADA
NIVEL 2 | 17.1 | 17 | 17.1 | SICOR | ED-48246 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO METÁLICO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME E RODAPÉ/GUARDA-CORPO EM MADEIRA | m2 | 1000 | 10.4 | 10400 | BDI 1 | 12.99 | 12990
NIVEL 2 | 17.2 | 17 | 17.2 | SICOR | ED-9075 | FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | m2xmês | 3000 | 12.5 | 37500 | BDI 1 | 15.61 | 46830
NIVEL 2 | 17.3 | 17 | 17.3 | SINAPI | 97062 | COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_03/2024 | M2 | 1000 | 6.63 | 6630 | BDI 1 | 8.28 | 8280
NIVEL 2 | 17.4 | 17 | 17.4 | SICOR | ED-50265 | LAVAGEM DE FACHADA COM HIDROJATEAMENTO, EXCLUSIVE ANDAIME METÁLICO, TIPO FIXO/TORRE/SUSPENSO, PARA FACHADA | m2 | 1000 | 6.94 | 6940 | BDI 1 | 8.67 | 8670
NIVEL 2 | 17.5 | 17 | 17.5 | SUDECAP | 02.09.01 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE REBOCO | M2 | 400 | 3.32 | 1328 | BDI 1 | 4.15 | 1660
NIVEL 2 | 17.6 | 17 | 17.6 | SUDECAP | 14.05.02 | CHAPISCO APLICADO MANUALMENTE EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, ARGAMASSA 1:3 REF 87905 | M2 | 400 | 8.89 | 3556 | BDI 1 | 11.1 | 4440
NIVEL 2 | 17.7 | 17 | 17.7 | SUDECAP | 14.05.38 | REBOCO EM ARGAMASSA 1:4, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES EXTERNAS, ESPESSURA ENTRE 20 E 30 MM, COM APLICAÇÃO DE TELA DE REFORÇO REF 104233 | M2 | 400 | 41.09 | 16436 | BDI 1 | 51.31 | 20524
NIVEL 2 | 17.8 | 17 | 17.8 | SINAPI | 96132 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | M2 | 1000 | 21.69 | 21690 | BDI 1 | 27.08 | 27080
NIVEL 2 | 17.9 | 17 | 17.9 | SINAPI | 88412 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 | M2 | 1000 | 4.74 | 4740 | BDI 1 | 5.92 | 5920
NIVEL 2 | 17.10 | 17 | 17.10 | SINAPI | 88426 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03/2024 | M2 | 1000 | 22.29 | 22290 | BDI 1 | 27.83 | 27830
NIVEL 2 | 17.11 | 17 | 17.11 | SINAPI | 102489 | PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021 | M2 | 300 | 29.56 | 8868 | BDI 1 | 36.91 | 11073
NIVEL 2 | 17.12 | 17 | 17.12 | SINAPI | 87244 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 | M2 | 300 | 287.27 | 86181 | BDI 1 | 358.71 | 107613
NIVEL 2 | 17.13 | 17 | 17.13 | SICOR | ED-14458 | BRISE HORIZONTAL EM CHAPA DE AÇO PARA FACHADA, LARGURA DE 50CM, INCLUSIVE DUAS (2) DEMÃOS DE PINTURA ESMALTE | m2 | 60 | 361 | 21660 | BDI 1 | 450.78 | 27046.8
NIVEL 1 | 18 | 18 | 18 |  |  | ACESSIBILIDADE
NIVEL 2 | 18.1 | 18 | 18.1 | SINAPI | 100863 | BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 8 | 666.75 | 5334 | BDI 1 | 832.57 | 6660.56
NIVEL 2 | 18.2 | 18 | 18.2 | SINAPI | 100865 | BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM AÇO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 4 | 632.32 | 2529.28 | BDI 1 | 789.58 | 3158.32
NIVEL 1 | 19 | 19 | 19 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
NIVEL 2 | 19.1 | 19 | 19.1 | SINAPI | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4.5 | 10406.43 | 46828.94 | BDI 1 | 12994.51 | 58475.3
NIVEL 2 | 19.2 | 19 | 19.2 | SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 264 | 142.42 | 37598.88 | BDI 1 | 177.84 | 46949.76
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
| 19.2 | 19 | 19.2
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
0
0
0
0
|  | 0 |  |  |  | Lilian Manini Rodrigues
|  | 0 |  |  |  | Engenheira Civil
|  | 0 |  |  |  | 292926MG
|  | 0 |  |  |  | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
|  | 0 |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITÉ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0