## ORÇAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
|  |  | OBRA/ SERVIÇO: |  | REFORMA ESCOLA MUNICIPAL DURVAL DE BARROS - MADUREIRA |  |  |  |  | BASE |  | REFERENCIA | MÊS
|  |  | ENDEREÇO: |  | AVENIDA MADUREIRA - 725 BAIRRO, PARQUE DURVAL DE BARROS |  |  |  |  | SINAPI |  | BELO HORIZONTE | 05/2026.
|  |  | PRAZO EXECUÇÃO (meses): |  | 5 MESES |  |  |  |  | SICOR |  | MINAS GERAIS | 01/2026.
|  |  | PLANILHA MODELO: |  | SEM DESONERAÇÃO |  |  |  |  | SICRO |  | MINAS GERAIS | 01/2026.
NIVEL 1 |  |  | BDI 1 |  | 21.15% |  |  |  |  | SUDECAP |  | BELO HORIZONTE | 04/2026.
NIVEL 2 |  |  | BDI 2 |  | 0%
NIVEL 3 |  |  | DATA DO ORÇAMENTO: |  | 2026-09-10
|  |  | REVISÃO Nº: |  | REV0
|  |  | NOME DO RESPONSÁVEL: |  | LILIAN MANINI RODRIGUES
|  |  | CARGO: |  | ENGENHEIRA CIVIL
|  |  | CREA Nº: |  | 292926/D MG
OBSERVAÇÕES:
[7 empty] | VALOR FINAL DO ORÇAMENTO (R$) |  |  | 912416.03 |  |  | 1105396.15
INFORMAR O NIVEL EM TODAS AS LINHAS |  |  | ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO TOTAL S/BDI (R$) | BDI APLICADO | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL C/BDI (R$) | OBSERVAÇÕES
NIVEL 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | INSTALAÇÃO DA OBRA
NIVEL 2 | 1.1 | 1 | 1.1 | SUDECAP | 01.03.02 | PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSÃO DIGITAL PADRÃO SUDECAP | M2 | 4 | 296.96 | 1187.84 | BDI 1 | 359.77 | 1439.08 | 44215.846
NIVEL 2 | 1.2 | 1 | 1.2 | SINAPI | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | M2 | 10 | 88.36 | 883.6 | BDI 1 | 107.05 | 1070.5
NIVEL 2 | 1.3 | 1 | 1.3 | SUDECAP | 01.29.03 | MONTAGEM DE ANDAIME FACHADEIRO ADP REF 97063 | M2 | 12 | 9.05 | 108.6 | BDI 1 | 10.96 | 131.52
NIVEL 2 | 1.4 | 1 | 1.4 | SUDECAP | 01.29.04 | DESMONTAGEM DE ANDAIME FACHADEIRO ADP REF 97063 | M2 | 18 | 9.05 | 162.9 | BDI 1 | 10.96 | 197.28
NIVEL 1 | 2 | 2 | 2 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
NIVEL 2 | 2.1 | 2 | 2.1 | SUDECAP | 02.01.01 | REMOÇÃO DE TELHA METÁLICA OU PVC, INCLUSIVE EMPILHAMENTO | M2 | 180 | 6.02 | 1083.6 | BDI 1 | 7.29 | 1312.2
NIVEL 2 | 2.2 | 2 | 2.2 | SUDECAP | 02.02.01 | REMOÇÃO DE CALHA GALVANIZADA OU PVC, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M | 120 | 7.21 | 865.2 | BDI 1 | 8.73 | 1047.6
NIVEL 2 | 2.3 | 2 | 2.3 | SUDECAP | 02.02.05 | REMOÇÃO DE RUFO DE CHAPA GALVANIZADA, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M | 120 | 4.81 | 577.2 | BDI 1 | 5.83 | 699.6
NIVEL 2 | 2.4 | 2 | 2.4 | SUDECAP | 02.03.01 | REMOÇÃO DE ENGRADAMENTO DE TELHA METÁLICA OU PVC, INCLUSIVE EMPILHAMENTO | M2 | 180 | 8.09 | 1456.2 | BDI 1 | 9.8 | 1764
NIVEL 1 | 3 | 3 | 3 |  |  | REMOÇÃO DE ESQUADRILHA METALICA
NIVEL 2 | 3.1 | 3 | 3.1 | SUDECAP | 02.07.01 | REMOÇÃO DE ESQUADRIA METÁLICA, PORTA OU JANELA | M2 | 21.8 | 17.9 | 390.22 | BDI 1 | 21.69 | 472.84
NIVEL 1 | 4 | 4 | 4 |  |  | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO INCLUSIVE AFASTAMENTO
NIVEL 2 | 4.1 | 4 | 4.1 | SUDECAP | 02.09.01 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE REBOCO | M2 | 80 | 3.32 | 265.6 | BDI 1 | 4.02 | 321.6
NIVEL 1 | 5 | 5 | 5 |  |  | DEMOLIÇÃO DE PISO INCLUSIVE AFASTAMENTO
NIVEL 2 | 5.1 | 5 | 5.1 | SUDECAP | 02.10.01 | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA | M2 | 150 | 3.32 | 498 | BDI 1 | 4.02 | 603
NIVEL 2 | 5.2 | 5 | 5.2 | SUDECAP | 02.10.03 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO | M2 | 150 | 16.83 | 2524.5 | BDI 1 | 20.39 | 3058.5
NIVEL 2 | 5.3 | 5 | 5.3 | SUDECAP | 02.10.05 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, SÃO TOMÉ, ETC) | M2 | 18 | 31.2 | 561.6 | BDI 1 | 37.8 | 680.4
NIVEL 1 | 6 | 6 | 6 |  |  | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO INCLUSIVE AFASTAMENTO
NIVEL 2 | 6.1 | 6 | 6.1 | SUDECAP | 02.13.01 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES - MANUAL | M3 | 4 | 297.32 | 1189.28 | BDI 1 | 360.2 | 1440.8
NIVEL 1 | 7 | 7 | 7 |  |  | REMOÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS
NIVEL 2 | 7.1 | 7 | 7.1 | SUDECAP | 02.21.01 | REMOÇÃO DE LOUÇAS | UN | 15 | 75.77 | 1136.55 | BDI 1 | 91.8 | 1377
NIVEL 2 | 7.2 | 7 | 7.2 | SUDECAP | 02.21.02 | REMOÇÃO DE FERRAGENS (DOBRADIÇAS, FECHADURAS, MAÇANETAS) | UN | 15 | 15.38 | 230.7 | BDI 1 | 18.63 | 279.45
NIVEL 2 | 7.3 | 7 | 7.3 | SUDECAP | 02.21.03 | REMOÇÃO DE METAIS COMUNS (CONDUÍTE, SIFÃO, REGISTRO, TORNEIRA) | UN | 15 | 16.43 | 246.45 | BDI 1 | 19.9 | 298.5
NIVEL 2 | 7.4 | 7 | 7.4 | SUDECAP | 02.21.04 | REMOÇÃO DE METAIS ESPECIAIS (VÁLVULA DE DESCARGA, CAIXA SILEN) | UN | 15 | 16.04 | 240.6 | BDI 1 | 19.43 | 291.45
NIVEL 2 | 7.5 | 7 | 7.5 | SUDECAP | 02.21.05 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE | UN | 15 | 3.96 | 59.4 | BDI 1 | 4.8 | 72
NIVEL 2 | 7.6 | 7 | 7.6 | SUDECAP | 02.21.06 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIA INCANDESCENTE | UN | 15 | 1.02 | 15.3 | BDI 1 | 1.24 | 18.6
NIVEL 1 | 8 | 8 | 8 |  |  | TRENSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MÃO
NIVEL 2 | 8.1 | 8 | 8.1 | SUDECAP | 02.26.01 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MÃO, DMT <= 50,0M | M3 | 35 | 31.65 | 1107.75 | BDI 1 | 38.34 | 1341.9
NIVEL 1 | 9 | 9 | 9 |  |  | TRABALHOS EM TERRA
NIVEL 2 | 9.1 | 9 | 9.1 |  |  | TRANSPORTE DE MAT. DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA
NIVEL 3 | 9.1.1 | 9 | 9.1.1 | SUDECAP | 03.25.01 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA DE 5M3 | VG | 2 | 390 | 780 | BDI 1 | 472.49 | 944.98
NIVEL 1 | 10 | 10 | 10 |  |  | FUNDAÇÕES
NIVEL 2 | 10.1 | 10 | 10.1 |  |  | FORMA, ESCORAMENTO, DEFORMA E LIMPEZA EM FUNDAÇÃO
NIVEL 3 | 10.1.1 | 10 | 10.1.1 | SUDECAP | 04.13.36 | FORMA PARA VIGA BALDRAME EM TÁBUA DE MADEIRA SERRADA, 4 APROVEITAMENTOS - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM REF 96536 | M2 | 2 | 67.07 | 134.14 | BDI 1 | 81.26 | 162.52
NIVEL 1 | 11 | 11 | 11 |  |  | ARMAÇÃO EM FUNDAÇÃO (CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO)
NIVEL 2 | 11.1 | 11 | 11.1 | SUDECAP | 04.15.29 | ESPAÇADOR DE AÇO CA-50 6,3MM H=5CM TIPO CARANGUEJO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO | UN | 50 | 6.28 | 314 | BDI 1 | 7.61 | 380.5
NIVEL 2 | 11.2 | 11 | 11.2 | SUDECAP | 04.15.31 | AÇO CA-60 D= 4,2MM, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO EM FUNDAÇÃO REF 96543 | KG | 35 | 17.13 | 599.55 | BDI 1 | 20.75 | 726.25
NIVEL 2 | 11.3 | 11 | 11.3 | SUDECAP | 04.15.32 | AÇO CA-60 D= 5,0MM, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO EM FUNDAÇÃO REF 96543 | KG | 40 | 17.13 | 685.2 | BDI 1 | 20.75 | 830
NIVEL 2 | 11.4 | 11 | 11.4 | SUDECAP | 04.15.41 | AÇO CA-50 D= 6,3MM, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO EM FUNDAÇÃO REF 96544 | KG | 40 | 14.77 | 590.8 | BDI 1 | 17.89 | 715.6
NIVEL 2 | 11.5 | 11 | 11.5 | SUDECAP | 04.15.42 | AÇO CA-50 D= 8,0MM, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO EM FUNDAÇÃO REF 96545 | KG | 40 | 11.78 | 471.2 | BDI 1 | 14.27 | 570.8
NIVEL 2 | 11.6 | 11 | 11.6 | SUDECAP | 04.15.43 | AÇO CA-50 D= 10,0MM, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO EM FUNDAÇÃO REF 96546 | KG | 30 | 11.28 | 338.4 | BDI 1 | 13.67 | 410.1
NIVEL 1 | 12 | 12 | 12 |  |  | ESTACA BROCA PERFURADA A TRADO MANUAL
NIVEL 2 | 12.1 | 12 | 12.1 | SUDECAP | 04.03.27 | ESTACA ESCAVADA COM TRADO MANUAL, D=30CM, INCLUSIVE CONCRETO EXCLUSIVE ARMAÇÃO | M | 15 | 120.67 | 1810.05 | BDI 1 | 146.19 | 2192.85
NIVEL 2 | 12.2 | 12 | 12.2 |  |  | CONCRETO CONVENCIONAL
NIVEL 3 | 12.2.1 | 12 | 12.2.1 | SUDECAP | 06.05.25 | CONCRETO CONVENCIONAL FCK >= 25MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM ESTRUTURA | M3 | 2.31 | 797.74 | 1842.78 | BDI 1 | 966.46 | 2232.52
NIVEL 1 | 13 | 13 | 13 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO FLEIVEL - MANTA
NIVEL 2 | 13.1 | 13 | 13.1 | SUDECAP | 09.11.01 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E = 3 MM REF 98546 | M2 |  | 88.07 | 0 | BDI 1 | 106.7 | 0
NIVEL 1 | 14 | 14 | 14 |  |  | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIAS
NIVEL 2 | 14.1 | 14 | 14.1 | SICRO | 7107374 | Fornecimento e instalação de reservatório metálico tipo taça de 5.000 litros pintura interna e externa com escada de acesso e base de concreto armado - areia e brita comerciais | un | 1 | 17457.21 | 17457.21 | BDI 1 | 21149.41 | 21149.41
NIVEL 2 | 14.2 | 14 | 14.2 | SICOR | ED-50026 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 110 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 20 | 140.85 | 2817 | BDI 1 | 170.64 | 3412.8
NIVEL 2 | 14.3 | 14 | 14.3 | SICOR | ED-50022 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 40 | 40.18 | 1607.2 | BDI 1 | 48.68 | 1947.2
NIVEL 2 | 14.4 | 14 | 14.4 | SICOR | ED-50020 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (1") , INCLUSIVE CONEXÕES | m | 60 | 34.27 | 2056.2 | BDI 1 | 41.52 | 2491.2
NIVEL 2 | 14.5 | 14 | 14.5 | SICOR | ED-50019 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES | m | 100 | 27.13 | 2713 | BDI 1 | 32.87 | 3287
NIVEL 2 | 14.6 | 14 | 14.6 | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 60 | 44.37 | 2662.2 | BDI 1 | 53.75 | 3225
NIVEL 2 | 14.7 | 14 | 14.7 | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 60 | 31.86 | 1911.6 | BDI 1 | 38.6 | 2316
NIVEL 2 | 14.8 | 14 | 14.8 | SINAPI | 94497 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 6 | 181.73 | 1090.38 | BDI 1 | 220.17 | 1321.02
NIVEL 2 | 14.9 | 14 | 14.9 | SINAPI | 86931 | BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 6 | 582.11 | 3492.66 | BDI 1 | 705.23 | 4231.38
NIVEL 2 | 14.10 | 14 | 14.10 | SINAPI | 86902 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 6 | 347.64 | 2085.84 | BDI 1 | 421.17 | 2527.02
NIVEL 2 | 14.11 | 14 | 14.11 | SINAPI | 106779 | TORNEIRA CROMADA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 6 | 153.35 | 920.1 | BDI 1 | 185.78 | 1114.68
NIVEL 2 | 14.12 | 14 | 14.12 | SINAPI | 89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 10 | 24.16 | 241.6 | BDI 1 | 29.27 | 292.7
NIVEL 2 | 14.13 | 14 | 14.13 | SINAPI | 98108 | CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 566.59 | 566.59 | BDI 1 | 686.42 | 686.42
NIVEL 1 | 15 | 15 | 15 |  |  | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
NIVEL 2 | 15.1 | 15 | 15.1 | SINAPI | 94463 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 MM (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 140 | 144.65 | 20251 | BDI 1 | 175.24 | 24533.6
NIVEL 2 | 15.2 | 15 | 15.2 | SINAPI | 94462 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 MM (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 80 | 117.88 | 9430.4 | BDI 1 | 142.81 | 11424.8
NIVEL 2 | 15.3 | 15 | 15.3 | SINAPI | 96765 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 6 | 1369.65 | 8217.9 | BDI 1 | 1659.33 | 9955.98
NIVEL 2 | 15.4 | 15 | 15.4 | SINAPI | 101915 | CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 6 | 392.45 | 2354.7 | BDI 1 | 475.45 | 2852.7
NIVEL 2 | 15.5 | 15 | 15.5 | SINAPI | 90459 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE ABRIGO PARA MANGUEIRAS (90X60 CM). AF_09/2023 | UN | 6 | 58.13 | 348.78 | BDI 1 | 70.42 | 422.52
NIVEL 2 | 15.6 | 15 | 15.6 | SINAPI | 97485 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 12 | 164.33 | 1971.96 | BDI 1 | 199.09 | 2389.08
NIVEL 2 | 15.7 | 15 | 15.7 | SINAPI | 101909 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE | UN | 12 | 202.32 | 2427.84 | BDI 1 | 245.11 | 2941.32
NIVEL 2 | 15.8 | 15 | 15.8 | SINAPI | 101907 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE | UN | 6 | 552.32 | 3313.92 | BDI 1 | 669.14 | 4014.84
NIVEL 2 | 15.9 | 15 | 15.9 | SICOR | ED-26993 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA, TIPO LED COM DOIS FARÓIS, POTÊNCIA TOTAL DE 8W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 30 | 159.42 | 4782.6 | BDI 1 | 193.14 | 5794.2
NIVEL 2 | 15.10 | 15 | 15.10 | SICOR | ED-29388 | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E1", DIMENSÃO (300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 40 | 21.36 | 854.4 | BDI 1 | 25.88 | 1035.2
NIVEL 2 | 15.11 | 15 | 15.11 | SICOR | ED-29386 | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "A1", DIMENSÃO DA BASE 300MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 30 | 27.78 | 833.4 | BDI 1 | 33.66 | 1009.8
NIVEL 2 | 15.12 | 15 | 15.12 | SICOR | ED-4855 | CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL PARA 24 LAÇOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CABO DE 4 VIAS PARA ALARME | un | 1 | 940.96 | 940.96 | BDI 1 | 1139.97 | 1139.97
NIVEL 2 | 15.13 | 15 | 15.13 | SICOR | ED-50180 | ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CABO DE 4 VIAS PARA ALARME | un | 8 | 68.84 | 550.72 | BDI 1 | 83.4 | 667.2
NIVEL 2 | 15.14 | 15 | 15.14 | SICOR | ED-4859 | DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CABO DE 4 VIAS PARA ALARME | un | 30 | 152.29 | 4568.7 | BDI 1 | 184.5 | 5535
NIVEL 2 | 15.15 | 15 | 15.15 | SICOR | ED-49526 | SIRENE DE ALTA POTÊNCIA, TIMBRE Ø 150MM, 100DCB | un | 4 | 478.22 | 1912.88 | BDI 1 | 579.36 | 2317.44
NIVEL 1 | 16 | 16 | 16 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TELEFÔICA
NIVEL 2 | 16.1 | 16 | 16.1 | SINAPI | 101883 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 3 | 555.54 | 1666.62 | BDI 1 | 673.04 | 2019.12
NIVEL 2 | 16.2 | 16 | 16.2 | SINAPI | 101895 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 3 | 496.52 | 1489.56 | BDI 1 | 601.53 | 1804.59
NIVEL 2 | 16.3 | 16 | 16.3 | SINAPI | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 600 | 12.58 | 7548 | BDI 1 | 15.24 | 9144
NIVEL 2 | 16.4 | 16 | 16.4 | SINAPI | 91862 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 400 | 10.69 | 4276 | BDI 1 | 12.95 | 5180
NIVEL 2 | 16.5 | 16 | 16.5 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2800 | 3.67 | 10276 | BDI 1 | 4.45 | 12460
NIVEL 2 | 16.6 | 16 | 16.6 | SINAPI | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 300 | 19.95 | 5985 | BDI 1 | 24.17 | 7251
NIVEL 2 | 16.7 | 16 | 16.7 | SINAPI | 91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 150 | 31.29 | 4693.5 | BDI 1 | 37.91 | 5686.5
NIVEL 2 | 16.8 | 16 | 16.8 | SINAPI | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 60 | 38.17 | 2290.2 | BDI 1 | 46.24 | 2774.4
NIVEL 2 | 16.9 | 16 | 16.9 | SINAPI | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 60 | 38.95 | 2337 | BDI 1 | 47.19 | 2831.4
NIVEL 2 | 16.10 | 16 | 16.10 | SINAPI | 92031 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 20 | 86.09 | 1721.8 | BDI 1 | 104.3 | 2086
NIVEL 2 | 16.11 | 16 | 16.11 | SINAPI | 91981 | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 30 | 53.47 | 1604.1 | BDI 1 | 64.78 | 1943.4
NIVEL 2 | 16.12 | 16 | 16.12 | SINAPI | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 40 | 32.18 | 1287.2 | BDI 1 | 38.99 | 1559.6
NIVEL 2 | 16.13 | 16 | 16.13 | SINAPI | 97605 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 20 | 70.87 | 1417.4 | BDI 1 | 85.86 | 1717.2
NIVEL 2 | 16.14 | 16 | 16.14 | SINAPI | 101658 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS | UN | 6 | 507.02 | 3042.12 | BDI 1 | 614.25 | 3685.5
NIVEL 2 | 16.15 | 16 | 16.15 | SINAPI | 104749 | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 20 | 22.92 | 458.4 | BDI 1 | 27.77 | 555.4
NIVEL 1 | 17 | 17 | 17 |  |  | FECHADURA, TARJETA E DOBRADIÇA
NIVEL 2 | 17.1 | 17 | 17.1 | SUDECAP | 12.50.02 | FECHADURA COMPLETA PARA PORTAS INTERNAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF 90830 | UN | 5 | 322.33 | 1611.65 | BDI 1 | 390.5 | 1952.5
NIVEL 2 | 17.2 | 17 | 17.2 | SUDECAP | 12.50.06 | TRINCO TARJETA PARA PORTAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF 100705 | UN | 12 | 43.15 | 517.8 | BDI 1 | 52.28 | 627.36
NIVEL 2 | 17.3 | 17 | 17.3 | SUDECAP | 12.50.07 | TARJETA LIVRE-OCUPADO PARA PORTAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF 100705 | UN | 10 | 85.22 | 852.2 | BDI 1 | 103.24 | 1032.4
NIVEL 1 | 18 | 18 | 18 |  |  | SERRALHERIA
NIVEL 2 | 18.1 | 18 | 18.1 | SICOR | ED-50979 | PORTA EM PERFIL E CHAPA METÁLICA, EXCLUSIVE FERRAGENS E PINTURA | m2 | 5 | 438.5 | 2192.5 | BDI 1 | 531.24 | 2656.2
NIVEL 2 | 18.2 | 18 | 18.2 | SICOR | ED-32026 | JANELA DE TELA MOSQUITEIRO (JTM), ALTURA DE 90CM, CONFORME CADERNO DE PROJETO PADRÃO PENITENCIÁRIA-MG (DETALHE EQ25), INCLUSIVE FORNECIMENTO, EXCLUSIVE PINTURA | m2 | 21.84 | 493.93 | 10787.43 | BDI 1 | 598.4 | 13069.06
NIVEL 2 | 18.3 | 18 | 18.3 |  |  | PORTÃO EM TELA
NIVEL 3 | 18.3.1 | 18 | 18.3.1 | SUDECAP | 13.31.11 | PORTÃO COM TUBOS E TELAS DE AÇO, 1 FOLHA - CHUMBADO EM ESTRUTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 12 | 347.69 | 4172.28 | BDI 1 | 421.23 | 5054.76
NIVEL 2 | 18.4 | 18 | 18.4 |  |  | GUARDA-CORPO E CORRIMÃO
NIVEL 3 | 18.4.1 | 18 | 18.4.1 | SUDECAP | 13.40.82 | GUARDA CORPO MODELO “TUBOS VERTICAIS”, COM MONTANTES D=2”, FIXAÇÃO A CADA 144CM, TUBOS VERTICAIS INTERMEDIÁRIOS D= 1 1/4", TUBO INDUSTRIAL CHAPA 16 - 1,50MM | M | 6 | 432.32 | 2593.92 | BDI 1 | 523.76 | 3142.56
NIVEL 2 | 18.5 | 18 | 18.5 | SUDECAP | 13.38.04 | GRADE EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS ADP REF 99861 | M2 | 6 | 537.39 | 3224.34 | BDI 1 | 651.05 | 3906.3
NIVEL 1 | 19 | 19 | 19 |  |  | GRELHAS DE AÇO
NIVEL 2 | 19.1 | 19 | 19.1 | SUDECAP | 13.93.01 | GRELHA DE AÇO 0,5X0,5 (CXL) PARA CAIXA PASSAGEM/INSPEÇÃO DE 0,3X0,3 (CXL) | UN | 2 | 982.9 | 1965.8 | BDI 1 | 1190.78 | 2381.56
NIVEL 2 | 19.2 | 19 | 19.2 | SUDECAP | 13.93.02 | GRELHA DE AÇO 0,6X0,6 (CXL) PARA CAIXA PASSAGEM/INSPEÇÃO DE 0,4X0,4 (CXL) | UN | 2 | 1056.68 | 2113.36 | BDI 1 | 1280.17 | 2560.34
NIVEL 1 | 20 | 20 | 20 |  |  | REVESTIMENTOS
NIVEL 2 | 20.1 | 20 | 20.1 | SUDECAP | 40.31.02 | CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3, A COLHER | M2 | 110 | 10.06 | 1106.6 | BDI 1 | 12.19 | 1340.9
NIVEL 2 | 20.2 | 20 | 20.2 | SUDECAP | 14.05.36 | REBOCO EM ARGAMASSA 1:4, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, ESPESSURA ENTRE 10 E 20 MM, SEM APLICAÇÃO DE TELA DE REFORÇO REF 104951 | M2 | 40 | 35.71 | 1428.4 | BDI 1 | 43.26 | 1730.4
NIVEL 2 | 20.3 | 20 | 20.3 | SUDECAP | 40.31.05 | EMBOCO COM ARGAMASSA 1:7 | M2 | 70 | 34.13 | 2389.1 | BDI 1 | 41.35 | 2894.5
NIVEL 1 | 21 | 21 | 21 |  |  | REVESTIMENTO COM CERAMICA
NIVEL 2 | 21.1 | 21 | 21.1 | SINAPI | 87265 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 35 | 62.97 | 2203.95 | BDI 1 | 76.29 | 2670.15
NIVEL 2 | 21.2 | 21 | 21.2 | SICOR | ED-50716 | REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (15X15)CM, JUNTA A PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m2 | 35 | 91.37 | 3197.95 | BDI 1 | 110.69 | 3874.15
NIVEL 1 | 22 | 22 | 22 |  |  | PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS
NIVEL 2 | 22.1 | 22 | 22.1 | SUDECAP | 15.04.06 | CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARGAMASSA 1:3 SEM JUNTA, E= 2,5CM | M2 | 270 | 48.96 | 13219.2 | BDI 1 | 59.32 | 16016.4
NIVEL 2 | 22.2 | 22 | 22.2 | SUDECAP | 15.08.02 | PISO CIMENTADO ACABAMENTO LISO, ARGAMASSA 1:3, JUNTA SECA, E= 3,0CM | M2 | 120 | 64.58 | 7749.6 | BDI 1 | 78.24 | 9388.8
NIVEL 2 | 22.3 | 22 | 22.3 | SUDECAP | 15.17.25 | ASSENTAMENTO PISO CERÂMICO, PLACAS ATÉ 2025 CM2, EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2 REF 87248 | M2 | 150 | 41.38 | 6207 | BDI 1 | 50.13 | 7519.5
NIVEL 1 | 23 | 23 | 23 |  |  | VIDROS
NIVEL 2 | 23.1 | 23 | 23.1 | SUDECAP | 16.02.01 | VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF 102162 | M2 | 4 | 264.35 | 1057.4 | BDI 1 | 320.26 | 1281.04
NIVEL 1 | 24 | 24 | 24 |  |  | PINTURA
NIVEL 2 | 24.1 | 24 | 24.1 | SICOR | ED-50505 | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | m2 | 250 | 3.69 | 922.5 | BDI 1 | 4.47 | 1117.5
NIVEL 2 | 24.2 | 24 | 24.2 | SINAPI | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 176 | 21.32 | 3752.32 | BDI 1 | 25.83 | 4546.08
NIVEL 2 | 24.3 | 24 | 24.3 | SICOR | ED-50451 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | m2 | 1937.6 | 17.59 | 34082.38 | BDI 1 | 21.31 | 41290.26
NIVEL 2 | 24.4 | 24 | 24.4 | SICOR | ED-50506 | LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA | m2 | 100 | 4.18 | 418 | BDI 1 | 5.06 | 506
NIVEL 2 | 24.5 | 24 | 24.5 | SICOR | ED-50452 | PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | m2 | 600 | 22.09 | 13254 | BDI 1 | 26.76 | 16056
NIVEL 2 | 24.6 | 24 | 24.6 | SUDECAP | 17.04.28 | PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM PAREDES INTERNAS, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS REF 88489 | M2 | 760 | 22.84 | 17358.4 | BDI 1 | 27.67 | 21029.2
NIVEL 2 | 24.7 | 24 | 24.7 | SUDECAP | 17.06.11 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI REF 102494 | M2 | 350 | 60.17 | 21059.5 | BDI 1 | 72.9 | 25515
NIVEL 2 | 24.8 | 24 | 24.8 | SUDECAP | 17.08.22 | PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS REF 100762 | M2 | 248 | 53.19 | 13191.12 | BDI 1 | 64.44 | 15981.12
NIVEL 1 | 25 | 25 | 25 |  |  | BANCADA
NIVEL 2 | 25.1 | 25 | 25.1 | SUDECAP | 18.08.39 | BANCADA DE GRANITO CINZA CORUMBÁ E= 2CM, APOIADA EM CONSOLE METALON | M2 | 7 | 538.2 | 3767.4 | BDI 1 | 652.03 | 4564.21
NIVEL 2 | 25.2 | 25 | 25.2 | SUDECAP | 18.08.41 | BANCADA DE GRANITO CINZA CORUMBÁ E= 2CM, APOIADA EM PAREDES | M2 | 7 | 525.54 | 3678.78 | BDI 1 | 636.69 | 4456.83
NIVEL 2 | 25.3 | 25 | 25.3 | SUDECAP | 18.08.97 | RODABANCA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ, E= 2CM, H= 10CM | M | 7 | 64.3 | 450.1 | BDI 1 | 77.9 | 545.3
NIVEL 2 | 25.4 | 25 | 25.4 | SICOR | ED-50287 | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA TANQUE (600X600X400)MM, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO | un | 2 | 1320.65 | 2641.3 | BDI 1 | 1599.97 | 3199.94
NIVEL 1 | 26 | 26 | 26 |  |  | COBERTURA
NIVEL 2 | 26.1 | 26 | 26.1 | SICOR | ED-48428 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m2 | 80 | 99.99 | 7999.2 | BDI 1 | 121.14 | 9691.2
NIVEL 2 | 26.2 | 26 | 26.2 | SICOR | ED-20603 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO | Kg | 80 | 26.25 | 2100 | BDI 1 | 31.8 | 2544
NIVEL 2 | 26.3 | 26 | 26.3 | SICOR | ED-48402 | CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | m | 50 | 80.11 | 4005.5 | BDI 1 | 97.05 | 4852.5
NIVEL 2 | 26.4 | 26 | 26.4 | SICOR | ED-50660 | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 100CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | m | 60 | 125.93 | 7555.8 | BDI 1 | 152.56 | 9153.6
NIVEL 2 | 26.5 | 26 | 26.5 | SUDECAP | 08.87.47 | RUFO / CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº 24 GSG, DESENVOLVIMENTO= 33CM | M | 60 | 53.05 | 3183 | BDI 1 | 64.27 | 3856.2
NIVEL 1 | 27 | 27 | 27 |  |  | REVITALIZAÇÃO DE FACHADA
NIVEL 2 | 27.1 | 27 | 27.1 | SICOR | ED-50265 | LAVAGEM DE FACHADA COM HIDROJATEAMENTO, EXCLUSIVE ANDAIME METÁLICO, TIPO FIXO/TORRE/SUSPENSO, PARA FACHADA | m2 | 1400 | 6.94 | 9716 | BDI 1 | 8.41 | 11774
NIVEL 2 | 27.2 | 27 | 27.2 | SUDECAP | 02.09.01 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE REBOCO | M2 | 500 | 3.32 | 1660 | BDI 1 | 4.02 | 2010
NIVEL 2 | 27.3 | 27 | 27.3 | SUDECAP | 02.09.03 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRÁULICO | M2 | 150 | 21.64 | 3246 | BDI 1 | 26.22 | 3933
NIVEL 2 | 27.4 | 27 | 27.4 | SINAPI | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 500 | 9.59 | 4795 | BDI 1 | 11.62 | 5810
NIVEL 2 | 27.5 | 27 | 27.5 | SINAPI | 87816 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | 500 | 135.8 | 67900 | BDI 1 | 164.52 | 82260
NIVEL 2 | 27.6 | 27 | 27.6 | SINAPI | 96126 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 | M2 | 1400 | 20.89 | 29246 | BDI 1 | 25.31 | 35434
NIVEL 2 | 27.7 | 27 | 27.7 | SINAPI | 88411 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 | M2 | 1400 | 5.77 | 8078 | BDI 1 | 6.99 | 9786
NIVEL 2 | 27.8 | 27 | 27.8 | SINAPI | 88426 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03/2024 | M2 | 1400 | 22.29 | 31206 | BDI 1 | 27 | 37800
NIVEL 2 | 27.9 | 27 | 27.9 | SINAPI | 98554 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 260 | 48.56 | 12625.6 | BDI 1 | 58.83 | 15295.8
NIVEL 2 | 27.10 | 27 | 27.10 | SICOR | ED-50543 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE EXTERNO (ANTIDERRAPANTE), PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m2 | 150 | 95.14 | 14271 | BDI 1 | 115.26 | 17289
NIVEL 2 | 27.11 | 27 | 27.11 | SINAPI | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 120 | 94.62 | 11354.4 | BDI 1 | 114.63 | 13755.6
NIVEL 2 | 27.12 | 27 | 27.12 | SUDECAP | 01.29.03 | MONTAGEM DE ANDAIME FACHADEIRO ADP REF 97063 | M2 | 1400 | 9.05 | 12670 | BDI 1 | 10.96 | 15344
NIVEL 2 | 27.13 | 27 | 27.13 | SUDECAP | 01.29.06 | ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, INCLUINDO SAPATAS AJUSTÁVEIS, PISO METÁLICO E ESCADA | M2MES | 2600 | 16.5 | 42900 | BDI 1 | 19.99 | 51974
NIVEL 1 | 28 | 28 | 28 |  |  | QUADRA
NIVEL 2 | 28.1 | 28 | 28.1 | SUDECAP | 17.06.11 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI REF 102494 | M2 | 617.21 | 60.17 | 37137.53 | BDI 1 | 72.9 | 44994.61
NIVEL 2 | 28.2 | 28 | 28.2 | SUDECAP | 17.08.22 | PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS REF 100762 | M2 | 496 | 53.19 | 26382.24 | BDI 1 | 64.44 | 31962.24
NIVEL 2 | 28.3 | 28 | 28.3 | SICOR | ED-13852 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m2 | 617.21 | 97.05 | 59900.23 | BDI 1 | 117.58 | 72571.55
NIVEL 2 | 28.4 | 28 | 28.4 | SINAPI | 102364 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025 | M2 | 205.74 | 197.7 | 40674.8 | BDI 1 | 239.51 | 49276.79
NIVEL 2 | 28.5 | 28 | 28.5 | SICOR | ED-50660 | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 100CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | m | 252 | 125.93 | 31734.36 | BDI 1 | 152.56 | 38445.12
NIVEL 2 | 28.6 | 28 | 28.6 | SUDECAP | 08.87.47 | RUFO / CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº 24 GSG, DESENVOLVIMENTO= 33CM | M | 209.8 | 53.05 | 11129.89 | BDI 1 | 64.27 | 13483.85
NIVEL 2 | 28.7 | 28 | 28.7 | SICOR | ED-22350 | REFLETOR DE LED, POTÊNCIA DE 200W, EXCLUSIVE SUPORTE E POSTE | un | 2 | 169.59 | 339.18 | BDI 1 | 205.46 | 410.92
NIVEL 2 | 28.8 | 28 | 28.8 | SUDECAP-I | 83.05.05 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM REF 25398 | UN | 1 | 3790 | 3790 | BDI 1 | 4591.59 | 4591.59
NIVEL 1 | 29 | 29 | 29 |  |  | ADM LOCAL
NIVEL 2 | 29.1 | 29 | 29.1 | SINAPI | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3 | 10406.43 | 31219.29 | BDI 1 | 12607.39 | 37822.17
NIVEL 2 | 29.2 | 29 | 29.2 | SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 264 | 142.42 | 37598.88 | BDI 1 | 172.54 | 45550.56
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
| 29.2 | 29 | 29.2
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
0
0
0
0
|  | 0 |  |  |  | LILIAN MANINI RODRIGUES
|  | 0 |  |  |  | ENGENHEIRA CIVIL
|  | 0 |  |  |  | 292926/D MG
|  | 0 |  |  |  | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
|  | 0 |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITÉ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0