## ORÇAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
|  |  |  | OBRA/ SERVIÇO: |  | CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO A) |  |  |  |  | BASE |  | REFERENCIA | MÊS
|  |  |  | ENDEREÇO: |  | RUA ITAPEMA, S/N, JAÇANÃ - IBIRITÉ/ MG |  |  |  |  | SINAPI |  | BELO HORIZONTE | 12/2025.
|  |  |  | PRAZO EXECUÇÃO (meses): |  | 4 |  |  |  |  | SICOR |  | MINAS GERAIS | 10/2025.
|  |  |  | PLANILHA MODELO: |  | SEM DESONERAÇÃO |  |  |  |  | SICRO |  | MINAS GERAIS | 10/2025.
|  |  |  | BDI 1 |  | 21.15% |  |  |  |  | SUDECAP |  | BELO HORIZONTE | 09/2025.
|  |  |  | BDI 2 |  | 15.69% |  |  |  |  | SEINFRA |  |  | 028.
|  |  |  | DATA DO ORÇAMENTO: |  | 2026-03-02 |  |  |  |  | ORSE |  |  | 12/2025.
|  |  |  | REVISÃO Nº: |  | REV0
|  |  |  | NOME DO RESPONSÁVEL: |  | PABLO HENRY FERNANDES AGUILAR
|  |  |  | CARGO: |  | ENGENHEIRO CIVIL
|  |  |  | CREA Nº: |  | 256880/D MG
|  |  |  | OBSERVAÇÕES: |  | CONTRATO REPASSE 980629/2025 OGU MINISTERIO DOS ESPORTES - PROPOSTA 55533/2025
[8 empty] | VALOR FINAL DO ORÇAMENTO (R$) |  |  | 1361753.04 |  |  | 1636186.15
INFORMAR QUANDO FOR SUBITEM |  |  |  | ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO TOTAL S/BDI (R$) | BDI APLICADO | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL C/BDI (R$) | OBSERVAÇÕES
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0
| 0 | 0 | 0.1 |  |  |  | CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA
SUBITEM | 1 | 1 | 1.0 | 1 |  |  | FUNDAÇÃO
| 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | SINAPI | 97082 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 | M3 | 26 | 70.42 | 1830.92 | BDI 1 | 85.31 | 2218.06
| 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | SINAPI | 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | M2 | 104 | 0.79 | 82.16 | BDI 1 | 0.96 | 99.84
| 1 | 1 | 1.3 | 1.3 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 62.4 | 43.27 | 2700.05 | BDI 1 | 52.42 | 3271.01
| 1 | 1 | 1.4 | 1.4 | SINAPI | 89470 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | M2 | 43.7 | 111.87 | 4888.72 | BDI 1 | 135.53 | 5922.66
SUBITEM | 2 | 2 | 2.0 | 2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
| 2 | 2 | 2.1 | 2.1 | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M2 | 1450 | 2.87 | 4161.5 | BDI 1 | 3.48 | 5046
| 2 | 2 | 2.2 | 2.2 | COMPOSIÇÃO | CPU-001 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1), ESPESSURA DE 10 CM | M3 | 140 | 186.1 | 26054 | BDI 1 | 225.46 | 31564.4
| 2 | 2 | 2.3 | 2.3 | COMPOSIÇÃO | CPU-002 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.0), ESPESSURA DE 5 CM | M3 | 70 | 215.67 | 15096.9 | BDI 1 | 261.28 | 18289.6
| 2 | 2 | 2.4 | 2.4 | COMPOSIÇÃO | CPU-003 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PÓ DE BRITA), ESPESSURA DE 5 CM | M3 | 70 | 215.67 | 15096.9 | BDI 1 | 261.28 | 18289.6
| 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | COMPOSIÇÃO | CPU-004 | GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 42 MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO) | M2 | 1400 | 169.73 | 237622 | BDI 1 | 205.63 | 287882
| 2 | 2 | 2.6 | 2.6 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 50.01 | 43.27 | 2163.93 | BDI 1 | 52.42 | 2621.52
| 2 | 2 | 2.7 | 2.7 | COMPOSIÇÃO | CPU-008 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM | M2 | 50.01 | 56.99 | 2850.07 | BDI 1 | 69.04 | 3452.69
SUBITEM | 3 | 3 | 3.0 | 3 |  |  | ESTRUTURA
| 3 | 3 | 3.1 | 3.1 | SINAPI | 96542 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 79.3 | 106.78 | 8467.65 | BDI 1 | 129.36 | 10258.25
| 3 | 3 | 3.2 | 3.2 | SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 122 | 21.52 | 2625.44 | BDI 1 | 26.07 | 3180.54
| 3 | 3 | 3.3 | 3.3 | SINAPI | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 276 | 16.7 | 4609.2 | BDI 1 | 20.23 | 5583.48
| 3 | 3 | 3.4 | 3.4 | SINAPI | 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 5.95 | 827.05 | 4920.95 | BDI 1 | 1001.97 | 5961.72
| 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | COMPOSIÇÃO | CPU-007 | ESTACA BROCA DE CONCRETO (0,20 X 0,20) M, ESCAVAÇÃO MANUAL, COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" | M | 58 | 220.87 | 12810.46 | BDI 1 | 267.58 | 15519.64
SUBITEM | 4 | 4 | 4.0 | 4 |  |  | ALVENARIA E FECHAMENTO
| 4 | 4 | 4.1 | 4.1 | SINAPI | 103325 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 79 | 86.94 | 6868.26 | BDI 1 | 105.33 | 8321.07
| 4 | 4 | 4.2 | 4.2 | SINAPI | 102363 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025 | M2 | 876.9 | 177.23 | 155412.99 | BDI 1 | 214.71 | 188279.2
SUBITEM | 5 | 5 | 5.0 | 5 |  |  | REVESTIMENTO
| 5 | 5 | 5.1 | 5.1 | SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 158 | 5.64 | 891.12 | BDI 1 | 6.83 | 1079.14
| 5 | 5 | 5.2 | 5.2 | SINAPI | 87530 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 158 | 46.24 | 7305.92 | BDI 1 | 56.02 | 8851.16
SUBITEM | 6 | 6 | 6.0 | 6 |  |  | PINTURA
| 6 | 6 | 6.1 | 6.1 | SINAPI | 104642 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 158 | 12.16 | 1921.28 | BDI 1 | 14.73 | 2327.34
| 6 | 6 | 6.2 | 6.2 | SINAPI | 100750 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 876.9 | 30.17 | 26456.07 | BDI 1 | 36.55 | 32050.7
SUBITEM | 7 | 7 | 7.0 | 7 |  |  | EQUIPAMENTOS
| 7 | 7 | 7.1 | 7.1 | COMPOSIÇÃO | CPU-005 | CONJUNTO PARA FUTEBOL DE CAMPO COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 5,00 X 2,20 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 4", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 3 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 5549.91 | 5549.91 | BDI 1 | 6723.72 | 6723.72
| 7 | 7 | 7.2 | 7.2 |  |  | MEIA QUADRA DE BASQUETE
SUBITEM | 8 | 8 | 8.0 | 8 |  |  | FUNDAÇÃO
| 8 | 8 | 8.1 | 8.1 | SINAPI | 97082 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 | M3 | 10.5 | 70.42 | 739.41 | BDI 1 | 85.31 | 895.76
| 8 | 8 | 8.2 | 8.2 | SINAPI | 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | M2 | 30 | 0.79 | 23.7 | BDI 1 | 0.96 | 28.8
| 8 | 8 | 8.3 | 8.3 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 18 | 43.27 | 778.86 | BDI 1 | 52.42 | 943.56
| 8 | 8 | 8.4 | 8.4 | SINAPI | 89470 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | M2 | 24 | 111.87 | 2684.88 | BDI 1 | 135.53 | 3252.72
SUBITEM | 9 | 9 | 9.0 | 9 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
| 9 | 9 | 9.1 | 9.1 | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M2 | 221 | 2.87 | 634.27 | BDI 1 | 3.48 | 769.08
| 9 | 9 | 9.2 | 9.2 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 221 | 43.27 | 9562.67 | BDI 1 | 52.42 | 11584.82
| 9 | 9 | 9.3 | 9.3 | SINAPI | 94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 221 | 103.26 | 22820.46 | BDI 1 | 125.1 | 27647.1
| 9 | 9 | 9.4 | 9.4 | COTAÇÃO | COT-010 | PISO MODULAR EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO E RESISTÊNCIA, PROTEÇÃO UV, INCLUINDO DEMARCAÇÃO DA QUADRA COM TINTA À BASE DE PU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 149991.81 | 149991.81 | BDI 2 | 173525.52 | 173525.52
SUBITEM | 10 | 10 | 10.0 | 10 |  |  | EQUIPAMENTOS
| 10 | 10 | 10.1 | 10.1 | COMPOSIÇÃO | CPU-006 | TABELA DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS, REDES E ESTRUTURA EM TUBO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 1 | 1890.2 | 1890.2 | BDI 1 | 2289.98 | 2289.98
| 10 | 10 | 10.2 | 10.2 |  |  | PARQUINHO INFANTIL
SUBITEM | 11 | 11 | 11.0 | 11 |  |  | FUNDAÇÃO
| 11 | 11 | 11.1 | 11.1 | SINAPI | 97082 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 | M3 | 8.75 | 70.42 | 616.18 | BDI 1 | 85.31 | 746.46
| 11 | 11 | 11.2 | 11.2 | SINAPI | 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | M2 | 25 | 0.79 | 19.75 | BDI 1 | 0.96 | 24
| 11 | 11 | 11.3 | 11.3 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 15 | 43.27 | 649.05 | BDI 1 | 52.42 | 786.3
| 11 | 11 | 11.4 | 11.4 | SINAPI | 89470 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | M2 | 20 | 111.87 | 2237.4 | BDI 1 | 135.53 | 2710.6
SUBITEM | 12 | 12 | 12.0 | 12 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
| 12 | 12 | 12.1 | 12.1 | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M2 | 142.84 | 2.87 | 409.95 | BDI 1 | 3.48 | 497.08
| 12 | 12 | 12.2 | 12.2 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 142.84 | 43.27 | 6180.69 | BDI 1 | 52.42 | 7487.67
| 12 | 12 | 12.3 | 12.3 | SINAPI | 87702 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 | M2 | 142.84 | 69.28 | 9895.96 | BDI 1 | 83.93 | 11988.56
| 12 | 12 | 12.4 | 12.4 | SINAPI | 101735 | PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | 142.84 | 425.12 | 60724.14 | BDI 1 | 515.03 | 73566.89
SUBITEM | 13 | 13 | 13.0 | 13 |  |  | EQUIPAMENTOS
| 13 | 13 | 13.1 | 13.1 | COTAÇÃO | COT-001 | PAREDE ESCALADA (2,00 X 1,80)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M111 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM | UND | 2 | 6553.79 | 13107.58 | BDI 2 | 7582.08 | 15164.16
| 13 | 13 | 13.2 | 13.2 | COTAÇÃO | COT-002 | GANGORRA DUPLA (3,00 X 2,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M128 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM | UN | 1 | 3595.92 | 3595.92 | BDI 2 | 4160.12 | 4160.12
| 13 | 13 | 13.3 | 13.3 | COTAÇÃO | COT-003 | BRINQUEDO (4,00 X 5,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, CONTENDO 1 CASINHA, 1 RAMPA DE ACESSO, 1 ESCORREGADOR, 1 ESCADA DE MARINHEIRO E 2 BALANÇOS, REF. MODELO M220 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR | UN | 1 | 22620.76 | 22620.76 | BDI 2 | 26169.96 | 26169.96
| 13 | 13 | 13.4 | 13.4 | COTAÇÃO | COT-006 | BALANÇO DUPLO (1,50 X 3,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M117 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM | UN | 1 | 2367.35 | 2367.35 | BDI 2 | 2738.79 | 2738.79
| 13 | 13 | 13.5 | 13.5 | COTAÇÃO | COT-004 | BANCO FIXO (0,70 X 1,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M312 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM | UN | 6 | 1466.12 | 8796.72 | BDI 2 | 1696.15 | 10176.9
| 13 | 13 | 13.6 | 13.6 | COTAÇÃO | COT-005 | CESTO DE LIXO (0,60 X 0,60)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M313 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM | UN | 1 | 1013.82 | 1013.82 | BDI 2 | 1172.89 | 1172.89
| 13 | 13 | 13.7 | 13.7 |  |  | PISTA DE CAMINHADA
SUBITEM | 14 | 14 | 14.0 | 14 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
| 14 | 14 | 14.1 | 14.1 | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M2 | 613.52 | 2.87 | 1760.8 | BDI 1 | 3.48 | 2135.05
| 14 | 14 | 14.2 | 14.2 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 613.52 | 43.27 | 26547.01 | BDI 1 | 52.42 | 32160.72
| 14 | 14 | 14.3 | 14.3 | SINAPI | 94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 613.52 | 103.26 | 63352.08 | BDI 1 | 125.1 | 76751.35
SUBITEM | 15 | 15 | 15.0 | 15 |  |  | PINTURA
| 15 | 15 | 15.1 | 15.1 | SINAPI | 102494 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | M2 | 613.52 | 79.68 | 48885.27 | BDI 1 | 96.53 | 59223.09
| 15 | 15 | 15.2 | 15.2 | SINAPI | 102506 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 204.72 | 13.19 | 2700.26 | BDI 1 | 15.98 | 3271.43
| 15 | 15 | 15.3 | 15.3 |  |  | IMPLANTAÇÃO GERAL
SUBITEM | 16 | 16 | 16.0 | 16 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
| 16 | 16 | 16.1 | 16.1 | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M2 | 214.22 | 2.87 | 614.81 | BDI 1 | 3.48 | 745.49
| 16 | 16 | 16.2 | 16.2 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 214.22 | 43.27 | 9269.3 | BDI 1 | 52.42 | 11229.41
| 16 | 16 | 16.3 | 16.3 | COMPOSIÇÃO | CPU-008 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM | M2 | 214.22 | 56.99 | 12208.4 | BDI 1 | 69.04 | 14789.75
| 16 | 16 | 16.4 | 16.4 | SINAPI | 94279 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024 | M | 167.3 | 65.04 | 10881.19 | BDI 1 | 78.8 | 13183.24
| 16 | 16 | 16.5 | 16.5 | SINAPI | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | M2 | 291.85 | 17.24 | 5031.49 | BDI 1 | 20.89 | 6096.75
SUBITEM | 17 | 17 | 17.0 | 17 |  |  | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO
| 17 | 17 | 17.1 | 17.1 | COTAÇÃO | COT-004 | BANCO FIXO (0,70 X 1,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M312 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM | UN | 4 | 1466.12 | 5864.48 | BDI 2 | 1696.15 | 6784.6
| 17 | 17 | 17.2 | 17.2 | COTAÇÃO | COT-005 | CESTO DE LIXO (0,60 X 0,60)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M313 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM | UN | 16 | 1013.82 | 16221.12 | BDI 2 | 1172.89 | 18766.24
| 17 | 17 | 17.3 | 17.3 | COTAÇÃO | COT-007 | MESA PARA JOGOS (1,00 X 1,00)M COM 4 BANCOS (0,30 X 0,30)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M314 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM | UN | 4 | 3060.81 | 12243.24 | BDI 2 | 3541.05 | 14164.2
| 17 | 17 | 17.4 | 17.4 | COTAÇÃO | COT-008 | CONJUNTO MESA (1,00 X 2,00)M E 2 BANCOS (0,30 X 2,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M315 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM | UN | 2 | 6553.79 | 13107.58 | BDI 2 | 7582.08 | 15164.16
| 17 | 17 | 17.5 | 17.5 | SINAPI | 103315 | INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021 | M2 | 11.75 | 343.11 | 4031.54 | BDI 1 | 415.68 | 4884.24
| 17 | 17 | 17.6 | 17.6 | SINAPI | 98509 | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 | UN | 40 | 63.96 | 2558.4 | BDI 1 | 77.49 | 3099.6
| 17 | 17 | 17.7 | 17.7 | SINAPI | 98510 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 | UN | 20 | 106.1 | 2122 | BDI 1 | 128.54 | 2570.8
| 17 | 17 | 17.8 | 17.8 | SINAPI | 98511 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024 | UN | 3 | 189.09 | 567.27 | BDI 1 | 229.08 | 687.24
SUBITEM | 18 | 18 | 18.0 | 18 |  |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS
| 18 | 18 | 18.1 | 18.1 | COMPOSIÇÃO | CPU-011 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 6 | 28.97 | 173.82 | BDI 1 | 35.1 | 210.6
| 18 | 18 | 18.2 | 18.2 | COMPOSIÇÃO | CPU-012 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 70 | 8.15 | 570.5 | BDI 1 | 9.87 | 690.9
| 18 | 18 | 18.3 | 18.3 | COMPOSIÇÃO | CPU-013 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 180 | 11.58 | 2084.4 | BDI 1 | 14.03 | 2525.4
| 18 | 18 | 18.4 | 18.4 | COMPOSIÇÃO | CPU-014 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 120 | 32.59 | 3910.8 | BDI 1 | 39.48 | 4737.6
| 18 | 18 | 18.5 | 18.5 | COMPOSIÇÃO | CPU-015 | CURVA LONGA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 14 | 26.33 | 368.62 | BDI 1 | 31.9 | 446.6
| 18 | 18 | 18.6 | 18.6 | COMPOSIÇÃO | CPU-016 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 165 | 5.53 | 912.45 | BDI 1 | 6.7 | 1105.5
| 18 | 18 | 18.7 | 18.7 | COMPOSIÇÃO | CPU-017 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 700 | 8.13 | 5691 | BDI 1 | 9.85 | 6895
| 18 | 18 | 18.8 | 18.8 | COMPOSIÇÃO | CPU-018 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 340 | 11.45 | 3893 | BDI 1 | 13.87 | 4715.8
| 18 | 18 | 18.9 | 18.9 | COMPOSIÇÃO | CPU-019 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 870 | 18.24 | 15868.8 | BDI 1 | 22.1 | 19227
| 18 | 18 | 18.10 | 18.10 | COMPOSIÇÃO | CPU-020 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 20 | 28.57 | 571.4 | BDI 1 | 34.61 | 692.2
| 18 | 18 | 18.11 | 18.11 | COMPOSIÇÃO | CPU-021 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 5 | 44.4 | 222 | BDI 1 | 53.79 | 268.95
| 18 | 18 | 18.12 | 18.12 | COMPOSIÇÃO | CPU-022 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 8 | 42.05 | 336.4 | BDI 1 | 50.94 | 407.52
| 18 | 18 | 18.13 | 18.13 | COMPOSIÇÃO | CPU-023 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2 | 58.75 | 117.5 | BDI 1 | 71.18 | 142.36
| 18 | 18 | 18.14 | 18.14 | COMPOSIÇÃO | CPU-024 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 70A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO) | UND | 1 | 4330.37 | 4330.37 | BDI 1 | 5246.24 | 5246.24
| 18 | 18 | 18.15 | 18.15 | COMPOSIÇÃO | CPU-025 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 531.56 | 531.56 | BDI 1 | 643.98 | 643.98
| 18 | 18 | 18.16 | 18.16 | COMPOSIÇÃO | CPU-026 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 4 | 15.6 | 62.4 | BDI 1 | 18.9 | 75.6
| 18 | 18 | 18.17 | 18.17 | COMPOSIÇÃO | CPU-027 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 17.22 | 17.22 | BDI 1 | 20.86 | 20.86
| 18 | 18 | 18.18 | 18.18 | COMPOSIÇÃO | CPU-028 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 96.72 | 96.72 | BDI 1 | 117.18 | 117.18
| 18 | 18 | 18.19 | 18.19 | COMPOSIÇÃO | CPU-029 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 45 KA, 175 V, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 4 | 140.07 | 560.28 | BDI 1 | 169.69 | 678.76
| 18 | 18 | 18.20 | 18.20 | COMPOSIÇÃO | CPU-030 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 15 | 100.48 | 1507.2 | BDI 1 | 121.73 | 1825.95
| 18 | 18 | 18.21 | 18.21 | COMPOSIÇÃO | CPU-031 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 5 | 183.8 | 919 | BDI 1 | 222.67 | 1113.35
| 18 | 18 | 18.22 | 18.22 | SINAPI | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 5 | 58.4 | 292 | BDI 1 | 70.75 | 353.75
| 18 | 18 | 18.23 | 18.23 | COMPOSIÇÃO | CPU-032 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1800 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 8 | 42.89 | 343.12 | BDI 1 | 51.96 | 415.68
| 18 | 18 | 18.24 | 18.24 | COMPOSIÇÃO | CPU-033 | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA EM LED 100W DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 13 | 147.19 | 1913.47 | BDI 1 | 178.32 | 2318.16
| 18 | 18 | 18.25 | 18.25 | SINAPI | 97886 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 17 | 183.93 | 3126.81 | BDI 1 | 222.83 | 3788.11
| 18 | 18 | 18.26 | 18.26 | COMPOSIÇÃO | CPU-034 | POSTE EM CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR 200/10, TIPO C-14 COM 3 REFLETORES EM LED 200W FIXADOS EM CRUZETA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 6 | 3138.18 | 18829.08 | BDI 1 | 3801.91 | 22811.46
| 18 | 18 | 18.27 | 18.27 | COMPOSIÇÃO | CPU-035 | POSTE EM CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR 200/10, TIPO C-14 COM 6 REFLETORES EM LED 200W FIXADOS EM CRUZETA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2 | 3860.05 | 7720.1 | BDI 1 | 4676.45 | 9352.9
SUBITEM | 19 | 19 | 19.0 | 19 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
| 19 | 19 | 19.1 | 19.1 | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 30 | 27.11 | 813.3 | BDI 1 | 32.84 | 985.2
| 19 | 19 | 19.2 | 19.2 | SINAPI | 89357 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 30 | 36.77 | 1103.1 | BDI 1 | 44.55 | 1336.5
| 19 | 19 | 19.3 | 19.3 | SINAPI | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 10.97 | 32.91 | BDI 1 | 13.29 | 39.87
| 19 | 19 | 19.4 | 19.4 | SINAPI | 89366 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 17.91 | 53.73 | BDI 1 | 21.7 | 65.1
| 19 | 19 | 19.5 | 19.5 | SINAPI | 89364 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 13.35 | 13.35 | BDI 1 | 16.17 | 16.17
| 19 | 19 | 19.6 | 19.6 | SINAPI | 89400 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 22.36 | 22.36 | BDI 1 | 27.09 | 27.09
| 19 | 19 | 19.7 | 19.7 | SINAPI | 89380 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 11.28 | 22.56 | BDI 1 | 13.67 | 27.34
| 19 | 19 | 19.8 | 19.8 | SINAPI | 86913 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 56.57 | 169.71 | BDI 1 | 68.53 | 205.59
SUBITEM | 20 | 20 | 20.0 | 20 |  |  | DRENAGEM
| 20 | 20 | 20.1 | 20.1 | SINAPI | 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 48 | 55.13 | 2646.24 | BDI 1 | 66.79 | 3205.92
| 20 | 20 | 20.2 | 20.2 | SINAPI | 102711 | JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | UN | 8 | 85.81 | 686.48 | BDI 1 | 103.96 | 831.68
| 20 | 20 | 20.3 | 20.3 | COMPOSIÇÃO | CPU-009 | CAIXA ENTERRADA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, TAMPA EM CONCRETO COM GRELHA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,6X0,5 M PARA REDE DE DRENAGEM | UND | 2 | 888.38 | 1776.76 | BDI 1 | 1076.27 | 2152.54
| 20 | 20 | 20.4 | 20.4 | COMPOSIÇÃO | CPU-010 | DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,20 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 360 | 81.32 | 29275.2 | BDI 1 | 98.52 | 35467.2
SUBITEM | 21 | 21 | 21.0 | 21 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
| 21 | 21 | 21.1 | 21.1 | SINAPI | 100984 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 450 | 9.08 | 4086 | BDI 1 | 11 | 4950
| 21 | 21 | 21.2 | 21.2 | SINAPI | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 4500 | 1.88 | 8460 | BDI 1 | 2.28 | 10260
SUBITEM | 22 | 22 | 22.0 | 22 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
| 22 | 22 | 22.1 | 22.1 | SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 176 | 133.42 | 23481.92 | BDI 1 | 161.64 | 28448.64
| 22 | 22 | 22.2 | 22.2 | SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 528 | 75.55 | 39890.4 | BDI 1 | 91.53 | 48327.84
SUBITEM | 23 | 23 | 23.0 | 23 |  |  | SERVIÇOS INTEGRADOS A OBRA
| 23 | 23 | 23.1 | 23.1 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 4.5 | 504.07 | 2268.32 | BDI 1 | 610.68 | 2748.06
| 23 | 23 | 23.2 | 23.2 | SUDECAP | 01.04.17 | TAPUME METÁLICO COM BASE ENTERRADA (M) | M | 228 | 103.03 | 23490.84 | BDI 1 | 124.82 | 28458.96
| 23 | 23 | 23.3 | 23.3 | SINAPI | 101509 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025 | UN | 1 | 2134.48 | 2134.48 | BDI 1 | 2585.92 | 2585.92
| 23 | 23 | 23.4 | 23.4 | SICOR | ED-16341 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (ESCRITÓRIO DE OBRA) | un | 1 | 333.96 | 333.96 | BDI 1 | 404.59 | 404.59
| 23 | 23 | 23.5 | 23.5 | SICOR | ED-16343 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (VESTIÁRIO DE OBRA), EXCLUSIVE CHUVEIRO ELÉTRICO | un | 1 | 396.05 | 396.05 | BDI 1 | 479.81 | 479.81
| 23 | 23 | 23.6 | 23.6 | SINAPI | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 220 | 76.22 | 16768.4 | BDI 1 | 92.34 | 20314.8
| 23 | 23 | 23.7 | 23.7 | SICOR | ED-16349 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 2, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA COM SANITÁRIO CONTENDO UM (1) VASO SANITÁRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | mês | 4 | 1633.81 | 6535.24 | BDI 1 | 1979.36 | 7917.44
| 23 | 23 | 23.8 | 23.8 | SICOR | ED-16354 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 7, PARA VESTIÁRIO DE OBRA COM QUATRO (4) CHUVEIROS, TRÊS (3) VASOS SANITÁRIOS, UM (1) MICTÓRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | mês | 4 | 2200.12 | 8800.48 | BDI 1 | 2665.45 | 10661.8
| 23 | 23 | 23.9 | 23.9 | SICOR | ED-16350 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | mês | 4 | 858.71 | 3434.84 | BDI 1 | 1040.33 | 4161.32
| 23 | 23 | 23.10 | 23.10 | SICOR | ED-50643 | PLACA DE ALUMÍNIO ANODIZADO, DIMENSÃO (70X60)CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 1 | 372.22 | 372.22 | BDI 1 | 450.94 | 450.94
| 23 | 23 | 23.11 | 23.11
| 23 | 23 | 23.12 | 23.12
| 23 | 23 | 23.13 | 23.13
| 23 | 23 | 23.14 | 23.14
| 23 | 23 | 23.15 | 23.15
| 23 | 23 | 23.16 | 23.16
| 23 | 23 | 23.17 | 23.17
| 23 | 23 | 23.18 | 23.18
| 23 | 23 | 23.19 | 23.19
| 23 | 23 | 23.20 | 23.20
| 23 | 23 | 23.21 | 23.21
| 23 | 23 | 23.22 | 23.22
| 23 | 23 | 23.23 | 23.23
| 23 | 23 | 23.24 | 23.24
| 23 | 23 | 23.25 | 23.25
| 23 | 23 | 23.26 | 23.26
| 23 | 23 | 23.27 | 23.27
| 23 | 23 | 23.28 | 23.28
| 23 | 23 | 23.29 | 23.29
| 23 | 23 | 23.30 | 23.30
| 23 | 23 | 23.31 | 23.31
| 23 | 23 | 23.32 | 23.32
| 23 | 23 | 23.33 | 23.33
| 23 | 23 | 23.34 | 23.34
| 23 | 23 | 23.35 | 23.35
| 23 | 23 | 23.36 | 23.36
| 23 | 23 | 23.37 | 23.37
| 23 | 23 | 23.38 | 23.38
| 23 | 23 | 23.39 | 23.39
| 23 | 23 | 23.40 | 23.40
| 23 | 23 | 23.41 | 23.41
| 23 | 23 | 23.42 | 23.42
| 23 | 23 | 23.43 | 23.43
| 23 | 23 | 23.44 | 23.44
| 23 | 23 | 23.45 | 23.45
| 23 | 23 | 23.46 | 23.46
| 23 | 23 | 23.47 | 23.47
| 23 | 23 | 23.48 | 23.48
| 23 | 23 | 23.49 | 23.49
| 23 | 23 | 23.50 | 23.50
| 23 | 23 | 23.51 | 23.51
| 23 | 23 | 23.52 | 23.52
| 23 | 23 | 23.53 | 23.53
| 23 | 23 | 23.54 | 23.54
| 23 | 23 | 23.55 | 23.55
| 23 | 23 | 23.56 | 23.56
| 23 | 23 | 23.57 | 23.57
| 23 | 23 | 23.58 | 23.58
| 23 | 23 | 23.59 | 23.59
| 23 | 23 | 23.60 | 23.60
| 23 | 23 | 23.61 | 23.61
| 23 | 23 | 23.62 | 23.62
| 23 | 23 | 23.63 | 23.63
| 23 | 23 | 23.64 | 23.64
| 23 | 23 | 23.65 | 23.65
| 23 | 23 | 23.66 | 23.66
| 23 | 23 | 23.67 | 23.67
| 23 | 23 | 23.68 | 23.68
| 23 | 23 | 23.69 | 23.69
| 23 | 23 | 23.70 | 23.70
| 23 | 23 | 23.71 | 23.71
| 23 | 23 | 23.72 | 23.72
| 23 | 23 | 23.73 | 23.73
| 23 | 23 | 23.74 | 23.74
| 23 | 23 | 23.75 | 23.75
| 23 | 23 | 23.76 | 23.76
| 23 | 23 | 23.77 | 23.77
| 23 | 23 | 23.78 | 23.78
| 23 | 23 | 23.79 | 23.79
| 23 | 23 | 23.80 | 23.80
| 23 | 23 | 23.81 | 23.81
| 23 | 23 | 23.82 | 23.82
| 23 | 23 | 23.83 | 23.83
| 23 | 23 | 23.84 | 23.84
| 23 | 23 | 23.85 | 23.85
| 23 | 23 | 23.86 | 23.86
| 23 | 23 | 23.87 | 23.87
| 23 | 23 | 23.88 | 23.88
| 23 | 23 | 23.89 | 23.89
| 23 | 23 | 23.90 | 23.90
| 23 | 23 | 23.91 | 23.91
| 23 | 23 | 23.92 | 23.92
| 23 | 23 | 23.93 | 23.93
| 23 | 23 | 23.94 | 23.94
| 23 | 23 | 23.95 | 23.95
| 23 | 23 | 23.96 | 23.96
| 23 | 23 | 23.97 | 23.97
| 23 | 23 | 23.98 | 23.98
| 23 | 23 | 23.99 | 23.99
| 23 | 23 | 23.100 | 23.100
| 23 | 23 | 23.101 | 23.101
| 23 | 23 | 23.102 | 23.102
| 23 | 23 | 23.103 | 23.103
| 23 | 23 | 23.104 | 23.104
| 23 | 23 | 23.105 | 23.105
| 23 | 23 | 23.106 | 23.106
| 23 | 23 | 23.107 | 23.107
| 23 | 23 | 23.108 | 23.108
| 23 | 23 | 23.109 | 23.109
| 23 | 23 | 23.110 | 23.110
| 23 | 23 | 23.111 | 23.111
| 23 | 23 | 23.112 | 23.112
| 23 | 23 | 23.113 | 23.113
| 23 | 23 | 23.114 | 23.114
| 23 | 23 | 23.115 | 23.115
| 23 | 23 | 23.116 | 23.116
| 23 | 23 | 23.117 | 23.117
| 23 | 23 | 23.118 | 23.118
| 23 | 23 | 23.119 | 23.119
| 23 | 23 | 23.120 | 23.120
| 23 | 23 | 23.121 | 23.121
| 23 | 23 | 23.122 | 23.122
| 23 | 23 | 23.123 | 23.123
| 23 | 23 | 23.124 | 23.124
| 23 | 23 | 23.125 | 23.125
| 23 | 23 | 23.126 | 23.126
| 23 | 23 | 23.127 | 23.127
| 23 | 23 | 23.128 | 23.128
| 23 | 23 | 23.129 | 23.129
| 23 | 23 | 23.130 | 23.130
| 23 | 23 | 23.131 | 23.131
| 23 | 23 | 23.132 | 23.132
| 23 | 23 | 23.133 | 23.133
| 23 | 23 | 23.134 | 23.134
| 23 | 23 | 23.135 | 23.135
| 23 | 23 | 23.136 | 23.136
| 23 | 23 | 23.137 | 23.137
| 23 | 23 | 23.138 | 23.138
| 23 | 23 | 23.139 | 23.139
| 23 | 23 | 23.140 | 23.140
| 23 | 23 | 23.141 | 23.141
| 23 | 23 | 23.142 | 23.142
| 23 | 23 | 23.143 | 23.143
| 23 | 23 | 23.144 | 23.144
| 23 | 23 | 23.145 | 23.145
| 23 | 23 | 23.146 | 23.146
| 23 | 23 | 23.147 | 23.147
| 23 | 23 | 23.148 | 23.148
| 23 | 23 | 23.149 | 23.149
| 23 | 23 | 23.150 | 23.150
| 23 | 23 | 23.151 | 23.151
| 23 | 23 | 23.152 | 23.152
| 23 | 23 | 23.153 | 23.153
| 23 | 23 | 23.154 | 23.154
| 23 | 23 | 23.155 | 23.155
| 23 | 23 | 23.156 | 23.156
| 23 | 23 | 23.157 | 23.157
| 23 | 23 | 23.158 | 23.158
| 23 | 23 | 23.159 | 23.159
| 23 | 23 | 23.160 | 23.160
| 23 | 23 | 23.161 | 23.161
| 23 | 23 | 23.162 | 23.162
| 23 | 23 | 23.163 | 23.163
| 23 | 23 | 23.164 | 23.164
| 23 | 23 | 23.165 | 23.165
| 23 | 23 | 23.166 | 23.166
| 23 | 23 | 23.167 | 23.167
| 23 | 23 | 23.168 | 23.168
| 23 | 23 | 23.169 | 23.169
| 23 | 23 | 23.170 | 23.170
| 23 | 23 | 23.171 | 23.171
| 23 | 23 | 23.172 | 23.172
| 23 | 23 | 23.173 | 23.173
| 23 | 23 | 23.174 | 23.174
| 23 | 23 | 23.175 | 23.175
| 23 | 23 | 23.176 | 23.176
| 23 | 23 | 23.177 | 23.177
| 23 | 23 | 23.178 | 23.178
| 23 | 23 | 23.179 | 23.179
| 23 | 23 | 23.180 | 23.180
| 23 | 23 | 23.181 | 23.181
| 23 | 23 | 23.182 | 23.182
| 23 | 23 | 23.183 | 23.183
| 23 | 23 | 23.184 | 23.184
| 23 | 23 | 23.185 | 23.185
| 23 | 23 | 23.186 | 23.186
| 23 | 23 | 23.187 | 23.187
| 23 | 23 | 23.188 | 23.188
| 23 | 23 | 23.189 | 23.189
| 23 | 23 | 23.190 | 23.190
| 23 | 23 | 23.191 | 23.191
| 23 | 23 | 23.192 | 23.192
| 23 | 23 | 23.193 | 23.193
| 23 | 23 | 23.194 | 23.194
| 23 | 23 | 23.195 | 23.195
| 23 | 23 | 23.196 | 23.196
| 23 | 23 | 23.197 | 23.197
| 23 | 23 | 23.198 | 23.198
| 23 | 23 | 23.199 | 23.199
| 23 | 23 | 23.200 | 23.200
| 23 | 23 | 23.201 | 23.201
| 23 | 23 | 23.202 | 23.202
| 23 | 23 | 23.203 | 23.203
| 23 | 23 | 23.204 | 23.204
| 23 | 23 | 23.205 | 23.205
| 23 | 23 | 23.206 | 23.206
| 23 | 23 | 23.207 | 23.207
| 23 | 23 | 23.208 | 23.208
| 23 | 23 | 23.209 | 23.209
| 23 | 23 | 23.210 | 23.210
| 23 | 23 | 23.211 | 23.211
| 23 | 23 | 23.212 | 23.212
| 23 | 23 | 23.213 | 23.213
| 23 | 23 | 23.214 | 23.214
| 23 | 23 | 23.215 | 23.215
| 23 | 23 | 23.216 | 23.216
| 23 | 23 | 23.217 | 23.217
| 23 | 23 | 23.218 | 23.218
| 23 | 23 | 23.219 | 23.219
| 23 | 23 | 23.220 | 23.220
| 23 | 23 | 23.221 | 23.221
| 23 | 23 | 23.222 | 23.222
| 23 | 23 | 23.223 | 23.223
| 23 | 23 | 23.224 | 23.224
| 23 | 23 | 23.225 | 23.225
| 23 | 23 | 23.226 | 23.226
| 23 | 23 | 23.227 | 23.227
| 23 | 23 | 23.228 | 23.228
| 23 | 23 | 23.229 | 23.229
| 23 | 23 | 23.230 | 23.230
| 23 | 23 | 23.231 | 23.231
| 23 | 23 | 23.232 | 23.232
| 23 | 23 | 23.233 | 23.233
| 23 | 23 | 23.234 | 23.234
| 23 | 23 | 23.235 | 23.235
| 23 | 23 | 23.236 | 23.236
| 23 | 23 | 23.237 | 23.237
| 23 | 23 | 23.238 | 23.238
| 23 | 23 | 23.239 | 23.239
| 23 | 23 | 23.240 | 23.240
| 23 | 23 | 23.241 | 23.241
| 23 | 23 | 23.242 | 23.242
| 23 | 23 | 23.243 | 23.243
| 23 | 23 | 23.244 | 23.244
| 23 | 23 | 23.245 | 23.245
| 23 | 23 | 23.246 | 23.246
| 23 | 23 | 23.247 | 23.247
| 23 | 23 | 23.248 | 23.248
| 23 | 23 | 23.249 | 23.249
| 23 | 23 | 23.250 | 23.250
| 23 | 23 | 23.251 | 23.251
| 23 | 23 | 23.252 | 23.252
| 23 | 23 | 23.253 | 23.253
| 23 | 23 | 23.254 | 23.254
| 23 | 23 | 23.255 | 23.255
| 23 | 23 | 23.256 | 23.256
| 23 | 23 | 23.257 | 23.257
| 23 | 23 | 23.258 | 23.258
| 23 | 23 | 23.259 | 23.259
| 23 | 23 | 23.260 | 23.260
| 23 | 23 | 23.261 | 23.261
| 23 | 23 | 23.262 | 23.262
| 23 | 23 | 23.263 | 23.263
| 23 | 23 | 23.264 | 23.264
| 23 | 23 | 23.265 | 23.265
| 23 | 23 | 23.266 | 23.266
| 23 | 23 | 23.267 | 23.267
| 23 | 23 | 23.268 | 23.268
| 23 | 23 | 23.269 | 23.269
| 23 | 23 | 23.270 | 23.270
| 23 | 23 | 23.271 | 23.271
| 23 | 23 | 23.272 | 23.272
| 23 | 23 | 23.273 | 23.273
| 23 | 23 | 23.274 | 23.274
| 23 | 23 | 23.275 | 23.275
| 23 | 23 | 23.276 | 23.276
| 23 | 23 | 23.277 | 23.277
| 23 | 23 | 23.278 | 23.278
| 23 | 23 | 23.279 | 23.279
| 23 | 23 | 23.280 | 23.280
| 23 | 23 | 23.281 | 23.281
| 23 | 23 | 23.282 | 23.282
| 23 | 23 | 23.283 | 23.283
| 23 | 23 | 23.284 | 23.284
| 23 | 23 | 23.285 | 23.285
| 23 | 23 | 23.286 | 23.286
| 23 | 23 | 23.287 | 23.287
| 23 | 23 | 23.288 | 23.288
| 23 | 23 | 23.289 | 23.289
| 23 | 23 | 23.290 | 23.290
| 23 | 23 | 23.291 | 23.291
| 23 | 23 | 23.292 | 23.292
| 23 | 23 | 23.293 | 23.293
| 23 | 23 | 23.294 | 23.294
| 23 | 23 | 23.295 | 23.295
| 23 | 23 | 23.296 | 23.296
| 23 | 23 | 23.297 | 23.297
| 23 | 23 | 23.298 | 23.298
| 23 | 23 | 23.299 | 23.299
| 23 | 23 | 23.300 | 23.300
| 23 | 23 | 23.301 | 23.301
| 23 | 23 | 23.302 | 23.302
| 23 | 23 | 23.303 | 23.303
| 23 | 23 | 23.304 | 23.304
| 23 | 23 | 23.305 | 23.305
| 23 | 23 | 23.306 | 23.306
| 23 | 23 | 23.307 | 23.307
| 23 | 23 | 23.308 | 23.308
| 23 | 23 | 23.309 | 23.309
| 23 | 23 | 23.310 | 23.310
| 23 | 23 | 23.311 | 23.311
| 23 | 23 | 23.312 | 23.312
| 23 | 23 | 23.313 | 23.313
| 23 | 23 | 23.314 | 23.314
| 23 | 23 | 23.315 | 23.315
| 23 | 23 | 23.316 | 23.316
| 23 | 23 | 23.317 | 23.317
| 23 | 23 | 23.318 | 23.318
| 23 | 23 | 23.319 | 23.319
| 23 | 23 | 23.320 | 23.320
| 23 | 23 | 23.321 | 23.321
| 23 | 23 | 23.322 | 23.322
| 23 | 23 | 23.323 | 23.323
| 23 | 23 | 23.324 | 23.324
| 23 | 23 | 23.325 | 23.325
| 23 | 23 | 23.326 | 23.326
| 23 | 23 | 23.327 | 23.327
| 23 | 23 | 23.328 | 23.328
| 23 | 23 | 23.329 | 23.329
| 23 | 23 | 23.330 | 23.330
| 23 | 23 | 23.331 | 23.331
| 23 | 23 | 23.332 | 23.332
| 23 | 23 | 23.333 | 23.333
| 23 | 23 | 23.334 | 23.334
| 23 | 23 | 23.335 | 23.335
| 23 | 23 | 23.336 | 23.336
| 23 | 23 | 23.337 | 23.337
| 23 | 23 | 23.338 | 23.338
| 23 | 23 | 23.339 | 23.339
| 23 | 23 | 23.340 | 23.340
| 23 | 23 | 23.341 | 23.341
| 23 | 23 | 23.342 | 23.342
| 23 | 23 | 23.343 | 23.343
| 23 | 23 | 23.344 | 23.344
| 23 | 23 | 23.345 | 23.345
| 23 | 23 | 23.346 | 23.346
| 23 | 23 | 23.347 | 23.347
| 23 | 23 | 23.348 | 23.348
| 23 | 23 | 23.349 | 23.349
| 23 | 23 | 23.350 | 23.350
| 23 | 23 | 23.351 | 23.351
| 23 | 23 | 23.352 | 23.352
| 23 | 23 | 23.353 | 23.353
| 23 | 23 | 23.354 | 23.354
| 23 | 23 | 23.355 | 23.355
| 23 | 23 | 23.356 | 23.356
| 23 | 23 | 23.357 | 23.357
| 23 | 23 | 23.358 | 23.358
| 23 | 23 | 23.359 | 23.359
| 23 | 23 | 23.360 | 23.360
| 23 | 23 | 23.361 | 23.361
| 23 | 23 | 23.362 | 23.362
| 23 | 23 | 23.363 | 23.363
| 23 | 23 | 23.364 | 23.364
| 23 | 23 | 23.365 | 23.365
| 23 | 23 | 23.366 | 23.366
| 23 | 23 | 23.367 | 23.367
| 23 | 23 | 23.368 | 23.368
| 23 | 23 | 23.369 | 23.369
| 23 | 23 | 23.370 | 23.370
| 23 | 23 | 23.371 | 23.371
| 23 | 23 | 23.372 | 23.372
| 23 | 23 | 23.373 | 23.373
| 23 | 23 | 23.374 | 23.374
| 23 | 23 | 23.375 | 23.375
| 23 | 23 | 23.376 | 23.376
| 23 | 23 | 23.377 | 23.377
| 23 | 23 | 23.378 | 23.378
| 23 | 23 | 23.379 | 23.379
| 23 | 23 | 23.380 | 23.380
| 23 | 23 | 23.381 | 23.381
| 23 | 23 | 23.382 | 23.382
| 23 | 23 | 23.383 | 23.383
| 23 | 23 | 23.384 | 23.384
| 23 | 23 | 23.385 | 23.385
| 23 | 23 | 23.386 | 23.386
| 23 | 23 | 23.387 | 23.387
| 23 | 23 | 23.388 | 23.388
| 23 | 23 | 23.389 | 23.389
| 23 | 23 | 23.390 | 23.390
| 23 | 23 | 23.391 | 23.391
| 23 | 23 | 23.392 | 23.392
| 23 | 23 | 23.393 | 23.393
| 23 | 23 | 23.394 | 23.394
| 23 | 23 | 23.395 | 23.395
| 23 | 23 | 23.396 | 23.396
| 23 | 23 | 23.397 | 23.397
| 23 | 23 | 23.398 | 23.398
| 23 | 23 | 23.399 | 23.399
| 23 | 23 | 23.400 | 23.400
| 23 | 23 | 23.401 | 23.401
| 23 | 23 | 23.402 | 23.402
| 23 | 23 | 23.403 | 23.403
| 23 | 23 | 23.404 | 23.404
| 23 | 23 | 23.405 | 23.405
| 23 | 23 | 23.406 | 23.406
| 23 | 23 | 23.407 | 23.407
| 23 | 23 | 23.408 | 23.408
| 23 | 23 | 23.409 | 23.409
| 23 | 23 | 23.410 | 23.410
| 23 | 23 | 23.411 | 23.411
| 23 | 23 | 23.412 | 23.412
| 23 | 23 | 23.413 | 23.413
| 23 | 23 | 23.414 | 23.414
| 23 | 23 | 23.415 | 23.415
| 23 | 23 | 23.416 | 23.416
| 23 | 23 | 23.417 | 23.417
| 23 | 23 | 23.418 | 23.418
| 23 | 23 | 23.419 | 23.419
| 23 | 23 | 23.420 | 23.420
| 23 | 23 | 23.421 | 23.421
| 23 | 23 | 23.422 | 23.422
| 23 | 23 | 23.423 | 23.423
| 23 | 23 | 23.424 | 23.424
| 23 | 23 | 23.425 | 23.425
| 23 | 23 | 23.426 | 23.426
| 23 | 23 | 23.427 | 23.427
| 23 | 23 | 23.428 | 23.428
| 23 | 23 | 23.429 | 23.429
| 23 | 23 | 23.430 | 23.430
| 23 | 23 | 23.431 | 23.431
| 23 | 23 | 23.432 | 23.432
| 23 | 23 | 23.433 | 23.433
| 23 | 23 | 23.434 | 23.434
| 23 | 23 | 23.435 | 23.435
| 23 | 23 | 23.436 | 23.436
| 23 | 23 | 23.437 | 23.437
| 23 | 23 | 23.438 | 23.438
| 23 | 23 | 23.439 | 23.439
| 23 | 23 | 23.440 | 23.440
| 23 | 23 | 23.441 | 23.441
| 23 | 23 | 23.442 | 23.442
| 23 | 23 | 23.443 | 23.443
| 23 | 23 | 23.444 | 23.444
| 23 | 23 | 23.445 | 23.445
| 23 | 23 | 23.446 | 23.446
| 23 | 23 | 23.447 | 23.447
| 23 | 23 | 23.448 | 23.448
| 23 | 23 | 23.449 | 23.449
| 23 | 23 | 23.450 | 23.450
| 23 | 23 | 23.451 | 23.451
| 23 | 23 | 23.452 | 23.452
| 23 | 23 | 23.453 | 23.453
| 23 | 23 | 23.454 | 23.454
| 23 | 23 | 23.455 | 23.455
| 23 | 23 | 23.456 | 23.456
| 23 | 23 | 23.457 | 23.457
| 23 | 23 | 23.458 | 23.458
| 23 | 23 | 23.459 | 23.459
| 23 | 23 | 23.460 | 23.460
| 23 | 23 | 23.461 | 23.461
| 23 | 23 | 23.462 | 23.462
| 23 | 23 | 23.463 | 23.463
| 23 | 23 | 23.464 | 23.464
| 23 | 23 | 23.465 | 23.465
| 23 | 23 | 23.466 | 23.466
| 23 | 23 | 23.467 | 23.467
| 23 | 23 | 23.468 | 23.468
| 23 | 23 | 23.469 | 23.469
| 23 | 23 | 23.470 | 23.470
| 23 | 23 | 23.471 | 23.471
| 23 | 23 | 23.472 | 23.472
| 23 | 23 | 23.473 | 23.473
| 23 | 23 | 23.474 | 23.474
| 23 | 23 | 23.475 | 23.475
| 23 | 23 | 23.476 | 23.476
| 23 | 23 | 23.477 | 23.477
| 23 | 23 | 23.478 | 23.478
| 23 | 23 | 23.479 | 23.479
| 23 | 23 | 23.480 | 23.480
| 23 | 23 | 23.481 | 23.481
| 23 | 23 | 23.482 | 23.482
| 23 | 23 | 23.483 | 23.483
| 23 | 23 | 23.484 | 23.484
| 23 | 23 | 23.485 | 23.485
| 23 | 23 | 23.486 | 23.486
| 23 | 23 | 23.487 | 23.487
| 23 | 23 | 23.488 | 23.488
| 23 | 23 | 23.489 | 23.489
| 23 | 23 | 23.490 | 23.490
| 23 | 23 | 23.491 | 23.491
| 23 | 23 | 23.492 | 23.492
| 23 | 23 | 23.493 | 23.493
| 23 | 23 | 23.494 | 23.494
| 23 | 23 | 23.495 | 23.495
| 23 | 23 | 23.496 | 23.496
| 23 | 23 | 23.497 | 23.497
| 23 | 23 | 23.498 | 23.498
| 23 | 23 | 23.499 | 23.499
| 23 | 23 | 23.500 | 23.500
| 23 | 23 | 23.501 | 23.501
| 23 | 23 | 23.502 | 23.502
| 23 | 23 | 23.503 | 23.503
| 23 | 23 | 23.504 | 23.504
| 23 | 23 | 23.505 | 23.505
| 23 | 23 | 23.506 | 23.506
| 23 | 23 | 23.507 | 23.507
| 23 | 23 | 23.508 | 23.508
| 23 | 23 | 23.509 | 23.509
| 23 | 23 | 23.510 | 23.510
| 23 | 23 | 23.511 | 23.511
| 23 | 23 | 23.512 | 23.512
| 23 | 23 | 23.513 | 23.513
| 23 | 23 | 23.514 | 23.514
| 23 | 23 | 23.515 | 23.515
| 23 | 23 | 23.516 | 23.516
| 23 | 23 | 23.517 | 23.517
| 23 | 23 | 23.518 | 23.518
| 23 | 23 | 23.519 | 23.519
| 23 | 23 | 23.520 | 23.520
| 23 | 23 | 23.521 | 23.521
| 23 | 23 | 23.522 | 23.522
| 23 | 23 | 23.523 | 23.523
| 23 | 23 | 23.524 | 23.524
| 23 | 23 | 23.525 | 23.525
| 23 | 23 | 23.526 | 23.526
| 23 | 23 | 23.527 | 23.527
| 23 | 23 | 23.528 | 23.528
| 23 | 23 | 23.529 | 23.529
| 23 | 23 | 23.530 | 23.530
| 23 | 23 | 23.531 | 23.531
| 23 | 23 | 23.532 | 23.532
| 23 | 23 | 23.533 | 23.533
| 23 | 23 | 23.534 | 23.534
| 23 | 23 | 23.535 | 23.535
| 23 | 23 | 23.536 | 23.536
| 23 | 23 | 23.537 | 23.537
| 23 | 23 | 23.538 | 23.538
| 23 | 23 | 23.539 | 23.539
| 23 | 23 | 23.540 | 23.540
| 23 | 23 | 23.541 | 23.541
| 23 | 23 | 23.542 | 23.542
| 23 | 23 | 23.543 | 23.543
| 23 | 23 | 23.544 | 23.544
| 23 | 23 | 23.545 | 23.545
| 23 | 23 | 23.546 | 23.546
| 23 | 23 | 23.547 | 23.547
| 23 | 23 | 23.548 | 23.548
| 23 | 23 | 23.549 | 23.549
| 23 | 23 | 23.550 | 23.550
| 23 | 23 | 23.551 | 23.551
| 23 | 23 | 23.552 | 23.552
| 23 | 23 | 23.553 | 23.553
| 23 | 23 | 23.554 | 23.554
| 23 | 23 | 23.555 | 23.555
| 23 | 23 | 23.556 | 23.556
| 23 | 23 | 23.557 | 23.557
| 23 | 23 | 23.558 | 23.558
| 23 | 23 | 23.559 | 23.559
| 23 | 23 | 23.560 | 23.560
| 23 | 23 | 23.561 | 23.561
| 23 | 23 | 23.562 | 23.562
| 23 | 23 | 23.563 | 23.563
| 23 | 23 | 23.564 | 23.564
| 23 | 23 | 23.565 | 23.565
| 23 | 23 | 23.566 | 23.566
| 23 | 23 | 23.567 | 23.567
| 23 | 23 | 23.568 | 23.568
| 23 | 23 | 23.569 | 23.569
| 23 | 23 | 23.570 | 23.570
| 23 | 23 | 23.571 | 23.571
| 23 | 23 | 23.572 | 23.572
| 23 | 23 | 23.573 | 23.573
| 23 | 23 | 23.574 | 23.574
| 23 | 23 | 23.575 | 23.575
| 23 | 23 | 23.576 | 23.576
| 23 | 23 | 23.577 | 23.577
| 23 | 23 | 23.578 | 23.578
| 23 | 23 | 23.579 | 23.579
| 23 | 23 | 23.580 | 23.580
| 23 | 23 | 23.581 | 23.581
| 23 | 23 | 23.582 | 23.582
| 23 | 23 | 23.583 | 23.583
| 23 | 23 | 23.584 | 23.584
| 23 | 23 | 23.585 | 23.585
| 23 | 23 | 23.586 | 23.586
| 23 | 23 | 23.587 | 23.587
| 23 | 23 | 23.588 | 23.588
| 23 | 23 | 23.589 | 23.589
| 23 | 23 | 23.590 | 23.590
| 23 | 23 | 23.591 | 23.591
| 23 | 23 | 23.592 | 23.592
| 23 | 23 | 23.593 | 23.593
| 23 | 23 | 23.594 | 23.594
| 23 | 23 | 23.595 | 23.595
| 23 | 23 | 23.596 | 23.596
| 23 | 23 | 23.597 | 23.597
| 23 | 23 | 23.598 | 23.598
| 23 | 23 | 23.599 | 23.599
| 23 | 23 | 23.600 | 23.600
| 23 | 23 | 23.601 | 23.601
| 23 | 23 | 23.602 | 23.602
| 23 | 23 | 23.603 | 23.603
| 23 | 23 | 23.604 | 23.604
| 23 | 23 | 23.605 | 23.605
| 23 | 23 | 23.606 | 23.606
| 23 | 23 | 23.607 | 23.607
| 23 | 23 | 23.608 | 23.608
| 23 | 23 | 23.609 | 23.609
| 23 | 23 | 23.610 | 23.610
| 23 | 23 | 23.611 | 23.611
| 23 | 23 | 23.612 | 23.612
| 23 | 23 | 23.613 | 23.613
| 23 | 23 | 23.614 | 23.614
| 23 | 23 | 23.615 | 23.615
| 23 | 23 | 23.616 | 23.616
| 23 | 23 | 23.617 | 23.617
| 23 | 23 | 23.618 | 23.618
| 23 | 23 | 23.619 | 23.619
| 23 | 23 | 23.620 | 23.620
| 23 | 23 | 23.621 | 23.621
| 23 | 23 | 23.622 | 23.622
| 23 | 23 | 23.623 | 23.623
| 23 | 23 | 23.624 | 23.624
| 23 | 23 | 23.625 | 23.625
| 23 | 23 | 23.626 | 23.626
| 23 | 23 | 23.627 | 23.627
| 23 | 23 | 23.628 | 23.628
| 23 | 23 | 23.629 | 23.629
| 23 | 23 | 23.630 | 23.630
| 23 | 23 | 23.631 | 23.631
| 23 | 23 | 23.632 | 23.632
| 23 | 23 | 23.633 | 23.633
| 23 | 23 | 23.634 | 23.634
| 23 | 23 | 23.635 | 23.635
| 23 | 23 | 23.636 | 23.636
| 23 | 23 | 23.637 | 23.637
| 23 | 23 | 23.638 | 23.638
| 23 | 23 | 23.639 | 23.639
| 23 | 23 | 23.640 | 23.640
| 23 | 23 | 23.641 | 23.641
| 23 | 23 | 23.642 | 23.642
| 23 | 23 | 23.643 | 23.643
| 23 | 23 | 23.644 | 23.644
| 23 | 23 | 23.645 | 23.645
| 23 | 23 | 23.646 | 23.646
| 23 | 23 | 23.647 | 23.647
| 23 | 23 | 23.648 | 23.648
| 23 | 23 | 23.649 | 23.649
| 23 | 23 | 23.650 | 23.650
| 23 | 23 | 23.651 | 23.651
| 23 | 23 | 23.652 | 23.652
| 23 | 23 | 23.653 | 23.653
| 23 | 23 | 23.654 | 23.654
| 23 | 23 | 23.655 | 23.655
| 23 | 23 | 23.656 | 23.656
| 23 | 23 | 23.657 | 23.657
| 23 | 23 | 23.658 | 23.658
| 23 | 23 | 23.659 | 23.659
| 23 | 23 | 23.660 | 23.660
| 23 | 23 | 23.661 | 23.661
| 23 | 23 | 23.662 | 23.662
| 23 | 23 | 23.663 | 23.663
| 23 | 23 | 23.664 | 23.664
| 23 | 23 | 23.665 | 23.665
| 23 | 23 | 23.666 | 23.666
| 23 | 23 | 23.667 | 23.667
| 23 | 23 | 23.668 | 23.668
| 23 | 23 | 23.669 | 23.669
| 23 | 23 | 23.670 | 23.670
| 23 | 23 | 23.671 | 23.671
| 23 | 23 | 23.672 | 23.672
| 23 | 23 | 23.673 | 23.673
| 23 | 23 | 23.674 | 23.674
| 23 | 23 | 23.675 | 23.675
| 23 | 23 | 23.676 | 23.676
| 23 | 23 | 23.677 | 23.677
| 23 | 23 | 23.678 | 23.678
| 23 | 23 | 23.679 | 23.679
| 23 | 23 | 23.680 | 23.680
| 23 | 23 | 23.681 | 23.681
| 23 | 23 | 23.682 | 23.682
| 23 | 23 | 23.683 | 23.683
| 23 | 23 | 23.684 | 23.684
| 23 | 23 | 23.685 | 23.685
| 23 | 23 | 23.686 | 23.686
| 23 | 23 | 23.687 | 23.687
| 23 | 23 | 23.688 | 23.688
| 23 | 23 | 23.689 | 23.689
| 23 | 23 | 23.690 | 23.690
| 23 | 23 | 23.691 | 23.691
| 23 | 23 | 23.692 | 23.692
| 23 | 23 | 23.693 | 23.693
| 23 | 23 | 23.694 | 23.694
| 23 | 23 | 23.695 | 23.695
| 23 | 23 | 23.696 | 23.696
| 23 | 23 | 23.697 | 23.697
| 23 | 23 | 23.698 | 23.698
| 23 | 23 | 23.699 | 23.699
| 23 | 23 | 23.700 | 23.700
| 23 | 23 | 23.701 | 23.701
| 23 | 23 | 23.702 | 23.702
| 23 | 23 | 23.703 | 23.703
| 23 | 23 | 23.704 | 23.704
| 23 | 23 | 23.705 | 23.705
| 23 | 23 | 23.706 | 23.706
| 23 | 23 | 23.707 | 23.707
| 23 | 23 | 23.708 | 23.708
| 23 | 23 | 23.709 | 23.709
| 23 | 23 | 23.710 | 23.710
| 23 | 23 | 23.711 | 23.711
| 23 | 23 | 23.712 | 23.712
| 23 | 23 | 23.713 | 23.713
| 23 | 23 | 23.714 | 23.714
| 23 | 23 | 23.715 | 23.715
| 23 | 23 | 23.716 | 23.716
| 23 | 23 | 23.717 | 23.717
| 23 | 23 | 23.718 | 23.718
| 23 | 23 | 23.719 | 23.719
| 23 | 23 | 23.720 | 23.720
| 23 | 23 | 23.721 | 23.721
| 23 | 23 | 23.722 | 23.722
| 23 | 23 | 23.723 | 23.723
| 23 | 23 | 23.724 | 23.724
| 23 | 23 | 23.725 | 23.725
| 23 | 23 | 23.726 | 23.726
| 23 | 23 | 23.727 | 23.727
| 23 | 23 | 23.728 | 23.728
| 23 | 23 | 23.729 | 23.729
| 23 | 23 | 23.730 | 23.730
| 23 | 23 | 23.731 | 23.731
| 23 | 23 | 23.732 | 23.732
| 23 | 23 | 23.733 | 23.733
| 23 | 23 | 23.734 | 23.734
| 23 | 23 | 23.735 | 23.735
| 23 | 23 | 23.736 | 23.736
| 23 | 23 | 23.737 | 23.737
| 23 | 23 | 23.738 | 23.738
| 23 | 23 | 23.739 | 23.739
| 23 | 23 | 23.740 | 23.740
| 23 | 23 | 23.741 | 23.741
| 23 | 23 | 23.742 | 23.742
| 23 | 23 | 23.743 | 23.743
| 23 | 23 | 23.744 | 23.744
| 23 | 23 | 23.745 | 23.745
| 23 | 23 | 23.746 | 23.746
| 23 | 23 | 23.747 | 23.747
| 23 | 23 | 23.748 | 23.748
| 23 | 23 | 23.749 | 23.749
| 23 | 23 | 23.750 | 23.750
| 23 | 23 | 23.751 | 23.751
| 23 | 23 | 23.752 | 23.752
| 23 | 23 | 23.753 | 23.753
| 23 | 23 | 23.754 | 23.754
| 23 | 23 | 23.755 | 23.755
| 23 | 23 | 23.756 | 23.756
| 23 | 23 | 23.757 | 23.757
| 23 | 23 | 23.758 | 23.758
| 23 | 23 | 23.759 | 23.759
| 23 | 23 | 23.760 | 23.760
| 23 | 23 | 23.761 | 23.761
| 23 | 23 | 23.762 | 23.762
| 23 | 23 | 23.763 | 23.763
| 23 | 23 | 23.764 | 23.764
| 23 | 23 | 23.765 | 23.765
| 23 | 23 | 23.766 | 23.766
| 23 | 23 | 23.767 | 23.767
| 23 | 23 | 23.768 | 23.768
| 23 | 23 | 23.769 | 23.769
| 23 | 23 | 23.770 | 23.770
| 23 | 23 | 23.771 | 23.771
| 23 | 23 | 23.772 | 23.772
| 23 | 23 | 23.773 | 23.773
| 23 | 23 | 23.774 | 23.774
| 23 | 23 | 23.775 | 23.775
| 23 | 23 | 23.776 | 23.776
| 23 | 23 | 23.777 | 23.777
| 23 | 23 | 23.778 | 23.778
| 23 | 23 | 23.779 | 23.779
| 23 | 23 | 23.780 | 23.780
| 23 | 23 | 23.781 | 23.781
| 23 | 23 | 23.782 | 23.782
| 23 | 23 | 23.783 | 23.783
| 23 | 23 | 23.784 | 23.784
| 23 | 23 | 23.785 | 23.785
| 23 | 23 | 23.786 | 23.786
| 23 | 23 | 23.787 | 23.787
| 23 | 23 | 23.788 | 23.788
| 23 | 23 | 23.789 | 23.789
| 23 | 23 | 23.790 | 23.790
| 23 | 23 | 23.791 | 23.791
| 23 | 23 | 23.792 | 23.792
| 23 | 23 | 23.793 | 23.793
| 23 | 23 | 23.794 | 23.794
| 23 | 23 | 23.795 | 23.795
| 23 | 23 | 23.796 | 23.796
| 23 | 23 | 23.797 | 23.797
| 23 | 23 | 23.798 | 23.798
| 23 | 23 | 23.799 | 23.799
| 23 | 23 | 23.800 | 23.800
| 23 | 23 | 23.801 | 23.801
| 23 | 23 | 23.802 | 23.802
| 23 | 23 | 23.803 | 23.803
| 23 | 23 | 23.804 | 23.804
| 23 | 23 | 23.805 | 23.805
| 23 | 23 | 23.806 | 23.806
| 23 | 23 | 23.807 | 23.807
| 23 | 23 | 23.808 | 23.808
| 23 | 23 | 23.809 | 23.809
| 23 | 23 | 23.810 | 23.810
| 23 | 23 | 23.811 | 23.811
| 23 | 23 | 23.812 | 23.812
| 23 | 23 | 23.813 | 23.813
| 23 | 23 | 23.814 | 23.814
| 23 | 23 | 23.815 | 23.815
| 23 | 23 | 23.816 | 23.816
| 23 | 23 | 23.817 | 23.817
| 23 | 23 | 23.818 | 23.818
| 23 | 23 | 23.819 | 23.819
| 23 | 23 | 23.820 | 23.820
| 23 | 23 | 23.821 | 23.821
| 23 | 23 | 23.822 | 23.822
| 23 | 23 | 23.823 | 23.823
| 23 | 23 | 23.824 | 23.824
| 23 | 23 | 23.825 | 23.825
| 23 | 23 | 23.826 | 23.826
| 23 | 23 | 23.827 | 23.827
| 23 | 23 | 23.828 | 23.828
| 23 | 23 | 23.829 | 23.829
| 23 | 23 | 23.830 | 23.830
| 23 | 23 | 23.831 | 23.831
| 23 | 23 | 23.832 | 23.832
| 23 | 23 | 23.833 | 23.833
| 23 | 23 | 23.834 | 23.834
| 23 | 23 | 23.835 | 23.835
| 23 | 23 | 23.836 | 23.836
| 23 | 23 | 23.837 | 23.837
| 23 | 23 | 23.838 | 23.838
| 23 | 23 | 23.839 | 23.839
| 23 | 23 | 23.840 | 23.840
| 23 | 23 | 23.841 | 23.841
| 23 | 23 | 23.842 | 23.842
| 23 | 23 | 23.843 | 23.843
| 23 | 23 | 23.844 | 23.844
| 23 | 23 | 23.845 | 23.845
| 23 | 23 | 23.846 | 23.846
| 23 | 23 | 23.847 | 23.847
| 23 | 23 | 23.848 | 23.848
| 23 | 23 | 23.849 | 23.849
| 23 | 23 | 23.850 | 23.850
| 23 | 23 | 23.851 | 23.851
| 23 | 23 | 23.852 | 23.852
| 23 | 23 | 23.853 | 23.853
| 23 | 23 | 23.854 | 23.854
| 23 | 23 | 23.855 | 23.855
| 23 | 23 | 23.856 | 23.856
| 23 | 23 | 23.857 | 23.857
| 23 | 23 | 23.858 | 23.858
| 23 | 23 | 23.859 | 23.859
| 23 | 23 | 23.860 | 23.860
| 23 | 23 | 23.861 | 23.861
| 23 | 23 | 23.862 | 23.862
| 23 | 23 | 23.863 | 23.863
| 23 | 23 | 23.864 | 23.864
| 23 | 23 | 23.865 | 23.865
| 23 | 23 | 23.866 | 23.866
| 23 | 23 | 23.867 | 23.867
| 23 | 23 | 23.868 | 23.868
| 23 | 23 | 23.869 | 23.869
| 23 | 23 | 23.870 | 23.870
| 23 | 23 | 23.871 | 23.871
| 23 | 23 | 23.872 | 23.872
| 23 | 23 | 23.873 | 23.873
| 23 | 23 | 23.874 | 23.874
| 23 | 23 | 23.875 | 23.875
PABLO HENRY FERNANDES AGUILAR
ENGENHEIRO CIVIL
256880/D MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITÉ