## Planilha orçamentaria
PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU
Nº OPERAÇÃO | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO
909175/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE | DUPLICAÇÃO DA MG-040
Item | Descrição | Unidade | Quantidade
Pavimentação e Construção de infraestrutura de Acesso a Praça da Estação, no município de Ibirité- MG
1. | DUPLICAÇÃO MG-040 | - | 0
1.1. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | - | 0
1.1.0.1. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UN | 1
1.2. | CANTEIRO DE OBRAS | - | 0
1.2.0.1. | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | un | 1
1.2.0.2. | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 2, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA COM SANITÁRIO CONTENDO UM (1) VASO SANITÁRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | mês | 24
1.2.0.3. | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | mês | 24
1.2.0.4. | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 4, PARA REFEITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | mês | 24
1.2.0.5. | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | un | 3
1.2.0.6. | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | mês | 48
1.2.0.7. | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 2 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16349) | un | 1
1.2.0.8. | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 3 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16350) | un | 1
1.2.0.9. | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 4 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16351) | un | 1
1.2.0.10. | Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | UN | 7200
1.2.0.11. | Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | UN | 7200
1.3. | TERRAPLENAGEM | - | 0
1.3.0.1. | Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m | M2 | 29741.04
1.3.0.2. | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | M3 | 278640.36
1.3.0.3. | Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação | M3 | 249976.58
1.3.0.4. | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal | M3 | 28663.78
1.4. | DEMOLIÇÃO | - | 0
1.4.0.1. | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 3357.26
1.4.0.2. | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | M3 | 167.87
1.4.0.3. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 3021.66
1.5. | PAVIMENTAÇÃO | - | 0
1.5.0.1. | Fresagem contínua de revestimento asfáltico - espessura de 5 cm | M3 | 791.29
1.5.0.2. | Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário | M2 | 37335.49
1.5.0.3. | Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor modificado | M3 | 6454.5
1.5.0.4. | Base ou sub-base de brita graduada tratada com cimento com brita comercial - 100% Proctor modificado | M3 | 6962.8
1.5.0.5. | IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - EAI, LIMPEZA MANUAL | M2 | 29370.74
1.5.0.6. | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C | M2 | 74567.18
1.5.0.7. | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025 | M3 | 2259.83
1.5.0.8. | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025 | M3 | 1468.54
1.5.0.9. | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | 3293.03
1.5.0.10. | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | 64.23
1.5.0.11. | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | Kg | 939.89
1.5.0.12. | FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | m2 | 195.81
1.5.0.13. | FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | m3 | 15.67
1.5.0.14. | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA OU DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (20X20)CM COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA | m2 | 30.72
1.5.0.15. | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA OU DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (20X20)CM COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA | m2 | 0.62
1.5.0.16. | Balizador de concreto - areia e brita comerciais - fornecimento e implantação | un | 78
1.6. | DRENAGEM | - | 0
1.6.0.1. | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria | M3 | 6495.12
1.6.0.2. | Compactação manual com soquete vibratório | M3 | 1847.48
1.6.0.3. | Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais | m | 332.11
1.6.0.4. | Corpo de BSTC D = 0,40 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 24.96
1.6.0.5. | Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 39.41
1.6.0.6. | Corpo de BSTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 54.76
1.6.0.7. | Corpo de BSTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 19.82
1.6.0.8. | Corpo de BSTC D = 1,50 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 100.88
1.6.0.9. | Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas | un | 2
1.6.0.10. | Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas | un | 1
1.6.0.11. | Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 60-20 - escavação mecânica - areia e brita comerciais | m | 2257.68
1.6.0.12. | Sarjeta triangular de concreto - STC 04 - escavação mecânica - areia e brita comerciais. (REF.: CODIGO 2003325- TABELA SICRO) | m | 3981.2
1.6.0.13. | Entrada para descida d'água - EDA 01 - areia e brita comerciais. (REF.: CODIGO 2003385 - TABELA SICRO) | UN | 14
1.6.0.14. | Entrada para descida d'água - EDA 02 - areia e brita comerciais. (REF.: CODIGO 2003387 - TABELA SICRO) | UN | 5
1.6.0.15. | Descida d'água de aterros em degraus - DAD 60-36 - areia e brita comerciais | m | 5.05
1.6.0.16. | Descida d'água de cortes em degraus - DCD 01 - areia e brita comerciais. (REF.: CODIGO 2003397 - TABELA SICRO) | m | 385.71
1.6.0.17. | Caixa coletora de sarjeta - CCS 200-80 A - com grelha de concreto - areia e brita comerciais | un | 9
1.6.0.18. | Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 08 - tubo PEAD e brita comercial | m | 1453.82
1.6.0.19. | Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 02 - tubo de PEAD - areia e brita comerciais | un | 5
1.6.0.20. | Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais | M3 | 128.69
1.7. | OBRAS COMPLEMENTARES | - | 0
1.7.0.1. | Defensa maleável dupla - fornecimento e implantação | m | 1899.11
1.7.0.2. | Barreira dupla de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 m e H = 1.070 mm | m | 2533.56
1.7.0.3. | Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | M3 | 875.09
1.7.0.4. | Revestimento vegetal com grama em mudas em superfícies inclinadas | M2 | 49195.12
1.8. | SINALIZAÇÃO | - | 0
1.8.0.1. | Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm | M2 | 1715.66
1.8.0.2. | Placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 24
1.8.0.3. | Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,80 m - fornecimento e implantação | un | 61
1.8.0.4. | Placa de regulamentação em aço D = 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 15
1.8.0.5. | Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm | M2 | 212.63
1.8.0.6. | Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo II - fornecimento e colocação | un | 163
1.8.0.7. | Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,414 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 10
1.8.0.8. | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção | M2 | 9.12
1.8.0.9. | Tachão refletivo em resina sintética - bidirecional - fornecimento e colocação | un | 116
1.9. | TRANSPORTES | - | 0
1.9.1. | CARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL DE SUB-BASE E BASE | - | 0
1.9.1.1. | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | M3 | 13417.3
1.9.1.2. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 184543.11
1.9.2. | CARGA E TRANSPORTE DO CBUQ | - | 0
1.9.2.1. | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | M3 | 3728.37
1.9.2.2. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 73001.48
1.10. | PROJETOS | - | 0
1.10.0.1. | PROJETO GEOMETRICO EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL | KM | 2.79
1.10.0.2. | PROJETO DE DRENAGEM EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL | KM | 2.79
1.10.0.3. | PROJETO DE ACESSIBILIDADE AREA <=1800M2 (REF.: CODIGO 62.23.13 - TABELA SUDECAP) | UN | 1
1.10.0.4. | CADASTRO TÉCNICO PARA DESAPROPRIAÇÃO - LOTE | UN | 19
Encargos sociais:
Observações:
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
IBIRITE/MG
Local |  | Responsável Técnico
|  | Nome: | Alfredo Davi Zanussi
2026-06-15 |  | CREA/CAU: | MG133666/D
Data |  | ART/RRT: | MG20265084274