TERMO DE REFERÊNCIA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021

CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

Contratação de empresa especializada para a execução da obra pública de pavimentação em trechos das Estradas Municipais, organizados conforme as emendas parlamentares que financiam os bairros contemplados. Os trechos a serem pavimentados abrangem áreas situadas nos Bairros Cachoeira dos Félix, Mergulho, Várzea do Lago, Cemitério Velho, Nunes, Sertãozinho, Esmeril, Cachoeira dos Luiz, Fidêncios, Campo Grande, Machado, Ponte Nova, Rodrigues, Santa Laura, Guabiroba, Santa Rita, Dois Irmãos, Coutinhos e Cardosos, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

| LOTE 01 - PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DAS ESTRADAS MUNICIPAIS DOS BAIRROS CACHOEIRA DOS FÉLIX E MERGULHO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) |
| 1. | SINAPI |  | Pavimentação em piso intertravado Bairros Cachoeira dos Félix e Mergulho | - | - |  | BDI 1 | - | 400.316,38 |
| 1.1. | SINAPI |  | Serviços preliminares | - | - |  | BDI 1 | - | 1.499,64 |
| 1.1.1. | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 3,84 | 320,00 | BDI 1 | 390,53 | 1.499,64 |
| 1.2. | SINAPI |  | Execução de base | - | - |  | BDI 1 | - | 9.058,50 |
| 1.2.1. | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M2 | 2.970,00 | 2,50 | BDI 1 | 3,05 | 9.058,50 |
| 1.3. | SINAPI |  | Execução de guia (meio-fio) | - | - |  | BDI 1 | - | 99.797,14 |
| 1.3.1. | SINAPI | 94274 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 1.258,00 | 65,00 | BDI 1 | 79,33 | 99.797,14 |
| 1.4. | SINAPI |  | Execução do intertravado | - | - |  | BDI 1 | - | 289.961,10 |
| 1.4.1. | Composição | COMP.001 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | 2.970,00 | 80,00 | BDI 1 | 97,63 | 289.961,10 |
| DATA BASE: 05-26 (N DES.) EXECUÇÃO: 02 meses. Dotação orçamentária; Valor de Bloqueio. Ficha: 870 - 021100 2678200121423 44905100; R$ 398.000,00. Ficha: 612 - 021100 2678200121277 44905100; R$ 2.316,38. |

| LOTE 02 - PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA VÁRZEA DO LAGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) |
| 1. | SINAPI |  | Pavimentação em piso intertravado Rua da Várzea do Lago | - | - |  | BDI 1 | - | 411.382,04 |
| 1.2. | SINAPI |  | Serviços preliminares | - | - |  | BDI 1 | - | 1.499,64 |
| 1.2.1. | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 3,84 | 320,00 | BDI 1 | 390,53 | 1.499,64 |
| 1.3. | SINAPI |  | Execução de base | - | - |  | BDI 1 | - | 10.514,23 |
| 1.3.1. | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M2 | 3.447,29 | 2,50 | BDI 1 | 3,05 | 10.514,23 |
| 1.4. | SINAPI |  | Execução de guia (meio-fio) | - | - |  | BDI 1 | - | 60.068,23 |
| 1.4.1. | SINAPI | 94268 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 230,76 | 60,00 | BDI 1 | 73,22 | 16.896,25 |
| 1.4.2. | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 41,06 | 60,00 | BDI 1 | 73,22 | 3.006,41 |
| 1.4.3. | SINAPI | 94274 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 506,31 | 65,00 | BDI 1 | 79,33 | 40.165,57 |
| 1.5. | SINAPI |  | Execução do intertravado | - | - |  | BDI 1 | - | 315.668,30 |
| 1.5.1. | SINAPI | 92404 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | 2.145,53 | 80,00 | BDI 1 | 97,63 | 209.468,09 |
| 1.5.2. | SINAPI | 92402 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 1.050,73 | 80,00 | BDI 1 | 97,63 | 102.582,77 |
| 1.5.3. | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 939,70 | 2,50 | BDI 1 | 3,05 | 2.866,09 |
| 1.5.4. | SINAPI | 93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 615,86 | 1,00 | BDI 1 | 1,22 | 751,35 |
| 1.6. | SINAPI |  | Execução de drenagem | - | - |  | BDI 1 | - | 23.631,64 |
| 1.6.1. | SICRO | ED-48572 | CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO A (100 X 100 X 120 CM), D = 500 MM A 1500MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA | UN | 6,00 | 2.000,00 | BDI 1 | 2.440,80 | 14.644,80 |
| 1.6.2. | SINAPI | 95569 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 31,95 | 200,00 | BDI 1 | 244,08 | 7.798,36 |
| 1.6.3. | SICRO | ED-51111 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA | M3 | 25,56 | 9,00 | BDI 1 | 10,98 | 280,65 |
| 1.6.4. | SICRO | ED-51121 | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA | M3 | 16,53 | 45,00 | BDI 1 | 54,92 | 907,83 |
| DATA BASE: 05-26 (N DES.) EXECUÇÃO: 03 meses. Dotação orçamentária; Valor de Bloqueio. Ficha 919 - 020800 154510010 1441 44905100; R$ 398.000,00. Ficha 261 – 020800 154510010 1215 44905100; R$ 13.382,04. |

| LOTE 03 - PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DA ESTRADA MUNICIPAL DO BAIRRO CEMITÉRIO VELHO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) |
| 1. | SINAPI |  | Pavimentação em piso intertravado Bairro Cemitério Velho | - | - |  | BDI 1 | - | 196.702,77 |
| 1.1. | SINAPI |  | Serviços preliminares | - | - |  | BDI 1 | - | 1.757,39 |
| 1.1.1. | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 4,50 | 320,00 | BDI 1 | 390,53 | 1.757,39 |
| 1.2. | SINAPI |  | Execução de base | - | - |  | BDI 1 | - | 4.209,00 |
| 1.2.1. | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M2 | 1.380,00 | 2,50 | BDI 1 | 3,05 | 4.209,00 |
| 1.3. | SINAPI |  | Execução de guia (meio-fio) | - | - |  | BDI 1 | - | 56.006,98 |
| 1.3.1. | SINAPI | 94274 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 706,00 | 65,00 | BDI 1 | 79,33 | 56.006,98 |
| 1.4. | SINAPI |  | Execução do intertravado | - | - |  | BDI 1 | - | 134.729,40 |
| 1.4.1. | Composição | COMP.001 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | 1.380,00 | 80,00 | BDI 1 | 97,63 | 134.729,40 |
| DATA BASE: 05-26 (N DES.) EXECUÇÃO: 01 mês Dotação orçamentária; Valor de Bloqueio. Ficha: 901 – 021100 2678200121433 44905100; R$ 196.702,77. |

| LOTE 04 - PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DAS ESTRADAS MUNICIPAIS DOS BAIRROS NUNES, SERTÃOZINHO E ESMERIL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) |
| 1. | SINAPI |  | Pavimentação em piso intertravado Bairros Nunes, Sertãozinho e Esmeril | - | - |  | BDI 1 | - | 314.743,27 |
| 1.1. | SINAPI |  | Serviços preliminares | - | - |  | BDI 1 | - | 1.757,39 |
| 1.1.1. | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 4,50 | 320,00 | BDI 1 | 390,53 | 1.757,39 |
| 1.2. | SINAPI |  | Execução de base | - | - |  | BDI 1 | - | 7.472,50 |
| 1.2.1. | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M2 | 2.450,00 | 2,50 | BDI 1 | 3,05 | 7.472,50 |
| 1.3. | SINAPI |  | Execução de guia (meio-fio) | - | - |  | BDI 1 | - | 66.319,88 |
| 1.3.1. | SINAPI | 94274 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 836,00 | 65,00 | BDI 1 | 79,33 | 66.319,88 |
| 1.4. | SINAPI |  | Execução do intertravado | - | - |  | BDI 1 | - | 239.193,50 |
| 1.4.1. | Composição | COMP.001 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | 2.450,00 | 80,00 | BDI 1 | 97,63 | 239.193,50 |
| DATA BASE: 05-26 (N DES.) EXECUÇÃO: 02 meses. Dotação orçamentária; Valor de Bloqueio. Ficha: 900 – 021100 2678200121432 44905100; R$ 300.000,00. Ficha: 612 - 021100 2678200121277 44905100; R$ 14.743,27. |

| LOTE 05 - PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DAS ESTRADAS MUNICIPAIS DOS BAIRROS CACHOEIRA DOS LUIZ E FIDÊNCIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) |
| 1. | SINAPI |  | Pavimentação em piso intertravado Bairros Cachoeira dos Luiz e Fidêncios | - | - |  | BDI 1 | - | 202.962,93 |
| 1.1. | SINAPI |  | Serviços preliminares | - | - |  | BDI 1 | - | 1.757,39 |
| 1.1.1. | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 4,50 | 320,00 | BDI 1 | 390,53 | 1.757,39 |
| 1.2. | SINAPI |  | Execução de base | - | - |  | BDI 1 | - | 4.514,00 |
| 1.2.1. | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M2 | 1.480,00 | 2,50 | BDI 1 | 3,05 | 4.514,00 |
| 1.3. | SINAPI |  | Execução de guia (meio-fio) | - | - |  | BDI 1 | - | 52.199,14 |
| 1.3.1. | SINAPI | 94274 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 658,00 | 65,00 | BDI 1 | 79,33 | 52.199,14 |
| 1.4. | SINAPI |  | Execução do intertravado | - | - |  | BDI 1 | - | 144.492,40 |
| 1.4.1. | Composição | COMP.001 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | 1.480,00 | 80,00 | BDI 1 | 97,63 | 144.492,40 |
| DATA BASE: 05-26 (N DES.) EXECUÇÃO: 02 meses. Dotação orçamentária; Valor de Bloqueio. Ficha: 904 – 021100 2678200121436 449051; R$ 200.000,00. Ficha: 612 - 021100 2678200121277 44905100; R$ 2.962,93. |

| LOTE 06 - PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO BAIRROS CAMPO GRANDE, MACHADO E PONTE NOVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) |
| 1. | SINAPI |  | Pavimentação em piso intertravado Bairros Campo Grande, Machado e Ponte Nova | - | - |  | BDI 1 | - | 183.009,03 |
| 1.1. | SINAPI |  | Serviços preliminares | - | - |  | BDI 1 | - | 1.757,39 |
| 1.1.1. | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 4,50 | 320,00 | BDI 1 | 390,53 | 1.757,39 |
| 1.2. | SINAPI |  | Execução de base | - | - |  | BDI 1 | - | 4.270,00 |
| 1.2.1. | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M2 | 1.400,00 | 2,50 | BDI 1 | 3,05 | 4.270,00 |
| 1.3. | SINAPI |  | Execução de guia (meio-fio) | - | - |  | BDI 1 | - | 40.299,64 |
| 1.3.1. | SINAPI | 94274 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 508,00 | 65,00 | BDI 1 | 79,33 | 40.299,64 |
| 1.4. | SINAPI |  | Execução do intertravado | - | - |  | BDI 1 | - | 136.682,00 |
| 1.4.1. | Composição | COMP.001 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | 1.400,00 | 80,00 | BDI 1 | 97,63 | 136.682,00 |
| DATA BASE: 05-26 (N DES.) EXECUÇÃO: 01 mês Dotação orçamentária; Valor de Bloqueio. Ficha: 902 – 021100 2678200121434 44905100; R$ 183.009,03. |

| LOTE 07 - PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DAS ESTRADAS MUNICIPAIS DOS BAIRROS CAMPO GRANDE, RODRIGUES, SANTA LAURA E GUABIROBA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) |
| 1. | SINAPI |  | Pavimentação em piso intertravado Bairros Campo Grande, Rodrigues, Santa Laura e Guabiroba | - | - |  | BDI 1 | - | 392.110,31 |
| 1.1. | SINAPI |  | Serviços preliminares | - | - |  | BDI 1 | - | 1.757,39 |
| 1.1.1. | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 4,50 | 320,00 | BDI 1 | 390,53 | 1.757,39 |
| 1.2. | SINAPI |  | Execução de base | - | - |  | BDI 1 | - | 9.028,00 |
| 1.2.1. | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M2 | 2.960,00 | 2,50 | BDI 1 | 3,05 | 9.028,00 |
| 1.3. | SINAPI |  | Execução de guia (meio-fio) | - | - |  | BDI 1 | - | 92.340,12 |
| 1.3.1. | SINAPI | 94274 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 1.164,00 | 65,00 | BDI 1 | 79,33 | 92.340,12 |
| 1.4. | SINAPI |  | Execução do intertravado | - | - |  | BDI 1 | - | 288.984,80 |
| 1.4.1. | Composição | COMP.001 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | 2.960,00 | 80,00 | BDI 1 | 97,63 | 288.984,80 |
| DATA BASE: 05-26 (N DES.) EXECUÇÃO: 02 meses. Dotação orçamentária; Valor de Bloqueio. Ficha: 896 – 021100 2678200121428 44905100; R$ 390.658,50. Ficha: 612 - 021100 2678200121277 44905100; R$ 1.451,81. |

| LOTE 08 - PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DAS ESTRADAS MUNICIPAIS DOS BAIRROS SANTA RITA, DOIS IRMÃOS SERTÃOZINHO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) |
| 1. | SINAPI |  | Pavimentação em piso intertravado Bairros Santa Rita, Dois Irmãos e Sertãozinho | - | - |  | BDI 1 | - | 312.138,15 |
| 1.1. | SINAPI |  | Serviços preliminares | - | - |  | BDI 1 | - | 1.757,39 |
| 1.1.1. | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 4,50 | 320,00 | BDI 1 | 390,53 | 1.757,39 |
| 1.2. | SINAPI |  | Execução de base | - | - |  | BDI 1 | - | 7.259,00 |
| 1.2.1. | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M2 | 2.380,00 | 2,50 | BDI 1 | 3,05 | 7.259,00 |
| 1.3. | SINAPI |  | Execução de guia (meio-fio) | - | - |  | BDI 1 | - | 70.762,36 |
| 1.3.1. | SINAPI | 94274 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 892,00 | 65,00 | BDI 1 | 79,33 | 70.762,36 |
| 1.4. | SINAPI |  | Execução do intertravado | - | - |  | BDI 1 | - | 232.359,40 |
| 1.4.1. | Composição | COMP.001 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | 2.380,00 | 80,00 | BDI 1 | 97,63 | 232.359,40 |
| DATA BASE: 05-26 (N DES.) COORDENADAS GEOGRÁFICAS: EXECUÇÃO: 02 meses. Dotação orçamentária; Valor de Bloqueio. Ficha: 899 – 021100 2678200121430 44905100; R$ 219.657,39,00. Ficha: 907 – 021100 2678202121439 44905100; R$ 92.480,76. |

| LOTE 09 - PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DA ESTRADA MUNICIPAL DO BAIRRO GUABIROBA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) |
| 1. | SINAPI |  | Pavimentação em piso intertravado Bairro Guabiroba | - | - |  | BDI 1 | - | 201.961,99 |
| 1.1. | SINAPI |  | Serviços preliminares | - | - |  | BDI 1 | - | 1.757,39 |
| 1.1.1. | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 4,50 | 320,00 | BDI 1 | 390,53 | 1.757,39 |
| 1.2. | SINAPI |  | Execução de base | - | - |  | BDI 1 | - | 4.575,00 |
| 1.2.1. | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M2 | 1.500,00 | 2,50 | BDI 1 | 3,05 | 4.575,00 |
| 1.3. | SINAPI |  | Execução de guia (meio-fio) | - | - |  | BDI 1 | - | 49.184,60 |
| 1.3.1. | SINAPI | 94274 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 620,00 | 65,00 | BDI 1 | 79,33 | 49.184,60 |
| 1.4. | SINAPI |  | Execução do intertravado | - | - |  | BDI 1 | - | 146.445,00 |
| 1.4.1. | Composição | COMP.001 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | 1.500,00 | 80,00 | BDI 1 | 97,63 | 146.445,00 |
| DATA BASE: 05-26 (N DES.) EXECUÇÃO: 01 mês Dotação orçamentária; Valor de Bloqueio. Ficha: 903 – 021100 2678200121435 44905100; R$ 200.000,00. Ficha: 612 - 021100 2678200121277 44905100; R$ 1.961,99. |

| LOTE 10 - PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DA ESTRADA MUNICIPAL DOS BAIRROS DOS COUTINHOS E CARDOSOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) |
| 1. | SINAPI |  | Pavimentação em piso intertravado Bairros dos Coutinhos e Cardosos | - | - |  | BDI 1 | - | 199.942,53 |
| 1.1. | SINAPI |  | Serviços preliminares | - | - |  | BDI 1 | - | 1.757,39 |
| 1.1.1. | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 4,50 | 320,00 | BDI 1 | 390,53 | 1.757,39 |
| 1.2. | SINAPI |  | Execução de base | - | - |  | BDI 1 | - | 4.422,50 |
| 1.2.1. | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M2 | 1.450,00 | 2,50 | BDI 1 | 3,05 | 4.422,50 |
| 1.3. | SINAPI |  | Execução de guia (meio-fio) | - | - |  | BDI 1 | - | 52.199,14 |
| 1.3.1. | SINAPI | 94274 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 658,00 | 65,00 | BDI 1 | 79,33 | 52.199,14 |
| 1.4. | SINAPI |  | Execução do intertravado | - | - |  | BDI 1 | - | 141.563,50 |
| 1.4.1. | Composição | COMP.001 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | 1.450,00 | 80,00 | BDI 1 | 97,63 | 141.563,50 |
| DATA BASE: 05-26 (N DES.) EXECUÇÃO: 01 mês. Dotação orçamentária; Valor de Bloqueio. Ficha: 905 – 021100 2678200121437 449051; R$ 199.942,53. |

O prazo de vigência da contratação será definido de forma padronizada em 06 (seis) meses para todos os lotes, contados da assinatura do Instrumento Contratual, nos termos do artigo 105 da Lei nº 14.133/2021.

FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2026, conforme consta das informações básicas deste termo de referência.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Sustentabilidade

Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:

Todos os resíduos resultantes da execução dos serviços devem ser avaliados e separados daqueles passíveis de reciclagem, para adequada destinação, às expensas da Contratada.

Os serviços prestados pela Contratada deverão fundamentar-se no uso racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e materiais, bem como reduzir a geração de resíduos, além de evitar o desperdício de água e o consumo excessivo de energia.

Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resíduos originários da contratação em áreas de “bota-fora”, encostas, corpos d’água, lotes vagos, áreas protegidas por lei, bem como em áreas não licenciadas.

Subcontratação

Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

Garantia da contratação

Será exigida garantia da contratação, conforme arts. 96 a 102 da Lei nº 14.133/2021, fixada em 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, percentual aplicável às contratações em geral.

Nas contratações de obras e serviços de engenharia, a garantia será acrescida do valor correspondente à diferença entre 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração e o valor da proposta vencedora, nos termos do art. 59, §5º, da Lei nº 14.133/2021.

A base de cálculo da garantia observará:

I – O valor total do contrato, para serviços contínuos com duração de até 12 (doze) meses;

II – O valor anual, para serviços contínuos com duração superior a 12 (doze) meses;

III – O valor inicial, para as demais contratações. (Conforme art. 98, parágrafo único.)

A garantia poderá ser prestada em uma das modalidades previstas no art. 96, §1º, da Lei nº 14.133/2021:

I – Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública;

II – Seguro-garantia;

III – fiança bancária;

IV – Título de capitalização.

Parágrafo único. A escolha da modalidade é prerrogativa da contratada.

Os prazos para apresentação da garantia serão:

I – Seguro-garantia: apresentação antes da assinatura do contrato, observado o prazo mínimo de 1 (um) mês entre a homologação e a assinatura, conforme art. 96, §3º;

II – Caução, fiança bancária e título de capitalização: apresentação em até 10 (dez) dias úteis após a assinatura do contrato

Vistoria

A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realização de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 9 horas às 17 horas.

Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

A visita técnica deverá ser requerida por meio do e-mail: engenharia@buenobrandao.mg.gov.br, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas.

Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.

Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, deverá prestar declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo o contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes.

Condições de Execução

A contratada deverá apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir da data de assinatura do contrato, a relação nominal completa dos integrantes de sua equipe designada para a execução dos serviços, acompanhada da documentação comprobatória pertinente (documentos de identificação, certidões de qualificação profissional (quando necessário) e vínculo trabalhista). O referido prazo poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, mediante autorização formal da Contratante. O envio das informações deverá ser realizado obrigatoriamente por meio de protocolo formal, utilizando o correio eletrônico institucional: secretariadeobras@buenobrandao.mg.gov.br, para fins de registro, arquivamento e controle administrativo.

Em caso de substituição de membros da equipe designada para a execução dos serviços, a Contratada deverá comunicar formalmente a alteração ao Fiscal Administrativo, apresentando a relação nominal atualizada dos profissionais substituídos e dos novos integrantes, acompanhada da documentação comprobatória pertinente, incluindo documentos de identificação e comprovantes de qualificação profissional, para fins de verificação e controle.

A execução do objeto observará as condições e procedimentos estabelecidos neste Termo de Referência e no Projeto Básico, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021.

A Contratada deverá iniciar a execução dos serviços no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos contado do recebimento da respectiva Ordem de Início, expedida pela Administração, sendo este prazo aplicável a todos os lotes para os quais houver emissão de ordem.

A descrição detalhada dos serviços, especificações técnicas, métodos construtivos e demais elementos necessários à execução encontram-se pormenorizados no Projeto Executivo e Memorial Descritivo, que integra este Termo de Referência.

A regularização do leito natural da via constitui responsabilidade da CONTRATADA, devendo ser realizada previamente ou de forma compatível com o cronograma de execução dos serviços contratados.

Os lotes licitados poderão ter execução concomitante, conforme a Administração disponibilize as condições necessárias para início dos serviços em cada trecho. A simultaneidade não é obrigatória para todos os lotes, mas todos aqueles que estiverem aptos deverão ser iniciados pela Contratada dentro do prazo previsto no item 5.1.1.

A participação das licitantes é facultativa por lote, não havendo obrigação de disputar a totalidade dos lotes. A empresa poderá apresentar proposta para um, ou mais lotes, conforme sua conveniência e capacidade operacional.

A empresa declarada vencedora de um ou mais lotes assumirá a obrigação de executar integralmente todos os lotes para os quais houver sido adjudicada, devendo iniciar cada um deles no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos após o recebimento da respectiva Ordem de Início, procedendo à execução concomitante sempre que houver mais de um lote liberado pela Administração.

Local e horário da prestação dos serviços

Os serviços serão prestados nos seguintes endereços:

| - LOTE 01 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - TRECHO | - BAIRRO | - LATITUDE INICIAL | - LONGITUDE INICIAL | - LATITUDE FINAL | - LONGITUDE FINAL |
| - 01 | - Cachoeira dos Félix | - 22°29'15.26"S | - 46°22'59.95"O | - 22°29'23.15"S | - 46°23'1.39"O |
| - 02 | - Cachoeira dos Félix | - 22°29'26.95"S | - 46°23'9.16"O | - 22°29'32.02"S | - 46°23'13.31"O |
| - 03 | - Cachoeira dos Félix | - 22°29'42.75"S | - 46°23'23.77"O | - 22°29'45.34"S | - 46°23'25.90"O |
| - 04 | - Mergulho | - 22°28'57.48"S | - 46°17'33.95"O | - 22°28'56.32"S | - 46°17'32.30"O |
| - LOTE 02 |  |  |  |  |  |
| - TRECHO | - BAIRRO | - LATITUDE INICIAL | - LONGITUDE INICIAL | - LATITUDE FINAL | - LONGITUDE FINAL |
| - 01 | - São João (Urbano) | - 22°26’7.97” S | - 46°20’59.87” O | - 22°26’9.26” S | - 46°20’53.93”O |
| - LOTE 03 |  |  |  |  |  |
| - TRECHO | - BAIRRO | - LATITUDE INICIAL | - LONGITUDE INICIAL | - LATITUDE FINAL | - LONGITUDE FINAL |
| - 01 | - Cemitério velho | - 22°28'47.25"S | - 46°20'28.67"O | - 22°28'43.96"S | - 46°20'16.66"O |
| - LOTE 04 |  |  |  |  |  |
| - TRECHO | - BAIRRO | - LATITUDE INICIAL | - LONGITUDE INICIAL | - LATITUDE FINAL | - LONGITUDE FINAL |
| - 01 | - Nunes | - 22°24'14.00"S | - 46°22'49.00"O | - 22°24'10.91"S | - 46°22'47.95"O |
| - 02 | - Sertãozinho | - 22°24'45.69"S | - 46°23'17.46"O | - 22°24'47.67"S | - 46°23'12.75"O |
| - 03 | - Esmeril | - 22°27'52.45"S | - 46°18'13.25"O | - 22°27'56.60"S | - 46°18'10.79"O |
| - LOTE 05 |  |  |  |  |  |
| - TRECHO | - BAIRRO | - LATITUDE INICIAL | - LONGITUDE INICIAL | - LATITUDE FINAL | - LONGITUDE FINAL |
| - 01 | - Cachoeira dos Luís | - 22°32'21.04"S | - 46°18'2.00"O | - 22°32'26.39"S | - 46°17'58.40"O |
| - 02 | - Fidêncios | - 22°25'51.42"S | - 46°25'42.55"O | - 22°25'47.59"S | - 46°25'42.48"O |
| - LOTE 06 |  |  |  |  |  |
| - TRECHO | - BAIRRO | - LATITUDE INICIAL | - LONGITUDE INICIAL | - LATITUDE FINAL | - LONGITUDE FINAL |
| - 01 | - Campo Grande | - 22°27'43.45"S | - 46°19'27.31"O | - 22°27'41.88"S | - 46°19'25.69"O |
| - 02 | - Machado | - 22°28'28.34"S | - 46°24'52.85"O | - 22°28'26.80"S | - 46°24'52.90"O |
| - 03 | - Ponte Nova | - 22°34'19.32"S | - 46°21'52.49"O | - 22°34'17.91"S | - 46°21'51.68"O |
| - 04 | - Ponte Nova | - 22°34'36.32"S | - 46°22'38.18"O | - 22°34'37.75"S | - 46°22'36.76"O |
| - LOTE 07 |  |  |  |  |  |
| - TRECHO | - BAIRRO | - LATITUDE INICIAL | - LONGITUDE INICIAL | - LATITUDE FINAL | - LONGITUDE FINAL |
| - 01 | - Campo Grande | - 22° 27' 39. 39"S | - 46°19'53.42"O | - 22° 27' 39. 24"S | - 46°19'50.33"O |
| - 02 | - Rodrigues | - 22° 26' 44. 98"S | - 46°24'22.26"O | - 22° 26' 49. 22"S | - 46°24'27.56"O |
| - 03 | - Santa Laura | - 22° 27' 9. 01"S | - 46°25'9.32"O | - 22° 27' 11. 88"S | - 46°25'12.21"O |
| - 04 | - Guabiroba | - 22° 26' 20. 79"S | - 46°19'46.78"O | - 22° 26' 18. 10"S | - 46°19'43.29"O |
| - LOTE 08 |  |  |  |  |  |
| - TRECHO | - BAIRRO | - LATITUDE INICIAL | - LONGITUDE INICIAL | - LATITUDE FINAL | - LONGITUDE FINAL |
| - 01 | - Santa Rita | - 22° 30'22. 67"S | - 46°20'9.85"O | - 22° 30'22. 76"S | - 46°20'2.57"O |
| - 02 | - Dois Irmãos | - 22° 30'7. 98"S | - 46°16'27.42"O | - 22° 30'8. 98"S | - 46°16'24.83"O |
| - 03 | - Sertãozinho | - 22° 24'53. 38"S | - 46°24'39.21"O | - 22° 24'55. 61"S | - 46°24'42.64"O |
| - LOTE 09 |  |  |  |  |  |
| - TRECHO | - BAIRRO | - LATITUDE INICIAL | - LONGITUDE INICIAL | - LATITUDE FINAL | - LONGITUDE FINAL |
| - 01 | - Guabiroba | - 22°26'29.52"S | - 46°19'59.38"O | - 22°26' 34.36"S | - 46°19'59.78"O |
| - 02 | - Guabiroba | - 22°26'23.26"S | - 46°20'1.96"O | - 22°26' 23.91"S | - 46°19'56.78"O |
| - LOTE 10 |  |  |  |  |  |
| - TRECHO | - BAIRRO | - LATITUDE INICIAL | - LONGITUDE INICIAL | - LATITUDE FINAL | - LONGITUDE FINAL |
| - 01 | - Coutinhos | - 22°26'46.72"S | - 46°22'41.34"O | - 22°26' 44.83"S | - 46°22'45.62"O |
| - 02 | - Cardoso | - 22°32'23.93"S | - 46°19'43.60"O | - 22°32' 19.11"S | - 46°19'41.53"O |

Materiais a serem disponibilizados

Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas, utensílios e equipe técnica especializada, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituição quando necessário:

| - Equipamentos e maquinários |  |
| --- | --- |
| - Equipamento | - Quantidade |
| - Placa vibratória | - Mínimo 01 |
| - Cortadora piso | - Mínimo 01 |
| - Rolo compactador liso | - Mínimo 01 |
| - Retroescavadeira | - Mínimo 01 |
| - Motoniveladora | - Mínimo 01 |
| - Caminhão Basculante | - Mínimo 01 |
| - Ferramentas básicas de pedreiro | - Mínimo 01 |
| - Equipe técnica |  |
| - Profissional | - Quantidade |
| - Engenheiro civil | - Mínimo 01 |
| - Encarregado Geral | - Mínimo 01 |
| - Calceteiro | - Mínimo 02 |
| - Ajudante de obra | - Mínimo 03 |
| - Pedreiro | - Mínimo 01 |
| - Motoristas em geral | - Mínimo 02 |

Os quantitativos de recursos humanos, materiais e equipamentos serão dimensionados por lote, conforme as necessidades técnicas específicas de cada segmento licitado.

A empresa que vier a ser adjudicada e contratada em um ou mais lotes deverá manter, para cada lote adjudicado, a equipe mínima obrigatória, devidamente habilitada e compatível com as exigências técnicas previstas no Projeto Básico, assegurando a execução simultânea dos serviços sempre que houver mais de um lote com Ordem de Início emitida pela Administração.

Informações relevantes para o dimensionamento da proposta

A demanda do órgão está descrita em tópico específico do ETP, vide item 9 – Descrição da solução como um todo.

Especificação da garantia do serviço (art. 40, §1º, inciso III, da Lei nº 14.133, de 2021)

Em se tratando de obra, o recebimento definitivo pela Administração não eximirá o contratado, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, admitida a previsão de prazo de garantia superior no edital e no contrato, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela segurança dos materiais e dos serviços executados e pela funcionalidade da construção, da reforma, da recuperação ou da ampliação do bem imóvel, e, em caso de vício, defeito ou incorreção identificados, o contratado ficará responsável pela reparação, pela correção, pela reconstrução ou pela substituição necessárias.

Procedimentos de transição e finalização do contrato

Não serão necessários procedimentos de transição e finalização do contrato devido às características do objeto.

MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

A Contratante poderá rescindir o contrato, por ato unilateral e escrito, aplicando as penalidades cabíveis, nos casos de inadimplemento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e sociais, inclusive quanto ao recolhimento do FGTS, relativamente aos empregados da Contratada que participarem da execução do objeto

Preposto

A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado.

A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da atividade.

Fiscalização

A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Os gestores e fiscais do contrato serão designados pela autoridade máxima do órgão ou da entidade, ou a quem as normas de organização administrativa indicarem, na forma do art. 7º da Lei nº 14.133, de 2021, e art. 8º do Decreto nº 11.246, de 2022, devendo a Administração instruir os autos com as publicações dos atos de designação dos agentes públicos para o exercício dessas funções.

Fiscalização Técnica

O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI);

O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º e Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, II);

Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, III);

O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV);

No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, V);

O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII).

A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto e utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), conforme modelo previsto neste termo de referência, ou outro instrumento substituto para aferição da qualidade da prestação dos serviços, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a Contratada:

a) não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços.

Durante a execução do objeto, o Fiscal Técnico deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à Contratada a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

O Fiscal Técnico deverá apresentar ao preposto da Contratada a avaliação da execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

Em hipótese alguma, será admitido que a própria contratada materialize a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

A Contratada poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo Fiscal Técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.

Na hipótese de comportamento contínuo de não conformidade da prestação do serviço em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à Contratada de acordo com as regras previstas no ato convocatório.

O Fiscal Técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período escolhido seja suficiente para aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços.

O Fiscal Técnico, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais.

A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha sua relação detalhada, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais.

O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual.

A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos.

Fiscalização Administrativa

O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário (Art. 23, I e II, do Decreto nº 11.246, de 2022).

Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 23, IV).

Gestor do Contrato

O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, IV).

O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, II).

O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, III).

O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, X).

O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VI).

O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A avaliação da execução do objeto utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), conforme disposto neste item.

Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

não produziu os resultados acordados,

deixou de executar, ou não executou com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou

deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços.

A aferição da execução contratual para fins de pagamento considerará os seguintes critérios:

Os serviços e produtos da Contratada serão avaliados por meio de cinco indicadores de qualidade: (1) Cumprimento do prazo de início da execução dos serviços; (2) Uso de EPI’s; (3) Cumprimento do prazo de término da execução dos serviços (4) Execução de serviço incompleta ou em desacordo com as especificações do orçamento autorizado e (5) Paralisação dos serviços sem justificativa plausível.

Aos indicadores serão atribuídos pontos de qualidade, conforme critérios apresentados nas tabelas abaixo.

Cada indicador contribui com uma quantidade diferenciada de pontos de qualidade. Essa diferença está relacionada à essencialidade do indicador para a qualidade dos serviços.

A pontuação final da qualidade dos serviços pode resultar em valores entre 0 (zero) e 100 (cem), correspondentes, respectivamente, às situações de serviço desprovido de qualidade e serviço com qualidade elevada.

As tabelas abaixo apresentam os indicadores, as metas, os critérios e os mecanismos de cálculo da pontuação de qualidade.

| - INDICADOR 1 – CUMPRIMENTO DO PRAZO DE INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS |  |
| --- | --- |
| - ITEM | - DESCRIÇÃO |
| - Finalidade | - Mensurar a capacidade da contratada de cumprir os prazos acordados |
| - Meta a cumprir | - Nenhuma ocorrência |
| - Instrumento de medição | - Constatação formal de ocorrências. - As ocorrências são constatadas por dias de atraso no cumprimento das atividades. |
| - Forma de Acompanhamento | - Pessoal, pela fiscalização do contrato por meio de registro do início das atividades. |
| - Periodicidade | - Diária, com aferição do resultado após conclusão da Ordem de Serviço. |
| - Mecanismo de Cálculo | - Verificação da quantidade de dias de atraso para execução do cronograma fixado na Ordem de Serviço emitida ou prazo determinado. Para fins de cálculo dos dias de atraso será considerado a diferença do dia previsto para início das atividades até o dia em que os serviços foram iniciados. |
| - Início de Vigência | - A partir da 1ª ordem de serviço |
| - Faixas de Ajuste no Pagamento | - 0 dias ou atrasos tecnicamente justificados = 20 Pontos - 5 dias úteis = 18 Pontos - 10 dias úteis = 15 Pontos - 15 dias úteis = 11 Pontos - 20 dias úteis = 5 Pontos - 21 ou mais dias úteis, sem justificativa = 0 Pontos |

| - INDICADOR 2 – USO DOS EPI’S |  |
| --- | --- |
| - ITEM | - DESCRIÇÃO |
| - Finalidade | - Mensurar o atendimento às exigências específicas relacionadas à segurança do trabalho, fornecimento e uso dos EPI’s. |
| - Meta a cumprir | - Nenhuma ocorrência no serviço. |
| - Instrumento de medição | - Constatação formal de ocorrências. |
| - Forma de Acompanhamento | - Pessoal, pelo fiscal setorial do contrato através de registro por e-mail ao fiscal administrativo. |
| - Periodicidade | - Diária, com aferição mensal do resultado. |
| - Mecanismo de Cálculo | - Verificação da quantidade de ocorrências registradas no período de realização da Ordem de Serviço (OS). Será considerada ocorrência cada pessoa/dia sem os EPI’s adequados. |
| - Início de Vigência | - A partir do início da execução de cada OS |
| - Faixas de Ajuste no Pagamento | - Sem ocorrências = 20 Pontos - 1 ocorrência = 18 Pontos - 2 ocorrências = 15 Pontos - 3 ocorrências = 10 Pontos - 4 ocorrências = 5 Pontos - 5 ou mais ocorrências = 0 Pontos |

| - INDICADOR 3 – CUMPRIMENTO DO PRAZO DE TÉRMINO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS |  |
| --- | --- |
| - ITEM | - DESCRIÇÃO |
| - Finalidade | - Mensurar a capacidade da contratada de executar os serviços no cronograma estabelecido. |
| - Meta a cumprir | - Nenhuma ocorrência. |
| - Instrumento de medição | - Constatação formal de ocorrências. |
| - Forma de Acompanhamento | - Pessoal, pela fiscalização do contrato. |
| - Periodicidade | - Diária, com aferição do resultado após conclusão da Ordem de Serviço. |
| - Mecanismo de Cálculo | - Verificação da quantidade de dias de atraso. |
| - Início de Vigência | - A partir do dia subsequente a data de término acordada na Ordem de Serviço (OS) |
| - Faixas de Ajuste no Pagamento | - 0 dias ou atrasos tecnicamente justificados = 20 Pontos - 5 dias úteis = 18 Pontos - 10 dias úteis = 15 Pontos - 15 dias úteis = 11 Pontos - 20 dias úteis = 5 Pontos - 21 ou mais dias úteis sem justificativa = 0 Pontos |

| - INDICADOR 4 – EXECUÇÃO DE SERVIÇO INCOMPLETA OU EM DESACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO AUTORIZADO |  |
| --- | --- |
| - ITEM | - DESCRIÇÃO |
| - Finalidade | - Mensurar a capacidade da contratada executar integralmente os serviços na qualidade especificada na Ordem de Serviços. |
| - Meta a cumprir | - Nenhuma ocorrência. |
| - Instrumento de medição | - Constatação formal de ocorrências. |
| - Forma de Acompanhamento | - Pessoal, pelo fiscal do contrato através de registro por e-mail ao fiscal administrativo. |
| - Periodicidade | - Diária, com aferição do resultado após conclusão da Ordem de Serviço. |
| - Mecanismo de Cálculo | - Verificação da quantidade de ocorrências registradas na entrega do serviço para medição pelo fiscal técnico ou administrativo. Será considerada ocorrência cada item que for executado em desacordo com a planilha orçamentária. |
| - Início de Vigência | - A partir do início da prestação do serviço |
| - Faixas de Ajuste no Pagamento | - Sem ocorrências = 20 Pontos - 1 ocorrência = 18 Pontos - 2 ocorrências = 15 Pontos - 4 ocorrências = 11 Pontos - 6 ocorrências = 5 Pontos - 7 ou mais ocorrências = 0 Pontos |

| - INDICADOR 5 – PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS SEM JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL |  |
| --- | --- |
| - ITEM | - DESCRIÇÃO |
| - Finalidade | - Mensurar a capacidade da contratada de executar os serviços dentro cronograma estabelecido. |
| - Meta a cumprir | - Nenhuma ocorrência. |
| - Instrumento de medição | - Constatação formal de ocorrências. |
| - Forma de Acompanhamento | - Pessoal, pela fiscalização do contrato. |
| - Periodicidade | - Diária, com aferição do resultado após conclusão da Ordem de Serviço. |
| - Mecanismo de Cálculo | - Verificação da quantidade de dias de atraso. |
| - Início de Vigência | - A partir do dia subsequente a data de término acordada na Ordem de Serviço (OS) |
| - Faixas de Ajuste no Pagamento | - 0 dias = 20 Pontos - 5 dias = 15 Pontos - 10 dias = 10 Pontos - 15 dias = 5 pontos - 16 dias ou mais = 0 Pontos |

As pontuações de qualidade devem ser totalizadas para cada etapa do cronograma físico-financeiro finalizada e aceita, conforme métodos apresentados nos indicadores e faixas de ajuste para pagamento.

A aplicação dos créditos de averiguação da qualidade resultará em uma pontuação final no intervalo de 0 a 100 pontos, correspondente a soma das pontuações obtidas para cada indicador, conforme fórmula abaixo:

- Pontuação total do serviço = Pontos “Indicador 1” + Pontos “Indicador 2” + Pontos “Indicador 3” + Pontos “Indicador 4” + Pontos “Indicador 5”

Os pagamentos devidos, relativos a cada etapa prevista no cronograma físico-financeiro, devem ser ajustados pela pontuação total do serviço, conforme tabela apresentada abaixo:

| - FAIXAS DE AJUSTE DE PAGAMENTO |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Faixas de pontuação de qualidade | - Pagamento devido | - Fator de ajuste de nível de serviço |
| - De 80 a 100 pontos | - 100% do valor previsto | - 1,00 |
| - De 70 a 79 pontos | - 97% do valor previsto | - 0,97 |
| - De 60 a 69 pontos | - 95% do valor previsto | - 0,95 |
| - De 50 a 59 pontos | - 93% do valor previsto | - 0,93 |
| - De 40 a 49 pontos | - 90% do valor previsto | - 0,90 |
| - Abaixo de 40 pontos | - 80% do valor previsto | - 0,80 |
| - Valor devido para pagamento = [(valor mensal previsto) x (fator de ajuste de nível de serviço)] |  |  |

A avaliação abaixo de 40 pontos poderá ensejar abertura de Processo Administrativo de Apuração de Responsabilidade (PAAR), com possibilidade de rescisão contratual.

Do recebimento

Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, o Contratado apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, por meio de planilha e memória de cálculo detalhada.

Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

O contratado também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o caso.

Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei nº 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto nº 11.246, de 2022).

O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga.

O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico. (Art. 22, X, Decreto nº 11.246, de 2022).

O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo. (Art. 23, X, Decreto nº 11.246, de 2022)

O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizará o recebimento provisório sob o ponto de vista técnico e administrativo.

Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último.

O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021)

O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 30(trinta) dias, contados do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto nº 11.246, de 2022).

Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;

Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e

Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.

Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão.

No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertence à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

Liquidação

Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §2º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.

O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, nos casos de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021

Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- a)	o prazo de validade;

- b)	a data da emissão;

- c)	os dados do contrato e do órgão contratante;

- d)	o período respectivo de execução do contrato;

- e)	o valor a pagar; e

- f)	eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à contratante;

A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

O pagamento será efetuado no prazo máximo de até dez dias úteis, contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice INPC de correção monetária.

Forma de pagamento

O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Cessão de crédito

É admitida a cessão fiduciária de direitos creditícios com instituição financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de julho de 2020, conforme as regras deste presente tópico.

As cessões de crédito não abrangidas pela Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de julho de 2020, dependerão de prévia aprovação do contratante.

A eficácia da cessão de crédito não abrangida pela Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de julho de 2020, em relação à Administração, está condicionada à celebração de termo aditivo ao contrato administrativo.

Sem prejuízo do regular atendimento da obrigação contratual de cumprimento de todas as condições de habilitação por parte do contratado (cedente), a celebração do aditamento de cessão de crédito e a realização dos pagamentos respectivos também se condicionam à regularidade fiscal e trabalhista do cessionário, bem como à certificação de que o cessionário não se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

O crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente (contratado) pela execução do objeto contratual, restando absolutamente incólumes todas as defesas e exceções ao pagamento e todas as demais cláusulas exorbitantes ao direito comum aplicáveis no regime jurídico de direito público incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovação do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuízos causados à Administração (Instrução Normativa nº 53, de 8 de julho de 2020 e Anexos).

A cessão de crédito não afetará a execução do objeto contratado, que continuará sob a integral responsabilidade do contratado.

FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUÇÃO

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO POR LOTE.

Regime de execução

O regime de execução do contrato será empreitada por preço global.

Critérios de aceitabilidade de preços

O critério de aceitabilidade de preços será o valor global estimado para a contratação.

O licitante que estiver mais bem colocado na disputa deverá apresentar à Administração, por meio eletrônico, planilha que contenha o preço global, os quantitativos e os preços unitários, conforme modelo de planilha elaborada pela Administração, para efeito de avaliação de exequibilidade (art. 59, §3º, da Lei nº 14.133/2021);

Exigências de habilitação

Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

I – A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista é a seguinte:

Prova de inscrição no CNPJ;

Registro comercial, no caso de empresa individual ou ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e suas alterações, devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores ou;

Cópia dos documentos pessoais do representante legal da empresa e/ou do responsável pela assinatura do instrumento contratual, neste último caso, acompanhado de instrumento de mandato público ou particular, com poderes específicos para tal ato ou;

Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício ou;

Portaria de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim exigir;

Número de telefone para contato e e-mail, e-mail este que valerá como meio oficial para recebimento de comunicados, notificações e intimações, de qualquer natureza, mesmo em processos administrativos de aplicação de sanções e de responsabilização;

Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da empresa;

Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, inclusive, as Contribuições Sociais previstas nas alíneas “a” a “d” do Parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212/1991.

Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho;

Prova de Inscrição no cadastro de contribuintes Municipal relativo à sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre.

II – A documentação exigida para fins de habilitação econômico-financeira é a seguinte:

Certidão Negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;

Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais;

As empresas criadas no exercício financeiro do processo licitatório deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.

Comprovação de boa situação financeira da empresa mediante a obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Passivo não Circulante);

Solvência Geral (SG) = (Ativo Total) / (Passivo Circulante + Passivo não Circulante); e

Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante).

Caso a empresa, apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverá comprovar capital ou patrimônio líquido mínimo de 10% do valor total estimado da contratação ou do item pertinente.

O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.

III – A documentação exigida para fins de qualificação técnica é a seguinte:

Atestado de Vistoria Técnica emitido pela equipe técnica do Município, comprovando que o licitante realizou a vistoria no local da execução do objeto, tendo tomado conhecimento das condições locais, características, necessidades e demais elementos indispensáveis ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes da licitação;

O atestado acima poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

Registro ou inscrição da empresa na entidade profissional competente. CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), em plena validade.

Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência por meio da apresentação, no momento da assinatura do contrato, da solicitação de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

Apresentação do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, também abaixo indicado(s):

Para o Engenheiro Civil: serviços de execução de pavimentação em piso intertravado

Para o Arquiteto e Urbanista: serviços de execução de pavimentação em piso intertravado

O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra deverá(ão) participar da obra ou serviço objeto do contrato, e será admitida a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração.

Comprovação de aptidão para execução de serviço de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido (s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas:

| - CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Descrição | - Lote | - Quantidade Pretendida | - Extensão a ser comprovada |
| - Serviços de execução pavimentação em piso intertravado | - Lote 01 | - 2.970,00 m² | - 1485,00 m² |
|  | - Lote 02 | - 3.447,29 m² | - 1723,645 m² |
|  | - Lote 03 | - 1.368,00 m² | - 684,00 m² |
|  | - Lote 04 | - 2.450,00 m² | - 1225,00 m² |
|  | - Lote 05 | - 1.480,00 m² | - 740,00 m² |
|  | - Lote 06 | - 1.400,00 m² | - 700,00 m² |
|  | - Lote 07 | - 2.960,00 m² | - 1480,00 m² |
|  | - Lote 08 | - 2.380,00 m² | - 1190,00 m² |
|  | - Lote 09 | - 1.500,00 m² | - 750,00 m² |
|  | - Lote 10 | - 1.450,00 m² | - 725,00 m² |
| - As dimensões apresentadas na tabela consideram cada lote de forma individual, devendo ser somadas cumulativamente conforme a quantidade de lotes que vier a ser adjudicada à empresa vencedora. |  |  |  |

Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante.

Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa licitante.

O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

Caso admitida a participação de cooperativas, será exigida a seguinte documentação complementar:

A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764, de 1971;

A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à prestação do serviço;

O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarão o contrato;

Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa: a) ata de fundação; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; e) três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação; e

A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador

ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

O custo total estimado da contratação é de R$ 2.815.269,40 (dois milhões, oitocentos e quinze mil, duzentos e sessenta e nove reais e quarenta centavos), conforme custos unitários apostos na Planilha Orçamentária de Custos.

| - Custo Estimado por Lote |  |
| --- | --- |
| - Lote 1 | - R$ 400.316,38 |
| - Lote 2 | - R$ 411.382,04 |
| - Lote 3 | - R$ 196.702,77 |
| - Lote 4 | - R$ 314.743,27 |
| - Lote 5 | - R$ 202.962,93 |
| - Lote 6 | - R$ 183.009,03 |
| - Lote 7 | - R$ 392.110,31 |
| - Lote 8 | - R$ 312.138,15 |
| - Lote 9 | - R$ 201.961,99 |
| - Lote 10 | - R$ 199.942,53 |
| - Valor Total | - R$ 2.815.269,40 |

DO REAJUSTE

Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de 01 (um) ano, contado da data do orçamento estimado.

Após o interregno de um ano, a pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação do Índice Nacional de Custo da Construção - INCC, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

O reajuste será realizado por apostilamento.

- OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

São obrigações do Contratante:

Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

Notificar o Contratado por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas.

Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que se refere à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;

Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no Contrato e no Termo de Referência;

Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e no Contrato;

Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

A Administração terá o prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis.

Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato.

Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentação como condição indispensável para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

"as built", elaborado pelo responsável por sua execução;

Comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás;

Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço;

Carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

Certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da obra junto ao Cartório de Registro de Imóveis;

Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas, orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do serviço e notificações expedidas.

Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem condições adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de segurança e saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela designado.

Não responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ou adotar providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução.

OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

São obrigações do Contratado:

O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes do Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na execução do contrato.

A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.

Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

Efetuar comunicação ao Contratante, assim que tiver ciência da impossibilidade de realização ou finalização do serviço no prazo estabelecido, para adoção de ações de contingência cabíveis.

Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;

Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa à Seguridade Social;

b) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;

c) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado;

d) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, inclusive acidente do trabalho, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;

Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.

Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.

Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);

Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);

Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;

Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;

Manter os empregados nos horários predeterminados pelo Contratante.

Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá.

Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão para a execução do serviço.

Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito nas especificações do objeto.

Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função.

Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do Contratante.

Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação.

Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de atuação previstas no Termo de Referência, em plena validade.

Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável.

Elaborar o Diário de Obras, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto.

Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificações, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010.

Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de preservação de material para usos futuros.

resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura.

resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.

resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.

Em nenhuma hipótese o Contratado poderá dispor os resíduos originários da contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas.

Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação correlata. 9.44. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formação de preços os custos correspondentes.

Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens do Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto ao serviço de engenharia.

Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificações.

Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação etc.).

Arcar com os custos relativos a falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações ou memoriais que compõem a contratação, que sejam irrelevantes.

Se responsabilizar pela vigilância da obra, arcando com danos e prejuízos oriundos de roubos e furtos.

Se responsabilizar pelos prejuízos advindos de chuvas ocorridas dentro das médias históricas dos últimos doze meses, sendo justificáveis atrasos na execução da obra somente se registradas chuvas acima da média histórica.

A contratada responderá pelos prejuízos decorrentes de incêndios, alagamentos ou outros eventos, desde que resultantes de ação, omissão, falha técnica, negligência, imperícia ou não observância das normas aplicáveis. Os danos oriundos de fenômenos climáticos ou eventos de força maior que não tenham relação com a atuação da contratada e que não estejam explicitamente alocados à sua responsabilidade na matriz de riscos serão considerados riscos do contratante, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

- DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

| - Função | - Nome | - Cargo | - Matrícula | - E-mail |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Gestor Contratual | - Marina Borges da Silva | - Secretária de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente | - 3610 | - agricultura@buenobrandao.mg.gov.br |
| - Fiscal - técnico | - Douglas Mucciacito Machado | - Engenheiro Civil | - 4125 | - engenharia@buenobrandao.mg.gov.br |
| - Fiscal administrativo | - Lucas Tenório da Silva | - Chefe da Divisão de Engenharia e Urbanismo | - 3530 | - secretariadeobras@buenobrandao.mg.gov.br |

- ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Municipal.

A contratação será atendida pelas seguintes dotações:

| Lote 01 |  |
| --- | --- |
| I) Ficha: 870 – Recurso da Transferência; | I) Ficha: 612 – Recurso de contrapartida; |
| II) Gestão/Unidade: 02 11 00; | II) Gestão/Unidade: 02 11 00; |
| III) Fonte de Recursos: 00064.035 | III) Fonte de Recursos: 0000.000 |
| IV) Programa de Trabalho: 1423; | IV) Programa de Trabalho: 1277; |
| V) Elemento de Despesa: 449051; | V) Elemento de Despesa: 449051; |
| Lote 02 |  |
| I) Ficha: 919 – Recurso da Transferência; | I) Ficha: 261 – Recurso de contrapartida; |
| II) Gestão/Unidade: 02 08 00; | II) Gestão/Unidade: 02 08 00; |
| III) Fonte de Recursos: 00064.036 | III) Fonte de Recursos: 0000.000 |
| IV) Programa de Trabalho: 1441; | IV) Programa de Trabalho: 1215; |
| V) Elemento de Despesa: 449051; | V) Elemento de Despesa: 449051; |
| Lote 03 |
| I) Ficha: 901– Recurso da Transferência; |
| II) Gestão/Unidade: 02 11 00; |
| III) Fonte de Recursos: 00069.040 |
| IV) Programa de Trabalho: 1433; |
| V) Elemento de Despesa: 449051; |
| LOTE 04 |  |
| I) Ficha: 900– Recurso da Transferência; | I) Ficha: 612 – Recurso de contrapartida; |
| II) Gestão/Unidade: 02 11 00; | II) Gestão/Unidade: 02 11 00; |
| III) Fonte de Recursos: 00069.039 | III) Fonte de Recursos: 0000.000 |
| IV) Programa de Trabalho: 1432; | IV) Programa de Trabalho: 1277; |
| V) Elemento de Despesa: 449051; | V) Elemento de Despesa: 449051; |
| LOTE 05 |  |
| I) Ficha: 904– Recurso da Transferência; | I) Ficha: 612 – Recurso de contrapartida; |
| II) Gestão/Unidade: 02 11 00; | II) Gestão/Unidade: 02 11 00; |
| III) Fonte de Recursos: 00069.043 | III) Fonte de Recursos: 0000.000 |
| IV) Programa de Trabalho: 1436; | IV) Programa de Trabalho: 1277; |
| V) Elemento de Despesa: 449051; | V) Elemento de Despesa: 449051; |
| Lote 06 |
| I) Ficha: 902– Recurso da Transferência; |
| II) Gestão/Unidade: 02 11 00; |
| III) Fonte de Recursos: 00069.041 |
| IV) Programa de Trabalho: 1434; |
| V) Elemento de Despesa: 449051; |
| LOTE 07 |  |
| I) Ficha: 896– Recurso da Transferência; | I) Ficha: 612 – Recurso de contrapartida; |
| II) Gestão/Unidade: 02 11 00; | II) Gestão/Unidade: 02 11 00; |
| III) Fonte de Recursos: 00069.037 | III) Fonte de Recursos: 0000.000 |
| IV) Programa de Trabalho: 1428; | IV) Programa de Trabalho: 1277; |
| V) Elemento de Despesa: 449051; | V) Elemento de Despesa: 449051; |
| LOTE 08 |  |
| I) Ficha: 899– Recurso da Transferência; | I) Ficha: 907 – Recurso de contrapartida; |
| II) Gestão/Unidade: 02 11 00; | II) Gestão/Unidade: 02 11 00; |
| III) Fonte de Recursos: 00069.038 | III) Fonte de Recursos: 00069.046 |
| IV) Programa de Trabalho: 1430; | IV) Programa de Trabalho: 1439; |
| V) Elemento de Despesa: 449051; | V) Elemento de Despesa: 449051; |
| LOTE 09 |  |
| I) Ficha: 903– Recurso da Transferência; | I) Ficha: 612 – Recurso de contrapartida; |
| II) Gestão/Unidade: 02 11 00; | II) Gestão/Unidade: 02 11 00; |
| III) Fonte de Recursos: 00069.042 | III) Fonte de Recursos: 0000.000 |
| IV) Programa de Trabalho: 1435; | IV) Programa de Trabalho: 1277; |
| V) Elemento de Despesa: 449051; | V) Elemento de Despesa: 449051; |
| LOTE 10 |
| I) Ficha: 905– Recurso da Transferência; |
| II) Gestão/Unidade: 02 11 00; |
| III) Fonte de Recursos: 00069.044 |
| IV) Programa de Trabalho: 1437; |
| V) Elemento de Despesa: 449051; |

A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

- Bueno Brandão, 11 de agosto de 2026.

Lucas Tenório da Silva

Matrícula 3530

Responsável pela elaboração do TR

APROVO ESTE TR E DECLARO QUE TENHO CONHECIMENTO DE TODAS AS SUAS CARACTERÍSTICAS, RATIFICANDO, NESTE ATO, O SEU INTEGRAL CONTEÚDO. # Bueno Brandão, 11 de agosto de 2026. # Marina Borges da Silva # Secretária de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente # Matrícula 3610

Aprovação do ordenador de despesa: ( ) Sim ( ) Não Lourival Cavini Junior Prefeito Municipal