ANEXO III

ORÇAMENTO ESTIMADO

PREGÃO ELETRONICO Nº 007/2024

OBJETO: O objeto da presente licitação é o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de EQUIPAMENTOS MÉDICOS e MÓVEIS HOSPITALARTES, objetivando atender as necessidades e demandas das unidades geridas pela FUNDAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE DOURADOS – FUNSAUD, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

| MAPA DE PREÇOS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | CATMAT | Especificação | Unid. | Qtde | V. UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | 467578 | Cama hospitalar adulto: Atendimento imediato / atendimentos de urgência e emergência – urgências (média complexidade) cama para acomodação de pacientes adulto. Opção: Manual com articulação por manivelas, grades laterais, colchão impermeável, aço ou ferro pintado, capacidade de até 160 quilos, movimentos de fowler e semi-fowler. | UNIDADE | 42 | R$ 3.650,00 | R$ 153.300,00 |
| 2 | 613767 | Manta térmica elétrica: Manta térmica elétrica para aquecimento corporal em resgate de emergência. Controle digital microprocessado com três níveis de temperaturas, sensores de temperatura no interior da manta e sistema de proteção contra falhas. Timer para desligamento automático após 1 hora de uso contínuo. Fonte de alimentação: bivolt automático. Tamanho aproximado: 0,68x1,48m. | UNIDADE | 4 | R$ 1.175,00 | R$ 4.700,00 |
| 3 | 610259 | Monitor multiparametros definição e aplicação: Monitor multiparametros para uso na monitoração de Eletrocardiograma (ECG), Respiração, Temperatura, Pressão Não-Invasiva (PNI) e Oximetria (SPO2), para uso em pacientes adulto/pediátrico e neonatal. ECG, RESP, SPO2, PNI, TEMP/estrutura mista ou modular de 12' a 15'/com suporte. | UNIDADE | 10 | R$ 7.475,64 | R$ 74.756,40 |
| 4 | 614461 | Seladora CME: Equipamento utilizado para selar embalagens plásticas para uso em hospitais, clínicas e outros. Manual/ grau cirúrgico. Opção: automática/grau cirúrgico. | UNIDADE | 4 | R$ 1.301,00 | R$ 5.204,00 |
| 5 | 469326 | Aspirador de secreções elétrico móvel: Aspirador móvel, utilizado nos procedimentos de aspirar secreção, fluxo de aspiração/válvula de segurança, manômetro, frasco, bateria, suporte c/rodízios, a partir de 40 lpm, possui termoplástico ou vidro, recarregável bivolt, até 3,5kg /possui. Opção: a partir de 40 lpm/possui/termoplástico ou vidro/recarregável bivolt. | UNIDADE | 4 | R$ 2.967,61 | R$ 11.870,44 |
| Valor Total |  |  |  |  |  | R$ |

DATA DO ORÇAMENTO ESTIMADO 26/04/2024