ANEXO IV
MODELO DE PROPOSTA

	PROPOSTA DE PREÇO
	MODALIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO
	NÚMERO: 030/2026
	PROCESSO

Nº 043/2026
	TIPO

MENOR PREÇO POR ITEM.

	Proponente:                                                                                                CNPJ:

	Endereço:

	Cidade:

	Telefone:
	E-mail:


	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UNIDADE
	QUANT.
	MARCA
	V. Unitário
	VALOR TOTAL

	1
	CERA PARA OSSO, COMPOSIÇÃO CERA DE ABELHAS E PALMITATO ISOPROPÍLICO, TIPO USO HEMOSTÁTICO, ENVELOPE COM 2,5 GR. ESTÉRIL, USO ÚNICO.
	ENVELOPE
	240
	
	R$
	R$

	2
	HEMOSTÁTICO ABSORVÍVEL, A PARTIR DE CELULOSE OXIDADA REGENERADA DE FIBRAS DE ALGODÃO MEDIDAS DE 50 MM X 100 MM (+/- 5 MM DE VARIAÇÃO). CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PROTEÇÃO BACTERICIDA, ABSORÇÃO RÁPIDA DE NO MÁXIMO 4 MINUTOS E TEMPO DE ABSORÇÃO COMPLETA DE NO MÁXIMO 14 DIAS. ESTÉRIL, USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE, COM ABERTURA EM PÉTALA E ASSÉPTICA, CONTENDO DIMENSÕES DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE. APRESENTAR PROCEDÊNCIA E REGISTRO, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE.
	UNIDADE
	500
	
	R$
	R$

	3
	TELA CIRÚRGICA, INORGÂNICA, MATERIAL POLIPROPILENO, MEDINDO 10X10. IMPLANTÁVEL, ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
	UNIDADE
	30
	
	R$
	R$

	4
	TELA CIRÚRGICA, INORGÂNICA, MATERIAL POLIPROPILENO, MEDINDO 15X15. IMPLANTÁVEL, ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
	UNIDADE
	30
	
	R$
	R$

	5
	TELA CIRÚRGICA, INORGÂNICA, MATERIAL DE POLIPROPILENO, MEDINDO 20X20. IMPLANTÁVEL, ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
	UNIDADE
	30
	
	R$
	R$

	6
	FITA CARDÍACA, EM ALGODÃO, BRANCA, TRANÇADA, NÃO ABSORVÍVEL. MEDIDA DE 0,30 X 0,35 X 80 CM (+/- 5 CM DE VARIAÇÃO). EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO LOTE, VALIDADE CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO.
	UNIDADE
	240
	
	R$
	R$

	7
	FIO DE SUTURA, TIPO AÇO INOXIDÁVEL 0, NÃO ABSORVÍVEL, SEM AGULHA, COMPRIMENTO DE 3 X 60 CM. ESTÉRIL. USO ÚNICO. 
	UNIDADE
	120
	
	R$
	R$

	8
	FIO DE SUTURA, TIPO AÇO INOXIDÁVEL 1, NÃO ABSORVÍVEL, SEM AGULHA, COMPRIMENTO DE 3 X 60 CM. ESTÉRIL, USO ÚNICO.
	UNIDADE
	120
	
	R$
	R$

	9
	FIO DE SUTURA, TIPO AÇO INOXIDÁVEL 5, NÃO ABSORVÍVEL, AGULHA DE 47 A 48 MM, ESTRIADA, CORTANTE, CURVATURA DE 1/2 CÍRCULO, COMPRIMENTO DE 4 X 45 CM. ESTÉRIL, USO ÚNICO.
	UNIDADE
	24
	
	R$
	R$

	10
	FIO DE SUTURA, TIPO ALGODÃO (30%) E POLIÉSTER (70%) 3-0, TORCIDO, NÃO ABSORVÍVEL, COR AZUL. AGULHA DE 30 A 31 MM. CURVATURA DE 3/8 DE CÍRCULO CILÍNDRICA. COMPRIMENTO DO FIO DE 70 A 75 CM. ESTÉRIL, USO ÚNICO.
	UNIDADE
	240
	
	R$
	R$

	11 
	FIO DE SUTURA, TIPO ALGODÃO (30%) E POLIÉSTER (70%) 0, TORCIDO, NÃO ABSORVÍVEL, COR AZUL. SEM AGULHA. COMPRIMENTO DO FIO DE 15 X 45 CM. ESTÉRIL, USO ÚNICO.
	UNIDADE
	3.600
	
	R$
	R$

	12
	FIO DE SUTURA, TIPO ALGODÃO (30%) E POLIÉSTER (70%) 2-0, TORCIDO, NÃO ABSORVÍVEL, COR AZUL. AGULHA DE 30 MM. CURVATURA DE 1/2 CÍRCULO CORTANTE. COMPRIMENTO DO FIO DE 45 CM. ESTÉRIL, USO ÚNICO.
	UNIDADE
	240
	
	R$
	R$

	13
	FIO DE SUTURA, TIPO ALGODÃO (30%) E POLIÉSTER (70%) 2-0, TORCIDO, NÃO ABSORVÍVEL, COR AZUL. SEM AGULHA. COMPRIMENTO DO FIO DE 15 X 45 CM. ESTÉRIL, USO ÚNICO.
	UNIDADE
	240
	
	R$
	R$

	14
	FIO DE SUTURA, TIPO ALGODÃO (30%) E POLIÉSTER (70%) 3-0, TORCIDO, NÃO ABSORVIVEL, COR AZUL. SEM AGULHA. COMPRIMENTO DO FIO DE 15 X 45 CM. ESTÉRIL, USO ÚNICO.
	UNIDADE
	240
	
	
	

	15
	FIO DE SUTURA, TIPO CATGUT CROMADO 0, ABSORVÍVEL. AGULHA DE 40 A 41 MM, CILÍNDRICA, CURVATURA DE 3/8 CÍRCULO. COMPRIMENTO DO FIO DE 70 A 75 CM. ESTÉRIL, USO ÚNICO.
	UNIDADE
	240
	
	R$
	R$

	16
	FIO DE SUTURA, TIPO CATGUT CROMADO 1-0, ABSORVÍVEL, TORCIDO, COR MARROM. AGULHA DE 9 MM, CILÍNDRICA, CURVATURA DE 1/2 DE CÍRCULO CILÍNDRICA PARA SUTURA DE FÍGADO. COMPRIMENTO DO FIO DE 70 A 75 CM. ESTÉRIL, USO ÚNICO. 
	UNIDADE
	240
	
	R$
	R$

	17
	FIO DE SUTURA, TIPO CATGUT CROMADO 1-0, ABSORVÍVEL. AGULHA DE 40 MM, CILÍNDRICA, CURVATURA DE 1/2 CÍRCULO. COMPRIMENTO DO FIO DE 70 A 75 CM. ESTÉRIL, USO ÚNICO.
	UNIDADE
	240
	
	R$
	R$

	18
	FIO DE SUTURA, TIPO CATGUT CROMADO 2-0, ABSORVÍVEL. AGULHA DE 30 A 31 MM, CILÍNDRICA, CURVATURA DE 1/2 CÍRCULO. COMPRIMENTO DO FIO DE 70 A 75 CM. ESTÉRIL, USO ÚNICO.
	UNIDADE
	120
	
	R$
	R$

	19
	FIO DE SUTURA, TIPO CATGUT CROMADO 3-0, ABSORVÍVEL, TORCIDO, COR MARROM. AGULHA DE 30 A 32 MM, CILÍNDRICA, CURVATURA DE 3/8 DE CÍRCULO. COMPRIMENTO DO FIO DE 70 A 75 CM. ESTÉRIL, USO ÚNICO.
	UNIDADE
	120
	
	R$
	R$

	20
	FIO DE SUTURA, TIPO CATGUT SIMPLES 2-0, ABSORVÍVEL. AGULHA DE 40 MM, CILÍNDRICA, CURVATURA DE 1/2 CÍRCULO. COMPRIMENTO DO FIO 70 A 75 CM. ESTÉRIL, USO ÚNICO.
	UNIDADE
	120
	
	R$
	R$

	21
	FIO DE SUTURA, TIPO CATGUT SIMPLES 3-0, ABSORVÍVEL. AGULHA DE 30 A 31 MM, CILÍNDRICA, CURVATURA DE 3/8 DE CÍRCULO. COMPRIMENTO DO FIO DE 70 A 75 CM. ESTÉRIL, USO ÚNICO.
	UNIDADE
	120
	
	R$
	R$

	22
	FIO DE SUTURA, TIPO CATGUT SIMPLES 4-0, ABSORVÍVEL. AGULHA DE 20 MM, CILÍNDRICA, CURVATURA DE 3/8 DE CÍRCULO. COMPRIMENTO DO FIO DE 70 A 75 CM. ESTÉRIL, USO ÚNICO.
	UNIDADE
	120
	
	R$
	R$

	23
	FIO DE SUTURA, TIPO CATGUT SIMPLES 5-0, ABSORVÍVEL. AGULHA DE 15 A 17 MM, CILÍNDRICA, CURVATURA DE 1/2 CÍRCULO. COMPRIMENTO DO FIO DE 70 A 75 CM. ESTÉRIL, USO ÚNICO.
	UNIDADE
	120
	
	R$
	R$

	24 
	FIO DE SUTURA, POLIÉSTER REVESTIDO COM POLIBUTILATO 2-0, NÃO ABSORVÍVEL. AGULHA DE 40 MM, CILÍNDRICA, CURVATURA DE 1/2 CÍRCULO. COMPRIMENTO DO FIO 70 A 75 CM. ESTÉRIL, USO ÚNICO.
	UNIDADE
	120
	
	R$
	R$

	25
	FIO DE SUTURA, TIPO POLIÉSTER 5-0, NÃO ABSORVÍVEL. AGULHA DE 40 MM, CILÍNDRICA, CURVATURA DE 1/2 CÍRCULAR TRIANGULAR. COMPRIMENTO DO FIO DE 70 A 75 CM. ESTÉRIL, USO ÚNICO.
	UNIDADE
	720
	
	R$
	R$

	26
	FIO DE SUTURA, TIPO NYLON LAÇADO 0, MONOFILAMENTO, NÃO ABSORVÍVEL, COR PRETA, AGULHA DE 40 MM, CILÍNDRICA E CURVATURA DE 1/2 CÍRCULO. COMPRIMENTO DO FIO DE 120 A 150 CM. ESTÉRIL, USO ÚNICO.
	UNIDADE
	4.320
	
	R$
	R$

	27
	FIO DE SUTURA, TIPO NYLON 2-0, MONOFILAMENTO, NÃO ABSORVÍVEL, COR PRETA, AGULHA DE 30 MM, CORTANTE E COM CURVATURA 3/8 DE CÍRCULO, PONTA E CORPO TRIANGULARES, CORTE REVERSO. COMPRIMENTO DO FIO DE 45 CM. ESTÉRIL, USO ÚNICO.
	UNIDADE
	7.200
	
	R$
	R$

	28
	FIO DE SUTURA, TIPO NYLON 3-0, MONOFILAMENTO, NÃO ABSORVÍVEL, COR PRETA. AGULHA DE 30 MM, CILÍNDRICA E CURVATURA DE 3/8 DE CÍRCULO. COMPRIMENTO DO FIO DE 70 A 75 CM. ESTÉRIL, USO ÚNICO.
	UNIDADE
	7.200
	
	R$
	R$

	29
	FIO DE SUTURA, TIPO NYLON 4-0, MONOFILAMENTO, NÃO ABSORVÍVEL, COR PRETA. AGULHA DE 30 MM, CILÍNDRICA E CURVATURA DE 3/8 DE CÍRCULO, CORTE REVERSO, PONTA E CORPO TRIANGULARES, COMPRIMENTO DO FIO DE 45 CM. ESTÉRIL, USO ÚNICO.
	UNIDADE
	4.320
	
	R$
	R$

	30
	FIO DE SUTURA, TIPO NYLON 4-0, MONOFILAMENTO, NÃO ABSORVÍVEL, COR PRETA. AGULHA DE 20 MM, CORTANTE E CURVATURA DE 3/8 DE CÍRCULO. COMPRIMENTO DO FIO DE 45 CM. ESTÉRIL, USO ÚNICO.
	UNIDADE
	3.600
	
	R$
	R$

	31 
	FIO DE SUTURA, TIPO NYLON 5-0, MONOFILAMENTO, NÃO ABSORVÍVEL, COR PRETA. AGULHA DE 15 A 17 MM, CORTANTE E CURVATURA DE 1/2 CÍRCULO. COMPRIMENTO DO FIO DE 45 CM. ESTÉRIL, USO ÚNICO.
	UNIDADE
	360
	
	R$
	R$

	32
	FIO DE SUTURA, TIPO NYLON 6-0, MONOFILAMENTO, NÃO ABSORVÍVEL, COR PRETA. AGULHA DE 19 A 20 MM CILÍNDRICA E CURVATURA DE 3/8 DE CÍRCULO, CORPO TRIANGULAR. COMPRIMENTO DO FIO DE 45 CM. ESTÉRIL, USO ÚNICO.
	UNIDADE
	360
	
	R$
	R$

	33
	FIO DE SUTURA, TIPO NYLON 10-0, MONOFILAMENTO, COMPRIMENTO: 30 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: C,1 AGULHA EM CADA PONTA DO FIO; TIPO AGULHA: 1,2 CÍRCULO, ESPATULADA. COMPRIMENTO AGULHA: 0,5 CM; ESTERILIDADE: ESTÉRIL.
	UNIDADE
	240
	
	R$
	R$

	34
	FIO DE SUTURA, TIPO POLIPROPILENO 0-0, MONOFILAMENTO, NÃO ABSORVÍVEL, COR AZUL. AGULHA DE 40 MM, CILÍNDRICA E CURVATURA DE 1/2 CÍRCULO. COMPRIMENTO DO FIO DE 75 CM. ESTÉRIL, USO ÚNICO.
	UNIDADE
	240
	
	R$
	R$

	35
	FIO DE SUTURA, TIPO POLIPROPILENO 2-0, MONOFILAMENTO, NÃO ABSORVÍVEL, COR AZUL. AGULHA DE 30 A 32 MM, CILÍNDRICA E CURVATURA DE 3/8 DE CÍRCULO. COMPRIMENTO DO FIO DE 75 CM. ESTÉRIL, USO ÚNICO.
	UNIDADE
	240
	
	R$
	R$

	36
	FIO DE SUTURA, TIPO POLIPROPILENO 3-0, MONOFILAMENTO, NÃO ABSORVÍVEL, COR AZUL. AGULHA DE 1,5 CM, CILÍNDRICA E CURVATURA DE 1/2 DE CÍRCULAR, PONTA CÔNICA. COMPRIMENTO DO FIO DE 75 CM. ESTÉRIL, USO ÚNICO.
	UNIDADE
	360
	
	R$
	R$

	37
	FIO DE SUTURA, TIPO POLIPROPILENO 3-0, MONOFILAMENTO, NÃO ABSORVÍVEL, COR AZUL. AGULHA DE 30 MM, CILÍNDRICA E CURVATURA DE 3/8 DE CÍRCULO. COMPRIMENTO DO FIO DE 75 CM. ESTÉRIL, USO ÚNICO.
	UNIDADE
	4.320
	
	R$
	R$

	38
	FIO DE SUTURA, TIPO POLIPROPILENO 4-0, MONOFILAMENTO, NÃO ABSORVÍVEL, COR AZUL. AGULHA DE 1,5 CM, CILÍNDRICA E CURVATURA DE 1/2 CÍRCULO. COMPRIMENTO DO FIO DE 75 CM. ESTÉRIL, USO ÚNICO.
	UNIDADE
	4.320
	
	R$
	R$

	39
	FIO DE SUTURA, TIPO POLIPROPILENO 5-0, MONOFILAMENTO, NÃO ABSORVÍVEL, COR AZUL. AGULHA DE 15 MM, CILÍNDRICA E CURVATURA DE 1/2 CÍRCULO. COMPRIMENTO DO FIO DE 75 CM. ESTÉRIL, USO ÚNICO.
	UNIDADE
	960
	
	
	

	40
	FIO DE SUTURA, TIPO POLIPROPILENO 6-0, MONOFILAMENTO, NÃO ABSORVÍVEL, COR AZUL. AGULHA DE 13 MM, CILÍNDRICA E CURVATURA DE 3/8 DE CÍRCULO. COMPRIMENTO DO FIO DE 75 CM. ESTÉRIL, USO ÚNICO.
	UNIDADE
	240
	
	R$
	R$

	41
	FIO DE SUTURA, TIPO NYLON, MONOFILAMENTAR 4-0, ABSORVÍVEL. AGULHA DE 1,5 CM, CILÍNDRICA, CURVATURA DE 3/8 CÍRCULAR TRIANGULAR. COMPRIMENTO DO FIO DE 70 A 75 CM. ESTÉRIL, USO ÚNICO.
	UNIDADE
	360
	
	R$
	R$

	42
	FIO DE SUTURA CIRÚRGICA SINTÉTICO, ABSORVÍVEL E ESTÉRIL (POLIGLACTINA 910), COLORAÇÃO VIOLETA, TAMANHO N° 0, COMPRIMENTO DE 70 CM, MULTIFILAMENTAR TRANÇADO, COM AGULHA DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1/2 CÍRCULO, PONTA CILÍNDRICA E 4,0 CM (40 MM) DE COMPRIMENTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM BARREIRA MICROBIANA.
	UNIDADE
	1.296
	
	R$
	R$

	43
	FIO DE SUTURA CIRÚRGICA SINTÉTICO, ABSORVÍVEL E ESTÉRIL (POLIGLACTINA 910), COLORAÇÃO VIOLETA, TAMANHO N° 1, COMPRIMENTO DE 70 CM, MULTIFILAMENTAR TRANÇADO, COM AGULHA DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1/2 CÍRCULO, PONTA CILÍNDRICA E 4,0 CM (40 MM) DE COMPRIMENTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM BARREIRA MICROBIANA.
	UNIDADE
	1.296
	
	R$
	R$

	44
	FIO DE SUTURA CIRÚRGICA SINTÉTICO, ABSORVÍVEL E ESTÉRIL (POLIGLACTINA 910), COLORAÇÃO VIOLETA, TAMANHO N° 2, COMPRIMENTO DE 70 CM, MULTIFILAMENTAR TRANÇADO, COM AGULHA DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1/2 CÍRCULO, PONTA CILÍNDRICA E 2,6 CM (26 MM) DE COMPRIMENTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM BARREIRA MICROBIANA.
	UNIDADE
	1.296
	
	R$
	R$

	45
	FIO DE SUTURA CIRÚRGICA SINTÉTICO, ABSORVÍVEL E ESTÉRIL (POLIGLACTINA 910), COLORAÇÃO VIOLETA, TAMANHO N° 3-0, COMPRIMENTO DE 70 CM, MULTIFILAMENTAR TRANÇADO, COM AGULHA DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1/2 CÍRCULO, PONTA CILÍNDRICA E 2,6 CM (26 MM) DE COMPRIMENTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM BARREIRA MICROBIANA. 
	UNIDADE
	1.800
	
	R$
	R$

	46
	FIO DE SUTURA CIRÚRGICA SINTÉTICO, ABSORVÍVEL E ESTÉRIL (POLIGLACTINA 910), COLORAÇÃO VIOLETA, TAMANHO N° 4-0, COMPRIMENTO DE 70 CM, MULTIFILAMENTAR TRANÇADO, COM AGULHA DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1/2 CÍRCULO, PONTA CILÍNDRICA E 2,0 CM (20 MM) DE COMPRIMENTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM BARREIRA MICROBIANA.
	UNIDADE
	1.800
	
	R$
	R$

	47
	FIO DE SUTURA CIRÚRGICO SINTÉTICO NÃO ABSORVÍVEL, EM POLIÉSTER MULTIFILAMENTAR TRANÇADO, REVESTIDO, COR VERDE, CALIBRE 4-0, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 70 CM, COM 02 AGULHAS CILÍNDRICAS DE 1/2 CÍRCULO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 12 MM, COM ALMOFADA (PLEDGET), ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM REGISTRO NA ANVISA.
	UNIDADE
	120
	
	R$
	R$

	48
	ESPONJA HEMOSTÁTICA ABSORVÍVEL, À BASE DE CELULOSE OXIDADA REGENERADA, ESTÉRIL, BIOCOMPATÍVEL, PARA CONTROLE DE SANGRAMENTOS EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, COM AÇÃO HEMOSTÁTICA LOCAL, ABSORVÍVEL PELO ORGANISMO, LIVRE DE LÁTEX, DE USO ÚNICO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1 X 1 X 1 CM. EMBALAGEM CONTENDO 10 (DEZ) UNIDADES, ACONDICIONADAS INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM ESTÉRIL, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NA ANVISA E DEMAIS INFORMAÇÕES EXIGIDAS PELA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE.
	CAIXA
	20
	
	R$
	R$

	
	 
	 
	
	
	VALOR TOTAL
	R$




Validade da Proposta:  Até 60 (sessenta) dias.
Condições de pgt°.: O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da finalização da liquidação da despesa..

Dados Bancários: Banco:............................Agência:..........................Conta nº:.............................. Localidade:..........................................

Local:  No seguinte endereço: Central de Abastecimento Farmacêutico – CAF, localizada na Rua Manoel Rasselen, nº 545-C, Bairro 4º Plano, CEP 79813-070, Dourados/MS, no horário das 07h00 às 17h00
Declaramos que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete e outras despesas diretas e indiretas decorrentes do faturamento e entrega do objeto licitado.

Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado ou identificado com carimbo de CNPJ da proponente, no qual todos os termos são aceitos pelos proponentes, independente de suas transcrições e deverá ser devidamente assinado pelo responsável legítimo.

Os termos e condições do presente Processo de Licitação serão considerados nas PROPOSTAS apresentadas pelas proponentes, independentemente de suas transcrições.

	Estando de acordo com os termos do ato convocatório e com a legislação nele indicada, propomos os valores acima com validade da proposta de 60 dias.

................, ______, _____________ de ____2026.

Assinatura do representante Legal


	CARIMBO C.N.P.J


