TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

Aquisição de insumos, a saber: kits para determinação de cloro residual livre, alça plástica descartável, materiais de referência certificado (DQO, fósforo, nitrato e ferro), dicromato de potássio e papel filtro de celulose quantitativo para o Laboratório Central da Cesama e Departamento de Produção e Água.

2. JUSTIFICATIVAS

2.1 Trata-se de materiais utilizados rotineiramente pela CESAMA durante o processo de controle da qualidade da água para consumo humano, em cumprimento ao Anexo XX da Portaria de Consolidação n° 5/2017, alterado pelas Portarias GM/MS Nº 888/2021 e GM/MS Nº 2472/2021.

2.2 A aquisição de tais materiais proporcionará garantia da validade dos resultados obtidos pelo Laboratório Central, propiciando a manutenção do reconhecimento de competência técnica junto a RMMG, refletindo em segurança na qualidade da água para a sociedade

2.3 Esta contratação refere-se à aquisição de objeto de natureza comum, cujo padrão de desempenho e qualidade é objetivamente definido por meio de especificações reconhecidas e usuais do mercado, enquadrando-se no art. 32, inciso IV da Lei Federal nº.13.303/16, a saber, a modalidade pregão.

2.4 Considerando que é ato discricionário da Administração diante da avaliação de conveniência e oportunidade no caso concreto; e considerando que existem no mercado diversas empresas com potencial técnico, profissional e operacional, suficiente para atender satisfatoriamente às exigências previstas neste Termo de Referência, entende-se que é conveniente a vedação de participação de empresas em “consórcio” neste certame.

3. RECURSOS FINANCEIROS

3.1 Os recursos financeiros necessários aos pagamentos do objeto desta licitação são oriundos da CESAMA.

4.ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

  - Especificação Geral:

- Os insumos devem vir acompanhados de certificado de análise impresso ou em meio digital;

- Os reagentes somente deverão ser recebidos com 75% da vigência do prazo de validade (salvo algumas exceções autorizadas previamente pelo responsável da área solicitante);

- Quando forem compradas mais de uma embalagem do mesmo reagente, que sejam preferencialmente do mesmo número de lote, exceto se solicitado o contrário.

| Item | Requisição | Código | Item | Unidade |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RC 123225 | 002.089.0008-4 | Kit para Determinação de Cloro Residual Livre | Unidade |
| Descrição do Item |  |  |  |  |
| - O kit deverá possuir declaração de recomendação para em uso em água tratada. - Faixa de análise de cloro residual livre: 0,1 – 5,0 mg/L - Reagentes líquidos. Conservação a temperatura ambiente. - Kit com capacidade de pelo menos 100 análises. - pH de execução da análise deverá ser amplo: no mínimo de 4 a 8. - A detecção do composto deverá ser baseado em colorimetria (SMWW 23ª Ed. 4500-Cl G). Método compatível com fotômetro AquaColor Cloro (Policontrol). - Volume de amostra analisada: 10 mL. - Deverá ser disponibilizado a metodologia de uso do kit. - Kit deverá vir acompanhado de certificado de análise composto por: número do lote enviado, Padrão analisado, cubeta utilizada (caminho óptico) e demonstrar linearidade e exatidão do kit. - Kit será testado no Laboratório Central da Cesama e deverá apresentar recuperação entre 90 e 110 % frente a um material de referência certificado de cloro residual livre 1,0 mg/L, sendo devolvido se não apresentar tal desempenho. - Kit deverá ter validade de pelo menos 1 ano na data do recebimento. Referência: Marca: Policontrol, Código: 300.220.0060, similar ou de melhor qualidade. Justificativa: material já utilizado pelo Laboratório Central da Cesama, obtendo-se resultados de controle de qualidade satisfatório. |  |  |  |  |

| Item | Requisição | Código | Item | Unidade |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | RC 123225 | 002.002.0001-1 | Alça Plástica Descartável e Estéril | Peça |
| Descrição do Item |  |  |  |  |
| Alça para uso em laboratório, confeccionada em poliestireno estéril e descartável para uso em microbiologia, formato de anel, calibrada em 10 µL (1:100), com apenas uma extremidade de uso. Material com flexibilidade que permita o estriamento sem danificar o meio de cultura e sem quebra do produto. Validade mínima de 12 meses. |  |  |  |  |

| Item | Requisição | Código | Item | Unidade |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | RC 123225 | 002.179.0002-8 | MRC DQO | Frasco |
| Descrição do Item |  |  |  |  |
| Material de referência certificado para: DQO 1000 mg/L Embalagem: 100 - 125 mL Concentração: 1000 mg/L O MRC deverá ser entregue com certificado de análise, que deverá conter: - Título - Lote do material de referência - Identificação do produtor do MRC, com seu endereço - Deverá seguir as informações contidas na ABNT ISO Guia 31 - Certificação ABNT ISO 17034 - Declaração de uso pretendido e Instruções para o uso do material de referência - Instruções para utilização e armazenamento - Valores atribuídos e incertezas associadas - Declaração de rastreabilidade metrológica - Data de emissão do certificado - Data de validade do produto - Nome dos responsáveis pela emissão do documento Especificação: Material utilizado: Hidrogenoftalato de potássio |  |  |  |  |

| Item | Requisição | Código | Item | Unidade |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | RC 123260 | 002.140.0065-1 | MRC Fósforo | Frasco |
| Descrição do Item |  |  |  |  |
| Material de referência certificado para: Fósforo 1000 mg/L Embalagem: 100 - 125 mL Concentração: 1000 mg/L P O MRC deverá ser entregue com certificado de análise, que deverá conter: - Título - Lote do material de referência - Identificação do produtor do MRC, com seu endereço - Deverá seguir as informações contidas na ABNT ISO Guia 31 - Certificação ABNT ISO 17034 - Declaração de uso pretendido e Instruções para o uso do material de referência - Instruções para utilização e armazenamento - Valores atribuídos e incertezas associadas - Declaração de rastreabilidade metrológica - Data de emissão do certificado - Data de validade do produto - Nome dos responsáveis pela emissão do documento Especificação: Material utilizado: H3PO4 (Pureza mínima 99,9997 %) Solvente: H2O |  |  |  |  |

| Item | Requisição | Código | Item | Unidade |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | RC 123260 | 002.140.0045-0 | MRC Nitrato | Frasco |
| Descrição do Item |  |  |  |  |
| Material de referência certificado para: Nitrato 1000 mg/L Embalagem: 100 - 125 mL Concentração: 1000 mg/L NO3 O MRC deverá ser entregue com certificado de análise, que deverá conter: - Título - Lote do material de referência - Identificação do produtor do MRC, com seu endereço - Deverá seguir as informações contidas na ABNT ISO Guia 31 - Certificação ABNT ISO 17034 - Declaração de uso pretendido e Instruções para o uso do material de referência - Instruções para utilização e armazenamento - Valores atribuídos e incertezas associadas - Declaração de rastreabilidade metrológica - Data de emissão do certificado - Data de validade do produto - Nome dos responsáveis pela emissão do documento Especificação: Material utilizado: NaNO3 (Pureza mínima 99,0000 %) Solvente: H2O |  |  |  |  |

| Item | Requisição | Código | Item | Unidade |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | RC 123260 | 002.140.0065-2 | MRC Ferro | Frasco |
| Descrição do Item |  |  |  |  |
| Material de referência certificado para: Ferro 1000 mg/L Embalagem: 100 - 125 mL Concentração: 1000 mg/L Fe O MRC deverá ser entregue com certificado de análise, que deverá conter: - Título - Lote do material de referência - Identificação do produtor do MRC, com seu endereço - Deverá seguir as informações contidas na ABNT ISO Guia 31 - Certificação ABNT ISO 17034 - Declaração de uso pretendido e Instruções para o uso do material de referência - Instruções para utilização e armazenamento - Valores atribuídos e incertezas associadas - Declaração de rastreabilidade metrológica - Data de emissão do certificado - Data de validade do produto - Nome dos responsáveis pela emissão do documento Especificação: Material utilizado: Fe Pieces (Pureza mínima 99,9965 %) Solvente: HNO3 2% (v/v) |  |  |  |  |

| Item | Requisição | Código | Item | Unidade |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | RC 123260 | 002.038.0002-8 | Dicromato de Potássio, Cristal (reagente ACS) | Frasco |
| Descrição do Item |  |  |  |  |
| Cas: 7778-50-9 Fórmula: K2Cr2O7 Embalagem: 500 g Pureza (K2Cr2O7): min. 99,0 % Matéria insolúvel: max. 0,005 % Ferro (Fe): max. 0,001 % Perda na secagem a 105 ° C: max. 0,05 % Cloreto (Cl): max. 0,001 % Sulfato (SO4): max. 0,005 % Cálcio (Ca): max. 0,002 % Sódio (Na): max. 0,02 % |  |  |  |  |
| Atenção: Produto controlado pela Polícia Federal (Portaria MJSP nº 204, de 21 de outubro de 2022). Fornecedor deverá ter licença para venda e transporte. |  |  |  |  |

| Item | Requisição | Código | Item | Unidade |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | RC 123260 | 002.119.0002-0 | Papel de Filtro de Celulose Quantitativo | Caixa |
| Descrição do Item |  |  |  |  |
| - Papel de filtro de celulose quantitativo, sem cinzas - Grau 40; - Fluxo médio; - Cinzas: 0,007 % - Velocidade de filtração Herzberg: 340 s - Retenção de partículas do líquido: 8 µm; - Espessura típica: 210 µm; - Diâmetro: 11 cm - Gramatura: 95 g/m2 Embalagem: caixa com 100 unidades Referência: Whatman® 40 ou CT-401250100, Cientec, similar ou de melhor qualidade. Justificativa: material já utilizado pelo Laboratório Central, obtendo-se resultados de controle de qualidade satisfatório. |  |  |  |  |

| Item | Requisição | Código | Item | Unidade |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | RC 123225 | 002.116.0009-1 | KIT PARA ANÁLISE DE CLORO - 600 TESTES | Unidade |
| Descrição do Item |  |  |  |  |
| - Descrição: Para utilização em disco colorimétrico. - Método DPD - Embalagem de fácil manipulação; - Reagentes líquidos. Conservação a temperatura ambiente. - Tampa fixa e conta gotas acoplados ao frasco; - Utilização de reagentes certificados NIST e RBC - Reagente suficiente para 600 testes Referência: Marca: Policontrol, Código: 300.220.0026, similar ou de melhor qualidade. Justificativa: material já utilizado pelo Departamento de Produção de água, obtendo-se resultados de controle de qualidade satisfatório. |  |  |  |  |

5.VALORES MÁXIMOS ACEITÁVEIS

5.1 A estimativa do valor do objeto da contratação foi realizada a partir dos seguintes critérios:

- Os parâmetros para pesquisa de preços foram utilizados em conformidade com o Manual de Planejamento das Contratações, parte integrante do RILC citado no decorrer do artigo 23, sendo para esta contratação utilizado a pesquisa direta com fornecedores e Banco de Preços. Último Custo (PE 87/24 vig ago/25, PE 76/25 vig dez/25 e PE 01/25 - CT 073/25) devidamente atualizado conforme índice acumulado no período.

- Os fornecedores da pesquisa direta foram escolhidos por serem conhecidos no ramo de comercialização dos itens desta solicitação e, aqueles que retornaram à solicitação, constam na planilha.

- Não foi possível composição de no mínimo três preços para o item 2.

- Desconsiderados valores inexequíveis e/ou excessivamente elevados, sendo para o item 4 desconsiderados os abaixo do UC considerando o histórico de aquisição, visando economicidade e a ampla concorrência.

5.2. Foi utilizada como metodologia para obtenção do preço de referência para a contratação MÉDIA em conformidade com o Manual de Planejamento das Contratações, parte integrante do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Cesama (RILC).

6. ENTREGA E FORMA DE FORNECIMENTO

6.1 A entrega será realizada de forma Integral, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados a partir do recebimento da solicitação, feita pelo departamento competente, para todos os itens, exceto item 1.

6.2 A entrega será realizada de forma parcelada para o item 1: Kit para Determinação de Cloro Residual Livre, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados a partir do recebimento da solicitação, feita pelo departamento competente e seguirá o cronograma abaixo:

| Item | Quantidade | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 kits |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 50 kits |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.3 Os materiais deverão ser entregues no Departamento de Suprimentos, à Rua Santa Terezinha, nº 505, Bairro Santa Terezinha, Juiz de Fora / MG, CEP 36.045-490, em dias úteis, das 08às 11h30min e de 14 às 17horas.

6.4 Os materiais deverão ser entregues devidamente embalados, lacrados, acondicionados e transportados com segurança e sob a responsabilidade da contratada. A CESAMA recusará os materiais que forem entregues em desconformidade com esta previsão.

6.5 Durante os serviços de transporte e descarga a contratada fica obrigada, junto aos seus empregados, a obedecer rigorosamente às normas de segurança do trabalho, sob pena de impedimento do trabalho do empregado sem os equipamentos devidos e suspensão dos pagamentos (e até mesmo suspensão de todo o trabalho), respondendo o mesmo por perdas e danos. Toda e qualquer solução sob normas de segurança do trabalho (de acordo com Ministério do Trabalho e Emprego) será de responsabilidade exclusiva da contratada.

6.6 O veículo utilizado para entrega dos materiais no Departamento de Suprimentos deverá ter no máximo 14 metros de comprimento, de para-choque a para-choque, e altura máxima de 4 metros.

6.7 A CESAMA irá designar um empregado para acompanhar o recebimento dos materiais.

6.8 O empregado designado assinará termo ratificando o recebimento provisório, podendo recusar os materiais que estiverem em desacordo com a exigência do Termo de referência no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar de sua entrega no local informado no item 6.3.

6.9. Os materiais serão devolvidos / recusados na hipótese de não corresponderem às especificações deste Termo de Referência, devendo ser recolhidos das dependências da CESAMA para substituição, à custa da contratada, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis.

6.10 A substituição de que trata o item 6.8 deverá ser feita no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, a contar da data do recolhimento dos materiais na CESAMA, sujeitando-se a contratada, na inobservância, às penalidades previstas no Termo de Referência e Edital.

6.11 A recusa total ou parcial dos materiais entregues, por motivos justificados no recebimento, não será razão para prorrogação do prazo da entrega, previamente consignado no Contrato.

6.12 Verificando-se, novamente, a desconformidade do material entregue com o exigido no Termo de Referência, ficará demonstrada a incapacidade da empresa contratada, sujeitando-se, a mesma, as penalidades previstas no Termo de Referência e Edital.

7. MEDIÇÕES E PAGAMENTO

7.1 Medições

7.1.1 As medições serão elaboradas mensalmente pelo gestor do contrato designado pela Cesama, e deter-se-ão sobre os materiais entregues no período correspondente ao dia 1º a 30 ou 31 de cada mês, para fins de registro contábil e pagamento, ou em outro período determinado pela fiscalização da Cesama.

7.1.2 As medições somente serão efetuadas se ocorrerem entrega de materiais no período supramencionado.

7.1.3 As medições poderão ser efetivadas até 10 (dez) dias do mês subsequente ao período considerado no item 7.1.1, data limite para emissão pela Cesama da ordem de faturamento.

7.2 Pagamentos

7.2.1 A CESAMA efetuará os pagamentos relativos aos compromissos assumidos, através de medições mensais, 30 (trinta) dias após a execução do objeto ou parte dele com a apresentação e aceitação da Nota Fiscal pelo departamento competente da CESAMA.

7.2.2 Caso o vencimento ocorra no sábado, domingo, feriado ou ponto facultativo para a Cesama, o pagamento será realizado no primeiro dia subsequente.

7.2.3 O pagamento será efetuado através de depósito em conta bancária ou via TED (transferência eletrônica disponível), cujas tarifas extras correrão por conta da Contratada.

7.2.4 A Nota Fiscal Eletrônica – NF-e – deverá ser enviada para o e-mail nfe@cesama.com.br e voliveira@cesama.com.br.

7.2.5 O pagamento só poderá ser realizado em nome da contratada e os boletos não poderão, em hipótese nenhuma, ser pagos em nome de outro beneficiário.

7.2.6 Deverá constar na descrição da Nota Fiscal / Fatura o número da licitação e ou número do contrato.

7.2.7 O pagamento SOMENTE será efetuado:

- Após a aceitação da Nota Fiscal / Fatura.

- Após o recolhimento pela contratada de quaisquer multas que lhe tenham sido impostas em decorrência de inadimplemento contratual.

7.2.8 Na Nota Fiscal / Fatura deverão ser anexadas as certidões atualizadas de regularidade junto ao INSS, ao FGTS e à Justiça do Trabalho.

7.2.9 Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.

7.2.10 O CNPJ da Contratada constante da Nota Fiscal / Fatura deverá ser o mesmo da documentação apresentada no processo.

7.2.11 Será utilizado o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) como índice para reajuste de preços, quando couber, e o marco inicial para concessão do reajuste será a data da apresentação da proposta comercial.

7.2.12 Na hipótese de ocorrer atraso no pagamento da Nota Fiscal / Fatura por responsabilidade da CESAMA, esta se compromete a aplicar, conforme legislação em vigor, juros de mora sobre o valor devido “pro rata” entre a data do vencimento e o efetivo pagamento.

7.2.13 A Contratada não poderá ceder ou dar em garantia, em qualquer hipótese, no todo ou em parte, os créditos de qualquer natureza, decorrentes ou oriundos do contrato.

7.2.14 Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

7.2.15 A antecipação de pagamento só poderá ocorrer caso o material tenha sido entregue.

7.2.16 A Cesama poderá realizar o pagamento antes do prazo definido no item 7.2.1, através de solicitação expressa da contratada, que será analisada pela Gerência Financeira e Comercial, de acordo com as condições financeiras da Cesama. Havendo a antecipação do pagamento, o mesmo sofrerá um desconto financeiro, e o índice a ser utilizado será o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC acrescido de 1% (um por cento) “pro rata”.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. Executar o Contrato fielmente, conforme definido no Termo de Referência e seus anexos.

8.2. Arcar com todos os custos e encargos resultantes da execução do objeto do presente contrato, inclusive impostos, taxas, emolumentos incidentes sobre a entrega dos materiais, e tudo que for necessário para a fiel execução do contrato.

8.3 Atender às determinações da fiscalização da CESAMA e providenciar a imediata correção, quando esta for solicitado.

8.4 Responsabilizar-se pela qualidade dos materiais, substituindo aqueles que apresentarem qualquer tipo de vício ou imperfeição, ou não se adequarem ao Termo de Referência, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive rescisão do Contrato.

8.5 Cumprir os prazos previstos no Termo de Referência ou outros que venham a ser fixados pela CESAMA.

8.6 Dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução do Contrato, durante toda a sua vigência, a pedido da CESAMA.

8.7 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do Contrato.

8.8 Providenciar a correção das deficiências apontadas pela CESAMA com respeito a entrega dos materiais.

8.9 Executar o objeto do presente Termo de Referência nas condições e prazos estabelecidos, seguindo ordens e orientações da CESAMA.

9. OBRIGAÇÕES DA CESAMA

9.1 Emitir as solicitações, após a assinatura do Contrato.

9.2 Efetuar todos os pagamentos devidos à Contratada, nas condições estabelecidas.

9.3 Fornecer as instruções necessárias à execução e efetuar todos os
pagamentos devidos à Contratada, nas condições estabelecidas.

9.4 Fiscalizar a execução do Contrato, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da Contratada pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas.

9.5 Rejeitar todo e qualquer material ou serviço de má qualidade e em desconformidade com as especificações do Termo de Referência.

9.6 Exigir o cumprimento de todos os itens do Termo de Referência, segundo suas especificações e prazos.

9.7 A CESAMA não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela
empresa Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do
presente Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorrência de ato da empresa Contratada e de seus empregados, prepostos
ou subordinados.

9.8 Notificar a empresa Contratada de qualquer irregularidade constatada, por
escrito, para que seja sanada sob pena de incorrer nas sanções previstas
no Termo de Referência.

9.9 Todas as requisições e notificações trocadas entre as partes devem ser feitas por escrito.

10. JULGAMENTO

10.1 O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO, representado pelo MENOR PREÇO TOTAL POR ITEM, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos.

10.2 O(s) preço(s) unitário(s) ofertados(s) pelos proponentes NÃO PODERÁ(ÃO) SER SUPERIOR(ES) ao(s) preço(s) unitário(s) levantado(s) pela Cesama.

11. PENALIDADES

11.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições estabelecidas no edital e seus anexos, inclusive no Contrato, a Contratada ficará sujeita às penalidades previstas no RILC - Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da CESAMA, além das previstas neste termo de referência, no edital e no contrato.

11.1.1 O atraso injustificado na prestação dos serviços sujeita a CONTRATADA ao pagamento de multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) para cada dia de atraso, até o limite de 30% (trinta por cento), sobre o valor global do Contrato.

11.2. Pela inexecução, total ou parcial do Contrato, a CESAMA poderá aplicar à CONTRATADA isoladamente ou cumulativamente:

a) advertência;

b) multa meramente moratória, como previsto no item 11.1.1 ou multa-penalidade de até 3% (três por cento) sobre o valor do Contrato;

c) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a CESAMA, por prazo não superior a 02 (dois) anos.

12. CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO

12.1 O contrato obedecerá às disposições da Lei Federal nº13.303 de 30/06/2016 e alterações posteriores, bem como as disposições deste Termo de Referência e preceitos do direito privado, no que concerne à sua execução, alteração, inexecução ou rescisão.

12.2 São partes integrantes do Contrato, independente de transcrição, o Aviso de Licitação, o Edital e seus anexos, o Termo de Referência e a proposta do licitante vencedor e seus anexos.

12.3 O prazo de vigência contratual é de 10 (dez) meses contados a partir da assinatura do contrato.

12.4 A CONTRATADA poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões no Contrato conforme estabelecido no art. 81, §1º da Lei Federal nº 13.303/16.

12.5 Conforme o art. 105, inciso X, do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Cesama, toda prorrogação de prazo será justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente da CESAMA para celebrar o Contrato.

12.6 Sempre que for necessário acrescer ou reduzir os valores e/ou prazos contratuais, as modificações procedidas deverão fazer parte de aditamento a ser assinado pelas partes. Eventuais acréscimos nas quantidades do objeto da licitação, quando necessário, poderão ser admitidos desde que autorizados pela CESAMA, com base nos preços unitários contratados.

12.7 Para assinatura do Contrato a empresa deverá comprovar a regularidade de situação perante o INSS, o FGTS e a Justiça do Trabalho, através de certidões dentro do prazo de validade.

12.8 Para a efetiva contratação, o licitante vencedor deverá estar quite com a CESAMA, quando sediado ou domiciliado no município de Juiz de Fora/MG. Caso tenha algum débito, o mesmo deverá ser quitado para que o contrato possa ser assinado.

12.9 O licitante vencedor se obriga a assinar o Contrato em até 05 (cinco) dias
úteis, contados a partir da data do recebimento da notificação da CESAMA,
respondendo pelos ônus dos tributos que incidam ou venham a incidir sobre
o ato ou instrumento que o formalize conforme art. 60 do RILC.

12.10 O prazo previsto item 12.9 poderá ser prorrogado por igual período, mediante justificativa do licitante vencedor e autorização da Cesama.

12.11 Decorrido o prazo do item anterior e não comparecendo o licitante vencedor para a assinatura do Contrato, o mesmo será considerado como desistente.

12.12 Ocorrendo a hipótese descrita no item 12.11 serão convocados, sucessivamente, para contratação os licitantes classificados imediatamente após o desistente, dentro dos prazos e nas mesmas condições do primeiro classificado, inclusive quanto ao preço oferecido, conforme art. 75 da Lei Federal n° 13.303/16 ou na impossibilidade de se aplicar o disposto no referido artigo a Cesama deverá revogar a licitação.

13. DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO

13.1 No que se refere a inexecução e a rescisão do contrato, aplica-se o disposto no Manual de Convênios e de Gestão e Fiscalização de Contratos, parte integrante do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Cesama (RILC).

13.2 A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar a sua rescisão, com as consequências cabíveis.

13.3 Constituem motivo para rescisão do contrato os especificados no Manual de Convênios e de Gestão e Fiscalização de Contratos, parte integrante do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Cesama (RILC).

13.4 A rescisão do contrato poderá ser:

I. por ato unilateral e escrito de qualquer das partes;

II. amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de contratação, desde que haja conveniência para a Cesama;

III.  judicial, nos termos da legislação.

13.5 A rescisão por ato unilateral a que se refere o inciso I do item acima, deverá ser precedida de comunicação escrita e fundamentada da parte interessada e ser enviada a outra parte com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

13.6 Quando a rescisão ocorrer sem que haja culpa da outra parte contratante, será esta ressarcida dos prejuízos que houver sofrido, regularmente comprovados, e no caso da Contratada poderá ter ainda direito a:

I. devolução da garantia, quando houver;

II. pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;

III. pagamento do custo da desmobilização, quando houver.

14. EXIGÊNCIAS PARA PROPOSTA/HABILITAÇÃO

14.1 Produtos Controlados pela Polícia Federal

14.1.1 Conforme Portaria MJSP n.º 204, de 21 de outubro de 2022:

“Art. 5º Para o regular exercício das atividades com produtos químicos controlados, as pessoas físicas ou jurídicas deverão se cadastrar na Polícia Federal a fim de:

I - obter o Certificado de Registro Cadastral; e

II - requerer o Certificado de Licença de Funcionamento ou a Autorização Especial.”

Portaria MJSP n.º 204, de 21 de outubro de 2022

14.1.2 Sendo assim, para o item: 7- Dicromato de potássio o licitante deverá apresentar o Certificado de Licença de Funcionamento ou a Autorização Especial, atestando sua autorização para comercialização e transporte.

14.1.3 Caso o licitante não seja responsável pelo transporte a empresa responsável também deverá apresentar o Certificado de Licença de Funcionamento ou a Autorização Especial, atestando sua autorização para o transporte do item licitado.

15. DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1 A presente contratação não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de responsabilidade entre a CESAMA e os agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas designadas pela Contratada para a execução do objeto contratual, sendo a Contratada a única responsável por todas as obrigações ou encargos decorrentes das relações de trabalho entre ela e seus profissionais ou contratados, previstos na legislação pátria vigente, seja trabalhista, previdenciária, social, de caráter securitário ou qualquer outra.

15.2 A CESAMA e a Contratada poderão restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da contratação, nos termos do artigo 81, inciso VI, da Lei n. 13.303/16, por novo pacto precedido de cálculo ou de demonstração analítica do aumento ou diminuição dos custos, obedecidos os critérios estabelecidos em planilha de formação de preços e tendo como limite a média dos preços encontrados no mercado em geral.

15.3 A CESAMA reserva para si o direito de não aceitar nem receber qualquer produto em desacordo com o previsto neste Termo de Referência, ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto, podendo rescindir a contratação nos termos do previsto noManual de Convênios e de Gestão e Fiscalização de Contratos, do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Cesama (RILC), assim como aplicar o disposto no inciso VI do artigo 29 da Lei nº 13.303/16, sem prejuízo das sanções previstas.

15.4 Qualquer tolerância por parte da CESAMA, no que tange ao cumprimento das obrigações ora assumidas pela Contratada, não importará, em hipótese alguma, em alteração contratual, novação, transação ou perdão, permanecendo em pleno vigor todas as condições do ajuste e podendo a CESAMA exigir o seu cumprimento a qualquer tempo.

15.5 A Contratada, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou quaisquer encarregados, assume inteira responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados, de forma direta ou indireta, à CESAMA, seus servidores ou terceiros, produzidos em decorrência da execução do objeto contratado, ou da omissão em executá-lo, resguardando-se à CESAMA o direito de regresso na hipótese de ser compelido a responder por tais danos ou prejuízos.

15.6 A Contratada guardará e fará com que seu pessoal guarde sigilo sobre dados, informações ou documentos fornecidos pela CESAMA ou obtidos em razão da execução do objeto contratual, sendo vedadas todas ou quaisquer reproduções dos mesmos, durante a vigência do ajuste e mesmo após o seu término.

15.7 Todas as informações, resultados, relatórios e quaisquer outros documentos obtidos ou elaborados pela Contratada durante a execução do objeto contratual serão de exclusiva propriedade da CESAMA, não podendo ser utilizados, divulgados, reproduzidos ou veiculados, para qualquer fim, senão com a prévia e expressa autorização da CESAMA, sob pena de responsabilização administrativa, civil ou criminal, nos termos da legislação.

15.8 A contratação será formalizada mediante celebração de contrato, nos termos do art. 98, do RILC.

15.9 Aplica-se à esta contratação a Lei Federal 13.303 de 30 de junho de 2016, e alterações posteriores, inclusive aos casos omissos, bem como a Lei nº 12.846 – Anticorrupção, a Política Anticorrupção, o Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios, o Código de Ética da CESAMA, e a legislação municipal civil e ambiental aplicáveis ao objeto da contratação como também, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Lei nº 13.709 de 14 de agosto de 2018.

15.9.1. Toda e qualquer atividade de tratamento de dados deve atender às finalidades e limites previstos na contratação e estar em conformidade com a legislação aplicável, principalmente, mas não se limitando à Lei 13.709/18 ("Lei Geral de Proteção de Dados" ou "LGPD").

15.10 A CESAMA, constituída na forma de empresa pública, não é contribuinte do ICMS, observando, portanto, o regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (RICMS – SEFAZ/MG), em seu Anexo IX, Capítulo XXXVI, que dispõe:

Art. 304-A. Na hipótese de operação tendo como destinatário pessoa não contribuinte do imposto, a mercadoria poderá ser entregue neste Estado em local diverso do endereço do destinatário, desde que no campo “Informações complementares” da nota fiscal constem a expressão “Entrega por ordem do destinatário” e o endereço do local de entrega.

Vívian Nazareth Oliveira Fernandes
ACQ

Autorizado/Aprovado por:

Vinícius Azevedo Heckert

DRDE