TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1 Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de materiais diversos em PVC e afins para aplicação em redes de água, esgoto e ramais prediais, para uso da CESAMA, conforme especificações contidas neste Termo de Referência.

1.2 conexões PVC, PEAD, eletrofusão, tubo, coletor predial, registro chato, adaptador flexível

2. JUSTIFICATIVAS

2.1 Aquisição de materiais para reposição gradual do estoque da CESAMA conforme demanda, os itens solicitados são utilizados em manutenções realizadas pelos departamentos regionais, nas remodelações de redes realizadas pela Diretoria de Desenvolvimento e Expansão, além das novas ligações de ramais prediais conforme contratos da CFC – Coord, de Fiscalização e Captação de Clientes.

2.2 Manter os itens de PVC e afins no estoque da Companhia garante atendimento ágil nas manutenções, redução de paralisações e interrupções no abastecimento e cumprimentos dos prazos estabelecidos para as novas ligações.

2.3 O Sistema de Registro de Preços justifica-se, pois além da natureza do bem – material de consumo - há também a necessidade de contratações frequentes com a finalidade de manter o estoque, pois não é possível definir a exata quantidade a ser demandada para pedido único ou programado, visto que a necessidade é variável conforme épocas de maior ou menor incidência de consumo dos mesmos. Vide hipóteses legais previstas no Decreto Municipal nº 15.857/2023 e Decreto Municipal nº 16.038/2023 combinado com art. 72 e art. 73 do RILC.

2.4 Esta contratação refere-se à aquisição de objeto de natureza comum, cujo padrão de desempenho e qualidade é objetivamente definido por meio de especificações reconhecidas e usuais do mercado, enquadrando-se no art. 32, inciso IV da Lei Federal nº.13.303/16, a saber, a modalidade pregão.

2.5 	Considerando que é ato discricionário da Administração diante da avaliação de conveniência e oportunidade no caso concreto; e considerando que existem no mercado diversas empresas com potencial técnico, profissional e operacional, suficiente para atender satisfatoriamente às exigências previstas neste Termo de Referência, entende-se que é conveniente a vedação de participação de empresas em “consórcio” neste certame.

3. RECURSOS FINANCEIROS

3.1 Os recursos financeiros necessários aos pagamentos do objeto desta licitação são oriundos da CESAMA.

3.2 Na fase preparatória, o planejamento para adquirir o objeto desta contratação foi amplamente divulgado, através da Planilha de contratações da CESAMA.

4. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

ARQUIVO ANEXO

5. VALORES MÁXIMOS ACEITÁVEIS

5.1 A estimativa do valor do objeto da contratação foi realizada a partir dos seguintes critérios:

Banco de Preços, pesquisa direta com fornecedores, sítios eletrônicos e último custo, utilizados de forma combinada conforme art. 23 do Manual de Planejamento das Contratações

5.2. Foi utilizada como metodologia para obtenção do preço de referência para a contratação a média em conformidade com o Manual de Planejamento das Contratações, parte integrante do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Cesama (RILC).

| RC 123356 - DESU |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | CÓDIGO | Descrição do material | Unid. | Quant. | Média Unitária | Média Total |
| 1 | 007.037.0009-0 | LUVA ELETROFUSAO DE 160 | PÇ | 6 | R$ 230,00 | R$ 1.380,00 |
| 2 | 007.037.0012-0 | LUVA ELETROFUSAO DE 140 | PÇ | 6 | R$ 241,00 | R$ 1.446,00 |
| 3 | 007.040.0005-9 | COLAR DE TOMADA FºFº P/ PVC DN 75 (DE 85MM) X 3/4" | PÇ | 576 | R$ 46,87 | R$ 26.997,12 |
| 4 | 007.040.0008-3 | COLAR DE TOMADA FºFº P/ PVC DN 100 (DE 110MM) X 3/4" | PÇ | 250 | R$ 53,23 | R$ 13.307,50 |
| 5 | 007.048.0005-5 | TE DE SERVICO INTEGRADO ARTICULADO 85MM PVC X 20MM | PÇ | 270 | R$ 24,20 | R$ 6.534,00 |
| 6 | 011.019.0006-7 | CURVA PB PVC JE PARA COLETOR DE ESGOTO 45° X 200 | PÇ | 70 | R$ 165,26 | R$ 11.568,20 |
| 7 | 011.023.0004-7 | JOELHO 45° PVC BRANCO COLETOR PREDIAL PB DN 100 | PÇ | 60 | R$ 8,07 | R$ 484,20 |
| 8 | 011.036.0001-0 | LUVA DE CORRER PVC JE P/ COLETOR DE ESGOTO DN 150 | PÇ | 550 | R$ 29,37 | R$ 16.153,50 |
| 9 | 011.036.0002-8 | LUVA DE CORRER PVC JE P/ COLETOR DE ESGOTO DN 100 | PÇ | 600 | R$ 13,59 | R$ 8.154,00 |
| 10 | 011.058.0003-2 | TE COM BOLSAS JE P/COLETOR DE ESGOTO DN 200 X 100 | PÇ | 86 | R$ 80,30 | R$ 6.905,80 |
| 11 | 011.058.0005-9 | TE COM BOLSAS JE P/COLETOR DE ESGOTO DN 150 X 100 | PÇ | 280 | R$ 51,80 | R$ 14.504,00 |
| 12 | 011.070.0002-5 | TUBO PVC BRANCO COLETOR PREDIAL DN 75MM | MT | 72 | R$ 12,94 | R$ 931,68 |
| 13 | 017.010.0002-4 | ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA DN 25 X 3/4" | PÇ | 460 | R$ 1,35 | R$ 621,00 |
| 14 | 017.010.0003-2 | ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA DN 32 X 1" | PÇ | 520 | R$ 2,72 | R$ 1.414,40 |
| 15 | 017.010.0008-3 | ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA DN 110 X 4" | PÇ | 3 | R$ 55,19 | R$ 165,57 |
| 16 | 017.050.0002-9 | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 25 X 20 | PÇ | 320 | R$ 0,57 | R$ 182,40 |
| 17 | 017.065.0002-5 | CAP PVC ROSCAVEL DE 3/4" | PÇ | 32 | R$ 2,65 | R$ 84,80 |
| 18 | 017.074.0003-2 | CAP PVC SOLDAVEL DE 32 | PÇ | 30 | R$ 2,68 | R$ 80,40 |
| 19 | 017.110.0016-0 | CRUZETA COM BOLSAS DN 50 X 50 | PÇ | 2 | R$ 43,61 | R$ 87,22 |
| 20 | 017.119.0016-8 | CURVA DE PVC 90° SOLDAVEL DE 40 | PÇ | 15 | R$ 15,21 | R$ 228,15 |
| 21 | 017.120.0001-2 | CURVA PBA 22°30' DN 50 (DE 60MM) | PÇ | 33 | R$ 27,86 | R$ 919,38 |
| 22 | 017.124.0003-7 | CURVA PBA 90° DN 100 (DE 110MM) | PÇ | 43 | R$ 117,63 | R$ 5.058,09 |
| 23 | 017.124.0005-3 | CURVA PBA 90° DN 140 (DE 160MM) | PÇ | 4 | R$ 316,82 | R$ 1.267,28 |
| 24 | 017.150.0003-1 | JOELHO 90° PVC AZUL BOLSA SOLDAVEL E ROSCA (BUCHA) DE LATAO 20 X 1/2" | PÇ | 2000 | R$ 4,87 | R$ 9.740,00 |
| 25 | 017.154.0004-6 | JOELHO 90° PVC SOLDAVEL DE 60 | PÇ | 72 | R$ 16,80 | R$ 1.209,60 |
| 26 | 017.154.0005-4 | JOELHO 90° PVC SOLDAVEL DE 50 | PÇ | 15 | R$ 4,93 | R$ 73,95 |
| 27 | 017.190.0001-8 | LUVA DE CORRER PVC PBA DN 50 (DE 60MM) | PÇ | 1300 | R$ 15,91 | R$ 20.683,00 |
| 28 | 017.192.0002-5 | LUVA PVC SOLDAVEL E COM ROSCA DE 25 X 3/4" | PÇ | 400 | R$ 1,84 | R$ 736,00 |
| 29 | 017.194.0006-7 | LUVA PVC SOLDAVEL 40MM | PÇ | 15 | R$ 4,95 | R$ 74,25 |
| 30 | 017.195.0001-0 | NIPLE PVC COM ROSCA 1/2" | PÇ | 490 | R$ 2,03 | R$ 994,70 |
| 31 | 017.195.0004-5 | NIPLE PVC COM ROSCA 2" | PÇ | 2 | R$ 16,48 | R$ 32,96 |
| 32 | 017.214.0004-4 | REDUCAO PVC BOLSA/BOLSA DN100 X75 (DE 110MM X 85MM) | PÇ | 5 | R$ 68,96 | R$ 344,80 |
| 33 | 017.220.0002-3 | REGISTRO/VALVULA CHATO FºFº BOLSA E CABECOTE P/PVC DN 50MM (DE 60MM) | PÇ | 80 | R$ 399,11 | R$ 31.928,80 |
| 34 | 017.222.0001-4 | REGISTRO DE GAVETA METAL DE 1.1/2" | PÇ | 2 | R$ 160,48 | R$ 320,96 |
| 35 | 017.222.0007-3 | REGISTRO DE GAVETA METAL DE 1.1/4" | PÇ | 2 | R$ 130,65 | R$ 261,30 |
| 36 | 017.228.0002-0 | REGISTRO ESFERA PVC CABECA QUADRADA DE 3/4" | PÇ | 25 | R$ 11,47 | R$ 286,75 |
| 37 | 017.229.0003-2 | REGISTRO ESFERA TIPO VS JUNTA ROSCAVEL 3/4" | PÇ | 30 | R$ 23,33 | R$ 699,90 |
| 38 | 017.235.0003-8 | REGISTRO ESFERA METAL 3/4" - BORBOLETA | PÇ | 280 | R$ 43,52 | R$ 12.185,60 |
| 39 | 017.253.0001-0 | TE COM BOLSAS JE DN 50 X 50 (DE 60 X 60) | PÇ | 72 | R$ 22,35 | R$ 1.609,20 |
| 40 | 017.259.0003-3 | TE 90° SOLDAVEL DE 1" | PÇ | 115 | R$ 5,96 | R$ 685,40 |
| 41 | 017.300.0003-7 | TUBO PVC PBA JEI CL-15 DN 65 (DE 75MM) | MT | 30 | R$ 46,26 | R$ 1.387,80 |
| 42 | 017.300.0006-1 | TUBO PVC PBA JEI CL-15 DN 140 (DE 160MM) | MT | 84 | R$ 194,60 | R$ 16.346,40 |
| 43 | 017.320.0000-7 | TUBO C/ PONTA E BOLSA PVC-O PN 12,5 JE DN 100 | MT | 1146 | R$ 28,00 | R$ 32.088,00 |
| 44 | 017.410.0001-7 | TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 1 1/4" | MT | 60 | R$ 9,14 | R$ 548,40 |
| 45 | 011.001.0020-4 | Adaptador flexível MBV x PVC 4" x 4" | PÇ | 800 | R$ 137,50 | R$ 110.000,00 |
| 46 | 011.001.0020-5 | Adaptador flexível MBV x PVC 6" x 6" | PÇ | 50 | R$ 187,00 | R$ 9.350,00 |
| 47 | 011.001.0020-6 | Adaptador flexível MBV x PVC 8" x 8" | PÇ | 50 | R$ 234,90 | R$ 11.745,00 |
| 48 | 011.019.0012-1 | CURVA PB PVC CURTA PARA COLETOR DE ESGOTO 45º X 150 | PÇ | 100 | R$ 72,53 | R$ 7.253,00 |
|  |  |  |  |  |  | R$ 389.060,46 |

Os parâmetros para pesquisa de preços foram utilizados em conformidade com o Manual de Planejamento das Contratações, parte integrante do RILC citado no decorrer do artigo 23, para esta contratação foram utilizados os critérios: Banco de Preços, pesquisa direta com fornecedores e sítios eletrônicos. Último Custo (conforme PE SRP 44/24 vig ago/25, PE SRP 95/24 vig mar/26, PE SRP 09/25 vig maio/26, PE SRP 57/25 vig nov/26, DL 06/26 vig fev/27 e DL 07/26 vig fev/27 e DL 12/26 vig mar/27) devidamente atualizado conforme índice acumulado no período. Os fornecedores da pesquisa direta foram escolhidos por serem conhecidos no ramo de comercialização dos itens desta solicitação e, aqueles que retornaram à solicitação, constam na planilha. Não foi possível composição mínima de três preços para os itens 2, 23, 45 ,46 e 47. Desconsiderados valores inexequíveis e/ou excessivamente elevados, sendo excluído somente os valores extremos para o item 41, considerados os três preços na média para os itens 43 e 44 e mantido valor da única proposta apresentada para os itens novos e sem histórico de aquisição nº 45, 46 e 47, visando economicidade, ampla concorrência e o mercado atual com a alta de preços de itens de PVC.

6. ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

6.1 Finalizada a etapa de lances, o licitante deverá encaminhar proposta com a descrição completa do objeto, incluindo FABRICANTE e MARCA; e catálogo para que seja verificada a compatibilidade com as especificações descritas nesse termo de referência.

7. ENTREGA E FORMA DE FORNECIMENTO

7.1 A entrega será realizada de acordo com as necessidades da CESAMA, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados a partir do recebimento da solicitação, feita através da Ordem de Compra.

7.2 Os materiais deverão ser entregues no Departamento de Suprimentos, à Rua Santa Terezinha, nº 505, Bairro Santa Terezinha, Juiz de Fora / MG, CEP 36.045-490, em dias úteis, das 08:00h às 11:30h e das 14:00h às 17:00h (conforme agendamento – item 7.2.1).

7.2.1 A entrega deve ser agendada previamente por e-mail: agendamento@cesama.com.br com antecedência mínima de 48 horas. O agendamento é fundamental para a organização do recebimento e eficiência – principalmente para as cargas de grande volume e que exijam a utilização de equipamentos e maior tempo para acompanhamento, e neste deve ser apresentado a NF e o número da ordem de compra. A entrega realizada sem agendamento prévio configurando a desídia da contratada, está sujeita ao não recebimento se considerado que excederá o horário destinado a recebimentos ou que atrapalhará a rotina do almoxarifado.

7.3 Os materiais deverão ser entregues devidamente embalados, lacrados, acondicionados e transportados com segurança e sob a responsabilidade da fornecedora. A CESAMA recusará os materiais que forem entregues em desconformidade com esta previsão.

7.4 Durante os serviços de transporte e descarga (o serviço abrange a coleta, transporte, movimentação, carga e descarga de materiais, incluindo a disponibilização de equipe) fica vedada a utilização de empregados ou colaboradores, ferramentas e/ou equipamentos da Cesama para carga e descarga, vedando, também, o uso de ferramentas inadequadas que danifiquem a carga.

7.4.1. A fornecedora fica obrigada, junto aos seus empregados, a obedecer rigorosamente às normas de segurança do trabalho – NR-11, de forma a garantir a segurança no manuseio e armazenagem de materiais sob pena de impedimento do trabalho do empregado sem os equipamentos devidos e suspensão dos pagamentos (e até mesmo suspensão de todo o trabalho), respondendo o mesmo por perdas e danos. Toda e qualquer solução sob normas de segurança do trabalho (de acordo com Ministério do Trabalho e Emprego) será de responsabilidade exclusiva da detentora da Ata de Registro de Preços.

7.4.2 Fica sob responsabilidade da contratada arcar com todas as despesas de frete, carga, descarga e seguro da carga transportada. O custo da operação de carga e descarga, incluindo a utilização de equipamentos pertinentes - empilhadeiras, talhas elétricas, munck, ... deve estar embutido no custo dos materiais, não sendo aceita a cobrança à parte. Sendo vedada a utilização de equipamentos da CESAMA que se destinam a movimentação interna de materiais.

7.5 O veículo utilizado para entrega dos materiais no Departamento de Suprimentos deverá ter no máximo 14 metros de comprimento, de para-choque a para-choque, e altura máxima de 4 metros.

7.6 A CESAMA irá designar um empregado para acompanhar o recebimento dos materiais.

7.7 O empregado designado assinará termo ratificando o recebimento provisório, podendo recusar os materiais que estiverem em desacordo com a exigência do Termo de Referência no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar de sua entrega no local informado no item 7.2.

7.8. Os materiais serão devolvidos / recusados na hipótese de não corresponderem às especificações deste Termo de Referência, devendo ser recolhidos das dependências da CESAMA para substituição, à custa da fornecedora, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis.

7.9 A substituição de que trata o item 7.8 deverá ser feita no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, a contar da data do recolhimento dos materiais na CESAMA, sujeitando-se a fornecedora, na inobservância, às penalidades previstas no Termo de Referência.

7.10 A recusa total ou parcial dos materiais entregues, por motivos justificados no recebimento, não será razão para prorrogação do prazo da entrega, previamente consignado na Ordem de Compra.

7.11 Verificando-se, novamente, a desconformidade do material entregue com o exigido no Termo de Referência, ficará demonstrada a incapacidade da empresa fornecedora, sujeitando-se, a mesma, as penalidades previstas neste Termo de Referência.

8. AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE

8.1 A CESAMA, a seu critério e sempre que julgar necessário, poderá realizar testes, ensaios, inspeções, medições, análises laboratoriais e/ou avaliações técnicas para verificação da conformidade dos bens/materiais/itens/serviços fornecidos com as especificações técnicas, normas aplicáveis, amostras aprovadas (quando houver), memorial descritivo, catálogo técnico, proposta e demais documentos do instrumento convocatório e/ou do contrato e ARP.

8.2 Os testes de conformidade poderão ocorrer durante a fase de análise da proposta, na fase de recebimento definitivo, na armazenagem, na instalação (se aplicável) ou durante o uso/vida inicial de operação, quando o comportamento do item indicar possível não conformidade. A CESAMA poderá executar os testes internamente (por equipes próprias) corroborados por meio de laboratórios/entidades terceiras, devendo ser assegurada a rastreabilidade do item testado (lote, série, nota fiscal, identificação patrimonial, quando houver).

8.3 Constatada a não conformidade total ou parcial, a CESAMA poderá, sem prejuízo de outras medidas previstas no RILC, edital, contrato, ARP e legislação:

1) recusar o recebimento (provisório e/ou definitivo), total ou parcialmente;

2) exigir substituição, reparo, adequação ou recomposição do item, conforme aplicável;

3) determinar a retirada do item não conforme das dependências da CESAMA;

4) aplicar sanções e demais consequências contratuais/regulatórias cabíveis.

8.4 Quando o item for considerado não conforme, o fornecedor ficará obrigado a ressarcir integralmente a CESAMA pelos custos diretos e indiretos associados à verificação, incluindo, quando aplicável: despesas de laboratório, logística/transportes, coleta de amostras, embalagem, custódia, horas técnicas, emissão de laudos/relatórios, reprovação de lotes e demais custos necessários à apuração.

8.5 Procedimento: o ressarcimento de que trata o item 8.4, poderá ocorrer por desconto em fatura, cobrança administrativa específica, compensação com créditos do fornecedor, execução de garantia (quando existente) ou outro meio admitido contratualmente.

8.6 Prazo para pagamento: o fornecedor deverá efetuar o ressarcimento em até 05 (cinco) dias corridos a contar do recebimento da notificação formal da CESAMA com a memória de cálculo e documentos comprobatórios.

8.7 A CESAMA notificará o fornecedor acerca do resultado do teste/ensaio por meio formal, disponibilizando laudo/relatório técnico ou extrato conclusivo contendo, no mínimo, identificação do item/lote, metodologia adotada e conclusão.

8.8 O fornecedor poderá contestar tecnicamente o resultado no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar do recebimento da notificação, apresentando justificativa técnica, evidências, contraprovas e/ou solicitação fundamentada de repetição do ensaio.

8.9 A ausência de manifestação no prazo será interpretada como aceitação do resultado, para todos os efeitos.

8.10 Havendo contestação, a CESAMA avaliará tecnicamente e poderá, a seu critério, determinar contraprova e/ou repetição do ensaio, preferencialmente em condições equivalentes. Mantida a não conformidade, os custos adicionais de contraprova/repetição correrão por conta do fornecedor.

8.11	A iniciativa, justificativa, instauração, acompanhamento e registro do processo de testes de conformidade, bem como a formalização das comunicações ao fornecedor e a proposição das medidas decorrentes, são de responsabilidade do Gestor da Contratação (ou unidade formalmente designada), observado o rito de recebimento, fiscalização e gestão contratual vigente na CESAMA e as competências dos demais agentes (fiscal técnico/administrativo, comissão de recebimento, almoxarifado, laboratório, etc.), quando aplicável.

8.12 Disposições gerais. A realização de testes de conformidade não exime o fornecedor da responsabilidade pela qualidade do fornecimento, nem restringe o exercício de outros direitos da CESAMA previstos no RILC.

9. CONDIÇÕES GERAIS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

9.1. A Ata de Registro de Preços e suas contratações obedecerão às disposições da Lei Federal nº 13.303/2016 c/c Decreto nº 15.857/2023 (alterado pelo Decreto nº 16.038/2023), que regulamenta o Sistema de Registro de Preços no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Juiz de Fora, bem como suas alterações posteriores, as disposições do edital e preceitos do direito privado, no que concerne à sua execução, alteração, inexecução ou rescisão.

9.2 São partes integrantes da Ata de Registro de Preços e de suas contratações, independente de transcrição, o Aviso de Licitação, o Edital e seus anexos, o Termo de Referência e a proposta do licitante vencedor e seus anexos.

9.3. O licitante vencedor deverá estar quite com a CESAMA, quando sediado ou domiciliado no município de Juiz de Fora/MG.

9.4. A CONTRATADA poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões no Contrato estabelecidos no art. 81, §1º da Lei Federal nº 13.303/16.

9.4.1. Conforme o art. 105, inciso X, do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Cesama, toda prorrogação de prazo será justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente da CESAMA para celebrar o Contrato.

9.4.2. Sempre que for necessário acrescer ou reduzir os valores e/ou prazos contratuais, as modificações procedidas deverão fazer parte de aditamento a ser assinado pelas partes. Eventuais acréscimos nas quantidades do objeto da contratação, quando necessário, poderão ser admitidos desde que autorizados pela CESAMA, com base nos preços unitários contratados.

10. INEXECUÇÃO E CANCELAMETNO DA ATA E RESCISÃO DAS SUAS CONTRATAÇÕES

10.1. CANCELAMENTO DA ATA

- 10.1.1 A Cesama poderá cancelar o registro de preços, total ou parcialmente, observados o contraditório e a ampla defesa, nos seguintes casos:

- I - descumprimento parcial ou total, por parte do FORNECEDOR, das condições da ARP;

- II - quando o FORNECEDOR não atender à convocação para firmar as obrigações contratuais decorrentes do registro de preços, não retirar ou não aceitar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Cesama;

- III - nas hipóteses de inexecução parcial ou total da contratação decorrente da ARP;

- IV - nas hipóteses dos preços registrados não estiverem compatíveis com os praticados no mercado e o FORNECEDOR se recusar a adequá-los na forma solicitada pela Cesama, prevista no edital e na ARP;

- V - por razões de interesse público, devidamente comprovado em processo administrativo próprio;

- VI - por fato superveniente, decorrente de caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução das obrigações previstas na ata, devidamente demonstrado;

- VII - quando o FORNECEDOR for suspenso ou impedido de licitar e contratar com a CESAMA;

- VIII - quando o FORNECEDOR for declarado inidôneo para licitar ou contratar com a administração pública;

- IX - amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja conveniência para a administração;

- X - por ordem judicial.

- 10.1.2. A notificação da Cesama para o cancelamento do preço registrado será enviada diretamente ao FORNECEDOR por ofício, correspondência eletrônica ou por outro meio eficaz, e no caso da ausência do recebimento, a notificação será publicada no DOM (Diário Oficial Eletrônico do Município).

- 10.1.3. A solicitação do FORNECEDOR para cancelamento do registro de preço deverá ser formulada por escrito, assegurando-se a execução do objeto, por prazo mínimo de 45 (quarenta e cinco) dias, contados a partir da comprovação do recebimento da solicitação do cancelamento, salvo na hipótese da impossibilidade de seu cumprimento, devidamente justificada e aprovada pela Cesama.

- 10.1.4. O FORNECEDOR poderá solicitar o cancelamento do preço registrado na ocorrência de fato superveniente, decorrente de caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução das obrigações previstas na ata, devidamente demonstrado, bem como nas hipóteses compreendidas na legislação aplicável a que venham comprometer a execução do objeto.

- 10.1.5. O cancelamento da ARP não afasta a necessidade de apuração de responsabilidade do FORNECEDOR, quando este der causa ao cancelamento.

- 10.1.6. O cancelamento do registro será formalizado por despacho da autoridade competente da Cesama, assegurado, de forma prévia, o contraditório e a ampla defesa.

- 10.1.7	Em quaisquer das hipóteses acima, concluídos os trâmites, a CESAMA fará o devido apostilamento no processo administrativo da licitação e divulgará no site www.cesama.com.br a nova ordem de registro.

- 10.1.8	A Ata de Registro de Preços será cancelada automaticamente:

- a) 	Por decurso de prazo de vigência;

- b) 	Quando não restarem fornecedores registrados.

10.2. RESCISÃO CONTRATUAL

10.2.1 No que se refere à inexecução e a rescisão das contratações advindas da ARP, aplica-se o disposto no Manual de Convênios e Contratos, parte integrante do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Cesama (RILC).

10.2.2 A inexecução total ou parcial das contratações poderá ensejar a sua rescisão, com as consequências cabíveis.

10.2.3 Constituem motivo para rescisão das contratações os especificados no Manual de Convênios e Contratos, parte integrante do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Cesama (RILC).

10.2.4 A rescisão poderá ser:

I. por ato unilateral e escrito de qualquer das partes;

II. amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de contratação, desde que haja conveniência para a Cesama;

III.  judicial, nos termos da legislação.

10.2.5 A rescisão por ato unilateral a que se refere o inciso I do item acima, deverá ser precedida de comunicação escrita e fundamentada da parte interessada e ser enviada a outra parte com antecedência mínima de 15 (quinze) dias.

10.2.6 Quando a rescisão ocorrer sem que haja culpa da Contratante, será esta ressarcida dos prejuízos que houver sofrido regularmente comprovados, e no caso da Contratada poderá ter ainda direito a:

I. devolução da garantia, quando houver;

II. pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;

III. pagamento do custo da desmobilização, quando houver.

11. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1 O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses contado a partir da publicação de seu extrato no Diário Oficial Eletrônico do Município.

11.1.1 A Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogada, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso de acordo com o art. 79 do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Cesama (RILC), por acordo entre as partes, mediante Termo Aditivo, observada a oportunidade e vantajosidade.

11.1.2 Prorrogada a Ata de Registro de Preços conforme disposto no art. 79, §1º do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Cesama (RILC), através da assinatura de Termo Aditivo à ata, os quantitativos também serão renovados até o limite originalmente registrado.

11.2 Poderá aderir a Ata de Registro de Preços qualquer outra estatal regida pela Lei 13.303/2016 desde que devidamente comprovada a vantagem em sua utilização por meio da realização de pesquisa de mercado.

11.2.1 O fornecedor beneficiário não está obrigado a aceitar o fornecimento decorrente da adesão pela empresa aderente.

11.2.1.1 As aquisições ou as contratações adicionais não poderão exceder, por estatal não participante, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços.

11.2.1.2 As aquisições a que se refere o item anterior não poderão exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços, independentemente do número de estatais não participantes que aderirem.

11.2.2 Compete a estatal aderente

a) aceitar todas as condições fixadas na Ata de Registro de Preços;

b) realizar os pagamentos relativos às suas contratações;

c) os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas;

11.3 As Estatais do município de Juiz de Fora/MG, não poderão aderir à Ata de Registro de Preços para suprir demandas conhecidas anteriormente à publicação do edital que originou o registro de preços, salvo com a devida justificativa aprovada pela autoridade competente.

11.4 Os preços registrados poderão ser revisados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, nas hipóteses previstas no art.82 do RILC.

12. DO PAGAMENTO

12.1 A CESAMA efetuará os pagamentos 30 (trinta) dias após a entrega dos materiais juntamente com a apresentação e aceitação da Nota Fiscal / Fatura pelo departamento competente.

12.2 Caso o vencimento ocorra no sábado, domingo, feriado ou ponto facultativo para a Cesama, o pagamento será realizado no primeiro dia subsequente.

12.3 O pagamento será efetuado através de depósito em conta bancária ou via TED (transferência eletrônica disponível), cujas tarifas extras correrão por conta da Contratada.

12.4 A Nota Fiscal Eletrônica – NF-e – deverá ser enviada para o e-mail nfe@cesama.com.br e fmesquita@cesama.com.br.

12.5 O pagamento só poderá ser realizado em nome do fornecedor e os boletos não poderão, em hipótese nenhuma, ser pagos em nome de outro beneficiário.

12.6 Deverá constar na descrição da Nota Fiscal / Fatura o número da licitação e ou número da Ordem de Compra encaminhada pela CESAMA.

12.7 O pagamento SOMENTE será efetuado:

- Após a aceitação da Nota Fiscal / Fatura.

- Após o recolhimento pela contratada de quaisquer multas que lhe tenham sido impostas em decorrência de inadimplemento contratual.

12.8 A CONTRATADA deverá enviar para o(s) e-mail(s) informados no item 12.4 a Nota Fiscal / Fatura com as certidões atualizadas de regularidade junto ao INSS, ao FGTS e à Justiça do Trabalho.

12.9 Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.

12.10 O CNPJ da Contratada constante da Nota Fiscal / Fatura deverá ser o mesmo da documentação apresentada no processo.

12.11 Será utilizado o IPCA como índice para reajuste de preços, quando couber, e o marco inicial para concessão do reajuste será a data da apresentação da proposta comercial.

12.12 Na hipótese de ocorrer atraso no pagamento da Nota Fiscal / Fatura por responsabilidade da CESAMA, esta se compromete a aplicar, conforme legislação em vigor, juros de mora sobre o valor devido “pro rata” entre a data do vencimento e o efetivo pagamento.

12.13 A Contratada não poderá ceder ou dar em garantia, em qualquer hipótese, no todo ou em parte, os créditos de qualquer natureza, decorrentes ou oriundos da contratação.

12.14 Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

12.15 A antecipação de pagamento só poderá ocorrer caso o objeto tenha sido executado.

12.16 A Cesama poderá realizar o pagamento antes do prazo definido no item 12.1, após solicitação expressa do fornecedor, que será analisada pela Gerência Financeira e Comercial, de acordo com as condições financeiras da Cesama. Havendo a antecipação do pagamento, o mesmo sofrerá um desconto financeiro, e o índice a ser utilizado será o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC acrescido de 1% (um por cento) “pro rata”.

13. OBRIGAÇÕES DA FORNECEDORA

13.1. Executar o objeto contratado, conforme definido no Termo de Referência e seus anexos.

13.2. Arcar com todos os custos e encargos resultantes da entrega e execução do objeto, inclusive impostos, taxas, emolumentos incidentes sobre a eventual contratação, e tudo que for necessário para a sua fiel execução.

13.3 Atender às determinações da fiscalização da CESAMA e providenciar a imediata correção, quando esta for solicitada.

13.4 Responsabilizar-se pela qualidade do objeto, substituindo aqueles que apresentarem qualquer tipo de vício ou imperfeição, ou não se adequarem ao Termo de Referência, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive rescisão da Ata de Registro de Preços e suas contratações.

13.5 Cumprir os prazos previstos no Termo de Referência ou outros que venham a ser fixados pela CESAMA.

13.6 Dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução da Ata, durante toda a sua vigência, a pedido da CESAMA.

13.7 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução da Ata de Registro de Preços e suas contratações.

13.8 Providenciar a correção das deficiências apontadas pela CESAMA com respeito à execução da Ata de Registro de Preços e suas contratações.

13.9 Executar o objeto do presente Termo de Referência nas condições e prazos estabelecidos, seguindo ordens e orientações da CESAMA.

13.10 Dar garantia do objeto contratado, no mínimo pelo prazo legal, quando não atribuído prazo superior na proposta comercial ou na especificação do objeto constante no item 4.

13.11 A Fornecedora se compromete a sanar todo e qualquer vício do objeto evidenciado durante o período de garantia, responsabilizando pelas despesas judiciais e extrajudiciais em caso de descumprimento voluntário.

14. OBRIGAÇÕES DA CESAMA

14.1 Emitir o pedido através de Ordem de Compra.

14.2 Efetuar todos os pagamentos devidos à Contratada, nas condições estabelecidas.

14.3 Fornecer as instruções necessárias à execução e as condições estabelecidas.

14.4 Fiscalizar a execução da Ata de Registro de Preços e suas contratações, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da Contratada pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas.

14.5 Rejeitar todo e qualquer material ou serviço de má qualidade e em desconformidade com as especificações do Termo de Referência.

14.6 Exigir o cumprimento de todos os itens do Termo de Referência, segundo suas especificações e prazos.

14.7 A CESAMA não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela
empresa Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução da
Ata de Registro de Preços e suas contratações, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da empresa Contratada e de seus empregados, prepostos ou subordinados.

14.8 Notificar a empresa Contratada de qualquer irregularidade constatada, por
escrito, para que seja sanada sob pena de incorrer nas sanções previstas
neste Termo, no RILC e seus manuais.

14.9 Todas as requisições e notificações trocadas entre as partes devem ser feitas por escrito.

15. JULGAMENTO

15.1 O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO, representado pelo MENOR PREÇO UNITÁRIO REGISTRADO POR ITEM, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos.

16. PENALIDADES

16.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições estabelecidas no Edital e seus anexos, inclusive no instrumento contratual, a Contratada ficará sujeita às penalidades previstas no RILC - Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da CESAMA, além das previstas neste termo de referência, no edital e no contrato.

16.1.1 O atraso injustificado na prestação dos serviços sujeita a CONTRATADA ao pagamento de multa de mora 0,5% (zero vírgula cinco por cento), para cada dia de atraso, até o limite de 30% (trinta por cento), sobre o valor global da contratação.

16.2. Pela inexecução, total ou parcial do instrumento contratual, a CESAMA poderá aplicar à CONTRATADA isoladamente ou cumulativamente:

a) advertência;

b) multa meramente moratória, como previsto no item 16.1.1 ou multa-penalidade de até 3% (três por cento) sobre o valor da Contratação;

c) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a CESAMA, por prazo não superior a 02 (dois) anos.

17. DISPOSIÇÕES GERAIS

17.1 As possíveis e eventuais aquisições não estabelecem qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de responsabilidade entre a CESAMA e os agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas designadas pela Contratada para a execução do objeto contratual, sendo a Contratada a única responsável por todas as obrigações ou encargos decorrentes das relações de trabalho entre ela e seus profissionais ou contratados, previstos na legislação pátria vigente, seja trabalhista, previdenciária, social, de caráter securitário ou qualquer outra.

17.2 A CESAMA e a Contratada poderão restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da contratação, nos termos do artigo 81, inciso VI, da Lei n. 13.303/16, por novo pacto precedido de cálculo ou de demonstração analítica do aumento ou diminuição dos custos, obedecidos os critérios estabelecidos em planilha de formação de preços e tendo como limite a média dos preços encontrados no mercado em geral.

17.3 A CESAMA reserva para si o direito de não aceitar nem receber qualquer produto em desacordo com o previsto neste Termo de Referência, ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto, podendo rescindir a contratação nos termos do previsto no Manual de Convênios e Contratos, do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Cesama (RILC), assim como aplicar o disposto no inciso VI do artigo 29 da Lei nº 13.303/16, sem prejuízo das sanções previstas.

17.4 Qualquer tolerância por parte da CESAMA, no que tange ao cumprimento das obrigações ora assumidas pela Contratada, não importará, em hipótese alguma, em alteração contratual, novação, transação ou perdão, permanecendo em pleno vigor todas as condições do ajuste e podendo a CESAMA exigir o seu cumprimento a qualquer tempo.

17.5 A Contratada, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou quaisquer encarregados, assume inteira responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados, de forma direta ou indireta, à CESAMA, seus servidores ou terceiros, produzidos em decorrência da execução do objeto contratado, ou da omissão em executá-lo, resguardando-se à CESAMA o direito de regresso na hipótese de ser compelido a responder por tais danos ou prejuízos.

17.6 A Contratada guardará e fará com que seu pessoal guarde sigilo sobre dados, informações ou documentos fornecidos pela CESAMA ou obtidos em razão da execução do objeto contratual, sendo vedadas todas ou quaisquer reproduções dos mesmos, durante a vigência do ajuste e mesmo após o seu término.

17.7 Todas as informações, resultados, relatórios e quaisquer outros documentos obtidos ou elaborados pela fornecedora durante a execução do objeto da Ata de Registro de Preços serão de exclusiva propriedade da CESAMA, não podendo ser utilizados, divulgados, reproduzidos ou veiculados, para qualquer fim, senão com a prévia e expressa autorização da CESAMA, sob pena de responsabilização administrativa, civil ou criminal, nos termos da legislação.

17.8 A contratação será formalizada mediante emissão de Ordem de Compra e/ou Serviço ou outro instrumento contratual, nos termos do art. 80, do RILC.

17.9 Aplica-se a esta contratação a Lei Federal 13.303 de 30 de junho de 2016, e alterações posteriores, inclusive aos casos omissos, bem como a Lei nº 12.846 – Anticorrupção, a Política Anticorrupção, o Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios, o Código de Ética da CESAMA, e a legislação municipal civil e ambiental aplicáveis ao objeto da contratação como também, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Lei nº 13.709 de 14 de agosto de 2018.

17.10. Toda e qualquer atividade de tratamento de dados deve atender às finalidades e limites previstos na contratação e estar em conformidade com a legislação aplicável, principalmente, mas não se limitando à Lei 13.709/18 ("Lei Geral de Proteção de Dados" ou "LGPD") e ao artigo 32-A do RILC.

17.11 A CESAMA, constituída na forma de empresa pública, não é contribuinte do ICMS, observando, portanto, o regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (RICMS – SEFAZ/MG), em seu Anexo IX, Capítulo XXXVI, que dispõe:

Art. 304-A. Na hipótese de operação tendo como destinatário pessoa não contribuinte do imposto, a mercadoria poderá ser entregue neste Estado em local diverso do endereço do destinatário, desde que no campo “Informações complementares” da nota fiscal constem a expressão “Entrega por ordem do destinatário” e o endereço do local de entrega.

ASSINADO NO ORIGINAL

Fabiana Vicente de Mesquita
Chefe Dpto. De Suprimentos

Autorizado/Aprovado por

ASSINADO NO ORIGINAL

Juliane Nogueira
Gerente de Infraestrutura

ASSINADO NO ORIGINAL

Renata Fernandes da Silva

Diretora Financeira e Administrativa