1. OBJETO

1.1 A aquisição das Válvulas de alívio de pressão e vácuo integrada com corta chama, para ser instalada na tubulação de Biogás dos reatores anaeróbios da ETE União Indústria da CESAMA.

1.2 Aquisição das válvulas de alívio de pressão e vácuo integrada com corta chama destinada ao sistema biogás da estação de tratamento de esgoto (ETE), para adequação da operação e manutenção da tubulação de Biogás dos reatores anaeróbios da ETE União Indústria da CESAMA.

2. JUSTIFICATIVAS

2.1 Aquisição das válvulas de alívio de pressão e vácuo integrada com corta chama irão ser instaladas na tubulação atuais, adequando o sistema de Biogás, evitando a descontinuidade dos processos.

2.2 Tem a função de conferir eficiência, agilidade e performance nos processos de tratamento de esgoto. O equipamento proporciona o controle adequado do processo perseguido pelo laboratório de controle de esgoto da CESAMA, contribuindo para a adequação do ambiente no desenvolvimento das atividades exercidas nas áreas onde serão instalados e proporcionando o bem – estar para comunidade do entorno.

2.3 Esta contratação refere-se à aquisição de objeto de natureza comum, cujo padrão de desempenho e qualidade é objetivamente definido por meio de especificações reconhecidas e usuais do mercado, enquadrando-se no art. 32, inciso IV da Lei Federal nº.13.303/16, a saber, a modalidade pregão.

2.4 Considerando que é ato discricionário da Administração diante da avaliação de conveniência e oportunidade no caso concreto; e considerando que existem no mercado diversas empresas com potencial técnico, profissional e operacional, suficiente para atender satisfatoriamente às exigências previstas neste Termo de Referência, entende-se que é conveniente a vedação de participação de empresas em “consórcio” neste certame.

3. RECURSOS FINANCEIROS

3.1 Os recursos financeiros necessários aos pagamentos do objeto desta licitação são oriundos da CESAMA.

3.2 Na fase preparatória, o planejamento para adquirir o objeto desta contratação foi amplamente divulgado, através da Planilha de contratações da CESAMA.

4.ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

4.1 Válvula de alívio de pressão e vácuo integrada com corta chama. A válvula deve permitir alívio de pressão a 272 mmCA e de vácuo a -45 mmCA.  Com conexão do tipo VA - 3" (FP ANSI B 16.5 - 150 PSI).

4.2 Logística Reversa

Válvula de alívio de pressão e vácuo integrada com corta chama. A válvula deve permitir alívio de pressão a 272 mmCA e de vácuo a -45 mmCA.  Com conexão do tipo VA - 3" (FP ANSI B 16.5 - 150 PSI), as mesmas serão instaladas em tubulações de Biogás nos reatores anaeróbios na ETE União Indústria e não vai gerar resíduo que seja necessário logística reversa.

5.VALORES MÁXIMOS ACEITÁVEIS

5.1 A estimativa do valor do objeto da contratação foi realizada a partir dos seguintes critérios: Os parâmetros para pesquisa de preços foram utilizados em conformidade com o Manual de Planejamento das Contratações, parte integrante do RILC citado no decorrer do artigo 23, para esta contratação foi utilizado como critério: pesquisa direta com fornecedores. Não houve aquisição do item nos últimos 12 meses e não localizado na Pesquisa Banco de Preços conforme especificação. Os fornecedores da pesquisa direta foram escolhidos por serem conhecidos no ramo de comercialização do item desta solicitação e aqueles que retornaram à solicitação. Desconsiderado valor excessivamente elevado conforme planilha de análise orçamentária, visando economicidade e a ampla concorrência.

5.2.Foi utilizada como metodologia para obtenção do preço de referência                    para a contratação a média em conformidade com o Manual de                     Planejamento das Contratações, parte integrante do  Regulamento Interno de Licitações, Contratos e  Convênios da Cesama (RILC);

6. ENTREGA E FORMA DE FORNECIMENTO

6.1A entrega será realizada de forma integral, no prazo máximo de 50 (cinquenta) dias contados a partir do recebimento da solicitação, feita através da Ordem de Compra, ou outro instrumento contratual.

6.2 Os materiais deverão ser entregues no Departamento de Suprimentos, à Rua Santa Terezinha, nº 505, Bairro Santa Terezinha, Juiz de Fora / MG, CEP 36.045-490, em dias úteis, das 08:00h às 11:30h e das 14:00h às 17:00h (conforme agendamento – item 6.2.1).

6.2.1 A entrega deve ser agendada previamente por e-mail: agendamento@cesama.com.br com antecedência mínima de 48 horas. O agendamento é fundamental para a organização do recebimento e eficiência – principalmente para as cargas de grande volume e que exijam a utilização de equipamentos e maior tempo para acompanhamento, e neste deve ser apresentado a NF e o número da ordem de compra. A entrega realizada sem agendamento prévio configurando a desídia da contratada, está sujeita ao não recebimento se considerado que excederá o horário destinado a recebimentos ou que atrapalhará a rotina do almoxarifado.

6.3 Os materiais deverão ser entregues devidamente embalados, lacrados, acondicionados e transportados com segurança e sob a responsabilidade da fornecedora. A CESAMA recusará os materiais que forem entregues em desconformidade com esta previsão.

6.4 Durante os serviços de transporte e descarga (o serviço abrange a coleta, transporte, movimentação, carga e descarga de materiais, incluindo a disponibilização de equipe) fica vedada a utilização de empregados ou colaboradores, ferramentas e/ou equipamentos da Cesama para carga e descarga, vedando, também, o uso de ferramentas inadequadas que danifiquem a carga.

6.4.1. A fornecedora fica obrigada, junto aos seus empregados, a obedecer rigorosamente às normas de segurança do trabalho – NR-11, de forma a garantir a segurança no manuseio e armazenagem de materiais sob pena de impedimento do trabalho do empregado sem os equipamentos devidos e suspensão dos pagamentos (e até mesmo suspensão de todo o trabalho), respondendo o mesmo por perdas e danos. Toda e qualquer solução sob normas de segurança do trabalho (de acordo com Ministério do Trabalho e Emprego) será de responsabilidade exclusiva da detentora da Ata de Registro de Preços.

6.4.2 Fica sob responsabilidade da contratada arcar com todas as despesas de frete, carga, descarga e seguro da carga transportada. O custo da operação de carga e descarga, incluindo a utilização de equipamentos pertinentes - empilhadeiras, talhas elétricas, munck, dentre outros que possam ser necessários - deve estar embutido no custo dos materiais, não sendo aceita a cobrança à parte. Sendo vedada a utilização de equipamentos da CESAMA que se destinam a movimentação interna de materiais.

6.5 O veículo utilizado para entrega dos materiais no Departamento de Suprimentos deverá ter no máximo 14 metros de comprimento, de para-choque a para-choque, e altura máxima de 4 metros.

6.6 A CESAMA irá designar um empregado para acompanhar o recebimento dos materiais.

6.7 O empregado designado assinará termo ratificando o recebimento provisório, podendo recusar os materiais que estiverem em desacordo com a exigência do Termo de Referência no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar de sua entrega no local informado no item 6.2.

6.8. Os materiais serão devolvidos / recusados na hipótese de não corresponderem às especificações deste Termo de Referência, devendo ser recolhidos das dependências da CESAMA para substituição, à custa da fornecedora, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis.

6.9 A substituição de que trata o item 6.8 deverá ser feita no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, a contar da data do recolhimento dos materiais na CESAMA, sujeitando-se a fornecedora, na inobservância, às penalidades previstas no Termo de Referência.

6.10 A recusa total ou parcial dos materiais entregues, por motivos justificados no recebimento, não será razão para prorrogação do prazo da entrega, previamente consignado na Ordem de Compra.

6.11 Verificando-se, novamente, a desconformidade do material entregue com o exigido no Termo de Referência, ficará demonstrada a incapacidade da empresa fornecedora, sujeitando-se, a mesma, as penalidades previstas neste Termo de Referência.

7. AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE

7.1 A CESAMA, a seu critério e sempre que julgar necessário, poderá realizar testes, ensaios, inspeções, medições, análises laboratoriais e/ou avaliações técnicas para verificação da conformidade dos bens/materiais/itens fornecidos com as especificações técnicas, normas aplicáveis, amostras aprovadas(quando houver), memorial descritivo, catálogo técnico, proposta e demais documentos do instrumento convocatório e/ou do contrato e ARP.

7.2 Os testes de conformidade poderão ocorrer durante a fase de análise da proposta, na fase de recebimento definitivo, na armazenagem, na instalação (se aplicável) ou durante o uso/vida inicial de operação, quando o comportamento do item indicar possível não conformidade. A CESAMA poderá executar os testes internamente (por equipes próprias) corroborados por meio de laboratórios/entidades terceiras, devendo ser assegurada a rastreabilidade do item testado (lote, série, nota fiscal, identificação patrimonial, quando houver).

7.3 Constatada a não conformidade total ou parcial, a CESAMA poderá, sem prejuízo de outras medidas previstas no RILC, edital, contrato, ARP e legislação:

1)recusar o recebimento (provisório e/ou definitivo), total ou parcialmente;

2)exigir substituição, reparo, adequação ou recomposição do item, conforme aplicável;

3)determinar a retirada do item não conforme das dependências da CESAMA;

4)aplicar sanções e demais consequências contratuais/regulatórias cabíveis.

7.4Quando o item for considerado não conforme, o fornecedor ficará obrigado a ressarcir integralmente a CESAMA pelos custos diretos e indiretos associados à verificação, incluindo, quando aplicável: despesas de laboratório, logística/transportes, coleta de amostras, embalagem, custódia, horas técnicas, emissão de laudos/relatórios, reprovação de lotes e demais custos necessários à apuração.

7.5 Procedimento: o ressarcimento de que trata o item 7.4, poderá ocorrer por desconto em fatura, cobrança administrativa específica, compensação com créditos do fornecedor, execução de garantia (quando existente) ou outro meio admitido contratualmente.

7.6 Prazo para pagamento: o fornecedor deverá efetuar o ressarcimento em até 10 (dez) dias corridos a contar do recebimento da notificação formal da CESAMA com a memória de cálculo e documentos comprobatórios.

7.7A CESAMA notificará o fornecedor acerca do resultado do teste/ensaio por meio formal, disponibilizando laudo/relatório técnico ou extrato conclusivo contendo, no mínimo, identificação do item/lote, metodologia adotada e conclusão.

7.8O fornecedor poderá contestar tecnicamente o resultado no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar do recebimento da notificação, apresentando justificativa técnica, evidências, contraprovas e/ou solicitação fundamentada de repetição do ensaio.

7.9 A ausência de manifestação no prazo será interpretada como aceitação do resultado, para todos os efeitos.

7.10 Havendo contestação, a CESAMA avaliará tecnicamente e poderá, a seu critério, determinar contraprova e/ou repetição do ensaio, preferencialmente em condições equivalentes. Mantida a não conformidade, os custos adicionais de contraprova/repetição correrão por conta do fornecedor.

7.11 A iniciativa, justificativa, instauração, acompanhamento e registro do processo de testes de conformidade, bem como a formalização das comunicações ao fornecedor e a proposição das medidas decorrentes, são de responsabilidade do Gestor da Contratação (ou unidade formalmente designada), observado o rito de recebimento, fiscalização e gestão contratual vigente na CESAMA e as competências dos demais agentes (fiscal técnico/administrativo, comissão de recebimento, almoxarifado, laboratório, etc.), quando aplicável.

7.12 Disposições gerais. A realização de testes de conformidade não exime o fornecedor da responsabilidade pela qualidade do fornecimento, nem restringe o exercício de outros direitos da CESAMA previstos no RILC.

8. CONDIÇÕES GERAIS DA ORDEM DE COMPRAE SUA RESCISÃO

8.1 A Ordem de Compra obedecerá às disposições da Lei Federal n° 13.303 de 30/6/2016 e alterações posteriores, bem como as disposições deste Termo de Referência e preceitos do direito privado, no que concerne à sua execução, alteração, inexecução ou rescisão.

8.2 O prazo de vigência contratual é de 80 (oitenta) dias contados a partir da emissão da Ordem de Compra.

8.3 São partes integrantes da Ordem de Compra, independente de transcrição, o Aviso de Licitação, o Edital e seus anexos, o Termo de Referência e a proposta do licitante vencedor e seus anexos.

8.4 O licitante vencedor se obriga a confirmar o recebimento da Ordem de Compra em até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data do recebimento da notificação da CESAMA, respondendo pelos ônus dos tributos que incidam ou venham a incidir sobre o ato ou instrumento que o formalize.

8.5 Decorrido o prazo do item anterior, o licitante vencedor será considerado desistente.

8.6 Ocorrendo a hipótese descrita no item 8.5, serão convocados, sucessivamente, para contratação os licitantes classificados imediatamente após o desistente, dentro dos prazos e nas mesmas condições do primeiro classificado, inclusive quanto ao preço oferecido, conforme art. 75 da Lei Federal n° 13.303/16 ou na impossibilidade de se aplicar o disposto no referido artigo a Cesama deverá revogar a licitação.

8.7 A Contratada poderá aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões, estabelecidos no art. 81, § 1° da Lei Federal n° 13.303/16.

8.8 Sempre que for necessário acrescer ou reduzir os valores e/ou prazos contratuais, as modificações procedidas deverão fazer parte de aditamento a ser assinado pelas partes. Eventuais acréscimos nas quantidades do objeto da licitação, quando necessário, poderão ser admitidos desde que autorizados pela CESAMA, com base nos preços unitários contratados.

8.9 Conforme art. art. 105, inciso X do RILC, toda prorrogação de prazo será justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente da CESAMA para celebrar a contratação.

8.10 Para recebimento da Ordem de Compra, a empresa deverá comprovar a regularidade de situação perante o INSS, o FGTS e a Justiça do Trabalho, através de certidões dentro do prazo de validade.

8.11 O licitante vencedor deverá estar quite com a CESAMA, quando sediado ou domiciliado no município de Juiz de Fora/MG.

8.12 No que se refere à inexecução e a rescisão da Ordem de Compra, aplica-se o disposto no Manual de Convênios e Contratos, do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Cesama.

8.13 A inexecução total ou parcial da Ordem de Compra poderá ensejar a sua rescisão, com as consequências cabíveis.

8.14Constituem motivo para rescisão da Ordem de Compra os especificados no Manual de Convênios e Contratos, do RILC.

8.15A rescisão da Ordem de Compra  poderá ser:

I. por ato unilateral e escrito de qualquer das partes;

II. amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de contratação, desde que haja conveniência para a Cesama;

III.  judicial, nos termos da legislação.

8.16A rescisão por ato unilateral a que se refere o inciso Ido item acima, deverá ser precedida de comunicação escrita e fundamentada da parte interessada e ser enviada a outra parte com antecedência mínima de 10 (dez) dias.

8.17Quando a rescisão ocorrer sem que haja culpa da outra parte contratante, será esta ressarcida dos prejuízos que houver sofrido, regularmente comprovados, e no caso da Contratada poderá ter ainda direito a:

I. devolução da garantia, quando houver;

II. pagamentos devidos pela execução da Ordem de Compra até a data da rescisão;

III. pagamento do custo da desmobilização, quando houver.

9. DO PAGAMENTO

9.1 A CESAMA efetuará os pagamentos 30 (trinta) dias após a entrega dos materiais juntamente com a apresentação e aceitação da Nota Fiscal / Fatura pelo departamento competente.

9.1.1 As Notas Fiscais referentes aos produtos entregues deverão ser emitidas pela Contratada até o dia 22 do mês de referência.

9.2 Caso o vencimento ocorra no sábado, domingo, feriado ou ponto facultativo para a Cesama, o pagamento será realizado no primeiro dia subsequente.

9.3 O pagamento será efetuado através de depósito em conta bancária ou via TED (transferência eletrônica disponível), cujas tarifas extras correrão por conta da Contratada.

9.4 A Nota Fiscal Eletrônica – NF-e – deverá ser enviada para o e-mail nfe@cesama.com.br e dete@cesama.com.br.

9.5 O pagamento só poderá ser realizado em nome do fornecedor e os boletos não poderão, em hipótese nenhuma, ser pagos em nome de outro beneficiário.

9.6 Deverá constar na descrição da Nota Fiscal / Fatura o número da licitação e ou número da Ordem de Compra.

9.7 O pagamento SOMENTE será efetuado:

- Após a aceitação da Nota Fiscal / Fatura.

- Após o recolhimento pela contratada de quaisquer multas que lhe tenham sido impostas em decorrência de inadimplemento contratual.

9.8 A CONTRATADA deverá enviar para o(s) e-mail(s) informados no item 9.4 a Nota Fiscal / Fatura com as certidões atualizadas de regularidade junto ao INSS, ao FGTS e à Justiça do Trabalho.

9.9 Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.

9.10 O CNPJ da Contratada constante da Nota Fiscal / Fatura deverá ser o mesmo da documentação apresentada no processo.

9.11Será utilizado o IPCA como índice para reajuste de preços nos contratos da CESAMA, quando couber, e o marco inicial para concessão do reajuste será a data de apresentação da proposta comercial.

9.12 Na hipótese de ocorrer atraso no pagamento da Nota Fiscal / Fatura por responsabilidade da CESAMA, esta se compromete a aplicar, conforme legislação em vigor, juros de mora sobre o valor devido “pro rata” entre a data do vencimento e o efetivo pagamento.

9.13 A Contratada não poderá ceder ou dar em garantia, em qualquer hipótese, no todo ou em parte, os créditos de qualquer natureza, decorrentes ou oriundos da Ordem de Compra.

9.14 Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

9.15 A antecipação de pagamento só poderá ocorrer caso o material tenha sido entregue.

9.16 A Cesama poderá realizar o pagamento antes do prazo definido no item 9.1, através de solicitação expressa do fornecedor, que será analisada pela Gerência Financeira e Comercial, de acordo com as condições financeiras da Cesama. Havendo a antecipação do pagamento, o mesmo sofrerá um desconto financeiro, e o índice a ser utilizado será o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC acrescido de 1% (um por cento) “pro rata”.

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1.Executar a Ordem de Compra fielmente, conforme definido no Termo de Referência e seus anexos.

10.2.Arcar com todos os custos e encargos resultantes da execução do objeto da presente Ordem de Compra, inclusive impostos, taxas, emolumentos incidentes sobre a prestação do serviço, e tudo que for necessário para a fiel execução dos serviços contratados.

10.3 Atender às determinações da fiscalização da CESAMA e providenciar a imediata correção, quando esta for solicitado.

10.4 Responsabilizar-se pela quantidade equalidade do objeto, substituindo aqueles que apresentarem qualquer tipo de vício ou imperfeição, ou não se adequarem ao Termo de Referência, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive rescisão da Ordem de Compra.

10.5 Cumprir os prazos previstos no Termo de Referência ou outros que venham a ser fixados pela CESAMA.

10.6 Dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução da Ordem de Compra, durante toda a sua vigência, a pedido da CESAMA.

10.7 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução da Ordem de Compra.

10.8 Providenciara correção das deficiências apontadas pela CESAMA com respeito à execução do objeto.

10.9Executar o objeto do presente Termo de Referência nas condições e prazos estabelecidos, seguindo ordens e orientações da CESAMA.

10.10 Dar garantia do objeto contratado, no mínimo pelo prazo legal, quando não atribuído prazo superior na proposta comercial ou na especificação do objeto constante no item 4.

10.11 A Fornecedora se compromete a sanar todo e qualquer vício do objeto evidenciado durante o período de garantia, responsabilizando pelas despesas judiciais e extrajudiciais em caso de descumprimento voluntário.

11. OBRIGAÇÕES DA CESAMA

11.1 Emitir o pedido através da Ordem de Compra.

11.2Efetuar todos os pagamentos devidos à Contratada, nas condições estabelecidas.

11.3Fornecer as instruções necessárias à execução e efetuar todos os
pagamentos devidos à Contratada, nas condições estabelecidas.

11.4 Fiscalizar a execução da Ordem de Compra, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da Contratada pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas.

11.5 Rejeitar todo e qualquer material ou serviço de má qualidade e em desconformidade com as especificações deste Termo de Referência.

11.6 Exigir o cumprimento de todos os itens deste Termo de Referência, segundo suas especificações e prazos.

11.7 A CESAMA não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela
empresa Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução da
presente Ordem de Compra, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da empresa Contratada e de seus empregados, prepostos ou subordinados.

11.8 Notificar a empresa Contratada de qualquer irregularidade constatada, por
escrito, para que seja sanada sob pena de incorrer nas sanções previstas
neste Termo, no RILC e seus manuais.

11.9 Todas as requisições e notificações trocadas entre as partes devem ser feitas por escrito.

12. JULGAMENTO

12.1 O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO, representado pelo MENOR PREÇO TOTAL POR ITEM, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos.

12.2 O(s) preço(s) unitário(s) ofertados(s) pelos proponentes NÃO PODERÁ(ÃO) SERSUPERIOR(ES)ao(s) preço(s) unitário(s) levantado(s)pela Cesama.

13. PENALIDADES

13.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições estabelecidas no edital e seus anexos, inclusive no Contrato, a Contratada ficará sujeita às penalidades previstas no RILC - Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da CESAMA, além das previstas neste termo de referência, no edital e no contrato.

13.1.1 O atraso injustificado na prestação dos serviços sujeita a CONTRATADA ao pagamento de multa de mora de0,5% (zero vírgula cinco por cento) para cada dia de atraso, até o limite de 30% (trinta por cento), sobre o valor global da Ordem de Compra.

13.2. Pela inexecução, total ou parcial da Ordem de Compra, a CESAMA poderá aplicar à CONTRATADA isoladamente ou cumulativamente:

a) advertência;

b) multa meramente moratória, como previsto no item 13.1.1 ou multa-penalidade de até 3% (três por cento) sobre o valor da Contratação;

c) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a CESAMA, por prazo não superior a 02 (dois) anos.

14. EXIGÊNCIAS PARA PROPOSTA/HABILITAÇÃO

14.1EXIGÊNCIAS PARA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Apresentação de atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado informando a execução de objeto compatível e pertinente em quantidades, características e prazos com o objeto da licitação, conforme instrumento convocatório no mínimo, 01 (um) atestado de capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter a empresa licitante fornecido materiais compatíveis com características semelhantes ao objeto desta licitação. O atestado, contendo a identificação do signatário, deve ser apresentado em papel timbrado da pessoa jurídica e deve indicar os materiais e os prazos das atividades executadas ou em execução pela licitante.

14.2 EXIGENCIAS PARA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO- FINANCEIRO

Certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

15. DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1 A presente contratação não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de responsabilidade entre a CESAMA e os agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas designadas pela Contratada para a execução do objeto contratual, sendo a Contratada a única responsável por todas as obrigações ou encargos decorrentes das relações de trabalho entre ela e seus profissionais ou contratados, previstos na legislação pátria vigente, seja trabalhista, previdenciária, social, de caráter securitário ou qualquer outra.

15.2 A CESAMA e a Contratada poderão restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da contratação, nos termos do artigo 81, inciso VI, da Lei n. 13.303/16, por novo pacto precedido de cálculo ou de demonstração analítica do aumento ou diminuição dos custos, obedecidos os critérios estabelecidos em planilha de formação de preços e tendo como limite a média dos preços encontrados no mercado em geral.

15.3 A CESAMA reserva para si o direito de não aceitar nem receber qualquer produto em desacordo com o previsto neste Termo de Referência, ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto, podendo rescindir a contratação nos termos do previsto no Manual de Convênios e Contratos, do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Cesama (RILC),assim como aplicar o disposto no inciso VI do artigo 29 da Lei nº 13.303/16, sem prejuízo das sanções previstas.

15.4 Qualquer tolerância por parte da CESAMA, no que tange ao cumprimento das obrigações ora assumidas pela Contratada, não importará, em hipótese alguma, em alteração contratual, novação, transação ou perdão, permanecendo em pleno vigor todas as condições do ajuste e podendo a CESAMA exigir o seu cumprimento a qualquer tempo.

15.5 A Contratada, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou quaisquer encarregados, assume inteira responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados, de forma direta ou indireta, à CESAMA, seus servidores ou terceiros, produzidos em decorrência da execução do objeto contratado, ou da omissão em executá-lo, resguardando-se à CESAMA o direito de regresso na hipótese de ser compelido a responder por tais danos ou prejuízos.

15.6 A Contratada guardará e fará com que seu pessoal guarde sigilo sobre dados, informações ou documentos fornecidos pela CESAMA ou obtidos em razão da execução do objeto contratual, sendo vedadas todas ou quaisquer reproduções dos mesmos, durante a vigência do ajuste e mesmo após o seu término.

15.7 Todas as informações, resultados, relatórios e quaisquer outros documentos obtidos ou elaborados pela Contratada durante a execução do objeto contratual serão de exclusiva propriedade da CESAMA, não podendo ser utilizados, divulgados, reproduzidos ou veiculados, para qualquer fim, senão com a prévia e expressa autorização da CESAMA, sob pena de responsabilização administrativa, civil ou criminal, nos termos da legislação.

15.8 A contratação será formalizada mediante emissão de Ordem de Compra, nos termos do art. 98, do RILC.

15.9 Aplica-se à esta contratação a Lei Federal 13.303 de 30 de junho de 2016, e alterações posteriores, inclusive aos casos omissos, bem como a Lei nº 12.846 – Anticorrupção, a Política Anticorrupção, o Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios, o Código de Ética da CESAMA, e a legislação municipal civil e ambiental aplicáveis ao objeto da contratação como também, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Lei nº 13.709 de 14 de agosto de 2018.

15.10 Toda e qualquer atividade de tratamento de dados deve atender às finalidades e limites previstos na contratação e estar em conformidade com a legislação aplicável, principalmente, mas não se limitando à Lei 13.709/18 ("Lei Geral de Proteção de Dados" ou "LGPD")e ao artigo 32-A do RILC.

15.11 A CESAMA, constituída na forma de empresa pública, não é contribuinte do ICMS, observando, portanto, o regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (RICMS – SEFAZ/MG), em seu Anexo IX, Capítulo XXXVI, que dispõe:

Art. 304-A. Na hipótese de operação tendo como destinatário pessoa não contribuinte do imposto, a mercadoria poderá ser entregue neste Estado em local diverso do endereço do destinatário, desde que no campo “Informações complementares” da nota fiscal constem a expressão “Entrega por ordem do destinatário” e o endereço do local de entrega.

assinado no original

Ricardo Gomes Albuquerque
Chefe do DETE

Autorizado/Aprovado Por:

assinado no original

Paulo Afonso Valverde Jr.
Gerente GEPT

assinado no original

Sérgio Queiroz de Almeida

DRTO