TERMO DE REFERÊNCIA

SERVIÇOS SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS – COREN/MG

Processo Administrativo n° 065/2023 – Pregão Eletrônico nº 021/2023

CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

  - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DA SEDE DO COREN/MG, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

  - O(s) serviço(s) objeto desta contratação são caracterizados como comum(ns), conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

  - O prazo de vigência da contratação, para o Grupo 1 é de 12 (doze) meses, prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021. Para o Grupo 2, o prazo de vigência da contratação será até 60 (sessenta) dias contados a partir da data de assinatura do Termo de Contrato.

    - A vigência do contrato poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição em restos a pagar, conforme Orientação Normativa AGU n° 39, de 13/12/2011

  - O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

  - Grupo 1 - É sabido que as estações climáticas são indefinidas, ou seja, um inverno rigoroso ou um verão com altas temperaturas, onde se exige que tenhamos um sistema de climatização adequado e que esteja em plenas condições de uso, de forma a manter um ambiente satisfatório para o bom desempenho dos empregados na realização de suas atividades. Assim, a manutenção preventiva se faz necessária para que os equipamentos sejam mantidos sempre em boas condições de utilização, conforme NR 15 e portaria MS nº 3523 de 28 de agosto de 1998, as quais estabelecem parâmetros para verificação visual do estado de limpeza, remoção das sujidades por métodos físicos e manutenção do estado de integridade e eficiência de todos os componentes dos sistemas de climatização, de forma a garantir a qualidade do ar de interiores e prevenção de riscos à saúde dos ocupantes de ambientes climatizados. Além disso a contratação desse tipo de serviço é prevista na Lei nº 13.589, que institui de acordo com Art.1º: Todos os edifícios de uso público e coletivo que possuem ambientes de ar interior climatizado artificialmente devem dispor de um Plano de Manutenção, Operação e Controle - PMOC dos respectivos sistemas de climatização, visando à eliminação ou minimização de riscos potenciais à saúde dos ocupantes. Já a manutenção corretiva justifica-se pelo fato do Conselho não dispor de mão de obra especializada, em seu quadro de empregados para a realização de serviços de retificação ou substituição de peças e/ou componentes que porventura vierem a apresentar defeitos durante o funcionamento do sistema de climatização. Trata-se de contratação de suma importância, aos quais deve ser assegurada manutenção preventiva e corretiva, visando manter a utilização dos mesmos em perfeitas condições de uso e durabilidade. Grupo 2 - A desinstalação e reinstalação dos aparelhos visam garantir o funcionamento dos aparelhos em locais apropriados.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

| GRUPO 1 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DA SEDE DO COREN-MG. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | LOCAL DE INSTALAÇÃO | DESCRIÇÃO | QTDE |
| 1 | 13° ANDAR - DETI | MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL (DE PAREDE) ELGIN ECO POWER WI-FI 24000 BTUS FRIO 220V. CONTENDO 01 EVAPORADORA E 01 CONDENSADORA. FUNCIONAMENTO POR CONTROLE REMOTO. N° PATRIMÔNIO: 05028 | 1 |
| 2 |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL (DE PAREDE) ELGIN ECO POWER WI-FI 24000 BTUS FRIO 220V. CONTENDO 01 EVAPORADORA E 01 CONDENSADORA. FUNCIONAMENTO POR CONTROLE REMOTO. N° PATRIMÔNIO: 05029 | 1 |
| 3 | 13° ANDAR - DETI | MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL (DE PAREDE) ELGIN ECO POWER WI-FI 24000 BTUS FRIO 220V. CONTENDO 01 EVAPORADORA E 01 CONDENSADORA. FUNCIONAMENTO POR CONTROLE REMOTO.N° PATRIMÔNIO: 05028 | 12 |
| 4 |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL (DE PAREDE) ELGIN ECO POWER WI-FI 24000 BTUS FRIO 220V. CONTENDO 01 EVAPORADORA E 01 CONDENSADORA. FUNCIONAMENTO POR CONTROLE REMOTO. N° PATRIMÔNIO: 05029 | 12 |
| 5 | 12° ANDAR - PROCURADORIA | MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL (DE PAREDE) WI-FI 24000 BTUS FRIO 220V. CONTENDO 01 EVAPORADORA E 01 CONDENSADORA. FUNCIONAMENTO POR CONTROLE REMOTO. N° PATRIMÔNIO: 05412 | 1 |
| 6 |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL (DE PAREDE) WI-FI 24000 BTUS FRIO 220V. CONTENDO 01 EVAPORADORA E 01 CONDENSADORA. FUNCIONAMENTO POR CONTROLE REMOTO. N° PATRIMÔNIO: 05412 | 12 |
| 7 | 12° ANDAR - AUDITÓRIO | MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT, TIPO CEILING, SÉRIE UTOPIA MARCA HITACHI MODELO RAS 505 CSR + RAS 505 ACC CAPACIDADE DE 60.000 BTUS. 220V E 02 EVAPORADORAS (MICRO VENTILADORES AXIAIS) MARCA VANTISIL CAPACIDADE 1600 M3/J. N° PATRIMÔNIO: 01484. Descrição dos serviços: Desmontagem do equipamento para limpeza técnica, balanceamento do circuito, teste de vazamento com nitrogênio, serviço de vácuo, limpeza das grelhas, revisão geral. | 1 |
| 8 |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT, TIPO CEILING, SÉRIE UTOPIA MARCA HITACHI MODELO RAS 505 CSR + RAS 505 ACC CAPACIDADE DE 60.000 BTUS – 220 V E 02 EVAPORADORAS (MICRO VENTILADORES AXIAIS) MARCA VANTISIL CAPACIDADE 1600 M3/J. N° PATRIMÔNIO: 01484. Descrição dos serviços: No que couber, desmontagem do equipamento para limpeza técnica; balanceamento do circuito, teste de vazamento com nitrogênio, serviço de vácuo, limpeza das grelhas, revisão geral. | 12 |
| 9 | 9° ANDAR - GABINETE DA PRESIDÊNCIA | MANUTENÇÃO CORRETIVA, INCLUINDO LIMPEZA DE DUTOS Aparelho Tipo Split – Carrier – 90 TR. SISTEMA DE AR-CONDICIONADO COMPOSTO POR 01 TROCADOR CALOR DX 7 5TR FR; 01 UNIDADE CONDENSADORA 90 KG FR 202-3-60 E 01 VENTILADOR 7 5 TR 220-380 60. Descrição dos serviços: Limpeza dos filtros da evaporadora, desentupimento dos drenos, limpeza das grelhas e carenagens, montagem, desmontagem e recolocação. | 1 |
| 10 |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL Aparelho Tipo Split – Carrier – 90 TR. SISTEMA DE AR-CONDICIONADO COMPOSTO POR 01 TROCADOR CALOR DX 7 5TR FR; 01 UNIDADE CONDENSADORA 90 KG FR 202-3-60 E 01 VENTILADOR 7 5 TR 220-380 60. N° PATRIMÔNIO: 02593. Descrição dos serviços: Limpeza dos filtros da evaporadora, desentupimento dos drenos, limpeza das grelhas e carenagens, montagem, desmontagem e recolocação. | 12 |
| 11 | ATENDIMENTO - 3° ANDAR | MANUTENÇÃO CORRETIVA INCLUINDO LIMPEZA DE DUTOS DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO (02 CONDENSADORAS E 02 EVAPORADORAS) COM 9 SAÍDAS DE AR, MARCA HITACHI – 220 V. Descrição dos Serviços: Limpeza Linha Hermética Com Fluído 141b e Carga de Gás Refrigerante R22 aparelho de Ar Condicionado Split 60000btus. N° Patrimônio: 01485 | 1 |
| 12 |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO (02 CONDENSADORAS E 02 EVAPORADORAS) COM 9 SAÍDAS DE AR, MARCA HITACHI – 220 V. N° PATRIMÔNIO: 01485. Descrição dos serviços: No que couber, desmontagem do equipamento para limpeza técnica; balanceamento do circuito, teste de vazamento com nitrogênio, serviço de vácuo, limpeza das grelhas, revisão geral | 12 |
| 13 | ATENDIMENTO - 2° ANDAR | MANUTENÇÃO CORRETIVA DE SISTEMA E EQUIPAMENTO DE AR-CONDICIONADO DO TIPO SPLIT INVERTER COM 18 EVAPORADORES CASSETE KOMECO E 02 UNIDADES CONDENSADORAS KOMECO - GÁS R-410 MODELO SKRVI63103 - 220 V N° PATRIMÔNIO: 02920. Descrição dos serviços 18 unidades evaporadoras: Limpeza do filtro de ar da evaporadora, desentupimento dos drenos, limpeza das carenagens, desmontagem e montagem. Descrição dos serviços unidade condensadora: Remoção, desmontagem, limpeza química das serpentinas com produto próprio, lubrificação das peças móveis, lavagem do filtro de ar, revisão da parte elétrica, reaperto das conexões, testes, aferições, montagem e recolocação, vedação com silicone. | 1 |
| 14 |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL SISTEMA E EQUIPAMENTO DE AR-CONDICIONADO DO TIPO SPLIT INVERTER COM 18 EVAPORADORES CASSETE KOMECO E 02 UNIDADES CONDENSADORAS KOMECO - GÁS R-410 MODELO SKRVI63103 – 220 V - N° PATRIMÔNIO: 02920. Descrição dos serviços 18 unidades evaporadoras: Limpeza do filtro de ar da evaporadora, desentupimento dos drenos, limpeza das carenagens, desmontagem e montagem. Descrição dos serviços unidade condensadora: Remoção, desmontagem, limpeza química das serpentinas com produto próprio, lubrificação das peças móveis, lavagem do filtro de ar, revisão da parte elétrica, reaperto das conexões, testes, aferições, montagem e recolocação, vedação com silicone. | 12 |
|  | 3.1 Especificações comuns dos serviços relativos a todos os itens do GRUPO 1 3.1.1 Manutenção corretiva (anual): A realização da Manutenção Corretiva, sempre que necessário, assumirá o ônus total da mão de obra, equipamentos, materiais e, se for necessário, a substituição de peças. 3.1.2 Manutenção preventiva (mensal): Para a manutenção preventiva, os materiais necessários estarão inclusos no valor da mão de obra, excluindo peças, que quando necessárias, serão providenciadas pelo Coren-MG seguindo os trâmites legais de contratação. 3.2 Verificações mínimas durante a prestação dos serviços de manutenção PREVENTIVA e CORRETIVA, para sistemas de Ar Condicionado tipo Split e Centrais. 3.2.1 MENSAL - Efetuar a limpeza dos filtros de ar e/ou substituir por novos caso necessário; - Efetuar a limpeza externa do gabinete do evaporador; - Verificar operação de drenagem e corrigir caso necessário; - Efetuar a limpeza da bandeja de condensado; - Verificar e corrigir ruídos e vibrações anormais; - Verificar a operação dos termostatos, controles e sensores de temperatura; - Verificar e eliminar odores desagradáveis nos ambientes climatizados; 3.2.2 TRIMESTRAL - Efetuar a limpeza da serpentina/ventilador do evaporador/condensador; - Efetuar a limpeza externa dos difusores de ar; - Verificar e corrigir reaperto de terminais/conexões elétricas, contadoras, botoeiras disjuntores etc.; - Verificar corrente/pressão/tensão; 3.2.3 SEMESTRAL - Verificar estado das correias/polias/mancais; - Verificar e corrigir focos de corrosão nos equipamentos/acessórios; - Verificar estado dos compressores; - Limpeza e organização casa de maquinas (se houver); - Manobrar válvulas/registros de esfera e borboleta; 3.2.4 ANUAL - Efetuar lubrificação geral do equipamento; - Verificar estado dos suportes/coxins e corrigir caso necessário; - Verificar e corrigir isolante térmico das linhas de cobre/hidráulicas/dutos/equipamentos; 3.3 As especificações individualizadas para cada item considerou a experiência adquirida no último contrato relativo a prestação destes serviços no âmbito do Coren-MG. A contratada deverá atender a TODAS as especificações mínimas (individualizadas e gerais), conforme disposto neste tópico do ETP. |  |  |
| GRUPO 2 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESISTALAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE DO COREN-MG |  |  |  |
|  | DESCRIÇÃO |  | QTDE |
| 15 | DESISTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO |  | 5 |
| 16 | REINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO |  | 5 |
| 17 | VEDAÇÃO COM CHAPA DE ALUMÍNIO OU VIDRO |  | 5 |
| 3.4 Especificações dos serviços relativos ao Grupo 2 - Para todos os itens, os equipamentos serão desinstalados e reinstalados no mesmo Departamento, conforme indicado pela Unidade de Planejamento, Orçamento, Patrimônio, Manutenção e Logística. - No tocante a parte elétrica o fornecedor deverá trazer os cabos e/ou fios de energia do quadro de distribuição elétrica até o local de instalação dos aparelhos de ar condicionados. - A empresa fornecerá todas às peças e materiais necessários para a desinstalação e instalação dos aparelhos de ar condicionado como: cabos, fios, mangueiras, disjuntores, parafusos, suportes, buchas, chapas e etc. - Os aparelhos para desinstalação estão instalados na janela. A retirada dos mesmos acompanha a vedação do local com chapa de alumínio ou vidro. Os aparelhos retirados deverão ser entregues na UPOPML. 3.5 DEPARTAMENTOS ONDE OS ESQUIPAMENTOS SERÃO DESISTALADOS E REINSTALADOS LOCAL; EQUIPAMENTO; QTDE; REINSTALAÇÃO; VEDAÇÃO. 5º ANDAR; Aparelho de ar condicionado split ciclo quente/frio, modelo parede (hiwall), tecnologia inverter - Contendo 01 evaporadora e 01 condensadora. Funcionamento por controle remoto. 24.000 btus. 220V - Marca - Britânia.; 2; 5º ANDAR; 5º ANDAR. 9º ANDAR; Aparelho de ar condicionado split ciclo quente/frio, modelo parede (hiwall), tecnologia inverter - Contendo 01 evaporadora e 01 condensadora. Funcionamento por controle remoto. 24.000 btus. 220V - Marca - Britânia.; 1; 9º ANDAR; 9º ANDAR. 12º ANDAR; Aparelho de ar condicionado split ciclo quente/frio, modelo parede (hiwall), tecnologia inverter - Contendo 01 evaporadora e 01 condensadora. Funcionamento por controle remoto. 24.000 btus. 220V - Marca - Britânia.; 2; 12º ANDAR; 12º ANDAR. |

REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

  - Sustentabilidade: A contratada, quando couber, deverá:

- Usar produtos e materiais que obedeçam às classificações e especificações determinadas pela ANVISA;

- Adotar medidas para evitar o desperdício de água tratada;

- Observar a Resolução CONAMA nº 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos equipamentos que gerem ruído no seu funcionamento;

- Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários para a execução de serviços;

- Realizar programa interno de treinamento de seus empregados para redução de consumo de energia elétrica, de consumo de água e redução de produção de resíduos sólidos, observadas as normas ambientais vigentes;

- Respeitar as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos; e

- Prever a destinação ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inservíveis, bem como materiais que não possam ser descartados diretamente no lixo doméstico, segundo o disposto na Resolução CONAMA nº 257, de 30 de junho de 1999.

- A CONTRATADA deverá atender, no que couber, aos critérios de sustentabilidade ambiental previstos na Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – SLTI/MPOG.

- São também deveres da Contratada:

- Observar as normas e os manuais de boas práticas, otimizando os recursos e materiais utilizados na execução do serviço eliminando o desperdício, evitando ou reduzindo ao máximo a poluição e dando aos resíduos resultantes da atividade a correta destinação final, observando as normas e orientações presentes na legislação;

- Observar as medidas e ações sustentáveis e assim, fornecer bens que não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances);

- Não utilizar, na execução dos serviços, quaisquer substâncias que destruam a camada de ozônio, abrangidas pelo Protocolo de Montreal ou qualquer produto ou equipamento que as contenha ou delas faça uso, à exceção dos usos essenciais permitidos pelo Protocolo de Montreal, conforme artigo 1º, parágrafo único, do Decreto nº 2.783, de 1998, e artigo 1 º da Resolução CONAMA nº 267, de 14/11/2000;

- Racionalizar o uso de substâncias potencialmente tóxicas;

- Efetuar o recolhimento e o descarte adequado do óleo lubrificante usado ou contaminado originário da contratação, bem como de seus resíduos e embalagens;

- Utilizar, na execução dos serviços para as tarefas de limpeza, somente produtos biodegradáveis registrados no Ministério da Saúde, sendo proibida a utilização de substâncias classificadas como carcinogênicas, teratogênicas e mutagênicas, ou que venham causar danos ou corrosões nos equipamentos de ar condicionado;

- Empregar materiais e peças que atendem a melhor relação entre custos e benefícios, considerando-se os impactos ambientais, positivos e negativos, associados ao serviço;

- Lixo tecnológico: apresentar logística para que promova o descarte adequado de equipamentos eletrônicos e de seus componentes que perderem a sua funcionalidade.

- A CONTRATADA será a responsável pela classificação, o acondicionamento, o transporte e a destinação ambientalmente correta de quaisquer resíduos (materiais, peças, equipamentos, entulhos) gerados durante a execução dos serviços objetos deste Instrumento, aplicada aos recicláveis comuns (metal, papel, vidro e plástico), resíduos diversos e resíduos sólidos.

- A CONTRATADA deverá responsabilizar-se, civil e criminalmente, por qualquer acidente, inclusive perante terceiros, envolvendo resíduos tóxicos relacionados à execução dos serviços.

- Responsabilizar-se-á também pelo local onde serão despejados os resíduos provenientes das atividades de manutenção, não cabendo ao contratante público nenhum ônus em caso de multa ou qualquer tipo de sanção imposta por órgão público fiscalizador, quando constatada alguma irregularidade.

- A CONTRATADA deverá obedecer às recomendações estabelecidas na Resolução CONAMA n° 267, que dispõe sobre a proibição da utilização de substâncias que destroem a Camada de Ozônio.

- A CONTRATADA ficará obrigada a recolher os fluidos refrigerantes dos aparelhos de ar-condicionado por meio de recolhimento ativo com auxílio de equipamento de sucção e cilindros de armazenagem apropriados.

- Todo óleo lubrificante usado ou contaminado será, obrigatoriamente, recolhido e terá uma destinação adequada, de forma a não afetar negativamente o meio ambiente.

- Responsabilizar-se-á pela destinação final de óleos lubrificantes usados contaminados não regeneráveis, através de sistemas aprovados pelo órgão ambiental competente.

  - Prazo de entrega ou execução: GRUPO 1 - Manutenções Corretivas: Deverão ser realizadas em até 05 (cinco) dias corridos após a assinatura do Termo de Contrato. Manutenções Preventivas: Deverão ser iniciadas em até 30 dias após a conclusão da manutenção corretiva para cada equipamento. GRUPO 2 – Os serviços deverão ser iniciados com prazo de até 05 (cinco) dias corridos após assinatura do Termo de Contrato.

  - Informações sobre garantia: Os serviços prestados deverão obedecer às disposições da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), art. 26, inc. II.

  - Estratégia de Fornecimento: Conforme especificações da Cláusula 3ª - “Descrição da Solução” deste Termo de Referência.

  - Transição Contratual: Não se aplica.

  - Informações sobre prova/ amostra: Não se aplica.

  - Subcontratação: Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

  - Vistoria: A avaliação prévia sobre os equipamentos objeto da execução dos serviços é imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realização de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 09:00 horas às 17:00 horas, desde que haja agendamento prévio através do e-mail: pregao@corenmg.gov.br.

    - Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

    - Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.

    - Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, deverá prestar declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

    - A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo o contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes.

  - MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

  - Condições de execução: A execução do objeto seguirá a dinâmica, conforme especificado nas cláusulas 3ª e 4ª – Descrição da Solução e Requisitos da Contratação, deste TR.

  - Informações relevantes para o dimensionamento da proposta:

A demanda do Coren-MG tem como base as seguintes características:

Apenas para o Grupo 1 a contratação tem caráter continuado;

Para o Grupo 1, o contrato inicial terá duração de 12 (doze) meses a partir da assinatura, podendo ser prorrogado por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021. Para o Grupo 2, a vigência será de 60 (sessenta) dias contados a partir da assinatura.

Para os serviços de Manutenção Corretiva, a contratada assumirá todo o ônus com a prestação dos serviços, mão de obra, equipamentos, materiais e, se for necessário, a substituição de peças.

Para os serviços de Manutenção Preventiva, os materiais necessários estarão inclusos no valor da mão de obra, excluindo peças, que quando necessárias, serão providenciadas pelo Coren-MG seguindo os trâmites legais de contratação.

Para os serviços dispostos no Grupo 2, no tocante a parte elétrica o fornecedor deverá trazer os cabos e/ou fios de energia do quadro de distribuição elétrica até o local de instalação dos aparelhos de ar condicionados. A empresa fornecerá todas às peças e materiais necessários para a desinstalação e instalação dos aparelhos de ar condicionado como: cabos, fios, mangueiras, disjuntores, parafusos, suportes, buchas, chapas e etc, sem ônus adicionais ao Coren-MG, ou seja, todos os custos com materiais correrão sob responsabilidade da contratada.

  - Especificação da garantia do serviço (art. 40, §1º, inciso III, da Lei nº 14.133, de 2021)

O prazo de garantia contratual dos serviços é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

  - Procedimentos de transição e finalização do contrato

Os procedimentos de transição e finalização do contrato constituem-se das seguintes etapas:

      - No que couber, a contratada deverá promover a transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas para outra empresa que venha eventualmente substituí-la, de forma a não haver interrupção no fornecimento do serviço.

      - Caberá à Unidade de Gestão de Contratos, integrante do Departamento de Compras, Licitação e Contratos, informar à contratada e área demandante sobre a proximidade do vencimento do contrato, com prazo mínimo de 180 (cento e oitenta) dias que antecedem o vencimento. Caso a contratada não queira formalizar a prorrogação contratual, a Unidade de Gestão de Contratos informará à Coordenação da Equipe de Planejamento da Contratação para providenciar início de planejamento de novo certame, de modo que o Coren-MG não fique sem a prestação dos serviços.

- MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

Preposto

A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado.

A Contratada deverá manter preposto da empresa durante toda a vigência da execução do objeto.

A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da atividade.

Fiscalização

A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalização Técnica

O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI);

O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º e Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, II);

Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, III);

O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV);

No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, V);

O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII).

      - Para esta contratação, ficam indicados para a fiscalização técnica do contrato os empregados do Coren-MG, Sra. Karla Barbosa Fróis e o Sr. Valter Oliveira da Cruz.

Fiscalização Administrativa

O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário (Art. 23, I e II, do Decreto nº 11.246, de 2022).

Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 23, IV).

Gestor do Contrato

O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, IV).

O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, II).

O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, III).

O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, X).

O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VI).

O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

- CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

  - A avaliação da execução do objeto utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), conforme previsto no Anexo IV.

  - Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

não produzir os resultados acordados,

deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou

deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

    - A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços.

Do recebimento

  - Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 05 (cinco) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo. (Art. 140, I, a , da Lei nº 14.133, de 2021 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto nº 11.246, de 2022).

  - O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga.

  - O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico. (Art. 22, X, Decreto nº 11.246, de 2022).

  - O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo. (Art. 23, X, Decreto nº 11.246, de 2022).

  - Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

  - Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último;

  - O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

  - A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021)

  - O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

  - Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

  - Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

  - Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

  - Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico e administrativo, no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto nº 11.246, de 2022).

  - Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;

  - Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e

  - Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.

  - Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão.

  - No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

  - Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

  - O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

Liquidação

  - Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de até 10  (dez) dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §2º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.

  - O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, nos casos de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021

  - Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

    - o prazo de validade;

    - a data da emissão;

    - os dados do contrato e do órgão contratante;

    - o período respectivo de execução do contrato;

    - o valor a pagar; e

    - eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

  - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à contratante;

  - A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

  - A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

  - Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

  - Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

  - Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

  - Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

  - No Grupo 1 (para os itens relativos a manutenção corretiva) e para o Grupo 2, o pagamento será efetuado no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis, contados da finalização da liquidação da despesa, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

  - Os itens relativos à manutenção preventiva do Grupo 1 serão amortizados mensalmente, em até 10 (dez) dias úteis, contados da finalização da liquidação da despesa.

  - No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do IGP-M – Índice Geral de Preços do Mercado, para correção monetária.

Forma de pagamento

  - O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

  - Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

  - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

  - O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

- FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUÇÃO

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

  - O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO.

Regime de execução

  - O regime de execução do contrato será empreitada por preço global.

EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

  - Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitação jurídica

Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz

Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

Habilitação fiscal, social e trabalhista

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Municipal relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes municipal.

Qualificação Econômico-Financeira

certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação (art. 5º, inciso II, alínea “c”, da Instrução Normativa Seges/ME nº 116, de 2021), ou de sociedade simples;

certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando:

    - índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um);

    - As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura; e

    - Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.

    - Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao SPED.

    - Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratação.

    - As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).

    - O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.

Qualificação Técnica

    - Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;

      - A declaração acima poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

    - Comprovação de aptidão para execução de serviço de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de no mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnica, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

      - Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos já executados.

      - Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante.

      - Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa licitante.

      - O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pelo Pregoeiro(a), cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

    - Registro ou inscrição da empresa no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), conforme as áreas de atuação previstas no Termo de Referência em plena validade;

    - Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que será responsável pelos serviços, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, relativo à execução de serviços com características semelhantes.

    - Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão pertencer ao quadro permanente da licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal para fins do Edital, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame.

- ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

O custo estimado total da contratação é o que consta no Anexo III – Planilha de Formação de Preços.

- ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento 2023 do Coren-MG.

A contratação será atendida pela seguinte dotação: Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 – Manutenção e Conservação de Bens Móveis. Nota de Pré Empenho nº 126/2023.

A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação do Orçamento respectivo e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

- DA EXPEDIÇÃO

  - Este Termo de Referência foi expedido na cidade de Belo Horizonte em 03 de novembro de 2023 pelo Departamento de Compras, Licitação e Contratos – DECLC, e Departamento Administrativo – DEADM, conforme Inciso II do art. 18 da Lei 14.133/2021.

Viviane L. Matias dos Santos

Coordenadora Substituta do DECLC

| Emerson Januário da Silva Subcoordenador da UPOPML/DEADM | Eli Alves da Silva Coordenador Geral do DEADM |
| --- | --- |

- DA AUTORIZAÇÃO

  - Aprovo este Termo de Referência ressaltando que todos os preceitos legais pertinentes deverão ser obedecidos, em especial as diretrizes supracitadas.

Enfª Maria do Socorro Pacheco Pena

Vice Presidente Coren-MG